## PSV_PSL
ANEXO A
LISTADO DE VALVULAS DE ALIVIO A LA ATMOSFERA Y AL FLARE PSLRG
ITEM | TAG | Numero | SERVICIO | SET POINT | UNIDADES | TIPO DE CONEXION | CLASE / NPT | ATMOSFERA / TEA
1 | PSV | 54007 | ALIVIO RUPTURA TUBOS E-541 | 140 | PSIG | 3" X 4" | #150 x #150 | T
2 | PSV | 54011 | ALIVIO RUPTURA TUBOS E-541 | 140 | PSIG | 3" X 4" | #150 x #150 | T
3 | PSV | 50007 | ALIVIO F-501 | 1150 | PSIG | 1" X 2" | #600 x #150 | T
4 | PSV | 50020 | ALIVIO V-501A | 1150 | PSIG | 1" X 2" | #600 x #150 | T
5 | PSV | 50021 | ALIVIO V-501A | 1150 | PSIG | 1" X 2" | #600 x #150 | T
6 | PSV | 50032 | ALIVIO V-501B | 1150 | PSIG | 1" X 2" | #600 x #150 | T
7 | PSV | 50033 | ALIVIO V-501B | 1150 | PSIG | 1" X 2" | #600 x #150 | T
8 | PSV | 50042 | ALIVIO V-501C | 1150 | PSIG | 1" X 2" | #600 x #150 | T
9 | PSV | 50097 | ALIVIO V-501C | 1150 | PSIG | 1" X 2" | #600 x #150 | T
10 | PSV | 50059 | ALIVIO V-502 | 1150 | PSIG | 1" X 2" | #600 x #150 | T
11 | PSV | 50058 | ALIVIO V-502 | 1150 | PSIG | 1" X 2" | #600 x #150 | T
12 | PSV | 50077 | ALIVIO F-502 A | 1150 | PSIG | 1" X 2" | #600 x #150 | T
13 | PSV | 50080 | ALIVIO F-502 B | 1150 | PSIG | 1" X 2" | #600 x #150 | T
14 | PSV | 51036 | ALIVIO V-510 | 1150 | PSIG | 1" X 2" | #600 x #150 | T
15 | PSV | 51037 | ALIVIO V-510 | 1150 | PSIG | 1" X 2" | #600 x #150 | T
19 | PSV | 52033 | ALIVIO ACEITE TÉRMICO A REBOILER E-520 | 150 | PSIG | 4" x 6" | #150 x #150 | T
20 | PSV | 52034 | ALIVIO ACEITE TÉRMICO A REBOILER E-520 | 150 | PSIG | 4" x 6" | #150 x #150 | T
21 | PSV | 52051 | ALIVIO T-520 | 480 | PSIG | 4" x 6" | #300 x #150 | T
22 | PSV | 52052 | ALIVIO T-520 | 480 | PSIG | 4" x 6" | #300 x #150 | T
23 | PSV | 54014 | ALIVIO TOPE COLUMNA DEETANIZADORA T-540 | 235 | PSIG | 3" X 4" | #300 x #150 | T
24 | PSV | 54015 | ALIVIO TOPE COLUMNA DEETANIZADORA T-540 | 235 | PSIG | 3" X 4" | #300 x #150 | T
25 | PSV | 54021 | ALIVIO ACEITE TÉRMICO A REBOILER E-540 | 150 | PSIG | 2" x 3" | #150 x #150 | T
26 | PSV | 54022 | ALIVIO ACEITE TÉRMICO A REBOILER E-540 | 150 | PSIG | 2" x 3" | #150 x #150 | T
27 | PSV | 55001 | ALIVIO GASOLINA TOPE T-550 | 140 | PSIG | 1½" x 3" | #150 x #150 | T
28 | PSV | 55002 | ALIVIO GASOLINA TOPE T-550 | 140 | PSIG | 1½" x 3" | #150 x #150 | T
32 | PSV | 3004 | ALIVIO GAS COMBUSTIBLE INGRESO A HE-030 | 1150 | PSIG | 1" X 2" | #600 x #150 | T
33 | PSV | 3013 | ALIVIO GAS COMBUSTIBLE SALIDA HE-030 | 1150 | PSIG | 1" X 2" | #600 x #150 | T
34 | PSV | 01101 | ALIVIO V-011 | 330 | PSIG | 3" x 4" | #300 x #150 | T
35 | PSV | 01102 | ALIVIO V-011 | 330 | PSIG | 3" x 4" | #300 x #150 | T
36 | PSV | 01207 | ALIVIO V-012 | 130 | PSIG | 1½" x2" | #150 x #150 | T
37 | PSV | 01208 | ALIVIO V-012 | 130 | PSIG | 1½" x 3" | #150 x #150 | T
38 | PSV | 3024 | ALIVIO GAS COMBUSTIBLE INGRESO A HE-030 | 1150 | PSIG | 1" X 2" | #600 x #150 | T
39 | PSV | 97130-1 | ALIVIO DE GLP DE TANQUE V-971 | 290 | PSIG | 2½" | NPT | A
40 | PSV | 97130-2 | ALIVIO DE GLP DE TANQUE V-971 | 290 | PSIG | 2½" | NPT | A
41 | PSV | 97130-3 | ALIVIO DE GLP DE TANQUE V-971 | 290 | PSIG | 2½" | NPT | A
42 | PSV | 97130-4 | ALIVIO DE GLP DE TANQUE V-971 | 290 | PSIG | 2½" | NPT | A
43 | PSV | 97131-1 | ALIVIO DE GLP DE TANQUE V-971 | 290 | PSIG | 2½" | NPT | A
44 | PSV | 97131-2 | ALIVIO DE GLP DE TANQUE V-971 | 290 | PSIG | 2½" | NPT | A
45 | PSV | 97131-3 | ALIVIO DE GLP DE TANQUE V-971 | 290 | PSIG | 2½" | NPT | A
46 | PSV | 97131-4 | ALIVIO DE GLP DE TANQUE V-971 | 290 | PSIG | 2½" | NPT | A
47 | PSV | 97030-1 | ALIVIO DE GLP DE TANQUE V-970 | 290 | PSIG | 2½" | NPT | A
48 | PSV | 97030-2 | ALIVIO DE GLP DE TANQUE V-970 | 290 | PSIG | 2½" | NPT | A
49 | PSV | 97030-3 | ALIVIO DE GLP DE TANQUE V-970 | 290 | PSIG | 2½" | NPT | A
50 | PSV | 97030-4 | ALIVIO DE GLP DE TANQUE V-970 | 290 | PSIG | 2½" | NPT | A
51 | PSV | 97031-1 | ALIVIO DE GLP DE TANQUE V-970 | 290 | PSIG | 2½" | NPT | A
52 | PSV | 97031-2 | ALIVIO DE GLP DE TANQUE V-970 | 290 | PSIG | 2½" | NPT | A
53 | PSV | 97031-3 | ALIVIO DE GLP DE TANQUE V-970 | 290 | PSIG | 2½" | NPT | A
54 | PSV | 97031-4 | ALIVIO DE GLP DE TANQUE V-970 | 290 | PSIG | 2½" | NPT | A
55 | PSV | 96930-1 | ALIVIO DE GLP DE TANQUE V-969 | 290 | PSIG | 2½" | NPT | A
56 | PSV | 96930-2 | ALIVIO DE GLP DE TANQUE V-969 | 290 | PSIG | 2½" | NPT | A
57 | PSV | 96930-3 | ALIVIO DE GLP DE TANQUE V-969 | 290 | PSIG | 2½" | NPT | A
58 | PSV | 96930-4 | ALIVIO DE GLP DE TANQUE V-969 | 290 | PSIG | 2½" | NPT | A
59 | PSV | 96931-1 | ALIVIO DE GLP DE TANQUE V-969 | 290 | PSIG | 2½" | NPT | A
60 | PSV | 96931-2 | ALIVIO DE GLP DE TANQUE V-969 | 290 | PSIG | 2½" | NPT | A
61 | PSV | 96931-3 | ALIVIO DE GLP DE TANQUE V-969 | 290 | PSIG | 2½" | NPT | A
62 | PSV | 96931-4 | ALIVIO DE GLP DE TANQUE V-969 | 290 | PSIG | 2½" | NPT | A
63 | PSV | 96830-1 | ALIVIO DE GLP DE TANQUE V-968 | 290 | PSIG | 2½" | NPT | A
64 | PSV | 96830-2 | ALIVIO DE GLP DE TANQUE V-968 | 290 | PSIG | 2½" | NPT | A
65 | PSV | 96830-3 | ALIVIO DE GLP DE TANQUE V-968 | 290 | PSIG | 2½" | NPT | A
66 | PSV | 96830-4 | ALIVIO DE GLP DE TANQUE V-968 | 290 | PSIG | 2½" | NPT | A
67 | PSV | 96831-1 | ALIVIO DE GLP DE TANQUE V-968 | 290 | PSIG | 2½" | NPT | A
68 | PSV | 96831-2 | ALIVIO DE GLP DE TANQUE V-968 | 290 | PSIG | 2½" | NPT | A
69 | PSV | 96831-3 | ALIVIO DE GLP DE TANQUE V-968 | 290 | PSIG | 2½" | NPT | A
70 | PSV | 96831-4 | ALIVIO DE GLP DE TANQUE V-968 | 290 | PSIG | 2½" | NPT | A
71 | PSV | 96730-1 | ALIVIO DE GLP DE TANQUE V-967 | 290 | PSIG | 2½" | NPT | A
72 | PSV | 96730-2 | ALIVIO DE GLP DE TANQUE V-967 | 290 | PSIG | 2½" | NPT | A
73 | PSV | 96730-3 | ALIVIO DE GLP DE TANQUE V-967 | 290 | PSIG | 2½" | NPT | A
74 | PSV | 96730-4 | ALIVIO DE GLP DE TANQUE V-967 | 290 | PSIG | 2½" | NPT | A
75 | PSV | 96731-1 | ALIVIO DE GLP DE TANQUE V-967 | 290 | PSIG | 2½" | NPT | A
76 | PSV | 96731-2 | ALIVIO DE GLP DE TANQUE V-967 | 290 | PSIG | 2½" | NPT | A
77 | PSV | 96731-3 | ALIVIO DE GLP DE TANQUE V-967 | 290 | PSIG | 2½" | NPT | A
78 | PSV | 96731-4 | ALIVIO DE GLP DE TANQUE V-967 | 290 | PSIG | 2½" | NPT | A
79 | PSV | 96630-1 | ALIVIO DE GLP DE TANQUE V-966 | 290 | PSIG | 2½" | NPT | A
80 | PSV | 96630-2 | ALIVIO DE GLP DE TANQUE V-966 | 290 | PSIG | 2½" | NPT | A
81 | PSV | 96630-3 | ALIVIO DE GLP DE TANQUE V-966 | 290 | PSIG | 2½" | NPT | A
82 | PSV | 96630-4 | ALIVIO DE GLP DE TANQUE V-966 | 290 | PSIG | 2½" | NPT | A
83 | PSV | 96631-1 | ALIVIO DE GLP DE TANQUE V-966 | 290 | PSIG | 2½" | NPT | A
84 | PSV | 96631-2 | ALIVIO DE GLP DE TANQUE V-966 | 290 | PSIG | 2½" | NPT | A
85 | PSV | 96631-3 | ALIVIO DE GLP DE TANQUE V-966 | 290 | PSIG | 2½" | NPT | A
86 | PSV | 96631-4 | ALIVIO DE GLP DE TANQUE V-966 | 290 | PSIG | 2½" | NPT | A
87 | PSV | 98029A | ALIVIO DE GLP DESCARGA P-981A | 1480 | PSIG | 1 1/2" x 3" | #600 x #150 | T
88 | PSV | 98029B | ALIVIO DE GLP DESCARGA P-981B | 1480 | PSIG | 1 1/2" x 3" | #600 x #150 | T
89 | PSV | 95037 | ALIVIO DE GLP DESCARGA P-953 | 1480 | PSIG | 3" X 4" | #300 x #150 | T
90 | PSV | 95040 | ALIVIO DE GLP DESCARGA P-953 | 1480 | PSIG | 3" X 4" | #300 x #150 | T
95 | PSV | 89001 | ALIVIO DESCARGA P-890A | 150 | PSIG | 2" X 2" | #150 x #150 | T
96 | PSV | 89003 | ALIVIO DESCARGA P-890B | 150 | PSIG | 2" X 2" | #150 x #150 | T
97 | PSV | 21001 | ALIVIO ACUMULADOR DE ACEITE TÉRMICO V-216 | 70 | PSIG | 3" X 4" | #150 x #150 | T
98 | PSV | 21002 | ALIVIO ACUMULADOR DE ACEITE TÉRMICO V-216 | 70 | PSIG | 3" X 4" | #150 x #150 | T
99 | PSV | 21017 | ALIVIO DESCARGA P-216 A / B | 150 | PSIG | 1½" x 2" | #150 x #150 | T
100 | PSV | 01829 | ALIVIO DESCARGA P-018 A | 50 | PSIG | 2" X 2" | #150 x #150 | T
101 | PSV | 01830 | ALIVIO DESCARGA P-018 B | 50 | PSIG | 2" X 2" | #150 x #150 | T
103 | PSV | 02105 | ALIVIO DESCARGA P-021 A | 50 | PSIG | 1" X 1" | #150 x #150 | T
104 | PSV | 02106 | ALIVIO DESCARGA P-021 B | 50 | PSIG | 1" X 1" | #150 x #150 | T
105 | PSV | 81020 | ALIVIO DESCARGA P-811 B | 145 | PSIG | 1" X 2" | #150 x #150 | T
106 | PSV | 81019 | ALIVIO DESCARGA P-811 A | 145 | PSIG | 1" X 2" | #150 x #150 | T
107 | PSV | 02802 | ALIVIO SALIDA FILTRO F-028 A | 130 | PSIG | 1" X 2" | #150 x #150 | A
108 | PSV | 02804 | ALIVIO SALIDA FILTRO F-028 B | 130 | PSIG | 1" X 2" | #150 x #150 | A
111 | PSV | 82030 | ALIVIO DESCARGA P-820 A | 50 | PSIG | 1" X 2" | #150 x #150 | T
112 | PSV | 82031 | ALIVIO DESCARGA P-820 B | 50 | PSIG | 1" X 2" | #150 x #150 | T
114 | PSV | 01901 | ALIVIO ACUM. AIRE DE INSTRUMENTOS V-019 | 160 | PSIG | 2" x 3" | #150 x #150 | A
115 | PSV | 01902 | ALIVIO ACUM. AIRE DE INSTRUMENTOS V-019 | 160 | PSIG | 2" x 3" | #150 x #150 | A
116 | PSV | 01701 | ALIVIO ACUM. AIRE DE SERVICIOS V-017 | 160 | PSIG | 1" x 2" | #150 x #150 | A
117 | PSV | 01702 | ALIVIO ACUM. AIRE DE SERVICIOS V-017 | 160 | PSIG | 1" x 2" | #150 x #150 | A
118 | PSV | 50230 | GAS A COLECTOR DE VENTEOS H-501 | 1150 | PSIG | 1 1/2" x 3" | #600 x #150 | T
119 | TSV | 51059 | ALIVIO X-510 | 545 | PSIG | 1" X 2" | #600 x #150 | T
138 | TSV | 20052 | ALIVIO TÉRMICO | 150 | PSIG | 1" x 1" | NPT, STD | A V-216
16 | PSV | 51072 | ALIVIO K-510 | 440 | PSIG | 4" X 6" | #300 x #150 | T
17 | PSV | 51073 | ALIVIO K-510 | 440 | PSIG | 4" X 6" | #300 x #150 | T
18 | PSV | 51132 | ALIVIO K-510 | 462 | PSIG | 6" x 8" | #300 x #150 | T
29 | PSV | 51133 | ALIVIO DE GAS RESIDUAL | 1150 | PSIG | 4" x 6" | #600 x #150 | T
30 | PSV | 51098 | ALIVIO DE GAS RESIDUAL | 1150 | PSIG | 4" x 6" | #600 x #150 | T
31 | PSV | 51099 | ALIVIO DE GAS RESIDUAL | 1150 | PSIG | 4" x 6" | #600 x #150 | T
91 | PSV | 98004 | ALIVIO DE GASOLINA DE V-980 A | 60 | PSIG | 6" X 8" | #150 x #150 | A
92 | PSV | 98005 | ALIVIO DE GASOLINA DE V-980 A | 60 | PSIG | 6" X 8" | #150 x #150 | A
93 | PSV | 98020 | ALIVIO DE GASOLINA DE V-980 B | 60 | PSIG | 6" X 8" | #150 x #150 | A
94 | PSV | 98019 | ALIVIO DE GASOLINA DE V-980 B | 60 | PSIG | 6" X 8" | #150 x #150 | A
102 | PSV | 81004 | ALIVIO TANQUE SLOP TK-810 | -0,9 / 3 | in Ca | 4" | #150 | A
109 | PSV | 82003 | ALIVIO TANQUE AMORTIGUADOR TK-820 | -0,9 / 3 | in Ca | 4" | #150 | A
110 | PSV | 82014 | ALIVIO TANQUE SKIMMER TK-821 | -0,9 / 3 | in Ca | 3" | #150 | A
113 | PSV | 90005 | ALIVIO TANQUE ACEITE TÉRMICO TK-890 | -0,9 / 3 | in Ca | 3" | #150 | A
120 | TSV | 54076 | ALIVIO DESCARGA P-540 A /B | 290 | PSIG | 3/4" X 1" | #300 x #150 | T
121 | TSV | 54078 | ALIVIO DESCARGA P-540 A /B | 290 | PSIG | 3/4" X 1" | #300 x #150 | T
122 | TSV | 97020 | ALIVIO DESCARGA V-970 | 290 | PSIG | 3/4" X 1" | NPT, STD | T
123 | TSV | 97019 | ALIVIO DE COLECTOR DE SALIDA V-966 / 967 / 972 / 973 | 290 | PSIG | 3/4" X 1" | NPT, STD | T
124 | TSV | 97122 | ALIVIO DE GLP (OFF SPEC) A COLEC DE DREN CERRADOS | 290 | PSIG | 3/4" X 1" | NPT, STD | T
125 | TSV | 97123 | ALIVIO DE GLP (ON SPEC) A COLEC . DE DREN CERRADOS | 290 | PSIG | 3/4" X 1" | NPT, STD | T
126 | TSV | 97124 | ALIVIO DE COLECTOR DE SALIDA V-968 / 969 / 970 | 290 | PSIG | 3/4" X 1" | NPT, STD | T
127 | TSV | 96624 | ALIVIO DESCARGA V-966 / V-967 | 290 | PSIG | 3/4" X 1" | NPT, STD | T
128 | TSV | 95043 | ALIVIO DESCARGA P-951 A / B / C | 325 | PSIG | 3/4" X 1" | NPT, STD | T
129 | TSV | 95044 | ALIVIO DESCARGA P-953 A / B | 1145 | PSIG | 3/4" X 1" | NPT, STD | T
130 | TSV | 96625 | ALIVIO DESCARGA V-967 | 290 | PSIG | 3/4" X 1" | NPT, STD | T
131 | TSV | 95089 | ALIVIO L DE GLP A T-540 | 385 | PSIG | 3/4" X 1" | NPT, STD | T
132 | TSV | 98047 | ALIVIO DESCARGA P-981 A /B | 1430 | PSIG | 3/4" X 1" | NPT, STD | T
133 | TSV | 98048 | ALIVIO DESCARGA P-982 A /B | 1430 | PSIG | 3/4" X 1" | NPT, STD | T
134 | TSV | 86027 | ALIVIO TK-860 A | 50 | PSIG | 3/4" X 1" | NPT, STD | T
135 | TSV | 86029 | ALIVIO TK-860 B | 50 | PSIG | 3/4" X 1" | NPT, STD | T
136 | TSV | 86047 | ALIVIO DESCARGA P-960 A /B | 284 | PSIG | 3/4" X 1" | NPT, STD | T
137 | TSV | 86048 | ALIVIO DESCARGA P-861 A /B | 60 | PSIG | 3/4" X 1" | NPT, STD | T
139 | PSV | 801A | BOMBA RED CONTRA INCENDIO | 220 | PSIG | 6"300 X 6" | 150 RF | RCI
140 | PSV | 801B | BOMBA RED CONTRA INCENDIO | 220 | PSIG | 6"300 X 6" | 150 RF | RCI
141 | PSV | 801C | BOMBA RED CONTRA INCENDIO | 220 | PSIG | 6"300 X 6" | 150 RF | RCI
142 | TSV | 95045A | ALIVIO SUCCION P-950 A | 290 | PSIG | 3/4" X 1" | NPT, STD | SUCCION
143 | TSV | 95045B | ALIVIO SUCCION P-950 B | 290 | PSIG | 3/4" X 1" | NPT, STD | SUCCION
144 | TSV | 95046A | ALIVIO SUCCION P-951 A | 290 | PSIG | 3/4" X 1" | NPT, STD | SUCCION
145 | TSV | 95046B | ALIVIO SUCCION P-951 B | 290 | PSIG | 3/4" X 1" | NPT, STD | SUCCION
146 | TSV | 95046C | ALIVIO SUCCION P-951 C | 290 | PSIG | 3/4" X 1" | NPT, STD | SUCCION
147 | TSV | 95047A | ALIVIO SUCCION P-952 A | 290 | PSIG | 3/4" X 1" | NPT, STD | SUCCION
148 | TSV | 95047B | ALIVIO SUCCION P-952 B | 290 | PSIG | 3/4" X 1" | NPT, STD | SUCCION

## Hoja2
14.8 | 836 | 12372.8