## PSV_GNL
ANEXO B
LISTADO DE VALVULAS DE SEGURIDAD PSV - TRV PLANTA GNL
ITEM | TAG | Numero | SERVICIO | SET POINT | UNIDADES | TIPO DE CONEXION | ATMOSFERA / TEA
1 | PSV | 02-PSV-001-03 | ALIVIO SAL SEP LICUADOS 02-X-01 | 37 | Bar | 1" x 2" | T
2 | PSV | 02-PSV-001-07 | ALIVIO SAL TAMIZES | 37 | Bar | 1" x 2" | T
3 | PSV | 02-PSV-001-14 | ALIVIO SAL REFRIGERACION ENFRIADOR CO2 02Z03-E-03 | 7 | Bar | 1" X 2" | A
4 | PSV | 02-PSV-001-15 | ALIVIO ENT NG A CALDERA DE PRETRATAMIENTO 02-Z-05 | 6 | Bar | 1" X 2" | T
5 | PSV | 02-PSV-002-06 | ALIVIO SAL TAMIZ 1 02Z04-F-05 | 37 | Bar | 1" x 2"
6 | PSV | 02-PSV-002-07 | ALIVIO ENT TAMIZES | 37 | Bar | 1" x 2" | T
7 | PSV | 02-PSV-002-08 | ALIVIO FILTRO PARTICULAS 02Z04-F-08 | 37 | Bar | 1" x 2" | T
8 | PSV | 02-PSV-002-09 | ALIVIO SAL SEPARADOR LICUADOS 02Z04-X-03 | 37 | Bar | 1" x 2" | T
9 | PSV | 02-PSV-002-13 | VALVULA DE SEGURIDAD ALIVIO PRESION DEPOSITO UCARSOL 02Z03-T-01 | 4 | Bar | 1 1/2" X 2"
10 | PSV | 02-PSV-002-15 | ALIVIO ENT NG A CALDERA DE PRETRATAMIENTO 02-Z-05 | 6 | Bar | 1" x 2" | T
11 | PSV | 02-PSV-003-11 | ALIVIO PRESIÓN DESCARGA BOMBA 02Z03-P-01A | 52 | Bar | 1" x 2" | T
12 | PSV | 02-PSV-004-04 | ALIVIO ENTRADA FILTRO ABSORBEDOR 02Z03-C-01 | 37 | Bar | 1" x 2" | T
13 | PSV | 02-PSV-004-06 | ALIVIO SAL TAMIZ 2 02Z04-F-06 02Z04-F-06 | 37 | Bar | 1" x 2" | T
14 | PSV | 02-PSV-004-09 | ALIVIO ENTRADA SEPARADOR LICUADOS 02Z04-X-03 | 37 | Bar | 1" x 2" | T
15 | PSV | 02-PSV-005-03 | ALIVIO SAL FILTRO PARTÍCULAS 02Z02-F-04 | 37 | Bar | 2" X 1" | T
16 | TRV | 05-TRV-103-02 | ALIVIO TEMPERATURA SAL NG CARGADERO 05-X-01 | 15.9 | Bar | 3/4" x 1" | T
17 | TRV | 05-TRV-103-03 | ALIVIO TEMPERATURA SAL NG CARGADERO 05-X-02 | 15.9 | Bar | 3/4" x 1" | T
18 | TRV | 05-TRV-104-02 | ALIVIO TEMPERATURA SAL NG CARGADERO 05-X-01 | 15.9 | Bar | 3/4" x 1" | T
19 | PSV | 02-PSV-005-10 | ALIVIO FILTRO UCARSOL 02Z03-F-01 | 52 | Bar | 1" x 2" | COLECTOR DE DRENAJE DE AMINAS
20 | PSV | 02-PSV-006-03 | ALIVIO ENTRADA TAMIZ ADSORCIÓN HG 02Z02-F-03 | 37 | Bar | 1" x 2" | T
21 | PSV | 02-PSV-006-06 | ALIVIO SAL TAMIZ 3 02Z04-F-07 | 37 | Bar | 1" x 2" | T
22 | PSV | 02-PSV-006-10 | VALVULA SEGURIDAD ALIVIO IMPULSION BOMBA 02Z03-P-04 | 52 | Bar | 1" x 2" | COLECTOR DE DRENAJE DE AMINAS
23 | PSV | 02-PSV-008-04 | ALIVIO SAL ABSORBEDOR 02Z03-F-02 | 37 | Bar | 1" x 2" | COLECTOR DESCARGA PSV AMINAS
24 | PSV | 02-PSV-008-10 | ALIVIO REFRIGERACION FILTRO UCARSOL 02Z03-E-01 | 7 | Bar | 1" x 2" | A
25 | PSV | 02-PSV-008-11 | ALIVIO PRESIÓN DESCARGA BOMBA 02Z03-P-02A | 4 | Bar | 1" x 2" | A
26 | PSV | 02-PSV-009-10 | ALIVIO ENFRIADOR DE URCASOL 02Z03-E-01A | 52 | Bar | 1" x 2" | COLECTOR DE DRENAJE DE AMINAS
27 | PSV | 02-PSV-010-11 | ALIVIO PRESIÓN DESCARGA BOMBA 02Z03-P-02B | 4 | Bar | 1" x 2" | A
28 | PSV | 02-PSV-010-12 | VALVULA DE SEGURIDAD APORTE VAPOR A INTERCAMBIADOR 02Z03-E-04 | 5 | Bar | 1" x 2" | A
29 | TRV | 05-TRV-104-03 | ALIVIO TEMPERATURA SAL NG CARGADERO 05-X-02 | 15.9 | Bar | 3/4" x 1" | T
30 | TRV | 05-TRV-105-01 | ALIVIO TEMP. SAL BOMBAS GNL 05Z01-P-01/02 ANTES V. T/N | 15.9 | Bar | 3/4" x 1" | T
31 | TRV | 05-TRV-105-02 | ALIVIO TEMPERATURA ENT LG CARGADERO 05-X-01 | 15.9 | Bar | 3/4" x 1" | T
32 | PSV | 02-PSV-011-12 | VALVULA DE SEGURIDAD VENTEO COLUMNA STRIPPING 02Z03-C-02 | 4 | Bar | 1 1/2" x 3" | COLECTOR DESCARGA PSV AMINAS
33 | PSV | 02-PSV-012-12 | VALVULA DE SEGURIDAD ALIVIO A COLECTOR DRENAJE AMINAS | 37 | Bar | 1" x 2" | DESCARGA 02Z03-C-02
34 | PSV | 02-PSV-013-11 | ALIVIO PRESIÓN DESCARGA BOMBA 02Z03-P-01B | 52 | Bar | 1" x 2" | T
35 | PSV | 02-PSV-014-12 | INTERCAMBIADOR DE CALOR UCARSOL RICO/POBRE | 4.5 | Bar | 3" x 4" | T
36 | PSV | 02-PSV-101-01 | ALIVIO SUMINISTRO GN GAS RESIDUAL | 75 | Bar | 1" x 2" | T
37 | PSV | 02-PSV-106-01 | ALIVIO SAL FILTRO COALESCENTE 1 - 02Z01-F-01 | 75 | Bar | 1" x 2" | T
38 | PSV | 02-PSV-112-02 | ALIVIO SUMINISTRO NG MEDIDOR 1 | 37 | Bar | 1" x 2" | T
39 | PSV | 02-PSV-201-01 | ALIVIO SUMINISTRO GN GASYRG | 75 | Bar | 1" x 2" | T
40 | PSV | 02-PSV-206-01 | ALIVIO SAL FILTRO COALESCENTE 2 - 02Z01-F-02 | 75 | Bar | 1" x 2" | T
41 | PSV | 02-PSV-212-02 | ALIVIO SUMINISTRO NG MEDIDOR 2 | 37 | Bar | 1" x 2" | T
42 | PSV | 03-PSV-101-06 | ALIVIO NG SAL KNOCK-OUT DRUM 03-X-05 | 37 | Bar | 1 1/2" x 3" | INGRESO A VAPORIZADOR DRENAJE DE GNL
43 | PSV | 03-PSV-103-01 | ALIVIO ENT COMPRESOR N2 03-Z-01 | 6.5 | Bar | 8" x 10" | A
44 | PSV | 03-PSV-104-05 | ALIVIO LG SAL OUTLINE COLDBOX - 03CBX01-E-01 | 15.9 | Bar | 1" x 2" | T
45 | PSV | 03-PSV-105-05 | ALIVIO LG SAL OUTLINE COLDBOX - 03CBX01-E-01 | 8 | Bar | 1 1/2" x 3" | T
46 | PSV | 03-PSV-107-01 | ALIVIO SAL COMPRESOR N2 03-Z-01 | 30 | Bar | 4" X 6" | A
47 | PSV | 03-PSV-110-03 | ALIVIO SAL COLDBOX DESPUES POSTESFRIADOR 03-E-05 | 55 | Bar | 4" X 6" | T
48 | PSV | 04-PSV-006A-01 | VALVULA DE SEGURIDAD PRESION -A CARCASA TANQUE GNL 04-T-01 | 10 | mBar | 3" | A
49 | PSV | 04-PSV-006B-01 | VALVULA DE SEGURIDAD PRESION -B CARCASA TANQUE GNL 04-T-01 | 10 | mBar | 3" | A
50 | PSV | 09-PSV-101-01 | ALIVIO AIRE SALIDA COMPRESOR AIRE 09-Z-01 | 10 | Barg | 2" X 3" | A
51 | PSV | 09-PSV-101-05 | ALIVIO AIRE RECIPIENTE PURIFICACION 1 09Z05-C-02 | 12 | Barg | 1" x 2" | A
52 | PSV | 09-PSV-101-06 | ALIVIO ENT GAS MEZCLADO AL CALENTADOR REG 09Z05-E-09 | 12 | Bar | 1" x 2" | A
53 | PSV | 09-PSV-102-03 | ALIVIO DEPOSITO BUFFER 09Z08-T-04 | 10 | Bar | 1 1/2" x 2" | A
54 | PSV | 09-PSV-102-10 | ALIVIO DEPOSITO LIN 09Z07-V-01 | 15 | Bar | 1 1/2" x 2" | A
55 | PSV | 09-PSV-103-07 | ALIVIO ENT GAS MEZCLADO EXPANSOR 09Z06-TA-01 | 12 | Bar | 3/4" X 1" | A
56 | PSV | 09-PSV-103-09 | ALIVIO SAL MG COLUMNA 09CBX01-C-02 | 10 | Bar | 1 1/2" x 3" | A
57 | PSV | 09-PSV-103-10 | ALIVIO DEPOSITO LIN 09Z07-V-01 | 15 | Bar | 1" X 1/2" | A
58 | PSV | 09-PSV-104-09 | ALIVIO ENT DA COLUMNA 09CBX01-C-01 | 10 | Bar | 1 1/2" X 2" | A
59 | PSV | 09-PSV-104-11 | ALIVIO ENT IA GAS INSTRUMENTOS | 10 | Bar | 1 1/2" x 3" | A
60 | PSV | 09-PSV-105-10 | ALIVIO SALIDA NITROGENO REGULADOR PRESION | 10 | Bar | 1 1/2" x 3" | A
61 | PSV | 09-PSV-106-07 | ALIVIO SALIDA GAS MEZCLADO EXPANSOR 09Z06-TA-01 | 12 | Bar | 3/4" X 1" | A
62 | PSV | 09-PSV-107-10 | Alivio deposito 09Z07-T-01 | 15 | Bar | 3/4" x 1" | A
63 | PSV | 09-PSV-108-10 | ALIVIO ENT LN DEPOSITO LIN | 15 | Bar | 1 1/2" X 2" | A
64 | PSV | 09-PSV-109-10 | ALIVIO SAL EVAPORADOR 09-EV-02 | 15,3 | Bar | 1 1/2" X 2" | A
65 | PSV | 09-PSV-201-05 | ALIVIO AIRE RECIPIENTE PURIFICACION 2 09Z05-C-03 | 12 | Bar | 1" X 2" | A
66 | PSV | 23-PSV-001-04 | VALVULA ALIVIO IMPULSION BOMBA 23-P-01A | 5 | Bar | 1" X 2"
67 | PSV | 23-PSV-002-01 | VALVULA DE ALIVIO DE GAS NATURAL DE PRETRATAMIENTO | 33 | Bar | 1" X 2" | T
68 | PSV | 23-PSV-002-04 | VALVULA ALIVIO IMPULSION BOMBA 23-P-01B | 5 | Bar | 1" X 2"
69 | PSV | 24-PSV-002-04 | ALIVIO INTERCAMBIADOR 09Z01-E-01:04 | 6,5 | Bar | 3/4" X 1" | A
70 | PSV | 24-PSV-003-04 | ALIVIO INTERCAMBIADOR 09Z01-E-01:04 | 6,5 | Bar | 3/4" X 1" | A
71 | PSV | 24-PSV-005-04 | ALIVIO PRESION SALIDA SELLO BOMBA 26-P-02 | 10 | Bar | 3/4" X 1" | A
72 | PSV | 24-PSV-006-04 | ALIVIO PRESION SALIDA ENFRIADOR 09CBX01-E-12 | 10 | Bar | 3/4" X 1" | A
73 | PSV | 24-PSV-008-04 | ALIVIO PRESION ENTRADA ENFRIADOR 03Z02-E-06 | 6.5 | Bar | 3/4" x 1" | A
74 | PSV | 24-PSV-009-04 | ALIVIO PRESION SALIDA ENFRIADOR 02Z04-E-01 | 10 | Bar | 2" X 3" | DRAIN
75 | PSV | 24-PSV-010-04 | ALIVIO PRESION SALIDA ENFRIADOR 02Z04-E-05 | 10 | Bar | 1,5" x 3" | DRAIN
76 | PSV | 24-PSV-011-04 | ALIVIO PRESION SALIDA ENFRIADOR 03-E-05 | 10 | Bar | 3" x 4" | DRAIN
77 | PSV | 24-PSV-012-04 | ALIVIO PRESION SALIDA ENFRIADOR 03Z02-E-06 | 6.5 | Bar | 3/4" x 1" | DRAIN
78 | PSV | 24-PSV-013-04 | ALIVIO PRESION SALIDA ENFRIADOR 03Z01-E-01 | 10 | Bar | 1,5" x 3" | DRAIN
79 | PSV | 24-PSV-014-04 | ALIVIO PRESION SALIDA ENFRIADOR 03Z01-E-02 | 10 | Bar | 1,5" x 3" | DRAIN
80 | PSV | 24-PSV-015-04 | ALIVIO PRESION SALIDA ENFRIADOR 03Z01-E-03 | 10 | Bar | 1,5" x 3" | DRAIN
81 | PSV | 24-PSV-016-04 | ALIVIO PRESION SALIDA ENFRIADOR 03Z01-E-04 | 10 | Bar | 1,5" x 3" | DRAIN
82 | PSV | 24-PSV-017-04 | ALIVIO PRESION SALIDA ENFRIADOR 03Z01-KM-01 | 10 | Bar | 3/4" x 1" | DRAIN
83 | PSV | 25-PSV-002-01 | VALVULA ALIVIO PRESION PULMON AIRE INSTRUMENTOS 25-V-01 | 11 | Bar | 1" X 2" | A
84 | PSV | 26-PSV-002-05 | VALVULA SEGURIDAD ALIVIO PRESION RECIPIENTE 26-V-02 | 3,5 | Bar | 3" x 4" | A
85 | PSV | 26-PSV-003-02 | VALVULA SEGURIDAD ALIVIO DE PRESION DEPOSITO 26-V-01 | 3,5 | Bar | 3" x 4" | T
86 | PSV | 06-PSV-001-03 | ALIVIO PRESION DEPOSITO BUFFER COMPRESOR 06-T-02 | 10 | Bar | 1" x 2" | T
87 | PSV | 07-PSV-005-02 | ALIVIO PRESION ENT NG ANTORCHA 07Z01-A-01 | 15,9 | Bar | 1" x 2" | T
88 | TRV | 03-TRV-102-05 | ALIVIO TEMPERATURA ENT NG OUTLINE COLDBOX - 03CBX01-E-01 | 39 | Bar | 3/4" X 1" | VAPORIZADOR DE DRENAJE GNL
89 | TRV | 03-TRV-105-03 | ALIVIO TEMPERATURA ENT NI COLDBOX EXPANSOR CALIENTE 02Z03-BE-01 | 55 | Bar | 3/4" X 1" | A
90 | TRV | 03-TRV-105-06 | ALIVIO TEMPERATURA VALV CD VAPORIZADORES | 35 | Bar | 3/4" X 1" | A
91 | TRV | 05-TRV-105-03 | ALIVIO TEMPERATURA ENT LG CARGADERO 05-X-02 | 15.9 | Bar | 3/4" x 1" | T
92 | TRV | 05-TRV-105-04 | ALIVIO TEMPERATURA SAL NG CARGADERO SIS ENFRIAMIENTO 05-Z-05 | 15.9 | Bar | 3/4" x 1" | T
93 | TRV | 05-TRV-106-04 | ALIVIO TEMPERATURA ENT LG CARGADERO SIS ENFRIAMIENTO 05-Z-05 | 15.9 | Bar | 3/4" x 1" | T
94 | TRV | 05-TRV-107-02 | ALIVIO TEMPERATURA ENT LG CARGADERO 05-X-01 | 15.9 | Bar | 3/4" x 1" | T
95 | TRV | 03-TRV-106-03 | ALIVIO TEMPERATURA ENT NI COLDBOX EXPANSOR CALIENTE 02Z03-BE-01 | 55 | Bar | 3/4" X 1" | A
96 | TRV | 03-TRV-110-05 | ALIVIO TEMPERATURA ENT VAPORIZADOR DRENAJE | 37 | Bar | 3/4" X 1" | VAPORIZADOR DE DRENAJE GNL
97 | TRV | 03-TRV-205-03 | ALIVIO TEMPERATURA ENT NI COLDBOX EXPANSOR FRIO 02Z03-BE-02 | 55 | Bar | 3/4" X 1" | A
98 | TRV | 03-TRV-206-03 | ALIVIO TEMPERATURA ENT NI COLDBOX EXPANSOR FRIO 02Z03-BE-02 | 55 | Bar | 3/4" X 1" | A
99 | TRV | 04-TRV-007-01 | VALVULA SEGURIDAD GNL DESDE COLD BOX 03-CBX-01-E-01 | 15.9 | Bar | 3/4" x 1" | T
100 | TRV | 04-TRV-010-01 | VALVULA SEGURIDAD DESDE TANQUE A BOMBAS GNL ANTES SDV-002 | 15.9 | Bar | 3/4" x 1" | T
101 | TRV | 04-TRV-011-01 | VALVULA SEGURIDAD DESDE TANQUE A BOMBAS GNL DESPUES SDV-002 | 15.9 | Bar | 3/4" x 1" | T
102 | TRV | 05-TRV-107-03 | ALIVIO TEMPERATURA ENT LG CARGADERO 05-X-02 | 15.9 | Bar | 3/4" x 1" | T
103 | TRV | 04-TRV-012-01 | VALVULA SEGURIDAD DESDE TANQUE A BOMBAS GNL SDV-002 | 15.9 | Bar | 3/4" x 1" | T
104 | TRV | 04-TRV-013-01 | VALVULA SEGURIDAD DESDE TANQUE A BOMBAS GNL DESPUES SDV-002 | 15.9 | Bar | 3/4" x 1" | T
105 | TRV | 09-TRV-101-09 | ALIVIO DESPUES V. MANUAL TEMPERATURA LN CONDENSADOR 09CBX01-C-02 | 15,9 | Bar | 3/4" X 1" | VENTEO A LUGAR SEGURO
106 | TRV | 09-TRV-101-10 | ALIVIO TEMPERATURA ENT LN DEPOSITO LIN 09Z07-V-01 | 15,9 | Bar | 1/2" X 1/2" | VENTEO A LUGAR SEGURO
107 | TRV | 09-TRV-102-09 | ALIVIO ANTES V. MANUAL TEMPERATURA LN CONDENSADOR 09CBX01-C-02 | 15,9 | Bar | 3/4" X 1" | VENTEO A LUGAR SEGURO
108 | TRV | 09-TRV-102-10 | ALIVIO TEMPERATURA ENT LN DEPOSITO LIN 09Z07-V-01 | 15,9 | Bar | 1/2" X 1/2" | VENTEO A LUGAR SEGURO
109 | TRV | 05-TRV-108-02 | ALIVIO TEMPERATURA ENT LG CARGADERO 05-X-01 | 15.9 | Bar | 3/4" x 1" | T
110 | TRV | 05-TRV-108-03 | ALIVIO TEMPERATURA ENT LG CARGADERO 05-X-02 | 15.9 | Bar | 3/4" x 1" | T
111 | TRV | 09-TRV-103-10 | ALIVIO TEMPERATURA ENT LN DEPOSITO LIN 09Z07-V-01 | 15,9 | Bar | 1/2" X 1/2" | VENTEO A LUGAR SEGURO
112 | TRV | 09-TRV-104-09 | ALIVIO TEMPERATURA MG CONDENSADOR A EVAPORADOR 09-EV-01 | 15,9 | Bar | 3/4" X 1" | VENTEO A LUGAR SEGURO
113 | TRV | 05-TRV-109-01 | ALIVIO TEMP. SAL CARGADERO A TANQUE GNL 04-T-01 | 15.9 | Bar | 3/4" x 1" | T
114 | TRV | 09-TRV-105-10 | ALIVIO TEMPERATURA ENT LN DE 09-CBX-01 | 15,9 | Bar | 1" X 2" | VENTEO A LUGAR SEGURO
115 | TRV | 09-TRV-107-10 | ALIVIO DEPOSITO 09Z07-T-01 | 15,9 | Bar | 1" X 2" | VENTEO A LUGAR SEGURO
116 | TRV | 05-TRV-101-02 | ALIVIO TEMPERATURA SAL NG CARGADERO 05-X-01 | 15.9 | Bar | 3/4" x 1" | T
117 | TRV | 05-TRV-101-03 | ALIVIO TEMPERATURA SAL NG CARGADERO 05-X-02 | 15.9 | Bar | 3/4" x 1" | T
118 | TRV | 05-TRV-101-04 | ALIVIO TEMPERATURA SAL NG CARGADERO SIS ENFRIAMIENTO 05-Z-05 | 15.9 | Bar | 3/4" x 1" | T
119 | TRV | 05-TRV-102-01 | ALIVIO TEMPERATURA ENT BOMBA GNL 05Z01-P-01 | 15.9 | Bar | 3/4" x 1" | T
120 | TRV | 05-TRV-109-02 | ALIVIO TEMPERATURA ENT LG CARGADERO 05-X-01 | 15.9 | Bar | 3/4" x 1" | T
121 | TRV | 05-TRV-109-03 | ALIVIO TEMPERATURA ENT LG CARGADERO 05-X-02 | 15.9 | Bar | 3/4" x 1" | T
122 | TRV | 05-TRV-109-04 | ALIVIO TEMPERATURA ENT LG CARGADERO SIS ENFRIAMIENTO 05-Z-05 | 15.9 | Bar | 3/4" x 1" | T
123 | TRV | 05-TRV-110-01 | SKID VANZETTI | 15.9 | Bar | 3/4" x 1" | T
124 | TRV | 05-TRV-110-04 | ALIVIO TEMPERATURA ENT LG CARGADERO SIS ENFRIAMIENTO 05-Z-05 | 15.9 | Bar | 3/4" x 1" | T
125 | TRV | 05-TRV-111-01 | SKID VANZETTI | 15.9 | Bar | 3/4" x 1" | T
126 | TRV | 05-TRV-112-01 | SKID VANZETTI | 15.9 | Bar | 3/4" x 1" | T
127 | TRV | 05-TRV-115-02 | ALIVIO TEMPERATURA RETORNO LG CARGADERO 05-X-01 | 15.9 | Bar | 3/4" x 1" | T
128 | TRV | 05-TRV-115-03 | ALIVIO TEMPERATURA RETORNO LG CARGADERO 05-X-02 | 15.9 | Bar | 3/4" x 1" | T
129 | TRV | 05-TRV-201-01 | ALIVIO TEMPERATURA RETORNO BOMBAS GNL | 15.9 | Bar | 3/4" x 1" | T
130 | TRV | 05-TRV-205-01 | ALIVIO TEMP. SAL BOMBAS GNL 05Z01-P-01/02 DESP. V. T/N | 15.9 | Bar | 3/4" x 1" | T
131 | TRV | 05-TRV-210-01 | VANZETTI | 15.9 | Bar | 3/4" x 1" | T
132 | TRV | 05-TRV-211-01 | VANZETTI | 15,9 | Bar | 3/4" x 1" | T
133 | TRV | 05-TRV-212-01 | VANZETTI | 15.9 | Bar | 3/4" x 1" | T
134 | VSV | 02-VSV-001-15 | CALDERA 02-Z-06 | 4.6 | mmHg | 1/2" | ATM
135 | VSV | 02-VSV-002-15 | CALDERA 02-Z-06 | 4.6 | mmHg | 1/2" | ATM
136 | PSV | 02-PSV-003-07 | ALIVIO | 37 | Bar | 1"x2" | TEA
137 | PSPV | 04-PSPV-004A-01 | VALVULA DE SEGURIDAD PRESION/VACIO B TANQUE GNL 04-T-01 | 100/-3 | mBarg | 6"x8" | ATM
138 | TRV | 05-TRV-102-04 | ALIVIO TEMPERATURA SAL NG CARGADERO SIS ENFRIAMIENTO 05-Z-05 | 15.9 | Bar | 3/4" x 1" | T
139 | PSPV | 04-PSPV-004B-01 | VALVULA DE SEGURIDAD PRESION/VACIO A TANQUE GNL 04-T-01 | 100/-3 | mBarg | 6"x8" | ATM
140 | PSPV | 04-PSPV-005A-01 | VALVULA DE SEGURIDAD PRESION/VACIO A CARCASA TANQUE GNL 04-T-01 | 7/-3 | mBarg | 4"xVENT | ATM
141 | PSPV | 04-PSPV-005B-01 | VALVULA DE SEGURIDAD PRESION/VACIO B CARCASA TANQUE GNL 04-T-01 | 7/-3 | mBarg | 4"xVENT | ATM

## Hoja2
14.8 | 836 | 12372.8