	[image: image7.jpg]La fuerza que transforma Bolivia





	YACIMIENTOS PETROLÍFEROS FISCALES BOLIVIANOS 

GERENCIA DE REDES DE GAS Y DUCTOS

DISTRITO REDES DE GAS COCHABAMBA
	ANEXO 3


	
	GRAFICOS
	Hoja:
      4 de 4



ANEXO 3
GRÁFICOS
1. EXCAVACIÓN DE ZANJAS

1.1. ACERAS

[image: image1.png]REPOSICION DE ACERA ANCHO DE REPOSICION VARIABLE.

SOLADURA DE PEEDRA ANCHO DE REPOSICION VARIABLE

MATERIAL DE RELLENO COMUN BLANDO

CINTA DE SENALIZACION

IMATERIAL RELLENO COMUN BLANDO

0.9m|

FUNDA DE PROTECCION PVC

IMATERIAL CERNIDO/CAPA DE PROTECCION

TUBERIA DE H.D.P E.

IMATERIAL CERNIDO/CAPA CAMA DE ASIENTT,





1.2. CALZADAS
[image: image2.png]REPOSICION DEPAVIVENTO [va

) ANCHO DE CARPETA VARIABLE
=z
PV
M .
capA BASE ESTRUCTURAL
PP £
s kA
‘ “ 3

CINTA DE SENALIZACION

[MATERAL RELLENO COMUN SELECCIONAO &

FUNDA DE PROTECCION

[MATERIAL CERNIDO/FINO 3/8 * DEPROTECICION

TUBERIA DE H.D.P.E

[MATERIAL CERNIDO/FINO 3/8" CAMA DE YUBERIA.





2. UBICACIÓN DE TRABAJOS COMPLEMENTARIOS DE RED SECUNDARIA
	DETALLE
	DATOS

	MUNICIPIO
	Sacaba 

	DISTRITOS
	6

	ZONA 
	19 K

	COORDENADAS UTM 
	806648.96 m E ; 8073317.65 m S

	DIRECCION
	Av. Maximiliano Kolbe y Calle Innominada

	
[image: image3.png]



[image: image7.jpg]                                 Tubería de Red Secundaria 110 mm de Diámetro

	Los trabajos de excavación serán realizados por la Empresa Contratista mientras que los trabajos mecánicos será realizado por personal de YPFB Redes de Gas Cochabamba



	DETALLE
	DATOS

	MUNICIPIO
	Sacaba

	DISTRITOS
	2

	ZONA 
	19 K

	COORDENADAS UTM 
	799858.72 m E ; 8077146.21 m S

	DIRECCION
	Av. Villazon y Av. Octava

	
[image: image4.png]



                                 Tubería de Red Secundaria 125 mm de Diámetro

	Los trabajos de excavación serán realizados por la Empresa Contratista mientras que los trabajos mecánicos será realizado por personal de YPFB Redes de Gas Cochabamba




3. ESQUEMA GRAFICO DE ANULACION DE EDRS SUBETRRANEOS
[image: image5.png]



La derivación a los EDR´s Subterraneos estan conectados por Tee y Hot Tap, los cuales deberán ser anulados mediante el corte, y posterior soldadura de niple (juntas doradas) como se describe en el gráfico siguiente.
[image: image6.png]



	ELABORADO POR:
	REVISADO  POR: 
	APROBADO POR:

	
	
	

	Ing. Edson Gutierrez Vidal
ESPECIALISTA DE CALIBRACION E INSTRUMENTACION
	Ing. Miguel Gonzales Escalera
RESPONSABLE UNIDAD DISTRITAL OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
	Ing. Angel Apolinar Vargas Guzman
JEFE UNIDAD DISTRITAL OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO



_1612093326

_1612013339

