YACIMIENTOS PETROLÍFEROS FISCALES BOLIVIANOS

DOCUMENTO DE CONTRATACIÓN DIRECTA

PARA BIENES

REGLAMENTO ESPECÍFICO DEL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

RE-SABS-EPNE YPFB

OBJETO: ADQUISICION GALPONES DESMONTABLES PREFABRICADOS CON EQUIPAMIENTO PARA LA GNEE CAMIRI Y VPNO SANTA CRUZ

CÓDIGO: DRCO-EPNE-GIPI-48-19

INFORMACIÓN GENERAL DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN

| MÉTODO DE SELECCIÓN | : | PRECIO EVALUADO MAS BAJO |
| --- | --- | --- |
| FORMA DE ADJUDICACIÓN | : | POR LOTES |
| FORMALIZACIÓN DE LA CONTRATACIÓN | : | CONTRATO |

| CRONOGRAMA DE PLAZOS |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N° | ACTIVIDAD | FECHA |  |  | HORA | DIRECCIÓN |
| 1 | Fecha de publicación en el sitio web de YPFB | Fecha: 30/04/2019 |  |  |  |  |
| 2 | Inspección Previa | Fecha: 06/05/2019 |  | Hora: 11:00 |  | Lugar de concentración: 1. Barrio Ex campamento Calle Francisco Menacho # 201 - Oficinas de la Gerencia Nacional de Exploración y Explotación – YPFB. Municipio de Camiri Provincia Cordillera Dpto. de Santa cruz. Responsable: Sr. Edilberto Veslasquez Cabrera – Encargado de Almacenes GNEEE 2. Av. Grigota casi 3° Anillo Externo Calle Barcelona entre Av. Mario Gutiérrez y Calle Las Palmas – Edificio VPNO. Ciudad de Santa Cruz de la Sierra – Bolivia. Responsable: Arq. Saadia Perez Coimbra- Técnico Arquitecto DIM |
| 3 | Consultas Escritas | Fecha: 07/05/2019 |  | Hasta hora: 18:30 |  | Email: aviruez@ypfb.gob.bo |
| 4 | Reunión de Aclaración | Fecha: 09/05/2019 |  | Hora: 16:00 |  | Lugar: Oficinas de YPFB-VPNO, Dirección Regional de Contrataciones, ubicadas en la Av. Grigotá (entre el 3er. Anillo Externo - Av. Mario R. Gutiérrez y Calle Las Palmas) Santa Cruz de la Sierra – Bolivia. Responsable: Adriana Viruez Vargas |
| 5 | Presentación de Propuestas. | Fecha: 15/05/2019 |  | Hasta hora: 16:00 |  | Lugar: Oficinas de YPFB-VPNO, Dirección Regional de Contrataciones, ubicadas en la Av. Grigotá (entre el 3er. Anillo Externo - Av. Mario R. Gutiérrez y Calle Las Palmas) Santa Cruz de la Sierra – Bolivia. Responsable: Adriana Viruez Vargas |
| 6 | Apertura de Propuestas. | Fecha: 15/05/2019 | Hora: 16:30 |  |  | Lugar: Oficinas de YPFB-VPNO, Dirección Regional de Contrataciones, ubicadas en la Av. Grigotá (entre el 3er. Anillo Externo - Av. Mario R. Gutiérrez y Calle Las Palmas) Santa Cruz de la Sierra – Bolivia. Responsable: Adriana Viruez Vargas |
| 7 | Resultados del Proceso | Fecha Estimada: 27/05/2019 |  |  |  | Página web de YPFB: www.ypfb.gob.bo |
| 8 | Firma de Contrato/Orden de Compra | Fecha Estimada: 26/06/2019 |  |  |  |  |

| PRECIO REFERENCIAL |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| LOTE 1: GALPONES DESMONTABLES PREFABRICADOS CON EQUIPAMIENTOS PARA LA GNEE – CAMIRI |  |  |  |  |  |  |
| N° LOTE | N° ITEM | DESCRIPCION | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | PRECIO TOTAL |
| 1 | 1 | Galpón Desmontable Prefabricado con equipamiento y mobiliario para oficina técnica de la GNEE – Camiri. | GLB | 1 | 1.739.829,03 | 1.739.829,03 |
|  | 2 | Galpón Desmontable Prefabricado con equipamiento para almacén de la GNEE - Camiri | GLB | 1 | 242.320,73 | 242.320,73 |
| COSTO TOTAL LOTE 1 (Bs.) |  |  |  |  |  | 1.982.149,76 |

| LOTE 2: GALPON DESMONTABLE PREFABRICADO CON EQUIPAMIENTO PARA ARCHIVO DE LA VPNO- SANTA CRUZ |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N° LOTE | N° ITEM | DESCRIPCION | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | PRECIO TOTAL |
| 2 | 1 | Galpón Desmontable Prefabricado con equipamiento para Archivo VPNO- Santa Cruz. | GLB | 1 | 1.006.253,07 | 1.006.253,07 |
| COSTO TOTAL LOTE 2 (Bs.) |  |  |  |  |  | 1.006.253,07 |

El presupuesto total estimado para presente contratación es de:

| N° | DESCRIPCION | PRECIO TOTAL |
| --- | --- | --- |
| 1 | LOTE 1: GALPONES DESMONTABLES PREFABRICADOS CON EQUIPAMIENTOS PARA LA GNEE – CAMIRI | 1.982.149,76 |
| 2 | LOTE 2: GALPON DESMONTABLE PREFABRICADO CON EQUIPAMIENTO PARA ARCHIVO DE LA VPNO- SANTA CRUZ | 1.006.253,07 |
| TOTAL LOTES 1 Y 2: |  | 2.988.402,83 |

PARTE I

INFORMACIÓN GENERAL

- NORMATIVA APLICABLE AL PROCESO DE CONTRATACIÓN

El proceso de contratación se rige por el Reglamento Específico del Sistema de Administración de Bienes y Servicios Empresa Pública Nacional Estratégica Yacimientos Petrolíferos Fiscales Boliviano (RE-SABS-EPNE YPFB), aprobado mediante Resolución de Directorio Nº 058 de fecha 22 de julio de 2013.

- PROPONENTES ELEGIBLES

Podrán participar en la presente convocatoria los proponentes legalmente constituidos:

- Personas naturales con capacidad para contratar.

- Empresas constituidas en el Estado Plurinacional de Bolivia.

- Empresas nacionales en asociación accidental con empresas extranjeras.

- Asociaciones accidentales entre empresas nacionales.

- Micro y pequeñas empresas, asociaciones de pequeños productores urbanos y rurales, organizaciones económicas campesinas OECAS, cooperativas y asociaciones civiles sin fines de lucro.

- Empresas subsidiarias de YPFB.

- IMPEDIDOS PARA PARTICIPAR EN LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN

Están impedidos de participar, directa o indirectamente de la presente contratación, las personas jurídicas, individuales o asociaciones o consorcios comprendidos en los siguientes casos, siendo sujeto a descalificación:

- Que tengan deudas pendientes con el Estado, establecidas mediante pliegos de cargo ejecutoriados y no pagados.

- Que tengan sentencia ejecutoriada, con impedimento para ejercer el comercio.

- Que se encuentren cumpliendo sanción penal establecida mediante sentencia ejecutoriada por delitos comprendidos en la Ley N º 1743, de 15 de enero de 1997, que aprueba y ratifica la convención Interamericana contra la corrupción o sus equivalentes previstos en el Código Penal y Ley Anticorrupción Marcelo Quiroga Santa Cruz.

- Que se encuentren asociados con consultores que hayan asesorado o prestado servicios para la elaboración del contenido de Términos de Referencia o Especificaciones Técnicas, con excepción de las EPNES.

- Que hubiesen declarado su disolución o quiebra.

- Cuyos representantes legales, accionistas o socios controladores tengan vinculación matrimonial o de parentesco con la MAE o los designados por este en los procesos de contratación, hasta el tercer grado de consanguinidad y segundo de afinidad, conforme con lo establecido por el Código de las Familias y del Proceso Familiar del Estado Plurinacional de Bolivia.

- Los ex servidores públicos que ejercieron funciones en YPFB, hasta un (1) año antes del inicio de la contratación, así como las empresas controladas por éstos.

- Los servidores públicos que ejercen funciones en YPFB, así como las empresas controladas por éstos.

- Los proveedores adjudicados que hayan desistido de suscribir el contrato, órdenes de compra y/o servicio, no podrán participar hasta un (1) año después de la fecha de desistimiento; salvo causas de fuerza mayor, caso fortuito debidamente justificadas, o aceptadas por la entidad convocante, de acuerdo a la información registrada en el SICOES.

- Los proveedores con los que se hubiese resuelto el contrato por causales atribuibles a estos, no podrán participar durante tres (3) años después de la fecha de la resolución. Asimismo, aquellos proveedores que hubieran incumplido la orden de compra y/o servicio no podrán participar durante un (1) año después de la fecha de incumplimiento, de acuerdo a la información registrada en el SICOES y/o página de YPFB.

En el caso de los incisos i), j) la información publicada en el SICOES al momento del cierre de presentación de propuestas será la valedera y deberá ser señalada expresamente en el informe de evaluación.

- TÉRMINOS, PLAZOS Y HORARIOS

Son considerados días hábiles administrativos los comprendidos de lunes a viernes, no son días hábiles administrativos los sábados, domingos y feriados.

Son consideradas horas hábiles administrativas, las que rigen en YPFB, como horario de trabajo, en concordancia con el huso horario del Estado Plurinacional de Bolivia.

- PREPARACIÓN DE PROPUESTAS

Las propuestas deben ser elaboradas conforme a los requisitos y condiciones establecidos en el presente documento, utilizando obligatoriamente los formularios establecidos.

- MONEDA DE LA CONTRATACION

El proceso de contratación y la propuesta económica deberán expresarse en bolivianos.

- COSTOS DE PARTICIPACIÓN EN EL PROCESO DE CONTRATACIÓN

Los costos de la elaboración y presentación de propuestas y de cualquier otro costo que demande la participación de un proponente en el proceso de contratación, cualquiera fuese su resultado, son total y exclusivamente propios de cada proponente, bajo su total responsabilidad.

- IDIOMA

Todos los formularios, documentación administrativa y legal solicitada en el presente DCD deberán presentarse en idioma castellano; en caso de que el documento de origen sea presentado en otro idioma, el proponente deberá adjuntar su traducción simple al idioma castellano.

Asimismo, toda la correspondencia que se intercambie entre el proponente y YPFB, será en idioma castellano.

- PUBLICACIÓN Y NOTIFICACIÓN

El Documento de Contratación Directa, acta de reunión de aclaración, ajustes, resultados de la contratación u otros, serán publicados en el sitio web de YPFB www.ypfb.gob.bo, como medio oficial; alternativamente podrá ser publicada en otro(s) medio(s) de comunicación.

Toda notificación a los proponentes se realizará a través del correo electrónico institucional de YPFB como medio oficial de comunicación y se la efectuará al correo electrónico declarado por el proponente en el formulario A-1. El proponente es responsable de mantener activo y revisar su correo electrónico. Se dará como válida toda notificación con el registro de salida del servidor de YPFB.

- CANCELACION DEL PROCESO DE CONTRATACION.-

El proceso de contratación podrá ser Cancelado por el RPC hasta antes de la suscripción del contrato, mediante Resolución expresa, técnica y legalmente motivado. YPFB no asumirá responsabilidad alguna respecto a los proveedores afectados por esta decisión.

La Cancelación procederá:

- Cuando exista un hecho de fuerza mayor y/o caso fortuito irreversible que no permita la continuidad del proceso de Contratación.

- Se hubiera extinguido la necesidad de contratación.

- Cuando la ejecución y resultados dejen de ser oportunos o surjan cambios sustanciales en la estructura y objetivos de YPFB.

Cuando sea necesario cancelar uno o varios Ítems, lotes, tramos o paquetes, se procederá a la cancelación parcial de los mismos, debiendo continuar el proceso para el resto de los Ítems, lotes, tramos o paquetes.

- DESCALIFICACION DE PROPUESTAS.-

Las causales de descalificación, son las siguientes:

- Incumplimiento u omisión en la presentación de cualquier formulario o documento requerido en el presente DCD.

- Incumplimiento a la Declaración Jurada del formulario de presentación de la propuesta e identificación del proponente (Formulario A-1).

- Cuando los formularios y/o documentos presentadas no cumplan con las condiciones requeridas y/o requisitos establecidos en el presente DCD.

- Cuando la propuesta técnica no cumpla con las condiciones y requisitos establecidos en el presente DCD y/o las especificaciones técnicas.

- La falta de la presentación de la propuesta técnica.

- Cuando la propuesta económica no cumpla con las condiciones y requisitos establecidos en el presente DCD.

- Cuando el proponente presente dos o más alternativas en una misma propuesta.

- Cuando el proponente presente dos o más propuestas.

- Cuando las propuestas económicas excedan el precio referencial.

- Cuando producto de la revisión aritmética de la propuesta económica existiera una diferencia superior al dos por ciento (2%) entre el monto total de la propuesta y el monto ajustado y esta diferencia sea positiva o negativa. La diferencia del 2% será aplicable al monto ajustado, según la forma de adjudicación por el total, ítem, lotes, u otros.

- Las propuestas que no alcancen el puntaje mínimo requerido en la etapa de evaluación técnica.

- Si para la suscripción del contrato u orden de compra, la documentación solicitada no fuera presentada dentro el plazo establecido para su verificación; salvo que el proponente adjudicado hubiese justificado oportunamente el retraso por causas de fuerza mayor, caso fortuito o cuando la causa sea ajena a su voluntad.

- Cuando producto de la revisión de los documentos presentados para la elaboración y suscripción de contrato u orden de compra, no cumplan con las condiciones requeridas por YPFB.

- Cuando el proponente adjudicado desista de forma expresa o tácita de suscribir el contrato u orden de compra.

- Cuando el proponente no cumpla con los índices, indicadores o parámetros financieros establecidos en el DCD, salvo estos no sean criterios de evaluación excluyentes.

- Cuando el proponente rehúse ampliar la validez de su propuesta.

- Cuando el proponente se encuentre dentro de las causales de impedimento descritas en el presente DCD.

- Cuando el proponente no haya asistido a la inspección previa en la fecha y lugar programado y esta sea obligatoria.

- Cuando el proponente no haya presentado el (los) Acuerdo(s) de Confidencialidad siempre y esto(s) haya(n) sido requerido(s) y sea un criterio excluyente.

La descalificación de propuestas deberá realizarse única y exclusivamente por la/las causales señaladas precedentemente.

- ASPECTOS SUBSANABLES

El Comité de Contratación, en el ámbito de sus competencias podrá considerar como aspectos subsanables, los siguientes:

- Cuando los requisitos, condiciones, documentos y formularios de la propuesta cumplan sustancialmente con lo solicitado en el presente DCD.

- Cuando los errores sean accidentales, accesorios o de forma y que no inciden en la validez y legalidad de la propuesta presentada.

- Cuando el proponente oferte condiciones superiores a las requeridas en las especificaciones técnicas, siempre que estas condiciones no afecten el fin para el que fueron requeridas y/o se consideren beneficiosas para YPFB

Cuando la propuesta contenga aspectos subsanables éstos deberán estar señalados en el informe correspondiente.

Estos criterios podrán aplicarse también en la etapa de verificación de documentos para la suscripción del contrato u orden de compra.

- TIPOS DE GARANTÍA

Se establecen los siguientes tipos de garantía, que deberán estar emitidas a la orden de YACIMIENTOS PETROLÍFEROS FISCALES BOLIVIANOS y expresar su carácter de renovable, irrevocable y de ejecución inmediata.

Boleta de Garantía: Emitida por cualquier entidad de intermediación financiera bancaria, regulada y autorizada por la instancia competente y que cumpla con las condiciones de renovable, irrevocable y de ejecución inmediata.

Garantía a Primer Requerimiento: Emitida por cualquier entidad de intermediación financiera bancaria, regulada y autorizada por la instancia competente y que cumpla con las condiciones de renovable, irrevocable y de ejecución inmediata.

Póliza de Seguro de Caución a Primer Requerimiento: Emitida por cualquier compañía aseguradora, regulada y autorizada por la instancia competente y que cumpla con las condiciones de renovable e irrevocable y de ejecución a primer requerimiento.

- GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO.

Tiene por objeto garantizar la vigencia, conclusión y entrega definitiva del objeto del contrato, será equivalente al siete por ciento (7%) del monto de la adjudicación y se aplicarán los siguientes parámetros.

- Cuando el monto adjudicado sea hasta Bs1.000.000.- (Un Millón 00/100 Bolivianos) el proponente definirá el tipo de garantía a presentar.

- Cuando el monto adjudicado sea superior a Bs1.000.000.- (Un Millón 00/100 Bolivianos) las empresas deberán presentar Boleta de Garantía o Garantía a Primer Requerimiento.

- En contrataciones hasta Bs1.000.000.- (Un millón 00/100 bolivianos), cuando se tengan programados pagos parciales, en sustitución de la garantía de cumplimiento de contrato, se podrá prever una retención del 7% de cada pago.

La vigencia de la garantía será computable a partir de su emisión, debiendo exceder 60 días calendario al plazo de entrega del bien y ser renovada las veces que YPFB así lo requiera.

- GARANTÍA DE CORRECTA INVERSIÓN DE ANTICIPO

Tiene por objeto garantizar la devolución del monto entregado al proveedor por concepto de anticipo inicial.

El monto de esta garantía podrá ser hasta un máximo del veinte por ciento (20%) del monto total de contrato y será por un monto equivalente al 100% del anticipo otorgado, debiendo ser renovada mientras no se deduzca el monto total del anticipo otorgado.

Conforme el contratado reponga el monto del anticipo otorgado, se podrá reajustar la garantía en la misma proporción.

- GARANTÍA DE FUNCIONAMIENTO DE MAQUINARIA Y/O EQUIPO

Tiene por objeto garantizar el buen funcionamiento y/o mantenimiento de maquinaria y/o equipo objeto del contrato. Será solicitada cuando YPFB lo considere necesario, de acuerdo con las condiciones establecidas por la Unidad Solicitante en las Especificaciones Técnicas.

El monto de esta garantía será hasta un máximo de uno punto cinco por ciento (1.5%) del monto del contrato.

A solicitud del proveedor, en sustitución de esta garantía, YPFB podrá efectuar una retención del monto equivalente a la garantía solicitada.

Esta garantía o la retención, serán devueltas al contratista una vez concluido el plazo estipulado en el contrato, siempre y cuando éste hubiese cumplido con todas sus obligaciones contractuales;

- INSPECCIÓN PREVIA

La Inspección Previa se llevará a cabo en el lugar, fecha y hora señalada en el cronograma de plazos del presente DCD. En caso de que el proponente no pudiera participar en la inspección previa en el plazo establecido por YPFB, el mismo podrá efectuar la inspección por cuenta propia, salvo que la inspección previa sea una condición obligatoria establecida por la unidad solicitante.

- CONSULTAS ESCRITAS AL DCD

Cuando se programe esta actividad, los potenciales proponentes podrán formular consultas escritas consignando el Objeto y Código del Proceso de Contratación hasta la fecha y hora establecida, al correo institucional señalado en el cronograma de plazos del presente DCD.

Toda consulta y/o comunicación deberá ser canalizada por el Analista de Contrataciones asignado al proceso de contratación, en conocimiento del RPC.

- REUNION DE ACLARACION

Se realizará una reunión de aclaración, en la fecha, hora y lugar señalados en el cronograma de plazos del  presente DCD en la que los potenciales proponentes podrán expresar sus consultas sobre el contenido del DCD, las mismas serán atendidas en la Reunión de Aclaración.

El Acta de la Reunión de Aclaración, será publicada en la página web de YPFB, www.ypfb.gob.bo

- AJUSTES AL DOCUMENTO DE CONTRATACIÓN DIRECTA (DCD)

YPFB podrá ajustar el DCD, por iniciativa propia y/o como resultado de la reunión de aclaración, en cualquier momento previo a la presentación de propuestas las mismas que serán aprobadas por el RPC mediante nota expresa hasta tres (3) días hábiles antes de la presentación de propuestas.

Los ajustes serán publicados en el sitio web de YPFB www.ypfb.gob.bo.

- AMPLIACIÓN DE PLAZO PARA LA PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS

El RPC podrá ampliar el plazo de presentación de propuestas por las siguientes causas debidamente justificadas:

- Ajustes al DCD

- Causas de fuerza mayor

- Caso fortuito

La ampliación deberá ser realizada de manera previa a la fecha y hora establecida en la presentación de propuestas y publicada en el sitio web de YPFB www.ypfb.gob.bo.

- DOCUMENTOS DE LA PROPUESTA

Los formularios y/o documentos que deben ser presentados por el proponente, se encuentran detallados en la PARTE II del presente DCD.

- PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS

  - Forma de presentación: La propuesta deberá ser presentada en sobre cerrado dirigido a YPFB citando el objeto de la contratación.

La propuesta debe ser presentada en un ejemplar original, la misma deberá estar dividida de la siguiente manera:

1: 	Documentos Administrativos

2: 	Documentos de la Propuesta Económica.

3: 	Documentos de la Propuesta Técnica.

  - Plazo y lugar de presentación: Las propuestas deberán ser presentadas dentro del plazo (fecha y hora) fijado y en el domicilio establecido en el presente DCD.

  - Forma de entrega: Las propuestas podrán ser entregadas en persona o por correo certificado (Courier).  En todos los casos el proponente es el responsable de que su propuesta sea presentada dentro del plazo y lugar establecido.

  - El sobre podrá ser rotulado de la siguiente manera:

CODIGO DE LA CONTRATACION. YACIMIENTOS PETROLIFEROS FISCALES BOLIVIANOS NOMBRE DEL PROPONENTE:__________________________________________ OBJETO DE LA CONTRATACION: __________________________________________

  - Retiro de Propuestas

- Las propuestas presentadas solo podrán retirarse antes de la fecha y hora límite establecido para la presentación de propuestas.

- Para este propósito el proponente, a través de su Representante Legal o propietario, deberá solicitar por escrito la devolución total de su propuesta, que será efectuada bajo constancia escrita y liberando de cualquier responsabilidad a Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos.

- RECHAZO DE PROPUESTAS

Se rechazara las propuestas, cuando el proponente presente su propuesta en la fecha, hora y/o lugar diferentes a los establecidos en el cronograma de plazos del presente Documento de Contratación Directa (DCD).

- APERTURA DE PROPUESTAS

La apertura de las propuestas será efectuada en acto público por el Comité de Contratación después del cierre del plazo de presentación de propuestas, en la fecha, hora y lugar señalados en el cronograma de plazos del presente DCD.

En el Acto de Apertura se permitirá la presencia de los proponentes o sus representantes que hayan decidido asistir, así como los representantes de la sociedad que quieran participar. Cuando sea necesario se podrá contar con la presencia de un Notario de Fe Pública.

El acto se efectuará así no se hubiese recibido ninguna propuesta.

Durante el Acto de Apertura de propuestas no se descalificará a ningún proponente, siendo esta una atribución del Comité de Contratación.

En el desarrollo del Acto de Apertura los integrantes del Comité de Contratación y otros funcionarios de YPFB, así como los asistentes deberán abstenerse de emitir criterios o juicios de valor sobre el contenido de las propuestas.

En caso de no existir propuestas, el Comité de Contratación emitirá el respectivo informe al RPC.

- ETAPA DE EVALUACIÓN

El Comité de Contratación procederá a la evaluación de las propuestas presentadas, aplicando el Método de Selección descrito en la parte III del presente DCD.

- ETAPA DE CONCERTACIÓN

La etapa de concertación es un acto administrativo que tiene por objeto mejorar las condiciones técnicas y/o económicas en favor de YPFB, la misma que se realizará en forma obligatoria para procesos mayores a Bs1.000.000.- (Un millón 00/100 Bolivianos).

MÉTODO PRECIO EVALUADO MÁS BAJO:

      - La concertación se realizará CON EL PROPONENTE QUE HUBIERA PRESENTADO LA PROPUESTA ECONOMICA MAS BAJA Y QUE CUMPLA CON LOS ASPECTOS SOLICITADOS EN EL PRESENTE DCD.

      - En caso de empate en la propuesta económica, la concertación se realizará con LOS PROPONENTES QUE EMPATARON Y QUE CUMPLAN CON LAS CONDICIONES REQUERIDAS EN EL PRESENTE DCD.

El Comité de Contratación detallará los resultados de esta etapa en un informe dirigido al RPC.

- PROPUESTA PARA ADJUDICACIONES POR ÍTEM, LOTES, TRAMOS, PAQUETES O VOLUMEN

Cuando un proponente presente su propuesta para más de un ítem, lote, tramo, paquete ó volumen deberá presentar una sola vez la documentación legal y administrativa, y una propuesta técnica – económica para cada ítem, lote, tramo, paquete o volumen, según los formularios del presente DCD.

En el caso de contrataciones por ítems el proponente podrá presentar una sola propuesta técnica y económica a los ítems que oferte.

- ADJUDICACIÓN

El RPC sobre la base de los informes generados en la contratación, adjudicará la contratación mediante Nota Expresa, la misma que será publicada en el sitio web de YPFB.

- ELABORACIÓN Y SUSCRIPCIÓN DE CONTRATO U ORDEN DE COMPRA

La formalización de la contratación se realizará mediante contrato, pudiendo aplicarse la orden de compra en procesos de contratación cuyo plazo de entrega no supere los 15 días calendario y el precio referencial asignado para el proceso de contratación no sea mayor a Bs200.000.- (Doscientos Mil 00/100 bolivianos).

El proponente adjudicado, deberá presentar toda la documentación solicitada por YPFB en original, fotocopias legalizadas para la suscripción de contrato u orden de compra.

Los documentos deberán ser presentados en el plazo no mayor a 10 días hábiles a partir del día siguiente hábil de su notificación. Si el proponente adjudicado presentase los documentos antes del tiempo otorgado, el proceso podrá continuar. Por causas de fuerza mayor, caso fortuito u otras causas debidamente justificadas y aceptadas por YPFB, se podrá ampliar el plazo de presentación de documentos por el RPC.

Si el proponente adjudicado no cumpliese con la presentación de los documentos requeridos para la elaboración de contrato o desista de forma expresa o tácita de suscribir el contrato /orden de compra en el plazo establecido, se procederá a la descalificación de la propuesta, en base a un informe emitido por el Comité de Contratación dirigido al RPC y posteriormente se procederá a la revisión de la siguiente propuesta mejor evaluada en caso de existir. De no existir proponentes que cumplan con lo requerido por YPFB se devolverá los antecedentes a la unidad solicitante.

- MODIFICACIONES AL CONTRATO

Las modificaciones serán efectuadas de acuerdo a lo establecido en el Art. 38 del Reglamento Específico del Sistema de Administración de Bienes y Servicios EPNE YPFB.

PARTE II

FORMULARIOS DE PRESENTACION

DETALLE DE FORMULARIOS/DOCUMENTOS DE PRESENTACIÓN CON LA PROPUESTA

            - FORMULARIOS Y DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS PARA EMPRESAS:

- Formulario A-1 Presentación de la Propuesta e Identificación del Proponente.

- Certificado electrónico o fotocopia simple del Número de Identificación Tributaria (NIT)

            - FORMULARIOS Y DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS PARA ASOCIACIONES ACCIDENTALES:

- Formulario A-1 Presentación de la Propuesta e Identificación del Proponente.

Asimismo de cada una de las empresas que conforman la Asociación Accidental o Consorcio deberá presentar la siguiente documentación:

- Certificado electrónico o fotocopia simple del Número de Identificación Tributaria (NIT) (para empresas extranjeras presentar el documentos similar o equivalente en su país de origen, salvo excepciones debidamente justificadas).

Para el caso de socios extranjeros establecidos en su país de origen, los documentos deben ser similares o equivalentes a los requeridos localmente.

            - FORMULARIOS DE LA PROPUESTA ECONÓMICA

Formulario B-1	Propuesta Económica.

            - FORMULARIOS/DOCUMENTOS DE LA PROPUESTA TÉCNICA

Formulario C-1	Características Técnicas Solicitadas y ofertadas (PARA CADA LOTE)

Formulario C-2	Declaración Jurada de cumplimiento a las Condiciones requeridas en las Especificaciones Técnicas (PARA CADA LOTE)

Formulario C-3	Experiencia General y Específica del Proponente (PARA CADA LOTE)

FORMULARIO A-1

PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA

PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA E IDENTIFICACIÓN DEL PROPONENTE

| OBJETO DE LA CONTRATACIÓN: |  |
| --- | --- |
| CÓDIGO DEL PROCESO: |  |
| CIUDAD Y FECHA: |  |

| IDENTIFICACIÓN DEL PROPONENTE (EMPRESA/ASOCIACIÓN ACCIDENTAL) |  |
| --- | --- |
| Nombre o Razón Social del Proponente: |  |
| Dirección del proponente: |  |
| País/Ciudad: |  |
| Teléfonos/Celular/Fax: |  |
| Nombre del Representante Legal acreditado para la presentación de la propuesta o propietario: |  |
| Correos electrónicos para efectuar notificaciones: |  |

| EN CASO DE ASOCIACIÓN ACCIDENTAL DESCRIBIR LA IDENTIFICACIÓN DE CADA SOCIO (Aplicable solo para Asociaciones Accidentales) |  |
| --- | --- |
| Nombre o Razón Social del Socio: |  |
| Nombre del Representante Legal o Propietario de la Empresa Asociada: |  |

De mi consideración:

A nombre de (…………………………………..………Nombre de la Empresa o Asociación Accidental) a la cual represento, remito la presente propuesta, declarando expresamente mi conformidad y compromiso de cumplimiento conforme a los siguientes puntos:

- Declaro cumplir estrictamente la normativa vigente en el Estado Plurinacional de Bolivia y lo establecido en el Reglamento Específico del Sistema de Administración de Bienes y Servicios RE-SABS-EPNE YPFB y el presente Documento de Contratación Directa.

- Declaro que la validez de mi propuesta tiene una vigencia de 120 días calendario a partir de la fecha de la apertura de propuestas, pudiendo ampliar la misma a simple requerimiento de YPFB.

- Declaro no tener conflicto de intereses con YPFB para el presente proceso de contratación.

- Declaro que mi persona o la empresa, o asociación accidental a la que represento no tiene ningún tipo de deuda ni proceso judicial con el Estado Plurinacional de Bolivia.

- Declaro, que como proponente, no me encuentro en las causales de impedimento establecidas en el presente DCD.

- Declaro la veracidad de toda la información proporcionada y autorizo mediante la presente en cualquier etapa del proceso de contratación, para que cualquier persona natural o jurídica, suministre a los representantes autorizados de YPFB, toda la información que requieran para verificar la documentación que se presenta. En caso de comprobarse falsedad en la misma, YPFB tiene el derecho a descalificar la presente propuesta.

- Declaro respetar el desempeño de los servidores públicos asignados por YPFB al proceso de contratación y no incurrir en relacionamiento que no sea a través del RPC de manera escrita, salvo en los actos de carácter público y exceptuando las consultas efectuadas al responsable de atender consultas.

- Declaro que la empresa o asociación accidental a la que represento, no se encuentra en trámite ni se ha declarado la disolución o quiebra de la misma.

- Declaro que la empresa o asociación accidental a la que represento cuenta con la capacidad financiera para la ejecución del presente proceso de contratación.

- Declaro que la empresa o asociación accidental a la que represento, se encuentra dentro de los proponentes elegibles.

- Declaro y garantizo haber examinado el DCD (sus ajustes y/o ampliaciones de plazo, si existieran), así como los formularios y documentos para la presentación de la propuesta, aceptando sin reservas todas las estipulaciones de los mismos.

- Me comprometo a denunciar por escrito ante el Presidente Ejecutivo de YPFB, cualquier tipo de presión o intento de extorsión de parte de los servidores públicos de la entidad convocante o de otras empresas, para que se asuman las acciones legales y administrativas correspondientes.

- En caso de verificarse que mi persona o la empresa, o asociación accidental a la que represento, tienen algún conflicto de interés con YPFB, acepto que mi propuesta sea descalificada del proceso, sin derecho a ningún reclamo.

- Acepto a sola firma de este documento que todos los formularios presentados se tienen por suscritos excepto el formulario C-2.

- Declaro que los documentos presentados en fotocopias simples, existen en originales.

De la Presentación de Documentos para elaboración de Contrato u Orden de Compra:

En caso de ser adjudicado, para la suscripción de contrato u orden de compra, me comprometo a presentar la siguiente documentación, salvo aquella documentación cuya información se encuentre consignada en el certificado del RUPE, aceptando que el incumplimiento es causal de descalificación de la propuesta:

PARA EMPRESAS Y PERSONAS NATURALES:

- Certificado del RUPE que respalde la información declarada en su propuesta, para procesos de contratación mayores a Bs20.000.- (Veinte Mil 00/100 bolivianos).

- Original o fotocopia legalizada del Documento de Constitución de la Empresa, excepto empresas unipersonales, personas naturales y aquellas empresas que se encuentran inscritas en el Registro de Comercio.

- Original de la Matricula de Comercio Vigente o Certificado de Actualización de la Matricula de Comercio vigente, excepto para proponentes cuya normativa legal inherentes a su constitución legal así lo prevea.

- Original o fotocopia legalizada del Poder General amplio y suficiente del representante Legal del proponente, con facultades para presentar propuestas y suscribir contratos, inscritas en el Registro de Comercio, esta inscripción podrá exceptuarse para otros proponentes cuya normativa legal inherente a su constitución así lo prevea. Aquellas empresas unipersonales que no acrediten a un representante legal no deberán presentar este poder.

- Documento de identificación del propietario o representante legal.

- Original del Certificado de la Solvencia Fiscal, emitido por la Contraloría General del Estado (CGE).

- Certificado de no Adeudo por contribuciones al Seguro Social Obligatorio de largo Plazo y al Sistema Integral de Pensiones vigente (excepto personas naturales)

- Garantía de Cumplimiento de Contrato de acuerdo las características descritas en el presente DCD. (En caso que la formalización de la contratación sea mediante contrato).

- Original o Fotocopia Legalizada de los certificados/documentos que acrediten la experiencia general y específica de la empresa.

- Original o Fotocopia Legalizada de los certificados/documentos que acrediten la experiencia general y específica del personal clave.

- Otra documentación requerida por YPFB.

PARA ASOCIACIONES ACCIDENTALES

  - Certificado del RUPE que respalde la información declarada en su propuesta, para procesos de contratación mayores a Bs20.000.- (Veinte Mil 00/100 bolivianos).

  - Original o fotocopia legalizada del Testimonio de contrato de Asociación Accidental, que determine: objeto, empresa líder, empresa facultada para gestionar las garantías, porcentaje de participación, domicilio y responsabilidades.

  - Original o fotocopia legalizada del Poder General amplio y suficiente del representante Legal del proponente, con facultades para presentar propuestas y suscribir contratos.

  - Documento de Identificación del representante legal.

  - Garantía de Cumplimiento de Contrato, esta garantía podrá ser presentada por una o más empresas que conforman la Asociación, siempre y cuando cumpla con las características descritas en el presente DCD. (En caso que la formalización de la contratación sea mediante contrato).

  - Original o Fotocopia Legalizada de los certificados/documentos que acrediten la experiencia general y específica de la empresa.

  - Original o Fotocopia Legalizada de los certificados/documentos que acrediten la experiencia general y específica del personal clave.

  - Otra documentación requerida por YPFB.

Los socios que conforman la Asociación Accidental, deberán presentar la siguiente documentación:

- Certificado del RUPE que respalde la información declarada en su propuesta, para procesos de contratación mayores a Bs20.000.- (Veinte Mil 00/100 bolivianos).

- Original o fotocopia legalizada del Documento de Constitución de la Empresa, excepto empresas unipersonales y aquellas empresas que se encuentran inscritas en el Registro de Comercio.

- Original de la Matricula de Comercio Vigente o Certificado de Actualización de la Matricula de Comercio vigente, excepto para proponentes cuya normativa legal inherentes a su constitución legal así lo prevea.

- Original o fotocopia legalizada del Poder General amplio y suficiente del representante Legal del proponente, con facultades para presentar propuestas y suscribir contratos, inscritas en el Registro de Comercio, esta inscripción podrá exceptuarse para otros proponentes cuya normativa legal inherente a su constitución así lo prevea. Aquellas empresas unipersonales que no acrediten a un representante legal no deberán presentar este poder. El poder de representación legal de las empresas que conforman la asociación accidental adicionalmente deberán tener la facultad de conformar la Asociación Accidental, incluidas las empresas unipersonales cuando el representante legal sea diferente al propietario.

- Documento de Identificación del propietario o representante legal.

- Original del Certificado de la Solvencia Fiscal, emitido por la Contraloría General del Estado (CGE).

- Certificado de no Adeudo por contribuciones al Seguro Social Obligatorio de largo Plazo y al Sistema Integral de Pensiones vigente. (excepto empresas extranjeras).

- Otra documentación requerida por YPFB.

Consideraciones para proponentes extranjeros que conforman una Asociación Accidental:

Para el caso de proponentes extranjeros establecidos en su país de origen que conforman Asociaciones accidentales con empresas nacionales, los documentos deben guardar relación con los requeridos localmente.

En caso que los documentos equivalentes o similares se encuentren en otro idioma que no sea castellano, deben contar con la traducción oficial debidamente refrendada por el Consulado de Bolivia en el país de origen o en el país más cercano al país de origen y posterior legalización en la Cancillería de Bolivia.

Los documentos de constitución, documentos de representación legal, el documento de registro de comercio y registro tributario deben cumplir la cadena de legalizaciones tanto en el país de origen como el país de destino (indistintamente del idioma en el que se encuentren) o el apostillado correspondiente. El documento de representación legal deberá ser protocolizado ante Notaria de Fe Pública en Bolivia.

Los documentos de constitución, documentos de representación legal, el documento de registro de comercio, registro tributario y el documento de identificación o pasaporte deberán acompañar una declaración jurada o certificación del representante legal ante Notario de Fe Pública en Bolivia, en el que se establezca que los documentos solicitados dentro del proceso de contratación son los requeridos o son sus equivalentes, que son válidos y que están vigentes.

-----------------------------------------------------------------

Nombre completo y firma del Representante Legal

o Propietario de la empresa proponente

FORMULARIO B-1

PROPUESTA ECONÓMICA

(Expresado en Bolivianos)

LOTE 1:  GALPONES DESMONTABLES PREFABRICADOS CON EQUIPAMIENTOS

PARA LA GNEE – CAMIRI

| Ítem | Detalle |  | Unidad | Cantidad | Precio Unitario (Numeral) | Precio Total (Numeral) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Galpón Desmontable Prefabricado con equipamiento y mobiliario para oficina técnica de la GNEE – Camiri. |  | GLB | 1 |  |  |
| 2 | Galpón Desmontable Prefabricado con equipamiento para almacén de la GNEE - Camiri |  | GLB | 1 |  |  |
| PRECIO TOTAL (Numeral) |  |  |  |  |  |  |
| PRECIO TOTAL (Literal) |  |  |  |  |  |  |

Nota: Los precios cotizados (Unitario y Total) deben ser expresados máximo con dos decimales.

FORMULARIO B-1

PROPUESTA ECONÓMICA

(Expresado en Bolivianos)

LOTE 2:  GALPON DESMONTABLE PREFABRICADO CON EQUIPAMIENTO PARA ARCHIVO DE LA VPNO- SANTA CRUZ

| Ítem | Detalle |  | Unidad | Cantidad | Precio Unitario (Numeral) | Precio Total (Numeral) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Galpón Desmontable Prefabricado con equipamiento para Archivo VPNO- Santa Cruz. |  | GLB | 1 |  |  |
| PRECIO TOTAL (Numeral) |  |  |  |  |  |  |
| PRECIO TOTAL (Literal) |  |  |  |  |  |  |

Nota: Los precios cotizados (Unitario y Total) deben ser expresados máximo con dos decimales.

FORMULARIO C-1

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS SOLICITADAS Y PROPUESTAS

LOTE 1:  GALPONES DESMONTABLES PREFABRICADOS CON EQUIPAMIENTOS

PARA LA GNEE – CAMIRI

| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS REQUERIDAS POR YPFB | CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS PROPUESTAS POR EL PROPONENTE (Describir su propuesta en base a lo solicitado por YPFB) |
| --- | --- |
| ITEM 1: GALPON DESMONTABLE PREFABRICADO CON EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO PARA OFICINA TECNICA DE LA GNEE – CAMIRI Dimensiones: La estructura del Galpón Desmontable Prefabricado PARA OFICINA TECNICA deberá tener una dimensión mínima de: DETALLE; SUPERFICIE M2. La Oficina Técnica deberá las siguientes dimensiones como mínimo: Ancho: 13,00 metros (medida exterior) Largo: 25,00 metros (medida exterior) Altura libre entre piso y cielo falso: 3,20 metros+/-(10 CM) Altura en su eje central 5,80 METROS +/-(10 CM) (según DISEÑO DE CUBIERTA PROPUESTA); 325,00. Se admitirá un margen de variación de +/- 1.5% en la estructura y componentes, sin disminuir la superficie mínima requerida. 1.- Características técnicas del Galpón: - Estructura de Galpon y cubierta desmontable prefabricada Rectarco tipo OFICINA (SALA DE PLANTA LIBRE, OFICINA, SALA DE REUNION, BAÑO M/H, DEPOSITO), en acero de alta resistencia. - LA CUBIERTA DEBE garantiZAR la mayor hermeticidad para evitar goteras. - capacidad de soporte de vientos de hasta 144.84Kph. - capacidad de soporte en caso de sismo de hasta 7 grados en la escala de Richter. - grado: norma s45ogd - resistencia a la tracción: 450 MPA mínimo - rango de resistencia general: 565 a 720 MPA - Todas las partes estructurales de LOS galpOnES, serán de acero. - Accesibilidad de ampliación por ser una estructura modular. - Durabilidad mayor a 20 años. - Fabricado con sistema modular, auto portante de rápido armado, desarmado y fácil de trasladar. - revestimiento anticorrosivo: materiacl zincalum, pintado con pintura epoxica, color blanco ambas caras. - BASE DE losa de hormigón, de 10 cm de alto y SOBRE malla electrosoldada, sobre la que se instalará EL piso de Porcelanato pulido de alto tráfico Y EL PISO CERAMICO AMBOS DE CARACTERISTICAS ANTIDESLIZANTES Y terminación mate. - Las Canaletas y bajantes serán plegadas de acero galvanizado n° 28 (como mínimo) con soldadura continua en uniones, pintado color blanco hueso. - El cielo falso de PVC de acabado fino. - fachada principal, la puerta principal y lugares indicados en los planos adjuntos, serán de vidrio templado y el espesor mínimo será de 8 mm. aprox. - contemplar los detalles arquitectónicos señalados en los planos (LOGOTIPO de YPFB, parasoL), en los materiales señalados en planos y en el presente documento. - ESPECIFICACIONES TECNICAS Las siguientes especificaciones técnicas describen cada una de las instalaciones, y tipos de materiales a instalarse, para el montaje de la estructura DEL GALPON desmontable prefabricado para la oficina tecnica Y SUS AREAS INTERNAS, por lo cual es importante que el contratista o proveedor considere cada uno de los siguientes puntos: EL PROVEEDOR DEBERÁ CONSIDERAR ESTOS REQUERIMIENTOS ANTES DE ARMAR EL ITEM. tareas previas a la instalación del galpón prefabricado, que MÍNIMAMENTE COMPRENDE: - ADECUACIÓN DEL ÁREA DE TRABAJO - limpieza y adecuación del ingreso al área de trabajo. - Todo trabajo a ejecutarse, previamente debe ser coordinado con el personal designado de YPFB. - La empresa deberá disponer de un almacén fuera de las instalaciones de YPFB (si aplica), para almacenar los materiales que componen el galpón prefabricado. - OBRAS CIVILES EL CONTRATISTA PROPORCIONARÁ TODOS LOS MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE TODAS LAS ACTIVIDADES DE LAS OBRAS CIVILES, PREVIA AUTORIZACION DEL FISCAL DEL SERVICIO, PERSONAL DESIGNADO POR YPFB. - REPLANTEO Y TRAZADO EL REPLANTEO Y TRAZADO SERA REALIZADO POR EL CONTRATISTA CON ESTRICTA SUJECIÓN A LAS DIMENSIONES E INDICACIONES DE LOS PLANOS CORRESPONDIENTES. PREVIO A LA EJECUCION DEL TRABAJO SE DEBERA INFORMAR AL FISCAL DEL SERVICIO PARA SU AUTORIZACION. EL REPLANTEO DEBERÁ EFECTUARSE NECESARIAMENTE CON PRECISIÓN COMPROBADA, A OBJETO DE OBTENER ALINEACIONES Y NIVELACIONES PERFECTAS. LOS EJES DE LAS FUNDACIONES SE MATERIALIZARÁN MEDIANTE LIENZAS O ALAMBRE DE AMARRE FIJADOS MEDIANTE CLAVOS, MOJONES O CABALLETES DE MADERA ANCLADOS EN EL TERRENO Y UBICADOS A DISTANCIAS NO MENORES DE 1.5 M DEL TRAZADO. - Retiro De Capa VEGETAL - Remoción y retiro de todo material vegetal, incluida las raíces de árboles existentes en el área de trabajo (aproximadamente 14x 27 m, comprendido a 1.50 m de los ejes perimetrales y que deban ejecutarse manualmente, además contempla el retiro de capa vegetal H= 20 cm. - El material vegetal deberá ser retirado fuera del área total para la Instalación, pues no se ACEPTARÁ el uso de la capa vegetal como relleno. El ítem también comprende la limpieza general de la misma área y retiro de árboles para el montaje del Galpón. El área donde se implementará el galpón, tiene una pendiente negativa de 3.5%. - EXCAVACION PARA FUNDACIONES LAS EXCAVACIONES SE REALIZARÁ DE ACUERDO CON LOS PLANOS DE PROYECTO, RESPETANDO LAS DIMENSIONES DE LAS FUNDACIONES, INSTALACIÓN DE TUBERÍAS SANITARIAS Y CONSTRUCCIÓN DE CÁMARAS DE INSPECCIÓN. CUALQUIER EXCESO DE EXCAVACIÓN DEBERÁ SER RELLENADO POR EL CONSTRUCTOR A SU CUENTA. EL MATERIAL A RELLENAR Y TRABAJO REALIZADO DEBERÁ SER APROBADO POR EL FISCAL DEL SERVICIO. DURANTE TODO EL PROCESO DE EXCAVACIÓN EL PROVEEDOR DEBE TENER EL MÁXIMO CUIDADO PARA EVITAR DAÑOS A ESTRUCTURAS Y/O EDIFICACIONES VECINAS QUE SE HALLEN EN SITIOS ADYACENTES A LA EXCAVACIÓN Y TOMAR LAS MEDIDAS ACONSEJABLES PARA MANTENER EN FORMA ININTERRUMPIDA TODOS LOS SERVICIOS EXISTENTES, TALES COMO AGUA POTABLE ALCANTARILLADO, ENERGÍA ELÉCTRICA Y OTROS; EN CASO DE DAÑO A LAS MISMAS EL PROVEEDOR DEBERÁ REEMPLAZARLAS A SU COSTO. EN LA REALIZACIÓN DE LA EXCAVACIÓN SE EVITARÁ OBSTRUCCIONES E INCOMODIDADES AL TRÁNSITO PEATONAL DEBIENDO PARA ELLO COLOCAR LA SEÑALIZACIÓN, CERCAS, BARRERAS Y LUCES NECESARIAS PARA SEGURIDAD DEL PÚBLICO. EL ANCHO DE LA EXCAVACIÓN PARA LOS COLECTORES DE LAS ALCANTARILLAS (SANITARIAS Y PLUVIALES) DEBERÁ SER EL ESPECIFICADO PARA PERMITIR UN ECONÓMICO Y BUEN ASENTAMIENTO DE LOS COLECTORES. ESTE TRABAJO INCLUYE EL TRASLADO DE MATERIAL EXCEDENTE A BOTADEROS AUTORIZADOS O INSTRUIDOS POR EL SUPERVISOR DE OBRA. - FUNDACIONES DE HORMIGON Las fundaciones deberán encontrarse en suelo firme, el cual deberá ser compactado con saltarín, en caso de no encontrar suelo firme, se puede mejorar el suelo mediante cambio de suelo debidamente compactado o con un contra piso de piedra. Previo hormigonado se conformará una carpeta de limpieza con hormigón pobre de 5 cm de altura y deberá ser mayor en 10 cm a cada lado de la fundación. El proveedor, deberá considerar fundaciones de hormigón armado. La preparación del Hormigón se efectuará en mezcladoras mecánicas, libre de vegetales, cascote, tierra suelta o cualquier otro material ajeno que pueda ser dañino a la preparación del Hormigón. El Hormigón que no haya sido utilizado dentro de los 30 minutos después de la introducción del agua a la mezcla, debe ser desechado y no será aceptado por YPFB. En ningún caso se permitirá que en un mismo vaciado de Hormigón se use cemento de diferentes marcas. El contratista proveerá medios adecuados para el almacenamiento del cemento como así también la protección de la humedad. El curado del hormigón es responsabilidad del proveedor, para lo cual, deberá instruir a una persona de su equipo que se encargue de realizar el curado correspondiente. - RELLENO, NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN. – - posterior al retiro de la capa vegetal de 20 cm, se deberá rellenar el área hasta alcanzar una altura que evite el ingreso de agua a la oficina técnica. - el relleno deberá tener un sistema que contenga el relleno para evitar la pérdida del mismo, se recomienda un muro de hormigón ciclópeo tipo cimiento corrido, con una resistencia de 180 kg/cm2, conteniendo piedra desplazadora entre el 50% y el 60%. La piedra desplazadora será piedra bolón limpia. - Los trabajos correspondientes a la nivelación y compactación consisten con la disposición de tierra del mismo lugar, esta deberá ser debidamente compactada, en los lugares indicados en el proyecto, para nivelar y darle pendiente en el área necesaria para el trabajo a realizar. - El material relleno será ripio bruto, sin contenido de materia orgánica, el material grueso no deberá exceder los 5 cm. El material de debe ser humedecido y compactado en capas horizontales, no mayores a 30 cm. La compactación deberá ser realizada por medios mecánicos como saltarines, rodillo vibratorio pequeño o placa vibratoria, el espesor de cada capa compactada dependerá del tipo de maquinaria a usar, el grado de compactación deberá garantizar que no existirán deformaciones en la estructura a implementar. EL CONTRATISTA PROPORCIONARÁ TODOS LOS MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DEL TRABAJO, PREVIA AUTORIZACION DEL FISCAL DEL SERVICIO, PERSONAL DESIGNADO POR YPFB. - Piso de cemento de alto trafico de 10 cm de alto) Sobre el suelo compactado, se deberá ejecutar una losa de cemento de 10 cm de espesor, con una malla electrosoldada. La preparación de la losa de cemento se efectuará en mezcladoras mecánicas, libre de vegetales, cascote, tierra suelta o cualquier otro material ajeno que pueda ser dañino a la preparación del Hormigón. El Hormigón que no haya sido utilizado dentro de los 30 minutos después de la introducción del agua a la mezcla, debe ser desechado y no será aceptado por YPFB. En ningún caso se permitirá que en un mismo vaciado de Hormigón se use cemento de diferentes marcas. El PROVEEDOR proveerá medios adecuados para el almacenamiento del cemento como así también la protección de la humedad. El curado de la losa es responsabilidad del proveedor, para lo cual, deberá instruir a una persona de su equipo de una persona que se encargará de realizar el curado correspondiente de la estructura La losa deberá tener un acabado adecuado para la colocación DEL PISO. - ACERA DE LADRILLO VACIADO DE H°C° Se construirá la acera en ambos ingresos al ALMACEN, la misma que deberá ser ejecutada con Ladrillo Adobito entramado con un vaciado de carpeta de Hormigón Ciclópeo. - ESTRUCTURA METALICA EL CONTRATISTA PROPORCIONARÁ TODOS LOS MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO NECESARIOS PARA LA INSTALACION Y MONTAJE DE LA ESTRUCTURA METALICA, PREVIA AUTORIZACION DEL FISCAL DEL SERVICIO, PERSONAL DESIGNADO POR YPFB. MONTAJE E INSTALACION GALPON DESMONTABLE PREFABRICADO: ÍtemS determinados para el montaje e Instalación del Galpón desmontable prefabricado. - ESTRUCTURA METÁLICA DE ACERO Todos los elementos estructurales metálicos (COLUMNAS, anclajes, perfiles, guia, etc.) deberán estar conformados por acero de alta resistencia, cubiertos con pintura anticorrosiva. En caso de que se requieran perfiles de dimensiones especiales y éstos no fueran obtenibles en el mercado, podrán remplazarse por perfiles de chapas laminadas o soldadas construidos con acero, la soldadura deberá estar bajo norma con los registros aprobados por personal calificado. las uniones entre columnas, DEBERÁN ser empernadas, para que, en caso de ser necesaria la reubicación del galpón, PARA SU FACIL traslaDO. - CUBIERTA PREFABRICADAS AUTO PORTANTE LA CUBIERTA será PREFABRICADA AUTOPORTANTE de chapa de acero galvanizado, con un espesor mínimo de 0.70 mm. APROX., protegido con pintura EPOXICA color blanco. El espesor de la pintura deberá ser mayor a los 20 micrones APROX. Los traslapes entre chapas debe ser hermético para evitar goteras. La chapa deberá ser pre pintada. Además, se deberá prever un aislante térmico y acústico, puede ser sistemas de poliuretano, film aluminio, fibra de vidrio, etc. También se puede optar por colocar el aislante sobre el cielo falso. - MUROS EL CONTRATISTA PROPORCIONARÁ TODOS LOS MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO NECESARIOS PARA LA INSTALACION Y MONTAJE DE LA ESTRUCTURA METALICA, PREVIA AUTORIZACION DEL FISCAL DEL SERVICIO, PERSONAL DESIGNADO POR YPFB. - CERRAMIENTOS TERMO AISLANTE Cerramiento con características Termo AISLANTE, PANELIZADO PRE PINTADO COLOR BLANCO EN EXTERIOR E INTERIOR, revestido con acero galvanizado pre pintado de color blanco de 22 micrones en el exterior y 5 micrones en interior. - PANEL DE ALUMINIO COMPUESTO PROVISION E INSTALACION DE LOS panelES DE ALUMINIO DE uso exterior, color AZUL (tonalidad definido por el Fiscal del Servicio), sobre estructura metálica liviana, adosada a la estructura metálica principal. La estructura de soporte para los paneles de aluminio compuesto, debe ser de acero galvanizado o estructura metálica de acero A36 con tratamiento anti corrosivo, contemplando modulaciones máximas de 2.44m ancho x 1.22m alto, para la correcta sujeción de los paneles de aluminio compuesto. Y una separación de voladizo según requerimiento del proyecto. Los paneles deben apoyar sobre una cara plana de la estructura de acero galvanizado, para la correcta sujeción de los paneles se deberá utilizar cinta de doble contacto de primera calidad con propiedades adhesivas en acero para uso exterior. La separación entre paneles de aluminio no excederá a 15 mm en todos sus lados, Las juntas serán llenadas con silicona estructural color a definir por YPFB. - Revestimiento metálico modular para fachada (Parasol) PROVISION E INSTALACION DEL Revestimiento metálico modular con sistema de sujeción de paneles a presión. Compuesto por paneles lineales y continuos fijados al porta panel a presión, sus hojas pueden ser lisas o perforadas según diseño arquitectónico. Materia Prima: Aluminio o Galvalume (Aluzinc). Longitud: Máximo de 6000mm. Por panel metálico. Acabado: Pintura realizada en proceso continuo, garantizando la uniformidad del color El proveedor deberá contemplar el armazón metálico liviano con protección anticorrosiva, para contener y adosar el revestimiento metálico a la edificación. - MURO CORTINA - PROVISION E INSTALACION DE muro cortina (FACHADA DE BLINDEX) CON MONTANTES aluminio. - VISTA DE FACHADA EXTERIOR SOLO MURO DE VIDRIO, Y estructura METALICA solo visible por el lado interior. - imagen de referencia - SISTEMA TERMICO + ACABADO EL CONTRATISTA PROPORCIONARÁ TODOS LOS MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO NECESARIOS PARA SU EJECUCIÓN, PREVIA AUTORIZACION DEL FISCAL DEL SERVICIO, PERSONAL DESIGNADO POR YPFB. - REVESTIMIENTO INTERNO PVC provisión e instalación DE REVESTIMIENTO DE PVC PARA AISLAMIENTO TERMO ACUSTICO DEL CIELO FALSO DE PVC Y PARED DE PVC DE 10 MM. DE ESPESOR. DE FÁCIL INSTALACIÓN, IMPERMEABLE, RESISTENTE A AGENTES QUÍMICOS, AUTO EXTINGUIBLE Y BUEN ASPECTO ESTÉTICO. - AISLANTE TERMICO DE MEMBRANA DE ALUMINIO PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE AISLANTE TERMO ACUSTICO DE MEMBRANA DE ALUMINIO DE CIELO Y PARED DE MEMBRANA DE ALUMINIO. - CARPINTERIA (VENTANAS Y PUERTAS) EL CONTRATISTA PROPORCIONARÁ TODOS LOS MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO NECESARIOS PARA SU EJECUCIÓN, PREVIA AUTORIZACION DEL FISCAL DEL SERVICIO, PERSONAL DESIGNADO POR YPFB. - VENTANAS - PROVISION E INSTALACION DE VENTANAS (OFICINA, SALA DE REUNION Y BAÑOS) DOBLE HOJA TIPO CORREDIZA DOBLE, CON LAMINAS DE VIDRIO DE 4MM MINIMO DE ESPESOR. - PUERTAS INTERIORES (0,80 X 2,00 M.) PROVISION E INSTALACION DE Puerta termo acústica panelizada CON QUINCALLERÍA INCLUIDA. - PUERTAS DE EMERGENCIA (0,80 X 2,00 M.) Puerta termo acústica panelizada CON REVESTIMIENTO ANTICORROSIVO, con chapa y barras anti pánico Y INCLUYE QUINCALLERIA. - PUERTAS DE BAÑOS (0,70 X 1,50 M.) PROVISION E INSTALACION DE puertas prefabricadas con características de aislamiento acústico, INCLUYE QUINCALLERIA. - PUERTA PRINCIPAL– Abatible DE DOBLE HOJA (2,30 X 2,10 M.) PROVISION E INSTALACION DE La puerta principal será de dos hojas de vidrio templado, mínimamente de 8 mm de ESPESOR, CON chapa y barras anti pánico, con quincallería incluida igual o similar al gráfico adjunto. - PISOS EL CONTRATISTA PROPORCIONARÁ TODOS LOS MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO NECESARIOS PARA SU EJECUCION, PREVIA A AUTORIZACION DEL FISCAL DEL SERVICIO, PERSONAL DESIGNADO POR YPFB. PROVISION E INSTALACION DE PISO DE PORCELANATO PULIDO DE ALTO TRÁFICO Y DOBLE CARGA PARA OFICINA, SALA DE PLANTA LIBRE, SALA DE REUNION Y CUARTO DEL RACK), DE PRIMERA CALIDAD Y PISO CERAMICO ESMALTADO DE PRIMERA CALIDAD PARA BAÑOS. TODAS LAS PIEZAS DEBERÁN SER DE LAS MISMAS DIMENSIONES, TEXTURA, COLOR Y CALIDAD. NO DEBERÁN PRESENTAR DEFORMACIONES, ALABEOS O RAYAS. SE DEBE PROCURAR REALIZAR LA MENOR CANTIDAD DE CORTES DE LAS PIEZAS. EN LUGARES DE CÁMARAS SUMIDEROS, ENCHUFES, ETC., LOS CORTES DE LAS PIEZAS DEBEN SER LO MÁS EXACTOS POSIBLE, EN CASO DE NO TENER UN BUEN ACABADO YPFB PREVIA ACEPTACIÓN DE LA ADQUISICIÓN PODRÁ PEDIR EL CAMBIO DE LAS PIEZAS QUE NO SE ENCUENTREN DE ACUERDO A LA PRESENTE ESPECIFICACIÓN, SE RECHAZARÁN LOS PISOS DE PORCELANATO SI PRESENTAN MÁS DE UN CORTE PARA LA INSTALACIÓN DE SUMIDEROS O REJILLAS. PARA LA FIJACIÓN DE LA CERÁMICA SE PROCEDERÁ DE ACUERDO A LAS INSTRUCCIONES DEL PRODUCTO A UTILIZAR, EL CUAL DEBE SER DE EXCELENTE CALIDAD Y GARANTIZADO, DEBE CONTAR CON CERTIFICADO DE CALIDAD. PARA LA COLOCACIÓN DE LA CERÁMICA, SE DEBERÁN USAR LOS MEJORES PROCEDIMIENTOS Y MÉTODOS CONSTRUCTIVOS, COMO SEPARADORES PLÁSTICOS PARA GARANTIZAR UNA SEPARACIÓN UNIFORME, CORTES CON AMOLADORA O MÁQUINA DE CORTE CON DIAMANTE, ETC. UNA VEZ TERMINADA LA INSTALACIÓN SE PROCEDE AL EMBOQUILLADO. PRIMERAMENTE, SE LIMPIAN LOS EXCEDENTES DE ADHESIVO QUE PUDIERON QUEDAR EN LAS JUNTAS, UTILIZANDO UN RASPADOR DE BOQUILLAS, PARA POSTERIORMENTE DEJAR LIBRE TODA EL ÁREA DE IMPUREZAS. SE PROCEDE ASÍ A LA APLICACIÓN DE LA BOQUILLA. SE DEBE APLICAR DIAGONALMENTE LA MEZCLA, PARA QUE PENETRE TOTALMENTE EN LAS JUNTAS; ESPERE DE 10 A 20 MIN., PARA QUE SEQUE PARCIALMENTE ANTES DE EMPEZAR A LIMPIAR. DESPUÉS SE REALIZA EL CURADO DE LA BOQUILLA HUMEDECIENDO LA SUPERFICIE CON AGUA LIMPIA, TRAPEANDO CONSTANTEMENTE: LA IDEA ES QUE LA BOQUILLA NO PIERDA HUMEDAD DEMASIADO RÁPIDO. - INSTALACION ELECTRICA - EL CONTRATISTA PROPORCIONARÁ TODOS LOS MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO NECESARIOS PARA SU, PREVIA AUTORIZACION DEL FISCAL DEL SERVICIO, PERSONAL DESIGNADO POR YPFB. PROVISION E INSTALACION DE LAS conexiones eléctricas deberán estar bajo la Norma Boliviana NB 777. - EL CABLEADO DEBE REALIZARSE DE ACUERDO AL FORMULARIO DE PROPUESTAS Y PLANOS DE DISEÑO, CON CABLE APTO PARA SER DIRECTAMENTE ENTERRADO ARMADO, PUEDE SER AISLACIÓN XLPE-CLASE 5L-marca RECONOCIDA COMPROBADA. - LA TENSIÓN EN EL TABLERO DESDE DONDE SE ALIMENTARÁ CON ENERGÍA ELÉCTRICA AL GALPÓN ES DE 380/220 VAC - 60 HZ (SE CONSIDERA ESTOS DATOS PARA LOS AIRES ACONDICIONADOS, ILUMINACIÓN Y DEMÁS CARGAS ELÉCTRICAS). - EL TABLERO DESDE DONDE SE ALIMENTARÁN EL GALPON DEBE SER INSTALADO Y PROVISTO POR LA EMPRESA ADJUDICADA. - TODO EL TRABAJO, MATERIAL Y DEMÁS ÍTEMS RELACIONADOS CON LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA DEBE SER REALIZADO Y PROVISTO POR LA EMPRESA ADJUDICADA, ESTO INCLUYE EL TABLERO DE LLEGADA DE ENERGÍA ELÉCTRICA, CON TODAS SUS PROTECCIONES. DEBE UTILIZARSE CONDUIT METÁLICO LIVIANO Y ACCESORIOS PARA LAS INSTALACIONES EXTERIORES Y TAMBIÉN EN INSTALACIONES INTERIORES EMBUTIDAS. - TODO EL SISTEMA DE ILUMINACIÓN, AIRES ACONDICIONADOS, TOMACORRIENTES CABLEADOS, ETC., DEBE ESTAR A CARGO DE LA EMPRESA ADJUDICADA, ESTO INCLUYE LOS ALIMENTADORES PRINCIPALES Y SECUNDARIOS, TABLEROS PROTECCIONES, ETC. - LA EMPRESA ADJUDICADA DEBE ENTREGAR EL BIEN FUNCIONANDO, YPFB NO RECONOCERÁ NINGÚN ÍTEM ADICIONAL NI REALIZARÁ NINGÚN TRABAJO COMPLEMENTARIO. - - EL ATERRAMIENTO (MALLA DE TIERRA) DEBE SER EJECUTADO HASTA OBTENER UN VALOR MENOR O IGUAL A 5 OHM, LUEGO RECIÉN CONECTARSE A LA MALLA PRINCIPAL DE LA PLANTA EN UNA CÁMARA DE INSPECCIÓN DE LA EMPRESA ADJUDICADA, PREVIA VERIFICACIÓN POR PERSONAL DE YPFB. LOS PUNTOS DE CONEXIÓN CON LA MALLA DE TODOS LOS CIRCUITOS DE TOMACORRIENTES, AIRES ACONDICIONADOS, DEBEN TENER PROTECCIÓN DIFERENCIAL CON SENSIBILIDAD DE 30 M. - TABLERO PRINCIPAL - ACOMETIDA ELÉCTRICA CON CABLE BLINDADO CON RECUBRIMIENTO TRIFÁSICO Y MONOFÁSICO. - LA ACOMETIDA ELÉCTRICA SE REALIZARÁ HASTA EL TABLERO PRINCIPAL MÁS CERCANO a la oficina tecnica. - TABLERO ELÉCTRICO METÁLICO PARA EMPOTRAR INCLUYE LLAVES TÉRMICAS Y DIFERENCIALES CON PUESTA A TIERRA. - TÉRMICO DE marca RECONOCIDA COMPROBADA. - SISTEMA DE ILUMINACIÓN INTERIOR Y EXTERIOR - ARTEFACTOS DE ILUMINACIÓN DE 80CM Y 1.20CM CON DIFUSORES DE 2 X 36W O 2 X 18W. - LUMINARIAS TIPO TORTUGA DE SALIDA EN CADA UNA DE LAS PUERTAS DE INGRESO PARA SEÑALIZACIÓN E ILUMINACIÓN PERIMETRAL. - PLAQUETAS DE ILUMINACIÓN HERMÉTICA. IP 65 - SISTEMA DE TOMACORRIENTES, CON TOMA DOBLE Y DE TIERRA. - PLACAS TOMACORRIENTES UNIVERSALES DOBLES CON LÍNEA A TIERRA MARCA LONDON O SIMIL marca RECONOCIDA COMPROBADA, COLOR BLANCO. - ILUMINACIÓN EXTERIOR: DEBEN EXISTIR MÍNIMO 3 PUNTOS DISTRIBUIDOS EN TODO EL PERÍMETRO COMO MÍNIMO (LUMINARIAS LED). - ILUMINACION INTERIOR: EN TODOS LOS AMBIENTES INTERNOS DEL GALPON, SEGÚN PLANO DE EQUEMA ELECTRICO (LUMINARIAS LED). - CABLES ELÉCTRICOS DE marca RECONOCIDA COMPROBADA. - PLACAS DE INTERRUPTORES DE marca RECONOCIDA COMPROBADA., COLOR BLANCO - SALIDA DE TOMACORRIENTES PARA A/C - SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO - salida par extractor de aire - JABALINA ELÉCTRICA DE COBRE ELECTROLÍTICO PURO CON TOMA CABLES DE BRONCE EN SU EXTREMO. IMPORTANTE. - TODOS LOS TRABAJOS DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS A REALIZAR DEBEN SER CONECTADOS A LAS INSTALACIONES EXISTENTES, Y LA EMPRESA ADJUDICADA DEBE ENTREGAR TODO FUNCIONANDO Y LLAVE EN MANO. - RED ESTRUCTURADA DE DATOS PROVISION E INSTALACION DE rack con un port patch panel con capacidad mínima de 72 puntos y un swich cisco de la misma capacidad. (Según Planos Adjuntos) El cable será UTP de 4 pares, trenzado, Categ., calibre #3 AWG. Todos los materiales deberán ser de calidad comprobada. La conexión del cable UTP debe respetar los estándares TIA/EIA-567-B.2 AD10 e ISO 1181 Clase E y mediantes contactos del tipo IDC. Conexiones consideradas para cada punto. Todas las conexiones deberán ir por ducto, garantizando su hermeticidad mediante en juntas y codos. En caso de que existan mejoras al sistema el proveedor deberá aclarar en su propuesta la ventaja del sistema y equipos propuesto. Los puntos de tomacorrientes de piso caja abatible, situados según planos. El sistema deberá entregarse funcionando. - SISTEMA DE SEGURIDAD EL CONTRATISTA PROPORCIONARÁ TODOS LOS MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO NECESARIOS PARA SU EJECUCIÓN, PREVIA AUTORIZACION DEL FISCAL DEL SERVICIO, PERSONAL DESIGNADO POR YPFB. - El proveedor provisionara e instalara el siguiente. Equipamiento: - DETECTORES DE HUMO - PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE DETETORES DE HUMO QUE SERÁN UBICADOS EN EL TECHO DE CADA AMBIENTE DE ACUERDO A LOS PLANOS. DEBIENDO TENER UN MÉTODO DE LECTURA RÁPIDA FÍSICA DE CADA SENSOR Y DEBERÁ SER INSTALADO POR PERSONAL CALIFICADO. - EXTINTOR DE POLVO QUÍMICO TIPO ABC DE 6 KGR. Provisión e Instalación de Extintores de Polvo Químico Tipo ABC de 6 kgr. Situados según planos adjuntos. Los extintores deben tener carga completa y estar listos para entrar en funcionamiento. Incluyen los elementos de señalización y fijación en muros. Todos los materiales deben contar con la aprobación del FISCAL DEL SERVICIO. Incluye también los accesorios de conexión, empotramiento y todos aquellos necesarios para su buen funcionamiento. Se deberá presentar la documentación de respaldo como ser certificados de calidad, fichas técnicas u otro documento que avale que el producto ha sido fabricado bajo esos estándares, Garantía del extintor de 6 años contra defectos de manufactura otorgada por el fabricante. - LOGOTIPO METALICO provisión e instalación de LOGO METALICO, de material metálico galvanizado o tipo cromado con pintura anticorrosiva con iluminación led y de uso en áreas exteriores, INSTALADO en la fachada frontal del mismo de acuerdo a dimensiones a verificar en planos (tamaño 1,70 M. x 3,20 m). - INSTALACION HIDRAULICA Y SanitariA. - EL CONTRATISTA PROPORCIONARÁ TODOS LOS MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO NECESARIOS PARA SU EJECUCIÓN, PREVIA AUTORIZACION DEL FISCAL DEL SERVICIO, PERSONAL DESIGNADO POR YPFB. - Instalación de 2 baterías de baño diferenciado por género. - LA ACOMETIDA HIDROSANITARIA DE AGUA SERÁ CON TUBERÍA DE VPC DE 1", CONECTADA A LA RED PRINCIPAL EXISTENTE EN EL PREDIO DE LA GNEE. - LA RED PLUVIAL SERÁ DE 4" HASTA EL PUNTO DE ALCANTARILLADO O RED PRINCIPAL EXISTENTE EN EL PREDIO DE LA GNEE. - TOMAS O PUNTOS DE AGUA PARA BATERÍAS DE BAÑO FRÍO/CALIENTE, CON RED DE DISTRIBUCIÓN INTERNA. - LAS GRIFERÍAS DE marca RECONOCIDA COMPROBADA. - PUNTO DE AGUA FRÍA, PARA CADA ACCESORIO SANITARIO - LOS ARTEFACTOS SERÁN ASENTADOS CON PERNOS DE FIJACIÓN TANTO EN SUELO COMO EN PAREDES. - LAVAMANO EMPOTRADO A MESON DE GRANITO, GRIFERÍA MONOCRONTROL DE DOBLE CROMADO, ASIMISMO LOS ACCESORIOS DE EQUIPAMIENTO: DISPENSER PLÁSTICO PARA TOALLA DE PAPEL, DISPENSER PLÁSTICO PARA JABÓN LÍQUIDO, ESPEJO. TODOS LOS ACCESORIOS CON CALIDAD COMPROBADA. - INODORO DE TANQUE BAJO EN COLOR BLANCO CON TAPA Y ACCESORIOS DEL TANQUE, INCLUYENDO LA SUJECIÓN AL PISO, MEDIANTE PIEZAS ESPECIALES METÁLICAS CROMADAS FLEXIBLES, QUEDANDO PROHIBIDO EL USO DE "CHICOTILLOS DE PLOMO", PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE DISPENSADOR DE PAPEL HIGIENICO. EL BAÑO DEBERÁ SER DE MARCA RECONOCIDA Y DE CALIDAD COMPROBADA. - RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUAS BLANCAS - LA RED SANITARIA SERÁ DE PVC DE DIÁMETRO 2" Y 4" SEGÚN NORMATIVA BOLIVIANA. - LAS CÁMARAS DE INSPECCIÓN SERÁN DE HORMIGÓN ARMADO PREFABRICADAS. IMPORTANTE. - TODOS LOS TRABAJOS DE INSTALACIONES HIDROSANITARIA A REALIZAR DEBEN SER CONECTADOS A LAS INSTALACIONES EXISTENTES, Y LA EMPRESA ADJUDICADA DEBE ENTREGAR TODO FUNCIONANDO Y LLAVE EN MANO. - CANALETAS Y BAJANTES METALICAS PROVISION E INSTALACION DE CANALETAS Y BAJANTES PLUVIALES METALICOS PREPINTADAS CON PINTURA ANTICORROSIVA Y DE COLOR BLANCO. - EQUIPAMIENTO EL CONTRATISTA PROPORCIONARÁ TODOS LOS MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO NECESARIOS PARA SU EJECUCIÓN, PREVIA AUTORIZACION DEL FISCAL DEL SERVICIO, PERSONAL DESIGNADO POR YPFB. - SISTEMA DE CLIMATIZACION EL PROVEEDOR PROVISIONARÁ E INSTALARÁ AIRES ACONDICIONADOS TIPO SPLIT FRIO/ CALIENTE DE 9.000BTU, 12.000 BTU Y 48.000 BTU 220 VAC 50 HZ, Y EL EXTRACTOR DE AIRE PARA BAÑOS (SEGÚN PLANOS PARA EL SISTEMA DE CLIMATIZACION). - MOBILIARIO PROVISION E INSTALACION DE MOBILIARIOS: - ESTACION DE TRABAJO PARA 4 PERSONAS Dimensión DE ESCRITORIO L=1,60m x A=1,40m x H=0,78M (VARIACIÓN DIMENSIÓN +/- 10%) Mesón de 140x160 cm en madera aglomerada revestido en lámina de melanina con 25mm. de espesor lleno, en ambas caras, bordes rematados PVC DE 2,0 o 2,5mm de espesor, en el mismo color de la tapa Con tapa faldas de 25CM O 36cm de alto en madera aglomerada revestido en lámina de melanina con 15MM O 18mm fijado a la estructura a través de tornillos de acero, formado para minifix con rosca, y tambor minifix. Estructuras de acero tipo canaletas con tapa removible para la subida vertical de instalaciones eléctricas, red y datos acabados en pintura epoxi secado al horno y zapatas regulables tipo rosca. Canaleta HORIZONTAL PARA pasaje de cables en chapa de acero en formato “U” TERMINACIÓN EN PINTURA EPOXI secado al horno y 02 orificios para las instalaciones de tomas de energía, red, etc Accesorio pasacable sobre mesón en polipropileno. Cajonera Fija: De dos cajones y cajon porta files de 59x40x70 (+/- 5cm) con doble llave de seguridad de trabado SIMULTANEO EN madera aglomerada revestido en lámina de MELANINA CON 25mm. de espesor lleno, en ambas caras, bordes rematados PVC DE 2,0 o 2,5mm de espesor, en el mismo color de la tapa y el cuerpo o estructura e en el mismo material con 18mm de espesor y fondo de cajonera de 15mm o 18mm de espesor. Abertura de los cajones a través de cavidades laterales sin la utilización de jalador aparente. Zócalo de acero perfilada tipo “U” o confeccionado en tubo de acero cuadrado de 25x25mm y espesor del tubo de 0,90mm, terminado en pintura epoxi y secado al horno. Dotado de zapatas regulables en formato octogonal con rosca, con posibilidad de regulación de hasta 20mm, inyectadas en polipropileno. Porta lápiz y material de escritorio en material termoplástico de alta resistencia a impactos y abrasión, en el color negro. Porta CPU: En acero acabado en pintura epoxi secado al horno. Compuesto por brazo articulado y tensionado, confeccionado en chapa de acero estructurado, con retorno/presión por medio de resorte o 2 manijas en chapa de acero con ranuras en el asa para posibilitar la regulación del CPU en altura y profundidad. BANDO DIVISOR - Mamparas Mixta (Tapiz y Vidrio) Dimensión DE BANDO DIVISOR L= 1,60m x H= 1,30 m (largo x Alto). Material estructura de 5 cm de espesor fabricada en tubo de acero con acabado en pintura epoxi, debe contar con zócalos removibles confeccionadas en chapa de acero para instalaciones de energía y datos, y deben contar con zapatas niveladoras para cualquier irregularidad del piso. Paneles mixtos (tapiz y vidrio) mitad inferior confeccionados en madera aglomerado MDP o MDF de alta densidad, sujetos en la parte interna de la estructura, y revestidos en tapiz 100% poliéster resistente a las manchas, sol y rasgamientos. En la mitad superior del panel, compuesto por vidrio crudo transparente de 4mm de espesor. imagen de referencia - ESTACION DE TRABAJO SIMPLE PARA 2 PERSONAS - DIMENSIÓN DE ESCRITORIO - L=1,60M X A=0,60M X H=0,78M (VARIACIÓN DIMENSIÓN +/- 10%) - Mesón de 60x160 cm en madera aglomerada revestido en lámina de melanina con 25mm. de espesor lleno, en ambas caras, bordes rematados PVC DE 2,0 o 2,5mm de espesor, en el mismo color de la tapa - Con tapa faldas de 64 cm de alto en madera aglomerada revestido en lámina de melanina con 15mm o 18mm Fijado a la estructura a través de tornillos de acero, formado para minifix con rosca, y tambor minifix. Estructuras de acero tipo canaletas con tapa removible para la subida vertical de instalaciones eléctricas, red y datos acabados en pintura epoxi secado al horno y zapatas regulables tipo rosca. - 1 Cajonera Fija: - De dos cajones y cajon porta files de 59x40x70 (+/- 5cm) con doble llave de seguridad de trabado SIMULTANEO EN madera aglomerada revestido en lámina de MELANINA CON 25mm. de espesor lleno, en ambas caras, bordes rematados PVC DE 2,0 o 2,5mm de espesor, en el mismo color de la tapa y el cuerpo o estructura e en el mismo material con 18mm de espesor y fondo de cajonera de 15mm o 18mm de espesor. Abertura de los cajones a través de cavidades laterales sin la utilización de jalador aparente. Zócalo de acero perfilada tipo “U” o confeccionado en tubo de acero cuadrado de 25x25mm y espesor del tubo de 0,90mm, terminado en pintura epoxi y secado al horno. Dotado de zapatas regulables en formato octogonal con rosca, con posibilidad de regulación de hasta 20mm, inyectadas en polipropileno. Porta lápiz y material de escritorio en material termoplástico de alta resistencia a impactos y abrasión, en el color negro. - Porta CPU: - En acero acabado en pintura epoxi secado al horno. Compuesto por brazo articulado y tensionado, confeccionado en chapa de acero estructurado, con retorno/presión por medio de resorte o 2 manijas en chapa de acero con ranuras en el asa para posibilitar la regulación del CPU en altura y profundidad. - BANDO DIVISOR - (VIDRIO) - DIMENSIÓN DE BANDO DIVISOR - L= 1,20M X H= 0,55 M (LARGO X ALTO). - PANEL COMPUESTO POR VIDRIO CRUDO TRANSPARENTE DE 4MM DE ESPESOR. - SOPORTE PARA BANDOS DIVISORES - SOPORTE PARA DIVISORES INYECTADOS EN ZAMAC CON TRATAMIENTO ANTICORROSIVO Y ACABADO EN PINTURA EPOXI. CONSTA DE DOS PARTES, UNA INTERIOR Y DOS (02) ORIFICIOS 6.6MM DE DIÁMETRO, Y UN EXTERIOR ROSCADA M6 JUNTOS TIENE DIMENSIONES DE 60X50X30MM. AMBOS TIENEN UNA 37X45X1,5MM GOMA GRUESA QUE PERMITE EL CONTACTO CON EL DIVISOR. LA FIJACIÓN SE REALIZA MEDIANTE DOS (02) TORNILLOS ALLEN M6X20 GALVANIZADO BLANCO, CABEZA PLANA. - IMAGEN DE REFERENCIA - ESCRITORIOS EN "PENINSULAS" - Dimensiones Aproximadas: - L1: 1,80 m x L2: 1,60 m x A= 0.90M X A1= 0.60 H: 0,75m (LARGO X ancho x altura). - ESCRITORIOS EN "PENINSULAS" DE 180X160 CM : TAPA Y CONECTOR GRANDE SUPERIOR EN MADERA AGLOMERADA REVESTIDO EN LAMINA DE MELAMINA DE 25 MM DE ESPESOR TAPACANTOS EN PVC ESTRUCTURA DE ACERO CON TRATAMIENTO ANTICORROSIVO Y TERMINACION EN PINTURA EPOXI SECADO AL HORNO + CAJONERA RODANTE DE 1 CAJON 1 PORTA FILES CON LLAVE DE SEGURIDAD DE TRAVADO SIMULTANEO CON ACCESORIO PORTA LAPIZ INTERIOR + 1 PORTA CPU REGULABLE DE ACERO+ CANALETA DE ACERO CON PERfoRACIONES PARA DISTRIBUCION DE CABLEADO + 1 CREDENZAS BAJAS DE 80X60X73 CM 1 REPISA INTERNA Y ZOCALO DE ACERO - la TAPA EN “L” CUENTA CON UNA DE LAS EXTREMIDADES CON UNA PENÍNSULA DE FORMA REDONDEADA PARA SER UTILIZADA EN REUNIONES, EN MADERA AGLOMERADA DE MDP, CON 25MM DE ESPESOR, Y REVESTIDA CON LAMINADO MELAMÍNICO DE BAJA PRESIÓN EN AMBAS CARAS, BORDES RECTOS REMATADOS CON CINTA EN POLIESTIRENO, CON 2.0MM DE ESPESOR, EN EL MISMO COLOR DE LA TAPA COLADO CON EL SISTEMA DE FUSIÓN CALIENTE EVITANDO LA PENETRACIÓN DE LA HUMEDAD Y SU DESPRENDIMIENTO. FIJADO A LA ESTRUCTURA A TRAVÉS DE TORNILLOS ROSCA AUTO-CORTANTE TIPO CHIPBOARD CON Ø 5MM. - Con tapa faldas de 25 cm de alto en madera aglomerada revestido en lámina de melanina con 15MM O 18mm fijado a la estructura a través de tornillos de acero, formado para minifix con rosca, y tambor minifix. Estructuras de acero tipo canaletas con tapa removible para la subida vertical de instalaciones eléctricas, red y datos acabados en pintura epoxi secado al horno y zapatas regulables tipo rosca. Canaleta horizontal para pasaje de cables en chapa de acero en formato “U” Terminación en PINTURA EPOXI secado al horno y 02 orificios para las instalaciones de tomas de energía, red, etc. Accesorio pasacable sobre mesón en polipropileno. - 1 Cajonera rodante: - 40x50x58 cm (+/- 5cm) de un cajon y cajon porta files con doble llave de seguridad de trabado SIMULTANEO EN madera aglomerada revestido en lámina de MELANINA CON 25mm de espesor lleno, en ambas caras, bordes rematados PVC de 2,0 o 2,5mm de espesor, en el mismo color de la tapa y el cuerpo o estructura e en el mismo material con 18mm de espesor y fondo de cajonera de 15mm o 18mm de espesor. Abertura de los cajones a través de cavidades laterales sin la utilización de jalador aparente. Ruedas de doble giro, con cuerpo y ruedas inyectadas en termoplástico de alta resistencia, eje y chapa de fijación en acero, dimensión de las ruedas de 35mm de diámetro y soporte de carga mínima de 40 kilos por rueda. Fijación al mueble a través de tornillos rosca auto-cortante. Porta lápiz y material de escritorio en material termoplástico de alta resistencia a impactos y abrasión, en el color negro. - 1 Porta CPU: - En acero acabado en pintura epoxi secado al horno. Compuesto por brazo articulado y tensionado, confeccionado en chapa de acero estructurado, con retorno / presión por medio de RESORTE O 2 manijas en chapa de acero con ranuras en el asa para posibilitar la regulación del CPU en altura y profundidad. - 1 Credenzas Bajas: - De 80x60x73 cm (+/- 5cm) tapa superior, en madera aglomerada revestido en lámina de melanina con 25mm. de espesor lleno, en ambas caras, bordes rematados PVC DE 2,0 o 2,5mm de espesor, en el mismo color de la tapa. - Cuerpo en el mismo material con 18mm de espesor y fondo de armario de 15MM O 18mm de espesor. - Bisagra en acero de alta resistencia, con terminación niquelada. Sistema de traba de las puertas con batiente interno en la puerta izquierda, fijado a través de tornillos de rosca auto-cortante para madera, con cerradura frontal y llave para la puerta derecha con alma interna en acero Sistema de jaladores embutidos inyectados en termoplástico de formato rectangular de color plata. Repisas, en madera aglomerada revestido en lámina de melanina con 18mm. de espesor lleno, en ambas caras, bordes rematados PVC, en el mismo color de la TAPA. Regulación de la altura de los estantes a través de agujeros y pernos fijados en las laterales internas de la credenza. Zócalo de acero perfilada tipo “U” O confeccionado en tubo de acero cuadrado de 25x25mm y espesor del tubo de 0,90mm, terminado en pintura epoxi y secado al horno. Dotado de zapatas regulables en formato octogonal con rosca, con posibilidad de regulación de hasta 20mm, inyectadas en polipropileno. - IMAGEN DE REFERENCIA - SILLA GIRATORIA OPERATIVA - SILLA GIRATORIA OPERATIVA: CON APOYA BRAZOS, RESPALDO MEDIO MICROPERFORADO Y ASIENTO EN ESPUMA INYECTADA INDEFORMABLE, REVESTIDO EN TAPIZ IGNIFUGO, PALANCA DE LIBERACION Y TRABA DEL MECANISMO DE REGULACION DE ALTURA DEL ASIENTO Y RECLINACION RELAX DEL ASIENTO/RESPALDO, BASE CON RUEDAS ACABADO NYLON COLOR NEGRO. - RESPALDO BAJO, CON ESTRUCTURA INYECTADA EN NYLON DE ALTA RESISTENCIA A LA FATIGA Y A LOS IMPACTOS, CON TERMINACIONES INYECTADAS EN EL MISMO MATERIAL, UN 100% RECICLABLE, REVESTIDO CON TEJIDO TIPO TELA. - SISTEMA DE UNIÓN DEL RESPALDO CON ASIENTO, A TRAVÉS DE ESTRUCTURA INYECTADA EN NYLON DE ALTA RESISTENCIA A LA FATIGA E IMPACTOS. SIN OPCIONES DE REGULACIÓN. - ASIENTO CON CONCHA DE MADERA LAMINADA CON 13MM DE ESPESOR, CON ESPUMA LAMINADA DE POLIURETANO DE 40 MM DE ESPESOR, CON BORDE FRONTAL LIGERAMENTE CURVADO PARA NO OBSTRUIR LA CIRCULACIÓN SANGUÍNEA. REVESTIMIENTO EN TEJIDO SINTÉTICO UN 100% POLIÉSTER CON PROTECCIÓN IMPERMEABILIZANTE A MANCHAS Y LÍQUIDOS. - MECANISMO DE RECLINACIÓN DE LA SILLA CON REGULACIÓN DE TENSIÓN POR MEDIO DE RESORTE HELICOIDAL Y MANIJA INYECTADO EN POLIPROPILENO, FIJADA AL ASIENTO A TRAVÉS DE CHAPA DE ACERO ESTAMPADA DE ESPESOR Y TUERCAS DE GARRA ESTAMPADAS EN ACERO CARBONO GALVANIZADO Y TORNILLO. - COJINETE ESTAMPADO EN ACERO CON TRATAMIENTO SUPERFICIAL ANTIOXIDANTE Y TERMINACIÓN EN PINTURA EPOXI. - REGULACIONES DE ALTURA DE LA SILLA EN INDEFINIDAS POSICIONES, A TRAVÉS DE COLUMNA A GAS CON TUBO CENTRAL EN ACERO, ACCIONADOR NEUMÁTICO CENTRAL DE REGULACIÓN DE ALTURA. REGULACIÓN DE RECLINACIÓN EN DOS (02) POSICIONES, COMANDADAS POR PALANCA, LOCALIZADA ABAJO DEL ASIENTO, Y PRODUCIDA EN BARRA DE ACERO REDONDA DE 8MM DE DIÁMETRO Y MANIJA DE EMPUÑADURA INYECTADA EN POLIPROPILENO. - BASE GIRATORIA INYECTADA EN POLIAMIDA CON CARGA DE FIBRA DE VIDRIO DE COLOR NEGRO, CON CINCO (05) ASTAS EQUIDISTANTES, REFORZADAS CON ALETAS ESTRUCTURALES PARA AUMENTAR LA RESISTENCIA A LAS CARGAS ESTÁTICAS APLICADAS SOBRE EL ASIENTO. ENCAJE DEL PISTÓN DE REGULACIÓN DE ALTURA DE LA SILLA A TRAVÉS DEL SISTEMA DE CONO MORSE. CONJUNTO DE RUEDAS DOBLE GIRO, CUERPO Y RUEDAS CON Ø 60MM, UN 100% EN NYLON. EJE CENTRAL EN ACERO CONFORMADO A FRÍO Y APOYADO EN PISTA DE ESFERA DE RODAMIENTO DE ACERO CARBONO, FIJADOS A LA BASE A TRAVÉS DE ANILLO DE PRESIÓN HECHO EN ACERO. - APOYA BRAZOS - BRAZOS CON CUERPO Y APOYABRAZOS TOTALMENTE INYECTADOS EN TERMOPLÁSTICOS DE ALTA RESISTENCIA ESTRUCTURAL Y A LA ABRASIÓN, Y SEIS (06) OPCIONES DE REGULACIÓN DE ALTURA, CON BOTÓN DE ACCIONAMIENTO LOCALIZADO ABAJO DEL APOYABRAZOS. - IMAGEN DE REFERENCIA - SILLA GIRATORIA GERENCIAL DE RESPALDO MEDIO - CON APOYA BRAZOS INTERCONECTADO, RESPALDO MEDIO Y ASIENTO EN ESPUMA INYECTADA INDEFORMABLE REVESTIDO EN CUERO NATURAL, PALANCA DE LIBERACION Y TRABA DEL MECANISMO DE REGULACION DE ALTURA DEL ASIENTO, PALANCA DE LIBERACION Y TRABA DEL SISTEMA SINCRONIZADO DE RECLINACION ASIENTO/RESPALDO, VALVULA DE REGULACION DE LA TENSION RECLINABLE, BASE CON RUEDAS ACABADO ALUMINO PULIDO. - ASIENTO, SISTEMA DE TAPIZADO A TRAVÉS DEL SISTEMA DE CONCHAS BI-PARTIDAS, FABRICADAS EN COMPENSADO MULTI-LAMINADO DE 15MM. DE ESPESOR, CON SISTEMA DE UNIÓN DEL RESPALDO CON EL ASIENTO A TRAVÉS DE UNA LÁMINA DE ACERO ESTRUCTURAL CON TRATAMIENTO ANTICORROSIVO Y PINTURA EPOXI DE COLOR NEGRO. - RESPALDO MEDIO, REVESTIDO CON ESPUMA ANATÓMICA DE POLIURETANO DE 45MM. DE ESPESOR, TERMINACIÓN FRONTAL EN CUERO NATURAL Y POSTERIOR EN CUERO ECOLÓGICO. EL ASIENTO CON EL BORDE FRONTAL LIGERAMENTE CURVADO PARA NO OBSTRUIR LA CIRCULACIÓN SANGUÍNEA, REVESTIDO CON ESPUMA ANATÓMICA DE POLIURETANO DE 45MM. DE ESPESOR, TERMINACIÓN FRONTAL EN CUERO NATURAL Y POSTERIOR EN CUERO ECOLÓGICO. - MECANISMO DE RECLINACIÓN CON SISTEMA SINCRONIZADO EN LA RELACIÓN 2:1 COMPUESTO POR CUERPO EN ALUMINIO INYECTADO, CON TRATAMIENTO ANTICORROSIVO Y PINTURA EPOXI DE COLOR NEGRO. SISTEMA DE RECLINACIÓN CON EJE HORIZONTAL, TRABA DEL CONJUNTO TAPIZADO EN CINCO (05) POSICIONES Y SISTEMA DE LIBERACIÓN DEL MECANISMO TIPO ANTI-PÁNICO. REGULACIÓN DE PRESIÓN DEL RESORTE DEL SISTEMA DE RECLINACIÓN A TRAVÉS DE UNA MANIJA, REGULACIÓN DE LA ALTURA NEUMÁTICA DEL ASIENTO Y PALANCA INDIVIDUAL PARA LA REGULACIÓN Y LA FIJACIÓN DE LA INCLINACIÓN DEL RESPALDO INYECTADA EN POLIPROPILENO, SIENDO UN 100% RECICLABLE. - COLUMNA A GAS CON TUBO CENTRAL EN ACERO, ENCAJE CÓNICO DE PRECISIÓN TIPO “CONO MORSE” ENTRE LAS ASTAS, CON ACCIONADOR NEUMÁTICO CENTRAL DE REGULACIÓN DE ALTURA. - BASE GIRATORIA INYECTADA EN ALUMINIO CON CINCO (05) ASTAS EQUIDISTANTES Y TERMINACIÓN PULIDA, REFORZADAS CON ALETAS ESTRUCTURALES PARA AUMENTAR LA RESISTENCIA A CARGAS ESTÁTICAS SOBRE EL ASIENTO. - CONJUNTO DE RUEDAS DE DOBLE GIRO CON 50MM. DE DIÁMETRO, CON CUERPO Y RUEDAS FABRICADAS EN POLIAMIDA O RUEDAS CON BANDA DE RODAJE EN POLIURETANO EXPANDIDO (PU), Y EJE CENTRAL APOYADO EN ESFERA DE RODAMIENTO DE ACERO. - BRAZOS ESTRUCTURALES FIJOS, INTERCONECTANDO EL ASIENTO Y EL RESPALDO, SIN REGULACIÓN DE LA ALTURA, EN ALUMINIO INYECTADO CON TERMINACIÓN PULIDA, Y SISTEMA ARTICULADOR PARA FACILITAR LA RECLINACIÓN ASIENTO / RESPALDO Y APOYABRAZOS INYECTADO EN POLIURETANO. FIJADOS AL ASIENTO Y RESPALDO A TRAVÉS DE TORNILLOS MÉTRICOS. - IMAGEN DE REFERENCIA - SILLAS GIRATORIAS EJECUTIVAS Y BRAZOS REGULABLES - RESPALDAR MICROPERFORADO. ASIENTO DE ESPUMA INYECTADA INDEFORMABLE REVESTIDO EN TAPIZ IGNIFUGO, BASES GIRATORIAS EN ALUMINIO PULIDO. MECANISMO DE RECLINACION Y FRENO. - RESPALDO ALTO, CON ESTRUCTURA INYECTADA EN NYLON DE ALTA RESISTENCIA A LA FATIGA E IMPACTOS, 100% RECICLABLE, CON REVESTIMIENTO EN TELA Y APOYO LUMBAR MÓVIL, AJUSTABLE DE ACUERDO CON EL USUARIO, INYECTADO EN ESPUMA DE POLIURETANO SEMI-RÍGIDA, EN LA PARTE POSTERIOR DEL RESPALDO. SISTEMA DE UNIÓN DEL RESPALDO CON EL ASIENTO FIJO, A TRAVÉS DE ESTRUCTURA INYECTADA EN NYLON DE ALTA RESISTENCIA A LA FATIGA Y A IMPACTOS, 100% RECICLABLE. - ASIENTO CON ESPUMA ANATÓMICA EN POLIURETANO INYECTADO, DE 60MM DE ESPESOR, DENSIDAD D55, INDEFORMABLE, NO PROPAGA LLAMAS DE FUEGO Y CON ALMA INTERNA DE COMPENSADO MULTI-LAMINADO DE 14MM DE ESPESOR, CON BORDE FRONTAL LIGERAMENTE CURVADO EN EL ASIENTO PARA NO OBSTRUIR LA CIRCULACIÓN SANGUÍNEA. REVESTIDO CON TEJIDO SINTÉTICO DE ALTA RESISTENCIA, CARENADO TEXTURIZADO EN POLIPROPILENO INYECTADO DE ALTA RESISTENCIA A IMPACTOS Y A LA ABRASIÓN CON BORDES REDONDEADOS PARA LA PROTECCIÓN DEL TAPIZADO Y SIENDO UN 100% RECICLABLE. - MECANISMO DE RECLINACIÓN A TRAVÉS DE SISTEMA SINCRONIZADO EN LA RELACIÓN 2:1 COMPUESTO POR CUERPO EN ALUMINIO INYECTADO, CON TRATAMIENTO ANTICORROSIVO E ANTI-HERRUMBRE Y PINTURA ELECTROSTÁTICA DE COLOR NEGRO. SISTEMA DE RECLINACIÓN CON EJE HORIZONTAL Y TRABA DEL CONJUNTO TAPIZADO EN TRES (03) POSICIONES Y SISTEMA DE LIBERACIÓN DEL MECANISMO TIPO ANTI PÁNICO. SISTEMA DE REGULACIÓN DE PRESIÓN DEL RESORTE DEL SISTEMA DE RECLINACIÓN CON MANIJA DE EMPUÑADURA INYECTADA EN POLIPROPILENO, PALANCAS DE ACCIONAMIENTO DEL MECANISMO Y SISTEMA NEUMÁTICO INDEPENDIENTES, EN ACERO DE 8MM DE DIÁMETRO, CON MANIJA INYECTADA EN POLIPROPILENO, 100% RECICLABLE. - COLUMNA A GAS EN ACERO SAE 1020 TUBULAR CON PINTURA EPOXI A POLVO, Y CON CONIFICACIÓN 1º26’ EN LA PARTE INFERIOR PARA EL ENCAJE EN LA BASE GIRATORIA. VÁSTAGO CENTRAL PRESURIZADO, QUE PROPICIA EN ACERO SAE 1045 Y CON CONIFICACIÓN TIPO MORSE (1º26’) EN LA PARTE SUPERIOR PARA EL ENCAJE EN EL SOPORTE DE FIJACIÓN DEL ASIENTO DE LA SILLA. BUJE GUÍA INTERNO EN POM (POLI OXI METILENO), CO-POLÍMERO COMPUESTO DE ALTA DUREZA Y RIGIDEZ Y EXCELENTES PROPIEDADES DESLIZANTES. RESISTENCIA A ESFUERZOS DE PRESIÓN DE HASTA 300N. - BASE GIRATORIA INYECTADA EN ALUMINIO SAE 306, CON CINCO (05) ASTAS EQUIDISTANTES, REFORZADAS CON ALETAS ESTRUCTURALES PARA AUMENTAR LA RESISTENCIA A LAS CARGAS ESTÁTICAS APLICADAS. TERMINACIÓN PULIDA, GARANTIZANDO UN ASPECTO DE BRILLO UNIFORME Y BUENA PROTECCIÓN CONTRA LOS AGENTES OXIDANTES. ENCAJE DEL PISTÓN DE REGULACIÓN DE LA ALTURA DE LA SILLA A TRAVÉS DEL SISTEMA DE CONO MORSE. - APOYA BRAZOS - APOYABRAZOS EN FORMATO “T” CON REGULACIONES DE ALTURA EN SIETE (07) POSICIONES CON CUERPO INYECTADO EN POLIPROPILENO Y APOYABRAZOS INYECTADO EN POLIURETANO CON ALMA DE ACERO. - ACCIONAMIENTO DE REGULACIÓN DE ALTURA A TRAVÉS DE BOTÓN DE APRETAR, FIJADO AL ASIENTO DE LA SILLA POR MEDIO DE TORNILLO Y CHAPA DE ACERO CON TERMINACIÓN POR PINTURA ELECTROSTÁTICA EPOXI DE COLOR NEGRO. PERMITE UNA PEQUEÑA REGULACIÓN HORIZONTAL (25MM) EN FUNCIÓN DE LA FIJACIÓN AL ASIENTO A TRAVÉS DE AGUJEROS. - IMAGEN DE REFERENCIA - MESA DE REUNION P/ 8 PERSONAS - Mesón de 160 x 230 cm en madera aglomerada revestido en lámina de melanina con 25mm. de espesor lleno, en ambas caras, bordes rematados PVC DE 2,0 o 2,5mm de espesor, en el mismo color de la tapa - Con tapa faldas de 36 cm o 37 cm de alto en madera aglomerada revestido en lámina de melanina con 15MM O 18mm fijado a la estructura a través de tornillos de acero, formado para minifix con rosca, y tambor minifix. Estructuras de acero tipo canaletas con tapa removible para la subida vertical de instalaciones eléctricas, red y datos acabados en pintura epoxi secado al horno y zapatas regulables tipo rosca. Canaleta horizontal para pasaje de cables en chapa de acero en formato “U” Terminación en PINTURA EPOXI secado al horno y 02 orificios para las instalaciones de tomas de energía, red, etc. Con caja de enchufes para acceso a puntos de energía, telefonía y datos, tapa superior y tapa de aluminio inyectado permitiendo su utilización cuando está cerrado, terminación en pintura epoxi.IMAGEN DE REFERENCIA. - IMAGEN DE REFERENCIA - ITEM 1 GALPON DESMONTABLE PREFABRICADO CON EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO PARA OFICINA TECNICA DE LA GNEE - CAMIRI Tendrá las medidas: ancho 13,00 x largo 25,00 m. Y altura 5,80 m. +/-(10 cm). (COMPUTOS REFERENCIALES PARA PRESENTACION DE PROPUESTAS). 1.- OBRAS CIVILES Ítem; Cant.; Und.; A R T I C U L O. 01; 325,00; m2; REPLANTEO. 02; 378,00; m2; RETIRO DE CAPA VEGETAL. 03; 26,88; m3; Excavación para Fundaciones. 04; 71,10; m2; HORMIGON PARA FUNDACIONES. 05; 26,88; m3; FUNDACIONES DE HORMIGON. COLUMNAS LATERALES. 06; 3,24; m3; FUNDACIONES DE HORMIGON. COLUMNAS FRONTALES. 07; 325,00; m2; relleno, nivelacion y compactado de suelo de 10 cm. de alto. 08; 325,00; m2; PISO DE CEMENTO DE ALTO TRAFICO (Losa de cemento con malla electro soldada). 09; 53,00; m2; Acera con Ladrillo Adobito entramado y Hormigón Ciclópeo. 2.-ESTRUCTURA METALICA: Ítem; Cant.; Und.; A R T I C U L O. 01; 12,00; Pza.; Columnas EXTERNAS (L=3,20 espesor=3,00 mm aprox.). 02; 4,00; Pza.; COLUMNAS FRONTALES (L=5,80 espesor=2,00 mm aprox.). 03; 36,50; ml; perfil guia “U” PARA MUROS INTERNOS. 04; 2,00; Pza.; ancLaje y sujecion (L=25,00 espesor=3,00 mm aprox.). 05; 325,00; m2; Cubierta y laterales prefabricados autoportante (a=13,00; H=5,80; l=25,00; ESP.=0,70 MM APROX.). - MUROS Ítem; Cant.; Und.; A R T I C U L O. 01; 268,24; m2; CERRAMIENTO TERMO ACUSTICO EXTERIOR (CIELO FALSO Y PARED) (a=13,00; H=5,80; l=25,00; ESP.=0,70 MM.). 02; 112,32; m2; CERRAMIENTO TERMO ACUSTICO INTERIOR (CIELO FALSO Y PARED) (ESP.=50,00 MM APROX.). 03; 69,53; m2; PANEL DE ALUMINIO (tipo celisia). 04; 9,60; m2; REVEST. METALICO MODULAR PARA FACHADA (PARASOL). 05; 42,40; m2; MURO CORTINA (FACHADA BLINDEX) (H=3,20; l=13,25). - SISTEMA TÉRMICO + ACABADO Ítem; Cant.; Und.; A R T I C U L O. 01; 325,00; M2; REVESTIMIENTO INTERNO PVC (CIELO FALSO Y PARED) (a=13,00; H=3,20; l=25,00). 02; 325,00; m2; AISLANTE TERMICO DE MEMBRANA DE ALUMINIO (CIELO FALSO Y PARED). - CARPINTERIA (PUERTAS Y VENTANAS) Ítem; Cant.; Und.; A R T I C U L O. 01; 2,00; Pza.; VENTANA (OFICINA Y SALA) VENTANA DOBLE HOJA CORREDIZA Ancho: 1,20 Alto: 1,20. 02; 2,00; Pza.; VENTANA (BAÑO) VENTANA DOBLE HOJA CORREDIZA Ancho: 0,60 Alto: 0,30. 03; 5,00; Pza.; Puerta DE INTERIORES Ancho: 0,80 Alto: 2,00. 04; 2,00; Pza.; Puertas de emergencia Ancho: 0,80 Alto: 2,00. 05; 4,00; Pza.; PUERTAS DE BAÑOS Ancho: 0,70 Alto: 1,50. 06; 1,00; Pza.; Puerta PRINCIPAL Ancho: 2,30 Alto: 2,100. - PISO: Ítem; Cant.; Und.; A R T I C U L O. 01; 310,60; m2; Piso de Porcelanato 60x60 m.. 02; 14,40; m2; Piso cerámico (Baños). - INSTALACIÓN ELÉCTRICA: Ítem; Cant.; Und.; A R T I C U L O. 01; 50,00; ml; ACOMETIDA ELÉCTRICA. 02; 1,00; Pza.; TABLERO DE DISTRIBUCION. 03; 8,00; Pza.; TÉRMICOS 16AMP. (TOMA ESPECIAL). 04; 3,00; Pza.; TÉRMICOS 25AMP. (TOMA ESPECIAL). 05; 8,00; Pza.; DISYUNTOR DIFERENCIAL 25AMP. 06; 3,00; Pza.; DISYUNTOR DIFERENCIAL 32AMP. 07; 45,00; Pto.; LUMINARIA FLUORESCENTE 2X36W. 08; 6,00; Pto.; LUMINARIA FLUORESCENTE 2X18W (AREA BAÑOS Y CUARTO DE RACK). 09; 4,00; Pto.; ILUMINACIÓN EXTERNA. 10; 6,00; Pza.; INTERRUPTORES SIMPLES. 11; 2,00; Pza.; INTERRUPTORES DOBLES. 12; 21,00; Pto.; TOMACORRIENTES DE PARED. 13; 30,00; Pto.; TOMACORRIENTES DOBLES DE PISO. 14; 65,00; Pto.; RED DE DATOS (incluye solamente ductaje). 15; 65,00; Pto.; RED DE VOZ (incluye solamente ductaje). 16; 7,00; Pto.; TOMA DE FUERZA A/C. 17; 2,00; Pto.; EXTRACTOR DE AIRE. 18; 2,00; Pza.; EXTRACTOR DE AIRE. 19; 1,00; Pza.; JABALINA ELÉCTRICA. - SEGURIDAD: Ítem; Cant.; Und.; A R T I C U L O. 01; 15,00; PZA.; DETECTOR DE HUMO DE SOBREPONER A BATERÍA. 02; 10,00; PZA.; EXTINTORES DE POLVO QUÍMICO ABC DE 6KGR.. 03; 1,00; Glb.; SEÑALETICA DE SEGURIDAD. 04; 1,00; Pza.; LOGOTIPO METALICO. - 9.INSTALACIÓN HIDRÁULICA Y SANITARIA: Ítem; Cant.; Und.; A R T I C U L O. 01; 25,00; Ml; ACOMETIDA AGUA SANITARIA. 02; 50,00; Ml; RED SANITARIA DE PVC 4”. 03; 6,00; Pto.; LLAVES DE PASO. 04; 9,00; Pto.; PUNTO DE GUA FRIA. 05; 9,00; Pto.; PUNTO DE DESAGUE. 06; 1,00; Pza.; CAMARA DE INSPECCION. 07; 1,00; Pza.; CÁMARA SÉPTICA DE 1000 LTS.. 08; 4,00; Pza.; LAVAMANOS C/MESON EMPOTRADO. 09; 4,00; Pza.; INODORO BLANCO CON TANQUE BAJO. 10; 4,00; Pza.; ESPEJO. 11; 4,00; Pza.; DISPENSADOR DE PAPEL HIGIENICO. 12; 2,00; Pza.; DISPENSADOR DE JABON LIQUIDO. 13; 2,00; Pza.; DISPENSADOR DE TOALLA DE PAPEL. 14; 4,00; Pza.; GRIFERÍA TIPO MEZCLADORA PARA LAVAMANOS. 15; 50,20; ml; CANALETAS METÁLICAS E=0.50 M PREPINTADAS BLANCAS.. 16; 66,00; ml; BAJANTES METÁLICOS. - EQUIPAMIENTO: Ítem; Cant.; Und.; A R T I C U L O. 01; 1,00; Pza.; AIRE ACONDICIONADO 9.000 BUTH. 02; 2,00; Pza.; AIRE ACONDICIONADO 12.000 BUTH. 03; 4,00; Pza.; AIRE ACONDICIONADO 48.000 BUTH. - MOBILIARIO: Ítem; Cant.; Und.; A R T I C U L O. 01; 14,00; Pza.; ESTACION DE TRABAJO EN CRUZ 4 PERS.. 02; 3,00; Pza.; ESTACION DE TRABAJO SIMPLE PARA 2 PERSONAS. 03; 1,00; Pza.; ESCRITORIOS EN "PENINSULAS". 04; 62,00; Pza.; SILLA GIRATORIA OPERATIVA. 05; 1,00; Pza.; SILLA GIRATORIA GERENCIAL DE RESPALDO MEDIO. 06; 10,00; Pza.; SILLAS GIRATORIAS EJECUTIVAS. 07; 1,00; Pza.; MESA DE REUNION P/ 8 PERSONAS. |  |
| ITEM 2: GALPON DESMONTABLE PREFABRICADO CON EQUIPAMIENTO PARA ALMACEN DE LA GNEE- CAMIRI Dimensiones: LA ESTRUCTURA DEL GALPÓN DESMONTABLE PREFABRICADO PARA ALMACEN DEBERÁ TENER UNA DIMENSIÓN MÍNIMA DE: DETALLE; SUPERFICIE M2. El Almacén deberá las siguientes dimensiones como mínimo: Ancho: 7,00 METROS (medida exterior) Largo: 8,00 metros (medida exterior) Altura en su eje central: 4,29 metros (mínimamente) +/-(10 CM); 56,00. Se admitirá un margen de variación de +/- 1.5 % en la estructura y componentes, sin disminuir la superficie mínima requerida. - Características técnicas del Galpón: - Estructura de Galpon y cubierta desmontable prefabricada Rectarco tipo almacen, en acero de alta resistencia. - LA CUBIERTA DEBE garantiZAR la mayor hermeticidad para evitar goteras. - capacidad de soporte de vientos de hasta 144.84Kph. - capacidad de soporte en caso de sismo de hasta 7 grados en la escala de Richter. - grado: norma s45ogd - resistencia a la tracción: 450 MPA mínimo - rango de resistencia general: 565 a 720 MPA - Todas las partes estructurales de LOS galpOnES, serán de acero. - Accesibilidad de ampliación por ser una estructura modular. - Durabilidad mayor a 20 años. - Fabricado con sistema modular, auto portante de rápido armado, desarmado y fácil de trasladar. - revestimiento anticorrosivo: materiacl zincalum, pintado con pintura epoxica, color blanco ambas caras. - BASE DE losa de hormigón, de 10 cm de alto y SOBRE malla electrosoldada, sobre la que se instalará EL piso de Porcelanato pulido de alto tráfico Y EL PISO CERAMICO AMBOS DE CARACTERISTICAS ANTIDESLIZANTES Y terminación mate. - Las Canaletas y bajantes serán plegadas de acero galvanizado n° 28 (como mínimo) con soldadura continua en uniones, pintado color blanco hueso. - El cielo falso de PVC de acabado fino. - fachada principal, la puerta principal y lugares indicados en los planos adjuntos, serán de vidrio templado y el espesor mínimo será de 8 mm. aprox. - contemplar los detalles arquitectónicos señalados en los planos (LOGOTIPO de YPFB, parasoL), en los materiales señalados en planos y en el presente documento. - ESPECIFICACIONES TECNICAS LAS SIGUIENTES ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DESCRIBEN CADA UNA DE LAS INSTALACIONES, Y TIPOS DE MATERIALES A INSTALARSE, PARA EL MONTAJE DE LA ESTRUCTURA DEL GALPON DESMONTABLE PREFABRICADO PARA EL ALMACÉN, POR LO CUAL ES IMPORTANTE QUE EL CONTRATISTA O PROVEEDOR CONSIDERE CADA UNO DE LOS SIGUIENTES PUNTOS: EL PROVEEDOR DEBERÁ CONSIDERAR ESTOS REQUERIMIENTOS ANTES DE ARMAR EL ITEM. TAREAS PREVIAS A LA INSTALACIÓN DEL GALPÓN PREFABRICADO, QUE MÍNIMAMENTE COMPRENDE: - ADECUACIÓN DEL SECTOR DE INSTALACIÓN DE GALPÓN - LIMPIEZA Y ADECUACIÓN DEL ÁREA DE TRABAJO. - TODO TRABAJO A EJECUTARSE, PREVIAMENTE DEBE SER COORDINADO CON EL PERSONAL DESIGNADO DE YPFB. - LA EMPRESA DEBERÁ DISPONER DE UN ALMACÉN FUERA DE LAS INSTALACIONES DE YPFB (SI APLICA), PARA ALMACENAR LOS MATERIALES QUE COMPONEN EL GALPÓN PREFABRICADO. EL CONTRATISTA PROPORCIONARÁ TODOS LOS MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DEL TRABAJO, PREVIA AUTORIZACION DEL FISCAL DEL SERVICIO, PERSONAL DESIGNADO POR YPFB. - OBRAS CIVILES EL CONTRATISTA PROPORCIONARÁ TODOS LOS MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE TODAS LAS ACTIVIDADES DE LAS OBRAS CIVILES, PREVIA AUTORIZACION DEL FISCAL DEL SERVICIO, PERSONAL DESIGNADO POR YPFB. - REPLANTEO Y TRAZADO EL REPLANTEO Y TRAZADO SERA REALIZADO POR EL CONTRATISTA CON ESTRICTA SUJECIÓN A LAS DIMENSIONES E INDICACIONES DE LOS PLANOS CORRESPONDIENTES. PREVIO A LA EJECUCION DEL TRABAJO SE DEBERA INFORMAR AL FISCAL DEL SERVICIO PARA SU AUTORIZACION. EL REPLANTEO DEBERÁ EFECTUARSE NECESARIAMENTE CON PRECISIÓN COMPROBADA, A OBJETO DE OBTENER ALINEACIONES Y NIVELACIONES PERFECTAS. LOS EJES DE LAS FUNDACIONES SE MATERIALIZARÁN MEDIANTE LIENZAS O ALAMBRE DE AMARRE FIJADOS MEDIANTE CLAVOS, MOJONES O CABALLETES DE MADERA ANCLADOS EN EL TERRENO Y UBICADOS A DISTANCIAS NO MENORES DE 1.5 M DEL TRAZADO. EL CONTRATISTA PROVEERÁ TODOS LOS MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO NECESARIOS, TANTO PARA EL REPLANTEO Y TRAZADO A EJECUTARSE, IGUALMENTE ESTARÁN A SU CARGO LOS GASTOS QUE DEMANDEN LA EJECUCION. - RETIRO DE CAPA VEGETAL - REMOCIÓN Y RETIRO DE TODO MATERIAL VEGETAL, INCLUIDA LAS RAÍCES DE ÁRBOLES EXISTENTES EN EL ÁREA DE TRABAJO. - EL MATERIAL VEGETAL DEBERÁ SER RETIRADO FUERA DEL ÁREA TOTAL PARA LA INSTALACIÓN, PUES NO SE ACEPTARÁ EL USO DE LA CAPA VEGETAL COMO RELLENO. EL ÍTEM TAMBIÉN COMPRENDE LA LIMPIEZA GENERAL DE LA MISMA ÁREA Y RETIRO DE ÁRBOLES PARA EL MONTAJE DEL GALPÓN. - RELLENO, NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN. - - posterior al retiro de la capa vegetal, se deberá rellenar el área hasta alcanzar una altura que evite el ingreso de agua. - Los trabajos correspondientes a la nivelación y compactación consisten con la disposición de tierra del mismo lugar, esta deberá ser debidamente compactada, en los lugares indicados en el proyecto. - CONTRAPISO D HORMIGON (LOSA DE CEMENTO CON MALLA ELECTRO SOLDADA) Sobre el suelo compactado, se deberá ejecutar una losa DE CEMENTO, de 10 cm de espesor, con una malla electrosoldada. La preparación del Hormigón se efectuará en mezcladoras mecánicas, libre de vegetales, cascote, tierra suelta o cualquier otro material ajeno que pueda ser dañino a la preparación del Hormigón. El Hormigón que no haya sido utilizado dentro de los 30 minutos después de la introducción del agua a la mezcla, debe ser desechado y no será aceptado por YPFB. En ningún caso se permitirá que en un mismo vaciado de Hormigón se use cemento de diferentes marcas. El contratista proveerá medios adecuados para el almacenamiento del cemento como así también la protección de la humedad. El curado del hormigón es responsabilidad del proveedor, para lo cual, deberá instruir a una persona de su equipo que se encargue de realizar el curado correspondiente. El curado del hormigón es responsabilidad del proveedor, para lo cual, deberá instruir a una persona de su equipo de una persona que se encargará de realizar el curado correspondiente de la estructura La losa deberá tener un acabado adecuado para la colocación de piso cerámico. - ESTRUCTURA METALICA EL CONTRATISTA PROPORCIONARÁ TODOS LOS MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO NECESARIOS PARA LA INSTALACION Y MONTAJE DE LA ESTRUCTURA METALICA, PREVIA AUTORIZACION DEL FISCAL DEL SERVICIO, PERSONAL DESIGNADO POR YPFB. MONTAJE E INSTALACION GALPON DESMONTABLE PREFABRICADO: ÍtemS determinados para el montaje e Instalación del Galpón desmontable prefabricado. - ESTRUCTURA METÁLICA DE ACERO Todos los elementos como ser columnas LATERALES, ANCLAJES DE SUJECION BAJA Y ALTA 8SEMIARCO VIGA U), etc., deberán estar conformados por perfiles de acero. con espesor mínimo de 2.00 mm, cubiertos con pintura EPOXICA COLOR BLANCO. - CUBIERTA Y LATERALES PREFABRICADOS AUTOPORTANTE Cubierta Y LATERALES PREFABRICADOS AUTOPORTANTE de acero galvanizado, con un espesor mínimo de 0.70 mm APROX., protegido con pintura EPOXICA color blanco. El espesor de la pintura deberá ser mayor a los 20 micrones. La vinculación entre chapas debe ser hermética para evitar goteras. La chapa deberá ser pre pintada continua y del espesor indicado. - MUROS EL CONTRATISTA PROPORCIONARÁ TODOS LOS MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE TODAS LAS ACTIVIDADES DE LAS OBRAS CIVILES, PREVIA AUTORIZACION DEL FISCAL DEL SERVICIO, PERSONAL DESIGNADO POR YPFB. - CERRAMIENTOS TERMO AISLANTE EXTERIOR Cerramiento con características Termo AISLANTE, PANELIZADO PRE PINTADO COLOR BLANCO EN EXTERIOR E INTERIOR, revestido con acero galvanizado pre pintado de color blanco de 22 micrones en el exterior y 5 micrones en interior. - SISTEMA TERMICO + ACABADO EL CONTRATISTA PROPORCIONARÁ TODOS LOS MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO NECESARIOS PARA SU EJECUCIÓN, PREVIA AUTORIZACION DEL FISCAL DEL SERVICIO, PERSONAL DESIGNADO POR YPFB. - REVESTIMIENTO INTERNO PVC provisión e instalación DE REVESTIMIENTO DE PVC PARA AISLAMIENTO TERMO ACUSTICO DEL CIELO FALSO DE PVC Y PARED DE PVC DE 10 MM. DE ESPESOR. DE FÁCIL INSTALACIÓN, IMPERMEABLE, RESISTENTE A AGENTES QUÍMICOS, AUTO EXTINGUIBLE Y BUEN ASPECTO ESTÉTICO. - AISLANTE TERMICO DE MEMBRANA DE ALUMINIO PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE AISLANTE TERMO ACUSTICO DE MEMBRANA DE ALUMINIO DE CIELO Y PARED DE MEMBRANA DE ALUMINIO. - CARPINTERIA (VENTANA Y PUERTA) EL CONTRATISTA PROPORCIONARÁ TODOS LOS MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA CARPINTERIA, PREVIA AUTORIZACION DEL FISCAL DEL SERVICIO, PERSONAL DESIGNADO POR YPFB. - VENTANA CORREDIZA DOBLE HOJA - PROVISION E INSTALACION DE VENTANAS TIPO CORREDIZA DOBLE HOJA DE CARPINTERIA DE PVC, CON LAMINAS DE VIDRIO DE 4MM MINIMO DE ESPESOR. - PUERTA PEATONAL DE PANEL DOBLE PROVISION E INSTALACION DE Puerta termo acústica panelizada doBLE hojas, con chapa y barras anti pánico Y INCLUYE QUINCALLERIA. - PISOS EL CONTRATISTA PROPORCIONARÁ TODOS LOS MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO NECESARIOS PARA SU EJECUCIÓN, PREVIA AUTORIZACION DEL FISCAL DEL SERVICIO, PERSONAL DESIGNADO POR YPFB. El proveedor instalará en el área del galpón, un Piso de Cerámica Esmaltada de primera calidad.todas las piezas deberán ser de las mismas dimensiones, textura, color y calidad. No deberán presentar deformaciones, alabeos o rayas. Se realizará una limpieza minuciosa de la superficie a aplicar la cerámica, a objeto de despojarla de todo desecho, y/o desperdicio acumulado o existente. Para su adecuada alineación y nivelación, se usarán guías de cordel y para mantener la separación entre piezas, pequeñas cuñas metálicas o espaciadores plásticos de espesor uniforme, las mismas que serán retiradas una vez que hubiera secado el adherente. Las piezas de cerámica se cortarán empleando una amoladora de disco u una máquina de corte con diamante. Los cortes deberán ser ejecutados en forma recta. Una vez colocadas las piezas de cerámica se realizarán las juntas entre piezas con lechada de cemento puro y ocre de buena calidad y del mismo color de la cerámica, previamente aprobado por el FISCAL DEL SERVICIO. El Contratista deberá tomar precauciones para evitar el tránsito sobre la cerámica recién colocada mientras no haya transcurrido el período de fraguado en su integridad. - INSTALACION ELECTRICA - EL CONTRATISTA PROPORCIONARÁ TODOS LOS MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO NECESARIOS PARA SU, PREVIA AUTORIZACION DEL FISCAL DEL SERVICIO, PERSONAL DESIGNADO POR YPFB. PROVISION E INSTALACION DE LAS conexiones eléctricas deberán estar bajo la Norma Boliviana NB 777. - EL CABLEADO DEBE REALIZARSE DE ACUERDO AL FORMULARIO DE PROPUESTAS Y PLANOS DE DISEÑO, CON CABLE APTO PARA SER DIRECTAMENTE ENTERRADO ARMADO, PUEDE SER AISLACIÓN XLPE-CLASE 5L - LA TENSIÓN EN EL TABLERO DESDE DONDE SE ALIMENTARÁ CON ENERGÍA ELÉCTRICA AL GALPÓN ES DE 380/220 VAC - 60 HZ (SE CONSIDERA ESTOS DATOS PARA LOS AIRES ACONDICIONADOS, ILUMINACIÓN Y DEMÁS CARGAS ELÉCTRICAS). - TODO EL TRABAJO, MATERIAL Y DEMÁS ÍTEMS RELACIONADOS CON LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA DEBE SER REALIZADO Y PROVISTO POR LA EMPRESA ADJUDICADA, ESTO INCLUYE EL TABLERO DE LLEGADA DE ENERGÍA ELÉCTRICA, CON TODAS SUS PROTECCIONES. DEBE UTILIZARSE CONDUIT METÁLICO LIVIANO Y ACCESORIOS PARA LAS INSTALACIONES EXTERIORES Y TAMBIÉN EN INSTALACIONES INTERIORES EMBUTIDAS. - TODO EL SISTEMA DE ILUMINACIÓN, AIRES ACONDICIONADOS, TOMACORRIENTES CABLEADOS, ETC., DEBE ESTAR A CARGO DE LA EMPRESA ADJUDICADA, ESTO INCLUYE LOS ALIMENTADORES PRINCIPALES Y SECUNDARIOS, ETC. - LA EMPRESA ADJUDICADA DEBE ENTREGAR EL BIEN FUNCIONANDO, YPFB NO RECONOCERÁ NINGÚN ÍTEM ADICIONAL NI REALIZARÁ NINGÚN TRABAJO COMPLEMENTARIO. - EL ATERRAMIENTO (MALLA DE TIERRA) DEBE SER EJECUTADO HASTA OBTENER UN VALOR MENOR O IGUAL A 5 OHM, LUEGO RECIÉN CONECTARSE A LA MALLA PRINCIPAL DE LA PLANTA EN UNA CÁMARA DE INSPECCIÓN DE LA EMPRESA ADJUDICADA, PREVIA VERIFICACIÓN POR PERSONAL DE YPFB. LOS PUNTOS DE CONEXIÓN CON LA MALLA DE TODOS LOS CIRCUITOS DE TOMACORRIENTES, AIRES ACONDICIONADOS, DEBEN TENER PROTECCIÓN DIFERENCIAL CON SENSIBILIDAD DE 30 M. - ACOMETIDA ELÉCTRICA CON CABLE BLINDADO CON RECUBRIMIENTO MONOFÁSICO. - LA ACOMETIDA ELÉCTRICA SE REALIZARÁ HASTA EL TABLERO PRINCIPAL MÁS CERCANO AL almacen. - TABLERO ELÉCTRICO METÁLICO PARA EMPOTRAR INCLUYE LLAVES TÉRMICAS Y DIFERENCIALES CON PUESTA A TIERRA. - TÉRMICO DE MARCA reconocida COMPROBADA. - SISTEMA DE ILUMINACIÓN INTERIOR Y EXTERIOR - ARTEFACTOS DE ILUMINACIÓN DE 80CM Y 1.20CM CON DIFUSORES DE 2 X 36W O 2 X 18W. - LUMINARIAS TIPO TORTUGA DE SALIDA EN CADA UNA DE LAS PUERTAS DE INGRESO PARA SEÑALIZACIÓN E ILUMINACIÓN PERIMETRAL. - PLAQUETAS DE ILUMINACIÓN HERMÉTICA. IP 65 - SISTEMA DE TOMACORRIENTES, CON TOMA DOBLE Y DE TIERRA. - PLACAS TOMACORRIENTES UNIVERSALES DOBLES CON LÍNEA A TIERRA marca reconocida comprobada, COLOR BLANCO. - ILUMINACIÓN EXTERIOR: DEBEN EXISTIR MÍNIMO 3 PUNTOS DISTRIBUIDOS EN TODO EL PERÍMETRO COMO MÍNIMO (LUMINARIAS LED). - ILUMINACION INTERIOR: EN TODOS LOS AMBIENTES INTERNOS DEL GALPON, SEGÚN PLANO DE EQUEMA ELECTRICO (LUMINARIAS LED). - CABLES ELÉCTRICOS DE MARCA COMPROBADA. - PLACAS DE INTERRUPTORES DE MARCA COMPROBADA., COLOR BLANCO - SALIDA DE TOMACORRIENTES PARA A/C. - SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO. - JABALINA ELÉCTRICA DE COBRE ELECTROLÍTICO PURO CON TOMA CABLES DE BRONCE EN SU EXTREMO. IMPORTANTE. - TODOS LOS TRABAJOS DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS A REALIZAR DEBEN SER CONECTADOS A LAS INSTALACIONES EXISTENTES, Y LA EMPRESA ADJUDICADA DEBE ENTREGAR TODO FUNCIONANDO Y LLAVE EN MANO. - SISTEMA DE SEGURIDAD EL CONTRATISTA PROPORCIONARÁ TODOS LOS MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO NECESARIOS PARA SU EJECUCIÓN, PREVIA AUTORIZACION DEL FISCAL DEL SERVICIO, PERSONAL DESIGNADO POR YPFB. Equipamiento: - DETECTOR DE DE HUMO - PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE SENSOR DE HUMO QUE SERÁN UBICADOS EN EL TECHO. DEBIENDO TENER UN MÉTODO DE LECTURA RÁPIDA Y DEBERÁ SER INSTALADO POR PERSONAL CALIFICADO. - EXTINTOR DE POLVO QUÍMICO TIPO ABC DE 6 KGR. C Provisión e Instalación de UN (1) Extintor de Polvo Químico Tipo ABC de 6 kgr. EL extintor debeRA tener carga completa y estar listo para entrar en funcionamiento. Incluye los elementos de señalización y fijación en muros. Todos los materiales deben contar con la aprobación del FISCAL DEL SERVICIO. Incluye también los accesorios de conexión, empotramiento y todos aquellos necesarios para su buen funcionamiento. Se deberá presentar la documentación de respaldo como ser certificados de calidad, fichas técnicas u otro documento que avale que el producto ha sido fabricado bajo esos estándares, Garantía del extintor de 6 años contra defectos de manufactura otorgada por el fabricante. - INSTALACION HIDRAULICA Y SANITARIA EL CONTRATISTA PROPORCIONARÁ TODOS LOS MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO NECESARIOS PARA SU EJECUCIÓN, PREVIA AUTORIZACION DEL FISCAL DEL SERVICIO, PERSONAL DESIGNADO POR YPFB. Evacuación de las aguas Pluviales a través de: CANALETA Y BAJANTES METALICAS PREPINTADAS CON PINTURA ANTICORROSIVA. SE CONTRUIRA UN Canal de Drenaje Pluvial con rejilla metálica superior; El canal deberá ser construido con Hormigón reforzado, localizado en la parte baja de la Cubierta favoreciendo la evacuación de aguas lluvias en forma rápida e inmediata. Secciones (Ancho: 0.10 m; Alto: 0.12 m; Largo: 8,50 m), Pendiente: 0.5%. En caso de ser necesario se construirá una cámara de registro en el punto de salida de la bajante pluvial. El proveedor asumirá la responsabilidad por el suministro de materiales, mano de obra, equipos, herramientas, dirección técnica, etc., necesarios para llevar a cabo la provisión e instalaciones señaladas, así como la entrega de las mismas en operación y funcionamiento de acuerdo a lo descrito en estas especificaciones y al objetivo del proyecto. - EQUIPAMIENTO EL CONTRATISTA PROPORCIONARÁ TODOS LOS MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO NECESARIOS PARA SU EJECUCIÓN, PREVIA AUTORIZACION DEL FISCAL DEL SERVICIO, PERSONAL DESIGNADO POR YPFB. - SISTEMA DE CLIMATIZACION El Proveedor provisionará e instalará aire acondicionado tipo SPLIT frio/ caliente de 24.000 BTU, en la cantidad necesaria de acuerdo al cálculo del espacio y la capacidad DEL EQUIPO a instalar. - ITEM 2 GALPON DESMONTABLE PREFABRICADO CON EQUIPAMIENTO PARA ALMACEN PARA LA GNEE - CAMIRI Tendrá las medidas: ancho 7,00 x largo 8,00 m. Y altura 4,29 m. (mínimamente) +/-(10 cm). (COMPUTOS REFERENCIALES PARA PRESENTACION DE PROPUESTAS). - OBRAS CIVILES Ítem; Cant.; Und.; A R T I C U L O. 01; 56,00; m2; REPLANTEO. 02; 74,21; m2; RETIRO DE CAPA VEGETAL. 03; 2,60; m3; Excavación para Fundaciones. 04; 6,72; m3; FUNDACIONES DE HORMIGON PARA COLUMNAS. 05; 74,21; m2; RELLENO, NIVELACION Y COMPACTADO DE SUELO. 06; 74,21; m2; PISO DE CEMENTO DE ALTO TRAFICO (Losa de cemento con malla electro soldada). - estructura metalica Ítem; Cant.; Und.; A R T I C U L O. 01; 74,21; m2; cubierta y laterales prefabricados autoportante (a=8,52; H=4,29; l=8,71; ESP.=0,70 MM APROX.). 02; 8,71; ml; ANCLAJE SUJECION BAJA (SEMIARCO VIGA U) (ESP.=3,00MM APROX.). 03; 8,71; ml; ANCLAJE SUJECION ALTA (SEMIARCO VIGA U) (ESP.=3,00 MM APROX.). 04; 3,00; Pza.; COLUMNA LATERAL METALICA (a=2,98; ESP.=2,00MM APROX.). - muros Ítem; Cant.; Und.; A R T I C U L O. 01; 93,15; m2; muro termoaislante exterior (a=7,00; H=4,29; l=8,07). - SISTEMA TERMICO + ACABADO Ítem; Cant.; Und.; A R T I C U L O. 01; 56,49; m2; REVESTIMIENTO INTERNO PVC (CIELO FALSO Y PARED) (a=7,00; l=8,07). 02; 56,49; m2; AISLANTE TERMICO DE MEMBRANA DE ALUMINIO (CIELO FALSO Y PARED) (a=7,00; l=8,07). - CARPINTERIA (PUERTA Y VENTANA) Ítem; Cant.; Und.; A R T I C U L O. 01; 1,00; Pza.; VENTANA DOBLE HOJA CORREDIZA Ancho: 1,20 Alto: 1,20. 02; 1,00; Pza.; PUERTA DE ACCESO Ancho: 1,80 Alto: 2,10. - PISO: Ítem; Cant.; Und.; A R T I C U L O. 01; 74,21; m2; Piso cerámico. - INSTALACION ELECTRICA: Ítem; Cant.; Und.; A R T I C U L O. 01; 35,00; ml; ACOMETIDA ELÉCTRICA. 02; 1,00; Pza.; TABLERO DE DISTRIBUCION. 03; 2,00; Pza.; TÉRMICOS 16AMP. (TOMA ESPECIAL). 04; 1,00; Pza.; TÉRMICOS 25AMP. (TOMA ESPECIAL). 05; 2,00; Pza.; DISYUNTOR DIFERENCIAL 25AMP. 06; 1,00; Pza.; DISYUNTOR DIFERENCIAL 32AMP. 07; 15,00; Pto.; LUMINARIA FLUORESCENTE 2X36W. 09; 4,00; Pto.; ILUMINACIÓN EXTERNA. 10; 2,00; Pza.; INTERRUPTORES SIMPLES. 11; 2,00; Pto.; TOMACORRIENTES DE PARED. 12; 1,00; Pto.; TOMA DE FUERZA A/C. 13; 1,00; Pza.; JABALINA ELÉCTRICA. - SEGURIDAD Ítem; Cant.; Und.; A R T I C U L O. 01; 2,00; Pza.; DETECTORES DE HUMO DE SOBREPONER A BATERÍA. 02; 2,00; Pza.; EXTINTORES DE POLVO QUÍMICO ABC DE 6KGR.. 03; 1,00; Glb.; SEÑALETICA DE SEGURIDAD. 9.- INSTALACION HIDRAULICA Y SANITARIA: Ítem; Cant.; Und.; A R T I C U L O. 01; 8,05; Ml; CANALETAS METÁLICAS E=0.50 M PREPINTADAS BLANCAS.. 02; 5,96; Ml; BAJANTES METÁLICOS. 10.-EQUIPAMIENTO Ítem; Cant.; Und.; A R T I C U L O. 01; 1,00; Pza.; AIRE ACONDICIONADO 24.000 BUTH. |  |
| EXPERIENCIA DEL PROVEEDOR |  |
| Experiencia General de la Empresa Empresas legalmente establecidas, con un mínimo de 5 (cinco) años de antigüedad en el rubro. Los documentos de respaldo a presentar podrán ser copias de: Certificado Electrónico NIT, o Certificado de Inscripción NIT, o Matricula de Comercio, o Certificado de actualización de la Matricula de Comercio. Experiencia Específica de la Empresa La empresa deberá contar con una experiencia especifica mínima de 3 (tres) Ventas o Montajes de Galpones Prefabricados u otra estructura de similares características. Los documentos de respaldo a presentar podrán ser copias de: Notas de Entrega, o Actas de entregas, o certificado de conformidad, u otro documento similar que acredite la venta o montaje de la estructura citada. El proponente deberá presentar los documentos en copia simple de los respaldos indicados en su declaración jurada o formulario de experiencia. |  |
| PLAZO DE ENTREGA |  |
| El plazo para la PROVISION E INSTALACION DE GALPONES DESMONTABLES PREFABRICADOS CON EQUIPAMIENTO PARA LA GNEE- CAMIRI es de Noventa (90) días calendarios computados a partir de la emisión de la orden de inicio, previa firma de contrato. |  |

FORMULARIO C-1

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS SOLICITADAS Y PROPUESTAS

LOTE 2:  GALPON DESMONTABLE PREFABRICADO CON EQUIPAMIENTO PARA ARCHIVO DE LA VPNO- SANTA CRUZ

| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS REQUERIDAS POR YPFB | CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS PROPUESTAS POR EL PROPONENTE (Describir su propuesta en base a lo solicitado por YPFB) |
| --- | --- |
| ITEM 1: GALPON DESMONTABLE PREFABRICADO CON EQUIPAMIENTO PARA ARCHIVO VPNO- SANTA CRUZ. Dimensiones: LA ESTRUCTURA DEL GALPÓN DESMONTABLE PREFABRICADO PARA ARCHIVO DEBERÁ TENER UNA DIMENSIÓN MÍNIMA DE: DETALLE; SUPERFICIE m². El Archivo deberá tener las siguientes dimensiones como mínimo: Ancho: 15,00 metros (medida exterior) Largo: 20,00 metros (medida exterior) Altura en su eje central de 7,50 m. (mínimamente) +/-(10 CM); 300,00. Se admitirá un margen de variación de +/- 1.5% en la estructura y componentes, sin disminuir la superficie mínima requerida. - CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL GALPÓN: - Estructura de Galpon y cubierta desmontable prefabricada Rectarco tipo archivo, en acero de alta resistencia. - LA CUBIERTA DEBE garantiZAR la mayor hermeticidad para evitar goteras. - capacidad de soporte de vientos de hasta 144.84Kph. - capacidad de soporte en caso de sismo de hasta 7 grados en la escala de Richter. - grado: norma s45ogd - resistencia a la tracción: 450 MPA mínimo - rango de resistencia general: 565 a 720 MPA - Todas las partes estructurales de LOS galpOnES, serán de acero. - Accesibilidad de ampliación por ser una estructura modular. - Durabilidad mayor a 20 años. - Fabricado con sistema modular, auto portante de rápido armado, desarmado y fácil de trasladar. - revestimiento anticorrosivo: materiacl zincalum, pintado con pintura epoxica, color blanco ambas caras. - BASE DE losa de hormigón, de 10 cm de alto y SOBRE malla electrosoldada, sobre la que se instalará EL piso de Porcelanato pulido de alto tráfico Y EL PISO CERAMICO AMBOS DE CARACTERISTICAS ANTIDESLIZANTES Y terminación mate. - Las Canaletas y bajantes serán plegadas de acero galvanizado n° 28 (como mínimo) con soldadura continua en uniones, pintado color blanco hueso. - El cielo falso de PVC de acabado fino. - ESPECIFICACIONES TECNICAS Las siguientes especificaciones técnicas describen cada una de las instalaciones, y tipos de materiales a instalarse, para el montaje de la estructura DEL GALPON desmontable prefabricado para ARCHIVO Y SUS AREAS INTERNAS, por lo cual es importante que el contratista o proveedor considere cada uno de los siguientes puntos: EL PROVEEDOR DEBERÁ CONSIDERAR ESTOS REQUERIMIENTOS ANTES DE ARMAR EL ITEM. tareas previas a la instalación del galpón prefabricado, que MÍNIMAMENTE COMPRENDE: - ADECUACIÓN DEL ÁREA DE TRABAJO - limpieza y adecuación del ingreso al área de trabajo. - Todo trabajo a ejecutarse, previamente debe ser coordinado con el personal designado de YPFB. - La empresa deberá disponer de un almacén fuera de las instalaciones de YPFB (si aplica), para almacenar los materiales que componen el galpón prefabricado. EL CONTRATISTA PROPORCIONARÁ TODOS LOS MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DEL TRABAJO, PREVIA AUTORIZACION DEL FISCAL DEL SERVICIO, PERSONAL DESIGNADO POR YPFB. - Demolición De GALPÓN. - Esta actividad previa comprende EL trabajo de demolición de un galpón QUE SE ENCUENTRA UBICADO EN el área donde se montará la nueva estructura de GALPON PARA ARCHIVO. PARA QUE el ÁREA SE ENCUENTRE liberada AL iniciar el montaje. En cuanto al procedimiento de la demolición debe ser demolido MUROS DE LADRILLOS, VIGAS Y COLUMNAS DE H°A°, SE deberá retirarse la cubierta más las estructuras que sujetan a ello Y RETIRAR EL CONTRAPIO DE CEMENTO, INCLUIDO EL RETIRO DE PUERTAS Y VENTANAS, Y por ende los escombros deberán ser retirados en su totalidad con el fin de evitar que se deje escombros en el lugar y se ejecute el trabajo de manera normal. POSTERIORMENTE TODOS LOS ESCOMBROS DEBEN SER BOTADOS A LOS VERTEDEROS CORRESPONDIENTES y AUTORIZADOS, NO DEJANDO NINGÚN ESCOMBRO EN LAS INSTALACIONES DE YPFB. EL CONTRATISTA PROPORCIONARÁ TODOS LOS MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DEL TRABAJO, PREVIA AUTORIZACION DEL FISCAL DEL SERVICIO, PERSONAL DESIGNADO POR YPFB. - OBRAS CIVILES EL CONTRATISTA PROPORCIONARÁ TODOS LOS MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE TODAS LAS ACTIVIDADES DE LAS OBRAS CIVILES, PREVIA AUTORIZACION DEL FISCAL DEL SERVICIO, PERSONAL DESIGNADO POR YPFB. - REPLANTEO Y TRAZADO EL REPLANTEO Y TRAZADO SERA REALIZADO POR EL CONTRATISTA CON ESTRICTA SUJECIÓN A LAS DIMENSIONES E INDICACIONES DE LOS PLANOS CORRESPONDIENTES. PREVIO A LA EJECUCION DEL TRABAJO SE DEBERA INFORMAR AL FISCAL DEL SERVICIO PARA SU AUTORIZACION. EL REPLANTEO DEBERÁ EFECTUARSE NECESARIAMENTE CON PRECISIÓN COMPROBADA, A OBJETO DE OBTENER ALINEACIONES Y NIVELACIONES PERFECTAS. LOS EJES DE LAS FUNDACIONES SE MATERIALIZARÁN MEDIANTE LIENZAS O ALAMBRE DE AMARRE FIJADOS MEDIANTE CLAVOS, MOJONES O CABALLETES DE MADERA ANCLADOS EN EL TERRENO Y UBICADOS A DISTANCIAS NO MENORES DE 1.5 M DEL TRAZADO. EL CONTRATISTA PROVEERÁ TODOS LOS MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO NECESARIOS, TANTO PARA EL REPLANTEO Y TRAZADO A EJECUTARSE, IGUALMENTE ESTARÁN A SU CARGO LOS GASTOS QUE DEMANDEN LA EJECUCION. - Retiro De Capa VEGETAL. - - Remoción y retiro de todo material vegetal existentes en el área de trabajo DEBIENDOSE SER EJECUTADAS manualmente. - El material vegetal deberá ser retirado fuera del área total para la Instalación, pues no se ACEPTARÁ el uso de la capa vegetal como relleno. El ítem también comprende la limpieza general de la misma área y retiro de árboles para el montaje del Galpón. - EXCAVACION PARA FUNDACIONES LAS EXCAVACIONES SE REALIZARÁ RESPETANDO LAS DIMENSIONES E, INSTALACIÓN DE TUBERÍAS SANITARIAS Y CONSTRUCCIÓN DE CÁMARAS DE INSPECCIÓN. CUALQUIER EXCESO DE EXCAVACIÓN DEBERÁ SER RELLENADO POR EL CONSTRUCTOR A SU CUENTA. EL MATERIAL A RELLENAR Y TRABAJO REALIZADO DEBERÁ SER APROBADO POR EL FISCAL DEL SERVICIO. DURANTE TODO EL PROCESO DE EXCAVACIÓN EL PROVEEDOR DEBE TENER EL MÁXIMO CUIDADO PARA EVITAR DAÑOS A ESTRUCTURAS Y/O EDIFICACIONES VECINAS QUE SE HALLEN EN SITIOS ADYACENTES A LA EXCAVACIÓN Y TOMAR LAS MEDIDAS ACONSEJABLES PARA MANTENER EN FORMA ININTERRUMPIDA TODOS LOS SERVICIOS EXISTENTES, TALES COMO AGUA POTABLE ALCANTARILLADO, ENERGÍA ELÉCTRICA Y OTROS; EN CASO DE DAÑO A LAS MISMAS EL PROVEEDOR DEBERÁ REEMPLAZARLAS A SU COSTO. EN LA REALIZACIÓN DE LA EXCAVACIÓN SE EVITARÁ OBSTRUCCIONES E INCOMODIDADES AL TRÁNSITO PEATONAL DEBIENDO PARA ELLO COLOCAR LA SEÑALIZACIÓN, CERCAS, BARRERAS Y LUCES NECESARIAS PARA SEGURIDAD DEL PÚBLICO. EL ANCHO DE LA EXCAVACIÓN PARA LOS COLECTORES DE LAS ALCANTARILLAS (SANITARIAS Y PLUVIALES) DEBERÁ SER EL ESPECIFICADO PARA PERMITIR UN ECONÓMICO Y BUEN ASENTAMIENTO DE LOS COLECTORES. ESTE TRABAJO INCLUYE EL TRASLADO DE MATERIAL EXCEDENTE A BOTADEROS AUTORIZADOS O INSTRUIDOS POR EL SUPERVISOR DE OBRA. - FUNDACIONES para columnas Las fundaciones (COLUMNAS LATERALES Y FRONTALES) deberán encontrarse en suelo firme, el cual deberá ser compactado con saltarín, en caso de no encontrar suelo firme, se puede mejorar el suelo mediante cambio de suelo debidamente compactado o con un contra piso de piedra. Previo hormigonado de la zapata se conformará una carpeta de limpieza con hormigón pobre de 5 cm de altura y deberá ser mayor en 10 cm a cada lado de la fundación. La preparación del Hormigón se efectuará en mezcladoras mecánicas, libre de vegetales, cascote, tierra suelta o cualquier otro material ajeno que pueda ser dañino a la preparación del Hormigón. El Hormigón que no haya sido utilizado dentro de los 30 minutos después de la introducción del agua a la mezcla, debe ser desechado y no será aceptado por YPFB. En ningún caso se permitirá que en un mismo vaciado de Hormigón se use cemento de diferentes marcas. El contratista proveerá medios adecuados para el almacenamiento del cemento como así también la protección de la humedad. El curado del hormigón es responsabilidad del proveedor, para lo cual, deberá instruir a una persona de su equipo que se encargue de realizar el curado correspondiente. - RELLENO, NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN. - - posterior al retiro de la capa vegetal, se deberá rellenar el área hasta alcanzar una altura que evite el ingreso de agua AL ARCHIVO. - Los trabajos correspondientes a la nivelación y compactación consisten con la disposición de tierra del mismo lugar, esta deberá ser debidamente compactada, en los lugares indicados en el proyecto, para nivelar para el trabajo a realizar. - El material relleno será ripio bruto, sin contenido de materia orgánica, el material grueso no deberá exceder los 5 cm. El material de debe ser humedecido y compactado en capas horizontales. La compactación deberá ser realizada por medios mecánicos como saltarines, rodillo vibratorio pequeño o placa vibratoria. el grado de compactación deberá garantizar que no existirán deformaciones en la estructura a implementar. - CONTRAPISO DE HORMIGON (LOSA DE CEMENTO CON MALLA ELECTRO SOLDADA) Sobre el suelo compactado, se deberá ejecutar una losa DE CEMENTO, de 10 cm de espesor, con una malla electrosoldada. La preparación del Hormigón se efectuará en mezcladoras mecánicas, libre de vegetales, cascote, tierra suelta o cualquier otro material ajeno que pueda ser dañino a la preparación del Hormigón. El Hormigón que no haya sido utilizado dentro de los 30 minutos después de la introducción del agua a la mezcla, debe ser desechado y no será aceptado por YPFB. En ningún caso se permitirá que en un mismo vaciado de Hormigón se use cemento de diferentes marcas. El PROVEEDOR proveerá medios adecuados para el almacenamiento del cemento como así también la protección de la humedad. El curado del hormigón es responsabilidad del proveedor, para lo cual, deberá instruir a una persona de su equipo que se encargue de realizar el curado correspondiente. El curado del hormigón es responsabilidad del proveedor, para lo cual, deberá instruir a una persona de su equipo de una persona que se encargará de realizar el curado correspondiente de la estructura La losa deberá tener un acabado adecuado, TANTO ASI PARA la colocación de piso cerámico EN OFICINA Y BAÑO. - ACERA DE LADRILLO VACIADO DE H°C° Se construirá la acera en ambos ingresos al Archivo, la misma que deberá ser ejecutada con Ladrillo Adobito entramado con un vaciado de carpeta de Hormigón Ciclópeo. - ESTRUCTURA METALICA EL CONTRATISTA PROPORCIONARÁ TODOS LOS MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO NECESARIOS PARA LA INSTALACION Y MONTAJE DE LA ESTRUCTURA METALICA, PREVIA AUTORIZACION DEL FISCAL DEL SERVICIO, PERSONAL DESIGNADO POR YPFB. MONTAJE E INSTALACION GALPON DESMONTABLE PREFABRICADO: ÍtemS determinados para el montaje e Instalación del Galpón desmontable prefabricado. - ESTRUCTURA METÁLICA DE ACERO Todos los elementos estructurales metálicos (COLUMNAS EXTERNAS, ANCALJES, SUJECION, PERFIL GUIA “U” PARA MUROS INTERNOS). deberán estar conformados por perfiles de acero de alta resistencia, cubiertos con pintura EPOXICA. En caso de que se requieran perfiles de dimensiones especiales y éstos no fueran obtenibles en el mercado, podrán remplazarse por perfiles de chapas laminadas o soldadas construidos con acero A36, la soldadura deberá estar bajo norma con los registros aprobados por personal calificado. las uniones entre columnas, DEBERÁN ser empernadas, para que, en caso de ser necesaria la reubicación del galpón, PARA SU FACIL traslaDO. - CUBIERTA Y LATERALES PREFABRICADO AUTO PORTANTE LA CUBIERTA PREFABRICADA AUTO PORTANTE ARCO será de chapa de acero galvanizado, con un espesor mínimo de 0.70 mm. APROX., protegido con pintura EPOXICA color blanco. El espesor de la pintura deberá ser mayor a los 20 micrones. Los traslapes entre chapas debe ser hermético para evitar goteras. La chapa deberá ser pre pintada. Además, se deberá prever un aislante térmico y acústico, puede ser sistemas de poliuretano, film aluminio, fibra de vidrio, etc. También se puede optar por colocar el aislante sobre el cielo falso. - MUROS EL CONTRATISTA PROPORCIONARÁ TODOS LOS MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO NECESARIOS PARA LA INSTALACION Y MONTAJE DE LA ESTRUCTURA METALICA, PREVIA AUTORIZACION DEL FISCAL DEL SERVICIO, PERSONAL DESIGNADO POR YPFB. - CERRAMIENTOS TERMO ACUSTICO EXTERIOR E INTERIOR Cerramiento con características Termo acústico, revestido con acero galvanizado pre pintado de color blanco MINIMO DE 22 micrones en el exterior y de 5 micrones en interior. - SISTEMA TERMICO + ACABADO - EL CONTRATISTA PROPORCIONARÁ TODOS LOS MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO NECESARIOS PARA SU EJECUCIÓN, PREVIA AUTORIZACION DEL FISCAL DEL SERVICIO, PERSONAL DESIGNADO POR YPFB. - REVESTIMIENTO INTERNO PVC provisión e instalación DE REVESTIMIENTO DE PVC PARA AISLAMIENTO TERMO ACUSTICO DEL CIELO FALSO DE PVC Y PARED DE PVC DE 10 MM. DE ESPESOR. DE FÁCIL INSTALACIÓN, IMPERMEABLE, RESISTENTE A AGENTES QUÍMICOS, AUTO EXTINGUIBLE Y BUEN ASPECTO ESTÉTICO. - TECHO TERMOAISLANTE PANELIZADO (OFICINA Y BAÑO) PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE TECHO TERMO AISLANTE PANELIZADO DE POLIESTIRENO EXPANDIDO DE 50.00 MM DE ESPESOR DE PREPINTADO DE COLOR BLANCO EN AMBAS CARAS. - AISLANTE TERMICO DE MEMBRANA DE ALUMINIO PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE AISLANTE TERMO ACUSTICO DE MEMBRANA DE ALUMINIO DE CIELO Y PARED DE MEMBRANA DE ALUMINIO. - CARPINTERIA (VENTANAS Y PUERTAS) - EL CONTRATISTA PROPORCIONARÁ TODOS LOS MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO NECESARIOS PARA SU EJECUCIÓN, PREVIA AUTORIZACION DEL FISCAL DEL SERVICIO, PERSONAL DESIGNADO POR YPFB. - VENTANAS - PROVISION E INSTALACION DE VENTANAS TIPO CORREDIZA DOBLE HOJA, CON LAMINAS DE VIDRIO DE 4MM MINIMO DE ESPESOR (OFICINA Y BAÑO). - PUERTA INTERIOR (0,80 X 2,00M.) PROVISION E INSTALACION DE puerta prefabricada con características de aislamiento acústico, con chapa y barras anti pánico Y INCLUYE QUINCALLERIA. - PUERTA DE EMERGENCIA (0,80 X 2,00 M.) PROVISION E INSTALACION DE Puerta termo acústica panelizada CON REVESTIMIENTO ANTICORROSIVO Y INCLUYE QUINCALLERIA. - PORTON CORREDIZO (3,00 X 3,00 M.) PROVISION E INSTALACION DE PORTON METALICO DE 2 HOJAS CORREDIZAS, DE CARACTERISTICAS panelizada PREPINTADO COLOR BLANCO EN AMBAS CARAS CON UN ESPESOR APROX. DE 50 MM. - PISOS EL CONTRATISTA PROPORCIONARÁ TODOS LOS MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO NECESARIOS PARA SU, PREVIA AUTORIZACION DEL FISCAL DEL SERVICIO, PERSONAL DESIGNADO POR YPFB. EL PROVEEDOR INSTALARÁ EN EL ÁREA INTERNA DEL GALPÓN, ALISADO DE LA SUPERFICIE DE LA LOSA DE HORMIGON CON EQUIPOS TIPO ELICOPTERO, APLICANDO UN ENDURECEDOR SUPERFICIAL mineral cuarzo triturado o similar DURANTE EL PROCESO DE FRAGUADO DEL HORMIGON, ESTANDO ESTE CON UNA HUMEDAD RELATIVA NO MENOR AL 40%, EL PROVEEDOR DEBERA REALIZAR EL ALISADO CON ELICOPTEROS LAS VECES QUE SEA NECESARIAS PARA LLEGAR AL ALISADO DESEADO, EL TRABAJO A REALIZARSE DEBERA SER CONTINUO SIN INTERRUPCIONES DE TIEMPo. PARA EL CASO DEL INTERIOR DE LA OFICINA Y BAÑO SE INSTALARÁ PISO DE CERÁMICA ESMALTADO DE PRIMERA CALIDAD. Se realizará una limpieza minuciosa de la superficie a aplicar la cerámica, a objeto de despojarla de todo desecho, y/o desperdicio acumulado o existente. Para su adecuada alineación y nivelación, se usarán guías de cordel y para mantener la separación entre piezas, pequeñas cuñas metálicas o espaciadores plásticos de espesor uniforme, las mismas que serán retiradas una vez que hubiera secado el adherente. Las piezas de cerámica se cortarán empleando una amoladora de disco u una máquina de corte con diamante. Los cortes deberán ser ejecutados en forma recta. Una vez colocadas las piezas de cerámica se realizarán las juntas entre piezas con lechada de cemento puro y ocre de buena calidad y del mismo color de la cerámica, previamente aprobado por el FISCAL DEL SERVICIO. El Contratista deberá tomar precauciones para evitar el tránsito sobre la cerámica recién colocada mientras no haya transcurrido el período de fraguado en su integridad. - INSTALACION ELECTRICA - EL CONTRATISTA PROPORCIONARÁ TODOS LOS MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO NECESARIOS PARA SU, PREVIA AUTORIZACION DEL FISCAL DEL SERVICIO, PERSONAL DESIGNADO POR YPFB. PROVISION E INSTALACION DE LAS conexiones eléctricas deberán estar bajo la Norma Boliviana NB 777. - EL CABLEADO DEBE REALIZARSE DE ACUERDO AL FORMULARIO DE PROPUESTAS Y PLANOS DE DISEÑO, CON CABLE APTO PARA SER DIRECTAMENTE ENTERRADO ARMADO, PUEDE SER AISLACIÓN XLPE-CLASE 5L-marca RECONOCIDA COMPROBADA. - LA TENSIÓN EN EL TABLERO DESDE DONDE SE ALIMENTARÁ CON ENERGÍA ELÉCTRICA AL GALPÓN ES DE 380/220 VAC - 60 HZ (SE CONSIDERA ESTOS DATOS PARA LOS AIRES ACONDICIONADOS, ILUMINACIÓN Y DEMÁS CARGAS ELÉCTRICAS). - EL TABLERO DESDE DONDE SE ALIMENTARÁN EL GALPON DEBE SER INSTALADO Y PROVISTO POR LA EMPRESA ADJUDICADA. - TODO EL TRABAJO, MATERIAL Y DEMÁS ÍTEMS RELACIONADOS CON LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA DEBE SER REALIZADO Y PROVISTO POR LA EMPRESA ADJUDICADA, ESTO INCLUYE EL TABLERO DE LLEGADA DE ENERGÍA ELÉCTRICA, CON TODAS SUS PROTECCIONES. DEBE UTILIZARSE CONDUIT METÁLICO LIVIANO Y ACCESORIOS PARA LAS INSTALACIONES EXTERIORES Y TAMBIÉN EN INSTALACIONES INTERIORES EMBUTIDAS. - TODO EL SISTEMA DE ILUMINACIÓN, AIRES ACONDICIONADOS, TOMACORRIENTES CABLEADOS, ETC., DEBE ESTAR A CARGO DE LA EMPRESA ADJUDICADA, ESTO INCLUYE LOS ALIMENTADORES PRINCIPALES Y SECUNDARIOS, TABLEROS PROTECCIONES, ETC. - LA EMPRESA ADJUDICADA DEBE ENTREGAR EL BIEN FUNCIONANDO, YPFB NO RECONOCERÁ NINGÚN ÍTEM ADICIONAL NI REALIZARÁ NINGÚN TRABAJO COMPLEMENTARIO. - EL ATERRAMIENTO (MALLA DE TIERRA) DEBE SER EJECUTADO HASTA OBTENER UN VALOR MENOR O IGUAL A 5 OHM, LUEGO RECIÉN CONECTARSE A LA MALLA PRINCIPAL DE LA PLANTA EN UNA CÁMARA DE INSPECCIÓN DE LA EMPRESA ADJUDICADA, PREVIA VERIFICACIÓN POR PERSONAL DE YPFB. LOS PUNTOS DE CONEXIÓN CON LA MALLA DE TODOS LOS CIRCUITOS DE TOMACORRIENTES, AIRES ACONDICIONADOS, , DEBEN TENER PROTECCIÓN DIFERENCIAL CON SENSIBILIDAD DE 30 M. - TABLEROS PRINCIPAL. - ACOMETIDA ELÉCTRICA CON CABLE BLINDADO CON RECUBRIMIENTO TRIFÁSICO Y MONOFÁSICO. - LA ACOMETIDA ELÉCTRICA SE REALIZARÁ HASTA EL TABLERO PRINCIPAL MÁS CERCANO AL ARCHIVO. - TABLERO ELÉCTRICO METÁLICO PARA EMPOTRAR INCLUYE LLAVES TÉRMICAS Y DIFERENCIALES CON PUESTA A TIERRA. - TÉRMICO DE MARCA COMPROBADA. - SISTEMA DE ILUMINACIÓN INTERIOR Y EXTERIOR - ARTEFACTOS DE ILUMINACIÓN DE 80CM Y 1.20CM CON DIFUSORES DE 2 X 36W O 2 X 18W. - LUMINARIAS TIPO TORTUGA DE SALIDA EN CADA UNA DE LAS PUERTAS DE INGRESO PARA SEÑALIZACIÓN E ILUMINACIÓN PERIMETRAL. - PLAQUETAS DE ILUMINACIÓN HERMÉTICA. IP 65 - SISTEMA DE TOMACORRIENTES, CON TOMA DOBLE Y DE TIERRA. - PLACAS TOMACORRIENTES UNIVERSALES DOBLES CON LÍNEA A TIERRA marca reconocida comprobada, COLOR BLANCO. - ILUMINACIÓN EXTERIOR: DEBEN EXISTIR MÍNIMO 3 PUNTOS DISTRIBUIDOS EN TODO EL PERÍMETRO COMO MÍNIMO (LUMINARIAS LED). - ILUMINACION INTERIOR: EN TODOS LOS AMBIENTES INTERNOS DEL GALPON, según PLANO DE EQUEMA ELECTRICO (LUMINARIAS LED). - CABLES ELÉCTRICOS DE MARCA COMPROBADA. - PLACAS DE INTERRUPTORES DE marca reconocida comprobada., COLOR BLANCO - SALIDA DE TOMACORRIENTES PARA A/C - SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO - JABALINA ELÉCTRICA DE COBRE ELECTROLÍTICO PURO CON TOMA CABLES DE BRONCE EN SU EXTREMO. IMPORTANTE. - Todos los trabajos de instalaciones eléctricas a realizar deben ser conectados a las instalaciones existentes, y la empresa adjudicada debe entregar todo funcionando y llave en mano. - SISTEMA DE SEGURIDAD - EL CONTRATISTA PROPORCIONARÁ TODOS LOS MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO NECESARIOS PARA SU EJECUCIÓN, PREVIA AUTORIZACION DEL FISCAL DEL SERVICIO, PERSONAL DESIGNADO POR YPFB. - El proveedor provisionara e instalara el siguiente. Equipamiento: - DETECTOR DE HUMO - PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE DETECTOR DE HUMO QUE SERÁN UBICADOS EN EL TECHO DE ACUERDO A LOS PLANOS. DEBIENDO TENER UN MÉTODO DE LECTURA RÁPIDA FÍSICA DE CADA SENSOR Y DEBERÁ SER INSTALADO POR PERSONAL CALIFICADO. - EXTINTOR DE POLVO QUÍMICO TIPO ABC DE 6 KGR. Consiste en la Provisión e Instalación de Extintores de Polvo Químico Tipo ABC de 6 kgr. Situados según planos adjuntos. Los extintores deben tener carga completa y estar listos para entrar en funcionamiento. Incluyen los elementos de señalización y fijación en muros. Todos los materiales deben contar con la aprobación del FISCAL DEL SERVICIO. Incluye también los accesorios de conexión, empotramiento y todos aquellos necesarios para su buen funcionamiento. Se deberá presentar la documentación de respaldo como ser certificados de calidad, fichas técnicas u otro documento que avale que el producto ha sido fabricado bajo esos estándares, Garantía del extintor de 6 años contra defectos de manufactura otorgada por el fabricante. - LOGOTIPO Y LETRAS METALICAS provisión e instalación de LOGOTIPO Y LETRAS (ARCHIVO VPNO) DE material metálico galvanizado o tipo cromado con pintura anticorrosiva, INSTALADO en la fachada frontal del mismo de acuerdo a dimensiones a verificar en planos (tamaño 1,70 M. x 3,20 m). - INSTALACION HIDRAULICA Y SanitariA. - EL CONTRATISTA PROPORCIONARÁ TODOS LOS MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO NECESARIOS PARA SU EJECUCIÓN, PREVIA AUTORIZACION DEL FISCAL DEL SERVICIO, PERSONAL DESIGNADO POR YPFB. - LA ACOMETIDA HIDROSANITARIA DE AGUA SERÁ CON TUBERÍA DE VPC DE 1", CONECTADA A LA RED PRINCIPAL EXISTENTE EN EL PREDIO DE LA VPNO. - LA RED PLUVIAL SERÁ DE 4" HASTA EL PUNTO DE ALCANTARILLADO O RED PRINCIPAL EXISTENTE EN EL PREDIO DE LA VPNO. - TOMAS O PUNTOS DE AGUA PARA BATERÍAS DE BAÑO FRÍO/CALIENTE, CON RED DE DISTRIBUCIÓN INTERNA. - LAS GRIFERÍAS DE MARCAS COMPROBADA. - PUNTO DE AGUA FRÍA, PARA CADA ACCESORIO SANITARIO - LOS ARTEFACTOS SERÁN ASENTADOS CON PERNOS DE FIJACIÓN TANTO EN SUELO COMO EN PAREDES. - LAVAMANO EMPOTRADO A MESON DE GRANITO, GRIFERÍA MONOCRONTROL DE DOBLE CROMADO, ASIMISMO LOS ACCESORIOS DE EQUIPAMIENTO: DISPENSER PLÁSTICO PARA TOALLA DE PAPEL, DISPENSER PLÁSTICO PARA JABÓN LÍQUIDO, ESPEJO. TODOS LOS ACCESORIOS CON CALIDAD COMPROBADA. - INODORO DE TANQUE BAJO EN COLOR BLANCO CON TAPA Y ACCESORIOS DEL TANQUE, INCLUYENDO LA SUJECIÓN AL PISO, MEDIANTE PIEZAS ESPECIALES METÁLICAS CROMADAS FLEXIBLES, QUEDANDO PROHIBIDO EL USO DE "CHICOTILLOS DE PLOMO", PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE DISPENSADOR DE PAPEL HIGIENICO. EL BAÑO DEBERÁ SER DE MARCA RECONOCIDA Y DE CALIDAD COMPROBADA. - RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUAS BLANCAS - LA RED SANITARIA SERÁ DE PVC DE DIÁMETRO 2" Y 4" SEGÚN NORMATIVA BOLIVIANA. - LAS CÁMARAS DE INSPECCIÓN SERÁN DE HORMIGÓN ARMADO PREFABRICADAS. IMPORTANTE. - TODOS LOS TRABAJOS DE LAS INSTALACIONES HIDROSANITARIA, DEBEN SER CONECTADOS A LAS INSTALACIONES EXISTENTES, Y LA EMPRESA ADJUDICADA DEBE ENTREGAR TODO FUNCIONANDO Y LLAVE EN MANO. - CANALETAS Y BAJANTES METALICAS INSTALACION DE CANALETAS Y BAJANTES PLUVIALES METALICOS PREPINTADAS CON PINTURA ANTICORROSIVA Y DE COLOR BLANCO. - EQUIPAMIENTO - EL CONTRATISTA PROPORCIONARÁ TODOS LOS MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO NECESARIOS PARA SU EJECUCIÓN, PREVIA AUTORIZACION DEL FISCAL DEL SERVICIO, PERSONAL DESIGNADO POR YPFB. - SISTEMA DE CLIMATIZACION EL PROVEEDOR PROVISIONARÁ E INSTALARÁ AIRES ACONDICIONADOS TIPO SPLIT FRIO/ CALIENTE DE 12.000BTU Y 48.000 BTU 220 VAC 50 HZ, Y EL Extractor de aire para EL baño (SEGÚN PLANOS DEL SISTEMA DE CLIMATIZACION). - ITEM 1 GALPON DESMONTABLE PREFABRICADO CON EQUIPAMIENTO PARA ARCHIVO DE LA VPNO- SANTA CRUZ Tendrá las medidas: ancho 15,00 x largo 25,00 m. Y altura 7,50 m. (mínimamente) +/-(10 cm). (COMPUTOS REFERENCIALES PARA PRESENTACION DE PROPUESTAS). - OBRAS CIVILES Ítem; Cant.; Und.; A R T I C U L O. 01; 300,00; m2; REPLANTEO. 02; 300,00; m2; RETIRO DE CAPA VEGETAL (10CM). 03; 31,68; m3; Excavación para Fundaciones. 04; 39,60; m2; HORMIGON POBRE PARA FUNDACIONES. 05; 22,40; m3; FUNDACIONES DE HORMIGON. COLUMNAS LATERALES. 06; 3,24; m3; FUNDACIONES DE HORMIGON. COLUMNAS FRONTALES. 07; 300,00; m2; relleno,nivelacion y compactado de suelo (10 cm de alto)). 08; 300,00; m2; PISO DE CEMENTO DE ALTO TRAFICO (Losa de cemento con malla electro soldada). 09; 71,00; m2; Acera con Ladrillo Adobito entramado y Hormigón Ciclópeo. - ESTRUCTURA METALICA: Ítem; Cant.; Und.; A R T I C U L O. 01; 300,00; m2; CUBIERTA Y LATERALES PREFABRICADOS AUTOPORTANTES (a=15,00; H=7,50; l=20,00; ESP.=0,70 MM APROX.). 02; 2,00; Pza.; ANCLAJES Y SUJECION (l=20,00; ESP.=3,00 MM APROX.). 03; 10,00; Pza.; Columnas Externas (l=4,50; ESP.=3,00 MM APROX.). 04; 4,00; Pza.; columnas frontal (l=7,50; ESP.=2,00 MM APROX.). 05; 12,10; ml; PERFIL GUIA “U” MUROS INTERNOS (ACERO GALVANIZADO EMPERNADOS A LA LOSA) (Espesor: 12 mm.). - MURO: Ítem; Cant.; Und.; A R T I C U L O. 01; 405,00; m2; MURO TERMOAISLANTE EXTERIOR (a=15,00; H=7,50; l=20,00). 02; 72,75; m2; MURO TERMOAISLANTE INTERIOR (ESP.=50,00 MM APROX.). - SISTEMA TERMICO + ACABADO Ítem; Cant.; Und.; A R T I C U L O. 01; 300,00; m2; REVESTIMIENTO INTERNO PVC (a=15,00; H=7,50; l=20,00; ESP.=10,00 MM APROX.). 02; 14,59; m2; TECHO TERMOAISLANTE PANELIZADO (OFICINA Y BAÑO) (ESP.=30,00 MM APROX.). 03; 300,00; m2; AISLANTE TERMICO DE MEMBRANA DE ALUMINIO. - CARPINTERIA (PUERTAS Y VENTANAS) Ítem; Cant.; Und.; A R T I C U L O. 01; 1,00; Pza.; VENTANA VENTANA DOBLE HOJA CORREDIZA Ancho: 1,20 Alto: 1,20. 02; 1,00; Pza.; VENTANA VENTANA DOBLE HOJA CORREDIZA Ancho: 0,60 Alto: 0,30. 03; 2,00; Pza.; PUERTA PEATONAL INTERIOR Ancho: 0,80 Alto: 2,00. 04; 1,00; Pza.; PUERTA PEATONAL ANTIPANICO Ancho: 0,80 Alto: 2,00. 05; 1,00; Pza.; PORTON CORREDIZO Ancho: 3,00 Alto: 3,00. - PISO: Ítem; Cant.; Und.; A R T I C U L O. 01; 297,42; m2; ALISADO PISO PULIDO CON ENDURECEDOR. 02; 14,48; m2; Piso CERÁMICO (OFICINA Y Baño). - OTROS: Ítem; Cant.; Und.; A R T I C U L O. 01; 1,00; Glb.; DEMOLICION DE GALPON DE LADRILLO. 02; 1,00; Glb.; RETIRO DE MATERIAL “BASURA” EXISTENTE”. 8.- INSTALACION ELECTRICA: Ítem; Cant.; Und.; A R T I C U L O. 01; 100,00; ml; ACOMETIDA ELÉCTRICA. 02; 1,00; Pza.; TABLERO eléctrico DE DISTRIBUCION. 03; 5,00; Pza.; TÉRMICOS 16AMP. (TOMA ESPECIAL). 04; 3,00; Pza.; TÉRMICOS 25AMP. (TOMA ESPECIAL). 05; 5,00; Pza.; DISYUNTOR DIFERENCIAL 25AMP. 06; 3,00; Pza.; DISYUNTOR DIFERENCIAL 32AMP. 07; 44,00; Pto.; LUMINARIA FLUORESCENTE 2X36W. 08; 1,00; Pto.; LUMINARIA FLUORESCENTE 2X18W (AREA BAÑOS Y CUARTO DE RACK). 09; 4,00; Pto.; ILUMINACIÓN EXTERNA. 10; 3,00; Pza.; INTERRUPTORES SIMPLES. 11; 1,00; Pza.; INTERRUPTORES DOBLES. 12; 8,00; Pto.; TOMACORRIENTES DE PARED. 13; 3,00; Pto.; TOMA DE FUERZA A/C. 14; 1,00; Pto.; EXTRACTOR DE AIRE. 15; 1,00; Pza.; JABALINA ELÉCTRICA. 9.- SEGURIDAD: Ítem; Cant.; Und.; A R T I C U L O. 01; 8,00; Pza.; DETECTOR DE HUMO DE SOBREPONER A BATERÍA. 02; 3,00; Pza.; EXTINTORES DE POLVO QUÍMICO ABC DE 6KGR.. 03; 1,00; Glb.; SEÑALETICA DE SEGURIDAD. 04; 1,00; Pza.; LOGOTIPO METALICO. 10.- INSTALACIÓN HIDRÁULICA Y SANITARIA: Ítem; Cant.; Und.; A R T I C U L O. 01; 50,00; Ml; ACOMETIDA AGUA SANITARIA. 02; 30,00; Ml; RED SANITARIA DE PVC 4”. 03; 2,00; Pto.; LLAVES DE PASO. 04; 2,00; Pto.; PUNTO DE GUA FRIA. 05; 2,00; Pto.; PUNTO DE DESAGUE. 06; 2,00; Pza.; CAMARA DE INSPECCION. 07; 1,00; Pza.; LAVAMANOS C/MESON EMPOTRADO. 08; 1,00; Pza.; INODORO BLANCO CON TANQUE BAJO. 09; 1,00; Pza.; ESPEJO. 10; 1,00; Pza.; DISPENSADOR DE PAPEL HIGIENICO. 11; 1,00; Pza.; DISPENSADOR DE JABON LIQUIDO. 12; 1,00; Pza.; DISPENSADOR DE TOALLA DE PAPEL. 13; 1,00; Pza.; GRIFERÍA TIPO MEZCLADORA PARA LAVAMANOS. 14; 41,00; Ml; CANALETAS METÁLICAS E=0.50 M PREPINTADAS BLANCAS.. 15; 20,00; Ml; BAJANTES METÁLICOS. 11.- EQUIPAMIENTO Ítem; Cant.; Und.; A R T I C U L O. 01; 2,00; Pza.; AIRE ACONDICIONADO 48.000 BUTH. 02; 1,00; Pza.; AIRE ACONDICIONADO 12.000 BUTH. |  |
| EXPERIENCIA DEL PROVEEDOR |  |
| Experiencia General de la Empresa Empresas legalmente establecidas, con un mínimo de 5 (cinco) años de antigüedad en el rubro. Los documentos de respaldo a presentar podrán ser copias de: Certificado Electrónico NIT, o Certificado de Inscripción NIT, o Matricula de Comercio, o Certificado de actualización de la Matricula de Comercio. Experiencia Específica de la Empresa La empresa deberá contar con una experiencia específica mínima de 3 (tres) Ventas o Montajes de Galpones Prefabricados u otra estructura de similares características. Los documentos de respaldo a presentar podrán ser copias de: Notas de Entrega, o Actas de entregas, o certificado de conformidad, u otro documento similar que acredite la venta o montaje de la estructura citada. El proponente deberá presentar los documentos en copia simple de los respaldos indicados en su declaración jurada o formulario de experiencia. |  |
| PLAZO DE ENTREGA |  |
| El plazo para la PROVISION E INSTALACION DEL GALPON DESMONTABLE PREFABRICADOS - ARCHIVO VPNO, es de Noventa (90) días calendarios computados a partir de la emisión de la orden de inicio, previa firma de contrato. |  |

FORMULARIO C-2

DECLARACIÓN JURADA DE CUMPLIMIENTO DE LAS CONDICIONES REQUERIDAS EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

LOTE 1:  GALPONES DESMONTABLES PREFABRICADOS CON EQUIPAMIENTOS

PARA LA GNEE – CAMIRI

| Código del Proceso | : |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Objeto del Proceso | : |  |  |  |

A nombre de (…………………..Nombre de la Empresa o Asociación Accidental según corresponda) a la cual represento, declaro expresamente mi conformidad y compromiso de cumplimiento a las condiciones técnicas requeridas para el bien y otras condiciones de cumplimiento obligatorio, descritas en el numeral II de las especificaciones técnicas descritas en la parte IV del presente DCD.

Firma en señal de conformidad,

-----------------------------------------------------------------------------------

Firma del Propietario o Representante Legal

Nombre completo del Propietario o Representante Legal

FORMULARIO C-2

DECLARACIÓN JURADA DE CUMPLIMIENTO DE LAS CONDICIONES REQUERIDAS EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

LOTE 2:  GALPON DESMONTABLE PREFABRICADO CON EQUIPAMIENTO PARA ARCHIVO DE LA VPNO- SANTA CRUZ

| Código del Proceso | : |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Objeto del Proceso | : |  |  |  |

A nombre de (…………………..Nombre de la Empresa o Asociación Accidental según corresponda) a la cual represento, declaro expresamente mi conformidad y compromiso de cumplimiento a las condiciones técnicas requeridas para el bien y otras condiciones de cumplimiento obligatorio, descritas en el numeral II de las especificaciones técnicas descritas en la parte IV del presente DCD.

Firma en señal de conformidad,

-----------------------------------------------------------------------------------

Firma del Propietario o Representante Legal

Nombre completo del Propietario o Representante Legal

FORMULARIO C-3

EXPERIENCIA GENERAL Y ESPECÍFICA DEL PROPONENTE

LOTE 1:  GALPONES DESMONTABLES PREFABRICADOS CON EQUIPAMIENTOS

PARA LA GNEE – CAMIRI

NOMBRE DEL PROPONENTE:

| EXPERIENCIA GENERAL |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N° |  | (Los documentos de respaldo a presentar podrán ser copias de: Certificado Electrónico NIT, o Certificado de Inscripción NIT, o Matricula de Comercio, o Certificado de actualización de la Matricula de Comercio) |  |  |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |
| N |  |  |  |  |
| EXPERIENCIA ESPECÍFICA |  |  |  |  |
| N° | ENTIDAD CONTRATANTE |  | OBJETO DE LA CONTRATACIÓN | DOCUMENTOS DE RESPALDO |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |
| N |  |  |  |  |
| Nota.- - Adjuntar a la propuesta fotocopias de la documentación de respaldo de la experiencia declarada en el presente formulario. - Toda la información contenida en este formulario es una declaración jurada, en caso de adjudicación, el proponente se compromete a presentar la documentación de respaldo declarada en original o fotocopia legalizada. |  |  |  |  |

FORMULARIO C-3

EXPERIENCIA GENERAL Y ESPECÍFICA DEL PROPONENTE

LOTE 2:  GALPON DESMONTABLE PREFABRICADO CON EQUIPAMIENTO PARA ARCHIVO DE LA VPNO- SANTA CRUZ

NOMBRE DEL PROPONENTE:

| EXPERIENCIA GENERAL |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N° |  | (Los documentos de respaldo a presentar podrán ser copias de: Certificado Electrónico NIT, o Certificado de Inscripción NIT, o Matricula de Comercio, o Certificado de actualización de la Matricula de Comercio) |  |  |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |
| N |  |  |  |  |
| EXPERIENCIA ESPECÍFICA |  |  |  |  |
| N° | ENTIDAD CONTRATANTE |  | OBJETO DE LA CONTRATACIÓN | DOCUMENTOS DE RESPALDO |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |
| N |  |  |  |  |
| Nota.- - Adjuntar a la propuesta fotocopias de la documentación de respaldo de la experiencia declarada en el presente formulario. - Toda la información contenida en este formulario es una declaración jurada, en caso de adjudicación, el proponente se compromete a presentar la documentación de respaldo declarada en original o fotocopia legalizada. |  |  |  |  |

PARTE III

- MÉTODO DE SELECCIÓN Y ADJUDICACIÓN

- PRECIO EVALUADO MAS BAJO

            - EVALUACIÓN PRELIMINAR.-

Concluido el acto de apertura, en sesión reservada, el Comité de Contratación, realizará una evaluación preliminar PRESENTA/NO PRESENTA, determinando si las propuestas continúan o se descalifican, con la verificación de la presentación de todos los formularios y documentos solicitados fueron presentados.

Continuar con la evaluación de las propuestas que no hayan sido descalificadas en esta etapa.

En el caso de que todas las propuestas sean descalificadas en esta etapa, el Comité de Contratación recomendará mediante informe al Responsable del Proceso de Contratación devolver los antecedentes a la Unidad Solicitante para su análisis y ajustes que correspondan.

            - EVALUACIÓN ADMINISTRATIVA Y ECONÓMICA.-

  - VERIFICACIÓN SICOES.-

El Analista de Contrataciones del Comité de Contratación realizará la verificación en el SICOES de los proponentes habilitados a esta etapa, para determinar si se encuentran reportados como incumplidos por Desistimiento o Resolución de Contratos, Orden de Compra u Orden de Servicio.

De encontrarse empresas reportadas como incumplidas, se recomendará su descalificación.

Continuar con la evaluación de las propuestas que no hayan sido descalificadas en esta etapa.

En el caso de que todas las propuestas sean descalificadas en esta etapa, el Comité de Contratación recomendará mediante informe al Responsable del Proceso de Contratación devolver los antecedentes a la Unidad Solicitante para su análisis y ajustes que correspondan.

  - VERIFICACION DE CUMPLIMIENTO DE DOCUMENTOS PRESENTADOS.-

El Analista de Contrataciones del Comité de Contratación verificará el cumplimiento de los documentos formularios administrativos y económicos, aplicando la metodología CUMPLE/NO CUMPLE.

En caso de existir aspectos subsanables, el Analista de Contrataciones del Comité de Contratación atenderá el mismo de acuerdo a lo descrito en el numeral 12 (Aspectos Subsanables) del presente DCD.

Continuar con la evaluación de las propuestas que no hayan sido descalificadas en esta etapa.

En el caso de que todas las propuestas sean descalificadas en esta etapa, el Comité de Contratación recomendará mediante informe al Responsable del Proceso de Contratación devolver los antecedentes a la Unidad Solicitante para su análisis y ajustes que correspondan.

  - EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA ECONÓMICA

    - VERIFICACIÓN DE ERRORES ARITMÉTICOS.-

El comité de contratación verificará los errores aritméticos de la(s) propuesta(s) que haya(n) sido habilitada(s) a esta etapa, verificando los valores de la Propuesta Económica presentada en el Formulario B-1 y considerando los siguientes aspectos:

- Cuando exista discrepancia entre los montos indicados en numeral y literal, prevalecerá el literal.

- Cuando el monto resultado de la multiplicación del precio unitario por la cantidad, sea incorrecto, prevalecerá el precio unitario cotizado para obtener el monto ajustado.

- Si la diferencia entre el monto leído de la propuesta y el monto ajustado de la revisión aritmética es menor o igual al dos por ciento (2%), se ajustará la propuesta; caso contrario la propuesta será descalificada.

- Si el monto ajustado por revisión aritmética supera el precio referencial, la propuesta será descalificada.

    - DETERMINACIÓN DE LA PROPUESTA ECONÓMICA CON EL PRECIO EVALUADO MAS BAJO.-

Una vez efectuada la corrección de los errores aritméticos, se determinará el orden de prelación de las propuestas económicas con relación a la propuesta económica con el precio evaluado más bajo.

En caso de existir un empate entre dos o más propuestas, se procederá a la evaluación de la propuesta técnica de los proponentes que hubiesen empatado.

En el caso de que todas las propuestas sean descalificadas en esta etapa, el Comité de Contratación recomendará mediante informe al Responsable del Proceso de Contratación devolver los antecedentes a la Unidad Solicitante para su análisis y ajustes que correspondan.

            - EVALUACIÓN TÉCNICA.-

Una vez concluida la evaluación administrativa/económica, el personal técnico que conforma el Comité de Contratación verificará el cumplimiento de la documentación técnica presentada, aplicando la metodología CUMPLE/NO CUMPLE de la propuesta habilitada con el precio evaluado más bajo.

En caso que la propuesta ubicada en el primer lugar con el precio evaluado más bajo no cumpla con los aspectos técnicos solicitados en el DCD, se procederá a su descalificación y a la evaluación de la segunda propuesta con el precio más bajo, y así sucesivamente.

En caso de existir aspectos subsanables, el Personal Técnico del Comité de Licitación atenderá el mismo de acuerdo a lo descrito en el numeral 12 (Aspectos Subsanables) del presente DCD.

            - RESULTADO DE LA EVALUACIÓN.-

El Comité de Contratación recomendará al RPC la adjudicación o concertación o devolución de antecedentes a la Unidad Solicitante para su análisis y ajustes que correspondan.

En caso de adjudicación, se recomendará al RPC la adjudicación de la propuesta que obtuvo el precio evaluado más bajo y que cumpla con los aspectos técnicos y condiciones requeridas en el DCD, cuyo monto adjudicado corresponda al monto ajustado por revisión aritmética.

En caso de Concertación, el Comité de Contratación deberá considerar los criterios descritos en el numeral 27 del presente DCD.

PARTE IV

# ESPECIFICACIONES TECNICAS

LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS SE ENCUENTRAN ADJUNTAS EN OTRO ARCHIVO, LOS MISMOS FORMAN PARTE INDIVISIBLE DEL DOCUMENTO DE CONTRATACIÓN DIRECTA.

PARTE V

MODELO DE CONTRATO U ORDEN DE COMPRA

El presente es un modelo es referencial el cual puede sufrir modificaciones de acuerdo a las características particulares del presente proceso de contratación.

CONTRATO YPFB/DLG:

La Paz,

CONTRATO ADMINISTRATIVO PARA LA ADQUISICIÓN DE____________ _______________________________

CÓDIGO: _______________

INCLUIR EL SIGUIENTE TEXTO EN CASO DE QUE CORRESPONDA:

SEÑOR NOTARIO DE GOBIERNO DEL DISTRITO ADMINISTRATIVO DE _______

En el registro de Escrituras Públicas que corren a su cargo, sírvase usted insertar el presente Contrato para la adquisición de ______________________, sujeto a los siguientes términos y condiciones:

PRIMERA. (PARTES CONTRATANTES)

  - YACIMIENTOS PETROLÍFEROS FISCALES BOLIVIANOS, con Número de Identificación Tributaria (NIT) N° 1020269020, con domicilio en _________________________ de la ciudad de ______________, representada legalmente por ____________________________ con Cédula de Identidad N° _________________________, designado mediante ____________________________, que en adelante se denominará la ENTIDAD,

  - _____________________________, una empresa constituida bajo las leyes del Estado Plurinacional de Bolivia, inscrita en el Registro de Comercio de Bolivia concesionado a FUNDEMPRESA bajo Matrícula Nº ______________, con Número de Identificación Tributaria (NIT) _______________, con domicilio en _______________________________ de la ciudad de _________________, representada legalmente por ____________________con Cédula de Identidad ___________________________, en virtud al Testimonio de Poder _______________________ N° ____________________, otorgado ante Notaría de Fe Pública N° ________________del Tribunal Departamental de Justicia de _________________,que en adelante se denominará el PROVEEDOR.

Tanto la ENTIDAD como el PROVEEDOR podrán ser denominados individualmente e indistintamente como “Parte” o colectivamente “Partes”.

SEGUNDA.- (ANTECEDENTES LEGALES DEL CONTRATO)

2.1. 	La ENTIDAD mediante la modalidad de contratación _______________________ con código de proceso _____________________, llevó adelante el proceso de contratación para la adquisición de ______________________________,realizado bajo las normas y regulaciones de contratación establecidas en el Reglamento _____________________ aprobado mediante Resolución de Directorio ____________________________ y el documento de contratación directa.

2.2.	Por su parte el PROVEEDOR reúne las condiciones y experiencia para llevar a cabo la Adquisición detallada en el presente Contrato.

TERCERA.- (DISPOSICIONES GENERALES)

3.1.	Definiciones: A menos que el contexto exija otra cosa, cuando se utilicen en este Contrato los siguientes términos, en plural o singular, tendrán los significados que se indican a continuación:

| Adquisición: | Significa la compra de __________________________, que será entregada por el PROVEEDOR a favor de la ENTIDAD conforme al objeto del presente Contrato, con su personal, materiales y recursos, bajo su exclusiva responsabilidad y riesgo, cumpliendo las previsiones de este Contrato, sus anexos y la Ley Aplicable. |
| --- | --- |
| Contrato: | Es el presente documento celebrado entre las Partes, junto con todos los anexos que forman parte integrante del mismo. |
| Responsable o Comité de Recepción: | Es una o más personas designadas por la ENTIDAD, quienes serán responsables de la verificación y recepción de la Adquisición a ser entregada por el PROVEEDOR, conforme lo establecido en el presente Contrato. |
| Ley Aplicable: | Son las normas constitucionales, leyes, decretos supremos y toda otra disposición legal vigente y publicada en el Estado Plurinacional de Bolivia. |
| Unidad Solicitante: | Es la ___________________________ de la ENTIDAD. |

3.2. 	Relación entre las Partes: Ninguna estipulación del presente Contrato podrá interpretarse en el sentido que entre las Partes existe una relación de empleador y empleado o de mandatario y mandante. Conforme a este Contrato, el personal que tenga relación con la Adquisición estará exclusivamente a cargo del PROVEEDOR, quien será plenamente responsable por todos los aspectos relacionados con este Contrato y la Ley Aplicable.

3.3.	Ley que rige el Contrato: Este Contrato, su significado e interpretación y la relación que crea entre las Partes se regirá por Ley Aplicable.

3.4.	Idioma: Este Contrato se ha celebrado en castellano, idioma por el que se regirán obligatoriamente todas las materias relacionadas con el mismo o su interpretación.

3.5.	Encabezamientos: El contenido de este Contrato no se verá restringido, modificado o afectado por los encabezamientos.

3.6.	Totalidad del acuerdo: Este Contrato contiene todas las estipulaciones, condiciones y disposiciones convenidas entre las Partes. Ningún agente o representante de ninguna de las Partes tiene facultades para hacer ninguna declaración ni para comprometerse o convenir nada que no esté estipulado en el Contrato y las declaraciones, compromisos y convenios que no consten en el mismo no obligarán a las Partes ni comprometerán su responsabilidad.

3.7.	Plazos: Todos los plazos establecidos en este Contrato y sus anexos se entenderán como días calendario, salvo indicación expresa en contrario.

3.8.	Mayúsculas: El uso de las mayúsculas se entenderá conforme a las denominaciones otorgadas en este instrumento, o de acuerdo a su contexto, usando indistintamente en plural o singular.

3.9.	Discrepancias: En caso de presentarse incompatibilidad de interpretación y/o aplicación  entre el Contrato y alguno de sus anexos, o los anexos entre sí, prevalecerá siempre lo dispuesto en el Contrato y entre anexos prevalecerá el más específico de ellos sobre otro más genérico.

CUARTA.- (NATURALEZA DEL CONTRATO)

El presente Contrato es de naturaleza administrativa, por tanto su aplicación e interpretación deberá realizarse en el marco de la normativa legal vigente en el Estado Plurinacional de Bolivia.

QUINTA.- (DOCUMENTOS DEL CONTRATO)

Forman parte integrante e indivisible del presente Contrato, los anexos que se detallan a continuación y que tienen por finalidad complementarse mutuamente:

Anexo 1:	Documento de contratación directa o documento base de contratación, aclaraciones y enmiendas.

Anexo 2:	Propuesta adjudicada (oferta técnica y oferta económica).

Anexo 3:	Acta de Concertación (si corresponde)

Anexo 4:	Garantía.

Anexo 5:	(insertar otro (s) que se puedan considerar importantes)

SEXTA.- (OBJETO DEL CONTRATO)

El objeto del presente Contrato es la adquisición de ________________________________, suministrada por el PROVEEDOR con estricta y absoluta sujeción a este Contrato y en conformidad a los anexos que forman parte integrante e indivisible del presente Contrato.

SÉPTIMA.- (VIGENCIA Y PLAZO DEL CONTRATO)

7.1. 	Vigencia:

El presente Contrato tendrá vigencia desde el día de su suscripción por ambas Partes hasta la emisión del acta de cierre de Contrato por parte de la ENTIDAD.

7.2. 	Plazo:

El PROVEEDOR entregará la Adquisición en el plazo máximo de __________________ días calendario, computables a partir de la instrucción de la Unidad Solicitante.

OCTAVA.- (LUGAR DE ENTREGA)

El lugar de entrega de la Adquisición será___________________________ de la ENTIDAD ubicado en la ciudad de _________________, en coordinación con el Responsable o Comité de Recepción.

NOVENA.- (MONTO DEL CONTRATO)

El monto total propuesto y aceptado por las Partes para la ejecución del objeto del presente Contrato es de Bs_____________________ (______________________________ Bolivianos) de acuerdo al siguiente detalle de precios unitarios:

| ÍTEM | DESCRIPCIÓN DEL BIEN | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD. | Precio Unitario (Bs.) | PRECIO TOTAL (Bs.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | TOTAL |  |

El precio o valor final de la Adquisición será el resultante de aplicar los precios unitarios de la propuesta adjudicada a las cantidades de la Adquisición efectiva y realmente provista.

El PROVEEDOR declara que el precio establecido en el Contrato comprende todos los costos de verificación, transporte, impuestos, aranceles, gastos de seguro, así como accesorios, insumos y demás obligaciones legales, inclusive lucro de todos los gastos que se generen, directa o indirectamente de la Adquisición, mencionando sin limitar los gastos de servicios auxiliares, cuando sean necesarios para el cumplimiento integral de las disposiciones contractuales hasta el término final del Contrato, no dando lugar a ninguna clase de reclamos del PROVEEDOR a título de revisión de precio o reembolso ni cualquier otro similar a la ENTIDAD.

- El precio por trabajos o servicios adicionales no previstos en el Contrato y que fueran necesarios ejecutar, deberá ser objeto de previo acuerdo escrito entre las Partes. En ningún caso la ENTIDAD reconocerá costos por trabajos adicionales que previamente no tuvieran su expresa aprobación y no se haya cumplido con lo establecido en el Contrato.

DÉCIMA.- (FORMA DE PAGO)

El monto del presente Contrato será pagado por la ENTIDAD a favor del PROVEEDOR, una vez emitido el informe de conformidad por el Responsable o Comité de Recepción del lugar (de los lugares) donde se realice la (s) entrega(s).

El pago se realizará vía sistema integrado de gestión y modernización administrativa (SIGMA) en moneda nacional (bolivianos), debiendo el PROVEEDOR presentar la siguiente documentación para pago:

- Solicitud de pago.

- Factura original.

- Fotocopia de registro sistema integrado de gestión y modernización administrativa (SIGMA).

- Cédula de identidad del representante legal.

- Fotocopia de número de identificación tributaria (NIT).

DÉCIMA PRIMERA.- (FACTURACIÓN)

El PROVEEDOR en la misma  fecha en que sea aprobada su solicitud de pago, deberá enviar su factura a nombre de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos consignando el número de identificación tributaria (NIT) 1020269020.

DÉCIMA SEGUNDA.- (GARANTÍA)

Garantía de cumplimiento de Contrato:

El PROVEEDOR garantiza el correcto cumplimiento y fiel ejecución del presente Contrato en todas sus partes con la boleta de garantía Nº ___________________emitida por el Banco _______________________, con vigencia hasta el _______________________,a la orden de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos, por la suma de Bs________________ (__________________________ Bolivianos),equivalente al siete por ciento (7%) del monto total del Contrato, con las características de renovable, irrevocable y de ejecución inmediata.

- Cualquier incumplimiento contractual en que incurra el PROVEEDOR, dará lugar a la ejecución de la boleta de garantía antes mencionada en favor de la ENTIDAD a su sólo requerimiento, sin necesidad de ningún trámite o acción judicial.

El PROVEEDOR tiene la obligación de mantener actualizada la garantía de cumplimiento de Contrato, cuantas veces lo requiera la ENTIDAD por razones justificadas. La ENTIDAD  llevará el control directo de vigencia de la misma bajo su responsabilidad, dicha garantía estará vigente hasta 60 (sesenta) días calendario adicionales a partir de la recepción de la Adquisición.

DÉCIMA TERCERA.- (MOROSIDAD Y SUS PENALIDADES)

Queda convenido entre las Partes, que el PROVEEDOR se obliga a cumplir con lo estipulado en las especificaciones técnicas y en la cláusula (Vigencia y Plazo del Contrato), caso contrario la ENTIDAD aplicará una multa equivalente al numeral%(literal por ciento) sobre el monto total del Contrato, por cada día calendario de retraso.

De establecer la ENTIDAD que por la aplicación de multas por mora se ha llegado al límite del 10% (diez por ciento) del monto total del Contrato, la ENTIDAD podrá iniciar el proceso de resolución del Contrato, conforme a lo estipulado en la cláusula (Terminación del Contrato).

De establecer la ENTIDAD que por la aplicación de multas por mora se ha llegado al límite del 20% (veinte por ciento) del monto total del Contrato, la ENTIDAD deberá iniciar el proceso de resolución del Contrato, conforme a lo estipulado en la cláusula (Terminación del Contrato).

Las multas serán cobradas mediante descuentos establecidos expresamente por la ENTIDAD, con base en el informe específico y documentado de los pagos o liquidación final, sin perjuicio de que la ENTIDADejecute la garantía de cumplimiento de Contrato y gestione el resarcimiento de daños y perjuicios por medio de la jurisdicción coactiva fiscal por la naturaleza del Contrato, conforme lo establecido en el Artículo 47 de la Ley 1178.

DÉCIMA CUARTA.- (NOTIFICACIONES)

- 14.1	Las notificaciones que se cursen entre las Partes tendrán validez siempre que se envíen mediante nota por escrito, correo electrónico (e-mail), facsímile, fax u otro medio de comunicación que deje constancia documental escrita con confirmación en forma directa, a las direcciones que se indican a continuación:

| ENTIDAD | CONTRATISTA |
| --- | --- |
| Domicilio: ______________________ N° Telf.: _________________________ N° Cel.: _________________________ E-mail: _________________________ Attn.: __________________________ ___________ – Bolivia | Domicilio: ___________________ N° Telf.: _________________________ N° Cel.: _________________________ E-mail: ______________________ Attn.: ________________________ ___________ – Bolivia |

14.2	Se considerará recibida la notificación o comunicación en la fecha y hora en que se haya realizado la entrega.

14.3	Cuando cualquiera de las Partes, cambiare de domicilio, dirección postal, número fax, correo electrónico o persona de contacto, deberá notificar a la otra Parte por escrito, por lo menos con 3 (tres) días de anticipación a la fecha efectiva del cambio.

DÉCIMA QUINTA.- (RECEPCIÓN Y VERIFICACIÓN)

El Responsable o Comité de Recepción conjuntamente con un representante debidamente acreditado del PROVEEDOR, tendrán la función de efectuar la recepción de la Adquisición, previa conformidad de la ENTIDAD elaborándose un acta de recepción en la cual se identifique la cantidad recibida y el cumplimiento de las especificaciones técnicas.

Si se encontraran defectos o daños en la Adquisición no se procederá a la emisión del acta de recepción en tanto el PROVEEDOR no subsane lo observado. El PROVEEDOR deberá reemplazar la Adquisición observada por otra de iguales o mejores características en un plazo máximo de numeral (literal) días calendario, corriendo por su cuenta el transporte y lo que conlleve realizar el cambio.

DÉCIMA SEXTA.- (RESPONSABILIDADES Y OBLIGACIONES DEL PROVEEDOR)

El PROVEEDOR se compromete a cumplir con las siguientes responsabilidades y obligaciones, que son de carácter enunciativo y no limitativo:

16.1	Responsabilidades:

a)	Cumplir con el presente Contrato.

b)	No podrá entregar la Adquisición con bienes usados o defectuosos, debiendo en su caso ser sustituidos a su costo, dentro del plazo máximo de numeral (literal) días calendario, impostergablemente.

c)	Los retrasos por parte de sub-contratistas y/o sub-vendedores, si los hubiera, serán de responsabilidad única y exclusiva del PROVEEDOR.

d)	Mantener exonerada a la ENTIDAD contra cualquier multa o penalidad de cualquier tipo o naturaleza que fuera impuesta por causa de incumplimiento o infracción de la legislación laboral o social.

e)	Mantener indemne a la ENTIDAD contra cualquier hecho o acto originado por la ejecución del Contrato que tenga por efecto responsabilidad por vulneración de la legislación aplicable.

f)	Cumplir con las obligaciones emergentes del pago de las cargas sociales y tributarias contempladas en su propuesta, en el marco de las leyes vigentes, y presentar a requerimiento de la ENTIDAD, el respaldo correspondiente.

16.2	Obligaciones:

- Cumplir con el objeto del Contrato mediante personal especializado y dentro de las especificaciones técnicas establecidas por la Unidad Solicitante, conforme a padrones y normas técnicas usuales en provisiones de esta naturaleza, garantizando la calidad de la Adquisición.

- Realizar la Adquisición conforme a detalle y requerimiento realizado por la ENTIDAD.

- Queda establecido que los precios unitarios consignados en la propuesta adjudicada obligan a cumplir la Adquisición con bienes nuevos y de primera calidad, sin excepción.

- Asumir directa e íntegramente el costo de todos los posibles daños y perjuicios que pudiera sufrir el personal a su cargo o terceros durante la ejecución del presente Contrato, por acciones que se deriven de incumplimientos, accidentes, atentados, etc.

- Cumplir y acatar por sí, por su personal y subcontratistas las estipulaciones contenidas en este Contrato y la Ley Aplicable, así como cualquier determinación de orden legal emanadas de autoridades competentes, siendo el PROVEEDOR responsable por los efectos que se originaren de eventuales inobservancias, mencionando de manera enunciativa y no limitativa, lo siguiente:

- Toda norma laboral, social, de pensiones, migratoria y la que sea aplicable para posibilitar el correcto, legal y oportuno desenvolvimiento de su personal en territorio boliviano.

- Planear, programar, dirigir y ejecutar la Adquisición con calidad y seguridad a fin de garantizar el pleno cumplimiento del Contrato.

- Ser único y exclusivo responsable por todo subcontrato suscrito, en el marco del presente Contrato, así como del cumplimiento de las obligaciones laborales, sociales o patronales de sus subcontratistas, proveedores y/o fabricantes que provengan o emanen de la Ley Aplicable.

- Responder por la supervisión, dirección técnica y administrativa y mano de obra de su personal, necesarias para la Adquisición, siendo para todos los efectos, el PROVEEDOR único y exclusivo responsable.

- Salvaguardar y liberar a la ENTIDAD de la responsabilidad de todos los reclamos, representaciones y procesos judiciales de cualquier naturaleza, relacionados con la Adquisición.

- Responder por los daños o pérdidas causados a la ENTIDAD o a terceros, resultantes de acción u omisión en la Adquisición.

- Ser único y exclusivo responsable por el cumplimiento de toda norma o modificación de cualquier norma laboral, social o por creación de cualquier bono o beneficio social y/o laboral, incremento salarial, doble aguinaldo u otro que provengan o emanen de la Ley Aplicable.

- Responsabilizarse, conforme a la ley, en calidad de único y exclusivo empleador, de las obligaciones y cargas sociales, seguro por riesgo, obligaciones laborales, de seguridad social, gastos médicos del personal involucrado en la ejecución y todos los que pudiera corresponder, liberando a la ENTIDAD de cualquier reclamo.

- No utilizar mano de obra de menores de edad en las labores relacionadas con el objeto del presente Contrato, ya sea directa o indirectamente a través de sus proveedores o subcontratistas, dentro de los límites establecidos por la Ley Aplicable. La ENTIDAD podrá pedir al PROVEEDOR en cualquier momento, dentro de la vigencia del presente Contrato, una declaración que certifique el cumplimiento de la presente obligación.

- Responder por la inobservancia del derecho de uso de materiales, equipos o procesos de ejecución protegidos por normas, patentes o derechos de autor, siendo responsable por el pago de derechos de autor, comisiones o cualquier sanción u otros gastos resultantes de dicha inobservancia.

- No involucrarse, ni apoyar ningún tipo de discriminación, sea por raza, grupo o clase social, nacionalidad, región, religión, deficiencia, sexo, orientación sexual, asociación sindical, filiación política o edad al contratar.

- Cumplir las leyes vigentes y los padrones de la industria sobre el horario de trabajo. Todo servicio ejecutado en horas extras, debe ser remunerado o compensado, respetando las normas vigentes.

- Los sueldos pagados a los trabajadores deben obedecer como mínimo, a lo establecido en la Ley Aplicable.

- Mantener a la ENTIDAD exonerada contra cualquier multa o penalidad de cualquier tipo o naturaleza que fuera impuesta por causa de incumplimiento o infracción de la legislación laboral o social.

Las demás obligaciones y responsabilidades a su cargo que sin estar expresamente mencionadas, emerjan del presente Contrato.

DÉCIMA SÉPTIMA.- (OBLIGACIONES DE LA ENTIDAD)

La ENTIDAD se obliga en su sentido más amplio a cumplir con las siguientes obligaciones:

17.1 	Notificar al PROVEEDOR los defectos e irregularidades encontradas en la Adquisición, fijando plazos para su corrección.

17.2	Proporcionar información y detalle para la Adquisición, comunicando al PROVEEDOR eventuales cambios de normas y horarios de trabajo.

DÉCIMA OCTAVA.- (INTRANSFERIBILIDAD DEL CONTRATO)

El PROVEEDOR bajo ningún título podrá ceder, transferir, subrogar, total o parcialmente este Contrato.

En caso excepcional, emergente de causa de fuerza mayor o caso fortuito, las Partes podrán acordar la cesión o subrogación del Contrato, total o parcialmente, previa aprobación de la ENTIDAD, bajo los mismos términos y condiciones del presente Contrato.

La Parte que se propone ceder, transferir o subrogar el presente Contrato, debe notificar a la otra Parte, por lo menos con 15 (quince) días calendario de anticipación, para que esta última evalúe si la cesión, transferencia o subrogación afecta a sus intereses o no, lo que deberá comunicar a la Parte cedente dentro de los 15 (quince) días calendario siguientes del aviso de la cesión, transferencia o subrogación.

Una vez aprobada la cesión, transferencia o subrogación, el cedente es responsable solidario y mancomunado con el cesionario del cumplimiento de las obligaciones tal como fueron convenidas en el presente Contrato y asumir todas las obligaciones emergentes como originalmente fueron pactadas.

DÉCIMA NOVENA.- (IMPUESTOS Y TRIBUTOS)

Los tributos y/o impuestos vigentes a la fecha de suscripción de este Contrato (impuestos, tasas, contribuciones especiales y otros de similar naturaleza) que resulten directa o indirectamente del Contrato, serán de exclusiva responsabilidad del PROVEEDOR conforme a lo previsto en la Ley Aplicable, sin derecho a reembolso.

La ENTIDAD en caso de actuar en condición de agente de retención, podrá descontar y retener en los plazos previstos por la Ley Aplicable, de los pagos a ser efectuados, cualquier monto necesario para cubrir las obligaciones tributarias y/o impuestos.

El PROVEEDOR declara haber considerado en su propuesta los impuestos y/o tributos que tengan incidencia en la Adquisición, no correspondiendo ningún reclamo debido a error en la evaluación, ni solicitar una revisión del precio contractual.

VIGÉSIMA.- (SUBCONTRATOS)

El PROVEEDOR podrá realizar la subcontratación de algunos servicios que le permita el cumplimiento de la cláusula (Objeto del Contrato),bajo su absoluta responsabilidad y riesgo, siendo directa y exclusivamente responsable por los servicios contratados, así como también por los actos u omisiones de los subcontratistas. Ningún subcontrato de servicios o intervención de terceras personas relevará al PROVEEDOR del cumplimiento de todas sus obligaciones y responsabilidades contraídas en el presente Contrato.

Las subcontrataciones que realice el PROVEEDOR de ninguna manera incidirán en el precio ofertado y aceptado por ambas Partes en el presente Contrato.

VIGÉSIMA PRIMERA.- (CONFIDENCIALIDAD)

El PROVEEDOR está obligado a guardar toda la información que obtenga o llegue a conocer durante la ejecución del Contrato, en la más absoluta reserva y confidencialidad y se compromete a no permitir que dichos datos e informaciones y el contenido de este Contrato sean transmitidos a personas que no estén involucradas en la ejecución del Contrato.

Las obligaciones que el PROVEEDOR asume bajo este Contrato con relación a la confidencialidad, subsistirán una vez finalizado el Contrato.

A la terminación del presente Contrato, por resolución o por su cumplimiento, el PROVEEDOR está en la obligación de entregar de manera inmediata a la ENTIDAD todos los documentos, notas, datos, información, y otros que hubiera entrado en posesión del PROVEEDOR en virtud a la ejecución del presente Contrato, no pudiendo retener el PROVEEDOR ninguna copia de los mismos, ya sean en papel o en formato electrónico o digital.

El incumplimiento de la obligación de confidencialidad importara:

- La adopción de medidas judiciales y sanciones de acuerdo a normas pertinentes.

- Responsabilidad por pérdida y daños.

VIGÉSIMA SEGUNDA.- (CAUSAS DE FUERZA MAYOR Y/O CASO FORTUITO)

La fuerza mayor o caso fortuito definidos en este Contrato, serán consideradas causal de imposibilidad sobrevenida, cuando tengan un efecto adverso y sustancial en la capacidad de cumplimiento de las obligaciones establecidas en este Contrato, que estén fuera del control de las Partes y no se deban a un acto u omisión de la Parte afectada y no sean previsibles o que de serlo, no puedan evitarse mediante la adopción de todas las precauciones razonables por la Parte que alegue fuerza mayor o caso fortuito para eximirse de la responsabilidad.

Con el fin de exceptuar al PROVEEDOR de determinadas responsabilidades por mora durante la vigencia del presente Contrato, la ENTIDAD tendrá la facultad de calificar las causas de fuerza mayor y/o caso fortuito que pudieran tener efectiva consecuencia sobre la ejecución del Contrato, previo cumplimiento de lo establecido en la presente cláusula.

Se entiende por fuerza mayor al obstáculo externo, imprevisto o inevitable que origina una fuerza extraña al hombre y con tal medida impide el cumplimiento de la obligación (ejemplo: incendios, inundaciones y/o desastres naturales, etc.).

Se concibe por caso fortuito al obstáculo interno atribuible al hombre, imprevisto o inevitable, proveniente de las condiciones mismas en que la obligación debía ser cumplida (ejemplo: conmociones civiles, huelgas, bloqueos, revoluciones, resolución de autoridad gubernamental, etc.).

22.1   Condiciones de Validez:

No se considerará que ninguna de las Partes ha incumplido sus obligaciones bajo el Contrato en la medida en que una fuerza mayor o caso fortuito que surja luego de la fecha del Contrato impida el desempeño de dichas obligaciones, siempre y cuando:

- Las circunstancias de la fuerza mayor o caso fortuito no hayan surgido por un incumplimiento, omisión o negligencia de la Parte invocante, o en el caso del PROVEEDOR, será aplicable también a cualquier subcontratista.

- La Parte que invoque la causal de fuerza mayor o caso fortuito le haya dado a la otra Parte un aviso inmediato de las circunstancias de la fuerza mayor o caso fortuito y le haya dado un segundo aviso dentro de los 5 (cinco) días hábiles, donde describa la fuerza mayor o caso fortuito en detalle y provea una evaluación de las obligaciones afectadas y el período de tiempo durante el cual la Parte informante estima que no podrá desempeñar alguna o todas sus obligaciones.

- La Parte que invoque la causal de fuerza mayor o caso fortuito haya realizado y continué realizando todos sus esfuerzos para minimizar el efecto de dicha fuerza mayor o caso fortuito, incluido minimizar retrasos en la Adquisicióny limitar el daño a la misma.

Previo cumplimiento por parte del PROVEEDOR de lo establecido precedentemente dentro de los 2 (dos) días hábiles la ENTIDAD debe aprobar la existencia del impedimento, sin el cual, de ninguna manera y por ningún motivo podrá solicitar luego a la ENTIDAD por escrito la ampliación del plazo del Contrato y/o pago de multas.

22.2   Cumplimiento ininterrumpido:

Cuando ocurra una fuerza mayor o caso fortuito, el PROVEEDOR hará todos los esfuerzos para seguir desempeñando sus obligaciones bajo el Contrato, en la medida en que sea factible y durante el período de dicha fuerza mayor o caso fortuito protegerá y asegurará la Adquisición de la manera que lo solicite la ENTIDAD.

22.3   Prórrogas:

Si una circunstancia de fuerza mayor o caso fortuito afecta el plazo de entrega o cualquier otra fecha límite de realización, dicha fecha límite se prorrogará de conformidad a lo establecido en el presente Contrato.

Durante este periodo las Partes soportaran independientemente sus respectivas perdidas por lo cual no podrán oponerse este argumento a reclamo por pagos debidos bajo el presente Contrato.

Si la razón impeditiva o sus causas perduraren por más de 10 (diez) días calendario consecutivos, cualquiera de las Partes deberá notificar a la otra, por escrito, la resolución del Contrato de conformidad a la cláusula (Terminación del Contrato).

VIGÉSIMA TERCERA.- (TERMINACIÓN DEL CONTRATO)

El presente Contrato concluirá por una de las siguientes causas:

23.1   	Por Cumplimiento del Contrato:

De forma normal, tanto la ENTIDAD como el PROVEEDOR darán por terminado el presente Contrato, una vez que ambas partes hayan dado cumplimiento a todas las condiciones y estipulaciones contenidas en el mismo, lo cual se hará constar en el acta de cierre de Contrato suscrita por ambas partes.

23.2    	Por Resolución del Contrato:

Si se diera el caso y como una forma excepcional de terminar el Contrato, a los efectos legales correspondientes, la ENTIDAD y el PROVEEDOR acuerdan las siguientes causales para procesar la resolución del Contrato:

23.2.1 	Resolución a requerimiento de la ENTIDAD, por causales atribuibles al PROVEEDOR.

La ENTIDAD, podrá proceder al trámite de resolución del Contrato, en los siguientes casos:

- Por incumplimiento del Contrato por parte del PROVEEDOR.

- Por disolución del PROVEEDOR.

- Por quiebra declarada del PROVEEDOR.

- Por incumplimiento injustificado del plazo de entrega de la Adquisición sin que el PROVEEDOR adopte medidas necesarias y oportunas para recuperar su demora y asegurar la conclusión de la entrega dentro del plazo vigente.

- Cuando el monto de la multa por atraso en la entrega alcance el 10% (diez por ciento) del monto total del Contrato, decisión optativa, o el 20% (veinte por ciento) de forma obligatoria.

- Por motivos de fuerza mayor o caso fortuito.

- Por incumplimiento de la cláusula (Anticorrupción).

23.2.2   	Resolución a requerimiento del PROVEEDOR, por causales atribuibles a la ENTIDAD.

El PROVEEDOR podrá proceder al trámite de resolución del Contrato, en los siguientes casos:

- Por instrucciones injustificadas emanadas de la ENTIDAD para la suspensión de la Adquisición por más de treinta (30) días calendario.

- Si apartándose de los términos del Contrato, la ENTIDAD pretende efectuar aumento o disminución en las cantidades de la Adquisición, sin la emisión del Contrato modificatorio correspondiente.

23.2.3	Las Partes podrán terminar el presente Contrato por mutuo acuerdo en cualquier momento. La resolución por mutuo acuerdo deberá constar mediante notificación a través de carta notariada, si corresponde, incluir los montos a reconocer por las prestaciones ejecutadas por las Partes.

23.2.4	La ENTIDAD en cualquier momento podrá resolver de manera unilateral y de pleno derecho sin necesidad de requerimiento y/o autorización judicial o extrajudicial alguna el presente Contrato, haciéndose efectiva dicha resolución con la notificación mediante carta notariada al PROVEEDOR, sin lugar a ningún tipo de resarcimiento por parte de la ENTIDAD a favor del PROVEEDOR.

    - Reglas aplicables a la Resolución:

Para procesar la resolución del Contrato por cualquiera de las causales señaladas en los numerales 23.2.1 y 23.2.2,  la  Parte afectada dará aviso escrito mediante carta notariada a la otra Parte de su intención de resolver el Contrato, estableciendo claramente la causal que se aduce.

Si dentro de los 10 (diez) días hábiles siguientes de la fecha de notificación, se enmendaran las fallas, se normalizara el desarrollo de la Adquisición y se tomaran las medidas necesarias para continuar normalmente con las estipulaciones del Contrato y el requirente de la resolución expresara por escrito su conformidad a la solución, el aviso de intención de resolución será retirado.

En caso contrario, si al vencimiento del término de los 10 (diez) días hábiles no existiese ninguna respuesta, el proceso de resolución continuará, a cuyo fin la Parte afectada notificará mediante carta notariada a la otra Parte que la resolución del Contrato se ha hecho efectiva,

En el caso que el monto de la multa por atraso en la entrega alcance al 20% (veinte por ciento) del monto total del Contrato, la ENTIDAD deberá notificar mediante carta notariada que la resolución de Contrato se ha hecho efectiva.

En los casos de fuerza mayor o caso fortuito y previo cumplimiento a la cláusula (Fuerza Mayor o Caso Fortuito), la Parte afectada deberá notificar mediante carta notariada que la resolución de Contrato se ha hecho efectiva y si corresponde se debe incluir los montos a reconocer por las prestaciones ejecutadas por las Partes.

En caso que se proceda a la resolución del Contrato, por razones atribuibles al PROVEEDOR, se consolidara en favor de la ENTIDAD la garantía de cumplimiento de Contrato. Por otro lado también se consolidan a favor de la ENTIDAD las multas o penalidades.

VIGÉSIMA CUARTA.- (CIERRE DE CONTRATO)

Terminado el Contrato, por su cumplimiento, las Partes firmarán un acta de cierre del Contrato manifestando los términos de recepción o nota de recepción de la Adquisición efectivamente ejecutada.

Terminado el Contrato por resolución, las Partes realizaran la conciliación de cuentas finales a efectos de determinar cualquier saldo pendiente de pago si hubiese o correspondiese, emitiendo un acta de cierre del Contrato.

VIGÉSIMA QUINTA.- (SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS)

En caso de surgir controversias sobre los derechos y obligaciones de las Partes, durante la ejecución del presente Contrato, las Partes acudirán a los términos y condiciones del Contrato, documento de contratación directa y propuesta adjudicada, sometidas a la jurisdicción coactiva fiscal.

VIGÉSIMA SEXTA.- (MODIFICACIÓN AL CONTRATO)

El Contrato podrá ser modificado por uno o varios contratos modificatorios, mismos que pueden afectar el alcance, monto y/o plazo, previo acuerdo entre Partes.  Dichas modificaciones deberán estar destinadas al objeto de la contratación y estar sustentadas por informes técnico y legal que establezcan la viabilidad técnica, legal y de financiamiento.

Las referidas modificaciones se realizarán a través de uno o varios contratos modificatorios, que sumados no deberán exceder el 10% (diez por ciento) del monto del Contrato principal, de acuerdo con lo establecido en el Artículo 38 del Reglamento Específico del Sistema de Administración de Bienes y Servicios de YPFB (RE-SABS-EPNE-YPFB).

VIGÉSIMA SÉPTIMA.- (EMBALAJE)

El embalaje, las marcas y los documentos que se coloquen dentro y fuera de los paquetes deberán cumplir estrictamente normas internacionales, los requisitos especiales que se hayan consignado en el documento de contratación directa, las especificaciones técnicas, cualquier otro requisito si lo hubiere y cualquier otra instrucción dada por la ENTIDAD.

El embalaje deberá ser adecuado para resistir su almacenamiento y manipulación brusca.

INCLUIR LA SIGUIENTE CLÁUSULA EN CASO DE QUE CORRESPONDA:

(PROTOCOLIZACIÓN DEL CONTRATO)

El presente Contrato será protocolizado con todas las formalidades de Ley por la Entidad en el distrito administrativo correspondiente. El importe que por concepto de protocolización debe ser pagado por el Contratista. En caso que este importe no sea cancelado por el Contratista podrá ser descontado por la Entidad a tiempo de hacer efectivo el pago de las planillas mensuales o en la planilla final del Contrato.

Esta protocolización contendrá los siguientes documentos:

Originales o fotocopias legalizadas de:

- Testimonio del poder del representante legal referido en el Contrato.

- Certificado de  matrícula de inscripción en FUNDEMPRESA.

- Minuta del Contrato

Fotocopias simples de:

- Cédula de identidad del representante legal.

- Escritura  de constitución de la empresa.

- Garantía de cumplimiento de contrato

En caso de que por cualquier circunstancia, el presente documento no fuese protocolizado, servirá a los efectos de Ley y de su cumplimiento, como documento suficiente a las Partes.

VIGÉSIMA OCTAVA.-  (ANTICORRUPCIÓN)

Cada una de las Partes acuerda y declara que ni ella, ni sus representantes o afiliados, en conexión con este Contrato o el cumplimiento de las obligaciones de dichas Partes bajo este Contrato, ha efectuado o efectuará, ha prometido o prometerá efectuar o ha autorizado o autorizará que se efectué cualquier pago, regalo, dádiva o transferencia de cualquier cosa de valor, ventaja indebida, directa o indirectamente a un funcionario o servidor público o agente del gobierno corporativo, la realización de dicho pago o regalo por cualquiera de las Partes constituirá una infracción a la Ley N° 004 de 31 de marzo de 2010, Ley de Lucha Contra la Corrupción, Enriquecimiento Ilícito e Investigación de Fortunas “Marcelo Quiroga Santa Cruz” y/o la “Convención Contra la Corrupción de las Naciones Unidas y/o la “Convención Interamericana Contra la Corrupción”, sin perjuicio de que la ENTIDAD resuelva el presente Contrato y se ejecuten las garantías que se encuentren vigentes al momento de la resolución.

VIGÉSIMA NOVENA.- (CONFORMIDAD)

En señal de aceptación y conformidad y para su fiel  y estricto cumplimiento firman el presente Contrato en cuatro (4) ejemplares de un mismo tenor y validez _________________________ en representación legal de la ENTIDAD, y _________________________ en representación legal del PROVEEDOR.

Este documento, conforme a disposiciones legales de control fiscal vigentes, será registrado ante la Contraloría General del Estado.

| Lic. __________________ | Sr. ____________________________ |
| --- | --- |
| cargo YPFB ENTIDAD | Nombre empresa PROVEEDOR |