	[image: image4.jpg]La fuerza que transforma Bolivia





	YACIMIENTOS PETROLÍFEROS FISCALES BOLIVIANOS 

GERENCIA DE REDES DE GAS Y DUCTOS

DISTRITO REDES DE GAS COCHABAMBA
	ANEXO 3


	
	GRAFICOS
	Hoja:
      2 de 3



ANEXO 3
GRÁFICOS
1. UBICACIÓN DE TRABAJOS A REALIZAR
	DETALLE
	DATOS

	MUNICIPIO
	Cercado

	ZONA 
	19 K

	COORDENADAS UTM 
	800747.52 m E ; 8073194.92 m S

	DIRECCION
	Av. Sajama

	
[image: image1.png]



[image: image4.jpg]                                 Tubería a ser emplazado DN 8”
                                 Tubería en operación  DN 8”



	Los trabajos de excavación no serán realizados por la Empresa Contratista. En dicha zona se deberá realizar un corte a cada extremo de la tubería en operación, una vez descubierta toda la zanja en el punto inicial y final, a fin de que el mismo tubo sea emplazado fuera de eje de trabajo de Línea del Tren Metropolitano Línea Verde, para la cual la empresa contratista deberá realizar la recuperación y posterior desfile y bajado de la tubería en la zanja autorizada por el supervisor.



	DETALLE
	DATOS

	MUNICIPIO
	Colcapirhua

	ZONA 
	19 K

	COORDENADAS UTM 
	794273.96 m E ; 8074140.25 m S

	DIRECCION
	Av. 16 de Julio 

	
[image: image2.png]



                                 Tubería de ANC DN 6” 

	Se deberán realizar trabajos de excavación así como la profundización de la tubería mediante trabajos mecánicos (aumento de niple ANC DN 6”).



	DETALLE
	DATOS

	MUNICIPIO
	Cercado

	ZONA 
	19 K

	COORDENADAS UTM 
	803546.74 m E ; 8069218.69 m S

	DIRECCION
	Av. Independencia 

	
[image: image3.png]



                                 Tubería de ANC DN 4” 

	Se deberán realizar trabajos de excavación así como la profundización de la tubería mediante trabajos mecánicos (aumento de niple ANC DN 4”).




	ELABORADO POR:
	REVISADO  POR: 
	APROBADO POR:

	
	
	

	
	
	



_1617527471

_1617527678

_1617526605

