UBICACIÓN DE CÁMARAS

CÁMARA DE INTERCONEXIÓN

KP 0 + 000

CÁMARA 1

KP 6 + 250

CÁMARA 2

KP 12 + 500

CÁMARA 3

KP 16 + 800

UBICACIÓN DE CRUCES SUBTERRANEOS

| CRUCE GAA - OCSZ |  |
| --- | --- |
| KP 0 + 027 |  |
| CRUCE OCSZ - GAA |  |
| KP 0 + 148 |  |

| CRUCE ENTRADA PLANTA PERCHELES |  |
| --- | --- |
| KP 6 + 500 |  |

UBICACIÓN DE APERTURAS DE VIA, ACCESO Y DESBROCE

| DESBROCE 1 |  |
| --- | --- |
| KP 0 + 559 (50 m) |  |
| DESBROCE 2 |  |
| KP 0 + 657 (93 m) |  |

| DESBROCE 3 |  |
| --- | --- |
| KP 2 + 000 (225 m) |  |
| DESBROCE 4 |  |
| KP 2 + 900 (570 m) |  |

| DESBROCE 5 |  |
| --- | --- |
| KP 3 + 900 (188 m) |  |
| DESBROCE 6 |  |
| KP 4 + 800 (266 m) |  |

| DESBROCE 7 |  |
| --- | --- |
| KP 6 + 100 (184 m) |  |
| DESBROCE 8 |  |
| KP 6 + 600 (257 m) |  |

| DESBROCE 9 |  |
| --- | --- |
| KP 7 + 200 (127 m) |  |
| DESBROCE 10 |  |
| KP 9 + 500 (221 m) |  |

| DESBROCE 11 |  |
| --- | --- |
| KP 10 + 200 (101 m) |  |
| DESBROCE 12 |  |
| KP 10 + 500 (179 m) |  |

| DESBROCE 13 |  |
| --- | --- |
| KP 10 + 700 (252 m) |  |
| DESBROCE 14 |  |
| KP 11 + 000 (1.300 m) |  |

| DESBROCE 13 |  |
| --- | --- |
| KP 10 + 700 (252 m) |  |
| DESBROCE 14 |  |
| KP 11 + 000 (1.300 m) |  |

| DESBROCE 15 |  |
| --- | --- |
| KP 12 + 500 (415 m) |  |
| DESBROCE 16 |  |
| KP 15 + 000 (34 m) |  |

| DESBROCE 17 |  |
| --- | --- |
| KP 15 + 600 (153 m) |  |

| Elaborado por: | Revisado por: | Aprobado por: |
| --- | --- | --- |
| Ingeniero de Proyectos | Responsable de Ingeniería y Proyectos | Jefe Unidad Distrital de Construcciones |