| **PROVISIÓN DE MATERIALES CONTRATISTA** |
| --- |
| **N°** | **DESCRIPCION DEL ÍTEM** | **UNID** | **CANTIDAD** |
| 34 | VÁLVULA TIPO AGUJA DE 1/2" CON DERIVACIÓN DE ALIVIO | Pza | 6,00 |
| 35 | VALVULA BOLA ANC 2" ANSI 300 RF A PALANCA PT | Pza | 6,00 |
| 36 | VÁLVULA GLOBO ANC 2" ANSI 300 RF A VOLANTE | Pza | 3,00 |
| 37 | BRIDA DN2"/WN/ANSI300/ASTM A 105 WN105 WN/RF/SCH40 | Pza | 15,00 |
| 38 | BRIDA DN3"/WN/ANSI300/ASTM A 105 WN105 WN/RF/SCH40  | Pza | 8,00 |
| 39 | EMPAQUETADURA ESPIROMETÁLICA 2" ANSI 300 | Pza | 18,00 |
| 40 | EMPAQUETADURA ESPIROMÉTALICA 3" ANSI 300 | Pza | 8,00 |
| 41 | ESPARRAGO PARA BRIDA DE 3 PLG DE 3/4 X 4 1/4 PLG ANSI-300 RF | Pza | 64,00 |
| 42 | ESPARRAGO PARA BRIDA DE 2 PLG DE 5/8 X 3 1/2 PLG ANSI-300 RF | Pza | 144,00 |
| 43 | THREADOLET DE 3" A 1/2" S-3000 | Pza | 6,00 |
| 44 | MANOMETRO DE 0 A 1000 PSI CON GLICERINA, CARCASA E INTERNOS AISI 316 O 304 DIAL | Pza | 6,00 |
| 45 | CODO DE ACERO NEGRO DE 2 PLG SCH 40 A 90° | Pza | 6,00 |

| **PROVISIÓN DE MATERIALES YPFB** |
| --- |
| **N°** | **DESCRIPCION DEL ÍTEM** | **UNID** | **CANTIDAD** |
| 1 | VÁLVULA TIPO BOLA ANC 3" ANSI 300 RF A PALANCA PT | Pza | 4,00 |
| 2 | REDUCTOR CONCENTRICO ANC 6" X 3" SCH 40 | Pza | 1,00 |
| 3 | BRIDA CIEGA ANSI 300 2" | Pza | 3,00 |
| 4 | EMPAQUETADURA DIELECTRICA 2"ANSI 300 | Pza | 9,00 |
| 5 | EMPAQUETADURA DIELECTRICA 3"ANSI 300 | Pza | 9,00 |
| 6 | TEE DE ACERO NEGRO DE 2 PLG SCH 40 | Pza | 3,00 |
| 7 | TEE DE ACERO NEGRO DE 3 PLG SCH 40 | Pza | 1,00 |
| 8 | TEE DE ACERO NEGRO CON REDUCCION 3 PLG A 2 PLG SCH 40 | Pza | 6,00 |
| 9 | TUBERIA ACERO NEGRO AL CARBONO 2" DN SCH 40 API 5L GR B | m | 36,00 |
| 10 | TUBERIA ACERO NEGRO AL CARBONO 3" DN SCH 40 API 5L GR B | m | 16.800,00 |