ADQUISICION DE EQUIPO MEDICO USMS/DRCB

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE BIENES

| N° | DESCRIPCIÓN DETALLADA DEL BIEN | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | GRADILLA PARA CAMILLA | PZA | 1 |
| 2 | ESTETOSCOPIO ADULTO | PZA | 1 |
| 3 | LAMPARA DE EXAMINACION MEDICA | PZA | 1 |
| 4 | PANTOSCOPIO | KIT | 1 |
| 5 | TERMOMETRO DIGITAL | PZA | 31 |
| 6 | BIOMBO MEDICO | PZA | 2 |
| 7 | ESTUCHE PARA CIRUGIA MENOR | KIT | 1 |
| 8 | FERULAS NEUMATICAS INFLABLES | KIT | 6 |
| 9 | LANCETAS Y TIRAS REACTIVAS PARA GLUCOMETRO | KIT | 7 |
| 10 | NEGASTOSCOPIO PARA RADIAOGRAFIAS | PZA | 1 |

- CARACTERÍSTICAS (Sujeto a Evaluación)

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL BIEN

ITEM 1 : GRADILLA PARA CAMILLA Con las siguientes características: - Gradilla de dos peldaños - Construida en acero y pintada con pintura electroestática. - Altura aproximada 40 cm - Plataformas antideslizantes ITEM 2 : ESTETOSCOPIO ADULTO Con las siguientes características: - Alta sensibilidad acústica - Desempeño acústico: 7 - Tecnología sintonizable (Diafragma sintonizable), diafragma versátil en ambos lados de la campana - Especificación Campana:: Doble cara, adultos y niños, acero inoxidable - Especificación Binaural: Lumen (canal acústico único) y libre de latex y phtalatos - Especificación Auriculares: Diámetro ancho aleación de aluminio anodizado, ajustables ITEM 3: LAMPARA DE EXAMINACION MEDICA Con las siguientes características: - Bombilla halógena 50 vatios o mas - Brazo de cuello de cisne de 12” aproximada - Base de acero - Altura ajustable aproximada de 34” a 54” - Altura total aproximada 74” ITEM 4: PANTOSCOPIO Con las siguientes características - Oftalmoscopio - Otoscopio - 5 Especulos Reusables - Rinoscopio - Mango De Acero - Lampara Laringea - 2 Espejos Larigeos - Dioptrias - Porta depresor y depresor de lengua - Foco De Repuesto de 3 volts - Estuche rígido ITEM 5: TERMOMETRO DIGITAL Con las siguientes características - Punta de sonda flexible - Tecnología digital - Medición oral, rectal o axilar de manera segura rápida y precisa - Resistente al agua - Pila reemplazable - Alarma auditiva ITEM 6: BIOMBO MEDICO Con las siguientes características - Telas desmontables. - Cuerpos independientes plegables. - Ruedas giratorias dobles. - Estructura fabricada en acero (Pintada). ITEM 7: ESTUCHE PARA CIRUGIA MENOR Con las siguientes características - 14 piezas - Material acero inoxidable - Estuche de almacenaje incluido ITEM 8: FERULAS NEUMATICAS INFLABLES Con las siguientes características - Tablillas de cuidado multifuncionales deben poder utilizarse para ambos miembros izquierdos y derechos y deben incluir: - Tablilla adulta del brazo. - Tablilla adulta de la pierna. - Tablilla del hombro. - Tablilla del brazo niñ@ - Tablilla de la pierna niñ@ - Tablilla de la cintura - Correas y bolso para llevar ITEM 9: LANCETAS Y TIRAS REACTIVAS PARA GLUCOMETRO Con las siguientes características - Para Glucómetro Prodigy tiras 50 unidades - Para Glucómetro Prodigy lancetas 100 unidades ITEM 10: NEGASTOSCOPIO PARA RADIAOGRAFIAS Con las siguientes características - Fabricado en chapa de acero tratado y pintado. - Con dimmer individual de intensidad de ajuste de luz. - Iluminación homogénea y uniforme de 15 w (interruptor de encendido), para alcanzar cuerpo luminancia 2000cd / M2. - Sistema película de fijación de retención REC, para la fijación de la pared de la perforación.

PLAZO DE ENTREGA

El plazo de entrega de la adquisición de la presente contratación deberá ser de quince (15) días calendario, contabilizados a partir de que Y.P.F.B. notifique al proponente con la Orden de Compra.

- CONDICIONES REQUERIDAS PARA LA ENTREGA DEL BIEN (De cumplimiento obligatorio por el proponente)

LUGAR DE ENTREGA DE LOS BIENES

Todos los Ítems deben ser entregados en almacenes de YPFB Redes de Gas Cochabamba, ubicadas entre Av. Rafael Pabón esq. C. Viloma.

GARANTIAS TECNICAS

En caso de que los bienes ofertados presentaran fallas o defectos (comprobados), la empresa adjudicada tendrá un plazo de 30 días calendario para corregir la observación, al no poder reparar el equipo, se deberá reemplazar el o los por otro equipo similar o con mejores características en un tiempo de 30 días calendario a partir de la comunicación del Distrito Redes de Gas y Ductos Cochabamba.

FORMA DE PAGO

Pago contra entrega, El pago será realizado vía SIGEP, para lo cual la empresa adjudicada emitirá factura a nombre de Y.P.F.B. con número de NIT 1020269020.

MULTAS

El proveedor deberá cumplir con el plazo de entrega, siendo pasible a una sanción de 1% sobre el importe total de la adjudicación por cada día calendario de retraso. Considerando que en caso de sobrepasar el 20% en cuanto a multas, la adjudicación queda sin efecto, con las sanciones correspondientes a los proveedores de acuerdo a lo que dispone el D.S. 181.

FACTURACION

La factura debe ser emitida de acuerdo a normativa vigente a nombre de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos consignando el Número de Identificación Tributaria (NIT) 1020269020. La factura deberá emitirse por el precio contratado, sin deducir las multas ni otros cargos, a momento de la entrega de la totalidad de los bienes conforme lo establecido contractualmente. El proponente adjudicado (persona natural o jurídica, empresa unipersonal, sociedad accidental) deberá presentar el "Certificado de Inscripción" o reporte Consulta de Padrón emitido por el Servicio de Impuestos Nacionales, como evidencia de que la actividad económica registrada guarda relación con el objeto del proceso de contratación.

TRIBUTOS

El adjudicado declara que todos los tributos vigentes a la fecha y que puedan originarse directa o indirectamente en aplicación del contrato, son de su responsabilidad, no correspondiendo ningún reclamo posterior.

CLAUSULA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y SALUD OCUPACIONAL PARA CONTRATISTAS

ASPECTOS NORMATIVOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y SALUD OCUPACIONAL PARA EMPRESAS CONTRATISTAS DE YPFB La Empresa adjudicada de la provisión de “BIENES” deberá cumplir con los estándares de Seguridad Industrial y Salud Ocupacional de YPFB. - ASPECTOS GENERALES: Para los procesos de contratación de bienes; en caso de que los mismos sean recibidos directamente en los almacenes de YPFB; no aplica una cláusula específica de SMS. Excepto lo establecido en adelante: - RECOMENDACIONES: Para las tareas complementarias de entrega de bienes en los almacenes de YPFB, Unidad Solicitante a través de las Comisiones de Recepción y la Unidad SMS, deberán coordinar con la empresa Contratista a efectos de prevenir la ocurrencia de accidentes, incidentes y afectaciones al medio ambiente. - En caso de manipulación de bienes y materiales dentro de las instalaciones de YPFB; se deberán verificar las condiciones del sistema de izaje de cargas (cables, eslingas, estrobos, y otros elementos necesarios para este fin). - En caso de la entrega de equipos eléctricos y/o electrónicos, se recomienda verificar las condiciones de suministro eléctrico en el equipo y en el lugar de la entrega, a fin de evitar daños en los mismos y al sistema eléctrico del lugar al momento de la instalación o pruebas, y para evitar accidentes personales debido a descargas eléctricas por mala manipulación de los equipos. Las tareas complementarias para la entrega de bienes/equipos/materiales/montaje, deberán ser coordinadas con el personal de SMS de la Unidad Solicitante, en estricto cumplimiento de la normativa vigente y las políticas de Seguridad Industrial de YPFB.

13/03/2019