**ACCESORIOS PROVISTOS POR LA EMPRESA CONTRATISTA**

**ITEMS 28 Y 29**

Los materiales listados a continuación serán provistos por la empresa contratista, debiendo, cada uno de ellos, ser nuevo y contar con su respectiva ficha técnica y/o certificados de calidad que acrediten su fabricación conforme a requisitos técnicos que permitan su trazabilidad. Los mismos deberán ser presentados al Supervisor de Obra quién será el responsable de aprobar su estado para su utilización en el proyecto.

|  |
| --- |
| **ACCESORIOS PROVISTOS POR LA EMPRESA CONTRATISTA** |
| **N°** | **DESCRIPCION DEL ÍTEM** | **UNIDAD** | **CANTIDAD** |
| 28 | TEE PE 100 SDR 11 DE 50 mm CON CUPLA | Pza. | 6.00 |
| 29 | REDUCTOR PE 100 SDR 11 DE 63/50 mm SIN CUPLA | Pza. | 19.00 |

Una vez realizado el replanteo, antes de realizar la compra para la provisión de accesorios de polietileno, el Contratista deberá verificar la cantidad total requerida para la ejecución de la obra, la cual estará sujeta a la aprobación del Supervisor de Obra. Se pagará únicamente por los accesorios utilizados e instalados de manera definitiva en la obra.

**Santa Cruz, 04 de Junio de 2019.**