YACIMIENTOS PETROLÍFEROS FISCALES BOLIVIANOS

DOCUMENTO DE CONTRATACIÓN DIRECTA

PARA BIENES

REGLAMENTO ESPECÍFICO DEL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

RE-SABS-EPNE YPFB

OBJETO: ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS PARA RTU DEL SCADA, DRSB

CÓDIGO: GCC-EPNE-DRSB-151-19

INFORMACIÓN GENERAL DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN

| MÉTODO DE SELECCIÓN | : | PRECIO EVALUADO MAS BAJO |
| --- | --- | --- |
| FORMA DE ADJUDICACIÓN | : | POR LOTES |
| FORMALIZACIÓN DE LA CONTRATACIÓN | : | CONTRATO |

| CRONOGRAMA DE PLAZOS |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N° | ACTIVIDAD | FECHA |  |  | HORA | DIRECCIÓN |
| 1 | Fecha de publicación en el sitio web de YPFB | Fecha: 31/07/2019 |  |  |  |  |
| 2 | Inspección Previa | Fecha: |  | Hora: |  | No aplica |
| 3 | Consultas Escritas | Fecha: |  | Hasta hora: |  | No aplica |
| 4 | Reunión de Aclaración | Fecha: |  | Hora: |  | No aplica |
| 5 | Presentación de Propuestas. | Fecha: 09/08/2019 |  | Hasta hora: 10:30 |  | Lugar: YPFB – Distrito de Redes de Gas Santa Cruz - Beni (2da. Planta - Oficina de Contrataciones) ubicado en la Av. 23 de Marzo (3er. anillo Interno) y Av. Tres Pasos al frente; Santa Cruz de la Sierra. Responsable: Mabel Catacora Copa |
| 6 | Apertura de Propuestas. | Fecha: 09/08/2019 | Hora: 11:00 |  |  | Lugar: YPFB – Distrito de Redes de Gas Santa Cruz - Beni (2da. Planta - Oficina de Contrataciones) ubicado en la Av. 23 de Marzo (3er. anillo Interno) y Av. Tres Pasos al frente; Santa Cruz de la Sierra. Responsable: Mabel Catacora Copa |
| 7 | Resultados del Proceso | Fecha Estimada: 26/08/2019 |  |  |  | Página web de YPFB: www.ypfb.gob.bo |
| 8 | Firma de Contrato/Orden de Compra | Fecha Estimada: 20/09/2019 |  |  |  |  |

| PRECIO REFERENCIAL |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| LOTE | DESCRIPCION DEL BIEN | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD | PRECIO TOTAL BS. |
| LOTE 1: | COAXIAL | Global | 1 | 40.153,80 |
| LOTE 2: | PROTECTORES | Global | 1 | 28.024,40 |
| LOTE 3: | TARJETAS VARIOS | Global | 1 | 81.954,02 |
| LOTE 4: | SISTEMA SOLAR | Global | 1 | 25.373,40 |
| SUMATORIA TOTAL EN BS. LOTE 1, LOTE 2, LOTE 3 Y LOTE 4 |  |  |  | 175.505,62 |

PARTE I

INFORMACIÓN GENERAL

- NORMATIVA APLICABLE AL PROCESO DE CONTRATACIÓN

El proceso de contratación se rige por el Reglamento Específico del Sistema de Administración de Bienes y Servicios Empresa Pública Nacional Estratégica Yacimientos Petrolíferos Fiscales Boliviano (RE-SABS-EPNE YPFB), aprobado mediante Resolución de Directorio Nº 058 de fecha 22 de julio de 2013.

- PROPONENTES ELEGIBLES

Podrán participar en la presente convocatoria los proponentes legalmente constituidos:

- Personas naturales con capacidad para contratar.

- Empresas constituidas en el Estado Plurinacional de Bolivia.

- Empresas nacionales en asociación accidental con empresas extranjeras.

- Asociaciones accidentales entre empresas nacionales.

- Micro y pequeñas empresas, asociaciones de pequeños productores urbanos y rurales, organizaciones económicas campesinas OECAS, cooperativas y asociaciones civiles sin fines de lucro.

- Empresas subsidiarias de YPFB.

- IMPEDIDOS PARA PARTICIPAR EN LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN

Están impedidos de participar, directa o indirectamente de la presente contratación, las personas jurídicas, individuales o asociaciones o consorcios comprendidos en los siguientes casos, siendo sujeto a descalificación:

- Que tengan deudas pendientes con el Estado, establecidas mediante pliegos de cargo ejecutoriados y no pagados.

- Que tengan sentencia ejecutoriada, con impedimento para ejercer el comercio.

- Que se encuentren cumpliendo sanción penal establecida mediante sentencia ejecutoriada por delitos comprendidos en la Ley N º 1743, de 15 de enero de 1997, que aprueba y ratifica la convención Interamericana contra la corrupción o sus equivalentes previstos en el Código Penal y Ley Anticorrupción Marcelo Quiroga Santa Cruz.

- Que se encuentren asociados con consultores que hayan asesorado o prestado servicios para la elaboración del contenido de Términos de Referencia o Especificaciones Técnicas, con excepción de las EPNES.

- Que hubiesen declarado su disolución o quiebra.

- Cuyos representantes legales, accionistas o socios controladores tengan vinculación matrimonial o de parentesco con la MAE o los designados por este en los procesos de contratación, hasta el tercer grado de consanguinidad y segundo de afinidad, conforme con lo establecido por el Código de las Familias y del Proceso Familiar del Estado Plurinacional de Bolivia.

- Los ex servidores públicos que ejercieron funciones en YPFB, hasta un (1) año antes del inicio de la contratación, así como las empresas controladas por éstos.

- Los servidores públicos que ejercen funciones en YPFB, así como las empresas controladas por éstos.

- Los proveedores adjudicados que hayan desistido de suscribir el contrato, órdenes de compra y/o servicio, no podrán participar hasta un (1) año después de la fecha de desistimiento; salvo causas de fuerza mayor, caso fortuito debidamente justificadas, o aceptadas por la entidad convocante, de acuerdo a la información registrada en el SICOES.

- Los proveedores con los que se hubiese resuelto el contrato por causales atribuibles a estos, no podrán participar durante tres (3) años después de la fecha de la resolución. Asimismo, aquellos proveedores que hubieran incumplido la orden de compra y/o servicio no podrán participar durante un (1) año después de la fecha de incumplimiento, de acuerdo a la información registrada en el SICOES y/o página de YPFB.

En el caso de los incisos i), j) la información publicada en el SICOES al momento del cierre de presentación de propuestas será la valedera y deberá ser señalada expresamente en el informe de evaluación.

- TÉRMINOS, PLAZOS Y HORARIOS

Son considerados días hábiles administrativos los comprendidos de lunes a viernes, no son días hábiles administrativos los sábados, domingos y feriados.

Son consideradas horas hábiles administrativas, las que rigen en YPFB, como horario de trabajo, en concordancia con el huso horario del Estado Plurinacional de Bolivia.

- PREPARACIÓN DE PROPUESTAS

Las propuestas deben ser elaboradas conforme a los requisitos y condiciones establecidos en el presente documento, utilizando obligatoriamente los formularios establecidos.

- MONEDA DE LA CONTRATACION

El proceso de contratación y la propuesta económica deberán expresarse en bolivianos.

- COSTOS DE PARTICIPACIÓN EN EL PROCESO DE CONTRATACIÓN

Los costos de la elaboración y presentación de propuestas y de cualquier otro costo que demande la participación de un proponente en el proceso de contratación, cualquiera fuese su resultado, son total y exclusivamente propios de cada proponente, bajo su total responsabilidad.

- IDIOMA

Todos los formularios, documentación administrativa y legal solicitada en el presente DCD deberán presentarse en idioma castellano; en caso de que el documento de origen sea presentado en otro idioma, el proponente deberá adjuntar su traducción simple al idioma castellano.

Asimismo, toda la correspondencia que se intercambie entre el proponente y YPFB, será en idioma castellano.

- PUBLICACIÓN Y NOTIFICACIÓN

El Documento de Contratación Directa, acta de reunión de aclaración, ajustes, resultados de la contratación u otros, serán publicados en el sitio web de YPFB www.ypfb.gob.bo, como medio oficial; alternativamente podrá ser publicada en otro(s) medio(s) de comunicación.

Toda notificación a los proponentes se realizará a través del correo electrónico institucional de YPFB como medio oficial de comunicación y se la efectuará al correo electrónico declarado por el proponente en el formulario A-1. El proponente es responsable de mantener activo y revisar su correo electrónico. Se dará como válida toda notificación con el registro de salida del servidor de YPFB.

- CANCELACION DEL PROCESO DE CONTRATACION.-

El proceso de contratación podrá ser Cancelado por el RPC hasta antes de la suscripción del contrato, mediante Resolución expresa, técnica y legalmente motivado. YPFB no asumirá responsabilidad alguna respecto a los proveedores afectados por esta decisión.

La Cancelación procederá:

- Cuando exista un hecho de fuerza mayor y/o caso fortuito irreversible que no permita la continuidad del proceso de Contratación.

- Se hubiera extinguido la necesidad de contratación.

- Cuando la ejecución y resultados dejen de ser oportunos o surjan cambios sustanciales en la estructura y objetivos de YPFB.

Cuando sea necesario cancelar uno o varios Ítems, lotes, tramos o paquetes, se procederá a la cancelación parcial de los mismos, debiendo continuar el proceso para el resto de los Ítems, lotes, tramos o paquetes.

- DESCALIFICACION DE PROPUESTAS.-

Las causales de descalificación, son las siguientes:

- Incumplimiento u omisión en la presentación de cualquier formulario o documento requerido en el presente DCD.

- Incumplimiento a la Declaración Jurada del formulario de presentación de la propuesta e identificación del proponente (Formulario A-1).

- Cuando los formularios y/o documentos presentadas no cumplan con las condiciones requeridas y/o requisitos establecidos en el presente DCD.

- Cuando la propuesta técnica no cumpla con las condiciones y requisitos establecidos en el presente DCD y/o las especificaciones técnicas.

- La falta de la presentación de la propuesta técnica.

- Cuando la propuesta económica no cumpla con las condiciones y requisitos establecidos en el presente DCD.

- Cuando el proponente presente dos o más alternativas en una misma propuesta.

- Cuando el proponente presente dos o más propuestas.

- Cuando las propuestas económicas excedan el precio referencial.

- Cuando producto de la revisión aritmética de la propuesta económica existiera una diferencia superior al dos por ciento (2%) entre el monto total de la propuesta y el monto ajustado y esta diferencia sea positiva o negativa. La diferencia del 2% será aplicable al monto ajustado, según la forma de adjudicación por el total, ítem, lotes, u otros.

- Las propuestas que no alcancen el puntaje mínimo requerido en la etapa de evaluación técnica.

- Si para la suscripción del contrato u orden de compra, la documentación solicitada no fuera presentada dentro el plazo establecido para su verificación; salvo que el proponente adjudicado hubiese justificado oportunamente el retraso por causas de fuerza mayor, caso fortuito o cuando la causa sea ajena a su voluntad.

- Cuando producto de la revisión de los documentos presentados para la elaboración y suscripción de contrato u orden de compra, no cumplan con las condiciones requeridas por YPFB.

- Cuando el proponente adjudicado desista de forma expresa o tácita de suscribir el contrato u orden de compra.

- Cuando el proponente no cumpla con los índices, indicadores o parámetros financieros establecidos en el DCD, salvo estos no sean criterios de evaluación excluyentes.

- Cuando el proponente rehúse ampliar la validez de su propuesta.

- Cuando el proponente se encuentre dentro de las causales de impedimento descritas en el presente DCD.

- Cuando el proponente no haya asistido a la inspección previa en la fecha y lugar programado y esta sea obligatoria.

- Cuando el proponente no haya presentado el (los) Acuerdo(s) de Confidencialidad siempre y esto(s) haya(n) sido requerido(s) y sea un criterio excluyente.

La descalificación de propuestas deberá realizarse única y exclusivamente por la/las causales señaladas precedentemente.

- ASPECTOS SUBSANABLES

El Comité de Contratación, en el ámbito de sus competencias podrá considerar como aspectos subsanables, los siguientes:

- Cuando los requisitos, condiciones, documentos y formularios de la propuesta cumplan sustancialmente con lo solicitado en el presente DCD.

- Cuando los errores sean accidentales, accesorios o de forma y que no inciden en la validez y legalidad de la propuesta presentada.

- Cuando el proponente oferte condiciones superiores a las requeridas en las especificaciones técnicas, siempre que estas condiciones no afecten el fin para el que fueron requeridas y/o se consideren beneficiosas para YPFB

Cuando la propuesta contenga aspectos subsanables éstos deberán estar señalados en el informe correspondiente.

Estos criterios podrán aplicarse también en la etapa de verificación de documentos para la suscripción del contrato u orden de compra.

- TIPOS DE GARANTÍA

Se establecen los siguientes tipos de garantía, que deberán estar emitidas a la orden de YACIMIENTOS PETROLÍFEROS FISCALES BOLIVIANOS y expresar su carácter de renovable, irrevocable y de ejecución inmediata.

Boleta de Garantía: Emitida por cualquier entidad de intermediación financiera bancaria, regulada y autorizada por la instancia competente y que cumpla con las condiciones de renovable, irrevocable y de ejecución inmediata.

Garantía a Primer Requerimiento: Emitida por cualquier entidad de intermediación financiera bancaria, regulada y autorizada por la instancia competente y que cumpla con las condiciones de renovable, irrevocable y de ejecución inmediata.

Póliza de Seguro de Caución a Primer Requerimiento: Emitida por cualquier compañía aseguradora, regulada y autorizada por la instancia competente y que cumpla con las condiciones de renovable e irrevocable y de ejecución a primer requerimiento.

- GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO.

Tiene por objeto garantizar la vigencia, conclusión y entrega definitiva del objeto del contrato, será equivalente al siete por ciento (7%) del monto de la adjudicación y se aplicarán los siguientes parámetros.

- Cuando el monto adjudicado sea hasta Bs1.000.000.- (Un Millón 00/100 Bolivianos) el proponente definirá el tipo de garantía a presentar.

- Cuando el monto adjudicado sea superior a Bs1.000.000.- (Un Millón 00/100 Bolivianos) las empresas deberán presentar Boleta de Garantía o Garantía a Primer Requerimiento.

- En contrataciones hasta Bs1.000.000.- (Un millón 00/100 bolivianos), cuando se tengan programados pagos parciales, en sustitución de la garantía de cumplimiento de contrato, se podrá prever una retención del 7% de cada pago.

La vigencia de la garantía será computable a partir de su emisión, debiendo exceder 60 días calendario al plazo de entrega del bien y ser renovada las veces que YPFB así lo requiera.

- GARANTÍA DE CORRECTA INVERSIÓN DE ANTICIPO

Tiene por objeto garantizar la devolución del monto entregado al proveedor por concepto de anticipo inicial.

El monto de esta garantía podrá ser hasta un máximo del veinte por ciento (20%) del monto total de contrato y será por un monto equivalente al 100% del anticipo otorgado, debiendo ser renovada mientras no se deduzca el monto total del anticipo otorgado.

Conforme el contratado reponga el monto del anticipo otorgado, se podrá reajustar la garantía en la misma proporción.

- GARANTÍA DE FUNCIONAMIENTO DE MAQUINARIA Y/O EQUIPO

Tiene por objeto garantizar el buen funcionamiento y/o mantenimiento de maquinaria y/o equipo objeto del contrato. Será solicitada cuando YPFB lo considere necesario, de acuerdo con las condiciones establecidas por la Unidad Solicitante en las Especificaciones Técnicas.

El monto de esta garantía será hasta un máximo de uno punto cinco por ciento (1.5%) del monto del contrato.

A solicitud del proveedor, en sustitución de esta garantía, YPFB podrá efectuar una retención del monto equivalente a la garantía solicitada.

Esta garantía o la retención, serán devueltas al contratista una vez concluido el plazo estipulado en el contrato, siempre y cuando éste hubiese cumplido con todas sus obligaciones contractuales;

- INSPECCIÓN PREVIA “No corresponde”.

- CONSULTAS ESCRITAS AL DCD “No corresponde”.

- REUNION DE ACLARACION “No corresponde”.

- AJUSTES AL DOCUMENTO DE CONTRATACIÓN DIRECTA (DCD)

YPFB podrá ajustar el DCD, por iniciativa propia y/o como resultado de la reunión de aclaración, en cualquier momento previo a la presentación de propuestas las mismas que serán aprobadas por el RPC mediante nota expresa hasta tres (3) días hábiles antes de la presentación de propuestas.

Los ajustes serán publicados en el sitio web de YPFB www.ypfb.gob.bo.

- AMPLIACIÓN DE PLAZO PARA LA PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS

El RPC podrá ampliar el plazo de presentación de propuestas por las siguientes causas debidamente justificadas:

- Ajustes al DCD

- Causas de fuerza mayor

- Caso fortuito

La ampliación deberá ser realizada de manera previa a la fecha y hora establecida en la presentación de propuestas y publicada en el sitio web de YPFB www.ypfb.gob.bo.

- DOCUMENTOS DE LA PROPUESTA

Los formularios y/o documentos que deben ser presentados por el proponente, se encuentran detallados en la PARTE II del presente DCD.

- PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS

  - Forma de presentación: La propuesta deberá ser presentada en sobre cerrado dirigido a YPFB citando el objeto de la contratación.

La propuesta debe ser presentada en un ejemplar original, la misma deberá estar dividida de la siguiente manera:

1: 	Documentos Administrativos

2: 	Documentos de la Propuesta Económica.

3: 	Documentos de la Propuesta Técnica.

  - Plazo y lugar de presentación: Las propuestas deberán ser presentadas dentro del plazo (fecha y hora) fijado y en el domicilio establecido en el presente DCD.

  - Forma de entrega: Las propuestas podrán ser entregadas en persona o por correo certificado (Courier).  En todos los casos el proponente es el responsable de que su propuesta sea presentada dentro del plazo y lugar establecido.

  - El sobre podrá ser rotulado de la siguiente manera:

CODIGO DE LA CONTRATACION. YACIMIENTOS PETROLIFEROS FISCALES BOLIVIANOS NOMBRE DEL PROPONENTE:__________________________________________ OBJETO DE LA CONTRATACION: __________________________________________

  - Retiro de Propuestas

- Las propuestas presentadas solo podrán retirarse antes de la fecha y hora límite establecido para la presentación de propuestas.

- Para este propósito el proponente, a través de su Representante Legal o propietario, deberá solicitar por escrito la devolución total de su propuesta, que será efectuada bajo constancia escrita y liberando de cualquier responsabilidad a Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos.

- RECHAZO DE PROPUESTAS

Se rechazara las propuestas, cuando el proponente presente su propuesta en la fecha, hora y/o lugar diferentes a los establecidos en el cronograma de plazos del presente Documento de Contratación Directa (DCD).

- APERTURA DE PROPUESTAS

La apertura de las propuestas será efectuada en acto público por el Comité de Contratación después del cierre del plazo de presentación de propuestas, en la fecha, hora y lugar señalados en el cronograma de plazos del presente DCD.

En el Acto de Apertura se permitirá la presencia de los proponentes o sus representantes que hayan decidido asistir, así como los representantes de la sociedad que quieran participar. Cuando sea necesario se podrá contar con la presencia de un Notario de Fe Pública.

El acto se efectuará así no se hubiese recibido ninguna propuesta.

Durante el Acto de Apertura de propuestas no se descalificará a ningún proponente, siendo esta una atribución del Comité de Contratación.

En el desarrollo del Acto de Apertura los integrantes del Comité de Contratación y otros funcionarios de YPFB, así como los asistentes deberán abstenerse de emitir criterios o juicios de valor sobre el contenido de las propuestas.

En caso de no existir propuestas, el Comité de Contratación emitirá el respectivo informe al RPC.

- ETAPA DE EVALUACIÓN

El Comité de Contratación procederá a la evaluación de las propuestas presentadas, aplicando el Método de Selección descrito en la parte III del presente DCD.

- ETAPA DE CONCERTACIÓN

La etapa de concertación es un acto administrativo que tiene por objeto mejorar las condiciones técnicas y/o económicas en favor de YPFB, la misma que se realizará en forma obligatoria para procesos mayores a Bs1.000.000.- (Un millón 00/100 Bolivianos).

MÉTODO PRECIO EVALUADO MÁS BAJO:

      - La concertación se realizará CON EL PROPONENTE QUE HUBIERA PRESENTADO LA PROPUESTA ECONOMICA MAS BAJA Y QUE CUMPLA CON LOS ASPECTOS SOLICITADOS EN EL PRESENTE DCD.

      - En caso de empate en la propuesta económica, la concertación se realizará con LOS PROPONENTES QUE EMPATARON Y QUE CUMPLAN CON LAS CONDICIONES REQUERIDAS EN EL PRESENTE DCD.

El Comité de Contratación detallará los resultados de esta etapa en un informe dirigido al RPC.

- PROPUESTA PARA ADJUDICACIONES POR ÍTEM, LOTES, TRAMOS, PAQUETES O VOLUMEN

Cuando un proponente presente su propuesta para más de un ítem, lote, tramo, paquete ó volumen deberá presentar una sola vez la documentación legal y administrativa, y una propuesta técnica – económica para cada ítem, lote, tramo, paquete o volumen, según los formularios del presente DCD.

En el caso de contrataciones por ítems el proponente podrá presentar una sola propuesta técnica y económica a los ítems que oferte.

- ADJUDICACIÓN

El RPC sobre la base de los informes generados en la contratación, adjudicará la contratación mediante Nota Expresa, la misma que será publicada en el sitio web de YPFB.

- ELABORACIÓN Y SUSCRIPCIÓN DE CONTRATO U ORDEN DE COMPRA

La formalización de la contratación se realizará mediante contrato, pudiendo aplicarse la orden de compra en procesos de contratación cuyo plazo de entrega no supere los 15 días calendario y el precio referencial asignado para el proceso de contratación no sea mayor a Bs200.000.- (Doscientos Mil 00/100 bolivianos).

El proponente adjudicado, deberá presentar toda la documentación solicitada por YPFB en original, fotocopias legalizadas para la suscripción de contrato u orden de compra.

Los documentos deberán ser presentados en el plazo no mayor a 10 días hábiles a partir del día siguiente hábil de su notificación. Si el proponente adjudicado presentase los documentos antes del tiempo otorgado, el proceso podrá continuar. Por causas de fuerza mayor, caso fortuito u otras causas debidamente justificadas y aceptadas por YPFB, se podrá ampliar el plazo de presentación de documentos por el RPC.

Si el proponente adjudicado no cumpliese con la presentación de los documentos requeridos para la elaboración de contrato o desista de forma expresa o tácita de suscribir el contrato /orden de compra en el plazo establecido, se procederá a la descalificación de la propuesta, en base a un informe emitido por el Comité de Contratación dirigido al RPC y posteriormente se procederá a la revisión de la siguiente propuesta mejor evaluada en caso de existir. De no existir proponentes que cumplan con lo requerido por YPFB se devolverá los antecedentes a la unidad solicitante.

- MODIFICACIONES AL CONTRATO

Las modificaciones serán efectuadas de acuerdo a lo establecido en el Art. 38 del Reglamento Específico del Sistema de Administración de Bienes y Servicios EPNE YPFB.

PARTE II

FORMULARIOS DE PRESENTACION

DETALLE DE FORMULARIOS/DOCUMENTOS DE PRESENTACIÓN CON LA PROPUESTA

            - FORMULARIOS Y DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS PARA EMPRESAS:

- Formulario A-1 Presentación de la Propuesta e Identificación del Proponente.

- Certificado electrónico o fotocopia simple del Número de Identificación Tributaria (NIT)

            - FORMULARIOS Y DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS PARA ASOCIACIONES ACCIDENTALES:

- Formulario A-1 Presentación de la Propuesta e Identificación del Proponente.

Asimismo de cada una de las empresas que conforman la Asociación Accidental o Consorcio deberá presentar la siguiente documentación:

- Certificado electrónico o fotocopia simple del Número de Identificación Tributaria (NIT) (para empresas extranjeras presentar el documentos similar o equivalente en su país de origen, salvo excepciones debidamente justificadas).

Para el caso de socios extranjeros establecidos en su país de origen, los documentos deben ser similares o equivalentes a los requeridos localmente.

            - FORMULARIOS DE LA PROPUESTA ECONÓMICA

Formulario B-1	Propuesta Económica.

            - FORMULARIOS/DOCUMENTOS DE LA PROPUESTA TÉCNICA

Formulario C-1	Características Técnicas Solicitadas y ofertadas

Formulario C-2	Declaración Jurada de cumplimiento a las Condiciones requeridas en las Especificaciones Técnicas.

FORMULARIO A-1

PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA

PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA E IDENTIFICACIÓN DEL PROPONENTE

| OBJETO DE LA CONTRATACIÓN: |  |
| --- | --- |
| CÓDIGO DEL PROCESO: |  |
| CIUDAD Y FECHA: |  |

| IDENTIFICACIÓN DEL PROPONENTE (EMPRESA/ASOCIACIÓN ACCIDENTAL) |  |
| --- | --- |
| Nombre o Razón Social del Proponente: |  |
| Dirección del proponente: |  |
| País/Ciudad: |  |
| Teléfonos/Celular/Fax: |  |
| Nombre del Representante Legal acreditado para la presentación de la propuesta o propietario: |  |
| Correos electrónicos para efectuar notificaciones: |  |

| EN CASO DE ASOCIACIÓN ACCIDENTAL DESCRIBIR LA IDENTIFICACIÓN DE CADA SOCIO (Aplicable solo para Asociaciones Accidentales) |  |
| --- | --- |
| Nombre o Razón Social del Socio: |  |
| Nombre del Representante Legal o Propietario de la Empresa Asociada: |  |

De mi consideración:

A nombre de (…………………………………..………Nombre de la Empresa o Asociación Accidental) a la cual represento, remito la presente propuesta, declarando expresamente mi conformidad y compromiso de cumplimiento conforme a los siguientes puntos:

- Declaro cumplir estrictamente la normativa vigente en el Estado Plurinacional de Bolivia y lo establecido en el Reglamento Específico del Sistema de Administración de Bienes y Servicios RE-SABS-EPNE YPFB y el presente Documento de Contratación Directa.

- Declaro que la validez de mi propuesta tiene una vigencia de 120 días calendario a partir de la fecha de la apertura de propuestas, pudiendo ampliar la misma a simple requerimiento de YPFB.

- Declaro no tener conflicto de intereses con YPFB para el presente proceso de contratación.

- Declaro que mi persona o la empresa, o asociación accidental a la que represento no tiene ningún tipo de deuda ni proceso judicial con el Estado Plurinacional de Bolivia.

- Declaro, que como proponente, no me encuentro en las causales de impedimento establecidas en el presente DCD.

- Declaro la veracidad de toda la información proporcionada y autorizo mediante la presente en cualquier etapa del proceso de contratación, para que cualquier persona natural o jurídica, suministre a los representantes autorizados de YPFB, toda la información que requieran para verificar la documentación que se presenta. En caso de comprobarse falsedad en la misma, YPFB tiene el derecho a descalificar la presente propuesta.

- Declaro respetar el desempeño de los servidores públicos asignados por YPFB al proceso de contratación y no incurrir en relacionamiento que no sea a través del RPC de manera escrita, salvo en los actos de carácter público y exceptuando las consultas efectuadas al responsable de atender consultas.

- Declaro que la empresa o asociación accidental a la que represento, no se encuentra en trámite ni se ha declarado la disolución o quiebra de la misma.

- Declaro que la empresa o asociación accidental a la que represento cuenta con la capacidad financiera para la ejecución del presente proceso de contratación.

- Declaro que la empresa o asociación accidental a la que represento, se encuentra dentro de los proponentes elegibles.

- Declaro y garantizo haber examinado el DCD (sus ajustes y/o ampliaciones de plazo, si existieran), así como los formularios y documentos para la presentación de la propuesta, aceptando sin reservas todas las estipulaciones de los mismos.

- Me comprometo a denunciar por escrito ante el Presidente Ejecutivo de YPFB, cualquier tipo de presión o intento de extorsión de parte de los servidores públicos de la entidad convocante o de otras empresas, para que se asuman las acciones legales y administrativas correspondientes.

- En caso de verificarse que mi persona o la empresa, o asociación accidental a la que represento, tienen algún conflicto de interés con YPFB, acepto que mi propuesta sea descalificada del proceso, sin derecho a ningún reclamo.

- Acepto a sola firma de este documento que todos los formularios presentados se tienen por suscritos excepto el formulario C-2.

- Declaro que los documentos presentados en fotocopias simples, existen en originales.

De la Presentación de Documentos para elaboración de Contrato u Orden de Compra:

En caso de ser adjudicado, para la suscripción de contrato u orden de compra, me comprometo a presentar la siguiente documentación, salvo aquella documentación cuya información se encuentre consignada en el certificado del RUPE, aceptando que el incumplimiento es causal de descalificación de la propuesta:

PARA EMPRESAS Y PERSONAS NATURALES:

- Certificado del RUPE que respalde la información declarada en su propuesta, para procesos de contratación mayores a Bs20.000.- (Veinte Mil 00/100 bolivianos).

- Original o fotocopia legalizada del Documento de Constitución de la Empresa, excepto empresas unipersonales, personas naturales y aquellas empresas que se encuentran inscritas en el Registro de Comercio.

- Original de la Matricula de Comercio Vigente o Certificado de Actualización de la Matricula de Comercio vigente, excepto para proponentes cuya normativa legal inherentes a su constitución legal así lo prevea.

- Original o fotocopia legalizada del Poder General amplio y suficiente del representante Legal del proponente, con facultades para presentar propuestas y suscribir contratos, inscritas en el Registro de Comercio, esta inscripción podrá exceptuarse para otros proponentes cuya normativa legal inherente a su constitución así lo prevea. Aquellas empresas unipersonales que no acrediten a un representante legal no deberán presentar este poder.

- Documento de identificación del propietario o representante legal.

- Original del Certificado de la Solvencia Fiscal, emitido por la Contraloría General del Estado (CGE).

- Certificado de no Adeudo por contribuciones al Seguro Social Obligatorio de largo Plazo y al Sistema Integral de Pensiones vigente (excepto personas naturales)

- Garantía de Cumplimiento de Contrato de acuerdo las características descritas en el presente DCD. (En caso que la formalización de la contratación sea mediante contrato).

- Original o Fotocopia Legalizada de los certificados/documentos que acrediten la experiencia general y específica de la empresa.

- Original o Fotocopia Legalizada de los certificados/documentos que acrediten la experiencia general y específica del personal clave.

- Otra documentación requerida por YPFB.

PARA ASOCIACIONES ACCIDENTALES

  - Certificado del RUPE que respalde la información declarada en su propuesta, para procesos de contratación mayores a Bs20.000.- (Veinte Mil 00/100 bolivianos).

  - Original o fotocopia legalizada del Testimonio de contrato de Asociación Accidental, que determine: objeto, empresa líder, empresa facultada para gestionar las garantías, porcentaje de participación, domicilio y responsabilidades.

  - Original o fotocopia legalizada del Poder General amplio y suficiente del representante Legal del proponente, con facultades para presentar propuestas y suscribir contratos.

  - Documento de Identificación del representante legal.

  - Garantía de Cumplimiento de Contrato, esta garantía podrá ser presentada por una o más empresas que conforman la Asociación, siempre y cuando cumpla con las características descritas en el presente DCD. (En caso que la formalización de la contratación sea mediante contrato).

  - Original o Fotocopia Legalizada de los certificados/documentos que acrediten la experiencia general y específica de la empresa.

  - Original o Fotocopia Legalizada de los certificados/documentos que acrediten la experiencia general y específica del personal clave.

  - Otra documentación requerida por YPFB.

Los socios que conforman la Asociación Accidental, deberán presentar la siguiente documentación:

- Certificado del RUPE que respalde la información declarada en su propuesta, para procesos de contratación mayores a Bs20.000.- (Veinte Mil 00/100 bolivianos).

- Original o fotocopia legalizada del Documento de Constitución de la Empresa, excepto empresas unipersonales y aquellas empresas que se encuentran inscritas en el Registro de Comercio.

- Original de la Matricula de Comercio Vigente o Certificado de Actualización de la Matricula de Comercio vigente, excepto para proponentes cuya normativa legal inherentes a su constitución legal así lo prevea.

- Original o fotocopia legalizada del Poder General amplio y suficiente del representante Legal del proponente, con facultades para presentar propuestas y suscribir contratos, inscritas en el Registro de Comercio, esta inscripción podrá exceptuarse para otros proponentes cuya normativa legal inherente a su constitución así lo prevea. Aquellas empresas unipersonales que no acrediten a un representante legal no deberán presentar este poder. El poder de representación legal de las empresas que conforman la asociación accidental adicionalmente deberán tener la facultad de conformar la Asociación Accidental, incluidas las empresas unipersonales cuando el representante legal sea diferente al propietario.

- Documento de Identificación del propietario o representante legal.

- Original del Certificado de la Solvencia Fiscal, emitido por la Contraloría General del Estado (CGE).

- Certificado de no Adeudo por contribuciones al Seguro Social Obligatorio de largo Plazo y al Sistema Integral de Pensiones vigente. (excepto empresas extranjeras).

- Otra documentación requerida por YPFB.

Consideraciones para proponentes extranjeros que conforman una Asociación Accidental:

Para el caso de proponentes extranjeros establecidos en su país de origen que conforman Asociaciones accidentales con empresas nacionales, los documentos deben guardar relación con los requeridos localmente.

En caso que los documentos equivalentes o similares se encuentren en otro idioma que no sea castellano, deben contar con la traducción oficial debidamente refrendada por el Consulado de Bolivia en el país de origen o en el país más cercano al país de origen y posterior legalización en la Cancillería de Bolivia.

Los documentos de constitución, documentos de representación legal, el documento de registro de comercio y registro tributario deben cumplir la cadena de legalizaciones tanto en el país de origen como el país de destino (indistintamente del idioma en el que se encuentren) o el apostillado correspondiente. El documento de representación legal deberá ser protocolizado ante Notaria de Fe Pública en Bolivia.

Los documentos de constitución, documentos de representación legal, el documento de registro de comercio, registro tributario y el documento de identificación o pasaporte deberán acompañar una declaración jurada o certificación del representante legal ante Notario de Fe Pública en Bolivia, en el que se establezca que los documentos solicitados dentro del proceso de contratación son los requeridos o son sus equivalentes, que son válidos y que están vigentes.

-----------------------------------------------------------------

Nombre completo y firma del Representante Legal

o Propietario de la empresa proponente

FORMULARIO B-1

PROPUESTA ECONÓMICA

(Expresado en Bolivianos)

LOTE 1: COAXIAL

| Ítem | Detalle |  | Unidad | Cantidad | Precio Unitario (Numeral) | Precio Total (Numeral) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | CABLE COAXIAL RG6 |  | Mt. | 800 |  |  |
| 2 | CABLE COAXIAL RG11 |  | Mt. | 200 |  |  |
| 3 | CONECTOR DE COMPRESION PPC – EX6 |  | Pza. | 100 |  |  |
| 4 | CONECTOR DE COMPRESION DRS-11L |  | Pza. | 40 |  |  |
| 5 | FILTRO COAXIAL |  | Pza. | 20 |  |  |
| PRECIO TOTAL (Numeral) |  |  |  |  |  |  |
| PRECIO TOTAL (Literal) |  |  |  |  |  |  |

Nota: Los precios cotizados (Unitario y Total) deben ser expresados máximo con dos decimales.

FORMULARIO B-1

PROPUESTA ECONÓMICA

(Expresado en Bolivianos)

LOTE 2: PROTECTORES

| Ítem | Detalle |  | Unidad | Cantidad | Precio Unitario (Numeral) | Precio Total (Numeral) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PROTECTOR DE SOBRETENSIONES PARA RED ETHERNET |  | Pza. | 10 |  |  |
| 2 | PROTECTORES CONTRA SOBREVOLTAJES (24 VDC) |  | Pza. | 5 |  |  |
| 3 | PROTECTOR DE SOBRETENSION DE LINEA (220VDC) |  | Pza. | 5 |  |  |
| PRECIO TOTAL (Numeral) |  |  |  |  |  |  |
| PRECIO TOTAL (Literal) |  |  |  |  |  |  |

Nota: Los precios cotizados (Unitario y Total) deben ser expresados máximo con dos decimales.

FORMULARIO B-1

PROPUESTA ECONÓMICA

(Expresado en Bolivianos)

LOTE 3: TARJETAS VARIOS

| Ítem | Detalle |  | Unidad | Cantidad | Precio Unitario (Numeral) | Precio Total (Numeral) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | TARJETA BACKPLANE DEL COMPUTADOR DE FLUJO |  | Pza. | 6 |  |  |
| 2 | MODULO DEL CARGADOR DE BATERIA |  | Pza. | 6 |  |  |
| 3 | CONJUNTO DE RESPALDO DE LA BATERÍA RAM |  | Pza. | 6 |  |  |
| 4 | TARJETA DE PROCESADOR |  | Pza. | 4 |  |  |
| 5 | TARJETA DE TERMINACION DEL COMPUTADOR DE FLUJO |  | Pza. | 4 |  |  |
| PRECIO TOTAL (Numeral) |  |  |  |  |  |  |
| PRECIO TOTAL (Literal) |  |  |  |  |  |  |

Nota: Los precios cotizados (Unitario y Total) deben ser expresados máximo con dos decimales.

FORMULARIO B-1

PROPUESTA ECONÓMICA

(Expresado en Bolivianos)

LOTE 4: SISTEMA SOLAR

| Ítem | Detalle |  | Unidad | Cantidad | Precio Unitario (Numeral) | Precio Total (Numeral) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | BATERIAS DE SISTEMA DE PANELES SOLARES |  | Pza. | 4 |  |  |
| 2 | CONTROLADOR DE CARGA SOLAR |  | Pza. | 2 |  |  |
| 3 | CONVERTIDOR DE ENERGIA 24 VDC/24VDC |  | Pza. | 2 |  |  |
| PRECIO TOTAL (Numeral) |  |  |  |  |  |  |
| PRECIO TOTAL (Literal) |  |  |  |  |  |  |

Nota: Los precios cotizados (Unitario y Total) deben ser expresados máximo con dos decimales.

FORMULARIO C-1

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS SOLICITADAS Y PROPUESTAS

LOTE 1: COAXIAL

| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS REQUERIDAS POR YPFB | CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS PROPUESTAS POR EL PROPONENTE (Describir su propuesta en base a lo solicitado por YPFB) |
| --- | --- |
| - CARACTERÍSTICAS - CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL BIEN. Los bienes deben cumplir con las siguientes características técnicas para satisfacer las necesidades de YPFB.. LOTE 1: COAXIAL. ÍTEM 1.- CABLE COAXIAL RG6. Conductor; Acero cobreado de 1.02mm. Dieléctrico; Espuma de Polietileno, 4.57mm. Pantalla triple cobertura; Primer blindaje: cinta de aluminio pegada al dieléctrico. Segundo blindaje: malla de hilos de aluminio. Tercer blindaje: cinta solapada de aluminio. Cubierta exterior; PVC. Ø exterior; 7.06 ± 0.15mm. Color; Negro. Temperatura de servicio; -25 a 70ºC. Capacidad; <52 pF/m. Velocidad de propagación; 85%. impedancia; 75 ±Ω. Atenuación; tipica. ÍTEM 2.- CABLE COAXIAL RG11. Conductor; 14 AWG CCS o cobre. Impedancia; 75 +/- 3 ohms. Velocidad de propagación; 82%. Aislamiento; Polietileno espumado (Sistema SFS). Blindaje; Cinta Aluminizada (APA) (Al-Polipropileno-Al) + Malla de aluminio. Cobertura de malla; 60%. Cubierta; PVC Retardante a la flama. Color; Negro. Temperatura de operación; 75ºC. Voltaje máximo de operación; 300 V RMS. Perdida por retorno (SRL); 20 dB min. Capacidad nominal; 16.2 pF/ft. ÍTEM 3.- CONECTOR DE COMPRESION PPC – EX6. Ancha de banda; 0 MHZ a 3 GHz. Impedancia; 75 ohmios. Perdida de retorno; Mínimo de -30 dB a 3 Ghz. Perdida de inserción; Menos de 10 dB a 3 GHz. Voltaje de operación; 90V (a 60 Hz CA continua). Temperatura de funcionamiento; -40ºC a 60ºC. ÍTEM 4.- CONECTOR DE COMPRESION DRS-11L. Ancho de banda; 5 Mhz a 3 GHz. Impedancia; 75 ohms. Perdida de retorno; Máximo -25 dB a 1 GHz. Perdida de inserción; ≤dB @ 1 GHz. Voltaje de operación; 90V (a 60 Hz CA continua). Temperatura de funcionamiento; -40ºC a 60ºC. ÍTEM 5.- FILTRO COAXIAL. Impedancia; 75 Ω nom.. Capacidad de potencia; 50 Watts. Banda de frecuencia de telemetría; 10 Khz a 150 Khz; 10 Mhz a 100 Mhz. Frecuencia de Banda Rx/Tx; 300 Mhz a 2500 mhz. Pérdida de inserción de telemetría; 2.0 dB max.. Pérdida de retorno de E / S de telemetría; 10 dB min.. voltaje de operación y corriente; +24VDC @ 3 Amps. Entorno Operativo; -50 a +85ºC. Choque y Vibración; Vibración Operativa: ETS 300 019-2-4, CLASS 4M3 Choque Operativo: ETS 300 019-2-4, CLASS 4M3. Marca; POLYPHASER o su equivalente (ofertar). - PLAZO DE ENTREGA. El plazo de entrega es por lote. Así mismo se requiere que se efectué la entrega de los bienes de la siguiente manera: - LOTE 1: COAXIAL. - Corresponde al 100 % de los ítems, la entrega será máximo hasta los 90 (noventa) días calendario a partir del día de suscripción del contrato (sin anticipo).. - MANUALES. El proveedor al momento de la entrega de los bienes adjudicados deberá entregar para cada ítem en formato impreso el MANUAL DE FUNCIONAMIENTO y/o FICHA TECNICA en español y/o inglés.. |  |

FORMULARIO C-1

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS SOLICITADAS Y PROPUESTAS

LOTE 2: PROTECTORES

| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS REQUERIDAS POR YPFB | CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS PROPUESTAS POR EL PROPONENTE (Describir su propuesta en base a lo solicitado por YPFB) |
| --- | --- |
| - CARACTERÍSTICAS - CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL BIEN. Los bienes deben cumplir con las siguientes características técnicas para satisfacer las necesidades de YPFB.. LOTE 2: PROTECTORES. ÍTEM 1.- PROTECTOR DE SOBRETENSIONES PARA RED ETHERNET. Tipo; DPR 100BT PoE. Flujo de Datos; 100 Mb/s. Voltaje de Operación Nominal; 48 Vdc. Máximo Voltaje de Operación Continua; 60 Vdc. Tipo de conector; RJ45 Cat5. Impedancia; 100 Ohms. Tiempo de respuesta; < 5 ns. Supresión de sobretensión; < 100 Vpk @ 100A 10/1000 µs. Marca; TRANSTECTOR o su equivalente (ofertar). ÍTEM 2.- PROTECTORES CONTRA SOBREVOLTAJES (24 VDC). Conexión de entrada / salida; 28-12AWG Terminal de tornillo. Configuración; 2 pares / 4 hilos. Modo de Protección; L-G. Máxima corriente de paso; 10 A. Máximo Voltaje de Operación continua; 32 Vdc. Respuesta en el tiempo; 5ns. Nivel de protección de voltaje; 50 Vpk @ 134A. Marca; TRANSTECTOR o su equivalente (ofertar). ÍTEM 3.- PROTECTOR DE SOBRETENSION DE LINEA (220VDC). Modo de Protección; IP20. CLASE; II. Tensión Nominal; 230 V. Frecuencia Nominal; 50/60 Hz. Tensión Nominal Constante; 320 V. Corriente Transitoria Nominal; 20KA. Corriente Transitoria Máxima (8/20) us; 40KA. Tiempo de respuesta; < 25ns. Tipo de Montaje; Riel DIN: 35mm. Marca; TRANSTECTOR o su equivalente (ofertar). - PLAZO DE ENTREGA. El plazo de entrega es por lote. Así mismo se requiere que se efectué la entrega de los bienes de la siguiente manera: - LOTE 2: PROTECTORES. – Corresponde al 100 % de los ítems, la entrega será máximo hasta los 90 (noventa) días calendario a partir del día de suscripción del contrato (sin anticipo).. - MANUALES. El proveedor al momento de la entrega de los bienes adjudicados deberá entregar para cada ítem en formato impreso el MANUAL DE FUNCIONAMIENTO y/o FICHA TECNICA en español y/o inglés.. |  |

FORMULARIO C-1

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS SOLICITADAS Y PROPUESTAS

LOTE 3: TARJETAS VARIOS

| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS REQUERIDAS POR YPFB | CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS PROPUESTAS POR EL PROPONENTE (Describir su propuesta en base a lo solicitado por YPFB) |
| --- | --- |
| - CARACTERÍSTICAS - CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL BIEN. Los bienes deben cumplir con las siguientes características técnicas para satisfacer las necesidades de YPFB.. LOTE 3: TARJETAS VARIOS. NOTA: TODOS LOS ITEMS DEL LOTE 3 SON PARA EL COMPUTADOR DE FLUJO FLOBOSS 103. ÍTEM 1.- TARJETA BACKPLANE DEL COMPUTADOR DE FLUJO. Regulación de potencia, enrutamiento a:; Señales a placa de terminales de conexión. Placa del procesador. Tarjeta de batería de reserva. Tarjeta de comunicaciones (opcional). Sensor Dual Variable (DVS). Placa del cargado de batería. ÍTEM 2.- MODULO DEL CARGADOR DE BATERIA. Controla la carga de las baterías internas:; Tres baterías de plomo-ácido de tamaño D 2.5 amperios-hora de corriente a 6.2 voltios nominales.. Sirve como interfaz para el ensamblaje de LCD opcional. Compatible con los umpers de encendido / apagado y norma / reinicio.. Proporciona energía de respaldo para la RAM estática y el reloj en tiempo real. ÍTEM 3.- CONJUNTO DE RESPALDO DE LA BATERÍA RAM. Batería RAM; Batería respaldo de la RAM del MPU o CPU. 3.6 V de litio.. ÍTEM 4.- TARJETA DE PROCESADOR. Bus de interfaz Periférica Serial (SPI) a:; Controladores de la pantalla de cristal líquido (LCD). Controles para el sensor de doble variable (DVS). Módulo de interfaz de pulso. Terminación de E/S puntos opcional. ÍTEM 5.- TARJETA DE TERMINACION DEL COMPUTADOR DE FLUJO. Proporciona conexiones al cableado de campo como ser:; Fuente de alimentación. Comunicaciones de la interfaz del operador local (LOI). Comm 1 (para comunicaciones EIA-485 [RS-485]). Comm 2 opcional (para EIA-232 [RS-232]. Radio inalámbrica de espectro ensanchado o comunicaciones por módem de acceso telefónico). Cableado RTD y el cableado de campo de E / S. - PLAZO DE ENTREGA. El plazo de entrega es por lote. Así mismo se requiere que se efectué la entrega de los bienes de la siguiente manera: - LOTE 3: TARJETAS VARIOS. – Corresponde al 100 % de los ítems, la entrega será máximo hasta los 90 (noventa) días calendario a partir del día de suscripción del contrato (sin anticipo).. - MANUALES. El proveedor al momento de la entrega de los bienes adjudicados deberá entregar para cada ítem en formato impreso el MANUAL DE FUNCIONAMIENTO y/o FICHA TECNICA en español y/o inglés.. |  |

FORMULARIO C-1

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS SOLICITADAS Y PROPUESTAS

LOTE 4: SISTEMA SOLAR

| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS REQUERIDAS POR YPFB | CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS PROPUESTAS POR EL PROPONENTE (Describir su propuesta en base a lo solicitado por YPFB) |
| --- | --- |
| - CARACTERÍSTICAS - CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL BIEN. Los bienes deben cumplir con las siguientes características técnicas para satisfacer las necesidades de YPFB.. LOTE 4: SISTEMA SOLAR. ÍTEM 1.- BATERIAS DE SISTEMA DE PANELES SOLARES. Voltaje; 12 VDC. Capacidad nominal 25ºC; 160 Ah @ 10 hr. Tipo de tecnología; GEL. Rango de temperatura de operación; Descarga: -20 ºC a 60º C. Carga: -10 ºC a 60º C. Almacenamiento: -20 ºC a 60º C. Métodos de carga: Carga de voltaje constante 77ºF (25ºC); Uso Cíclico: 2.30 – 2.35 VPC. Corriente de carga máxima: 48.0A. Compensación de temperatura: -20mV/ºC. Auto descarga; El 2% de la capacidad disminuye por mes a 20 ° C (promedio). ÍTEM 2.- CONTROLADOR DE CARGA SOLAR. Tensión nominal del sistema; 12/24/36/48V trabajo automático. Rango de voltaje de entrada de la batería; 48AU 9V-64V. Corriente nominal de carga/descarga; 45A. Máximo voltaje de circuito abierto fotovoltaico; 48AU 96V. Tipo de batería; Sellado (predeterminado) / Gel / Inundado. Voltaje de carga ecualizado; Sellado: 14.6V / Gel: 14.2 V / Inundado: 14.6V. Autoconsumo; ≤10mA/12V;≤18mA/24V; ≤14.5mA/36V; ≤17mA. Salida USB; 5VDC/2.4A. Terminales; 6AWG(16mm2). Protección; IP30. Temperatura ambiente de trabajo; -25℃～+55℃. ÍTEM 3.- CONVERTIDOR DE ENERGIA 24 VDC/24VDC. Protección; IP20. Temperatura ambiente de trabajo; -25ºC @ 70ºC. Entrada; Tensión nominal de entrada: 24 V DC. Rango de voltaje de entrada: 18 V DC @ 32 V DC. Consumo actual: 7A. Circuito protector / componente: Varistor. Fusible de entrada: 15A. Salida; Tensión nominal de salida: 24 V DC. Rango de ajuste de la tensión de salida: 18 V DC @ 29.5 V DC. Corriente nominal de salida: A. Aumento de potencia: 6.25A. Rotura selectiva del fusible: 30 A (12 ms). - PLAZO DE ENTREGA. El plazo de entrega es por lote. Así mismo se requiere que se efectué la entrega de los bienes de la siguiente manera: - LOTE 4: SISTEMA SOLAR. – Corresponde al 100 % de los ítems, la entrega será máximo hasta los 90 (noventa) días calendario a partir del día de suscripción del contrato (sin anticipo).. - MANUALES. El proveedor al momento de la entrega de los bienes adjudicados deberá entregar para cada ítem en formato impreso el MANUAL DE FUNCIONAMIENTO y/o FICHA TECNICA en español y/o inglés.. |  |

FORMULARIO C-2

DECLARACIÓN JURADA DE CUMPLIMIENTO DE LAS CONDICIONES REQUERIDAS EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

| Código del Proceso | : |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Objeto del Proceso | : |  |  |  |

A nombre de (…………………..Nombre de la Empresa o Asociación Accidental según corresponda) a la cual represento, declaro expresamente mi conformidad y compromiso de cumplimiento a las condiciones técnicas requeridas para el bien y otras condiciones de cumplimiento obligatorio, descritas en el numeral II de las especificaciones técnicas descritas en la parte IV del presente DCD.

Firma en señal de conformidad,

-----------------------------------------------------------------------------------

Firma del Propietario o Representante Legal

Nombre completo del Propietario o Representante Legal

PARTE III

- MÉTODO DE SELECCIÓN Y ADJUDICACIÓN

- PRECIO EVALUADO MAS BAJO

            - EVALUACIÓN PRELIMINAR.-

Concluido el acto de apertura, en sesión reservada, el Comité de Contratación, realizará una evaluación preliminar PRESENTA/NO PRESENTA, determinando si las propuestas continúan o se descalifican, con la verificación de la presentación de todos los formularios y documentos solicitados fueron presentados.

Continuar con la evaluación de las propuestas que no hayan sido descalificadas en esta etapa.

En el caso de que todas las propuestas sean descalificadas en esta etapa, el Comité de Contratación recomendará mediante informe al Responsable del Proceso de Contratación devolver los antecedentes a la Unidad Solicitante para su análisis y ajustes que correspondan.

            - EVALUACIÓN ADMINISTRATIVA Y ECONÓMICA.-

  - VERIFICACIÓN SICOES.-

El Analista de Contrataciones del Comité de Contratación realizará la verificación en el SICOES de los proponentes habilitados a esta etapa, para determinar si se encuentran reportados como incumplidos por Desistimiento o Resolución de Contratos, Orden de Compra u Orden de Servicio.

De encontrarse empresas reportadas como incumplidas, se recomendará su descalificación.

Continuar con la evaluación de las propuestas que no hayan sido descalificadas en esta etapa.

En el caso de que todas las propuestas sean descalificadas en esta etapa, el Comité de Contratación recomendará mediante informe al Responsable del Proceso de Contratación devolver los antecedentes a la Unidad Solicitante para su análisis y ajustes que correspondan.

  - VERIFICACION DE CUMPLIMIENTO DE DOCUMENTOS PRESENTADOS.-

El Analista de Contrataciones del Comité de Contratación verificará el cumplimiento de los documentos formularios administrativos y económicos, aplicando la metodología CUMPLE/NO CUMPLE.

En caso de existir aspectos subsanables, el Analista de Contrataciones del Comité de Contratación atenderá el mismo de acuerdo a lo descrito en el numeral 12 (Aspectos Subsanables) del presente DCD.

Continuar con la evaluación de las propuestas que no hayan sido descalificadas en esta etapa.

En el caso de que todas las propuestas sean descalificadas en esta etapa, el Comité de Contratación recomendará mediante informe al Responsable del Proceso de Contratación devolver los antecedentes a la Unidad Solicitante para su análisis y ajustes que correspondan.

  - EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA ECONÓMICA

    - VERIFICACIÓN DE ERRORES ARITMÉTICOS.-

El comité de contratación verificará los errores aritméticos de la(s) propuesta(s) que haya(n) sido habilitada(s) a esta etapa, verificando los valores de la Propuesta Económica presentada en el Formulario B-1 y considerando los siguientes aspectos:

- Cuando exista discrepancia entre los montos indicados en numeral y literal, prevalecerá el literal.

- Cuando el monto resultado de la multiplicación del precio unitario por la cantidad, sea incorrecto, prevalecerá el precio unitario cotizado para obtener el monto ajustado.

- Si la diferencia entre el monto leído de la propuesta y el monto ajustado de la revisión aritmética es menor o igual al dos por ciento (2%), se ajustará la propuesta; caso contrario la propuesta será descalificada.

- Si el monto ajustado por revisión aritmética supera el precio referencial, la propuesta será descalificada.

    - DETERMINACIÓN DE LA PROPUESTA ECONÓMICA CON EL PRECIO EVALUADO MAS BAJO.-

Una vez efectuada la corrección de los errores aritméticos, se determinará el orden de prelación de las propuestas económicas con relación a la propuesta económica con el precio evaluado más bajo.

En caso de existir un empate entre dos o más propuestas, se procederá a la evaluación de la propuesta técnica de los proponentes que hubiesen empatado.

En el caso de que todas las propuestas sean descalificadas en esta etapa, el Comité de Contratación recomendará mediante informe al Responsable del Proceso de Contratación devolver los antecedentes a la Unidad Solicitante para su análisis y ajustes que correspondan.

            - EVALUACIÓN TÉCNICA.-

Una vez concluida la evaluación administrativa/económica, el personal técnico que conforma el Comité de Contratación verificará el cumplimiento de la documentación técnica presentada, aplicando la metodología CUMPLE/NO CUMPLE de la propuesta habilitada con el precio evaluado más bajo.

En caso que la propuesta ubicada en el primer lugar con el precio evaluado más bajo no cumpla con los aspectos técnicos solicitados en el DCD, se procederá a su descalificación y a la evaluación de la segunda propuesta con el precio más bajo, y así sucesivamente.

En caso de existir aspectos subsanables, el Personal Técnico del Comité de Licitación atenderá el mismo de acuerdo a lo descrito en el numeral 12 (Aspectos Subsanables) del presente DCD.

            - RESULTADO DE LA EVALUACIÓN.-

El Comité de Contratación recomendará al RPC la adjudicación o concertación o devolución de antecedentes a la Unidad Solicitante para su análisis y ajustes que correspondan.

En caso de adjudicación, se recomendará al RPC la adjudicación de la propuesta que obtuvo el precio evaluado más bajo y que cumpla con los aspectos técnicos y condiciones requeridas en el DCD, cuyo monto adjudicado corresponda al monto ajustado por revisión aritmética.

En caso de Concertación, el Comité de Contratación deberá considerar los criterios descritos en el numeral 27 del presente DCD.

PARTE IV

# ESPECIFICACIONES TECNICAS

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE BIENES PARA LA ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS PARA RTU DEL SCADA, DRSB

Por lotes:

| N° LOTE | N° ÍTEM | DESCRIPCIÓN DETALLADA DEL BIEN | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| LOTE 1: COAXIAL | 1 | CABLE COAXIAL RG6 | Mt. | 800 |
|  | 2 | CABLE COAXIAL RG11 | Mt. | 200 |
|  | 3 | CONECTOR DE COMPRESION PPC – EX6 | Pza. | 100 |
|  | 4 | CONECTOR DE COMPRESION DRS-11L | Pza. | 40 |
|  | 5 | FILTRO COAXIAL | Pza. | 20 |
| LOTE 2: PROTECTORES | 1 | PROTECTOR DE SOBRETENSIONES PARA RED ETHERNET | Pza. | 10 |
|  | 2 | PROTECTORES CONTRA SOBREVOLTAJES (24 VDC) | Pza. | 5 |
|  | 3 | PROTECTOR DE SOBRETENSION DE LINEA (220VDC) | Pza. | 5 |
| LOTE 3: TARJETAS VARIOS | 1 | TARJETA BACKPLANE DEL COMPUTADOR DE FLUJO | Pza. | 6 |
|  | 2 | MODULO DEL CARGADOR DE BATERIA | Pza. | 6 |
|  | 3 | CONJUNTO DE RESPALDO DE LA BATERÍA RAM | Pza. | 6 |
|  | 4 | TARJETA DE PROCESADOR | Pza. | 4 |
|  | 5 | TARJETA DE TERMINACION DEL COMPUTADOR DE FLUJO | Pza. | 4 |
| LOTE 4: SISTEMA SOLAR | 1 | BATERIAS DE SISTEMA DE PANELES SOLARES | Pza. | 4 |
|  | 2 | CONTROLADOR DE CARGA SOLAR | Pza. | 2 |
|  | 3 | CONVERTIDOR DE ENERGIA 24 VDC/24VDC | Pza. | 2 |

- CARACTERÍSTICAS

| - CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL BIEN |  |
| --- | --- |
| Los bienes deben cumplir con las siguientes características técnicas para satisfacer las necesidades de YPFB. |  |
| LOTE 1: COAXIAL |  |
| ÍTEM 1.- CABLE COAXIAL RG6 |  |
| Conductor | Acero cobreado de 1.02mm |
| Dieléctrico | Espuma de Polietileno, 4.57mm |
| Pantalla triple cobertura | Primer blindaje: cinta de aluminio pegada al dieléctrico |
|  | Segundo blindaje: malla de hilos de aluminio |
|  | Tercer blindaje: cinta solapada de aluminio |
| Cubierta exterior | PVC |
| Ø exterior | 7.06 ± 0.15mm |
| Color | Negro |
| Temperatura de servicio | -25 a 70ºC |
| Capacidad | <52 pF/m |
| Velocidad de propagación | 85% |
| impedancia | 75 ±Ω |
| Atenuación | tipica |
| ÍTEM 2.- CABLE COAXIAL RG11 |  |
| Conductor | 14 AWG CCS o cobre |
| Impedancia | 75 +/- 3 ohms |
| Velocidad de propagación | 82% |
| Aislamiento | Polietileno espumado (Sistema SFS) |
| Blindaje | Cinta Aluminizada (APA) (Al-Polipropileno-Al) + Malla de aluminio |
| Cobertura de malla | 60% |
| Cubierta | PVC Retardante a la flama |
| Color | Negro |
| Temperatura de operación | 75ºC |
| Voltaje máximo de operación | 300 V RMS |
| Perdida por retorno (SRL) | 20 dB min |
| Capacidad nominal | 16.2 pF/ft |
| ÍTEM 3.- CONECTOR DE COMPRESION PPC – EX6 |  |
| Ancha de banda | 0 MHZ a 3 GHz |
| Impedancia | 75 ohmios |
| Perdida de retorno | Mínimo de -30 dB a 3 Ghz |
| Perdida de inserción | Menos de 10 dB a 3 GHz |
| Voltaje de operación | 90V (a 60 Hz CA continua) |
| Temperatura de funcionamiento | -40ºC a 60ºC |
| ÍTEM 4.- CONECTOR DE COMPRESION DRS-11L |  |
| Ancho de banda | 5 Mhz a 3 GHz |
| Impedancia | 75 ohms |
| Perdida de retorno | Máximo -25 dB a 1 GHz |
| Perdida de inserción | ≤dB @ 1 GHz |
| Voltaje de operación | 90V (a 60 Hz CA continua) |
| Temperatura de funcionamiento | -40ºC a 60ºC |
| ÍTEM 5.- FILTRO COAXIAL |  |
| Impedancia | 75 Ω nom. |
| Capacidad de potencia | 50 Watts |
| Banda de frecuencia de telemetría | 10 Khz a 150 Khz; 10 Mhz a 100 Mhz |
| Frecuencia de Banda Rx/Tx | 300 Mhz a 2500 mhz |
| Pérdida de inserción de telemetría | 2.0 dB max. |
| Pérdida de retorno de E / S de telemetría | 10 dB min. |
| voltaje de operación y corriente | +24VDC @ 3 Amps |
| Entorno Operativo | -50 a +85ºC |
| Choque y Vibración | Vibración Operativa: ETS 300 019-2-4, CLASS 4M3 Choque Operativo: ETS 300 019-2-4, CLASS 4M3 |
| Marca | POLYPHASER o su equivalente (ofertar) |
| LOTE 2: PROTECTORES |  |
| ÍTEM 1.- PROTECTOR DE SOBRETENSIONES PARA RED ETHERNET |  |
| Tipo | DPR 100BT PoE |
| Flujo de Datos | 100 Mb/s |
| Voltaje de Operación Nominal | 48 Vdc |
| Máximo Voltaje de Operación Continua | 60 Vdc |
| Tipo de conector | RJ45 Cat5 |
| Impedancia | 100 Ohms |
| Tiempo de respuesta | < 5 ns |
| Supresión de sobretensión | < 100 Vpk @ 100A 10/1000 µs |
| Marca | TRANSTECTOR o su equivalente (ofertar) |
| ÍTEM 2.- PROTECTORES CONTRA SOBREVOLTAJES (24 VDC) |  |
| Conexión de entrada / salida | 28-12AWG Terminal de tornillo |
| Configuración | 2 pares / 4 hilos |
| Modo de Protección | L-G |
| Máxima corriente de paso | 10 A |
| Máximo Voltaje de Operación continua | 32 Vdc |
| Respuesta en el tiempo | 5ns |
| Nivel de protección de voltaje | 50 Vpk @ 134A |
| Marca | TRANSTECTOR o su equivalente (ofertar) |
| ÍTEM 3.- PROTECTOR DE SOBRETENSION DE LINEA (220VDC) |  |
| Modo de Protección | IP20 |
| CLASE | II |
| Tensión Nominal | 230 V |
| Frecuencia Nominal | 50/60 Hz |
| Tensión Nominal Constante | 320 V |
| Corriente Transitoria Nominal | 20KA |
| Corriente Transitoria Máxima (8/20) us | 40KA |
| Tiempo de respuesta | < 25ns |
| Tipo de Montaje | Riel DIN: 35mm |
| Marca | TRANSTECTOR o su equivalente (ofertar) |
| LOTE 3: TARJETAS VARIOS |  |
| NOTA: TODOS LOS ITEMS DEL LOTE 3 SON PARA EL COMPUTADOR DE FLUJO FLOBOSS 103 |  |
| ÍTEM 1.- TARJETA BACKPLANE DEL COMPUTADOR DE FLUJO |  |
| Regulación de potencia, enrutamiento a: | Señales a placa de terminales de conexión |
|  | Placa del procesador |
|  | Tarjeta de batería de reserva |
|  | Tarjeta de comunicaciones (opcional) |
|  | Sensor Dual Variable (DVS) |
|  | Placa del cargado de batería |
| ÍTEM 2.- MODULO DEL CARGADOR DE BATERIA |  |
| Controla la carga de las baterías internas: | Tres baterías de plomo-ácido de tamaño D 2.5 amperios-hora de corriente a 6.2 voltios nominales. |
|  | Sirve como interfaz para el ensamblaje de LCD opcional |
|  | Compatible con los umpers de encendido / apagado y norma / reinicio. |
|  | Proporciona energía de respaldo para la RAM estática y el reloj en tiempo real |
| ÍTEM 3.- CONJUNTO DE RESPALDO DE LA BATERÍA RAM |  |
| Batería RAM | Batería respaldo de la RAM del MPU o CPU. 3.6 V de litio. |
| ÍTEM 4.- TARJETA DE PROCESADOR |  |
| Bus de interfaz Periférica Serial (SPI) a: | Controladores de la pantalla de cristal líquido (LCD) |
|  | Controles para el sensor de doble variable (DVS) |
|  | Módulo de interfaz de pulso |
|  | Terminación de E/S puntos opcional |
| ÍTEM 5.- TARJETA DE TERMINACION DEL COMPUTADOR DE FLUJO |  |
| Proporciona conexiones al cableado de campo como ser: | Fuente de alimentación |
|  | Comunicaciones de la interfaz del operador local (LOI) |
|  | Comm 1 (para comunicaciones EIA-485 [RS-485]) |
|  | Comm 2 opcional (para EIA-232 [RS-232] |
|  | Radio inalámbrica de espectro ensanchado o comunicaciones por módem de acceso telefónico) |
|  | Cableado RTD y el cableado de campo de E / S |
| LOTE 4: SISTEMA SOLAR |  |
| ÍTEM 1.- BATERIAS DE SISTEMA DE PANELES SOLARES |  |
| Voltaje | 12 VDC |
| Capacidad nominal 25ºC | 160 Ah @ 10 hr |
| Tipo de tecnología | GEL |
| Rango de temperatura de operación | Descarga: -20 ºC a 60º C |
|  | Carga: -10 ºC a 60º C |
|  | Almacenamiento: -20 ºC a 60º C |
| Métodos de carga: Carga de voltaje constante 77ºF (25ºC) | Uso Cíclico: 2.30 – 2.35 VPC |
|  | Corriente de carga máxima: 48.0A |
|  | Compensación de temperatura: -20mV/ºC |
| Auto descarga | El 2% de la capacidad disminuye por mes a 20 ° C (promedio) |
| ÍTEM 2.- CONTROLADOR DE CARGA SOLAR |  |
| Tensión nominal del sistema | 12/24/36/48V trabajo automático |
| Rango de voltaje de entrada de la batería | 48AU 9V-64V |
| Corriente nominal de carga/descarga | 45A |
| Máximo voltaje de circuito abierto fotovoltaico | 48AU 96V |
| Tipo de batería | Sellado (predeterminado) / Gel / Inundado |
| Voltaje de carga ecualizado | Sellado: 14.6V / Gel: 14.2 V / Inundado: 14.6V |
| Autoconsumo | ≤10mA/12V;≤18mA/24V; ≤14.5mA/36V; ≤17mA |
| Salida USB | 5VDC/2.4A |
| Terminales | 6AWG(16mm2) |
| Protección | IP30 |
| Temperatura ambiente de trabajo | -25℃～+55℃ |
| ÍTEM 3.- CONVERTIDOR DE ENERGIA 24 VDC/24VDC |  |
| Protección | IP20 |
| Temperatura ambiente de trabajo | -25ºC @ 70ºC |
| Entrada | Tensión nominal de entrada: 24 V DC |
|  | Rango de voltaje de entrada: 18 V DC @ 32 V DC |
|  | Consumo actual: 7A |
|  | Circuito protector / componente: Varistor |
|  | Fusible de entrada: 15A |
| Salida | Tensión nominal de salida: 24 V DC |
|  | Rango de ajuste de la tensión de salida: 18 V DC @ 29.5 V DC |
|  | Corriente nominal de salida: A |
|  | Aumento de potencia: 6.25A |
|  | Rotura selectiva del fusible: 30 A (12 ms) |
| - PLAZO DE ENTREGA |  |
| El plazo de entrega es por lote. Así mismo se requiere que se efectué la entrega de los bienes de la siguiente manera: - LOTE 1: COAXIAL. - Corresponde al 100 % de los ítems, la entrega será máximo hasta los 90 (noventa) días calendario a partir del día de suscripción del contrato (sin anticipo). - LOTE 2: PROTECTORES. – Corresponde al 100 % de los ítems, la entrega será máximo hasta los 90 (noventa) días calendario a partir del día de suscripción del contrato (sin anticipo). - LOTE 3: TARJETAS VARIOS. – Corresponde al 100 % de los ítems, la entrega será máximo hasta los 90 (noventa) días calendario a partir del día de suscripción del contrato (sin anticipo). - LOTE 4: SISTEMA SOLAR. – Corresponde al 100 % de los ítems, la entrega será máximo hasta los 90 (noventa) días calendario a partir del día de suscripción del contrato (sin anticipo). |  |
| - MANUALES |  |
| El proveedor al momento de la entrega de los bienes adjudicados deberá entregar para cada ítem en formato impreso el MANUAL DE FUNCIONAMIENTO y/o FICHA TECNICA en español y/o inglés. |  |

- CONDICIONES REQUERIDAS PARA LA ENTREGA DEL BIEN (DE CUMPLIMIENTO OBLIGATORIA POR EL PROPONENTE – APLICABLE PARA LOS LOTES: 1, 2, 3 Y 4)

- LUGAR DE ENTREGA DE LOS BIENES

El proveedor deberá realizar la entrega de los bienes adjudicados en los Almacenes de YPFB – Distrito Redes de Gas Santa Cruz – Beni ubicado en la Av. 23 de Marzo (3er Anillo Interno) 3 Pasos al Frente.

- TRANSPORTE Y EMBALAJE

El embalaje deberá ser adecuado para resistir su almacenamiento y manipulación brusca evitando el daño de los equipos y componentes para el Sistema SCADA respectivamente. - Los costos de transporte, trabajos de estibaje en el carguío y descarguío en el punto de entrega establecido por YPFB, correrán por cuenta y responsabilidad de la empresa contratada; en caso de incurrir algún daño en este procedimiento será de responsabilidad única de la empresa contratada por la entrega de los ITEMS. - Para fines de la entrega los bienes en su totalidad deberán ser colocados dentro del almacén dispuesto para el efecto y en coordinación previa con personal de almacenes de YPFB y la comisión de recepción.

- FORMA DE PAGO

La modalidad de pago será a contra entrega del total de los Ítems de cada lote adjudicado por la empresa contratada, previa emisión por parte del Comité de Recepción del Informe de conformidad de cumplimiento de los aspectos técnicos y administrativos. Debiendo la empresa contratada emitir la correspondiente factura. El pago se realizara a través de transferencia bancaria vía SIGEP

- MULTAS

Por incumplimiento al plazo de entrega de los bienes adjudicados, se aplicara una multa que será del Uno por ciento (1%) del monto total del contrato por día calendario de retraso. De establecer la ENTIDAD, que por la aplicación de multas se ha llegado al 10% del monto total del contrato, PODRÁ iniciar el proceso de resolución del contrato. De establecer la ENTIDAD, que por la aplicación de multas se ha llegado al 20% del monto total del contrato, DEBERÁ iniciar el proceso de resolución del contrato.

- GARANTÍAS TECNICA

Posterior a la recepción de los bienes, el proveedor deberá emitir una CARTA o NOTA DE GARANTIA NOTARIADA que contenga las siguientes características: - ALCANCE DE LA GARANTIA: Contra defectos de diseño y/o fabricación, averías, entre otros, por un mal funcionamiento, derivados de desperfectos o fallas además al uso normal o habitual de los bienes, no detectables al momento que se otorgó la conformidad. - PERIODO DE GARANTIA: por el tiempo de DOCE (12) MESES. - INICIO DEL COMPUTO DEL PERIODO DE GARANTIA: A partir de la fecha en la que se otorgó la conformidad de recepción de los bienes. En caso de reemplazo de bienes que se encuentren dentro del alcance y especificaciones de la garantía técnica por otras de iguales características en un plazo de 30 días calendario, computables a partir de la recepción definitiva, corriendo por su cuenta el transporte y lo que conlleve el cambio y/o reposición del bien.

- FACTURACION

La factura debe ser emitida de acuerdo a normativa vigente a nombre de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos consignando el Número de Identificación Tributaria (NIT) 1020269020. La factura deberá emitirse por el precio contratado, sin deducir las multas ni otros cargos, a momento de la entrega de la totalidad de los bienes conforme lo establecido contractualmente. El proponente adjudicado (persona natural o jurídica, empresa unipersonal, sociedad accidental) deberá presentar el "Certificado de Inscripción" o reporte Consulta de Padrón emitido por el Servicio de Impuestos Nacionales, como evidencia de que la actividad económica registrada guarda relación con el objeto del proceso de contratación.

- TRIBUTOS

El adjudicado declara que todos los tributos vigentes a la fecha y que puedan originarse directa o indirectamente en aplicación del contrato, son de su responsabilidad, no correspondiendo ningún reclamo posterior.

- SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL

Para las tareas complementarias de entrega de bienes en los almacenes de YPFB, Unidad Solicitante a través de las Comisiones de Recepción y la Unidad SMS, deberán coordinar con la empresa Contratista a efectos de prevenir la ocurrencia de accidentes, incidentes y afectaciones al medio ambiente. - En caso de manipulación de bienes y materiales dentro de las instalaciones de YPFB; se deberán verificar las condiciones del sistema de izaje de cargas (cables, eslingas, estrobos, y otros elementos necesarios para este fin). - En caso de la entrega de equipos eléctricos y/o electrónicos, se recomienda verificar las condiciones de suministro eléctrico en el equipo y en el lugar de la entrega, a fin de evitar daños en los mismos y al sistema eléctrico del lugar al momento de la instalación o pruebas, y para evitar accidentes personales debido a descargas eléctricas por mala manipulación de los equipos. Las tareas complementarias para la entrega de bienes/equipos/materiales/montaje, deberán ser coordinadas con el personal de SMS de la Unidad Solicitante, en estricto cumplimiento de la normativa vigente y las políticas de Seguridad Industrial de YPFB.

- GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO

INSTRUCCIONES PARA LA EMISION DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS – V.2 El Proponente o Adjudicado deberá solicitar o instruir a la entidad de intermediación financiera bancaría, el correcto registro de datos o información en los Instrumentos Financieros de Garantía requeridos, cumpliendo obligatoriamente con las siguientes condiciones: VARIABLE; INSTRUCCIÓN. INSTRUMENTO DE GARANTIA; Se aceptará únicamente los instrumentos detallados en el anexo o acápite de Garantías Financieras. En caso de Póliza de caución a Primer requerimiento para Entidades Públicas, se deberá remitir todos los anexos vinculados.. OBJETO DE LA GARANTÍA (“Para Garantizar:”); Debe consignar correctamente y de manera explícita textual y completa: • Objeto a garantizar ("Garantía según el objeto")1 conforme lo requerido en el anexo o acápite de Garantías Financieras. • Nombre (Objeto de la Contratación) y/o código del proceso de contratación, conforme al registrado en la página web: http://contrataciones.ypfb.gob.bo/contrataciones/publicacion. NOMBRE, RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN DEL ORDENANTE; Debe consignar el nombre y tipo societario conforme se encuentre inscrito en el Registro (informático o documental) FUNDEMPRESA -o equivalente en el país de origen-. Para Asociaciones Accidentales, podrá figurar el nombre de la Asociación Accidental o de una de las empresas que conforman la misma, concordante con su respectivo Registro FUNDEMPRESA. Para Empresas Unipersonales, alternativamente podrá figurar el nombre del Contribuyente (NIT).. NOMBRE DEL BENEFICIARIO; Debe consignar: • YACIMIENTOS PETROLIFEROS FISCALES BOLIVIANOS; YPFB; o ambos.. MONTO GARANTIZADO; Debe consignar el valor/importe/monto correctamente calculado conforme el anexo o acápite de Garantías Financieras, la "Garantía según el objeto" y la moneda del proceso de contratación requerido en el DBC o DCD. Para adjudicación por ITEMS, LOTES, TRAMOS, PAQUETES, VOLÚMENES O ETAPAS, el "monto máximo de la contratación" corresponderá al registrado en el acápite "Precio Referencial" del DBC o DCD.. VIGENCIA; Debe consignar una vigencia igual o mayor a la requerida en el Anexo o acápite de Garantías Financieras, • Para Garantía de Cumplimiento de Contrato y otras garantías (DS 29506 y DS 181): según lo requerido, computables a partir de la fecha de emisión del instrumento financiero, debiendo exceder en sesenta (60) días calendario al plazo de entrega del objeto de la contratación. Vigencia de la Gtia. = fecha de emisión + Plazo de entrega + 60 días. CLÁUSULAS O CONDICIONES; Debe incluir las cláusulas de: - Renovable, irrevocable y de ejecución inmediata o ejecución a primer requerimiento según corresponda al Instrumento Financiero requerido.. NOTA: EL INCUMPLIMIENTO DE LOS PARAMETROS ESTABLECIDOS PRECEDENTEMENTE, NO DARÁ LUGAR A SUBSANACION ALGUNA

PARTE V

MODELO DE CONTRATO U ORDEN DE COMPRA

El presente es un modelo es referencial el cual puede sufrir modificaciones de acuerdo a las características particulares del presente proceso de contratación.

ALG-DRSB---/2019

Santa Cruz de la Sierra, mayo 24 de 2019

CONTRATO ADMINISTRATIVO

“ADQUISICIÓN DE----------------------”

CÓDIGO: GCC-EPNE-DRSB----19

CLÁUSULA PRIMERA. - (PARTES CONTRATANTES)

  - YACIMIENTOS PETROLÍFEROS FISCALES BOLIVIANOS, con Número de Identificación Tributaria (NIT) 1020269020, con domicilio en av. 23 de marzo y av. 3 Pasos al Frente 3er. Anillo interno de la ciudad de Santa Cruz, representada legalmente por el -----------------------------------con cédula de identidad N° ----------------- expedida en---------------, en calidad de---------------------------------, delegado para la firma de contratos, mediante Resolución Administrativa PRS N° ------------ de-----------------, que en adelante se denominará la ENTIDAD.

  - ----------------------------una empresa legalmente constituida conforme a la legislación del Estado Plurinacional de Bolivia, inscrita en el Registro de Comercio de Bolivia concesionado a FUNDEMPRESA bajo Matrícula------------------, con Número de Identificación Tributaria (NIT) ---------------------------, con domicilio en av.------------------------------------------------------, representada legalmente por el señor --------------------------------------con cédula de identidad N° ----------------- expedida en-----------, en virtud al Testimonio de Poder -------------de fecha ------------------ otorgado ante Notaría de Fe Pública ---------de la ciudad de----------------, con Certificado RUPE N° ---------- de fecha------------------------, que en adelante se denominará el PROVEEDOR.

Tanto la ENTIDAD como el PROVEEDOR podrán ser denominados individualmente e indistintamente como “Parte” o colectivamente como “Partes”.

CLÁUSULA SEGUNDA.- (ANTECEDENTES LEGALES DEL CONTRATO)

2.1 	La ENTIDAD mediante la modalidad de contratación directa para adquisición con código de proceso GCC-EPNE-DRSB-------19, llevó adelante el proceso de contratación “----------------------------------------------------------------------------I”, realizado bajo las normas y regulaciones de contratación establecidas en el Reglamento Específico del Sistema de Administración de Bienes y Servicios Empresa Pública Nacional Estratégica de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (RE-SABS-EPNE-YPFB) aprobado mediante Resolución de Directorio N° 58/2013 de 22 de julio de 2013 y el Documento de Contratación Directa.

2.2	Por su parte el PROVEEDOR reúne las condiciones y experiencia para llevar a cabo la provisión de los Bienes detallada en el presente Contrato.

CLÁUSULA TERCERA.- (DISPOSICIONES GENERALES)

3.1	Aplicación del Contrato: Las Partes reconocen que no es viable regular cada una de las circunstancias que puedan surgir durante el desarrollo del presente Contrato, por lo cual las Partes acuerdan desarrollar todas las actividades necesarias con la finalidad de cumplir el objeto del Contrato.

3.2   Definiciones: A menos que el contexto exija otra cosa, cuando se utilicen en este Contrato los siguientes términos, en plural o singular, tendrán los significados que se indican a continuación:

| Bien (es): | Son ---------------------------------requeridos por la ENTIDAD, conforme al objeto del presente Contrato. |
| --- | --- |
| Contrato: | Es el presente documento celebrado entre las Partes, junto con todos los documentos que forman parte integrante del mismo. |
| Comité de Recepción: | Son las personas designadas por el Responsable del Proceso de Contratación (RPC), quienes serán responsables de la verificación y recepción de los Bienes a ser entregados por el PROVEEDOR, conforme lo establecido en el presente Contrato. |
| Informe de Conformidad: | Documento elaborado por el Comité de Recepción, una vez verificado el cumplimiento de la provisión de los Bienes. |
| Ley Aplicable: | Son las normas constitucionales, leyes, decretos supremos y toda otra disposición legal vigente y publicada en el Estado Plurinacional de Bolivia. |
| Unidad Solicitante: | Es el ----------------------------------------(DRSB) de la ENTIDAD. |

3.3 	Discrepancias: En caso de presentarse incompatibilidad de interpretación y/o aplicación entre el Contrato y alguno de sus documentos, o los documentos entre sí, prevalecerá siempre lo dispuesto en el Contrato y entre documentos prevalecerá el más específico de ellos sobre otro más genérico.

3.4	Encabezamientos: El contenido de este Contrato no se verá restringido, modificado o afectado por los encabezamientos.

3.5	Idioma: Este Contrato se ha celebrado en castellano, idioma por el que se regirán obligatoriamente todas las materias relacionadas con el mismo o su interpretación.

3.6	Ley que rige el Contrato: Este Contrato, su significado e interpretación y la relación que crea entre las Partes se regirá por Ley Aplicable.

3.7	Mayúsculas: El uso de las mayúsculas se entenderá conforme a las denominaciones otorgadas en este instrumento, o de acuerdo a su contexto, usando indistintamente en plural o singular.

3.8	Plazos: Todos los plazos establecidos en este Contrato y sus documentos se entenderán como días calendario, salvo indicación expresa en contrario.

3.9	Relación entre las Partes: Ninguna estipulación del presente Contrato podrá interpretarse en el sentido que entre las Partes existe una relación de empleador y empleado o de mandatario y mandante. Conforme a este Contrato, el personal que tenga relación con la provisión de los Bienes estará exclusivamente a cargo del PROVEEDOR, quien será plenamente responsable por todos los aspectos relacionados con este Contrato y la Ley Aplicable.

3.10	Totalidad del acuerdo: Este Contrato contiene todas las estipulaciones, condiciones y disposiciones convenidas entre las Partes. Ningún agente o representante de ninguna de las Partes tiene facultades para hacer ninguna declaración ni para comprometerse o convenir nada que no esté estipulado en el Contrato y las declaraciones, compromisos y convenios que no consten en el mismo no obligarán a las Partes ni comprometerán su responsabilidad.

CLÁUSULA CUARTA.- (NATURALEZA DEL CONTRATO)

El presente Contrato es de naturaleza administrativa, por tanto su aplicación e interpretación deberá realizarse en el marco de la normativa legal vigente en el Estado Plurinacional de Bolivia.

CLÁUSULA QUINTA.- (DOCUMENTOS DEL CONTRATO)

Forman parte integrante e indivisible del presente Contrato, los documentos que se detallan a continuación y que tienen por finalidad complementarse mutuamente:

- Documento de Contratación Directa.

- Propuesta adjudicada (oferta técnica y económica).

- Especificaciones Técnicas.

- Nota expresa de adjudicación N° YPFB--------------------------

- Certificado RUPE N° --------------------

- Garantía.

- Seguro.

Los documentos detallados anteriormente se encuentran en poder del archivo de la ENTIDAD, no existiendo la necesidad de la protocolización ni presentación de los mismos en Notaría de Gobierno.

CLÁUSULA SEXTA.- (OBJETO DEL CONTRATO)

El objeto del presente Contrato es la------------------------------------, a ser provistos por el PROVEEDOR, de conformidad al Documento de Contratación Directa y propuesta adjudicada, con estricta y absoluta sujeción al presente Contrato.

CLÁUSULA SÉPTIMA.- (VIGENCIA Y PLAZO DEL CONTRATO)

7.1 	Vigencia:

El presente Contrato tendrá vigencia desde el día de su suscripción por ambas Partes hasta la emisión del acta de cierre de Contrato por parte de la ENTIDAD.

7.2	Plazo:

El PROVEEDOR entregará los Bienes en el plazo máximo de --------------------(--) días calendario, contabilizados a partir de la emisión y notificación con la orden de inicio emitida por la Unidad Solicitante de la ENTIDAD.

CLÁUSULA OCTAVA.- (LUGAR DE ENTREGA)

El lugar de entrega de los Bienes será en oficinas del------------------------------------------, ------------------, ubicado en la ----------------------------------------de la ciudad de Santa Cruz, en coordinación con el Comité de Recepción.

CLÁUSULA NOVENA.- (MONTO DEL CONTRATO)

La ENTIDAD pagará al PROVEEDOR como monto del Contrato, el total de Bs-------------------------- (-----------------------------------------/100 Bolivianos), de acuerdo a los precios unitarios detallados a continuación:

El precio o valor final de los Bienes será el resultante de aplicar los precios unitarios de la propuesta adjudicada a las cantidades de los Bienes efectiva y realmente provistas.

El PROVEEDOR declara que el precio establecido en el Contrato comprende todos los costos de verificación, transporte, instalación, impuestos, aranceles, gastos de seguro, así como accesorios, insumos y demás obligaciones legales, inclusive lucro de todos los gastos que se generen, directa o indirectamente de la provisión de los Bienes, mencionando sin limitar los gastos de servicios auxiliares, cuando sean necesarios para el cumplimiento integral de las disposiciones contractuales hasta el término final del Contrato, no dando lugar a ninguna clase de reclamos del PROVEEDOR a título de revisión de precio o reembolso ni cualquier otro similar a la ENTIDAD.

- El precio por trabajos o servicios adicionales no previstos en el Contrato y que fueran necesarios ejecutar, deberá ser objeto de previo acuerdo escrito entre las Partes. En ningún caso la ENTIDAD reconocerá costos por trabajos adicionales que previamente no tuvieran su expresa aprobación y no se haya cumplido con lo establecido en el Contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA.- (FORMA DE PAGO)

El monto del presente Contrato será pagado de forma total contra entrega de los Bienes una vez que el Responsable o Comité de Recepción haya efectuado la recepción definitiva y emitido el Informe de Conformidad.

El pago se realizará en moneda nacional (bolivianos), mediante el Sistema de Gestión Pública SIGEP, debiendo el PROVEEDOR presentar la siguiente documentación para pago:

- Solicitud de pago.

- Fotocopia de Acta de recepción.

- Factura original.

- Fotocopia de registro Sistema de Gestión Pública (SIGEP).

- Fotocopia de la cédula de identidad del representante legal.

- Fotocopia de Número de Identificación Tributaria (NIT).

- Fotocopia del presente Contrato.

- U otros documentos requeridos por la ENTIDAD.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMERA.- (FACTURACIÓN)

La factura debe ser emitida de acuerdo a normativa vigente a nombre de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos consignando el Número de Identificación Tributaria (NIT) 1020269020.

La factura deberá emitirse por el precio contratado, sin deducir las multas ni otros cargos, al momento de la entrega de la totalidad de los Bienes conforme lo establecido contractualmente.

El PROVEEDOR deberá presentar el certificado de inscripción o reporte consulta de padrón emitido por el Servicio de Impuestos Nacionales, como evidencia de que la actividad económica registrada guarda relación con el objeto del proceso de contratación.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA.- (GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO)

El PROVEEDOR garantiza el correcto cumplimiento y fiel ejecución del presente Contrato en todas sus partes con la boleta de garantía (Fianza bancaria) N° ----------------- emitida por el------------------------, en fecha-----------------------, con vigencia hasta el----------------------, a la orden de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos, por la suma de Bs------------------- (-----------------------------/100 Bolivianos), equivalente al siete por ciento (7%) del monto total del Contrato, con las características de renovable, irrevocable y de ejecución inmediata.

- Cualquier incumplimiento contractual en que incurra el PROVEEDOR, dará lugar a la ejecución de la boleta de garantía antes mencionada en favor de la ENTIDAD a su sólo requerimiento, sin necesidad de ningún trámite o acción judicial.

El PROVEEDOR tiene la obligación de mantener actualizada la garantía de cumplimiento de Contrato, cuantas veces lo requiera la ENTIDAD por razones justificadas. La ENTIDAD llevará el control directo de la vigencia de la misma bajo su responsabilidad, dicha garantía estará vigente hasta sesenta (60) días calendario al plazo de entrega de los Bienes, transcurrido este plazo, el PROVEEDOR podrá gestionar ante la ENTIDAD la devolución de la garantía.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCERA.- (MOROSIDAD Y SUS PENALIDADES)

Queda convenido entre las Partes, que el PROVEEDOR se obliga a cumplir con lo estipulado en las especificaciones técnicas y en la cláusula (Vigencia y plazo del Contrato) del presente Contrato, caso contrario la ENTIDAD aplicará la multa --------------------------------del monto total del Contrato por cada día calendario de retraso.

De establecer la ENTIDAD que por la aplicación de multas por mora se ha llegado al límite del diez por ciento (10%) del monto total del Contrato, la ENTIDAD podrá iniciar el proceso de resolución del Contrato, conforme a lo estipulado en la cláusula (Terminación del Contrato) del presente Contrato.

De establecer la ENTIDAD que por la aplicación de multas por mora se ha llegado al límite del veinte por ciento (20%) del monto total del Contrato, la ENTIDAD deberá iniciar el proceso de resolución del Contrato, conforme a lo estipulado en la cláusula (Terminación del Contrato) del presente Contrato.

Las multas serán cobradas mediante descuentos establecidos expresamente por la ENTIDAD, con base en el Informe de Conformidad documentado del pago único, sin perjuicio de que la ENTIDAD ejecute la garantía de cumplimiento de Contrato y gestione el resarcimiento de daños y perjuicios por medio de la jurisdicción coactiva fiscal por la naturaleza del Contrato, conforme lo establecido en el Artículo 47 de la Ley 1178.

CLÁUSULA DÉCIMA CUARTA.- (NOTIFICACIONES)

14.1	Las notificaciones que se cursen entre las Partes relacionadas con la administración, seguimiento y ejecución a los asuntos operativos contemplados en este Contrato tendrán validez siempre que se envíen mediante nota por escrito, entrega personal, correo electrónico (e-mail), facsímile, fax u otro medio de comunicación que deje constancia documental escrita con confirmación en forma directa, a las direcciones y personas de contacto que se indican a continuación:

| ENTIDAD | CONTRATISTA |
| --- | --- |
| Domicilio: av. 23 de marzo y av. 3 Pasos al Frente 3er. Anillo interno N° Telf.: (591 – 3)371-8400, E-mail: Atte.: Santa Cruz – Bolivia | Domicilio: N° Telf.: Cel.: E-mail: Atte.: Santa Cruz – Bolivia |

14.2   Cualquier comunicación o notificación que tengan que darse las Partes bajo este Contrato y que no estén referidas a su administración, seguimiento y ejecución a los asuntos operativos, será enviada al domicilio que se hace constar en la cláusula (Partes contratantes) del presente Contrato.

14.3   Toda notificación o comunicación del presente Contrato se considerará recibida en la fecha y hora en que se haya realizado.

14.4  Cuando cualquiera de las Partes, cambiare de domicilio, dirección postal, número fax, correo electrónico o persona de contacto, deberá notificar a la otra Parte por escrito, por lo menos con tres (3) días de anticipación a la fecha efectiva del cambio.

14.5    En caso de no encontrarse el domicilio establecido en la cláusula (Partes contratantes) del presente Contrato o el señalado en la presente cláusula o los mismos resultaren inexistentes, éste hecho será representado por un Notario de Fe Pública, acto que surtirá efectos inmediatos sin necesidad de trámite adicional y se tendrá por realizada la notificación.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA.- (RECEPCIÓN Y VERIFICACIÓN)

El Comité de Recepción conjuntamente con un representante debidamente acreditado del PROVEEDOR, tendrán la función de efectuar la recepción de los Bienes, previa conformidad de la ENTIDAD elaborándose un acta de recepción en la cual se identifique la cantidad recibida y el cumplimiento de las especificaciones técnicas.

Si se encontraran defectos o daños en los Bienes no se procederá a la emisión del acta de recepción en tanto el PROVEEDOR no subsane lo observado. El PROVEEDOR deberá reemplazar los Bienes observados por otros de iguales o mejores características en el plazo que determine la Unidad Solicitante, corriendo por su cuenta el transporte y lo que conlleve realizar el cambio.

La entrega de los Bienes se realizará en coordinación con el Comité de Recepción y representantes acreditados del PROVEEDOR de acuerdo a los alcances de las especificaciones técnicas.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA.- (RESPONSABILIDADES Y OBLIGACIONES DEL PROVEEDOR)

El PROVEEDOR se compromete a cumplir con las siguientes responsabilidades y obligaciones, que son de carácter enunciativo y no limitativo:

- Cumplir con lo establecido en el presente Contrato.

- Cumplir con la provisión de los Bienes a favor de la ENTIDAD con su personal, materiales y recursos, bajo su exclusiva responsabilidad y riesgo, conforme al presente Contrato.

- No podrá entregar los Bienes usados o defectuosos, debiendo en su caso ser sustituidos a su costo, dentro del plazo máximo determinado por la Unidad Solicitante, impostergablemente; siendo responsable de recoger los Bienes observados del lugar de entrega descrito en la cláusula (Lugar de entrega) del presente Contrato y asumir todos los costos y gastos por transporte, estibaje, exportación y otros directos e indirectos.

- Ser único y exclusivo responsable por los retrasos de sub-contratistas y/o sub-vendedores, si los hubiera.

- Mantener exonerada a la ENTIDAD contra cualquier multa o penalidad de cualquier tipo o naturaleza que fuera impuesta por causa de incumplimiento o infracción de la legislación laboral o social.

- Mantener indemne a la ENTIDAD contra cualquier hecho o acto originado por la ejecución del Contrato que tenga por efecto responsabilidad por vulneración de la legislación aplicable.

- Cumplir con las obligaciones emergentes del pago de las cargas sociales y tributarias contempladas en su propuesta, en el marco de las leyes vigentes, y presentar a requerimiento de la ENTIDAD, el respaldo correspondiente.

- Cumplir con el objeto del Contrato mediante personal especializado y dentro de las especificaciones técnicas, conforme a padrones y normas técnicas usuales en provisiones de esta naturaleza, garantizando la calidad de los Bienes.

- Proveer los Bienes conforme a detalle y requerimiento realizado por la ENTIDAD.

- Entregar los Bienes nuevos y de primera calidad, sin excepción, conforme los precios unitarios consignados en la propuesta adjudicada, de acuerdo a detalle y requerimiento realizado por la ENTIDAD.

- Asumir directa e íntegramente el costo de todos los posibles daños y perjuicios que pudiera sufrir el personal a su cargo o terceros durante la ejecución del presente Contrato, por acciones que se deriven de incumplimientos, accidentes, atentados, etc.

- Cumplir y acatar por sí, por su personal y subcontratistas las estipulaciones contenidas en este Contrato y la Ley Aplicable, así como cualquier determinación de orden legal emanadas de autoridades competentes, siendo el PROVEEDOR responsable por los efectos que se originaren de eventuales inobservancias, mencionando de manera enunciativa y no limitativa, toda norma laboral, social, de pensiones, migratoria y la que sea aplicable para posibilitar el correcto, legal y oportuno desenvolvimiento de su personal en territorio boliviano.

- Planear, programar, dirigir y ejecutar la provisión de los Bienes con calidad y seguridad a fin de garantizar el pleno cumplimiento del Contrato.

- Ser único y exclusivo responsable por todo subcontrato suscrito, en el marco del presente Contrato, así como del cumplimiento de las obligaciones laborales, sociales o patronales de sus subcontratistas, proveedores y/o fabricantes que provengan o emanen de la Ley Aplicable.

- Responder por la supervisión, dirección técnica y administrativa y mano de obra de su personal, necesarias para la provisión de los Bienes, siendo para todos los efectos, el PROVEEDOR único y exclusivo responsable.

- Salvaguardar y liberar a la ENTIDAD de la responsabilidad de todos los reclamos, representaciones y procesos judiciales de cualquier naturaleza, relacionados con la provisión de los Bienes, siendo para todos los efectos, el PROVEEDOR único y exclusivo responsable.

- Responder por los daños o pérdidas causados a la ENTIDAD o a terceros, resultantes de acción u omisión en la provisión de los Bienes.

- Ser único y exclusivo responsable por el cumplimiento de toda norma o modificación de cualquier norma laboral, social o por creación de cualquier bono o beneficio social y/o laboral, incremento salarial, doble aguinaldo, prima u otro que provenga o emane de la Ley Aplicable.

- Ser responsable, conforme a la ley, en calidad de único y exclusivo empleador, de las obligaciones y cargas sociales, seguro por riesgo, obligaciones laborales, de seguridad social, gastos médicos del personal involucrado en la ejecución del presente Contrato y todos los que pudiera corresponder, liberando a la ENTIDAD de cualquier reclamo.

- No utilizar mano de obra de menores de edad en las labores relacionadas con el objeto del presente Contrato, ya sea directa o indirectamente a través de sus proveedores o subcontratistas, dentro de los límites establecidos por la Ley Aplicable. La ENTIDAD podrá pedir al PROVEEDOR en cualquier momento, dentro de la vigencia del presente Contrato, una declaración que certifique el cumplimiento de la presente obligación.

- Responder por la inobservancia del derecho de uso de materiales, equipos o procesos de ejecución protegidos por normas, patentes o derechos de autor, siendo responsable por el pago de derechos de autor, comisiones o cualquier sanción u otros gastos resultantes de dicha inobservancia.

- No apoyar, ni involucrarse en ningún tipo de discriminación, sea por raza, grupo o clase social, nacionalidad, región, religión, deficiencia, sexo, orientación sexual, asociación sindical, filiación política o edad al contratar.

- Asumir el riesgo de extravío o daños incidentales ocurridos durante la fabricación, adquisición, transporte, almacenamiento y entrega de los Bienes de forma directa o a través del seguro que corresponda.

- Obedecer como mínimo, a lo establecido en la Ley Aplicable respecto a los sueldos pagados a los trabajadores.

- Realizar todos los pagos, ante la autoridad que corresponda, respecto al almacenaje de los Bienes en la Aduana Nacional.

- Autorizar a la ENTIDAD realizar retenciones de parte o el total del pago para protegerse contra posibles perjuicios causados por el PROVEEDOR cuando incurra en negligencia durante la provisión de los Bienes, estas retenciones no crean derechos a favor del PROVEEDOR para solicitar ampliación de plazos ni intereses.

- Autorizar a la ENTIDAD a realizar el descuento del pago total, a efecto de la aplicación de las multas previstas en la cláusula (Morosidades y sus penalidades) del presente Contrato.

- Custodiar los Bienes hasta la recepción de estos por la ENTIDAD.

- Cumplir las normas de calidad aplicables a los Bienes o a las normas de calidad existentes o cuya aplicación sea apropiada en el país de origen de los Bienes.

- Cumplir con las características técnicas de los Bienes, descritas en las especificaciones técnicas.

- Cumplir con la garantía del equipamiento detallada en las especificaciones técnicas.

- Adjuntar catálogos del fabricante o indicar el sitio web (URL) a fin de obtener información técnica de cada ítem.

- Cumplir las demás obligaciones y responsabilidades a su cargo que sin estar expresamente mencionadas, emerjan del presente Contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉPTIMA.- (OBLIGACIONES DE LA ENTIDAD)

La ENTIDAD se obliga en su sentido más amplio a cumplir con las siguientes obligaciones:

17.1 	Notificar al PROVEEDOR los defectos e irregularidades encontradas en los Bienes, fijando plazos para su corrección.

17.2	Proporcionar información y detalle para los Bienes, comunicando al PROVEEDOR eventuales cambios de normas y horarios de trabajo.

CLÁUSULA DÉCIMA OCTAVA.- (INTRANSFERIBILIDAD DEL CONTRATO)

El PROVEEDOR bajo ningún título podrá ceder, transferir, subrogar, total o parcialmente este Contrato.

En caso excepcional, emergente de causa de fuerza mayor o caso fortuito, las Partes podrán acordar la cesión o subrogación del Contrato, total o parcialmente, previa aprobación y justificación técnica, económica y legal de la ENTIDAD, bajo los mismos términos y condiciones del presente Contrato.

La Parte que se propone ceder, transferir o subrogar el presente Contrato, debe notificar a la otra Parte, por lo menos con quince (15) días calendario de anticipación, para que esta última evalúe si la cesión, transferencia o subrogación afecta a sus intereses o no, lo que deberá comunicar a la Parte cedente dentro de los quince (15) días calendario siguientes del aviso de la cesión, transferencia o subrogación.

Una vez aprobada la cesión, transferencia o subrogación, el cedente es responsable solidario y mancomunado con el cesionario del cumplimiento de las obligaciones tal como fueron convenidas en el presente Contrato y asumir todas las obligaciones emergentes como originalmente fueron pactadas.

CLÁUSULA DÉCIMA NOVENA.- (IMPUESTOS Y TRIBUTOS)

Los tributos y/o impuestos vigentes a la fecha de suscripción de este Contrato (impuestos, tasas, contribuciones especiales y otros de similar naturaleza) que resulten directa o indirectamente del Contrato, así como aquellos que posteriormente el Estado Plurinacional de Bolivia implantara, disminuyera o incrementara mediante disposición legal expresa, serán de exclusiva responsabilidad del PROVEEDOR conforme a lo previsto en la Ley Aplicable, sin derecho a reembolso.

La ENTIDAD en caso de actuar en condición de agente de retención, podrá descontar y retener en los plazos previstos por la Ley Aplicable, de los pagos a ser efectuados, cualquier monto necesario para cubrir las obligaciones tributarias y/o impuestos.

El PROVEEDOR declara haber considerado en su propuesta los impuestos y/o tributos que tengan incidencia en la provisión de los Bienes, no correspondiendo ningún reclamo debido a error en la evaluación, ni solicitar una revisión del precio contractual.

CLÁUSULA VIGÉSIMA.- (CONFIDENCIALIDAD)

El PROVEEDOR está obligado a guardar toda la información que obtenga o llegue a conocer durante la ejecución del Contrato, en la más absoluta reserva y confidencialidad y se compromete a no permitir que dichos datos e informaciones y el contenido de este Contrato sean transmitidos a personas que no estén involucradas en la ejecución del Contrato.

Las obligaciones que el PROVEEDOR asume bajo este Contrato con relación a la confidencialidad, subsistirán una vez finalizado el Contrato.

A la terminación del presente Contrato, por resolución o por su cumplimiento, el PROVEEDOR está en la obligación de entregar de manera inmediata a la ENTIDAD todos los documentos, notas, datos, información, y otros que hubiera entrado en posesión del PROVEEDOR en virtud a la ejecución del presente Contrato, no pudiendo retener el PROVEEDOR ninguna copia de los mismos, ya sean en papel o en formato electrónico o digital.

El incumplimiento de la obligación de confidencialidad importará:

- La adopción de medidas judiciales y sanciones de acuerdo a normas pertinentes.

- Responsabilidad por pérdida y daños.

CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMERA.- (CAUSAS DE FUERZA MAYOR Y/O CASO FORTUITO)

La fuerza mayor o caso fortuito definidos en este Contrato, serán consideradas causal de imposibilidad sobrevenida, cuando tengan un efecto adverso y sustancial en la capacidad de cumplimiento de las obligaciones establecidas en este Contrato, que estén fuera del control de las Partes y no se deban a un acto u omisión de la Parte afectada y no sean previsibles o que de serlo, no puedan evitarse mediante la adopción de todas las precauciones razonables por la Parte que alegue fuerza mayor o caso fortuito para eximirse de la responsabilidad.

Con el fin de exceptuar al PROVEEDOR de determinadas responsabilidades por mora durante la vigencia del presente Contrato, la ENTIDAD tendrá la facultad de calificar las causas de fuerza mayor y/o caso fortuito que pudieran tener efectiva consecuencia sobre la ejecución del Contrato, previo cumplimiento de lo establecido en la presente cláusula.

Se entiende por fuerza mayor al obstáculo externo, imprevisto o inevitable que origina una fuerza extraña al hombre y con tal medida impide el cumplimiento de la obligación (ejemplo: incendios, inundaciones y/o desastres naturales, etc.).

Se concibe por caso fortuito al obstáculo interno atribuible al hombre, imprevisto o inevitable, proveniente de las condiciones mismas en que la obligación debía ser cumplida (ejemplo: conmociones civiles, huelgas, bloqueos, revoluciones, resolución de autoridad gubernamental, etc.).

21.1   Condiciones de validez:

No se considerará que ninguna de las Partes ha incumplido sus obligaciones bajo el Contrato en la medida en que una fuerza mayor o caso fortuito que surja luego de la fecha del Contrato impida el desempeño de dichas obligaciones, siempre y cuando:

- Las circunstancias de la fuerza mayor o caso fortuito no hayan surgido por un incumplimiento, omisión o negligencia de la Parte invocante, o en el caso del PROVEEDOR, será aplicable también a cualquier subcontratista.

- La Parte que invoque la causal de fuerza mayor o caso fortuito le haya dado a la otra Parte un aviso inmediato de las circunstancias de la fuerza mayor o caso fortuito y le haya dado un segundo aviso dentro de los cinco (5) días hábiles, donde describa y presente documentación de respaldo para el caso de fuerza mayor o caso fortuito en detalle y provea una evaluación de las obligaciones afectadas y el período de tiempo durante el cual la Parte informante estima que no podrá desempeñar alguna o todas sus obligaciones.

- La Parte que invoque la causal de fuerza mayor o caso fortuito deberá expresar detalladamente por escrito y documentar, que realizó y continúa realizando todos sus esfuerzos para minimizar el efecto de dicha fuerza mayor o caso fortuito incluido minimizar retrasos en la provisión de los Bienes y limitar el daño a los mismos, extremo que debe ser verificado por la Unidad Solicitante.

Previo cumplimiento por parte del PROVEEDOR de lo establecido precedentemente dentro de los siete (7) días hábiles la ENTIDAD previa evaluación aprobará si corresponde la existencia del impedimento, sin el cual, de ninguna manera y por ningún motivo podrá solicitar luego a la ENTIDAD por escrito la ampliación del plazo del Contrato y no pago de multas.

21.2   Cumplimiento ininterrumpido:

Cuando ocurra una fuerza mayor o caso fortuito, el PROVEEDOR hará todos los esfuerzos para seguir desempeñando sus obligaciones bajo el Contrato, en la medida en que sea factible y durante el período de dicha fuerza mayor o caso fortuito protegerá y asegurará los Bienes de la manera que lo solicite la ENTIDAD.

21.3   Prórrogas:

Si una circunstancia de fuerza mayor o caso fortuito afecta el plazo de entrega o cualquier otra fecha límite de realización, dicha fecha límite se prorrogará de conformidad a lo establecido en el presente Contrato.

Durante este periodo las Partes soportarán independientemente sus respectivas perdidas por lo cual no podrán oponerse este argumento a reclamo por pagos debidos bajo el presente Contrato.

Si la razón impeditiva o sus causas perduraren por más de treinta (30) días calendario consecutivos, cualquiera de las Partes podrá notificar a la otra, por escrito, la resolución del Contrato de conformidad a la cláusula (Terminación del Contrato) del presente Contrato.

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA.- (TERMINACIÓN DEL CONTRATO)

El presente Contrato concluirá por una de las siguientes causas:

22.1   	Por cumplimiento del Contrato:

De forma normal, tanto la ENTIDAD como el PROVEEDOR darán por terminado el presente Contrato, una vez que ambas Partes hayan dado cumplimiento a todas las condiciones y estipulaciones contenidas en el mismo, lo cual se hará constar en el acta de cierre de Contrato suscrita por ambas Partes.

22.2   Por resolución del Contrato:

Si se diera el caso y como una forma excepcional de terminar el Contrato, a los efectos legales correspondientes, la ENTIDAD y el PROVEEDOR acuerdan las siguientes causales para procesar la resolución del Contrato:

22.2.1 	Resolución a requerimiento de la ENTIDAD, por causales atribuibles al PROVEEDOR.

La ENTIDAD, podrá proceder al trámite de resolución del Contrato, en los siguientes casos:

- Por incumplimiento total o parcial del Contrato o sus documentos por parte del PROVEEDOR.

- Por disolución del PROVEEDOR.

- Por quiebra declarada del PROVEEDOR.

- Por incumplimiento injustificado del plazo de entrega de los Bienes sin que el PROVEEDOR adopte medidas necesarias y oportunas para recuperar su demora y asegurar la conclusión de la entrega dentro del plazo vigente.

- Cuando el monto de la multa alcance el diez por ciento (10%) del monto total del Contrato, decisión optativa, o el veinte por ciento (20%) de forma obligatoria.

- Por motivos de caso fortuito o fuerza mayor.

- Por incumplimiento de la cláusula (Anticorrupción) del presente Contrato.

22.2.2   	Resolución a requerimiento del PROVEEDOR, por causales atribuibles a la ENTIDAD.

El PROVEEDOR podrá proceder al trámite de resolución del Contrato, en los siguientes casos:

- Por instrucciones injustificadas emanadas de la ENTIDAD para la suspensión de la provisión de los Bienes por más de treinta (30) días calendario.

- Si apartándose de los términos del Contrato, la ENTIDAD pretende efectuar aumento o disminución en las cantidades de los Bienes, sin la emisión del contrato modificatorio correspondiente.

22.2.3	Las Partes podrán terminar el presente Contrato por mutuo acuerdo en cualquier momento. La resolución por mutuo acuerdo deberá constar mediante notificación a través de carta notariada, si corresponde, incluir los montos a reconocer por las prestaciones ejecutadas por las Partes.

22.2.4	La ENTIDAD en cualquier momento podrá resolver de manera unilateral y de pleno derecho sin necesidad de requerimiento y/o autorización judicial o extrajudicial alguna el presente Contrato, haciéndose efectiva dicha resolución con la notificación mediante carta notariada al PROVEEDOR, sin lugar a ningún tipo de resarcimiento por parte de la ENTIDAD a favor del PROVEEDOR.

  - Reglas aplicables a la resolución:

Para procesar la resolución del Contrato por cualquiera de las causales señaladas en los numerales 22.2.1 y 22.2.2, la Parte afectada dará aviso escrito mediante carta notariada a la otra Parte de su intención de resolver el Contrato, estableciendo claramente la causal que se aduce.

Si dentro de los diez (10) días hábiles siguientes de la fecha de notificación, se enmendaran las fallas, se normalizará el desarrollo de la provisión de los Bienes y se tomaran las medidas necesarias para continuar normalmente con las estipulaciones del Contrato y el requirente de la resolución expresara por escrito su conformidad a la solución, el aviso de intención de resolución será retirado.

En caso contrario, si al vencimiento del término de los diez (10) días hábiles no existiese ninguna respuesta, el proceso de resolución continuará, a cuyo fin la Parte afectada notificará mediante carta notariada a la otra Parte que la resolución del Contrato se ha hecho efectiva, sin necesidad de ningún trámite adicional.

En caso que el monto de la multa alcance al veinte por ciento (20%) del monto total del Contrato, la ENTIDAD deberá notificar mediante carta notariada que la resolución de Contrato se ha hecho efectiva, sin necesidad de trámite adicional.

En los casos de fuerza mayor o caso fortuito y previo cumplimiento a la cláusula (Fuerza mayor o caso fortuito) del presente Contrato, la Parte afectada deberá notificar mediante carta notariada que la resolución de Contrato se ha hecho efectiva y si corresponde se debe incluir los montos a reconocer por las prestaciones ejecutadas por las Partes.

En caso que se proceda a la resolución del Contrato, por razones atribuibles al PROVEEDOR, se ejecutarán en favor de la ENTIDAD las garantías de cumplimiento de Contrato. Por otro lado, también se consolidan a favor de la ENTIDAD las multas o penalidades; debiendo el PROVEEDOR recoger a su cuenta y cargo todos los Bienes observados del lugar de entrega descrito en la cláusula (Lugar de entrega) del presente Contrato, dentro del plazo establecido por la ENTIDAD computable a partir de la notificación de resolución del Contrato, y asumir todos los costos y gastos por transporte, estibaje, exportación y otros directos e indirectos; caso contrario la ENTIDAD dispondrá lo que corresponda, sin lugar a ningún tipo de reclamo o reembolso posterior por el PROVEEDOR.

CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCERA.- (CIERRE DE CONTRATO)

Terminado el Contrato, por su cumplimiento, las Partes firmarán un acta de cierre de Contrato manifestando los términos de recepción o nota de recepción de los Bienes.

Terminado el Contrato por resolución, las Partes realizaran la conciliación de cuentas finales a efectos de determinar cualquier saldo pendiente de pago si hubiese o correspondiese, emitiendo la ENTIDAD un acta de cierre de Contrato.

El acta de cierre de Contrato no libera de responsabilidades al PROVEEDOR, por negligencia o impericia que ocasionasen daños posteriores sobre el objeto de la contratación.

CLÁUSULA VIGÉSIMA CUARTA.- (SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS)

En caso de surgir controversias sobre los derechos y obligaciones de las Partes, durante la ejecución del presente Contrato, las Partes acudirán a los términos y condiciones del Contrato, Documento de Contratación Directa y propuesta adjudicada, sometidas a la jurisdicción coactiva fiscal.

CLÁUSULA VIGÉSIMA QUINTA.- (MODIFICACIÓN AL CONTRATO)

El Contrato podrá ser modificado por uno o varios contratos modificatorios, mismos que pueden afectar el alcance, monto y/o plazo, previo acuerdo entre Partes. Dichas modificaciones deberán realizarse de forma excepcional y ante una necesidad emergente; estar destinadas al objeto de la contratación y estar sustentadas por informes técnico y legal que establezcan la viabilidad técnica, legal y de financiamiento.

Las referidas modificaciones se realizarán a través de uno o varios contratos modificatorios, que sumados no deberán exceder el diez por ciento (10%) del monto del Contrato principal, de acuerdo con lo establecido en el inciso a) del Artículo 38 del Reglamento Específico del Sistema de Administración de Bienes y Servicios de YPFB (RE-SABS-EPNE-YPFB).

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEXTA.- (EMBALAJE)

El embalaje, las marcas y los documentos que se coloquen dentro y fuera de los paquetes deberán cumplir estrictamente normas internacionales, los requisitos especiales que se hayan consignado en el Documento de Contratación Directa, las especificaciones técnicas, cualquier otro requisito si lo hubiere y cualquier otra instrucción dada por la ENTIDAD.

El embalaje deberá ser adecuado para resistir su almacenamiento y manipulación brusca evitando el daño de los Bienes.

CLÁUSULA VIGÉSIMA SÉPTIMA.- (INSPECCIÓN Y PRUEBAS)

27.1	El Comité de Recepción de acuerdo con lo estipulado en las especificaciones técnicas, a través de instituciones oficialmente reconocidas para verificar la calidad de los Bienes tendrá derecho a inspeccionar los Bienes y/o someterlos a prueba en la institución indicada por éste, sin costo adicional alguno para la ENTIDAD, a fin de verificar su conformidad con las especificaciones técnicas.

27.2	Si los Bienes una vez inspeccionados o probados no se ajustan a las especificaciones técnicas, el Comité de Recepción podrá rechazarlos y el PROVEEDOR deberá, sin cargo para la ENTIDAD, reemplazarlos para que cumplan con tales especificaciones técnicas.

El plazo máximo para reemplazar los Bienes es el determinado por la Unidad Solicitante, computables a partir de la fecha de la comunicación de rechazo, ocasión en la cual se efectuará una nueva inspección a objeto de verificar si se han reemplazado todos los Bienes rechazados por el Comité de Recepción.

27.3	El PROVEEDOR entregará al Comité de Recepción los certificados de las pruebas realizadas en la institución señalada por el segundo.

CLÁUSULA VIGÉSIMA OCTAVA. - (CLÁUSULA DE SEGUROS)

El PROVEEDOR deberá presentar y mantener vigente de forma ininterrumpida durante todo el periodo del Contrato, la póliza de seguro especificada a continuación:

28.1   Póliza de seguro de accidentes personales.

El PROVEEDOR deberá estar cubierto bajo la póliza de seguro de accidentes personales, con cobertura para gastos médicos, invalidez parcial permanente, invalidez total permanente y muerte accidental, por lesiones corporales sufridas como consecuencia directa e inmediata de los accidentes que ocurran en el desempeño de su trabajo.

28.2   Condiciones adicionales.

De suspenderse por cualquier razón la vigencia o cobertura de la póliza nominada precedentemente, o bien se presenten eventos no cubiertos por la misma, el CONTRATISTA es enteramente responsable frente a la ENTIDAD y a terceros por todos los accidentes que pueda sufrir en el desempeño de sus funciones.

CLÁUSULA VIGESIMA NOVENA.- (ADMINISTRACIÓN DEL CONTRATO)

La responsabilidad de la administración del Contrato, en lo referido al seguimiento, programación y ejecución a efecto de lograr su cumplimiento, es de la Unidad Solicitante.

CLÁUSULA TRIGÉSIMA.- (SUBSISTENCIA DE OBLIGACIONES)

A la terminación del presente Contrato, por resolución o por su cumplimiento, habiendo o no suscrito el acta de cierre de Contrato, el PROVEEDOR mantiene subsistente la obligación de proveer o elaborar de manera inmediata y a simple requerimiento de la ENTIDAD todos los informes técnicos, documentos, datos, información y otros emergentes o no previsibles; así como la atención inmediata a su cuenta y cargo por los costos que resulten de vicios ocultos o defectos emergentes en los Bienes de acuerdo a los alcances y condiciones establecidos en el presente Contrato.

El incumplimiento de la presente cláusula significará para el PROVEEDOR la aplicación de la sanción de reparación del daño y la indemnización de perjuicios determinados por la ENTIDAD y/o el inicio de las acciones legales que correspondan.

CLÁUSULA TRIGÉSIMA PRIMERA.- (GENERAL)

32.1 	No se constituye sociedad.

Nada de lo dispuesto en el presente Contrato crea una sociedad o empresa conjunta entre el PROVEEDOR y la ENTIDAD.

32.2 	Separabilidad.

- La invalidez o inejecutabilidad, en todo o en parte, de cualquier cláusula, sub cláusula, numeral, inciso o disposición del Contrato no afectará la validez o ejecutabilidad de cualquier otra cláusula, sub cláusula, numeral, inciso o disposición de éste. Cualquier sección, parte o disposición inválida o inejecutable se entenderá en primera instancia de acuerdo a la naturaleza del Contrato o en caso de no encontrarse de acuerdo a la naturaleza del Contrato, quedará excluida del mismo.

32.3 	Contrato integro.

Este Contrato sustituye cualquier otro acuerdo, ya sea escrito u oral, que pueda haberse hecho u otorgado entre la ENTIDAD y el PROVEEDOR con relación a los Bienes. Este Contrato constituye el acuerdo único y entero entre las Partes con relación a la provisión de los Bienes y no existe ningún otro acuerdo o compromiso válido con relación al objeto del Contrato.

CLÁUSULA TRIGÉSIMA SEGUNDA.- (ANTICORRUPCIÓN)

Cada una de las Partes acuerda y declara que ni ella, ni sus representantes o afiliados, en conexión con este Contrato o el cumplimiento de las obligaciones de dichas Partes bajo este Contrato, ha efectuado o efectuará, ha prometido o prometerá efectuar o ha autorizado o autorizará que se efectué cualquier pago, regalo, dádiva o transferencia de cualquier cosa de valor, ventaja indebida, directa o indirectamente a un funcionario o servidor público o agente del gobierno corporativo, la realización de dicho pago o regalo por cualquiera de las Partes constituirá una infracción a la Ley N° 004 de 31 de marzo de 2010, Ley de Lucha Contra la Corrupción, Enriquecimiento Ilícito e Investigación de Fortunas “Marcelo Quiroga Santa Cruz” y/o la “Convención Contra la Corrupción de las Naciones Unidas y/o la “Convención Interamericana Contra la Corrupción”, sin perjuicio de que la ENTIDAD resuelva el presente Contrato y se ejecuten las garantías que se encuentren vigentes al momento de la resolución.

CLÁUSULA TRIGÉSIMA TERCERA.- (CONFORMIDAD)

Las Partes, aceptamos todas las cláusulas precedentes declarando nuestra plena conformidad con el contenido íntegro de las mismas, y nos sometemos a su estricto y fiel cumplimiento por lo que lo suscribimos en idioma castellano, en tres (3) ejemplares de un mismo tenor y para un mismo efecto legal, en la ciudad de La Paz del Estado Plurinacional de Bolivia.

Este documento, conforme a disposiciones legales de control fiscal vigentes, será registrado ante la Contraloría General del Estado.

| ______________________________ ENTIDAD | ________________________________ PROVEEDOR |
| --- | --- |