YACIMIENTOS PETROLÍFEROS FISCALES BOLIVIANOS

DOCUMENTO DE CONTRATACIÓN DIRECTA

PARA BIENES

REGLAMENTO ESPECÍFICO DEL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

RE-SABS-EPNE YPFB

OBJETO: ADQUISICIÓN SISTEMA DE VIDEOVIGILANCIA PARA LA REGIONAL SANTA CRUZ

CÓDIGO: DRCO-EPNE-GTIC-183-19

| ELABORADO POR: | APROBADO POR: |
| --- | --- |
| Lic. Edwin Flores Casas Analista de Contrataciones IV DNGC – GNCO Firma y Sello Fecha:05/05/2019 | Firma y Sello Fecha:____/_____/________ |

INFORMACIÓN GENERAL DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN

| MÉTODO DE SELECCIÓN | : | PRECIO EVALUADO MÁS BAJO |
| --- | --- | --- |
| FORMA DE ADJUDICACIÓN | : | POR EL TOTAL |
| FORMALIZACIÓN DE LA CONTRATACIÓN | : | CONTRATO |

| CRONOGRAMA DE PLAZOS |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N° | ACTIVIDAD | FECHA |  |  | HORA | DIRECCIÓN |
| 1 | Fecha de publicación en el sitio web de YPFB | Fecha: 06/09/2019 |  |  |  |  |
| 2 | Inspección Previa | Fecha: |  | Hora: |  | NO aplica |
| 3 | Consultas Escritas | Fecha: |  | Hasta hora: |  | NO aplica |
| 4 | Reunión de Aclaración | Fecha: |  | Hora: |  | NO aplica |
| 5 | Presentación de Propuestas. | Fecha: 16/09/2019 |  | Hasta hora: 10:00 |  | Lugar: Edificio Vicepresidencia Nacional de Operaciones - Sala de Reuniones - DRCO, Av. Grigotá (Doble Vía La Guardia entre 3er anillo externo Av. Mario R. Gutierrez y Calle Las Palmas S/N), Santa Cruz de la Sierra. Responsable: Adriana Viruez Vargas |
| 6 | Apertura de Propuestas. | Fecha: 16/09/2019 | Hora: 10:30 |  |  | Lugar: Edificio Vicepresidencia Nacional de Operaciones - Sala de Reuniones - DRCO, Av. Grigotá (Doble Vía La Guardia entre 3er anillo externo Av. Mario R. Gutierrez y Calle Las Palmas S/N), Santa Cruz de la Sierra. Responsable: Adriana Viruez Vargas |
| 7 | Resultados del Proceso | Fecha Estimada: 27/09/2019 |  |  |  | Página web de YPFB: www.ypfb.gob.bo |
| 8 | Firma de Contrato/Orden de Compra | Fecha Estimada: 22/10/2019 |  |  |  |  |

solución

| PRECIO REFERENCIAL |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N° ÍTEM | DETALLE DEL BIEN | CANTIDAD | UNIDAD DE MEDIDA | PRECIO UNITARIO (Bs.) | PRECIO TOTAL (Bs.) |
| 1 | PROVISION, INSTALACION DE SISTEMA VIDEOVIGILANCIA OFICINA CENTRAL DISTRITO COMERCIAL (DCOR) | 1 | SOLUCION | 146,021.00 | 146,021.00 |
| 2 | PROVISION, INSTALACION DE SISTEMA VIDEOVIGILANCIA PLANTA PALMASOLA I | 1 | SOLUCION | 122,540.00 | 122,540.00 |
| 3 | PROVISION, INSTALACION DE SISTEMA VIDEOVIGILANCIA PLANTA PALMASOLA II | 1 | SOLUCION | 114,283.00 | 114,283.00 |
| 4 | PROVISION, INSTALACION DE SISTEMA VIDEOVIGILANCIA UALA | 1 | SOLUCION | 148,875.00 | 148,875.00 |
| 5 | PROVISION, INSTALACION DE SISTEMA VIDEOVIGILANCIA ZONA COMERCIAL SAN JOSE DE CHIQUITOS | 1 | SOLUCION | 72,845.00 | 72,845.00 |
| 6 | PROVISION, INSTALACION DE SISTEMA VIDEOVIGILANCIA PARA ESTACIONES DE SERVICIO MORA | 1 | SOLUCION | 67,536.00 | 67,536.00 |
| 7 | PROVISION, INSTALACION DE SISTEMA VIDEOVIGILANCIA PARA ESTACIONES DE SERVICIO CABEZAS | 1 | SOLUCION | 67,536.00 | 67,536.00 |
| 8 | PROVISION, INSTALACION DE SISTEMA VIDEOVIGILANCIA PARA ESTACIONES DE SERVICIO SAMAIPATA | 1 | SOLUCION | 67,536.00 | 67,536.00 |
| 9 | PROVISION, INSTALACION DE SISTEMA VIDEOVIGILANCIA PARA ESTACIONES DE SERVICIO SAN JOSE | 1 | SOLUCION | 67,536.00 | 67,536.00 |
| 10 | PROVISION, INSTALACION DE SISTEMA VIDEOVIGILANCIA PARA ESTACIONES DE SERVICIO GUARAYOS | 1 | SOLUCION | 67,536.00 | 67,536.00 |
| 11 | PROVISION, INSTALACION DE SISTEMA VIDEOVIGILANCIA PARA ESTACIONES DE SERVICIO SAN JULIAN | 1 | SOLUCION | 67,536.00 | 67,536.00 |
|  |  |  | TOTAL: |  | 1,009,780.00 |

PARTE I

INFORMACIÓN GENERAL

- NORMATIVA APLICABLE AL PROCESO DE CONTRATACIÓN

El proceso de contratación se rige por el Reglamento Específico del Sistema de Administración de Bienes y Servicios Empresa Pública Nacional Estratégica Yacimientos Petrolíferos Fiscales Boliviano (RE-SABS-EPNE YPFB), aprobado mediante Resolución de Directorio Nº 058 de fecha 22 de julio de 2013.

- PROPONENTES ELEGIBLES

Podrán participar en la presente convocatoria los proponentes legalmente constituidos:

- Personas naturales con capacidad para contratar.

- Empresas constituidas en el Estado Plurinacional de Bolivia.

- Empresas nacionales en asociación accidental con empresas extranjeras.

- Asociaciones accidentales entre empresas nacionales.

- Micro y pequeñas empresas, asociaciones de pequeños productores urbanos y rurales, organizaciones económicas campesinas OECAS, cooperativas y asociaciones civiles sin fines de lucro.

- Empresas subsidiarias de YPFB.

- IMPEDIDOS PARA PARTICIPAR EN LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN

Están impedidos de participar, directa o indirectamente de la presente contratación, las personas jurídicas, individuales o asociaciones o consorcios comprendidos en los siguientes casos, siendo sujeto a descalificación:

- Que tengan deudas pendientes con el Estado, establecidas mediante pliegos de cargo ejecutoriados y no pagados.

- Que tengan sentencia ejecutoriada, con impedimento para ejercer el comercio.

- Que se encuentren cumpliendo sanción penal establecida mediante sentencia ejecutoriada por delitos comprendidos en la Ley N º 1743, de 15 de enero de 1997, que aprueba y ratifica la convención Interamericana contra la corrupción o sus equivalentes previstos en el Código Penal y Ley Anticorrupción Marcelo Quiroga Santa Cruz.

- Que se encuentren asociados con consultores que hayan asesorado o prestado servicios para la elaboración del contenido de Términos de Referencia o Especificaciones Técnicas, con excepción de las EPNES.

- Que hubiesen declarado su disolución o quiebra.

- Cuyos representantes legales, accionistas o socios controladores tengan vinculación matrimonial o de parentesco con la MAE o los designados por este en los procesos de contratación, hasta el tercer grado de consanguinidad y segundo de afinidad, conforme con lo establecido por el Código de las Familias y del Proceso Familiar del Estado Plurinacional de Bolivia.

- Los ex servidores públicos que ejercieron funciones en YPFB, hasta un (1) año antes del inicio de la contratación, así como las empresas controladas por éstos.

- Los servidores públicos que ejercen funciones en YPFB, así como las empresas controladas por éstos.

- Los proveedores adjudicados que hayan desistido de suscribir el contrato, órdenes de compra y/o servicio, no podrán participar hasta un (1) año después de la fecha de desistimiento; salvo causas de fuerza mayor, caso fortuito debidamente justificadas, o aceptadas por la entidad convocante, de acuerdo a la información registrada en el SICOES.

- Los proveedores con los que se hubiese resuelto el contrato por causales atribuibles a estos, no podrán participar durante tres (3) años después de la fecha de la resolución. Asimismo, aquellos proveedores que hubieran incumplido la orden de compra y/o servicio no podrán participar durante un (1) año después de la fecha de incumplimiento, de acuerdo a la información registrada en el SICOES y/o página de YPFB.

En el caso de los incisos i), j) la información publicada en el SICOES al momento del cierre de presentación de propuestas será la valedera y deberá ser señalada expresamente en el informe de evaluación.

- TÉRMINOS, PLAZOS Y HORARIOS

Son considerados días hábiles administrativos los comprendidos de lunes a viernes, no son días hábiles administrativos los sábados, domingos y feriados.

Son consideradas horas hábiles administrativas, las que rigen en YPFB, como horario de trabajo, en concordancia con el huso horario del Estado Plurinacional de Bolivia.

- PREPARACIÓN DE PROPUESTAS

Las propuestas deben ser elaboradas conforme a los requisitos y condiciones establecidos en el presente documento, utilizando obligatoriamente los formularios establecidos.

- MONEDA DE LA CONTRATACION

El proceso de contratación y la propuesta económica deberán expresarse en bolivianos.

- COSTOS DE PARTICIPACIÓN EN EL PROCESO DE CONTRATACIÓN

Los costos de la elaboración y presentación de propuestas y de cualquier otro costo que demande la participación de un proponente en el proceso de contratación, cualquiera fuese su resultado, son total y exclusivamente propios de cada proponente, bajo su total responsabilidad.

- IDIOMA

Todos los formularios, documentación administrativa y legal solicitada en el presente DCD deberán presentarse en idioma castellano; en caso de que el documento de origen sea presentado en otro idioma, el proponente deberá adjuntar su traducción simple al idioma castellano.

Asimismo, toda la correspondencia que se intercambie entre el proponente y YPFB, será en idioma castellano.

- PUBLICACIÓN Y NOTIFICACIÓN

El Documento de Contratación Directa, acta de reunión de aclaración, ajustes, resultados de la contratación u otros, serán publicados en el sitio web de YPFB www.ypfb.gob.bo, como medio oficial; alternativamente podrá ser publicada en otro(s) medio(s) de comunicación.

Toda notificación a los proponentes se realizará a través del correo electrónico institucional de YPFB como medio oficial de comunicación y se la efectuará al correo electrónico declarado por el proponente en el formulario A-1. El proponente es responsable de mantener activo y revisar su correo electrónico. Se dará como válida toda notificación con el registro de salida del servidor de YPFB.

- CANCELACION DEL PROCESO DE CONTRATACION.-

El proceso de contratación podrá ser Cancelado por el RPC hasta antes de la suscripción del contrato, mediante Resolución expresa, técnica y legalmente motivado. YPFB no asumirá responsabilidad alguna respecto a los proveedores afectados por esta decisión.

La Cancelación procederá:

- Cuando exista un hecho de fuerza mayor y/o caso fortuito irreversible que no permita la continuidad del proceso de Contratación.

- Se hubiera extinguido la necesidad de contratación.

- Cuando la ejecución y resultados dejen de ser oportunos o surjan cambios sustanciales en la estructura y objetivos de YPFB.

Cuando sea necesario cancelar uno o varios Ítems, lotes, tramos o paquetes, se procederá a la cancelación parcial de los mismos, debiendo continuar el proceso para el resto de los Ítems, lotes, tramos o paquetes.

- DESCALIFICACION DE PROPUESTAS.-

Las causales de descalificación, son las siguientes:

- Incumplimiento u omisión en la presentación de cualquier formulario o documento requerido en el presente DCD.

- Incumplimiento a la Declaración Jurada del formulario de presentación de la propuesta e identificación del proponente (Formulario A-1).

- Cuando los formularios y/o documentos presentadas no cumplan con las condiciones requeridas y/o requisitos establecidos en el presente DCD.

- Cuando la propuesta técnica no cumpla con las condiciones y requisitos establecidos en el presente DCD y/o las especificaciones técnicas.

- La falta de la presentación de la propuesta técnica.

- Cuando la propuesta económica no cumpla con las condiciones y requisitos establecidos en el presente DCD.

- Cuando el proponente presente dos o más alternativas en una misma propuesta.

- Cuando el proponente presente dos o más propuestas.

- Cuando las propuestas económicas excedan el precio referencial.

- Cuando producto de la revisión aritmética de la propuesta económica existiera una diferencia superior al dos por ciento (2%) entre el monto total de la propuesta y el monto ajustado y esta diferencia sea positiva o negativa. La diferencia del 2% será aplicable al monto ajustado, según la forma de adjudicación por el total, ítem, lotes, u otros.

- Las propuestas que no alcancen el puntaje mínimo requerido en la etapa de evaluación técnica.

- Si para la suscripción del contrato u orden de compra, la documentación solicitada no fuera presentada dentro el plazo establecido para su verificación; salvo que el proponente adjudicado hubiese justificado oportunamente el retraso por causas de fuerza mayor, caso fortuito o cuando la causa sea ajena a su voluntad.

- Cuando producto de la revisión de los documentos presentados para la elaboración y suscripción de contrato u orden de compra, no cumplan con las condiciones requeridas por YPFB.

- Cuando el proponente adjudicado desista de forma expresa o tácita de suscribir el contrato u orden de compra.

- Cuando el proponente no cumpla con los índices, indicadores o parámetros financieros establecidos en el DCD, salvo estos no sean criterios de evaluación excluyentes.

- Cuando el proponente rehúse ampliar la validez de su propuesta.

- Cuando el proponente se encuentre dentro de las causales de impedimento descritas en el presente DCD.

- Cuando el proponente no haya asistido a la inspección previa en la fecha y lugar programado y esta sea obligatoria.

- Cuando el proponente no haya presentado el (los) Acuerdo(s) de Confidencialidad siempre y esto(s) haya(n) sido requerido(s) y sea un criterio excluyente.

La descalificación de propuestas deberá realizarse única y exclusivamente por la/las causales señaladas precedentemente.

- ASPECTOS SUBSANABLES

El Comité de Contratación, en el ámbito de sus competencias podrá considerar como aspectos subsanables, los siguientes:

- Cuando los requisitos, condiciones, documentos y formularios de la propuesta cumplan sustancialmente con lo solicitado en el presente DCD.

- Cuando los errores sean accidentales, accesorios o de forma y que no inciden en la validez y legalidad de la propuesta presentada.

- Cuando el proponente oferte condiciones superiores a las requeridas en las especificaciones técnicas, siempre que estas condiciones no afecten el fin para el que fueron requeridas y/o se consideren beneficiosas para YPFB

Cuando la propuesta contenga aspectos subsanables éstos deberán estar señalados en el informe correspondiente.

Estos criterios podrán aplicarse también en la etapa de verificación de documentos para la suscripción del contrato u orden de compra.

- TIPOS DE GARANTÍA

Se establecen los siguientes tipos de garantía, que deberán estar emitidas a la orden de YACIMIENTOS PETROLÍFEROS FISCALES BOLIVIANOS y expresar su carácter de renovable, irrevocable y de ejecución inmediata.

Boleta de Garantía: Emitida por cualquier entidad de intermediación financiera bancaria, regulada y autorizada por la instancia competente y que cumpla con las condiciones de renovable, irrevocable y de ejecución inmediata.

Garantía a Primer Requerimiento: Emitida por cualquier entidad de intermediación financiera bancaria, regulada y autorizada por la instancia competente y que cumpla con las condiciones de renovable, irrevocable y de ejecución inmediata.

Póliza de Seguro de Caución a Primer Requerimiento: Emitida por cualquier compañía aseguradora, regulada y autorizada por la instancia competente y que cumpla con las condiciones de renovable e irrevocable y de ejecución a primer requerimiento.

- GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO.

Tiene por objeto garantizar la vigencia, conclusión y entrega definitiva del objeto del contrato, será equivalente al siete por ciento (7%) del monto de la adjudicación y se aplicarán los siguientes parámetros.

- Cuando el monto adjudicado sea hasta Bs1.000.000.- (Un Millón 00/100 Bolivianos) el proponente definirá el tipo de garantía a presentar.

- Cuando el monto adjudicado sea superior a Bs1.000.000.- (Un Millón 00/100 Bolivianos) las empresas deberán presentar Boleta de Garantía o Garantía a Primer Requerimiento.

- En contrataciones hasta Bs1.000.000.- (Un millón 00/100 bolivianos), cuando se tengan programados pagos parciales, en sustitución de la garantía de cumplimiento de contrato, se podrá prever una retención del 7% de cada pago.

La vigencia de la garantía será computable a partir de su emisión, debiendo exceder 60 días calendario al plazo de entrega del bien y ser renovada las veces que YPFB así lo requiera.

- GARANTÍA DE CORRECTA INVERSIÓN DE ANTICIPO

Tiene por objeto garantizar la devolución del monto entregado al proveedor por concepto de anticipo inicial.

El monto de esta garantía podrá ser hasta un máximo del veinte por ciento (20%) del monto total de contrato y será por un monto equivalente al 100% del anticipo otorgado, debiendo ser renovada mientras no se deduzca el monto total del anticipo otorgado.

Conforme el contratado reponga el monto del anticipo otorgado, se podrá reajustar la garantía en la misma proporción.

- GARANTÍA DE FUNCIONAMIENTO DE MAQUINARIA Y/O EQUIPO

Tiene por objeto garantizar el buen funcionamiento y/o mantenimiento de maquinaria y/o equipo objeto del contrato. Será solicitada cuando YPFB lo considere necesario, de acuerdo con las condiciones establecidas por la Unidad Solicitante en las Especificaciones Técnicas.

El monto de esta garantía será hasta un máximo de uno punto cinco por ciento (1.5%) del monto del contrato.

A solicitud del proveedor, en sustitución de esta garantía, YPFB podrá efectuar una retención del monto equivalente a la garantía solicitada.

Esta garantía o la retención, serán devueltas al contratista una vez concluido el plazo estipulado en el contrato, siempre y cuando éste hubiese cumplido con todas sus obligaciones contractuales;

- INSPECCIÓN PREVIA

No corresponde

- CONSULTAS ESCRITAS AL DCD

No corresponde

- REUNION DE ACLARACION

No corresponde

- AJUSTES AL DOCUMENTO DE CONTRATACIÓN DIRECTA (DCD)

YPFB podrá ajustar el DCD, por iniciativa propia y/o como resultado de la reunión de aclaración, en cualquier momento previo a la presentación de propuestas las mismas que serán aprobadas por el RPC mediante nota expresa hasta tres (3) días hábiles antes de la presentación de propuestas.

Los ajustes serán publicados en el sitio web de YPFB www.ypfb.gob.bo.

- AMPLIACIÓN DE PLAZO PARA LA PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS

El RPC podrá ampliar el plazo de presentación de propuestas por las siguientes causas debidamente justificadas:

- Ajustes al DCD

- Causas de fuerza mayor

- Caso fortuito

La ampliación deberá ser realizada de manera previa a la fecha y hora establecida en la presentación de propuestas y publicada en el sitio web de YPFB www.ypfb.gob.bo.

- DOCUMENTOS DE LA PROPUESTA

Los formularios y/o documentos que deben ser presentados por el proponente, se encuentran detallados en la PARTE II del presente DCD.

- PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS

  - Forma de presentación: La propuesta deberá ser presentada en sobre cerrado dirigido a YPFB citando el objeto de la contratación.

La propuesta debe ser presentada en un ejemplar original, la misma deberá estar dividida de la siguiente manera:

1: 	Documentos Administrativos

2: 	Documentos de la Propuesta Económica.

3: 	Documentos de la Propuesta Técnica.

  - Plazo y lugar de presentación: Las propuestas deberán ser presentadas dentro del plazo (fecha y hora) fijado y en el domicilio establecido en el presente DCD.

  - Forma de entrega: Las propuestas podrán ser entregadas en persona o por correo certificado (Courier).  En todos los casos el proponente es el responsable de que su propuesta sea presentada dentro del plazo y lugar establecido.

  - El sobre podrá ser rotulado de la siguiente manera:

CODIGO DE LA CONTRATACION. DRCO-EPNE-GTIC-183-19. YACIMIENTOS PETROLIFEROS FISCALES BOLIVIANOS NOMBRE DEL PROPONENTE:__________________________________________ OBJETO DE LA CONTRATACION: ADQUISICIÓN SISTEMA DE VIDEOVIGILANCIA PARA LA REGIONAL SANTA CRUZ

  - Retiro de Propuestas

- Las propuestas presentadas solo podrán retirarse antes de la fecha y hora límite establecido para la presentación de propuestas.

- Para este propósito el proponente, a través de su Representante Legal o propietario, deberá solicitar por escrito la devolución total de su propuesta, que será efectuada bajo constancia escrita y liberando de cualquier responsabilidad a Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos.

- RECHAZO DE PROPUESTAS

Se rechazara las propuestas, cuando el proponente presente su propuesta en la fecha, hora y/o lugar diferentes a los establecidos en el cronograma de plazos del presente Documento de Contratación Directa (DCD).

- APERTURA DE PROPUESTAS

La apertura de las propuestas será efectuada en acto público por el Comité de Contratación después del cierre del plazo de presentación de propuestas, en la fecha, hora y lugar señalados en el cronograma de plazos del presente DCD.

En el Acto de Apertura se permitirá la presencia de los proponentes o sus representantes que hayan decidido asistir, así como los representantes de la sociedad que quieran participar. Cuando sea necesario se podrá contar con la presencia de un Notario de Fe Pública.

El acto se efectuará así no se hubiese recibido ninguna propuesta.

Durante el Acto de Apertura de propuestas no se descalificará a ningún proponente, siendo esta una atribución del Comité de Contratación.

En el desarrollo del Acto de Apertura los integrantes del Comité de Contratación y otros funcionarios de YPFB, así como los asistentes deberán abstenerse de emitir criterios o juicios de valor sobre el contenido de las propuestas.

En caso de no existir propuestas, el Comité de Contratación emitirá el respectivo informe al RPC.

- ETAPA DE EVALUACIÓN

El Comité de Contratación procederá a la evaluación de las propuestas presentadas, aplicando el Método de Selección descrito en la parte III del presente DCD.

- ETAPA DE CONCERTACIÓN

La etapa de concertación es un acto administrativo que tiene por objeto mejorar las condiciones técnicas y/o económicas en favor de YPFB, la misma que se realizará en forma obligatoria para procesos mayores a Bs1.000.000.- (Un millón 00/100 Bolivianos).

MÉTODO PRECIO EVALUADO MÁS BAJO:

      - La concertación se realizará CON EL PROPONENTE QUE HUBIERA PRESENTADO LA PROPUESTA ECONOMICA MAS BAJA Y QUE CUMPLA CON LOS ASPECTOS SOLICITADOS EN EL PRESENTE DCD.

      - En caso de empate en la propuesta económica, la concertación se realizará con LOS PROPONENTES QUE EMPATARON Y QUE CUMPLAN CON LAS CONDICIONES REQUERIDAS EN EL PRESENTE DCD.

El Comité de Contratación detallará los resultados de esta etapa en un informe dirigido al RPC.

- PROPUESTA PARA ADJUDICACIONES POR ÍTEM, LOTES, TRAMOS, PAQUETES O VOLUMEN

Cuando un proponente presente su propuesta para más de un ítem, lote, tramo, paquete ó volumen deberá presentar una sola vez la documentación legal y administrativa, y una propuesta técnica – económica para cada ítem, lote, tramo, paquete o volumen, según los formularios del presente DCD.

En el caso de contrataciones por ítems el proponente podrá presentar una sola propuesta técnica y económica a los ítems que oferte.

- ADJUDICACIÓN

El RPC sobre la base de los informes generados en la contratación, adjudicará la contratación mediante Nota Expresa, la misma que será publicada en el sitio web de YPFB.

- ELABORACIÓN Y SUSCRIPCIÓN DE CONTRATO U ORDEN DE COMPRA

La formalización de la contratación se realizará mediante contrato, pudiendo aplicarse la orden de compra en procesos de contratación cuyo plazo de entrega no supere los 15 días calendario y el precio referencial asignado para el proceso de contratación no sea mayor a Bs200.000.- (Doscientos Mil 00/100 bolivianos).

El proponente adjudicado, deberá presentar toda la documentación solicitada por YPFB en original, fotocopias legalizadas para la suscripción de contrato u orden de compra.

Los documentos deberán ser presentados en el plazo no mayor a 10 días hábiles a partir del día siguiente hábil de su notificación. Si el proponente adjudicado presentase los documentos antes del tiempo otorgado, el proceso podrá continuar. Por causas de fuerza mayor, caso fortuito u otras causas debidamente justificadas y aceptadas por YPFB, se podrá ampliar el plazo de presentación de documentos por el RPC.

Si el proponente adjudicado no cumpliese con la presentación de los documentos requeridos para la elaboración de contrato o desista de forma expresa o tácita de suscribir el contrato /orden de compra en el plazo establecido, se procederá a la descalificación de la propuesta, en base a un informe emitido por el Comité de Contratación dirigido al RPC y posteriormente se procederá a la revisión de la siguiente propuesta mejor evaluada en caso de existir. De no existir proponentes que cumplan con lo requerido por YPFB se devolverá los antecedentes a la unidad solicitante.

- MODIFICACIONES AL CONTRATO

Las modificaciones serán efectuadas de acuerdo a lo establecido en el Art. 38 del Reglamento Específico del Sistema de Administración de Bienes y Servicios EPNE YPFB.

PARTE II

FORMULARIOS DE PRESENTACION

DETALLE DE FORMULARIOS/DOCUMENTOS DE PRESENTACIÓN CON LA PROPUESTA

            - FORMULARIOS Y DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS PARA EMPRESAS:

- Formulario A-1 Presentación de la Propuesta e Identificación del Proponente.

- Certificado electrónico o fotocopia simple del Número de Identificación Tributaria (NIT)

            - FORMULARIOS Y DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS PARA ASOCIACIONES ACCIDENTALES:

- Formulario A-1 Presentación de la Propuesta e Identificación del Proponente.

Asimismo de cada una de las empresas que conforman la Asociación Accidental o Consorcio deberá presentar la siguiente documentación:

- Certificado electrónico o fotocopia simple del Número de Identificación Tributaria (NIT) (para empresas extranjeras presentar el documentos similar o equivalente en su país de origen, salvo excepciones debidamente justificadas).

Para el caso de socios extranjeros establecidos en su país de origen, los documentos deben ser similares o equivalentes a los requeridos localmente.

            - FORMULARIOS DE LA PROPUESTA ECONÓMICA

Formulario B-1	Propuesta Económica.

            - FORMULARIOS/DOCUMENTOS DE LA PROPUESTA TÉCNICA

Formulario C-1	Características Técnicas Solicitadas y ofertadas

Formulario C-2	Declaración Jurada de cumplimiento a las Condiciones requeridas en las Especificaciones Técnicas.

Formulario C-3	Experiencia General y Específica del Proponente.

Formulario C-4	Experiencia General y Específica del Personal Clave.

FORMULARIO A-1

PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA

PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA E IDENTIFICACIÓN DEL PROPONENTE

| OBJETO DE LA CONTRATACIÓN: | ADQUISICIÓN SISTEMA DE VIDEOVIGILANCIA PARA LA REGIONAL SANTA CRUZ |
| --- | --- |
| CÓDIGO DEL PROCESO: | DRCO-EPNE-GTIC-183-19 |
| CIUDAD Y FECHA: |  |

| IDENTIFICACIÓN DEL PROPONENTE (EMPRESA/ASOCIACIÓN ACCIDENTAL) |  |
| --- | --- |
| Nombre o Razón Social del Proponente: |  |
| Dirección del proponente: |  |
| País/Ciudad: |  |
| Teléfonos/Celular/Fax: |  |
| Nombre del Representante Legal acreditado para la presentación de la propuesta o propietario: |  |
| Correos electrónicos para efectuar notificaciones: |  |

| EN CASO DE ASOCIACIÓN ACCIDENTAL DESCRIBIR LA IDENTIFICACIÓN DE CADA SOCIO (Aplicable solo para Asociaciones Accidentales) |  |
| --- | --- |
| Nombre o Razón Social del Socio: |  |
| Nombre del Representante Legal o Propietario de la Empresa Asociada: |  |

De mi consideración:

A nombre de (…………………………………..………Nombre de la Empresa o Asociación Accidental) a la cual represento, remito la presente propuesta, declarando expresamente mi conformidad y compromiso de cumplimiento conforme a los siguientes puntos:

- Declaro cumplir estrictamente la normativa vigente en el Estado Plurinacional de Bolivia y lo establecido en el Reglamento Específico del Sistema de Administración de Bienes y Servicios RE-SABS-EPNE YPFB y el presente Documento de Contratación Directa.

- Declaro que la validez de mi propuesta tiene una vigencia de 120 días calendario a partir de la fecha de la apertura de propuestas, pudiendo ampliar la misma a simple requerimiento de YPFB.

- Declaro no tener conflicto de intereses con YPFB para el presente proceso de contratación.

- Declaro que mi persona o la empresa, o asociación accidental a la que represento no tiene ningún tipo de deuda ni proceso judicial con el Estado Plurinacional de Bolivia.

- Declaro, que como proponente, no me encuentro en las causales de impedimento establecidas en el presente DCD.

- Declaro la veracidad de toda la información proporcionada y autorizo mediante la presente en cualquier etapa del proceso de contratación, para que cualquier persona natural o jurídica, suministre a los representantes autorizados de YPFB, toda la información que requieran para verificar la documentación que se presenta. En caso de comprobarse falsedad en la misma, YPFB tiene el derecho a descalificar la presente propuesta.

- Declaro respetar el desempeño de los servidores públicos asignados por YPFB al proceso de contratación y no incurrir en relacionamiento que no sea a través del RPC de manera escrita, salvo en los actos de carácter público y exceptuando las consultas efectuadas al responsable de atender consultas.

- Declaro que la empresa o asociación accidental a la que represento, no se encuentra en trámite ni se ha declarado la disolución o quiebra de la misma.

- Declaro que la empresa o asociación accidental a la que represento cuenta con la capacidad financiera para la ejecución del presente proceso de contratación.

- Declaro que la empresa o asociación accidental a la que represento, se encuentra dentro de los proponentes elegibles.

- Declaro y garantizo haber examinado el DCD (sus ajustes y/o ampliaciones de plazo, si existieran), así como los formularios y documentos para la presentación de la propuesta, aceptando sin reservas todas las estipulaciones de los mismos.

- Me comprometo a denunciar por escrito ante el Presidente Ejecutivo de YPFB, cualquier tipo de presión o intento de extorsión de parte de los servidores públicos de la entidad convocante o de otras empresas, para que se asuman las acciones legales y administrativas correspondientes.

- En caso de verificarse que mi persona o la empresa, o asociación accidental a la que represento, tienen algún conflicto de interés con YPFB, acepto que mi propuesta sea descalificada del proceso, sin derecho a ningún reclamo.

- Acepto a sola firma de este documento que todos los formularios presentados se tienen por suscritos excepto el formulario C-2.

- Declaro que los documentos presentados en fotocopias simples, existen en originales.

De la Presentación de Documentos para elaboración de Contrato u Orden de Compra:

En caso de ser adjudicado, para la suscripción de contrato u orden de compra, me comprometo a presentar la siguiente documentación, salvo aquella documentación cuya información se encuentre consignada en el certificado del RUPE, aceptando que el incumplimiento es causal de descalificación de la propuesta:

PARA EMPRESAS Y PERSONAS NATURALES:

- Certificado del RUPE que respalde la información declarada en su propuesta, para procesos de contratación mayores a Bs20.000.- (Veinte Mil 00/100 bolivianos).

- Original o fotocopia legalizada del Documento de Constitución de la Empresa, excepto empresas unipersonales, personas naturales y aquellas empresas que se encuentran inscritas en el Registro de Comercio.

- Original de la Matricula de Comercio Vigente o Certificado de Actualización de la Matricula de Comercio vigente, excepto para proponentes cuya normativa legal inherentes a su constitución legal así lo prevea.

- Original o fotocopia legalizada del Poder General amplio y suficiente del representante Legal del proponente, con facultades para presentar propuestas y suscribir contratos, inscritas en el Registro de Comercio, esta inscripción podrá exceptuarse para otros proponentes cuya normativa legal inherente a su constitución así lo prevea. Aquellas empresas unipersonales que no acrediten a un representante legal no deberán presentar este poder.

- Documento de identificación del propietario o representante legal.

- Original del Certificado de la Solvencia Fiscal, emitido por la Contraloría General del Estado (CGE).

- Certificado de no Adeudo por contribuciones al Seguro Social Obligatorio de largo Plazo y al Sistema Integral de Pensiones vigente (excepto personas naturales)

- Garantía de Cumplimiento de Contrato de acuerdo las características descritas en el presente DCD. (En caso que la formalización de la contratación sea mediante contrato).

- Original o Fotocopia Legalizada de los certificados/documentos que acrediten la experiencia general y específica de la empresa.

- Original o Fotocopia Legalizada de los certificados/documentos que acrediten la experiencia general y específica del personal clave.

- Otra documentación requerida por YPFB.

PARA ASOCIACIONES ACCIDENTALES

  - Certificado del RUPE que respalde la información declarada en su propuesta, para procesos de contratación mayores a Bs20.000.- (Veinte Mil 00/100 bolivianos).

  - Original o fotocopia legalizada del Testimonio de contrato de Asociación Accidental, que determine: objeto, empresa líder, empresa facultada para gestionar las garantías, porcentaje de participación, domicilio y responsabilidades.

  - Original o fotocopia legalizada del Poder General amplio y suficiente del representante Legal del proponente, con facultades para presentar propuestas y suscribir contratos.

  - Documento de Identificación del representante legal.

  - Garantía de Cumplimiento de Contrato, esta garantía podrá ser presentada por una o más empresas que conforman la Asociación, siempre y cuando cumpla con las características descritas en el presente DCD. (En caso que la formalización de la contratación sea mediante contrato).

  - Original o Fotocopia Legalizada de los certificados/documentos que acrediten la experiencia general y específica de la empresa.

  - Original o Fotocopia Legalizada de los certificados/documentos que acrediten la experiencia general y específica del personal clave.

  - Otra documentación requerida por YPFB.

Los socios que conforman la Asociación Accidental, deberán presentar la siguiente documentación:

- Certificado del RUPE que respalde la información declarada en su propuesta, para procesos de contratación mayores a Bs20.000.- (Veinte Mil 00/100 bolivianos).

- Original o fotocopia legalizada del Documento de Constitución de la Empresa, excepto empresas unipersonales y aquellas empresas que se encuentran inscritas en el Registro de Comercio.

- Original de la Matricula de Comercio Vigente o Certificado de Actualización de la Matricula de Comercio vigente, excepto para proponentes cuya normativa legal inherentes a su constitución legal así lo prevea.

- Original o fotocopia legalizada del Poder General amplio y suficiente del representante Legal del proponente, con facultades para presentar propuestas y suscribir contratos, inscritas en el Registro de Comercio, esta inscripción podrá exceptuarse para otros proponentes cuya normativa legal inherente a su constitución así lo prevea. Aquellas empresas unipersonales que no acrediten a un representante legal no deberán presentar este poder. El poder de representación legal de las empresas que conforman la asociación accidental adicionalmente deberán tener la facultad de conformar la Asociación Accidental, incluidas las empresas unipersonales cuando el representante legal sea diferente al propietario.

- Documento de Identificación del propietario o representante legal.

- Original del Certificado de la Solvencia Fiscal, emitido por la Contraloría General del Estado (CGE).

- Certificado de no Adeudo por contribuciones al Seguro Social Obligatorio de largo Plazo y al Sistema Integral de Pensiones vigente. (excepto empresas extranjeras).

- Otra documentación requerida por YPFB.

Consideraciones para proponentes extranjeros que conforman una Asociación Accidental:

Para el caso de proponentes extranjeros establecidos en su país de origen que conforman Asociaciones accidentales con empresas nacionales, los documentos deben guardar relación con los requeridos localmente.

En caso que los documentos equivalentes o similares se encuentren en otro idioma que no sea castellano, deben contar con la traducción oficial debidamente refrendada por el Consulado de Bolivia en el país de origen o en el país más cercano al país de origen y posterior legalización en la Cancillería de Bolivia.

Los documentos de constitución, documentos de representación legal, el documento de registro de comercio y registro tributario deben cumplir la cadena de legalizaciones tanto en el país de origen como el país de destino (indistintamente del idioma en el que se encuentren) o el apostillado correspondiente. El documento de representación legal deberá ser protocolizado ante Notaria de Fe Pública en Bolivia.

Los documentos de constitución, documentos de representación legal, el documento de registro de comercio, registro tributario y el documento de identificación o pasaporte deberán acompañar una declaración jurada o certificación del representante legal ante Notario de Fe Pública en Bolivia, en el que se establezca que los documentos solicitados dentro del proceso de contratación son los requeridos o son sus equivalentes, que son válidos y que están vigentes.

-----------------------------------------------------------------

Nombre completo y firma del Representante Legal

o Propietario de la empresa proponente

FORMULARIO B-1

PROPUESTA ECONÓMICA

(Expresado en Bolivianos)

| Ítem | Detalle |  | Cantidad | Unidad | Precio Unitario (Numeral) | Precio Total (Numeral) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PROVISION, INSTALACION DE SISTEMA VIDEOVIGILANCIA OFICINA CENTRAL DISTRITO COMERCIAL (DCOR) |  | 1 | SOLUCION |  |  |
| 2 | PROVISION, INSTALACION DE SISTEMA VIDEOVIGILANCIA PLANTA PALMASOLA I |  | 1 | SOLUCION |  |  |
| 3 | PROVISION, INSTALACION DE SISTEMA VIDEOVIGILANCIA PLANTA PALMASOLA II |  | 1 | SOLUCION |  |  |
| 4 | PROVISION, INSTALACION DE SISTEMA VIDEOVIGILANCIA UALA |  | 1 | SOLUCION |  |  |
| 5 | PROVISION, INSTALACION DE SISTEMA VIDEOVIGILANCIA ZONA COMERCIAL SAN JOSE DE CHIQUITOS |  | 1 | SOLUCION |  |  |
| 6 | PROVISION, INSTALACION DE SISTEMA VIDEOVIGILANCIA PARA ESTACIONES DE SERVICIO MORA |  | 1 | SOLUCION |  |  |
| 7 | PROVISION, INSTALACION DE SISTEMA VIDEOVIGILANCIA PARA ESTACIONES DE SERVICIO CABEZAS |  | 1 | SOLUCION |  |  |
| 8 | PROVISION, INSTALACION DE SISTEMA VIDEOVIGILANCIA PARA ESTACIONES DE SERVICIO SAMAIPATA |  | 1 | SOLUCION |  |  |
| 9 | PROVISION, INSTALACION DE SISTEMA VIDEOVIGILANCIA PARA ESTACIONES DE SERVICIO SAN JOSE |  | 1 | SOLUCION |  |  |
| 10 | PROVISION, INSTALACION DE SISTEMA VIDEOVIGILANCIA PARA ESTACIONES DE SERVICIO GUARAYOS |  | 1 | SOLUCION |  |  |
| 11 | PROVISION, INSTALACION DE SISTEMA VIDEOVIGILANCIA PARA ESTACIONES DE SERVICIO SAN JULIAN |  | 1 | SOLUCION |  |  |
| PRECIO TOTAL (Numeral) |  |  |  |  |  |  |
| PRECIO TOTAL (Literal) |  |  |  |  |  |  |

Nota: Los precios cotizados (Unitario y Total) deben ser expresados máximo con dos decimales.

FORMULARIO C-1

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS SOLICITADAS Y PROPUESTAS

| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS REQUERIDAS POR YPFB | CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS PROPUESTAS POR EL PROPONENTE (Describir su propuesta en base a lo solicitado por YPFB) |
| --- | --- |
| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL BIEN. |  |
| PROVISION, INSTALACION Y PUESTA EN MARCHA DE SISTEMA VIDEOVIGILANCIA PARA REGIONAL SANTA CRUZ YPFB requiere contar con un sistema de video vigilancia de alta calidad y excelente prestaciones para brindar un control optimo en los predios ubicados en el departamento de Santa Cruz; los cuales incluyen oficinas, depósitos, almacenes, estaciones de servicio y plantas engarrafadoras. La solución de “ADQUISICIÓN SISTEMA DE VIDEOVIGILANCIA PARA LA REGIONAL SANTA CRUZ”, deberá incluir para todos los ítems y equipamiento, elementos de hardware y software basado y/o compatibilidad con software libre y estándares abiertos (manifestar aceptación). ITEM 1. PROVISION, INSTALACION DE SISTEMA VIDEOVIGILANCIA OFICINA CENTRAL DISTRITO COMERCIAL (DCOR) CARACTERISTICAS TECNICAS MINIMAS DEL REQUERIMIENTO PARA INSTALACION DE 20 CAMARAS N°; DESCRIPCIÓN; CANTIDAD. 1; Cámara IP exterior, 4MP, infrarrojo, compatible con norma ONVIF, H265+, lente varifocal, alimentación PoE, IP66 y soporte.; 19. 2; Cámara IP de alta definición, 12MP, H265, Estabilización Electrónica de Imagen, infrarrojo, compatible con norma ONVIF, lente varifocal, alimentación PoE, soporte y carcasa de protección. (portería); 1. 3; Switch de comunicaciones, de 24 puertos PoE.; 1. 4; Switch de comunicaciones, Montaje en Rack, 8 puertos PoE+, Puerto de Fibra Óptica; 1. 5; Switch de comunicaciones, IP30, de 8 puertos PoE, Puerto de Fibra Óptica con Módulo SFP y Fuente de Alimentación 24 VAC. SWITCH DE RED INDUSTRIAL (para exteriores); 1. 6; Conversor de Medios de red para Fibra Óptica Monomodo, (para interiores); 6. 7; Conversor de Medios de red industrial IP40 para Fibra Óptica Monomodo, ( para exteriores); 6. 8; UPS con capacidad mínima de 1 KVA.; 1. 9; Canalización, Cableado y Puesta a Tierra; 1. 10; Software de Grabación de Video, con capacidad de visualización, grabación y reproducción de hasta 32 cámaras IP, compatible con norma ONVIF S Y G. El sistema de video deberá permitir la integración con cualquier cámara ONVIF, PSIA de cualquier marca.. 11; Instalación, configuración y puesta en marcha; 1. La Instalación, configuración y puesta en marcha de acuerdo a los puntos expuesto en la figura 1, los cuales son referenciales y podrán sufrir variación al momento de la instalación en cuanto a la posición y/o ubicación, sin afectar la cantidad de cámaras requeridas y las áreas que debe ser cubiertas. ESPECIFICACIONES TECNICAS MINIMAS DEL EQUIPAMIENTO EQUIPOS A INSTALARSE. No; CAMARA IP EXTERIOR. 1; La cámara ofertada debe ser bajo tecnología IP, que cumpla con la norma ONVIF S o G.. 2; La cámara ofertada debe ser para exteriores IP66. Se debe incluir los soportes y accesorios necesarios.. 3; Cámaras a color, día/noche, infrarrojo. 4; Sensibilidad mínimo: Color:; 0.03 lux. Blanco/Negro:; 0 lux.. 5; Resolución de cámara 4MP (2688x1520pixeles). 6; Configuración de compresión H.265+/H.265/H.264+/H.264.. 7; Debe permitir la configuración de detección de movimiento, ancho de banda utilizado, control automático de ganancia, 3DNR, otros.. 8; Debe incluir Rango Dinámico Amplio 120dB.. 9; Debe permitir la captura y envió de audio.. 10; Debe permitir alimentación por red PoE y por toma de energía independiente.. 11; Lente varifocal 2.7 a 13.5 mm.. 12; Consumo de energía máximo 12 W. 13; Protección IP66 o superior.. 14; Construcción robusta de Aluminio. Revestimiento de pintura en polvo, RAL 9003.. 15; Certificación de Seguridad EU: EN 60950-1 North America UL listed to UL/CSA 60950-1.. 16; Emisiones electromagnéticas, FCC Part 15B, EN 55032. 17; Inmunidad electromagnética: CE (EN 50130-4). 18; Debe incluir todos los accesorios necesarios para el correcto funcionamiento (Detallar los accesorios).. EQUIPOS A INSTALARSE. No; CAMARA IP ALTA DEFINICIÓN (cámaras para portería). 1; La cámara ofertada debe ser bajo tecnología IP, que cumpla con la norma ONVIF S o G.. 2; La cámara ofertada debe ser de muy alta definición incluir los soportes, carcasa y accesorios necesarios.. 3; Cámara a color, día/noche, infrarrojo. 4; Sensibilidad mínima: Color:; 0.02 lux. Blanco/Negro:; 0.01 lux.. 5; Resolución de cámara 12MP (4000x3000pixeles) con opción de relación de aspecto 16:9. 6; Configuración de compresión H.265/H.264+/H.264/MJPEG. 7; Debe permitir la configuración de detección de movimiento, ancho de banda utilizado, control automático de ganancia, estabilización digital de imagen, 3DNR, otros.. 8; Debe incluir Rango Dinámico Amplio Digital y Compensación de contraluz BLC/HLC/DWDR/SSA. 9; Debe permitir análisis de vídeo inteligente, incluyendo mínimamente: Detección de Movimiento, , especificar otros incluidos.. 10; Debe permitir la captura y envió de audio.. 11; Debe permitir alimentación por red PoE y por toma de energía independiente.. 12; Capacidad de Almacenamiento en memoria SD o de por lo menos 128 GB Clase 10 o superior.. 13; Debe Incluir una lente varifocal 3.8 a 15 mm. O superior. 14; Consumo de energía máximo 8W. 15; Construcción robusta de Aluminio. Revestimiento de pintura en polvo, RAL 9003.. 17; Certificación de Seguridad UL 60950-1, CSA -1, IEC/EN 60950-1 e IEC 62471.. 18; Certificaciones medioambientales, evaluación de impacto IK10, UL/CSA/IEC 60950-22 y certificación IEC 60529 IP66. 19; Emisiones electromagnéticas, FCC Part 15, CE (EN 55032); FCC, AS/NZS CISPR 22:2009+A1 (2010). 20; Inmunidad electromagnética: CE (EN 50130-4). 21; Debe incluir todos los accesorios necesarios para el correcto funcionamiento (Detallar los accesorios).. EQUIPOS A INSTALARSE. No; SWITCH DE RED 24P. 1; Se requiere Switch mínimamente de, 4 puertos PoE+ a 10/100 Mbps, 20 puertos PoE a 10/100 Mbps, 2 puertos Gigabit puertos 10/100/1000 Mbps. 2; Debe incluir 2 puertos SFP de conexión 1000 Mbps.. 3; Capacidad de conmutación: 12.8 Gbps, Búfer RAM de datos: 512 KB, Tabla de direcciones MAC: Entradas 8 K, Prevención de bloqueo HOL, Tasas de reenvío: 9.5 Mpps (tamaño de paquetes de 64 bytes). 4; Estándares: IEEE 802.1d • IEEE 802.1p • IEEE 802.1Q • IEEE 802.1s • IEEE 802.1w • IEEE 802.1X • IEEE 802.1ab • IEEE 802.3 • IEEE 802.3u • IEEE 802.3x • IEEE 802.3z • IEEE 802.3ab • IEEE 802.3ad • IEEE 802.3af (15,4 vatio / puerto) • IEEE 802.3at (30 vatio / puerto) • IEEE 802.3az. 5; GUI basada en Internet de HTTP / HTTPS (SSL v2 / 3 TLS), SNMP v1, v2c, v3, RMON v1, Dirección MAC estática Unicast, Habilitar / deshabilitar ahorro de energía 802.3az, LLDP. 6; QoS: (CoS) 802.1p • DSCP • Control de ancho de banda por puerto • Programación de colas: Strict Priority, Weighted Round Robin (WRR). 7; VLAN: Asignación de VLAN multi-administración • VLAN asimétrica • VLAN 802.1Q etiquetada • GVRP dinámica • Hasta 256 grupos VLAN, intervalo ID 1-4094 • VLAN privada (puertos protegidos) • VLAN de voz (10 OUI definidos por el usuario). 8; Spannig Tree: IEEE 802.1D STP (protocolo de árbol de expansión) • IEEE 802.1w RSTP (protocolo de árbol de expansión rápido) • IEEE 802.1s MSTP (protocolo de árbol de expansión múltiple). 9; Link Aggregation: RX, TX o ambos • De uno a uno • De muchos a uno. 10; Potencia PoE disponible: 193 W • 802.3at: Hasta 30 W por puerto (puertos 1-4) • 802.3at: Hasta 15.4 W por puerto (puertos 5-24) • Modo A: Pins 1, 2 para alimentación(+) y pins 3, 6 para alimentación(-) • Autoclasificación de dispositivos alimentados • Protección contra sobrecorriente y cortocircuitos. 11; Certificaciones • CE • FCC • UL. 12; El switch debe ser administrable, configurable, con calidad de servicio y gestión, configuración de VLAN.. EQUIPOS A INSTALARSE. No; SWITCH DE RED 8P. 1; Se requiere Switch mínimamente de, 8 puertos PoE+ a 10/100/1000 Mbps.. 2; Debe incluir 2 puertos SFP de conexión 1000 Mbps.. 3; Estructura de conmutación: 20 Gbps, Búfer RAM de datos: 8 MB, Tabla de direcciones MAC: Entradas 16K, Prevención de bloqueo HOL, Tasas de reenvío: 14.8 Mpps (tamaño de paquetes de 64 bytes). 4; Estándares: IEEE 802.1d, IEEE 802.1p, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1s, IEEE 802.1w, IEEE 802.1X, IEEE 802.1ab, IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3z, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3ad, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3az. 5; GUI basada en Internet de HTTP / HTTPS (SSL v2 / 3 TLS), SNMP v1, v2c, v3, RMON v1, Dirección MAC estática Unicast, Habilitar / deshabilitar ahorro de energía 802.3az, LLDP. 6; QoS: (CoS) 802.1p • DSCP • Control de ancho de banda por puerto • Programación de colas: Strict Priority, Weighted Round Robin (WRR). 7; VLAN: Asignación de VLAN multi-administración • VLAN asimétrica • VLAN 802.1Q etiquetada • GVRP dinámica • Hasta 256 grupos VLAN, intervalo ID 1-4094 • VLAN privada (puertos protegidos) • VLAN de voz (10 OUI definidos por el usuario). 8; Spannig Tree: IEEE 802.1D STP (protocolo de árbol de expansión) • IEEE 802.1w RSTP (protocolo de árbol de expansión rápido) • IEEE 802.1s MSTP (protocolo de árbol de expansión múltiple). 9; Link Aggregation: RX, TX o ambos • De uno a uno • De muchos a uno. 10; Potencia PoE disponible: 75 W • 802.3at: Hasta 30 W por puerto (puertos 1-4) • 802.3at: Hasta 15.4 W por puerto (puertos 5-24). 11; Certificaciones • CE • FCC • UL. 12; El switch debe ser administrable, configurable, con calidad de servicio y gestión, configuración de VLAN.. EQUIPOS A INSTALARSE. No; SWITCH DE RED INDUSTRIAL (exteriores). 1; Se requiere Switch mínimamente de, 8 puertos PoE+ a 10/100/1000 Mbps. 2; Debe incluir 2 puertos SFP de conexión 1000 Mbps.. 3; Capacidad de Conmutación: 20 Gbps, Búfer RAM de datos: 2048 KB, Tabla de direcciones MAC: Entradas 16 K, Tasas de reenvío: 14.8 Mpps (tamaño de paquetes de 64 bytes). 4; Estándares: IEEE 802.1d • IEEE 802.1p • IEEE 802.1Q • IEEE 802.1s • IEEE 802.1w • IEEE 802.1X • IEEE 802.1ab • IEEE 802.3 • IEEE 802.3u • IEEE 802.3x • IEEE 802.3z • IEEE 802.3ab • IEEE 802.3ad • IEEE 802.3af (15,4 vatio / puerto) • IEEE 802.3at (30 vatio / puerto) • IEEE 802.3az. 5; GUI basada en Internet de HTTP / HTTPS (SSL v2 / 3 TLS), SNMP v1, v2c, v3, RMON v1, Dirección MAC estática Unicast, Habilitar / deshabilitar ahorro de energía 802.3az, LLDP. 6; QoS: (CoS) 802.1p • DSCP • Control de ancho de banda por puerto • Programación de colas: Strict Priority, Weighted Round Robin (WRR). 7; Alimentación: • Entrada: 48 - 56 V DC • Consumo: 5.67 W máx. 8; PoE • Hasta 30 W por puerto • Potencia PoE disponible: 240 W. 9; Entradas/Salidas: Contacto de relé de alarma • Salidas de relé con capacidad de transporte de corriente de 1 A, 24 V DC. 10; Componentes reforzados con clasificación para temperaturas extremas, entradas de alimentación redundantes duales.. 11; Certificaciones: CE • FCC • Golpes (IEC 60068-2-27) • Caída libre (IEC 60068-2-32) • Vibraciones (IEC 60068-2-6). EQUIPOS A INSTALARSE. No; CONVERSOR DE MEDIOS DE RED (interiores). 1; Un puerto ETH de10/100 Mbps. 2; Un puerto 100Base-FX (tipo SC o LC). 3; Protocolo: CSMA/CD. 4; Carcasa: Montaje en Chasis p/rack, Montaje en pared. 5; Estándares: IEEE802.3 10Base-T, IEEE 802.3u 100Base-TX , 100Base-FX. 6; Consumo eléctrico:1.8Watts (max). 7; Certificación: CE, FCC. EQUIPOS A INSTALARSE. No; CONVERSOR DE MEDIOS DE RED INDUSTRIAL (área exteriores). 1; Un puerto ETH de 10/100 Mbps. 2; Un puerto 100Base-FX (tipo SC o LC). 3; Componentes reforzados con clasificación para temperaturas extremas. 4; Carcasa: Carcasa de metal IP40 • Montaje en DIN-rail • Montaje en pared • Punto de conexión a tierra • Protección para descarga electrostática de 8 kilovoltios • Protección para sobretensiones de 6 kilovoltios. 5; Estándares: IEEE802.3 10Base-T, IEEE 802.3u 100Base-TX, 100Base-FX. 6; Consumo eléctrico:1.92 Watts (max). 7; Certificación: CE, FCC,Golpes (IEC 60068-2-27), Freefall (IEC 60068-2-32), Vibraciones (IEC 60068-2-6. EQUIPOS A INSTALARSE. No; UPS 1KVA. 1; Se requiere 1 UPS con capacidad mínima de 1 KVA.. 2; Debe incluir 1 puerto de monitoreo por red de datos conectado al sistema.. 3; La UPS debe alimentar al sistema de CCTV.. SOFTWARE DE GRABACIÓN DE VÍDEO. No; DESCRIPCIÓN. 1; Debe incluir la activación por lo menos para 20 cámaras IP que permita la visualización, grabación y reproducción de vídeo en compresión H.264 y H.265 con resoluciones de hasta 12MP a 20FPS.. 2; El software de grabación debe adecuarse a Procesador: Intel® Xeon E3-1220 3.1 GHz (max); Memoria RAM 8 GB (max); Espacio para Sistema Operativo 300 GB; Procesador Gráfico (GPU): Intel® HD Graphics 530, 4600, o equivalente; Interfaz de Red 2x 1 Gigabit; Discos Duros 7200 RPM SATA/SAS de acuerdo a requerimiento. Resolución de Video: 1280x1024 pixeles.. 3; El software de gestión de vídeo debe ser compatible con cámaras ONVIF S y G, PSIA y MJPEG.. 4; Ancho de Banda de Red: Carga útil- Entrante: 65 Mbps, Saliente: 180 Mbps, Total: 245 Mbps, como mínimo. 5; El software de gestión de vídeo debe permitir la configuración de las cámaras de la red (dirección IP, codificación, nombre, otros).. 6; El software de gestión debe permitir el respaldo de vídeo e imágenes compatibles con códec estándar WMV y ASF y software de reproducción estándar, debe tener su códec y reproductor propietario, el instalador del códec propietario debe estar incluido. También el respaldo debe tener Autenticación para Videoclips mediante Firma Digital o herramienta propietaria.. 7; Debe incluir todas las activaciones, software de gestión de vídeo y otras, por tiempo indefinido.. ITEM 2. PROVISION, INSTALACION DE SISTEMA VIDEOVIGILANCIA PLANTA PALMASOLA I CARACTERISTICAS TECNICAS MINIMAS DEL REQUERIMIENTO PARA INSTALACION DE 11 CAMARAS N°; DESCRIPCIÓN; CANTIDAD. 1; Servidor de Grabación de Vídeo, con capacidad de visualización, grabación y reproducción de al menos 11 cámaras IP, compatible con norma ONVIF S Y G, capacidad de almacenamiento de 8 TB. El sistema de video deberá permitir la integración con cualquier cámara ONVIF de cualquier marca.; 1. 2; Cámara IP exterior, 4MP, infrarrojo, compatible con norma ONVIF, H265+, lente varifocal, alimentación PoE, IP66 y soporte.; 10. 3; Cámara IP alta definición, 12MP, H265, Estabilización Electrónica de Imagen, infrarrojo, compatible con norma ONVIF, lente varifocal, alimentación PoE, soporte y carcasa de protección.(portería); 1. 4; Switch de comunicaciones, Montaje en Rack, 8 puertos PoE+, Puerto de Fibra Óptica; 1. 5; Switch de comunicaciones, IP30, de 8 puertos PoE, Puerto de Fibra Óptica con Módulo SFP y Fuente de Alimentación 24 VAC. SWITCH DE RED INDUSTRIAL; 1. 6; Conversor de Medios de red para Fibra Óptica Monomodo, (para interiores); 1. 7; Conversor de Medios de red industrial IP40 para Fibra Óptica Monomodo, (para exteriores); 1. 8; UPS con capacidad mínimo de 1 KVA.; 1. 9; Gabinete de Comunicaciones Cerrado, 22U, Metálico, 800mm profundidad, con todos los accesorios (detallar); 1. 10; Canalización, Cableado y Puesta a Tierra; 1. 11; Instalación, Configuración y Puesta en Marcha; 1. La Instalación, configuración y puesta en marcha de acuerdo a los puntos expuesto en la figura 2, los cuales son referenciales y podrán sufrir variación al momento de la instalación en cuanto a la posición y/o ubicación, sin afectar la cantidad de cámaras requeridas y las áreas que debe ser cubiertas. ESPECIFICACIONES TECNICAS MINIMAS DEL EQUIPAMIENTO SOFTWARE DE GRABACIÓN DE VÍDEO. No; DESCRIPCIÓN. 1; Debe incluir la activación por lo menos para 11 cámaras IP que permita la visualización, grabación y reproducción de vídeo en compresión H.264 y H.265 con resoluciones de hasta 12MP a 20FPS.. 2; El software de grabación debe adecuarse a Procesador: Intel® Xeon E3-1220 3.1 GHz (max); Memoria RAM 8 GB (max); Espacio para Sistema Operativo 300 GB; Procesador Gráfico (GPU): Intel® HD Graphics 530, 4600, o equivalente; Interfaz de Red 2x 1 Gigabit; Discos Duros 7200 RPM SATA/SAS de acuerdo a requerimiento. Resolución de Video: 1280x1024 pixeles.. 3; El software de gestión de vídeo debe ser compatible con cámaras ONVIF S y G, PSIA y MJPEG.. 4; Ancho de Banda de Red: Carga útil- Entrante: 65 Mbps, Saliente: 180 Mbps, Total: 245 Mbps, como mínimo. 5; El software de gestión de vídeo debe permitir la configuración de las cámaras de la red (dirección IP, codificación, nombre, otros).. 6; El software de gestión debe permitir el respaldo de vídeo e imágenes compatibles con códec estándar WMV y ASF y software de reproducción estándar, debe tener su códec y reproductor propietario, el instalador del códec propietario debe estar incluido. También el respaldo debe tener Autenticación para Videoclips mediante Firma Digital o herramienta propietaria.. 7; Debe incluir todas las activaciones, software de gestión de vídeo y otras, por tiempo indefinido.. EQUIPOS A INSTALARSE. No; CAMARA IP EXTERIOR. 1; La cámara ofertada debe ser bajo tecnología IP, que cumpla con la norma ONVIF S o G.. 2; La cámara ofertada debe ser para exteriores IP66. Se debe incluir los soportes y accesorios necesarios.. 3; Cámaras a color, día/noche, infrarrojo. 4; Sensibilidad mínimo: Color:; 0.03 lux. Blanco/Negro:; 0 lux.. 5; Resolución de cámara 4MP (2688x1520pixeles). 6; Configuración de compresión H.265+/H.265/H.264+/H.264.. 7; Debe permitir la configuración de detección de movimiento, ancho de banda utilizado, control automático de ganancia, 3DNR, otros.. 8; Debe incluir Rango Dinámico Amplio 120dB.. 9; Debe permitir la captura y envió de audio.. 10; Debe permitir alimentación por red PoE y por toma de energía independiente.. 11; Lente varifocal 2.7 a 13.5 mm.. 12; Consumo de energía máximo 12 W. 13; Protección IP66 o superior.. 14; Construcción robusta de Aluminio. Revestimiento de pintura en polvo, RAL 9003.. 15; Certificación de Seguridad EU: EN 60950-1 North America UL listed to UL/CSA 60950-1.. 16; Emisiones electromagnéticas, FCC Part 15B, EN 55032. 17; Inmunidad electromagnética: CE (EN 50130-4). 18; Debe incluir todos los accesorios necesarios para el correcto funcionamiento (Detallar los accesorios).. EQUIPOS A INSTALARSE. No; CAMARA IP ALTA DEFINICIÓN (cámaras para portería). 1; La cámara ofertada debe ser bajo tecnología IP, que cumpla con la norma ONVIF S o G.. 2; La cámara ofertada debe ser de muy alta definición incluir los soportes, carcasa y accesorios necesarios.. 3; Cámara a color, día/noche, infrarrojo. 4; Sensibilidad mínima: Color:; 0.02 lux. Blanco/Negro:; 0.01 lux.. 5; Resolución de cámara 12MP (4000x3000pixeles) con opción de relación de aspecto 16:9. 6; Configuración de compresión H.265/H.264+/H.264/MJPEG. 7; Debe permitir la configuración de detección de movimiento, ancho de banda utilizado, control automático de ganancia, estabilización digital de imagen, 3DNR, otros.. 8; Debe incluir Rango Dinámico Amplio Digital y Compensación de contraluz BLC/HLC/DWDR/SSA. 9; Debe permitir análisis de vídeo inteligente, incluyendo mínimamente: Detección de Movimiento, , especificar otros incluidos.. 10; Debe permitir la captura y envió de audio.. 11; Debe permitir alimentación por red PoE y por toma de energía independiente.. 12; Capacidad de Almacenamiento en memoria SD o de por lo menos 128 GB Clase 10 o superior.. 13; Debe Incluir una lente varifocal 3.8 a 15 mm. O superior. 14; Consumo de energía máximo 8W. 15; Construcción robusta de Aluminio. Revestimiento de pintura en polvo, RAL 9003.. 17; Certificación de Seguridad UL 60950-1, CSA -1, IEC/EN 60950-1 e IEC 62471.. 18; Certificaciones medioambientales, evaluación de impacto IK10, UL/CSA/IEC 60950-22 y certificación IEC 60529 IP66. 19; Emisiones electromagnéticas, FCC Part 15, CE (EN 55032); FCC, AS/NZS CISPR 22:2009+A1 (2010). 20; Inmunidad electromagnética: CE (EN 50130-4). 21; Debe incluir todos los accesorios necesarios para el correcto funcionamiento (Detallar los accesorios).. EQUIPOS A INSTALARSE. No; SWITCH DE RED 8P. 1; Se requiere Switch mínimamente de, 8 puertos PoE+ a 10/100/1000 Mbps.. 2; Debe incluir 2 puertos SFP de conexión 1000 Mbps.. 3; Estructura de conmutación: 20 Gbps, Búfer RAM de datos: 8 MB, Tabla de direcciones MAC: Entradas 16K, Prevención de bloqueo HOL, Tasas de reenvío: 14.8 Mpps (tamaño de paquetes de 64 bytes). 4; Estándares: IEEE 802.1d, IEEE 802.1p, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1s, IEEE 802.1w, IEEE 802.1X, IEEE 802.1ab, IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3z, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3ad, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3az. 5; GUI basada en Internet de HTTP / HTTPS (SSL v2 / 3 TLS), SNMP v1, v2c, v3, RMON v1, Dirección MAC estática Unicast, Habilitar / deshabilitar ahorro de energía 802.3az, LLDP. 6; QoS: (CoS) 802.1p • DSCP • Control de ancho de banda por puerto • Programación de colas: Strict Priority, Weighted Round Robin (WRR). 7; VLAN: Asignación de VLAN multi-administración • VLAN asimétrica • VLAN 802.1Q etiquetada • GVRP dinámica • Hasta 256 grupos VLAN, intervalo ID 1-4094 • VLAN privada (puertos protegidos) • VLAN de voz (10 OUI definidos por el usuario). 8; Spannig Tree: IEEE 802.1D STP (protocolo de árbol de expansión) • IEEE 802.1w RSTP (protocolo de árbol de expansión rápido) • IEEE 802.1s MSTP (protocolo de árbol de expansión múltiple). 9; Link Aggregation: RX, TX o ambos • De uno a uno • De muchos a uno. 10; Potencia PoE disponible: 75 W • 802.3at: Hasta 30 W por puerto (puertos 1-4) • 802.3at: Hasta 15.4 W por puerto (puertos 5-24). 11; Certificaciones • CE • FCC • UL. 12; El switch debe ser administrable, configurable, con calidad de servicio y gestión, configuración de VLAN.. EQUIPOS A INSTALARSE. No; SWITCH DE RED INDUSTRIAL (exteriores). 1; Se requiere Switch mínimamente de, 8 puertos PoE+ a 10/100/1000 Mbps. 2; Debe incluir 2 puertos SFP de conexión 1000 Mbps.. 3; Capacidad de Conmutación: 20 Gbps, Búfer RAM de datos: 2048 KB, Tabla de direcciones MAC: Entradas 16 K, Tasas de reenvío: 14.8 Mpps (tamaño de paquetes de 64 bytes). 4; Estándares: IEEE 802.1d • IEEE 802.1p • IEEE 802.1Q • IEEE 802.1s • IEEE 802.1w • IEEE 802.1X • IEEE 802.1ab • IEEE 802.3 • IEEE 802.3u • IEEE 802.3x • IEEE 802.3z • IEEE 802.3ab • IEEE 802.3ad • IEEE 802.3af (15,4 vatio / puerto) • IEEE 802.3at (30 vatio / puerto) • IEEE 802.3az. 5; GUI basada en Internet de HTTP / HTTPS (SSL v2 / 3 TLS), SNMP v1, v2c, v3, RMON v1, Dirección MAC estática Unicast, Habilitar / deshabilitar ahorro de energía 802.3az, LLDP. 6; QoS: (CoS) 802.1p • DSCP • Control de ancho de banda por puerto • Programación de colas: Strict Priority, Weighted Round Robin (WRR). 7; Alimentación: • Entrada: 48 - 56 V DC • Consumo: 5.67 W máx. 8; PoE • Hasta 30 W por puerto • Potencia PoE disponible: 240 W. 9; Entradas/Salidas: Contacto de relé de alarma • Salidas de relé con capacidad de transporte de corriente de 1 A, 24 V DC. 10; Componentes reforzados con clasificación para temperaturas extremas, entradas de alimentación redundantes duales.. 11; Certificaciones: CE • FCC • Golpes (IEC 60068-2-27) • Caída libre (IEC 60068-2-32) • Vibraciones (IEC 60068-2-6). EQUIPOS A INSTALARSE. No; CONVERSOR DE MEDIOS DE RED (interiores). 1; Un puerto ETH de10/100 Mbps. 2; Un puerto 100Base-FX (tipo SC o LC). 3; Protocolo: CSMA/CD. 4; Carcasa: Montaje en Chasis p/rack, Montaje en pared. 5; Estándares: IEEE802.3 10Base-T, IEEE 802.3u 100Base-TX , 100Base-FX. 6; Consumo eléctrico:1.8Watts (max). 7; Certificación: CE, FCC. EQUIPOS A INSTALARSE. No; CONVERSOR DE MEDIOS DE RED INDUSTRIAL (área exteriores). 1; Un puerto ETH de 10/100 Mbps. 2; Un puerto 100Base-FX (tipo SC o LC). 3; Componentes reforzados con clasificación para temperaturas extremas. 4; Carcasa: Carcasa de metal IP40 • Montaje en DIN-rail • Montaje en pared • Punto de conexión a tierra • Protección para descarga electrostática de 8 kilovoltios • Protección para sobretensiones de 6 kilovoltios. 5; Estándares: IEEE802.3 10Base-T, IEEE 802.3u 100Base-TX, 100Base-FX. 6; Consumo eléctrico:1.92 Watts (max). 7; Certificación: CE, FCC,Golpes (IEC 60068-2-27), Freefall (IEC 60068-2-32), Vibraciones (IEC 60068-2-6. EQUIPOS A INSTALARSE. No; UPS 1KVA. 1; Se requiere 1 UPS con capacidad mínima de 1 KVA.. 2; Debe incluir 1 puerto de monitoreo por red de datos conectado al sistema.. 3; La UPS debe alimentar al sistema de CCTV.. EQUIPOS A INSTALARSE. No; GABINETE DE COMUNICACIONES 21U. 1; Se requiere 1 gabinete de 21U con una profundidad de 800mm.. 2; Debe incluir todos los accesorios necesarios para la instalación del sistema de CCTV (detallar los accesorios). 3; El gabinete debe cumplir con los estándares ANSI/EIA RS-310-D、IEC297-2、DIN41494;PART1、DIN41494;PART7, ETSI. ITEM 3. PROVISION, INSTALACION DE SISTEMA VIDEOVIGILANCIA PLANTA PALMASOLA II CARACTERISTICAS TECNICAS MINIMAS DEL REQUERIMIENTO PARA INSTALACION DE 13 CAMARAS N°; DESCRIPCIÓN; CANTIDAD. 1; Software de Grabación de Video, con capacidad de visualización, grabación y reproducción de al menos 13 cámaras IP, compatible con norma ONVIF S Y G. El sistema de video deberá permitir la integración con cualquier cámara ONVIF, PSIA de cualquier marca.; 1. 2; Cámara IP exterior, 4MP, infrarrojo, compatible con norma ONVIF, H265+, lente varifocal, alimentación PoE, IP66 y soporte.; 12. 3; Cámara IP alta definición, 12MP, H265, Estabilización Electrónica de Imagen, infrarrojo, compatible con norma ONVIF, lente varifocal, alimentación PoE, soporte y carcasa de protección. (portería); 1. 4; Switch de comunicaciones, de 24 puertos PoE.; 1. 5; Conversor de Medios de red para Fibra Óptica Monomodo,(para interiores); 10. 6; Conversor de Medios de red industrial IP40 para Fibra Óptica Monomodo,(para exteriores); 10. 7; UPS con capacidad minimo de 1 KVA.; 1. 8; Canalización, Cableado y Puesta a Tierra; 1. 9; Instalación, Configuración y Puesta en Marcha; 1. La Instalación, configuración y puesta en marcha de acuerdo a los puntos expuesto en la figura 3, los cuales son referenciales y podrán sufrir variación al momento de la instalación en cuanto a la posición y/o ubicación, sin afectar la cantidad de cámaras requeridas y las áreas que debe ser cubiertas. ESPECIFICACIONES TECNICAS MINIMAS DEL EQUIPAMIENTO SOFTWARE DE GRABACIÓN DE VÍDEO 16CH. No; DESCRIPCIÓN. 1; Debe incluir la activación de al menos 13 cámaras IP que permita la visualización, grabación y reproducción de vídeo en compresión H.264 y H.265 con resoluciones de hasta 12MP a 20FPS. 2; El software de grabación debe adecuarse a Procesador: Intel® Xeon E3-1220 3.1 GHz (max); Memoria RAM 8 GB (max); Espacio para Sistema Operativo 300 GB; Procesador Gráfico (GPU): Intel® HD Graphics 530, 4600, o equivalente; Interfaz de Red 2x 1 Gigabit; Discos Duros 7200 RPM SATA/SAS de acuerdo a requerimiento. Resolución de Video: 1280x1024 pixels.. 3; El software de gestión de vídeo debe ser compatible con cámaras ONVIF S y G, PSIA y MJPEG.. 4; Ancho de Banda de Red: Carga útil- Entrante: 65 Mbps, Saliente: 180 Mbps, Total: 245 Mbps. 5; El software de gestión de vídeo debe permitir la configuración de las cámaras de la red (dirección IP, codificación, nombre, otros).. 6; El software de gestión debe permitir el respaldo de vídeo e imágenes compatibles con códec estándar WMV y ASF y software de reproducción estándar, debe tener su códec y reproductor propietario, el instalador del códec propietario debe estar incluido. También el respaldo debe tener Autenticación para Videoclips mediante Firma Digital o herramienta propietaria.. 7; Debe incluir todas las activaciones, software de gestión de vídeo y otras, por tiempo indefinido.. EQUIPOS A INSTALARSE. No; CAMARA IP EXTERIOR. 1; La cámara ofertada debe ser bajo tecnología IP, que cumpla con la norma ONVIF S o G.. 2; La cámara ofertada debe ser para exteriores IP66. Se debe incluir los soportes y accesorios necesarios.. 3; Cámaras a color, día/noche, infrarrojo. 4; Sensibilidad mínimo: Color:; 0.03 lux. Blanco/Negro:; 0 lux.. 5; Resolución de cámara 4MP (2688x1520pixeles). 6; Configuración de compresión H.265+/H.265/H.264+/H.264.. 7; Debe permitir la configuración de detección de movimiento, ancho de banda utilizado, control automático de ganancia, 3DNR, otros.. 8; Debe incluir Rango Dinámico Amplio 120dB.. 9; Debe permitir la captura y envió de audio.. 10; Debe permitir alimentación por red PoE y por toma de energía independiente.. 11; Lente varifocal 2.7 a 13.5 mm.. 12; Consumo de energía máximo 12 W. 13; Protección IP66 o superior.. 14; Construcción robusta de Aluminio. Revestimiento de pintura en polvo, RAL 9003.. 15; Certificación de Seguridad EU: EN 60950-1 North America UL listed to UL/CSA 60950-1.. 16; Emisiones electromagnéticas, FCC Part 15B, EN 55032. 17; Inmunidad electromagnética: CE (EN 50130-4). 18; Debe incluir todos los accesorios necesarios para el correcto funcionamiento (Detallar los accesorios).. EQUIPOS A INSTALARSE. No; CAMARA IP ALTA DEFINICIÓN (cámaras portería). 1; La cámara ofertada debe ser bajo tecnología IP, que cumpla con la norma ONVIF S o G.. 2; La cámara ofertada debe ser de muy alta definición incluir los soportes, carcasa y accesorios necesarios.. 3; Cámara a color, día/noche, infrarrojo. 4; Sensibilidad mínima: Color:; 0.02 lux. Blanco/Negro:; 0.01 lux.. 5; Resolución de cámara 12MP (4000x3000pixeles) con opción de relación de aspecto 16:9. 6; Configuración de compresión H.265/H.264+/H.264/MJPEG. 7; Debe permitir la configuración de detección de movimiento, ancho de banda utilizado, control automático de ganancia, estabilización digital de imagen, 3DNR, otros.. 8; Debe incluir Rango Dinámico Amplio Digital y Compensación de contraluz BLC/HLC/DWDR/SSA. 9; Debe permitir análisis de vídeo inteligente, incluyendo mínimamente: Detección de Movimiento, especificar otros incluidos.. 10; Debe permitir la captura y envió de audio.. 11; Debe permitir alimentación por red PoE y por toma de energía independiente.. 12; Capacidad de Almacenamiento en memoria SD o de por lo menos 128 GB Clase 10 o superior.. 13; Debe Incluir una lente varifocal 3.8 a 15 mm. O superior. 14; Consumo de energía máximo 8W. 15; Construcción robusta de Aluminio. Revestimiento de pintura en polvo, RAL 9003.. 17; Certificación de Seguridad UL 60950-1, CSA -1, IEC/EN 60950-1 e IEC 62471. 18; Certificaciones medioambientales, evaluación de impacto IK10, UL/CSA/IEC 60950-22 y certificación IEC 60529 IP66. 19; Emisiones electromagnéticas, FCC Part 15, CE (EN 55032); FCC, AS/NZS CISPR 22:2009+A1 (2010). 20; Inmunidad electromagnética: CE (EN 50130-4). 21; Debe incluir todos los accesorios necesarios para el correcto funcionamiento (Detallar los accesorios).. EQUIPOS A INSTALARSE. No; SWITCH DE RED 24P. 1; Se requiere Switch mínimamente de, 4 puertos PoE a 10/100 Mbps, 20 puertos PoE a 10/100 Mbps, 2 puertos Gigabit puertos 10/100/1000 Mbps. 2; Debe incluir 2 puertos SFP de conexión 1000 Mbps.. 3; Capacidad de conmutación: 12.8 Gbps, Búfer RAM de datos: 512 KB, Tabla de direcciones MAC: Entradas 8 K, Prevención de bloqueo HOL, Tasas de reenvío: 9.5 Mpps (tamaño de paquetes de 64 bytes). 4; Estándares: IEEE 802.1d • IEEE 802.1p • IEEE 802.1Q • IEEE 802.1s • IEEE 802.1w • IEEE 802.1X • IEEE 802.1ab • IEEE 802.3 • IEEE 802.3u • IEEE 802.3x • IEEE 802.3z • IEEE 802.3ab • IEEE 802.3ad • IEEE 802.3af (15,4 vatio / puerto) • IEEE 802.3at (30 vatio / puerto) • IEEE 802.3az. 5; GUI basada en Internet de HTTP / HTTPS (SSL v2 / 3 TLS), SNMP v1, v2c, v3, RMON v1, Dirección MAC estática Unicast, Habilitar / deshabilitar ahorro de energía 802.3az, LLDP. 6; QoS: (CoS) 802.1p • DSCP • Control de ancho de banda por puerto • Programación de colas: Strict Priority, Weighted Round Robin (WRR). 7; VLAN: Asignación de VLAN multi-administración • VLAN asimétrica • VLAN 802.1Q etiquetada • GVRP dinámica • Hasta 256 grupos VLAN, intervalo ID 1-4094 • VLAN privada (puertos protegidos) • VLAN de voz (10 OUI definidos por el usuario). 8; Spannig Tree: IEEE 802.1D STP (protocolo de árbol de expansión) • IEEE 802.1w RSTP (protocolo de árbol de expansión rápido) • IEEE 802.1s MSTP (protocolo de árbol de expansión múltiple). 9; Link Aggregation: RX, TX o ambos • De uno a uno • De muchos a uno. 10; Potencia PoE disponible: 193 W • 802.3at: Hasta 30 W por puerto (puertos 1-4) • 802.3at: Hasta 15.4 W por puerto (puertos 5-24) • Modo A: Pins 1, 2 para alimentación(+) y pins 3, 6 para alimentación(-) • Autoclasificación de dispositivos alimentados • Protección contra sobrecorriente y cortocircuitos. 11; Certificaciones • CE • FCC • UL. 12; El switch debe ser administrable, configurable, con calidad de servicio y gestión, configuración de VLAN.. EQUIPOS A INSTALARSE. No; CONVERSOR DE MEDIOS DE RED (interiores). 1; Un puerto ETH de10/100 Mbps. 2; Un puerto 100Base-FX (tipo SC o LC). 3; Protocolo: CSMA/CD. 4; Carcasa: Montaje en Chasis p/rack, Montaje en pared. 5; Estándares: IEEE802.3 10Base-T, IEEE 802.3u 100Base-TX , 100Base-FX. 6; Consumo eléctrico:1.8Watts (max). 7; Certificación: CE, FCC. EQUIPOS A INSTALARSE. No; CONVERSOR DE MEDIOS DE RED INDUSTRIAL (área exteriores). 1; Un puerto ETH de 10/100 Mbps. 2; Un puerto 100Base-FX (tipo SC o LC). 3; Componentes reforzados con clasificación para temperaturas extremas. 4; Carcasa: Carcasa de metal IP40 • Montaje en DIN-rail • Montaje en pared • Punto de conexión a tierra • Protección para descarga electrostática de 8 kilovoltios • Protección para sobretensiones de 6 kilovoltios. 5; Estándares: IEEE802.3 10Base-T, IEEE 802.3u 100Base-TX, 100Base-FX. 6; Consumo eléctrico:1.92 Watts (max). 7; Certificación: CE, FCC,Golpes (IEC 60068-2-27), Freefall (IEC 60068-2-32), Vibraciones (IEC 60068-2-6. EQUIPOS A INSTALARSE. No; UPS 1KVA. 1; Se requiere 1 UPS con capacidad mínima de 1 KVA.. 2; Debe incluir 1 puerto de monitoreo por red de datos conectado al sistema.. 3; La UPS debe alimentar al sistema de CCTV.. ITEM 4. PROVISION, INSTALACION DE SISTEMA VIDEOVIGILANCIA UALA CARACTERISTICAS TECNICAS MINIMAS DEL REQUERIMIENTO PARA INSTALACION DE 15 CAMARAS N°; DESCRIPCIÓN; CANTIDAD. 1; Servidor de Grabación de Vídeo, con capacidad de visualización, grabación y reproducción de al menos 15 cámaras IP, compatible con norma ONVIF S Y G, capacidad de almacenamiento de 8 TB. El sistema de video deberá permitir la integración con cualquier cámara ONVIF de cualquier marca.; 1. 2; Cámara IP exterior, 4MP, infrarrojo, compatible con norma ONVIF, H265+, lente varifocal, alimentación PoE, IP66 y soporte.; 15. 3; Switch de comunicaciones, de 24 puertos PoE.; 1. 6; Conversor de Medios de red para Fibra Óptica Monomodo, (para interiores); 10. 7; Conversor de Medios de red industrial IP40 para Fibra Óptica Monomodo, ,(para exteriores); 10. 8; Gabinete de Comunicaciones Cerrado, 22U, Metálico, 800mm profundidad, con todos los accesorios (detallar); 1. 9; UPS con capacidad mínimo de 1 KVA.; 1. 10; Canalización, cableado y puesta a tierra; 1. 11; Instalación, configuración y puesta en marca; 1. La Instalación, configuración y puesta en marcha de acuerdo a los puntos expuesto en la figura 4, los cuales son referenciales y podrán sufrir variación al momento de la instalación en cuanto a la posición y/o ubicación, sin afectar la cantidad de cámaras requeridas y las áreas que debe ser cubiertas. ESPECIFICACIONES TECNICAS MINIMAS DEL EQUIPAMIENTO SERVIDOR DE VÍDEO. No; DESCRIPCIÓN. 1; Grabador de Video en Red de última generación, debe incluir mínimamente: Procesador Quad Core; 1 puertos Gbps; 4 puertos USB; Disco Duro 8 TB; soporte RAID 5&6; consumo de 150W (max); 8 bahías hasta 8TB: 2 Salidas HDMI 3840 × 2160.. 2; Debe incluir la activación para 16 cámaras IP que permita la visualización, grabación y reproducción de vídeo en compresión H.264 y H.265 con resoluciones de hasta 12MP a 15FPS.. 3; Debe incluir al menos 16 puertos PoE af/at. 3; El software de gestión de vídeo debe ser compatible con cámaras ONVIF S y G y MJPEG.. 4; Ancho de Banda de Red: Carga útil- Entrante: 320 Mbps, Saliente: 320 Mbps, Total: 640 Mbps (. 5; El software de gestión de vídeo debe permitir la configuración de las cámaras de la red (dirección IP, codificación, nombre, otros).. 6; El grabador debe contar con 16 entradas de alarma y 6 salidas de relé. 7; Temperatura de Operación: 5°C to 40°C (40°F to 104°F) Humedad soportada: 0% - 90%, sin condensación. 8; Certificación de Emisiones: FCC Seguridad: EU: EN60950-1 North America UL 1 Certificaciones de Inmunidad Electromagnetica EN50130-4: 2011+A1: 2014, EN55024: 2010+A1: 2015. 9; Debe incluir todas las activaciones, de sistema operativo, software de gestión de vídeo y otras, por tiempo indefinido.. EQUIPOS A INSTALARSE. No; CAMARA IP EXTERIOR. 1; La cámara ofertada debe ser bajo tecnología IP, que cumpla con la norma ONVIF S o G.. 2; La cámara ofertada debe ser para exteriores IP66. Se debe incluir los soportes y accesorios necesarios.. 3; Cámaras a color, día/noche, infrarrojo. 4; Sensibilidad mínimo: Color:; 0.03 lux. Blanco/Negro:; 0 lux.. 5; Resolución de cámara 4MP (2688x1520pixeles). 6; Configuración de compresión H.265+/H.265/H.264+/H.264.. 7; Debe permitir la configuración de detección de movimiento, ancho de banda utilizado, control automático de ganancia, 3DNR, otros.. 8; Debe incluir Rango Dinámico Amplio 120dB.. 9; Debe permitir la captura y envió de audio.. 10; Debe permitir alimentación por red PoE y por toma de energía independiente.. 11; Lente varifocal 2.7 a 13.5 mm.. 12; Consumo de energía máximo 12 W. 13; Protección IP66 o superior.. 14; Construcción robusta de Aluminio. Revestimiento de pintura en polvo, RAL 9003.. 15; Certificación de Seguridad EU: EN 60950-1 North America UL listed to UL/CSA 60950-1.. 16; Emisiones electromagnéticas, FCC Part 15B, EN 55032. 17; Inmunidad electromagnética: CE (EN 50130-4). 18; Debe incluir todos los accesorios necesarios para el correcto funcionamiento (Detallar los accesorios).. EQUIPOS A INSTALARSE. No; SWITCH DE RED 24P. 1; Se requiere Switch mínimamente de, 4 puertos PoE+ a 10/100 Mbps, 20 puertos PoE a 10/100 Mbps, 2 puertos Gigabit puertos 10/100/1000 Mbps. 2; Debe incluir 2 puertos SFP de conexión 1000 Mbps.. 3; Capacidad de conmutación: 12.8 Gbps, Búfer RAM de datos: 512 KB, Tabla de direcciones MAC: Entradas 8 K, Prevención de bloqueo HOL, Tasas de reenvío: 9.5 Mpps (tamaño de paquetes de 64 bytes). 4; Estándares: IEEE 802.1d • IEEE 802.1p • IEEE 802.1Q • IEEE 802.1s • IEEE 802.1w • IEEE 802.1X • IEEE 802.1ab • IEEE 802.3 • IEEE 802.3u • IEEE 802.3x • IEEE 802.3z • IEEE 802.3ab • IEEE 802.3ad • IEEE 802.3af (15,4 vatio / puerto) • IEEE 802.3at (30 vatio / puerto) • IEEE 802.3az. 5; GUI basada en Internet de HTTP / HTTPS (SSL v2 / 3 TLS), SNMP v1, v2c, v3, RMON v1, Dirección MAC estática Unicast, Habilitar / deshabilitar ahorro de energía 802.3az, LLDP. 6; QoS: (CoS) 802.1p • DSCP • Control de ancho de banda por puerto • Programación de colas: Strict Priority, Weighted Round Robin (WRR). 7; VLAN: Asignación de VLAN multi-administración • VLAN asimétrica • VLAN 802.1Q etiquetada • GVRP dinámica • Hasta 256 grupos VLAN, intervalo ID 1-4094 • VLAN privada (puertos protegidos) • VLAN de voz (10 OUI definidos por el usuario). 8; Spannig Tree: IEEE 802.1D STP (protocolo de árbol de expansión) • IEEE 802.1w RSTP (protocolo de árbol de expansión rápido) • IEEE 802.1s MSTP (protocolo de árbol de expansión múltiple). 9; Link Aggregation: RX, TX o ambos • De uno a uno • De muchos a uno. 10; Potencia PoE disponible: 193 W • 802.3at: Hasta 30 W por puerto (puertos 1-4) • 802.3at: Hasta 15.4 W por puerto (puertos 5-24) • Modo A: Pins 1, 2 para alimentación(+) y pins 3, 6 para alimentación(-) • Autoclasificación de dispositivos alimentados • Protección contra sobrecorriente y cortocircuitos. 11; Certificaciones • CE • FCC • UL. 12; El switch debe ser administrable, configurable, con calidad de servicio y gestión, configuración de VLAN.. EQUIPOS A INSTALARSE. No; CONVERSOR DE MEDIOS DE RED (interiores). 1; Un puerto ETH de10/100 Mbps. 2; Un puerto 100Base-FX (tipo SC o LC). 3; Protocolo: CSMA/CD. 4; Carcasa: Montaje en Chasis p/rack, Montaje en pared. 5; Estándares: IEEE802.3 10Base-T, IEEE 802.3u 100Base-TX , 100Base-FX. 6; Consumo eléctrico:1.8Watts (max). 7; Certificación: CE, FCC. EQUIPOS A INSTALARSE. No; CONVERSOR DE MEDIOS DE RED INDUSTRIAL (área exteriores). 1; Un puerto ETH de 10/100 Mbps. 2; Un puerto 100Base-FX (tipo SC o LC). 3; Componentes reforzados con clasificación para temperaturas extremas. 4; Carcasa: Carcasa de metal IP40 • Montaje en DIN-rail • Montaje en pared • Punto de conexión a tierra • Protección para descarga electrostática de 8 kilovoltios • Protección para sobretensiones de 6 kilovoltios. 5; Estándares: IEEE802.3 10Base-T, IEEE 802.3u 100Base-TX, 100Base-FX. 6; Consumo eléctrico:1.92 Watts (max). 7; Certificación: CE, FCC,Golpes (IEC 60068-2-27), Freefall (IEC 60068-2-32), Vibraciones (IEC 60068-2-6. EQUIPOS A INSTALARSE. No; GABINETE DE COMUNICACIONES 21U. 1; Se requiere 1 gabinete de 21U con una profundidad de 800mm.. 2; Debe incluir todos los accesorios necesarios para la instalación del sistema de CCTV (detallar los accesorios). 3; El gabinete debe cumplir con los estándares ANSI/EIA RS-310-D、IEC297-2、DIN41494;PART1、DIN41494;PART7, ETSI. EQUIPOS A INSTALARSE. No; UPS 1KVA. 1; Se requiere 1 UPS con capacidad mínima de 1 KVA.. 2; Debe incluir 1 puerto de monitoreo por red de datos conectado al sistema.. 3; La UPS debe alimentar al sistema de CCTV.. ITEM 5. PROVISION, INSTALACION DE SISTEMA VIDEOVIGILANCIA ZONA COMERCIAL SAN JOSE DE CHIQUITOS CARACTERISTICAS TECNICAS MINIMAS DEL REQUERIMIENTO PARA INSTALACION DE 5 CAMARAS N°; DESCRIPCIÓN; CANTIDAD. 1; Software de Grabación de Video, con capacidad de visualización, grabación y reproducción de al menos 5 cámaras IP, compatible con norma ONVIF S Y G. El sistema de video deberá permitir la integración con cualquier cámara ONVIF, PSIA de cualquier marca.; 1. 2; Cámara IP exteriores, 4MP, infrarrojo, compatible con norma ONVIF, H265+, lente varifocal, alimentación PoE, IP66 y soporte.; 5. 3; Switch de comunicaciones, Montaje en Rack, 8 puertos PoE+, Puerto de Fibra Óptica; 1. 4; Conversor de Medios de red para Fibra Óptica Monomodo, (para interiores); 4. 5; Conversor de Medios de red industrial IP40 para Fibra Óptica Monomodo, ,(para exteriores); 4. 6; UPS con capacidad mínimo de 1 KVA.; 1. 7; Canalización, Cableado y Puesta a Tierra; 1. 8; Instalación, Configuración y Puesta en Marcha; 1. La Instalación, configuración y puesta en marcha de acuerdo a los puntos expuesto en la figura 5, los cuales son referenciales y podrán sufrir variación al momento de la instalación en cuanto a la posición y/o ubicación, sin afectar la cantidad de cámaras requeridas y las áreas que debe ser cubiertas. ESPECIFICACIONES TECNICAS MINIMAS DEL EQUIPAMIENTO SOFTWARE DE GRABACIÓN DE VÍDEO 8CH. No; DESCRIPCIÓN. 1; Debe incluir la activación de al menos 5 cámaras IP que permita la visualización, grabación y reproducción de vídeo en compresión H.264 y H.265 con resoluciones de hasta 12MP a 20FPS.. 2; El software de grabación debe adecuarse a Procesador: Intel® Core™ i5-4460, 3.2 GHz (max); Memoria RAM 8 GB (max); Espacio para Sistema Operativo 300 GB; Procesador Gráfico (GPU): Intel® HD Graphics 530, 4600, o equivalente; Interfaz de Red 2x 1 Gigabit; Discos Duros 7200 RPM SATA/SAS de acuerdo a requerimiento. Resolución de Video: 1280x1024 pixels.. 3; El software de gestión de vídeo debe ser compatible con cámaras ONVIF S y G, PSIA y MJPEG.. 4; Ancho de Banda de Red: Carga útil- Entrante: 65 Mbps, Saliente: 180 Mbps, Total: 245 Mbps. 5; El software de gestión de vídeo debe permitir la configuración de las cámaras de la red (dirección IP, codificación, nombre, otros).. 6; El software de gestión debe permitir el respaldo de vídeo e imágenes compatibles con códec estándar WMV y ASF y software de reproducción estándar, debe tener su códec y reproductor propietario, el instalador del códec propietario debe estar incluido. También el respaldo debe tener Autenticación para Videoclips mediante Firma Digital o herramienta propietaria.. 7; Debe incluir todas las a, software de gestión de vídeo y otras, por tiempo indefinido.. EQUIPOS A INSTALARSE. No; CAMARA IP EXTERIOR. 1; La cámara ofertada debe ser bajo tecnología IP, que cumpla con la norma ONVIF S o G.. 2; La cámara ofertada debe ser para exteriores IP66. Se debe incluir los soportes y accesorios necesarios.. 3; Cámaras a color, día/noche, infrarrojo. 4; Sensibilidad mínimo: Color:; 0.03 lux. Blanco/Negro:; 0 lux.. 5; Resolución de cámara 4MP (2688x1520pixeles). 6; Configuración de compresión H.265+/H.265/H.264+/H.264.. 7; Debe permitir la configuración de detección de movimiento, ancho de banda utilizado, control automático de ganancia, 3DNR, otros.. 8; Debe incluir Rango Dinámico Amplio 120dB.. 9; Debe permitir la captura y envió de audio.. 10; Debe permitir alimentación por red PoE y por toma de energía independiente.. 11; Lente varifocal 2.7 a 13.5 mm.. 12; Consumo de energía máximo 12 W. 13; Protección IP66 o superior.. 14; Construcción robusta de Aluminio. Revestimiento de pintura en polvo, RAL 9003.. 15; Certificación de Seguridad EU: EN 60950-1 North America UL listed to UL/CSA 60950-1.. 16; Emisiones electromagnéticas, FCC Part 15B, EN 55032. 17; Inmunidad electromagnética: CE (EN 50130-4). 18; Debe incluir todos los accesorios necesarios para el correcto funcionamiento (Detallar los accesorios).. EQUIPOS A INSTALARSE. No; SWITCH DE RED 8P. 1; Se requiere Switch mínimamente de, 8 puertos PoE+ a 10/100/1000 Mbps.. 2; Debe incluir 2 puertos SFP de conexión 1000 Mbps.. 3; Estructura de conmutación: 20 Gbps, Búfer RAM de datos: 8 MB, Tabla de direcciones MAC: Entradas 16K, Prevención de bloqueo HOL, Tasas de reenvío: 14.8 Mpps (tamaño de paquetes de 64 bytes). 4; Estándares: IEEE 802.1d, IEEE 802.1p, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1s, IEEE 802.1w, IEEE 802.1X, IEEE 802.1ab, IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3z, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3ad, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3az. 5; GUI basada en Internet de HTTP / HTTPS (SSL v2 / 3 TLS), SNMP v1, v2c, v3, RMON v1, Dirección MAC estática Unicast, Habilitar / deshabilitar ahorro de energía 802.3az, LLDP. 6; QoS: (CoS) 802.1p • DSCP • Control de ancho de banda por puerto • Programación de colas: Strict Priority, Weighted Round Robin (WRR). 7; VLAN: Asignación de VLAN multi-administración • VLAN asimétrica • VLAN 802.1Q etiquetada • GVRP dinámica • Hasta 256 grupos VLAN, intervalo ID 1-4094 • VLAN privada (puertos protegidos) • VLAN de voz (10 OUI definidos por el usuario). 8; Spannig Tree: IEEE 802.1D STP (protocolo de árbol de expansión) • IEEE 802.1w RSTP (protocolo de árbol de expansión rápido) • IEEE 802.1s MSTP (protocolo de árbol de expansión múltiple). 9; Link Aggregation: RX, TX o ambos • De uno a uno • De muchos a uno. 10; Potencia PoE disponible: 75 W • 802.3at: Hasta 30 W por puerto (puertos 1-4) • 802.3at: Hasta 15.4 W por puerto (puertos 5-24). 11; Certificaciones • CE • FCC • UL. 12; El switch debe ser administrable, configurable, con calidad de servicio y gestión, configuración de VLAN.. EQUIPOS A INSTALARSE. No; CONVERSOR DE MEDIOS DE RED (interiores). 1; Un puerto ETH de10/100 Mbps. 2; Un puerto 100Base-FX (tipo SC o LC). 3; Protocolo: CSMA/CD. 4; Carcasa: Montaje en Chasis p/rack, Montaje en pared. 5; Estándares: IEEE802.3 10Base-T, IEEE 802.3u 100Base-TX , 100Base-FX. 6; Consumo eléctrico:1.8Watts (max). 7; Certificación: CE, FCC. EQUIPOS A INSTALARSE. No; CONVERSOR DE MEDIOS DE RED INDUSTRIAL (área exteriores). 1; Un puerto ETH de 10/100 Mbps. 2; Un puerto 100Base-FX (tipo SC o LC). 3; Componentes reforzados con clasificación para temperaturas extremas. 4; Carcasa: Carcasa de metal IP40 • Montaje en DIN-rail • Montaje en pared • Punto de conexión a tierra • Protección para descarga electrostática de 8 kilovoltios • Protección para sobretensiones de 6 kilovoltios. 5; Estándares: IEEE802.3 10Base-T, IEEE 802.3u 100Base-TX, 100Base-FX. 6; Consumo eléctrico:1.92 Watts (max). 7; Certificación: CE, FCC,Golpes (IEC 60068-2-27), Freefall (IEC 60068-2-32), Vibraciones (IEC 60068-2-6. EQUIPOS A INSTALARSE. No; UPS 1KVA. 1; Se requiere 1 UPS con capacidad mínima de 1 KVA.. 2; Debe incluir 1 puerto de monitoreo por red de datos conectado al sistema.. 3; La UPS debe alimentar al sistema de CCTV.. ITEM 6. PROVISION, INSTALACION DE SISTEMA VIDEOVIGILANCIA PARA ESTACION DE SERVICIO MORA CARACTERISTICAS TECNICAS MINIMAS DEL REQUERIMIENTO PARA INSTALACION DE 7 CAMARAS N°; DESCRIPCIÓN; CANTIDAD. 1; Software de Grabación de Video, con capacidad de visualización, grabación y reproducción de al menos 7 cámaras IP, compatible con norma ONVIF S Y G. El sistema de video deberá permitir la integración con cualquier cámara ONVIF, PSIA de cualquier marca.; 1. 2; Cámara IP exterior, 4MP, infrarrojo, compatible con norma ONVIF, H265+, lente varifocal, alimentación PoE, IP66 y soporte.; 6. 3; Cámara IP, 2MP, PTZ, H265, infrarrojo, compatible con norma ONVIF, Zoom Óptico 25x, alimentación PoE, accesorios de montaje y fuente de alimentación.; 1. 4; Switch de comunicaciones, Montaje en Rack, 8 puertos PoE+, Puerto de Fibra Óptica; 1. 5; UPS con capacidad mínimo de 1 KVA.; 1. 6; Canalización, Cableado y Puesta a Tierra; 1. 7; Instalación, Configuración y Puesta en Marcha; 1. ESPECIFICACIONES TECNICAS MINIMAS DEL EQUIPAMIENTO SOFTWARE DE GRABACIÓN DE VÍDEO 8CH. No; DESCRIPCIÓN. 1; Debe incluir la activación al menos 7 cámaras IP que permita la visualización, grabación y reproducción de vídeo en compresión H.264 y H.265 con resoluciones de hasta 12MP a 20FPS.. 2; El software de grabación debe adecuarse a Procesador: Intel® Core™ i5-4460, 3.2 GHz (max); Memoria RAM 8 GB (max); Espacio para Sistema Operativo 300 GB; Procesador Gráfico (GPU): Intel® HD Graphics 530, 4600, o equivalente; Interfaz de Red 2x 1 Gigabit; Discos Duros 7200 RPM SATA/SAS de acuerdo a requerimiento. Resolución de Video: 1280x1024 pixels.. 3; El software de gestión de vídeo debe ser compatible con cámaras ONVIF S y G, PSIA y MJPEG.. 4; Ancho de Banda de Red: Carga útil- Entrante: 65 Mbps, Saliente: 180 Mbps, Total: 245 Mbps. 5; El software de gestión de vídeo debe permitir la configuración de las cámaras de la red (dirección IP, codificación, nombre, otros).. 6; El software de gestión debe permitir el respaldo de vídeo e imágenes compatibles con códec estándar WMV y ASF y software de reproducción estándar, debe tener su códec y reproductor propietario, el instalador del códec propietario debe estar incluido. También el respaldo debe tener Autenticación para Videoclips mediante Firma Digital o herramienta propietaria.. 7; Debe incluir todas las activaciones, software de gestión de vídeo y otras, por tiempo indefinido.. EQUIPOS A INSTALARSE. No; CAMARA IP EXTERIOR. 1; La cámara ofertada debe ser bajo tecnología IP, que cumpla con la norma ONVIF S o G.. 2; La cámara ofertada debe ser para exteriores IP66. Se debe incluir los soportes y accesorios necesarios.. 3; Cámaras a color, día/noche, infrarrojo. 4; Sensibilidad mínimo: Color:; 0.03 lux. Blanco/Negro:; 0 lux.. 5; Resolución de cámara 4MP (2688x1520pixeles). 6; Configuración de compresión H.265+/H.265/H.264+/H.264.. 7; Debe permitir la configuración de detección de movimiento, ancho de banda utilizado, control automático de ganancia, 3DNR, otros.. 8; Debe incluir Rango Dinámico Amplio 120dB.. 9; Debe permitir la captura y envió de audio.. 10; Debe permitir alimentación por red PoE y por toma de energía independiente.. 11; Lente varifocal 2.7 a 13.5 mm.. 12; Consumo de energía máximo 12 W. 13; Protección IP66 o superior.. 14; Construcción robusta de Aluminio. Revestimiento de pintura en polvo, RAL 9003.. 15; Certificación de Seguridad EU: EN 60950-1 North America UL listed to UL/CSA 60950-1.. 16; Emisiones electromagnéticas, FCC Part 15B, EN 55032. 17; Inmunidad electromagnética: CE (EN 50130-4). 18; Debe incluir todos los accesorios necesarios para el correcto funcionamiento (Detallar los accesorios).. EQUIPOS A INSTALARSE. No; CAMARA IP PTZ. 1; La cámara ofertada debe ser bajo tecnología IP, que cumpla con la norma ONVIF S o G.. 2; La cámara ofertada debe ser PTZ incluir los soportes, carcasa y accesorios necesarios.. 3; Cámara a color, día/noche, infrarrojo, con sensor Exmor CMOS 1/2.8”.. 4; Sensibilidad mínima: Color:; 0.005 lux. Blanco/Negro:; 0lux.. 5; Resolución de cámara 2MP (1920x1080pixeles) con opción de relación de aspecto 16:9. 6; Zoom Óptico 25x, Zoom Digital 16x, o superior. 7; Configuración de compresión H.265/H.264/MJPEG. 8; Debe permitir la configuración de detección de movimiento, ancho de banda utilizado, control automático de ganancia, desempañado digital, otros.. 9; Debe incluir Rango Dinámico Amplio 120 dB y Compensación de contraluz BLC/HLC/WDR. 10; Debe permitir análisis de vídeo inteligente, incluyendo mínimamente: video Auto-tracking; Face detection; Audio detection. 11; Debe permitir la captura y envió de audio.. 12; Debe permitir 6 entradas y 2 salidas de alarma. 13; Debe tener salida de video NTSC por BNC. 14; Debe permitir alimentación por red PoE y por toma de energía independiente.. 15; Capacidad de Almacenamiento en memoria SD o de por lo menos 128 GB.. 16; Debe Incluir una lente varifocal 4.8 a 120 mm. O superior. 17; Consumo de energía máximo 20W. 18; Construcción robusta de Aluminio, RAL 9003.. 19; Protección ambiental IP66. 21; Certificación de Seguridad EU: EN60950-1 North America UL listed to UL/CSA 60950-1. 23; Emisiones electromagnéticas, FCC Part 15B, EN55032. 24; Inmunidad electromagnética: EN55024, EN50130-4. 25; Debe incluir todos los accesorios necesarios para el correcto funcionamiento (Detallar los accesorios).. EQUIPOS A INSTALARSE. No; SWITCH DE RED 8P. 1; Se requiere Switch mínimamente de, 8 puertos PoE+ a 10/100/1000 Mbps.. 2; Debe incluir 2 puertos SFP de conexión 1000 Mbps.. 3; Estructura de conmutación: 20 Gbps, Búfer RAM de datos: 8 MB, Tabla de direcciones MAC: Entradas 16K, Prevención de bloqueo HOL, Tasas de reenvío: 14.8 Mpps (tamaño de paquetes de 64 bytes). 4; Estándares: IEEE 802.1d, IEEE 802.1p, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1s, IEEE 802.1w, IEEE 802.1X, IEEE 802.1ab, IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3z, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3ad, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3az. 5; GUI basada en Internet de HTTP / HTTPS (SSL v2 / 3 TLS), SNMP v1, v2c, v3, RMON v1, Dirección MAC estática Unicast, Habilitar / deshabilitar ahorro de energía 802.3az, LLDP. 6; QoS: (CoS) 802.1p • DSCP • Control de ancho de banda por puerto • Programación de colas: Strict Priority, Weighted Round Robin (WRR). 7; VLAN: Asignación de VLAN multi-administración • VLAN asimétrica • VLAN 802.1Q etiquetada • GVRP dinámica • Hasta 256 grupos VLAN, intervalo ID 1-4094 • VLAN privada (puertos protegidos) • VLAN de voz (10 OUI definidos por el usuario). 8; Spannig Tree: IEEE 802.1D STP (protocolo de árbol de expansión) • IEEE 802.1w RSTP (protocolo de árbol de expansión rápido) • IEEE 802.1s MSTP (protocolo de árbol de expansión múltiple). 9; Link Aggregation: RX, TX o ambos • De uno a uno • De muchos a uno. 10; Potencia PoE disponible: 75 W • 802.3at: Hasta 30 W por puerto (puertos 1-4) • 802.3at: Hasta 15.4 W por puerto (puertos 5-24). 11; Certificaciones • CE • FCC • UL. 12; El switch debe ser administrable, configurable, con calidad de servicio y gestión, configuración de VLAN.. EQUIPOS A INSTALARSE. No; UPS 1KVA. 1; Se requiere 1 UPS con capacidad mínima de 1 KVA.. 2; Debe incluir 1 puerto de monitoreo por red de datos conectado al sistema.. 3; La UPS debe alimentar al sistema de CCTV.. ITEM 7. PROVISION, INSTALACION DE SISTEMA VIDEOVIGILANCIA PARA ESTACION DE SERVICIO CABEZAS CARACTERISTICAS TECNICAS MINIMAS DEL REQUERIMIENTO PARA INSTALACION DE 7 CAMARAS N°; DESCRIPCIÓN; CANTIDAD. 1; Software de Grabación de Video, con capacidad de visualización, grabación y reproducción de al menos 7 cámaras IP, compatible con norma ONVIF S Y G. El sistema de video deberá permitir la integración con cualquier cámara ONVIF, PSIA de cualquier marca.; 1. 2; Cámara IP exterior, 4MP, infrarrojo, compatible con norma ONVIF, H265+, lente varifocal, alimentación PoE, IP66 y soporte.; 6. 3; Cámara IP, 2MP, PTZ, H265, infrarrojo, compatible con norma ONVIF, Zoom Óptico 25x, alimentación PoE, accesorios de montaje y fuente de alimentación.; 1. 4; Switch de comunicaciones, Montaje en Rack, 8 puertos PoE+, Puerto de Fibra Óptica; 1. 5; UPS con capacidad mínimo de 1 KVA.; 1. 6; Canalización, Cableado y Puesta a Tierra; 1. 7; Instalación, Configuración y Puesta en Marcha; 1. ESPECIFICACIONES TECNICAS MINIMAS DEL EQUIPAMIENTO SOFTWARE DE GRABACIÓN DE VÍDEO 8CH. No; DESCRIPCIÓN. 1; Debe incluir la activación al menos 7 cámaras IP que permita la visualización, grabación y reproducción de vídeo en compresión H.264 y H.265 con resoluciones de hasta 12MP a 20FPS.. 2; El software de grabación debe adecuarse a Procesador: Intel® Core™ i5-4460, 3.2 GHz (max); Memoria RAM 8 GB (max); Espacio para Sistema Operativo 300 GB; Procesador Gráfico (GPU): Intel® HD Graphics 530, 4600, o equivalente; Interfaz de Red 2x 1 Gigabit; Discos Duros 7200 RPM SATA/SAS de acuerdo a requerimiento. Resolución de Video: 1280x1024 pixels.. 3; El software de gestión de vídeo debe ser compatible con cámaras ONVIF S y G, PSIA y MJPEG.. 4; Ancho de Banda de Red: Carga útil- Entrante: 65 Mbps, Saliente: 180 Mbps, Total: 245 Mbps. 5; El software de gestión de vídeo debe permitir la configuración de las cámaras de la red (dirección IP, codificación, nombre, otros).. 6; El software de gestión debe permitir el respaldo de vídeo e imágenes compatibles con códec estándar WMV y ASF y software de reproducción estándar, debe tener su códec y reproductor propietario, el instalador del códec propietario debe estar incluido. También el respaldo debe tener Autenticación para Videoclips mediante Firma Digital o herramienta propietaria.. 7; Debe incluir todas las activaciones, software de gestión de vídeo y otras, por tiempo indefinido.. EQUIPOS A INSTALARSE. No; CAMARA IP EXTERIOR. 1; La cámara ofertada debe ser bajo tecnología IP, que cumpla con la norma ONVIF S o G.. 2; La cámara ofertada debe ser para exteriores IP66. Se debe incluir los soportes y accesorios necesarios.. 3; Cámaras a color, día/noche, infrarrojo. 4; Sensibilidad mínimo: Color:; 0.03 lux. Blanco/Negro:; 0 lux.. 5; Resolución de cámara 4MP (2688x1520pixeles). 6; Configuración de compresión H.265+/H.265/H.264+/H.264.. 7; Debe permitir la configuración de detección de movimiento, ancho de banda utilizado, control automático de ganancia, 3DNR, otros.. 8; Debe incluir Rango Dinámico Amplio 120dB.. 9; Debe permitir la captura y envió de audio.. 10; Debe permitir alimentación por red PoE y por toma de energía independiente.. 11; Lente varifocal 2.7 a 13.5 mm.. 12; Consumo de energía máximo 12 W. 13; Protección IP66 o superior.. 14; Construcción robusta de Aluminio. Revestimiento de pintura en polvo, RAL 9003.. 15; Certificación de Seguridad EU: EN 60950-1 North America UL listed to UL/CSA 60950-1.. 16; Emisiones electromagnéticas, FCC Part 15B, EN 55032. 17; Inmunidad electromagnética: CE (EN 50130-4). 18; Debe incluir todos los accesorios necesarios para el correcto funcionamiento (Detallar los accesorios).. EQUIPOS A INSTALARSE. No; CAMARA IP PTZ. 1; La cámara ofertada debe ser bajo tecnología IP, que cumpla con la norma ONVIF S o G.. 2; La cámara ofertada debe ser PTZ incluir los soportes, carcasa y accesorios necesarios.. 3; Cámara a color, día/noche, infrarrojo, con sensor Exmor CMOS 1/2.8”.. 4; Sensibilidad mínima: Color:; 0.005 lux. Blanco/Negro:; 0lux.. 5; Resolución de cámara 2MP (1920x1080pixeles) con opción de relación de aspecto 16:9. 6; Zoom Óptico 25x, Zoom Digital 16x, o superior. 7; Configuración de compresión H.265/H.264/MJPEG. 8; Debe permitir la configuración de detección de movimiento, ancho de banda utilizado, control automático de ganancia, desempañado digital, otros.. 9; Debe incluir Rango Dinámico Amplio 120 dB y Compensación de contraluz BLC/HLC/WDR. 10; Debe permitir análisis de vídeo inteligente, incluyendo mínimamente: video Auto-tracking; Face detection; Audio detection. 11; Debe permitir la captura y envió de audio.. 12; Debe permitir 6 entradas y 2 salidas de alarma. 13; Debe tener salida de video NTSC por BNC. 14; Debe permitir alimentación por red PoE y por toma de energía independiente.. 15; Capacidad de Almacenamiento en memoria SD o de por lo menos 128 GB.. 16; Debe Incluir una lente varifocal 4.8 a 120 mm. O superior. 17; Consumo de energía máximo 20W. 18; Construcción robusta de Aluminio, RAL 9003.. 19; Protección ambiental IP66. 21; Certificación de Seguridad EU: EN60950-1 North America UL listed to UL/CSA 60950-1. 23; Emisiones electromagnéticas, FCC Part 15B, EN55032. 24; Inmunidad electromagnética: EN55024, EN50130-4. 25; Debe incluir todos los accesorios necesarios para el correcto funcionamiento (Detallar los accesorios).. EQUIPOS A INSTALARSE. No; SWITCH DE RED 8P. 1; Se requiere Switch mínimamente de, 8 puertos PoE+ a 10/100/1000 Mbps.. 2; Debe incluir 2 puertos SFP de conexión 1000 Mbps.. 3; Estructura de conmutación: 20 Gbps, Búfer RAM de datos: 8 MB, Tabla de direcciones MAC: Entradas 16K, Prevención de bloqueo HOL, Tasas de reenvío: 14.8 Mpps (tamaño de paquetes de 64 bytes). 4; Estándares: IEEE 802.1d, IEEE 802.1p, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1s, IEEE 802.1w, IEEE 802.1X, IEEE 802.1ab, IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3z, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3ad, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3az. 5; GUI basada en Internet de HTTP / HTTPS (SSL v2 / 3 TLS), SNMP v1, v2c, v3, RMON v1, Dirección MAC estática Unicast, Habilitar / deshabilitar ahorro de energía 802.3az, LLDP. 6; QoS: (CoS) 802.1p • DSCP • Control de ancho de banda por puerto • Programación de colas: Strict Priority, Weighted Round Robin (WRR). 7; VLAN: Asignación de VLAN multi-administración • VLAN asimétrica • VLAN 802.1Q etiquetada • GVRP dinámica • Hasta 256 grupos VLAN, intervalo ID 1-4094 • VLAN privada (puertos protegidos) • VLAN de voz (10 OUI definidos por el usuario). 8; Spannig Tree: IEEE 802.1D STP (protocolo de árbol de expansión) • IEEE 802.1w RSTP (protocolo de árbol de expansión rápido) • IEEE 802.1s MSTP (protocolo de árbol de expansión múltiple). 9; Link Aggregation: RX, TX o ambos • De uno a uno • De muchos a uno. 10; Potencia PoE disponible: 75 W • 802.3at: Hasta 30 W por puerto (puertos 1-4) • 802.3at: Hasta 15.4 W por puerto (puertos 5-24). 11; Certificaciones • CE • FCC • UL. 12; El switch debe ser administrable, configurable, con calidad de servicio y gestión, configuración de VLAN.. EQUIPOS A INSTALARSE. No; UPS 1KVA. 1; Se requiere 1 UPS con capacidad mínima de 1 KVA.. 2; Debe incluir 1 puerto de monitoreo por red de datos conectado al sistema.. 3; La UPS debe alimentar al sistema de CCTV.. ITEM 8. PROVISION, INSTALACION DE SISTEMA VIDEOVIGILANCIA PARA ESTACION DE SERVICIO SAMAIPATA CARACTERISTICAS TECNICAS MINIMAS DEL REQUERIMIENTO PARA INSTALACION DE 7 CAMARAS N°; DESCRIPCIÓN; CANTIDAD. 1; Software de Grabación de Video, con capacidad de visualización, grabación y reproducción de al menos 7 cámaras IP, compatible con norma ONVIF S Y G. El sistema de video deberá permitir la integración con cualquier cámara ONVIF, PSIA de cualquier marca.; 1. 2; Cámara IP exterior, 4MP, infrarrojo, compatible con norma ONVIF, H265+, lente varifocal, alimentación PoE, IP66 y soporte.; 6. 3; Cámara IP, 2MP, PTZ, H265, infrarrojo, compatible con norma ONVIF, Zoom Óptico 25x, alimentación PoE, accesorios de montaje y fuente de alimentación.; 1. 4; Switch de comunicaciones, Montaje en Rack, 8 puertos PoE+, Puerto de Fibra Óptica; 1. 5; UPS con capacidad mínimo de 1 KVA.; 1. 6; Canalización, Cableado y Puesta a Tierra; 1. 7; Instalación, Configuración y Puesta en Marcha; 1. ESPECIFICACIONES TECNICAS MINIMAS DEL EQUIPAMIENTO SOFTWARE DE GRABACIÓN DE VÍDEO 8CH. No; DESCRIPCIÓN. 1; Debe incluir la activación al menos 7 cámaras IP que permita la visualización, grabación y reproducción de vídeo en compresión H.264 y H.265 con resoluciones de hasta 12MP a 20FPS.. 2; El software de grabación debe adecuarse a Procesador: Intel® Core™ i5-4460, 3.2 GHz (max); Memoria RAM 8 GB (max); Espacio para Sistema Operativo 300 GB; Procesador Gráfico (GPU): Intel® HD Graphics 530, 4600, o equivalente; Interfaz de Red 2x 1 Gigabit; Discos Duros 7200 RPM SATA/SAS de acuerdo a requerimiento. Resolución de Video: 1280x1024 pixels.. 3; El software de gestión de vídeo debe ser compatible con cámaras ONVIF S y G, PSIA y MJPEG.. 4; Ancho de Banda de Red: Carga útil- Entrante: 65 Mbps, Saliente: 180 Mbps, Total: 245 Mbps. 5; El software de gestión de vídeo debe permitir la configuración de las cámaras de la red (dirección IP, codificación, nombre, otros).. 6; El software de gestión debe permitir el respaldo de vídeo e imágenes compatibles con códec estándar WMV y ASF y software de reproducción estándar, debe tener su códec y reproductor propietario, el instalador del códec propietario debe estar incluido. También el respaldo debe tener Autenticación para Videoclips mediante Firma Digital o herramienta propietaria.. 7; Debe incluir todas las activaciones, software de gestión de vídeo y otras, por tiempo indefinido.. EQUIPOS A INSTALARSE. No; CAMARA IP EXTERIOR. 1; La cámara ofertada debe ser bajo tecnología IP, que cumpla con la norma ONVIF S o G.. 2; La cámara ofertada debe ser para exteriores IP66. Se debe incluir los soportes y accesorios necesarios.. 3; Cámaras a color, día/noche, infrarrojo. 4; Sensibilidad mínimo: Color:; 0.03 lux. Blanco/Negro:; 0 lux.. 5; Resolución de cámara 4MP (2688x1520pixeles). 6; Configuración de compresión H.265+/H.265/H.264+/H.264.. 7; Debe permitir la configuración de detección de movimiento, ancho de banda utilizado, control automático de ganancia, 3DNR, otros.. 8; Debe incluir Rango Dinámico Amplio 120dB.. 9; Debe permitir la captura y envió de audio.. 10; Debe permitir alimentación por red PoE y por toma de energía independiente.. 11; Lente varifocal 2.7 a 13.5 mm.. 12; Consumo de energía máximo 12 W. 13; Protección IP66 o superior.. 14; Construcción robusta de Aluminio. Revestimiento de pintura en polvo, RAL 9003.. 15; Certificación de Seguridad EU: EN 60950-1 North America UL listed to UL/CSA 60950-1.. 16; Emisiones electromagnéticas, FCC Part 15B, EN 55032. 17; Inmunidad electromagnética: CE (EN 50130-4). 18; Debe incluir todos los accesorios necesarios para el correcto funcionamiento (Detallar los accesorios).. EQUIPOS A INSTALARSE. No; CAMARA IP PTZ. 1; La cámara ofertada debe ser bajo tecnología IP, que cumpla con la norma ONVIF S o G.. 2; La cámara ofertada debe ser PTZ incluir los soportes, carcasa y accesorios necesarios.. 3; Cámara a color, día/noche, infrarrojo, con sensor Exmor CMOS 1/2.8”.. 4; Sensibilidad mínima: Color:; 0.005 lux. Blanco/Negro:; 0lux.. 5; Resolución de cámara 2MP (1920x1080pixeles) con opción de relación de aspecto 16:9. 6; Zoom Óptico 25x, Zoom Digital 16x, o superior. 7; Configuración de compresión H.265/H.264/MJPEG. 8; Debe permitir la configuración de detección de movimiento, ancho de banda utilizado, control automático de ganancia, desempañado digital, otros.. 9; Debe incluir Rango Dinámico Amplio 120 dB y Compensación de contraluz BLC/HLC/WDR. 10; Debe permitir análisis de vídeo inteligente, incluyendo mínimamente: video Auto-tracking; Face detection; Audio detection. 11; Debe permitir la captura y envió de audio.. 12; Debe permitir 6 entradas y 2 salidas de alarma. 13; Debe tener salida de video NTSC por BNC. 14; Debe permitir alimentación por red PoE y por toma de energía independiente.. 15; Capacidad de Almacenamiento en memoria SD o de por lo menos 128 GB.. 16; Debe Incluir una lente varifocal 4.8 a 120 mm. O superior. 17; Consumo de energía máximo 20W. 18; Construcción robusta de Aluminio, RAL 9003.. 19; Protección ambiental IP66. 21; Certificación de Seguridad EU: EN60950-1 North America UL listed to UL/CSA 60950-1. 23; Emisiones electromagnéticas, FCC Part 15B, EN55032. 24; Inmunidad electromagnética: EN55024, EN50130-4. 25; Debe incluir todos los accesorios necesarios para el correcto funcionamiento (Detallar los accesorios).. EQUIPOS A INSTALARSE. No; SWITCH DE RED 8P. 1; Se requiere Switch mínimamente de, 8 puertos PoE+ a 10/100/1000 Mbps.. 2; Debe incluir 2 puertos SFP de conexión 1000 Mbps.. 3; Estructura de conmutación: 20 Gbps, Búfer RAM de datos: 8 MB, Tabla de direcciones MAC: Entradas 16K, Prevención de bloqueo HOL, Tasas de reenvío: 14.8 Mpps (tamaño de paquetes de 64 bytes). 4; Estándares: IEEE 802.1d, IEEE 802.1p, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1s, IEEE 802.1w, IEEE 802.1X, IEEE 802.1ab, IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3z, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3ad, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3az. 5; GUI basada en Internet de HTTP / HTTPS (SSL v2 / 3 TLS), SNMP v1, v2c, v3, RMON v1, Dirección MAC estática Unicast, Habilitar / deshabilitar ahorro de energía 802.3az, LLDP. 6; QoS: (CoS) 802.1p • DSCP • Control de ancho de banda por puerto • Programación de colas: Strict Priority, Weighted Round Robin (WRR). 7; VLAN: Asignación de VLAN multi-administración • VLAN asimétrica • VLAN 802.1Q etiquetada • GVRP dinámica • Hasta 256 grupos VLAN, intervalo ID 1-4094 • VLAN privada (puertos protegidos) • VLAN de voz (10 OUI definidos por el usuario). 8; Spannig Tree: IEEE 802.1D STP (protocolo de árbol de expansión) • IEEE 802.1w RSTP (protocolo de árbol de expansión rápido) • IEEE 802.1s MSTP (protocolo de árbol de expansión múltiple). 9; Link Aggregation: RX, TX o ambos • De uno a uno • De muchos a uno. 10; Potencia PoE disponible: 75 W • 802.3at: Hasta 30 W por puerto (puertos 1-4) • 802.3at: Hasta 15.4 W por puerto (puertos 5-24). 11; Certificaciones • CE • FCC • UL. 12; El switch debe ser administrable, configurable, con calidad de servicio y gestión, configuración de VLAN.. EQUIPOS A INSTALARSE. No; UPS 1KVA. 1; Se requiere 1 UPS con capacidad mínima de 1 KVA.. 2; Debe incluir 1 puerto de monitoreo por red de datos conectado al sistema.. 3; La UPS debe alimentar al sistema de CCTV.. ITEM 9. PROVISION, INSTALACION DE SISTEMA VIDEOVIGILANCIA PARA ESTACION DE SERVICIO SAN JOSE CARACTERISTICAS TECNICAS MINIMAS DEL REQUERIMIENTO PARA INSTALACION DE 7 CAMARAS N°; DESCRIPCIÓN; CANTIDAD. 1; Software de Grabación de Video, con capacidad de visualización, grabación y reproducción de al menos 7 cámaras IP, compatible con norma ONVIF S Y G. El sistema de video deberá permitir la integración con cualquier cámara ONVIF, PSIA de cualquier marca.; 1. 2; Cámara IP exterior, 4MP, infrarrojo, compatible con norma ONVIF, H265+, lente varifocal, alimentación PoE, IP66 y soporte.; 6. 3; Cámara IP, 2MP, PTZ, H265, infrarrojo, compatible con norma ONVIF, Zoom Óptico 25x, alimentación PoE, accesorios de montaje y fuente de alimentación.; 1. 4; Switch de comunicaciones, Montaje en Rack, 8 puertos PoE+, Puerto de Fibra Óptica; 1. 5; UPS con capacidad mínimo de 1 KVA.; 1. 6; Canalización, Cableado y Puesta a Tierra; 1. 7; Instalación, Configuración y Puesta en Marcha; 1. ESPECIFICACIONES TECNICAS MINIMAS DEL EQUIPAMIENTO SOFTWARE DE GRABACIÓN DE VÍDEO 8CH. No; DESCRIPCIÓN. 1; Debe incluir la activación al menos 7 cámaras IP que permita la visualización, grabación y reproducción de vídeo en compresión H.264 y H.265 con resoluciones de hasta 12MP a 20FPS.. 2; El software de grabación debe adecuarse a Procesador: Intel® Core™ i5-4460, 3.2 GHz (max); Memoria RAM 8 GB (max); Espacio para Sistema Operativo 300 GB; Procesador Gráfico (GPU): Intel® HD Graphics 530, 4600, o equivalente; Interfaz de Red 2x 1 Gigabit; Discos Duros 7200 RPM SATA/SAS de acuerdo a requerimiento. Resolución de Video: 1280x1024 pixels.. 3; El software de gestión de vídeo debe ser compatible con cámaras ONVIF S y G, PSIA y MJPEG.. 4; Ancho de Banda de Red: Carga útil- Entrante: 65 Mbps, Saliente: 180 Mbps, Total: 245 Mbps. 5; El software de gestión de vídeo debe permitir la configuración de las cámaras de la red (dirección IP, codificación, nombre, otros).. 6; El software de gestión debe permitir el respaldo de vídeo e imágenes compatibles con códec estándar WMV y ASF y software de reproducción estándar, debe tener su códec y reproductor propietario, el instalador del códec propietario debe estar incluido. También el respaldo debe tener Autenticación para Videoclips mediante Firma Digital o herramienta propietaria.. 7; Debe incluir todas las activaciones, software de gestión de vídeo y otras, por tiempo indefinido.. EQUIPOS A INSTALARSE. No; CAMARA IP EXTERIOR. 1; La cámara ofertada debe ser bajo tecnología IP, que cumpla con la norma ONVIF S o G.. 2; La cámara ofertada debe ser para exteriores IP66. Se debe incluir los soportes y accesorios necesarios.. 3; Cámaras a color, día/noche, infrarrojo. 4; Sensibilidad mínimo: Color:; 0.03 lux. Blanco/Negro:; 0 lux.. 5; Resolución de cámara 4MP (2688x1520pixeles). 6; Configuración de compresión H.265+/H.265/H.264+/H.264.. 7; Debe permitir la configuración de detección de movimiento, ancho de banda utilizado, control automático de ganancia, 3DNR, otros.. 8; Debe incluir Rango Dinámico Amplio 120dB.. 9; Debe permitir la captura y envió de audio.. 10; Debe permitir alimentación por red PoE y por toma de energía independiente.. 11; Lente varifocal 2.7 a 13.5 mm.. 12; Consumo de energía máximo 12 W. 13; Protección IP66 o superior.. 14; Construcción robusta de Aluminio. Revestimiento de pintura en polvo, RAL 9003.. 15; Certificación de Seguridad EU: EN 60950-1 North America UL listed to UL/CSA 60950-1.. 16; Emisiones electromagnéticas, FCC Part 15B, EN 55032. 17; Inmunidad electromagnética: CE (EN 50130-4). 18; Debe incluir todos los accesorios necesarios para el correcto funcionamiento (Detallar los accesorios).. EQUIPOS A INSTALARSE. No; CAMARA IP PTZ. 1; La cámara ofertada debe ser bajo tecnología IP, que cumpla con la norma ONVIF S o G.. 2; La cámara ofertada debe ser PTZ incluir los soportes, carcasa y accesorios necesarios.. 3; Cámara a color, día/noche, infrarrojo, con sensor Exmor CMOS 1/2.8”.. 4; Sensibilidad mínima: Color:; 0.005 lux. Blanco/Negro:; 0lux.. 5; Resolución de cámara 2MP (1920x1080pixeles) con opción de relación de aspecto 16:9. 6; Zoom Óptico 25x, Zoom Digital 16x, o superior. 7; Configuración de compresión H.265/H.264/MJPEG. 8; Debe permitir la configuración de detección de movimiento, ancho de banda utilizado, control automático de ganancia, desempañado digital, otros.. 9; Debe incluir Rango Dinámico Amplio 120 dB y Compensación de contraluz BLC/HLC/WDR. 10; Debe permitir análisis de vídeo inteligente, incluyendo mínimamente: video Auto-tracking; Face detection; Audio detection. 11; Debe permitir la captura y envió de audio.. 12; Debe permitir 6 entradas y 2 salidas de alarma. 13; Debe tener salida de video NTSC por BNC. 14; Debe permitir alimentación por red PoE y por toma de energía independiente.. 15; Capacidad de Almacenamiento en memoria SD o de por lo menos 128 GB.. 16; Debe Incluir una lente varifocal 4.8 a 120 mm. O superior. 17; Consumo de energía máximo 20W. 18; Construcción robusta de Aluminio, RAL 9003.. 19; Protección ambiental IP66. 21; Certificación de Seguridad EU: EN60950-1 North America UL listed to UL/CSA 60950-1. 23; Emisiones electromagnéticas, FCC Part 15B, EN55032. 24; Inmunidad electromagnética: EN55024, EN50130-4. 25; Debe incluir todos los accesorios necesarios para el correcto funcionamiento (Detallar los accesorios).. EQUIPOS A INSTALARSE. No; SWITCH DE RED 8P. 1; Se requiere Switch mínimamente de, 8 puertos PoE+ a 10/100/1000 Mbps.. 2; Debe incluir 2 puertos SFP de conexión 1000 Mbps.. 3; Estructura de conmutación: 20 Gbps, Búfer RAM de datos: 8 MB, Tabla de direcciones MAC: Entradas 16K, Prevención de bloqueo HOL, Tasas de reenvío: 14.8 Mpps (tamaño de paquetes de 64 bytes). 4; Estándares: IEEE 802.1d, IEEE 802.1p, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1s, IEEE 802.1w, IEEE 802.1X, IEEE 802.1ab, IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3z, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3ad, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3az. 5; GUI basada en Internet de HTTP / HTTPS (SSL v2 / 3 TLS), SNMP v1, v2c, v3, RMON v1, Dirección MAC estática Unicast, Habilitar / deshabilitar ahorro de energía 802.3az, LLDP. 6; QoS: (CoS) 802.1p • DSCP • Control de ancho de banda por puerto • Programación de colas: Strict Priority, Weighted Round Robin (WRR). 7; VLAN: Asignación de VLAN multi-administración • VLAN asimétrica • VLAN 802.1Q etiquetada • GVRP dinámica • Hasta 256 grupos VLAN, intervalo ID 1-4094 • VLAN privada (puertos protegidos) • VLAN de voz (10 OUI definidos por el usuario). 8; Spannig Tree: IEEE 802.1D STP (protocolo de árbol de expansión) • IEEE 802.1w RSTP (protocolo de árbol de expansión rápido) • IEEE 802.1s MSTP (protocolo de árbol de expansión múltiple). 9; Link Aggregation: RX, TX o ambos • De uno a uno • De muchos a uno. 10; Potencia PoE disponible: 75 W • 802.3at: Hasta 30 W por puerto (puertos 1-4) • 802.3at: Hasta 15.4 W por puerto (puertos 5-24). 11; Certificaciones • CE • FCC • UL. 12; El switch debe ser administrable, configurable, con calidad de servicio y gestión, configuración de VLAN.. EQUIPOS A INSTALARSE. No; UPS 1KVA. 1; Se requiere 1 UPS con capacidad mínima de 1 KVA.. 2; Debe incluir 1 puerto de monitoreo por red de datos conectado al sistema.. 3; La UPS debe alimentar al sistema de CCTV.. ITEM 10. PROVISION, INSTALACION DE SISTEMA VIDEOVIGILANCIA PARA ESTACION DE SERVICIO GUARAYOS CARACTERISTICAS TECNICAS MINIMAS DEL REQUERIMIENTO PARA INSTALACION DE 7 CAMARAS N°; DESCRIPCIÓN; CANTIDAD. 1; Software de Grabación de Video, con capacidad de visualización, grabación y reproducción de al menos 7 cámaras IP, compatible con norma ONVIF S Y G. El sistema de video deberá permitir la integración con cualquier cámara ONVIF, PSIA de cualquier marca.; 1. 2; Cámara IP exterior, 4MP, infrarrojo, compatible con norma ONVIF, H265+, lente varifocal, alimentación PoE, IP66 y soporte.; 6. 3; Cámara IP, 2MP, PTZ, H265, infrarrojo, compatible con norma ONVIF, Zoom Óptico 25x, alimentación PoE, accesorios de montaje y fuente de alimentación.; 1. 4; Switch de comunicaciones, Montaje en Rack, 8 puertos PoE+, Puerto de Fibra Óptica; 1. 5; UPS con capacidad mínimo de 1 KVA.; 1. 6; Canalización, Cableado y Puesta a Tierra; 1. 7; Instalación, Configuración y Puesta en Marcha; 1. ESPECIFICACIONES TECNICAS MINIMAS DEL EQUIPAMIENTO SOFTWARE DE GRABACIÓN DE VÍDEO 8CH. No; DESCRIPCIÓN. 1; Debe incluir la activación al menos 7 cámaras IP que permita la visualización, grabación y reproducción de vídeo en compresión H.264 y H.265 con resoluciones de hasta 12MP a 20FPS.. 2; El software de grabación debe adecuarse a Procesador: Intel® Core™ i5-4460, 3.2 GHz (max); Memoria RAM 8 GB (max); Espacio para Sistema Operativo 300 GB; Procesador Gráfico (GPU): Intel® HD Graphics 530, 4600, o equivalente; Interfaz de Red 2x 1 Gigabit; Discos Duros 7200 RPM SATA/SAS de acuerdo a requerimiento. Resolución de Video: 1280x1024 pixels.. 3; El software de gestión de vídeo debe ser compatible con cámaras ONVIF S y G, PSIA y MJPEG.. 4; Ancho de Banda de Red: Carga útil- Entrante: 65 Mbps, Saliente: 180 Mbps, Total: 245 Mbps. 5; El software de gestión de vídeo debe permitir la configuración de las cámaras de la red (dirección IP, codificación, nombre, otros).. 6; El software de gestión debe permitir el respaldo de vídeo e imágenes compatibles con códec estándar WMV y ASF y software de reproducción estándar, debe tener su códec y reproductor propietario, el instalador del códec propietario debe estar incluido. También el respaldo debe tener Autenticación para Videoclips mediante Firma Digital o herramienta propietaria.. 7; Debe incluir todas las activaciones, software de gestión de vídeo y otras, por tiempo indefinido.. EQUIPOS A INSTALARSE. No; CAMARA IP EXTERIOR. 1; La cámara ofertada debe ser bajo tecnología IP, que cumpla con la norma ONVIF S o G.. 2; La cámara ofertada debe ser para exteriores IP66. Se debe incluir los soportes y accesorios necesarios.. 3; Cámaras a color, día/noche, infrarrojo. 4; Sensibilidad mínimo: Color:; 0.03 lux. Blanco/Negro:; 0 lux.. 5; Resolución de cámara 4MP (2688x1520pixeles). 6; Configuración de compresión H.265+/H.265/H.264+/H.264.. 7; Debe permitir la configuración de detección de movimiento, ancho de banda utilizado, control automático de ganancia, 3DNR, otros.. 8; Debe incluir Rango Dinámico Amplio 120dB.. 9; Debe permitir la captura y envió de audio.. 10; Debe permitir alimentación por red PoE y por toma de energía independiente.. 11; Lente varifocal 2.7 a 13.5 mm.. 12; Consumo de energía máximo 12 W. 13; Protección IP66 o superior.. 14; Construcción robusta de Aluminio. Revestimiento de pintura en polvo, RAL 9003.. 15; Certificación de Seguridad EU: EN 60950-1 North America UL listed to UL/CSA 60950-1.. 16; Emisiones electromagnéticas, FCC Part 15B, EN 55032. 17; Inmunidad electromagnética: CE (EN 50130-4). 18; Debe incluir todos los accesorios necesarios para el correcto funcionamiento (Detallar los accesorios).. EQUIPOS A INSTALARSE. No; CAMARA IP PTZ. 1; La cámara ofertada debe ser bajo tecnología IP, que cumpla con la norma ONVIF S o G.. 2; La cámara ofertada debe ser PTZ incluir los soportes, carcasa y accesorios necesarios.. 3; Cámara a color, día/noche, infrarrojo, con sensor Exmor CMOS 1/2.8”.. 4; Sensibilidad mínima: Color:; 0.005 lux. Blanco/Negro:; 0lux.. 5; Resolución de cámara 2MP (1920x1080pixeles) con opción de relación de aspecto 16:9. 6; Zoom Óptico 25x, Zoom Digital 16x, o superior. 7; Configuración de compresión H.265/H.264/MJPEG. 8; Debe permitir la configuración de detección de movimiento, ancho de banda utilizado, control automático de ganancia, desempañado digital, otros.. 9; Debe incluir Rango Dinámico Amplio 120 dB y Compensación de contraluz BLC/HLC/WDR. 10; Debe permitir análisis de vídeo inteligente, incluyendo mínimamente: video Auto-tracking; Face detection; Audio detection. 11; Debe permitir la captura y envió de audio.. 12; Debe permitir 6 entradas y 2 salidas de alarma. 13; Debe tener salida de video NTSC por BNC. 14; Debe permitir alimentación por red PoE y por toma de energía independiente.. 15; Capacidad de Almacenamiento en memoria SD o de por lo menos 128 GB.. 16; Debe Incluir una lente varifocal 4.8 a 120 mm. O superior. 17; Consumo de energía máximo 20W. 18; Construcción robusta de Aluminio, RAL 9003.. 19; Protección ambiental IP66. 21; Certificación de Seguridad EU: EN60950-1 North America UL listed to UL/CSA 60950-1. 23; Emisiones electromagnéticas, FCC Part 15B, EN55032. 24; Inmunidad electromagnética: EN55024, EN50130-4. 25; Debe incluir todos los accesorios necesarios para el correcto funcionamiento (Detallar los accesorios).. EQUIPOS A INSTALARSE. No; SWITCH DE RED 8P. 1; Se requiere Switch mínimamente de, 8 puertos PoE+ a 10/100/1000 Mbps.. 2; Debe incluir 2 puertos SFP de conexión 1000 Mbps.. 3; Estructura de conmutación: 20 Gbps, Búfer RAM de datos: 8 MB, Tabla de direcciones MAC: Entradas 16K, Prevención de bloqueo HOL, Tasas de reenvío: 14.8 Mpps (tamaño de paquetes de 64 bytes). 4; Estándares: IEEE 802.1d, IEEE 802.1p, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1s, IEEE 802.1w, IEEE 802.1X, IEEE 802.1ab, IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3z, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3ad, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3az. 5; GUI basada en Internet de HTTP / HTTPS (SSL v2 / 3 TLS), SNMP v1, v2c, v3, RMON v1, Dirección MAC estática Unicast, Habilitar / deshabilitar ahorro de energía 802.3az, LLDP. 6; QoS: (CoS) 802.1p • DSCP • Control de ancho de banda por puerto • Programación de colas: Strict Priority, Weighted Round Robin (WRR). 7; VLAN: Asignación de VLAN multi-administración • VLAN asimétrica • VLAN 802.1Q etiquetada • GVRP dinámica • Hasta 256 grupos VLAN, intervalo ID 1-4094 • VLAN privada (puertos protegidos) • VLAN de voz (10 OUI definidos por el usuario). 8; Spannig Tree: IEEE 802.1D STP (protocolo de árbol de expansión) • IEEE 802.1w RSTP (protocolo de árbol de expansión rápido) • IEEE 802.1s MSTP (protocolo de árbol de expansión múltiple). 9; Link Aggregation: RX, TX o ambos • De uno a uno • De muchos a uno. 10; Potencia PoE disponible: 75 W • 802.3at: Hasta 30 W por puerto (puertos 1-4) • 802.3at: Hasta 15.4 W por puerto (puertos 5-24). 11; Certificaciones • CE • FCC • UL. 12; El switch debe ser administrable, configurable, con calidad de servicio y gestión, configuración de VLAN.. EQUIPOS A INSTALARSE. No; UPS 1KVA. 1; Se requiere 1 UPS con capacidad mínima de 1 KVA.. 2; Debe incluir 1 puerto de monitoreo por red de datos conectado al sistema.. 3; La UPS debe alimentar al sistema de CCTV.. ITEM 11. PROVISION, INSTALACION DE SISTEMA VIDEOVIGILANCIA PARA ESTACION DE SERVICIO SAN JULIAN CARACTERISTICAS TECNICAS MINIMAS DEL REQUERIMIENTO PARA INSTALACION DE 7 CAMARAS N°; DESCRIPCIÓN; CANTIDAD. 1; Software de Grabación de Video, con capacidad de visualización, grabación y reproducción de al menos 7 cámaras IP, compatible con norma ONVIF S Y G. El sistema de video deberá permitir la integración con cualquier cámara ONVIF, PSIA de cualquier marca.; 1. 2; Cámara IP exterior, 4MP, infrarrojo, compatible con norma ONVIF, H265+, lente varifocal, alimentación PoE, IP66 y soporte.; 6. 3; Cámara IP, 2MP, PTZ, H265, infrarrojo, compatible con norma ONVIF, Zoom Óptico 25x, alimentación PoE, accesorios de montaje y fuente de alimentación.; 1. 4; Switch de comunicaciones, Montaje en Rack, 8 puertos PoE+, Puerto de Fibra Óptica; 1. 5; UPS con capacidad mínimo de 1 KVA.; 1. 6; Canalización, Cableado y Puesta a Tierra; 1. 7; Instalación, Configuración y Puesta en Marcha; 1. ESPECIFICACIONES TECNICAS MINIMAS DEL EQUIPAMIENTO SOFTWARE DE GRABACIÓN DE VÍDEO 8CH. No; DESCRIPCIÓN. 1; Debe incluir la activación al menos 7 cámaras IP que permita la visualización, grabación y reproducción de vídeo en compresión H.264 y H.265 con resoluciones de hasta 12MP a 20FPS.. 2; El software de grabación debe adecuarse a Procesador: Intel® Core™ i5-4460, 3.2 GHz (max); Memoria RAM 8 GB (max); Espacio para Sistema Operativo 300 GB; Procesador Gráfico (GPU): Intel® HD Graphics 530, 4600, o equivalente; Interfaz de Red 2x 1 Gigabit; Discos Duros 7200 RPM SATA/SAS de acuerdo a requerimiento. Resolución de Video: 1280x1024 pixels.. 3; El software de gestión de vídeo debe ser compatible con cámaras ONVIF S y G, PSIA y MJPEG.. 4; Ancho de Banda de Red: Carga útil- Entrante: 65 Mbps, Saliente: 180 Mbps, Total: 245 Mbps. 5; El software de gestión de vídeo debe permitir la configuración de las cámaras de la red (dirección IP, codificación, nombre, otros).. 6; El software de gestión debe permitir el respaldo de vídeo e imágenes compatibles con códec estándar WMV y ASF y software de reproducción estándar, debe tener su códec y reproductor propietario, el instalador del códec propietario debe estar incluido. También el respaldo debe tener Autenticación para Videoclips mediante Firma Digital o herramienta propietaria.. 7; Debe incluir todas las activaciones, software de gestión de vídeo y otras, por tiempo indefinido.. EQUIPOS A INSTALARSE. No; CAMARA IP EXTERIOR. 1; La cámara ofertada debe ser bajo tecnología IP, que cumpla con la norma ONVIF S o G.. 2; La cámara ofertada debe ser para exteriores IP66. Se debe incluir los soportes y accesorios necesarios.. 3; Cámaras a color, día/noche, infrarrojo. 4; Sensibilidad mínimo: Color:; 0.03 lux. Blanco/Negro:; 0 lux.. 5; Resolución de cámara 4MP (2688x1520pixeles). 6; Configuración de compresión H.265+/H.265/H.264+/H.264.. 7; Debe permitir la configuración de detección de movimiento, ancho de banda utilizado, control automático de ganancia, 3DNR, otros.. 8; Debe incluir Rango Dinámico Amplio 120dB.. 9; Debe permitir la captura y envió de audio.. 10; Debe permitir alimentación por red PoE y por toma de energía independiente.. 11; Lente varifocal 2.7 a 13.5 mm.. 12; Consumo de energía máximo 12 W. 13; Protección IP66 o superior.. 14; Construcción robusta de Aluminio. Revestimiento de pintura en polvo, RAL 9003.. 15; Certificación de Seguridad EU: EN 60950-1 North America UL listed to UL/CSA 60950-1.. 16; Emisiones electromagnéticas, FCC Part 15B, EN 55032. 17; Inmunidad electromagnética: CE (EN 50130-4). 18; Debe incluir todos los accesorios necesarios para el correcto funcionamiento (Detallar los accesorios).. EQUIPOS A INSTALARSE. No; CAMARA IP PTZ. 1; La cámara ofertada debe ser bajo tecnología IP, que cumpla con la norma ONVIF S o G.. 2; La cámara ofertada debe ser PTZ incluir los soportes, carcasa y accesorios necesarios.. 3; Cámara a color, día/noche, infrarrojo, con sensor Exmor CMOS 1/2.8”.. 4; Sensibilidad mínima: Color:; 0.005 lux. Blanco/Negro:; 0lux.. 5; Resolución de cámara 2MP (1920x1080pixeles) con opción de relación de aspecto 16:9. 6; Zoom Óptico 25x, Zoom Digital 16x, o superior. 7; Configuración de compresión H.265/H.264/MJPEG. 8; Debe permitir la configuración de detección de movimiento, ancho de banda utilizado, control automático de ganancia, desempañado digital, otros.. 9; Debe incluir Rango Dinámico Amplio 120 dB y Compensación de contraluz BLC/HLC/WDR. 10; Debe permitir análisis de vídeo inteligente, incluyendo mínimamente: video Auto-tracking; Face detection; Audio detection. 11; Debe permitir la captura y envió de audio.. 12; Debe permitir 6 entradas y 2 salidas de alarma. 13; Debe tener salida de video NTSC por BNC. 14; Debe permitir alimentación por red PoE y por toma de energía independiente.. 15; Capacidad de Almacenamiento en memoria SD o de por lo menos 128 GB.. 16; Debe Incluir una lente varifocal 4.8 a 120 mm. O superior. 17; Consumo de energía máximo 20W. 18; Construcción robusta de Aluminio, RAL 9003.. 19; Protección ambiental IP66. 21; Certificación de Seguridad EU: EN60950-1 North America UL listed to UL/CSA 60950-1. 23; Emisiones electromagnéticas, FCC Part 15B, EN55032. 24; Inmunidad electromagnética: EN55024, EN50130-4. 25; Debe incluir todos los accesorios necesarios para el correcto funcionamiento (Detallar los accesorios).. EQUIPOS A INSTALARSE. No; SWITCH DE RED 8P. 1; Se requiere Switch mínimamente de, 8 puertos PoE+ a 10/100/1000 Mbps.. 2; Debe incluir 2 puertos SFP de conexión 1000 Mbps.. 3; Estructura de conmutación: 20 Gbps, Búfer RAM de datos: 8 MB, Tabla de direcciones MAC: Entradas 16K, Prevención de bloqueo HOL, Tasas de reenvío: 14.8 Mpps (tamaño de paquetes de 64 bytes). 4; Estándares: IEEE 802.1d, IEEE 802.1p, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1s, IEEE 802.1w, IEEE 802.1X, IEEE 802.1ab, IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3z, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3ad, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3az. 5; GUI basada en Internet de HTTP / HTTPS (SSL v2 / 3 TLS), SNMP v1, v2c, v3, RMON v1, Dirección MAC estática Unicast, Habilitar / deshabilitar ahorro de energía 802.3az, LLDP. 6; QoS: (CoS) 802.1p • DSCP • Control de ancho de banda por puerto • Programación de colas: Strict Priority, Weighted Round Robin (WRR). 7; VLAN: Asignación de VLAN multi-administración • VLAN asimétrica • VLAN 802.1Q etiquetada • GVRP dinámica • Hasta 256 grupos VLAN, intervalo ID 1-4094 • VLAN privada (puertos protegidos) • VLAN de voz (10 OUI definidos por el usuario). 8; Spannig Tree: IEEE 802.1D STP (protocolo de árbol de expansión) • IEEE 802.1w RSTP (protocolo de árbol de expansión rápido) • IEEE 802.1s MSTP (protocolo de árbol de expansión múltiple). 9; Link Aggregation: RX, TX o ambos • De uno a uno • De muchos a uno. 10; Potencia PoE disponible: 75 W • 802.3at: Hasta 30 W por puerto (puertos 1-4) • 802.3at: Hasta 15.4 W por puerto (puertos 5-24). 11; Certificaciones • CE • FCC • UL. 12; El switch debe ser administrable, configurable, con calidad de servicio y gestión, configuración de VLAN.. EQUIPOS A INSTALARSE. No; UPS 1KVA. 1; Se requiere 1 UPS con capacidad mínima de 1 KVA.. 2; Debe incluir 1 puerto de monitoreo por red de datos conectado al sistema.. 3; La UPS debe alimentar al sistema de CCTV.. |  |
| EXPERIENCIA GENERAL DE LA EMPRESA |  |
| La empresa oferente deberá tener una certificación como integrador de la marca extendida actualizado, en la que se especifique la antigüedad del oferente como socio integrador de la marca (mínimo 1 año) para garantizar la idoneidad de la misma. Como respaldo y para fines de evaluación junto a la propuesta debe presentar una carta en copia simple emitida por el fabricante de la marca ofertada con fecha de emisión no mayor a 2 meses. La empresa proponente deberá adjuntar junto a su propuesta una carta en copia simple de representación, distribución, de parte del distribuidor mayorista en Bolivia de la marca ofertada La empresa proponente deberá contar con oficinas en Santa Cruz mínimamente, con capacidad de instalación, distribución, mantenimiento y asistencia la ciudad de Santa Cruz. (Adjuntar carta o documento que indique la dirección y números de teléfono de contacto de la empresa). Antes de la firma del contrato la empresa proponente que resultare adjudicada deberá presentar los documentos solicitados en original para fines de verificación. |  |
| EXPERIENCIA ESPECIFICA DE LA EMPRESA |  |
| La empresa proponente debe contar con el conocimiento y experiencia específica en la instalación, configuración y puesta en marcha de proyectos de sistema de video vigilancia al menos 3 (tres) instalaciones, adjuntar como respaldo en fotocopia simple uno o varios de los siguientes documentos: - Actas de Recepción, o acta de conformidad o acta de cierre de contrato. - Certificado de Cumplimiento de contratos, o - Contratos y facturas - Otros documentos que demuestren la entrega de los bienes. El proponente que resultare adjudicado, previa suscripción de contrato deberá presentar originales o fotocopias legalizadas de los documentos de respaldo de la experiencia específica propuesta. |  |
| FORMACION Y EXPERIENCIA DEL PERSONAL |  |
| La empresa proponente deberá contar con al menos el siguiente personal: Un (1) Supervisor de Proyecto: Formación. Quien deberá contar con título en provisión nacional a nivel licenciatura en alguna de las siguientes especialidades: Ingeniería electrónica, eléctrica, sistemas ramas afines. Deberá contar con carta o certificado del fabricante en la instalación de sistema de video vigilancia de la marca propuesta. Experiencia Específica. Deberá contar con al menos dos trabajos como supervisor de proyecto en rubros igual o similar al objeto de contratación, respaldada con Certificados de Trabajo. Junto a su propuesta el oferente deberá respaldar lo solicitado en fotocopia simple. Antes de la firma del contrato el proponente que resultare adjudicado deberá presentar los documentos solicitados en original o fotocopia legalizada para fines de verificación. |  |
| DOCUMENTACION DE RESPALDO |  |
| El proponente deberá adjuntar documentación técnica para respaldar su oferta, la cual debe provenir de catálogos y/o manuales u hoja de datos del fabricante de la marca, que formarán parte de la propuesta. |  |
| MEDIOS DE TRANSPORTE. |  |
| La entrega de los bienes incluye el transporte al punto de entrega establecido por YPFB, asimismo debe reunir las condiciones de seguridad requeridas. |  |
| PLAZO DE ENTREGA |  |
| El plazo de entrega del equipamiento, instalación y puesta en marcha será de setenta (70) días calendario, computables a partir de la emisión de la Orden de Proceder emitida por el responsable o comité de recepción, previa firma del contrato. |  |

NOTA.- LAS FIGURAS DE REFERENCIA SE ENCUENTRAN EN LAS ESPECIFICACIONES IN EXTENSO

FORMULARIO C-2

DECLARACIÓN JURADA DE CUMPLIMIENTO DE LAS CONDICIONES REQUERIDAS EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

| Código del Proceso | : |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Objeto del Proceso | : |  |  |  |

A nombre de (…………………..Nombre de la Empresa o Asociación Accidental según corresponda) a la cual represento, declaro expresamente mi conformidad y compromiso de cumplimiento a las condiciones técnicas requeridas para el bien y otras condiciones de cumplimiento obligatorio, descritas en el numeral II de las especificaciones técnicas descritas en la parte IV del presente DCD.

Firma en señal de conformidad,

-----------------------------------------------------------------------------------

Firma del Propietario o Representante Legal

Nombre completo del Propietario o Representante Legal

FORMULARIO C-3

EXPERIENCIA GENERAL Y ESPECÍFICA DEL PROPONENTE

NOMBRE DEL PROPONENTE:

| EXPERIENCIA GENERAL |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N° | CERTIFICACIÓN | FABRICANTE | ANTIGÜEDAD |  |
|  |  |  | Inicio | Fin |
|  |  |  | (Día/Mes/Año) | (Día/Mes/Año) |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |
| N |  |  |  |  |
| EXPERIENCIA ESPECÍFICA |  |  |  |  |
| N° | Entidad Contratante | Objeto de la Contratación | DOCUMENTO DE RESPALDO |  |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |
| N |  |  |  |  |
| Nota.- |  |  |  |  |
| 1. Adjuntar a la propuesta fotocopias de la documentación de respaldo de la experiencia declarada en el presente formulario. |  |  |  |  |
| 2. Toda la información contenida en este formulario es una declaración jurada, en caso de adjudicación, el proponente se compromete a presentar la documentación de respaldo declarada en original o fotocopia legalizada. |  |  |  |  |

FORMULARIO C-4

EXPERIENCIA GENERAL Y ESPECÍFICA DEL PERSONAL CLAVE

CARGO: SUPERVISOR DE PROYECTO

(El Proponente deberá indicar el cargo del personal clave de acuerdo a lo solicitado en las especificaciones técnicas y realizar un formulario para cada cargo)

| 1. DATOS GENERALES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Paterno |  | Materno |  | Nombre(s) |  |  |
| Nombre Completo | : |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Número |  | Lugar de expedición |  |  |  |  |
| Cédula de Identidad | : |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nacionalidad | : |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Profesión | : |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 2. FORMACIÓN ACADÉMICA |  |  |
| --- | --- | --- |
| Universidad / Institución | Grado Académico | Fecha Emisión Título en Provisión Nacional o documento requerido (Día/Mes/Año) |

| 3. CURSOS DE ESPECIALIZACIÓN |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Universidad / Institución | Fechas |  | Nombre del Curso | Duración en Horas |
|  | Desde | Hasta |  |  |

| 4. CERTIFICACIONES U OTROS |  |  |
| --- | --- | --- |
| Institución | Fecha de Emisión | Descripción |

| 5. EXPERIENCIA GENERAL |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N° | Entidad / Empresa | Objeto | Monto (Bs.) | Cargo | Fecha (Día/mes / año) |  |
|  |  |  |  |  | Desde | Hasta |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| N. |  |  |  |  |  |  |

| 6. EXPERIENCIA ESPECÍFICA |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N° | Entidad / Empresa | Objeto | Monto (Bs.) | Cargo | Fecha (Día/Mes/Año) |  |
|  |  |  |  |  | Desde | Hasta |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| N |  |  |  |  |  |  |
| Notas: - Adjuntar a la propuesta fotocopias de la documentación de respaldo de la experiencia declarada en el presente formulario. - Toda la información contenida en este formulario es una declaración jurada, en caso de adjudicación, el proponente se compromete a presentar la documentación de respaldo declarada en original o fotocopia legalizada. |  |  |  |  |  |  |

PARTE III

- MÉTODO DE SELECCIÓN Y ADJUDICACIÓN

- PRECIO EVALUADO MAS BAJO

            - EVALUACIÓN PRELIMINAR.-

Concluido el acto de apertura, en sesión reservada, el Comité de Contratación, realizará una evaluación preliminar PRESENTA/NO PRESENTA, determinando si las propuestas continúan o se descalifican, con la verificación de la presentación de todos los formularios y documentos solicitados fueron presentados.

Continuar con la evaluación de las propuestas que no hayan sido descalificadas en esta etapa.

En el caso de que todas las propuestas sean descalificadas en esta etapa, el Comité de Contratación recomendará mediante informe al Responsable del Proceso de Contratación devolver los antecedentes a la Unidad Solicitante para su análisis y ajustes que correspondan.

            - EVALUACIÓN ADMINISTRATIVA Y ECONÓMICA.-

  - VERIFICACIÓN SICOES.-

El Analista de Contrataciones del Comité de Contratación realizará la verificación en el SICOES de los proponentes habilitados a esta etapa, para determinar si se encuentran reportados como incumplidos por Desistimiento o Resolución de Contratos, Orden de Compra u Orden de Servicio.

De encontrarse empresas reportadas como incumplidas, se recomendará su descalificación.

Continuar con la evaluación de las propuestas que no hayan sido descalificadas en esta etapa.

En el caso de que todas las propuestas sean descalificadas en esta etapa, el Comité de Contratación recomendará mediante informe al Responsable del Proceso de Contratación devolver los antecedentes a la Unidad Solicitante para su análisis y ajustes que correspondan.

  - VERIFICACION DE CUMPLIMIENTO DE DOCUMENTOS PRESENTADOS.-

El Analista de Contrataciones del Comité de Contratación verificará el cumplimiento de los documentos formularios administrativos y económicos, aplicando la metodología CUMPLE/NO CUMPLE.

En caso de existir aspectos subsanables, el Analista de Contrataciones del Comité de Contratación atenderá el mismo de acuerdo a lo descrito en el numeral 12 (Aspectos Subsanables) del presente DCD.

Continuar con la evaluación de las propuestas que no hayan sido descalificadas en esta etapa.

En el caso de que todas las propuestas sean descalificadas en esta etapa, el Comité de Contratación recomendará mediante informe al Responsable del Proceso de Contratación devolver los antecedentes a la Unidad Solicitante para su análisis y ajustes que correspondan.

  - EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA ECONÓMICA

    - VERIFICACIÓN DE ERRORES ARITMÉTICOS.-

El comité de contratación verificará los errores aritméticos de la(s) propuesta(s) que haya(n) sido habilitada(s) a esta etapa, verificando los valores de la Propuesta Económica presentada en el Formulario B-1 y considerando los siguientes aspectos:

- Cuando exista discrepancia entre los montos indicados en numeral y literal, prevalecerá el literal.

- Cuando el monto resultado de la multiplicación del precio unitario por la cantidad, sea incorrecto, prevalecerá el precio unitario cotizado para obtener el monto ajustado.

- Si la diferencia entre el monto leído de la propuesta y el monto ajustado de la revisión aritmética es menor o igual al dos por ciento (2%), se ajustará la propuesta; caso contrario la propuesta será descalificada.

- Si el monto ajustado por revisión aritmética supera el precio referencial, la propuesta será descalificada.

    - DETERMINACIÓN DE LA PROPUESTA ECONÓMICA CON EL PRECIO EVALUADO MAS BAJO.-

Una vez efectuada la corrección de los errores aritméticos, se determinará el orden de prelación de las propuestas económicas con relación a la propuesta económica con el precio evaluado más bajo.

En caso de existir un empate entre dos o más propuestas, se procederá a la evaluación de la propuesta técnica de los proponentes que hubiesen empatado.

En el caso de que todas las propuestas sean descalificadas en esta etapa, el Comité de Contratación recomendará mediante informe al Responsable del Proceso de Contratación devolver los antecedentes a la Unidad Solicitante para su análisis y ajustes que correspondan.

            - EVALUACIÓN TÉCNICA.-

Una vez concluida la evaluación administrativa/económica, el personal técnico que conforma el Comité de Contratación verificará el cumplimiento de la documentación técnica presentada, aplicando la metodología CUMPLE/NO CUMPLE de la propuesta habilitada con el precio evaluado más bajo.

En caso que la propuesta ubicada en el primer lugar con el precio evaluado más bajo no cumpla con los aspectos técnicos solicitados en el DCD, se procederá a su descalificación y a la evaluación de la segunda propuesta con el precio más bajo, y así sucesivamente.

En caso de existir aspectos subsanables, el Personal Técnico del Comité de Licitación atenderá el mismo de acuerdo a lo descrito en el numeral 12 (Aspectos Subsanables) del presente DCD.

            - RESULTADO DE LA EVALUACIÓN.-

El Comité de Contratación recomendará al RPC la adjudicación o concertación o devolución de antecedentes a la Unidad Solicitante para su análisis y ajustes que correspondan.

En caso de adjudicación, se recomendará al RPC la adjudicación de la propuesta que obtuvo el precio evaluado más bajo y que cumpla con los aspectos técnicos y condiciones requeridas en el DCD, cuyo monto adjudicado corresponda al monto ajustado por revisión aritmética.

En caso de Concertación, el Comité de Contratación deberá considerar los criterios descritos en el numeral 27 del presente DCD.

PARTE IV

# ESPECIFICACIONES TECNICAS

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL BIEN

| N° ÍTEM | DESCRIPCIÓN DEL BIEN | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | PROVISION, INSTALACION DE SISTEMA VIDEOVIGILANCIA OFICINA CENTRAL DISTRITO COMERCIAL (DCOR) | SOLUCION | 1 |
| 2 | PROVISION, INSTALACION DE SISTEMA VIDEOVIGILANCIA PLANTA PALMASOLA I | SOLUCION | 1 |
| 3 | PROVISION, INSTALACION DE SISTEMA VIDEOVIGILANCIA PLANTA PALMASOLA II | SOLUCION | 1 |
| 4 | PROVISION, INSTALACION DE SISTEMA VIDEOVIGILANCIA UALA | SOLUCION | 1 |
| 5 | PROVISION, INSTALACION DE SISTEMA VIDEOVIGILANCIA ZONA COMERCIAL SAN JOSE DE CHIQUITOS | SOLUCION | 1 |
| 6 | PROVISION, INSTALACION DE SISTEMA VIDEOVIGILANCIA PARA ESTACIONES DE SERVICIO MORA | SOLUCION | 1 |
| 7 | PROVISION, INSTALACION DE SISTEMA VIDEOVIGILANCIA PARA ESTACIONES DE SERVICIO CABEZAS | SOLUCION | 1 |
| 8 | PROVISION, INSTALACION DE SISTEMA VIDEOVIGILANCIA PARA ESTACIONES DE SERVICIO SAMAIPATA | SOLUCION | 1 |
| 9 | PROVISION, INSTALACION DE SISTEMA VIDEOVIGILANCIA PARA ESTACIONES DE SERVICIO SAN JOSE | SOLUCION | 1 |
| 10 | PROVISION, INSTALACION DE SISTEMA VIDEOVIGILANCIA PARA ESTACIONES DE SERVICIO GUARAYOS | SOLUCION | 1 |
| 11 | PROVISION, INSTALACION DE SISTEMA VIDEOVIGILANCIA PARA ESTACIONES DE SERVICIO SAN JULIAN | SOLUCION | 1 |

- CARACTERÍSTICAS

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL BIEN.

PROVISION, INSTALACION Y PUESTA EN MARCHA DE SISTEMA VIDEOVIGILANCIA PARA REGIONAL SANTA CRUZ YPFB requiere contar con un sistema de video vigilancia de alta calidad y excelente prestaciones para brindar un control optimo en los predios ubicados en el departamento de Santa Cruz; los cuales incluyen oficinas, depósitos, almacenes, estaciones de servicio y plantas engarrafadoras. La solución de “ADQUISICIÓN SISTEMA DE VIDEOVIGILANCIA PARA LA REGIONAL SANTA CRUZ”, deberá incluir para todos los ítems y equipamiento, elementos de hardware y software basado y/o compatibilidad con software libre y estándares abiertos (manifestar aceptación). ITEM 1. PROVISION, INSTALACION DE SISTEMA VIDEOVIGILANCIA OFICINA CENTRAL DISTRITO COMERCIAL (DCOR) CARACTERISTICAS TECNICAS MINIMAS DEL REQUERIMIENTO PARA INSTALACION DE 20 CAMARAS N°; DESCRIPCIÓN; CANTIDAD. 1; Cámara IP exterior, 4MP, infrarrojo, compatible con norma ONVIF, H265+, lente varifocal, alimentación PoE, IP66 y soporte.; 19. 2; Cámara IP de alta definición, 12MP, H265, Estabilización Electrónica de Imagen, infrarrojo, compatible con norma ONVIF, lente varifocal, alimentación PoE, soporte y carcasa de protección. (portería); 1. 3; Switch de comunicaciones, de 24 puertos PoE.; 1. 4; Switch de comunicaciones, Montaje en Rack, 8 puertos PoE+, Puerto de Fibra Óptica; 1. 5; Switch de comunicaciones, IP30, de 8 puertos PoE, Puerto de Fibra Óptica con Módulo SFP y Fuente de Alimentación 24 VAC. SWITCH DE RED INDUSTRIAL (para exteriores); 1. 6; Conversor de Medios de red para Fibra Óptica Monomodo, (para interiores); 6. 7; Conversor de Medios de red industrial IP40 para Fibra Óptica Monomodo, ( para exteriores); 6. 8; UPS con capacidad mínima de 1 KVA.; 1. 9; Canalización, Cableado y Puesta a Tierra; 1. 10; Software de Grabación de Video, con capacidad de visualización, grabación y reproducción de hasta 32 cámaras IP, compatible con norma ONVIF S Y G. El sistema de video deberá permitir la integración con cualquier cámara ONVIF, PSIA de cualquier marca.. 11; Instalación, configuración y puesta en marcha; 1. La Instalación, configuración y puesta en marcha de acuerdo a los puntos expuesto en la figura 1, los cuales son referenciales y podrán sufrir variación al momento de la instalación en cuanto a la posición y/o ubicación, sin afectar la cantidad de cámaras requeridas y las áreas que debe ser cubiertas. Figura 1 ESPECIFICACIONES TECNICAS MINIMAS DEL EQUIPAMIENTO EQUIPOS A INSTALARSE. No; CAMARA IP EXTERIOR. 1; La cámara ofertada debe ser bajo tecnología IP, que cumpla con la norma ONVIF S o G.. 2; La cámara ofertada debe ser para exteriores IP66. Se debe incluir los soportes y accesorios necesarios.. 3; Cámaras a color, día/noche, infrarrojo. 4; Sensibilidad mínimo: Color:; 0.03 lux. Blanco/Negro:; 0 lux.. 5; Resolución de cámara 4MP (2688x1520pixeles). 6; Configuración de compresión H.265+/H.265/H.264+/H.264.. 7; Debe permitir la configuración de detección de movimiento, ancho de banda utilizado, control automático de ganancia, 3DNR, otros.. 8; Debe incluir Rango Dinámico Amplio 120dB.. 9; Debe permitir la captura y envió de audio.. 10; Debe permitir alimentación por red PoE y por toma de energía independiente.. 11; Lente varifocal 2.7 a 13.5 mm.. 12; Consumo de energía máximo 12 W. 13; Protección IP66 o superior.. 14; Construcción robusta de Aluminio. Revestimiento de pintura en polvo, RAL 9003.. 15; Certificación de Seguridad EU: EN 60950-1 North America UL listed to UL/CSA 60950-1.. 16; Emisiones electromagnéticas, FCC Part 15B, EN 55032. 17; Inmunidad electromagnética: CE (EN 50130-4). 18; Debe incluir todos los accesorios necesarios para el correcto funcionamiento (Detallar los accesorios).. EQUIPOS A INSTALARSE. No; CAMARA IP ALTA DEFINICIÓN (cámaras para portería). 1; La cámara ofertada debe ser bajo tecnología IP, que cumpla con la norma ONVIF S o G.. 2; La cámara ofertada debe ser de muy alta definición incluir los soportes, carcasa y accesorios necesarios.. 3; Cámara a color, día/noche, infrarrojo. 4; Sensibilidad mínima: Color:; 0.02 lux. Blanco/Negro:; 0.01 lux.. 5; Resolución de cámara 12MP (4000x3000pixeles) con opción de relación de aspecto 16:9. 6; Configuración de compresión H.265/H.264+/H.264/MJPEG. 7; Debe permitir la configuración de detección de movimiento, ancho de banda utilizado, control automático de ganancia, estabilización digital de imagen, 3DNR, otros.. 8; Debe incluir Rango Dinámico Amplio Digital y Compensación de contraluz BLC/HLC/DWDR/SSA. 9; Debe permitir análisis de vídeo inteligente, incluyendo mínimamente: Detección de Movimiento, , especificar otros incluidos.. 10; Debe permitir la captura y envió de audio.. 11; Debe permitir alimentación por red PoE y por toma de energía independiente.. 12; Capacidad de Almacenamiento en memoria SD o de por lo menos 128 GB Clase 10 o superior.. 13; Debe Incluir una lente varifocal 3.8 a 15 mm. O superior. 14; Consumo de energía máximo 8W. 15; Construcción robusta de Aluminio. Revestimiento de pintura en polvo, RAL 9003.. 17; Certificación de Seguridad UL 60950-1, CSA -1, IEC/EN 60950-1 e IEC 62471.. 18; Certificaciones medioambientales, evaluación de impacto IK10, UL/CSA/IEC 60950-22 y certificación IEC 60529 IP66. 19; Emisiones electromagnéticas, FCC Part 15, CE (EN 55032); FCC, AS/NZS CISPR 22:2009+A1 (2010). 20; Inmunidad electromagnética: CE (EN 50130-4). 21; Debe incluir todos los accesorios necesarios para el correcto funcionamiento (Detallar los accesorios).. EQUIPOS A INSTALARSE. No; SWITCH DE RED 24P. 1; Se requiere Switch mínimamente de, 4 puertos PoE+ a 10/100 Mbps, 20 puertos PoE a 10/100 Mbps, 2 puertos Gigabit puertos 10/100/1000 Mbps. 2; Debe incluir 2 puertos SFP de conexión 1000 Mbps.. 3; Capacidad de conmutación: 12.8 Gbps, Búfer RAM de datos: 512 KB, Tabla de direcciones MAC: Entradas 8 K, Prevención de bloqueo HOL, Tasas de reenvío: 9.5 Mpps (tamaño de paquetes de 64 bytes). 4; Estándares: IEEE 802.1d • IEEE 802.1p • IEEE 802.1Q • IEEE 802.1s • IEEE 802.1w • IEEE 802.1X • IEEE 802.1ab • IEEE 802.3 • IEEE 802.3u • IEEE 802.3x • IEEE 802.3z • IEEE 802.3ab • IEEE 802.3ad • IEEE 802.3af (15,4 vatio / puerto) • IEEE 802.3at (30 vatio / puerto) • IEEE 802.3az. 5; GUI basada en Internet de HTTP / HTTPS (SSL v2 / 3 TLS), SNMP v1, v2c, v3, RMON v1, Dirección MAC estática Unicast, Habilitar / deshabilitar ahorro de energía 802.3az, LLDP. 6; QoS: (CoS) 802.1p • DSCP • Control de ancho de banda por puerto • Programación de colas: Strict Priority, Weighted Round Robin (WRR). 7; VLAN: Asignación de VLAN multi-administración • VLAN asimétrica • VLAN 802.1Q etiquetada • GVRP dinámica • Hasta 256 grupos VLAN, intervalo ID 1-4094 • VLAN privada (puertos protegidos) • VLAN de voz (10 OUI definidos por el usuario). 8; Spannig Tree: IEEE 802.1D STP (protocolo de árbol de expansión) • IEEE 802.1w RSTP (protocolo de árbol de expansión rápido) • IEEE 802.1s MSTP (protocolo de árbol de expansión múltiple). 9; Link Aggregation: RX, TX o ambos • De uno a uno • De muchos a uno. 10; Potencia PoE disponible: 193 W • 802.3at: Hasta 30 W por puerto (puertos 1-4) • 802.3at: Hasta 15.4 W por puerto (puertos 5-24) • Modo A: Pins 1, 2 para alimentación(+) y pins 3, 6 para alimentación(-) • Autoclasificación de dispositivos alimentados • Protección contra sobrecorriente y cortocircuitos. 11; Certificaciones • CE • FCC • UL. 12; El switch debe ser administrable, configurable, con calidad de servicio y gestión, configuración de VLAN.. EQUIPOS A INSTALARSE. No; SWITCH DE RED 8P. 1; Se requiere Switch mínimamente de, 8 puertos PoE+ a 10/100/1000 Mbps.. 2; Debe incluir 2 puertos SFP de conexión 1000 Mbps.. 3; Estructura de conmutación: 20 Gbps, Búfer RAM de datos: 8 MB, Tabla de direcciones MAC: Entradas 16K, Prevención de bloqueo HOL, Tasas de reenvío: 14.8 Mpps (tamaño de paquetes de 64 bytes). 4; Estándares: IEEE 802.1d, IEEE 802.1p, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1s, IEEE 802.1w, IEEE 802.1X, IEEE 802.1ab, IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3z, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3ad, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3az. 5; GUI basada en Internet de HTTP / HTTPS (SSL v2 / 3 TLS), SNMP v1, v2c, v3, RMON v1, Dirección MAC estática Unicast, Habilitar / deshabilitar ahorro de energía 802.3az, LLDP. 6; QoS: (CoS) 802.1p • DSCP • Control de ancho de banda por puerto • Programación de colas: Strict Priority, Weighted Round Robin (WRR). 7; VLAN: Asignación de VLAN multi-administración • VLAN asimétrica • VLAN 802.1Q etiquetada • GVRP dinámica • Hasta 256 grupos VLAN, intervalo ID 1-4094 • VLAN privada (puertos protegidos) • VLAN de voz (10 OUI definidos por el usuario). 8; Spannig Tree: IEEE 802.1D STP (protocolo de árbol de expansión) • IEEE 802.1w RSTP (protocolo de árbol de expansión rápido) • IEEE 802.1s MSTP (protocolo de árbol de expansión múltiple). 9; Link Aggregation: RX, TX o ambos • De uno a uno • De muchos a uno. 10; Potencia PoE disponible: 75 W • 802.3at: Hasta 30 W por puerto (puertos 1-4) • 802.3at: Hasta 15.4 W por puerto (puertos 5-24). 11; Certificaciones • CE • FCC • UL. 12; El switch debe ser administrable, configurable, con calidad de servicio y gestión, configuración de VLAN.. EQUIPOS A INSTALARSE. No; SWITCH DE RED INDUSTRIAL (exteriores). 1; Se requiere Switch mínimamente de, 8 puertos PoE+ a 10/100/1000 Mbps. 2; Debe incluir 2 puertos SFP de conexión 1000 Mbps.. 3; Capacidad de Conmutación: 20 Gbps, Búfer RAM de datos: 2048 KB, Tabla de direcciones MAC: Entradas 16 K, Tasas de reenvío: 14.8 Mpps (tamaño de paquetes de 64 bytes). 4; Estándares: IEEE 802.1d • IEEE 802.1p • IEEE 802.1Q • IEEE 802.1s • IEEE 802.1w • IEEE 802.1X • IEEE 802.1ab • IEEE 802.3 • IEEE 802.3u • IEEE 802.3x • IEEE 802.3z • IEEE 802.3ab • IEEE 802.3ad • IEEE 802.3af (15,4 vatio / puerto) • IEEE 802.3at (30 vatio / puerto) • IEEE 802.3az. 5; GUI basada en Internet de HTTP / HTTPS (SSL v2 / 3 TLS), SNMP v1, v2c, v3, RMON v1, Dirección MAC estática Unicast, Habilitar / deshabilitar ahorro de energía 802.3az, LLDP. 6; QoS: (CoS) 802.1p • DSCP • Control de ancho de banda por puerto • Programación de colas: Strict Priority, Weighted Round Robin (WRR). 7; Alimentación: • Entrada: 48 - 56 V DC • Consumo: 5.67 W máx. 8; PoE • Hasta 30 W por puerto • Potencia PoE disponible: 240 W. 9; Entradas/Salidas: Contacto de relé de alarma • Salidas de relé con capacidad de transporte de corriente de 1 A, 24 V DC. 10; Componentes reforzados con clasificación para temperaturas extremas, entradas de alimentación redundantes duales.. 11; Certificaciones: CE • FCC • Golpes (IEC 60068-2-27) • Caída libre (IEC 60068-2-32) • Vibraciones (IEC 60068-2-6). EQUIPOS A INSTALARSE. No; CONVERSOR DE MEDIOS DE RED (interiores). 1; Un puerto ETH de10/100 Mbps. 2; Un puerto 100Base-FX (tipo SC o LC). 3; Protocolo: CSMA/CD. 4; Carcasa: Montaje en Chasis p/rack, Montaje en pared. 5; Estándares: IEEE802.3 10Base-T, IEEE 802.3u 100Base-TX , 100Base-FX. 6; Consumo eléctrico:1.8Watts (max). 7; Certificación: CE, FCC. EQUIPOS A INSTALARSE. No; CONVERSOR DE MEDIOS DE RED INDUSTRIAL (área exteriores). 1; Un puerto ETH de 10/100 Mbps. 2; Un puerto 100Base-FX (tipo SC o LC). 3; Componentes reforzados con clasificación para temperaturas extremas. 4; Carcasa: Carcasa de metal IP40 • Montaje en DIN-rail • Montaje en pared • Punto de conexión a tierra • Protección para descarga electrostática de 8 kilovoltios • Protección para sobretensiones de 6 kilovoltios. 5; Estándares: IEEE802.3 10Base-T, IEEE 802.3u 100Base-TX, 100Base-FX. 6; Consumo eléctrico:1.92 Watts (max). 7; Certificación: CE, FCC,Golpes (IEC 60068-2-27), Freefall (IEC 60068-2-32), Vibraciones (IEC 60068-2-6. EQUIPOS A INSTALARSE. No; UPS 1KVA. 1; Se requiere 1 UPS con capacidad mínima de 1 KVA.. 2; Debe incluir 1 puerto de monitoreo por red de datos conectado al sistema.. 3; La UPS debe alimentar al sistema de CCTV.. SOFTWARE DE GRABACIÓN DE VÍDEO. No; DESCRIPCIÓN. 1; Debe incluir la activación por lo menos para 20 cámaras IP que permita la visualización, grabación y reproducción de vídeo en compresión H.264 y H.265 con resoluciones de hasta 12MP a 20FPS.. 2; El software de grabación debe adecuarse a Procesador: Intel® Xeon E3-1220 3.1 GHz (max); Memoria RAM 8 GB (max); Espacio para Sistema Operativo 300 GB; Procesador Gráfico (GPU): Intel® HD Graphics 530, 4600, o equivalente; Interfaz de Red 2x 1 Gigabit; Discos Duros 7200 RPM SATA/SAS de acuerdo a requerimiento. Resolución de Video: 1280x1024 pixeles.. 3; El software de gestión de vídeo debe ser compatible con cámaras ONVIF S y G, PSIA y MJPEG.. 4; Ancho de Banda de Red: Carga útil- Entrante: 65 Mbps, Saliente: 180 Mbps, Total: 245 Mbps, como mínimo. 5; El software de gestión de vídeo debe permitir la configuración de las cámaras de la red (dirección IP, codificación, nombre, otros).. 6; El software de gestión debe permitir el respaldo de vídeo e imágenes compatibles con códec estándar WMV y ASF y software de reproducción estándar, debe tener su códec y reproductor propietario, el instalador del códec propietario debe estar incluido. También el respaldo debe tener Autenticación para Videoclips mediante Firma Digital o herramienta propietaria.. 7; Debe incluir todas las activaciones, software de gestión de vídeo y otras, por tiempo indefinido.. ITEM 2. PROVISION, INSTALACION DE SISTEMA VIDEOVIGILANCIA PLANTA PALMASOLA I CARACTERISTICAS TECNICAS MINIMAS DEL REQUERIMIENTO PARA INSTALACION DE 11 CAMARAS N°; DESCRIPCIÓN; CANTIDAD. 1; Servidor de Grabación de Vídeo, con capacidad de visualización, grabación y reproducción de al menos 11 cámaras IP, compatible con norma ONVIF S Y G, capacidad de almacenamiento de 8 TB. El sistema de video deberá permitir la integración con cualquier cámara ONVIF de cualquier marca.; 1. 2; Cámara IP exterior, 4MP, infrarrojo, compatible con norma ONVIF, H265+, lente varifocal, alimentación PoE, IP66 y soporte.; 10. 3; Cámara IP alta definición, 12MP, H265, Estabilización Electrónica de Imagen, infrarrojo, compatible con norma ONVIF, lente varifocal, alimentación PoE, soporte y carcasa de protección.(portería); 1. 4; Switch de comunicaciones, Montaje en Rack, 8 puertos PoE+, Puerto de Fibra Óptica; 1. 5; Switch de comunicaciones, IP30, de 8 puertos PoE, Puerto de Fibra Óptica con Módulo SFP y Fuente de Alimentación 24 VAC. SWITCH DE RED INDUSTRIAL; 1. 6; Conversor de Medios de red para Fibra Óptica Monomodo, (para interiores); 1. 7; Conversor de Medios de red industrial IP40 para Fibra Óptica Monomodo, (para exteriores); 1. 8; UPS con capacidad mínimo de 1 KVA.; 1. 9; Gabinete de Comunicaciones Cerrado, 22U, Metálico, 800mm profundidad, con todos los accesorios (detallar); 1. 10; Canalización, Cableado y Puesta a Tierra; 1. 11; Instalación, Configuración y Puesta en Marcha; 1. La Instalación, configuración y puesta en marcha de acuerdo a los puntos expuesto en la figura 2, los cuales son referenciales y podrán sufrir variación al momento de la instalación en cuanto a la posición y/o ubicación, sin afectar la cantidad de cámaras requeridas y las áreas que debe ser cubiertas. Figura 2 Figura 2 ESPECIFICACIONES TECNICAS MINIMAS DEL EQUIPAMIENTO SOFTWARE DE GRABACIÓN DE VÍDEO. No; DESCRIPCIÓN. 1; Debe incluir la activación por lo menos para 11 cámaras IP que permita la visualización, grabación y reproducción de vídeo en compresión H.264 y H.265 con resoluciones de hasta 12MP a 20FPS.. 2; El software de grabación debe adecuarse a Procesador: Intel® Xeon E3-1220 3.1 GHz (max); Memoria RAM 8 GB (max); Espacio para Sistema Operativo 300 GB; Procesador Gráfico (GPU): Intel® HD Graphics 530, 4600, o equivalente; Interfaz de Red 2x 1 Gigabit; Discos Duros 7200 RPM SATA/SAS de acuerdo a requerimiento. Resolución de Video: 1280x1024 pixeles.. 3; El software de gestión de vídeo debe ser compatible con cámaras ONVIF S y G, PSIA y MJPEG.. 4; Ancho de Banda de Red: Carga útil- Entrante: 65 Mbps, Saliente: 180 Mbps, Total: 245 Mbps, como mínimo. 5; El software de gestión de vídeo debe permitir la configuración de las cámaras de la red (dirección IP, codificación, nombre, otros).. 6; El software de gestión debe permitir el respaldo de vídeo e imágenes compatibles con códec estándar WMV y ASF y software de reproducción estándar, debe tener su códec y reproductor propietario, el instalador del códec propietario debe estar incluido. También el respaldo debe tener Autenticación para Videoclips mediante Firma Digital o herramienta propietaria.. 7; Debe incluir todas las activaciones, software de gestión de vídeo y otras, por tiempo indefinido.. EQUIPOS A INSTALARSE. No; CAMARA IP EXTERIOR. 1; La cámara ofertada debe ser bajo tecnología IP, que cumpla con la norma ONVIF S o G.. 2; La cámara ofertada debe ser para exteriores IP66. Se debe incluir los soportes y accesorios necesarios.. 3; Cámaras a color, día/noche, infrarrojo. 4; Sensibilidad mínimo: Color:; 0.03 lux. Blanco/Negro:; 0 lux.. 5; Resolución de cámara 4MP (2688x1520pixeles). 6; Configuración de compresión H.265+/H.265/H.264+/H.264.. 7; Debe permitir la configuración de detección de movimiento, ancho de banda utilizado, control automático de ganancia, 3DNR, otros.. 8; Debe incluir Rango Dinámico Amplio 120dB.. 9; Debe permitir la captura y envió de audio.. 10; Debe permitir alimentación por red PoE y por toma de energía independiente.. 11; Lente varifocal 2.7 a 13.5 mm.. 12; Consumo de energía máximo 12 W. 13; Protección IP66 o superior.. 14; Construcción robusta de Aluminio. Revestimiento de pintura en polvo, RAL 9003.. 15; Certificación de Seguridad EU: EN 60950-1 North America UL listed to UL/CSA 60950-1.. 16; Emisiones electromagnéticas, FCC Part 15B, EN 55032. 17; Inmunidad electromagnética: CE (EN 50130-4). 18; Debe incluir todos los accesorios necesarios para el correcto funcionamiento (Detallar los accesorios).. EQUIPOS A INSTALARSE. No; CAMARA IP ALTA DEFINICIÓN (cámaras para portería). 1; La cámara ofertada debe ser bajo tecnología IP, que cumpla con la norma ONVIF S o G.. 2; La cámara ofertada debe ser de muy alta definición incluir los soportes, carcasa y accesorios necesarios.. 3; Cámara a color, día/noche, infrarrojo. 4; Sensibilidad mínima: Color:; 0.02 lux. Blanco/Negro:; 0.01 lux.. 5; Resolución de cámara 12MP (4000x3000pixeles) con opción de relación de aspecto 16:9. 6; Configuración de compresión H.265/H.264+/H.264/MJPEG. 7; Debe permitir la configuración de detección de movimiento, ancho de banda utilizado, control automático de ganancia, estabilización digital de imagen, 3DNR, otros.. 8; Debe incluir Rango Dinámico Amplio Digital y Compensación de contraluz BLC/HLC/DWDR/SSA. 9; Debe permitir análisis de vídeo inteligente, incluyendo mínimamente: Detección de Movimiento, , especificar otros incluidos.. 10; Debe permitir la captura y envió de audio.. 11; Debe permitir alimentación por red PoE y por toma de energía independiente.. 12; Capacidad de Almacenamiento en memoria SD o de por lo menos 128 GB Clase 10 o superior.. 13; Debe Incluir una lente varifocal 3.8 a 15 mm. O superior. 14; Consumo de energía máximo 8W. 15; Construcción robusta de Aluminio. Revestimiento de pintura en polvo, RAL 9003.. 17; Certificación de Seguridad UL 60950-1, CSA -1, IEC/EN 60950-1 e IEC 62471.. 18; Certificaciones medioambientales, evaluación de impacto IK10, UL/CSA/IEC 60950-22 y certificación IEC 60529 IP66. 19; Emisiones electromagnéticas, FCC Part 15, CE (EN 55032); FCC, AS/NZS CISPR 22:2009+A1 (2010). 20; Inmunidad electromagnética: CE (EN 50130-4). 21; Debe incluir todos los accesorios necesarios para el correcto funcionamiento (Detallar los accesorios).. EQUIPOS A INSTALARSE. No; SWITCH DE RED 8P. 1; Se requiere Switch mínimamente de, 8 puertos PoE+ a 10/100/1000 Mbps.. 2; Debe incluir 2 puertos SFP de conexión 1000 Mbps.. 3; Estructura de conmutación: 20 Gbps, Búfer RAM de datos: 8 MB, Tabla de direcciones MAC: Entradas 16K, Prevención de bloqueo HOL, Tasas de reenvío: 14.8 Mpps (tamaño de paquetes de 64 bytes). 4; Estándares: IEEE 802.1d, IEEE 802.1p, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1s, IEEE 802.1w, IEEE 802.1X, IEEE 802.1ab, IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3z, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3ad, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3az. 5; GUI basada en Internet de HTTP / HTTPS (SSL v2 / 3 TLS), SNMP v1, v2c, v3, RMON v1, Dirección MAC estática Unicast, Habilitar / deshabilitar ahorro de energía 802.3az, LLDP. 6; QoS: (CoS) 802.1p • DSCP • Control de ancho de banda por puerto • Programación de colas: Strict Priority, Weighted Round Robin (WRR). 7; VLAN: Asignación de VLAN multi-administración • VLAN asimétrica • VLAN 802.1Q etiquetada • GVRP dinámica • Hasta 256 grupos VLAN, intervalo ID 1-4094 • VLAN privada (puertos protegidos) • VLAN de voz (10 OUI definidos por el usuario). 8; Spannig Tree: IEEE 802.1D STP (protocolo de árbol de expansión) • IEEE 802.1w RSTP (protocolo de árbol de expansión rápido) • IEEE 802.1s MSTP (protocolo de árbol de expansión múltiple). 9; Link Aggregation: RX, TX o ambos • De uno a uno • De muchos a uno. 10; Potencia PoE disponible: 75 W • 802.3at: Hasta 30 W por puerto (puertos 1-4) • 802.3at: Hasta 15.4 W por puerto (puertos 5-24). 11; Certificaciones • CE • FCC • UL. 12; El switch debe ser administrable, configurable, con calidad de servicio y gestión, configuración de VLAN.. EQUIPOS A INSTALARSE. No; SWITCH DE RED INDUSTRIAL (exteriores). 1; Se requiere Switch mínimamente de, 8 puertos PoE+ a 10/100/1000 Mbps. 2; Debe incluir 2 puertos SFP de conexión 1000 Mbps.. 3; Capacidad de Conmutación: 20 Gbps, Búfer RAM de datos: 2048 KB, Tabla de direcciones MAC: Entradas 16 K, Tasas de reenvío: 14.8 Mpps (tamaño de paquetes de 64 bytes). 4; Estándares: IEEE 802.1d • IEEE 802.1p • IEEE 802.1Q • IEEE 802.1s • IEEE 802.1w • IEEE 802.1X • IEEE 802.1ab • IEEE 802.3 • IEEE 802.3u • IEEE 802.3x • IEEE 802.3z • IEEE 802.3ab • IEEE 802.3ad • IEEE 802.3af (15,4 vatio / puerto) • IEEE 802.3at (30 vatio / puerto) • IEEE 802.3az. 5; GUI basada en Internet de HTTP / HTTPS (SSL v2 / 3 TLS), SNMP v1, v2c, v3, RMON v1, Dirección MAC estática Unicast, Habilitar / deshabilitar ahorro de energía 802.3az, LLDP. 6; QoS: (CoS) 802.1p • DSCP • Control de ancho de banda por puerto • Programación de colas: Strict Priority, Weighted Round Robin (WRR). 7; Alimentación: • Entrada: 48 - 56 V DC • Consumo: 5.67 W máx. 8; PoE • Hasta 30 W por puerto • Potencia PoE disponible: 240 W. 9; Entradas/Salidas: Contacto de relé de alarma • Salidas de relé con capacidad de transporte de corriente de 1 A, 24 V DC. 10; Componentes reforzados con clasificación para temperaturas extremas, entradas de alimentación redundantes duales.. 11; Certificaciones: CE • FCC • Golpes (IEC 60068-2-27) • Caída libre (IEC 60068-2-32) • Vibraciones (IEC 60068-2-6). EQUIPOS A INSTALARSE. No; CONVERSOR DE MEDIOS DE RED (interiores). 1; Un puerto ETH de10/100 Mbps. 2; Un puerto 100Base-FX (tipo SC o LC). 3; Protocolo: CSMA/CD. 4; Carcasa: Montaje en Chasis p/rack, Montaje en pared. 5; Estándares: IEEE802.3 10Base-T, IEEE 802.3u 100Base-TX , 100Base-FX. 6; Consumo eléctrico:1.8Watts (max). 7; Certificación: CE, FCC. EQUIPOS A INSTALARSE. No; CONVERSOR DE MEDIOS DE RED INDUSTRIAL (área exteriores). 1; Un puerto ETH de 10/100 Mbps. 2; Un puerto 100Base-FX (tipo SC o LC). 3; Componentes reforzados con clasificación para temperaturas extremas. 4; Carcasa: Carcasa de metal IP40 • Montaje en DIN-rail • Montaje en pared • Punto de conexión a tierra • Protección para descarga electrostática de 8 kilovoltios • Protección para sobretensiones de 6 kilovoltios. 5; Estándares: IEEE802.3 10Base-T, IEEE 802.3u 100Base-TX, 100Base-FX. 6; Consumo eléctrico:1.92 Watts (max). 7; Certificación: CE, FCC,Golpes (IEC 60068-2-27), Freefall (IEC 60068-2-32), Vibraciones (IEC 60068-2-6. EQUIPOS A INSTALARSE. No; UPS 1KVA. 1; Se requiere 1 UPS con capacidad mínima de 1 KVA.. 2; Debe incluir 1 puerto de monitoreo por red de datos conectado al sistema.. 3; La UPS debe alimentar al sistema de CCTV.. EQUIPOS A INSTALARSE. No; GABINETE DE COMUNICACIONES 21U. 1; Se requiere 1 gabinete de 21U con una profundidad de 800mm.. 2; Debe incluir todos los accesorios necesarios para la instalación del sistema de CCTV (detallar los accesorios). 3; El gabinete debe cumplir con los estándares ANSI/EIA RS-310-D、IEC297-2、DIN41494;PART1、DIN41494;PART7, ETSI. ITEM 3. PROVISION, INSTALACION DE SISTEMA VIDEOVIGILANCIA PLANTA PALMASOLA II CARACTERISTICAS TECNICAS MINIMAS DEL REQUERIMIENTO PARA INSTALACION DE 13 CAMARAS N°; DESCRIPCIÓN; CANTIDAD. 1; Software de Grabación de Video, con capacidad de visualización, grabación y reproducción de al menos 13 cámaras IP, compatible con norma ONVIF S Y G. El sistema de video deberá permitir la integración con cualquier cámara ONVIF, PSIA de cualquier marca.; 1. 2; Cámara IP exterior, 4MP, infrarrojo, compatible con norma ONVIF, H265+, lente varifocal, alimentación PoE, IP66 y soporte.; 12. 3; Cámara IP alta definición, 12MP, H265, Estabilización Electrónica de Imagen, infrarrojo, compatible con norma ONVIF, lente varifocal, alimentación PoE, soporte y carcasa de protección. (portería); 1. 4; Switch de comunicaciones, de 24 puertos PoE.; 1. 5; Conversor de Medios de red para Fibra Óptica Monomodo,(para interiores); 10. 6; Conversor de Medios de red industrial IP40 para Fibra Óptica Monomodo,(para exteriores); 10. 7; UPS con capacidad minimo de 1 KVA.; 1. 8; Canalización, Cableado y Puesta a Tierra; 1. 9; Instalación, Configuración y Puesta en Marcha; 1. La Instalación, configuración y puesta en marcha de acuerdo a los puntos expuesto en la figura 3, los cuales son referenciales y podrán sufrir variación al momento de la instalación en cuanto a la posición y/o ubicación, sin afectar la cantidad de cámaras requeridas y las áreas que debe ser cubiertas. Figura 3 ESPECIFICACIONES TECNICAS MINIMAS DEL EQUIPAMIENTO SOFTWARE DE GRABACIÓN DE VÍDEO 16CH. No; DESCRIPCIÓN. 1; Debe incluir la activación de al menos 13 cámaras IP que permita la visualización, grabación y reproducción de vídeo en compresión H.264 y H.265 con resoluciones de hasta 12MP a 20FPS. 2; El software de grabación debe adecuarse a Procesador: Intel® Xeon E3-1220 3.1 GHz (max); Memoria RAM 8 GB (max); Espacio para Sistema Operativo 300 GB; Procesador Gráfico (GPU): Intel® HD Graphics 530, 4600, o equivalente; Interfaz de Red 2x 1 Gigabit; Discos Duros 7200 RPM SATA/SAS de acuerdo a requerimiento. Resolución de Video: 1280x1024 pixels.. 3; El software de gestión de vídeo debe ser compatible con cámaras ONVIF S y G, PSIA y MJPEG.. 4; Ancho de Banda de Red: Carga útil- Entrante: 65 Mbps, Saliente: 180 Mbps, Total: 245 Mbps. 5; El software de gestión de vídeo debe permitir la configuración de las cámaras de la red (dirección IP, codificación, nombre, otros).. 6; El software de gestión debe permitir el respaldo de vídeo e imágenes compatibles con códec estándar WMV y ASF y software de reproducción estándar, debe tener su códec y reproductor propietario, el instalador del códec propietario debe estar incluido. También el respaldo debe tener Autenticación para Videoclips mediante Firma Digital o herramienta propietaria.. 7; Debe incluir todas las activaciones, software de gestión de vídeo y otras, por tiempo indefinido.. EQUIPOS A INSTALARSE. No; CAMARA IP EXTERIOR. 1; La cámara ofertada debe ser bajo tecnología IP, que cumpla con la norma ONVIF S o G.. 2; La cámara ofertada debe ser para exteriores IP66. Se debe incluir los soportes y accesorios necesarios.. 3; Cámaras a color, día/noche, infrarrojo. 4; Sensibilidad mínimo: Color:; 0.03 lux. Blanco/Negro:; 0 lux.. 5; Resolución de cámara 4MP (2688x1520pixeles). 6; Configuración de compresión H.265+/H.265/H.264+/H.264.. 7; Debe permitir la configuración de detección de movimiento, ancho de banda utilizado, control automático de ganancia, 3DNR, otros.. 8; Debe incluir Rango Dinámico Amplio 120dB.. 9; Debe permitir la captura y envió de audio.. 10; Debe permitir alimentación por red PoE y por toma de energía independiente.. 11; Lente varifocal 2.7 a 13.5 mm.. 12; Consumo de energía máximo 12 W. 13; Protección IP66 o superior.. 14; Construcción robusta de Aluminio. Revestimiento de pintura en polvo, RAL 9003.. 15; Certificación de Seguridad EU: EN 60950-1 North America UL listed to UL/CSA 60950-1.. 16; Emisiones electromagnéticas, FCC Part 15B, EN 55032. 17; Inmunidad electromagnética: CE (EN 50130-4). 18; Debe incluir todos los accesorios necesarios para el correcto funcionamiento (Detallar los accesorios).. EQUIPOS A INSTALARSE. No; CAMARA IP ALTA DEFINICIÓN (cámaras portería). 1; La cámara ofertada debe ser bajo tecnología IP, que cumpla con la norma ONVIF S o G.. 2; La cámara ofertada debe ser de muy alta definición incluir los soportes, carcasa y accesorios necesarios.. 3; Cámara a color, día/noche, infrarrojo. 4; Sensibilidad mínima: Color:; 0.02 lux. Blanco/Negro:; 0.01 lux.. 5; Resolución de cámara 12MP (4000x3000pixeles) con opción de relación de aspecto 16:9. 6; Configuración de compresión H.265/H.264+/H.264/MJPEG. 7; Debe permitir la configuración de detección de movimiento, ancho de banda utilizado, control automático de ganancia, estabilización digital de imagen, 3DNR, otros.. 8; Debe incluir Rango Dinámico Amplio Digital y Compensación de contraluz BLC/HLC/DWDR/SSA. 9; Debe permitir análisis de vídeo inteligente, incluyendo mínimamente: Detección de Movimiento, especificar otros incluidos.. 10; Debe permitir la captura y envió de audio.. 11; Debe permitir alimentación por red PoE y por toma de energía independiente.. 12; Capacidad de Almacenamiento en memoria SD o de por lo menos 128 GB Clase 10 o superior.. 13; Debe Incluir una lente varifocal 3.8 a 15 mm. O superior. 14; Consumo de energía máximo 8W. 15; Construcción robusta de Aluminio. Revestimiento de pintura en polvo, RAL 9003.. 17; Certificación de Seguridad UL 60950-1, CSA -1, IEC/EN 60950-1 e IEC 62471. 18; Certificaciones medioambientales, evaluación de impacto IK10, UL/CSA/IEC 60950-22 y certificación IEC 60529 IP66. 19; Emisiones electromagnéticas, FCC Part 15, CE (EN 55032); FCC, AS/NZS CISPR 22:2009+A1 (2010). 20; Inmunidad electromagnética: CE (EN 50130-4). 21; Debe incluir todos los accesorios necesarios para el correcto funcionamiento (Detallar los accesorios).. EQUIPOS A INSTALARSE. No; SWITCH DE RED 24P. 1; Se requiere Switch mínimamente de, 4 puertos PoE a 10/100 Mbps, 20 puertos PoE a 10/100 Mbps, 2 puertos Gigabit puertos 10/100/1000 Mbps. 2; Debe incluir 2 puertos SFP de conexión 1000 Mbps.. 3; Capacidad de conmutación: 12.8 Gbps, Búfer RAM de datos: 512 KB, Tabla de direcciones MAC: Entradas 8 K, Prevención de bloqueo HOL, Tasas de reenvío: 9.5 Mpps (tamaño de paquetes de 64 bytes). 4; Estándares: IEEE 802.1d • IEEE 802.1p • IEEE 802.1Q • IEEE 802.1s • IEEE 802.1w • IEEE 802.1X • IEEE 802.1ab • IEEE 802.3 • IEEE 802.3u • IEEE 802.3x • IEEE 802.3z • IEEE 802.3ab • IEEE 802.3ad • IEEE 802.3af (15,4 vatio / puerto) • IEEE 802.3at (30 vatio / puerto) • IEEE 802.3az. 5; GUI basada en Internet de HTTP / HTTPS (SSL v2 / 3 TLS), SNMP v1, v2c, v3, RMON v1, Dirección MAC estática Unicast, Habilitar / deshabilitar ahorro de energía 802.3az, LLDP. 6; QoS: (CoS) 802.1p • DSCP • Control de ancho de banda por puerto • Programación de colas: Strict Priority, Weighted Round Robin (WRR). 7; VLAN: Asignación de VLAN multi-administración • VLAN asimétrica • VLAN 802.1Q etiquetada • GVRP dinámica • Hasta 256 grupos VLAN, intervalo ID 1-4094 • VLAN privada (puertos protegidos) • VLAN de voz (10 OUI definidos por el usuario). 8; Spannig Tree: IEEE 802.1D STP (protocolo de árbol de expansión) • IEEE 802.1w RSTP (protocolo de árbol de expansión rápido) • IEEE 802.1s MSTP (protocolo de árbol de expansión múltiple). 9; Link Aggregation: RX, TX o ambos • De uno a uno • De muchos a uno. 10; Potencia PoE disponible: 193 W • 802.3at: Hasta 30 W por puerto (puertos 1-4) • 802.3at: Hasta 15.4 W por puerto (puertos 5-24) • Modo A: Pins 1, 2 para alimentación(+) y pins 3, 6 para alimentación(-) • Autoclasificación de dispositivos alimentados • Protección contra sobrecorriente y cortocircuitos. 11; Certificaciones • CE • FCC • UL. 12; El switch debe ser administrable, configurable, con calidad de servicio y gestión, configuración de VLAN.. EQUIPOS A INSTALARSE. No; CONVERSOR DE MEDIOS DE RED (interiores). 1; Un puerto ETH de10/100 Mbps. 2; Un puerto 100Base-FX (tipo SC o LC). 3; Protocolo: CSMA/CD. 4; Carcasa: Montaje en Chasis p/rack, Montaje en pared. 5; Estándares: IEEE802.3 10Base-T, IEEE 802.3u 100Base-TX , 100Base-FX. 6; Consumo eléctrico:1.8Watts (max). 7; Certificación: CE, FCC. EQUIPOS A INSTALARSE. No; CONVERSOR DE MEDIOS DE RED INDUSTRIAL (área exteriores). 1; Un puerto ETH de 10/100 Mbps. 2; Un puerto 100Base-FX (tipo SC o LC). 3; Componentes reforzados con clasificación para temperaturas extremas. 4; Carcasa: Carcasa de metal IP40 • Montaje en DIN-rail • Montaje en pared • Punto de conexión a tierra • Protección para descarga electrostática de 8 kilovoltios • Protección para sobretensiones de 6 kilovoltios. 5; Estándares: IEEE802.3 10Base-T, IEEE 802.3u 100Base-TX, 100Base-FX. 6; Consumo eléctrico:1.92 Watts (max). 7; Certificación: CE, FCC,Golpes (IEC 60068-2-27), Freefall (IEC 60068-2-32), Vibraciones (IEC 60068-2-6. EQUIPOS A INSTALARSE. No; UPS 1KVA. 1; Se requiere 1 UPS con capacidad mínima de 1 KVA.. 2; Debe incluir 1 puerto de monitoreo por red de datos conectado al sistema.. 3; La UPS debe alimentar al sistema de CCTV.. ITEM 4. PROVISION, INSTALACION DE SISTEMA VIDEOVIGILANCIA UALA CARACTERISTICAS TECNICAS MINIMAS DEL REQUERIMIENTO PARA INSTALACION DE 15 CAMARAS N°; DESCRIPCIÓN; CANTIDAD. 1; Servidor de Grabación de Vídeo, con capacidad de visualización, grabación y reproducción de al menos 15 cámaras IP, compatible con norma ONVIF S Y G, capacidad de almacenamiento de 8 TB. El sistema de video deberá permitir la integración con cualquier cámara ONVIF de cualquier marca.; 1. 2; Cámara IP exterior, 4MP, infrarrojo, compatible con norma ONVIF, H265+, lente varifocal, alimentación PoE, IP66 y soporte.; 15. 3; Switch de comunicaciones, de 24 puertos PoE.; 1. 6; Conversor de Medios de red para Fibra Óptica Monomodo, (para interiores); 10. 7; Conversor de Medios de red industrial IP40 para Fibra Óptica Monomodo, ,(para exteriores); 10. 8; Gabinete de Comunicaciones Cerrado, 22U, Metálico, 800mm profundidad, con todos los accesorios (detallar); 1. 9; UPS con capacidad mínimo de 1 KVA.; 1. 10; Canalización, cableado y puesta a tierra; 1. 11; Instalación, configuración y puesta en marca; 1. La Instalación, configuración y puesta en marcha de acuerdo a los puntos expuesto en la figura 4, los cuales son referenciales y podrán sufrir variación al momento de la instalación en cuanto a la posición y/o ubicación, sin afectar la cantidad de cámaras requeridas y las áreas que debe ser cubiertas. Figura 4 ESPECIFICACIONES TECNICAS MINIMAS DEL EQUIPAMIENTO SERVIDOR DE VÍDEO. No; DESCRIPCIÓN. 1; Grabador de Video en Red de última generación, debe incluir mínimamente: Procesador Quad Core; 1 puertos Gbps; 4 puertos USB; Disco Duro 8 TB; soporte RAID 5&6; consumo de 150W (max); 8 bahías hasta 8TB: 2 Salidas HDMI 3840 × 2160.. 2; Debe incluir la activación para 16 cámaras IP que permita la visualización, grabación y reproducción de vídeo en compresión H.264 y H.265 con resoluciones de hasta 12MP a 15FPS.. 3; Debe incluir al menos 16 puertos PoE af/at. 3; El software de gestión de vídeo debe ser compatible con cámaras ONVIF S y G y MJPEG.. 4; Ancho de Banda de Red: Carga útil- Entrante: 320 Mbps, Saliente: 320 Mbps, Total: 640 Mbps (. 5; El software de gestión de vídeo debe permitir la configuración de las cámaras de la red (dirección IP, codificación, nombre, otros).. 6; El grabador debe contar con 16 entradas de alarma y 6 salidas de relé. 7; Temperatura de Operación: 5°C to 40°C (40°F to 104°F) Humedad soportada: 0% - 90%, sin condensación. 8; Certificación de Emisiones: FCC Seguridad: EU: EN60950-1 North America UL 1 Certificaciones de Inmunidad Electromagnetica EN50130-4: 2011+A1: 2014, EN55024: 2010+A1: 2015. 9; Debe incluir todas las activaciones, de sistema operativo, software de gestión de vídeo y otras, por tiempo indefinido.. EQUIPOS A INSTALARSE. No; CAMARA IP EXTERIOR. 1; La cámara ofertada debe ser bajo tecnología IP, que cumpla con la norma ONVIF S o G.. 2; La cámara ofertada debe ser para exteriores IP66. Se debe incluir los soportes y accesorios necesarios.. 3; Cámaras a color, día/noche, infrarrojo. 4; Sensibilidad mínimo: Color:; 0.03 lux. Blanco/Negro:; 0 lux.. 5; Resolución de cámara 4MP (2688x1520pixeles). 6; Configuración de compresión H.265+/H.265/H.264+/H.264.. 7; Debe permitir la configuración de detección de movimiento, ancho de banda utilizado, control automático de ganancia, 3DNR, otros.. 8; Debe incluir Rango Dinámico Amplio 120dB.. 9; Debe permitir la captura y envió de audio.. 10; Debe permitir alimentación por red PoE y por toma de energía independiente.. 11; Lente varifocal 2.7 a 13.5 mm.. 12; Consumo de energía máximo 12 W. 13; Protección IP66 o superior.. 14; Construcción robusta de Aluminio. Revestimiento de pintura en polvo, RAL 9003.. 15; Certificación de Seguridad EU: EN 60950-1 North America UL listed to UL/CSA 60950-1.. 16; Emisiones electromagnéticas, FCC Part 15B, EN 55032. 17; Inmunidad electromagnética: CE (EN 50130-4). 18; Debe incluir todos los accesorios necesarios para el correcto funcionamiento (Detallar los accesorios).. EQUIPOS A INSTALARSE. No; SWITCH DE RED 24P. 1; Se requiere Switch mínimamente de, 4 puertos PoE+ a 10/100 Mbps, 20 puertos PoE a 10/100 Mbps, 2 puertos Gigabit puertos 10/100/1000 Mbps. 2; Debe incluir 2 puertos SFP de conexión 1000 Mbps.. 3; Capacidad de conmutación: 12.8 Gbps, Búfer RAM de datos: 512 KB, Tabla de direcciones MAC: Entradas 8 K, Prevención de bloqueo HOL, Tasas de reenvío: 9.5 Mpps (tamaño de paquetes de 64 bytes). 4; Estándares: IEEE 802.1d • IEEE 802.1p • IEEE 802.1Q • IEEE 802.1s • IEEE 802.1w • IEEE 802.1X • IEEE 802.1ab • IEEE 802.3 • IEEE 802.3u • IEEE 802.3x • IEEE 802.3z • IEEE 802.3ab • IEEE 802.3ad • IEEE 802.3af (15,4 vatio / puerto) • IEEE 802.3at (30 vatio / puerto) • IEEE 802.3az. 5; GUI basada en Internet de HTTP / HTTPS (SSL v2 / 3 TLS), SNMP v1, v2c, v3, RMON v1, Dirección MAC estática Unicast, Habilitar / deshabilitar ahorro de energía 802.3az, LLDP. 6; QoS: (CoS) 802.1p • DSCP • Control de ancho de banda por puerto • Programación de colas: Strict Priority, Weighted Round Robin (WRR). 7; VLAN: Asignación de VLAN multi-administración • VLAN asimétrica • VLAN 802.1Q etiquetada • GVRP dinámica • Hasta 256 grupos VLAN, intervalo ID 1-4094 • VLAN privada (puertos protegidos) • VLAN de voz (10 OUI definidos por el usuario). 8; Spannig Tree: IEEE 802.1D STP (protocolo de árbol de expansión) • IEEE 802.1w RSTP (protocolo de árbol de expansión rápido) • IEEE 802.1s MSTP (protocolo de árbol de expansión múltiple). 9; Link Aggregation: RX, TX o ambos • De uno a uno • De muchos a uno. 10; Potencia PoE disponible: 193 W • 802.3at: Hasta 30 W por puerto (puertos 1-4) • 802.3at: Hasta 15.4 W por puerto (puertos 5-24) • Modo A: Pins 1, 2 para alimentación(+) y pins 3, 6 para alimentación(-) • Autoclasificación de dispositivos alimentados • Protección contra sobrecorriente y cortocircuitos. 11; Certificaciones • CE • FCC • UL. 12; El switch debe ser administrable, configurable, con calidad de servicio y gestión, configuración de VLAN.. EQUIPOS A INSTALARSE. No; CONVERSOR DE MEDIOS DE RED (interiores). 1; Un puerto ETH de10/100 Mbps. 2; Un puerto 100Base-FX (tipo SC o LC). 3; Protocolo: CSMA/CD. 4; Carcasa: Montaje en Chasis p/rack, Montaje en pared. 5; Estándares: IEEE802.3 10Base-T, IEEE 802.3u 100Base-TX , 100Base-FX. 6; Consumo eléctrico:1.8Watts (max). 7; Certificación: CE, FCC. EQUIPOS A INSTALARSE. No; CONVERSOR DE MEDIOS DE RED INDUSTRIAL (área exteriores). 1; Un puerto ETH de 10/100 Mbps. 2; Un puerto 100Base-FX (tipo SC o LC). 3; Componentes reforzados con clasificación para temperaturas extremas. 4; Carcasa: Carcasa de metal IP40 • Montaje en DIN-rail • Montaje en pared • Punto de conexión a tierra • Protección para descarga electrostática de 8 kilovoltios • Protección para sobretensiones de 6 kilovoltios. 5; Estándares: IEEE802.3 10Base-T, IEEE 802.3u 100Base-TX, 100Base-FX. 6; Consumo eléctrico:1.92 Watts (max). 7; Certificación: CE, FCC,Golpes (IEC 60068-2-27), Freefall (IEC 60068-2-32), Vibraciones (IEC 60068-2-6. EQUIPOS A INSTALARSE. No; GABINETE DE COMUNICACIONES 21U. 1; Se requiere 1 gabinete de 21U con una profundidad de 800mm.. 2; Debe incluir todos los accesorios necesarios para la instalación del sistema de CCTV (detallar los accesorios). 3; El gabinete debe cumplir con los estándares ANSI/EIA RS-310-D、IEC297-2、DIN41494;PART1、DIN41494;PART7, ETSI. EQUIPOS A INSTALARSE. No; UPS 1KVA. 1; Se requiere 1 UPS con capacidad mínima de 1 KVA.. 2; Debe incluir 1 puerto de monitoreo por red de datos conectado al sistema.. 3; La UPS debe alimentar al sistema de CCTV.. ITEM 5. PROVISION, INSTALACION DE SISTEMA VIDEOVIGILANCIA ZONA COMERCIAL SAN JOSE DE CHIQUITOS CARACTERISTICAS TECNICAS MINIMAS DEL REQUERIMIENTO PARA INSTALACION DE 5 CAMARAS N°; DESCRIPCIÓN; CANTIDAD. 1; Software de Grabación de Video, con capacidad de visualización, grabación y reproducción de al menos 5 cámaras IP, compatible con norma ONVIF S Y G. El sistema de video deberá permitir la integración con cualquier cámara ONVIF, PSIA de cualquier marca.; 1. 2; Cámara IP exteriores, 4MP, infrarrojo, compatible con norma ONVIF, H265+, lente varifocal, alimentación PoE, IP66 y soporte.; 5. 3; Switch de comunicaciones, Montaje en Rack, 8 puertos PoE+, Puerto de Fibra Óptica; 1. 4; Conversor de Medios de red para Fibra Óptica Monomodo, (para interiores); 4. 5; Conversor de Medios de red industrial IP40 para Fibra Óptica Monomodo, ,(para exteriores); 4. 6; UPS con capacidad mínimo de 1 KVA.; 1. 7; Canalización, Cableado y Puesta a Tierra; 1. 8; Instalación, Configuración y Puesta en Marcha; 1. La Instalación, configuración y puesta en marcha de acuerdo a los puntos expuesto en la figura 5, los cuales son referenciales y podrán sufrir variación al momento de la instalación en cuanto a la posición y/o ubicación, sin afectar la cantidad de cámaras requeridas y las áreas que debe ser cubiertas. Figura 5 ESPECIFICACIONES TECNICAS MINIMAS DEL EQUIPAMIENTO SOFTWARE DE GRABACIÓN DE VÍDEO 8CH. No; DESCRIPCIÓN. 1; Debe incluir la activación de al menos 5 cámaras IP que permita la visualización, grabación y reproducción de vídeo en compresión H.264 y H.265 con resoluciones de hasta 12MP a 20FPS.. 2; El software de grabación debe adecuarse a Procesador: Intel® Core™ i5-4460, 3.2 GHz (max); Memoria RAM 8 GB (max); Espacio para Sistema Operativo 300 GB; Procesador Gráfico (GPU): Intel® HD Graphics 530, 4600, o equivalente; Interfaz de Red 2x 1 Gigabit; Discos Duros 7200 RPM SATA/SAS de acuerdo a requerimiento. Resolución de Video: 1280x1024 pixels.. 3; El software de gestión de vídeo debe ser compatible con cámaras ONVIF S y G, PSIA y MJPEG.. 4; Ancho de Banda de Red: Carga útil- Entrante: 65 Mbps, Saliente: 180 Mbps, Total: 245 Mbps. 5; El software de gestión de vídeo debe permitir la configuración de las cámaras de la red (dirección IP, codificación, nombre, otros).. 6; El software de gestión debe permitir el respaldo de vídeo e imágenes compatibles con códec estándar WMV y ASF y software de reproducción estándar, debe tener su códec y reproductor propietario, el instalador del códec propietario debe estar incluido. También el respaldo debe tener Autenticación para Videoclips mediante Firma Digital o herramienta propietaria.. 7; Debe incluir todas las a, software de gestión de vídeo y otras, por tiempo indefinido.. EQUIPOS A INSTALARSE. No; CAMARA IP EXTERIOR. 1; La cámara ofertada debe ser bajo tecnología IP, que cumpla con la norma ONVIF S o G.. 2; La cámara ofertada debe ser para exteriores IP66. Se debe incluir los soportes y accesorios necesarios.. 3; Cámaras a color, día/noche, infrarrojo. 4; Sensibilidad mínimo: Color:; 0.03 lux. Blanco/Negro:; 0 lux.. 5; Resolución de cámara 4MP (2688x1520pixeles). 6; Configuración de compresión H.265+/H.265/H.264+/H.264.. 7; Debe permitir la configuración de detección de movimiento, ancho de banda utilizado, control automático de ganancia, 3DNR, otros.. 8; Debe incluir Rango Dinámico Amplio 120dB.. 9; Debe permitir la captura y envió de audio.. 10; Debe permitir alimentación por red PoE y por toma de energía independiente.. 11; Lente varifocal 2.7 a 13.5 mm.. 12; Consumo de energía máximo 12 W. 13; Protección IP66 o superior.. 14; Construcción robusta de Aluminio. Revestimiento de pintura en polvo, RAL 9003.. 15; Certificación de Seguridad EU: EN 60950-1 North America UL listed to UL/CSA 60950-1.. 16; Emisiones electromagnéticas, FCC Part 15B, EN 55032. 17; Inmunidad electromagnética: CE (EN 50130-4). 18; Debe incluir todos los accesorios necesarios para el correcto funcionamiento (Detallar los accesorios).. EQUIPOS A INSTALARSE. No; SWITCH DE RED 8P. 1; Se requiere Switch mínimamente de, 8 puertos PoE+ a 10/100/1000 Mbps.. 2; Debe incluir 2 puertos SFP de conexión 1000 Mbps.. 3; Estructura de conmutación: 20 Gbps, Búfer RAM de datos: 8 MB, Tabla de direcciones MAC: Entradas 16K, Prevención de bloqueo HOL, Tasas de reenvío: 14.8 Mpps (tamaño de paquetes de 64 bytes). 4; Estándares: IEEE 802.1d, IEEE 802.1p, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1s, IEEE 802.1w, IEEE 802.1X, IEEE 802.1ab, IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3z, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3ad, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3az. 5; GUI basada en Internet de HTTP / HTTPS (SSL v2 / 3 TLS), SNMP v1, v2c, v3, RMON v1, Dirección MAC estática Unicast, Habilitar / deshabilitar ahorro de energía 802.3az, LLDP. 6; QoS: (CoS) 802.1p • DSCP • Control de ancho de banda por puerto • Programación de colas: Strict Priority, Weighted Round Robin (WRR). 7; VLAN: Asignación de VLAN multi-administración • VLAN asimétrica • VLAN 802.1Q etiquetada • GVRP dinámica • Hasta 256 grupos VLAN, intervalo ID 1-4094 • VLAN privada (puertos protegidos) • VLAN de voz (10 OUI definidos por el usuario). 8; Spannig Tree: IEEE 802.1D STP (protocolo de árbol de expansión) • IEEE 802.1w RSTP (protocolo de árbol de expansión rápido) • IEEE 802.1s MSTP (protocolo de árbol de expansión múltiple). 9; Link Aggregation: RX, TX o ambos • De uno a uno • De muchos a uno. 10; Potencia PoE disponible: 75 W • 802.3at: Hasta 30 W por puerto (puertos 1-4) • 802.3at: Hasta 15.4 W por puerto (puertos 5-24). 11; Certificaciones • CE • FCC • UL. 12; El switch debe ser administrable, configurable, con calidad de servicio y gestión, configuración de VLAN.. EQUIPOS A INSTALARSE. No; CONVERSOR DE MEDIOS DE RED (interiores). 1; Un puerto ETH de10/100 Mbps. 2; Un puerto 100Base-FX (tipo SC o LC). 3; Protocolo: CSMA/CD. 4; Carcasa: Montaje en Chasis p/rack, Montaje en pared. 5; Estándares: IEEE802.3 10Base-T, IEEE 802.3u 100Base-TX , 100Base-FX. 6; Consumo eléctrico:1.8Watts (max). 7; Certificación: CE, FCC. EQUIPOS A INSTALARSE. No; CONVERSOR DE MEDIOS DE RED INDUSTRIAL (área exteriores). 1; Un puerto ETH de 10/100 Mbps. 2; Un puerto 100Base-FX (tipo SC o LC). 3; Componentes reforzados con clasificación para temperaturas extremas. 4; Carcasa: Carcasa de metal IP40 • Montaje en DIN-rail • Montaje en pared • Punto de conexión a tierra • Protección para descarga electrostática de 8 kilovoltios • Protección para sobretensiones de 6 kilovoltios. 5; Estándares: IEEE802.3 10Base-T, IEEE 802.3u 100Base-TX, 100Base-FX. 6; Consumo eléctrico:1.92 Watts (max). 7; Certificación: CE, FCC,Golpes (IEC 60068-2-27), Freefall (IEC 60068-2-32), Vibraciones (IEC 60068-2-6. EQUIPOS A INSTALARSE. No; UPS 1KVA. 1; Se requiere 1 UPS con capacidad mínima de 1 KVA.. 2; Debe incluir 1 puerto de monitoreo por red de datos conectado al sistema.. 3; La UPS debe alimentar al sistema de CCTV.. ITEM 6. PROVISION, INSTALACION DE SISTEMA VIDEOVIGILANCIA PARA ESTACION DE SERVICIO MORA CARACTERISTICAS TECNICAS MINIMAS DEL REQUERIMIENTO PARA INSTALACION DE 7 CAMARAS N°; DESCRIPCIÓN; CANTIDAD. 1; Software de Grabación de Video, con capacidad de visualización, grabación y reproducción de al menos 7 cámaras IP, compatible con norma ONVIF S Y G. El sistema de video deberá permitir la integración con cualquier cámara ONVIF, PSIA de cualquier marca.; 1. 2; Cámara IP exterior, 4MP, infrarrojo, compatible con norma ONVIF, H265+, lente varifocal, alimentación PoE, IP66 y soporte.; 6. 3; Cámara IP, 2MP, PTZ, H265, infrarrojo, compatible con norma ONVIF, Zoom Óptico 25x, alimentación PoE, accesorios de montaje y fuente de alimentación.; 1. 4; Switch de comunicaciones, Montaje en Rack, 8 puertos PoE+, Puerto de Fibra Óptica; 1. 5; UPS con capacidad mínimo de 1 KVA.; 1. 6; Canalización, Cableado y Puesta a Tierra; 1. 7; Instalación, Configuración y Puesta en Marcha; 1. ESPECIFICACIONES TECNICAS MINIMAS DEL EQUIPAMIENTO SOFTWARE DE GRABACIÓN DE VÍDEO 8CH. No; DESCRIPCIÓN. 1; Debe incluir la activación al menos 7 cámaras IP que permita la visualización, grabación y reproducción de vídeo en compresión H.264 y H.265 con resoluciones de hasta 12MP a 20FPS.. 2; El software de grabación debe adecuarse a Procesador: Intel® Core™ i5-4460, 3.2 GHz (max); Memoria RAM 8 GB (max); Espacio para Sistema Operativo 300 GB; Procesador Gráfico (GPU): Intel® HD Graphics 530, 4600, o equivalente; Interfaz de Red 2x 1 Gigabit; Discos Duros 7200 RPM SATA/SAS de acuerdo a requerimiento. Resolución de Video: 1280x1024 pixels.. 3; El software de gestión de vídeo debe ser compatible con cámaras ONVIF S y G, PSIA y MJPEG.. 4; Ancho de Banda de Red: Carga útil- Entrante: 65 Mbps, Saliente: 180 Mbps, Total: 245 Mbps. 5; El software de gestión de vídeo debe permitir la configuración de las cámaras de la red (dirección IP, codificación, nombre, otros).. 6; El software de gestión debe permitir el respaldo de vídeo e imágenes compatibles con códec estándar WMV y ASF y software de reproducción estándar, debe tener su códec y reproductor propietario, el instalador del códec propietario debe estar incluido. También el respaldo debe tener Autenticación para Videoclips mediante Firma Digital o herramienta propietaria.. 7; Debe incluir todas las activaciones, software de gestión de vídeo y otras, por tiempo indefinido.. EQUIPOS A INSTALARSE. No; CAMARA IP EXTERIOR. 1; La cámara ofertada debe ser bajo tecnología IP, que cumpla con la norma ONVIF S o G.. 2; La cámara ofertada debe ser para exteriores IP66. Se debe incluir los soportes y accesorios necesarios.. 3; Cámaras a color, día/noche, infrarrojo. 4; Sensibilidad mínimo: Color:; 0.03 lux. Blanco/Negro:; 0 lux.. 5; Resolución de cámara 4MP (2688x1520pixeles). 6; Configuración de compresión H.265+/H.265/H.264+/H.264.. 7; Debe permitir la configuración de detección de movimiento, ancho de banda utilizado, control automático de ganancia, 3DNR, otros.. 8; Debe incluir Rango Dinámico Amplio 120dB.. 9; Debe permitir la captura y envió de audio.. 10; Debe permitir alimentación por red PoE y por toma de energía independiente.. 11; Lente varifocal 2.7 a 13.5 mm.. 12; Consumo de energía máximo 12 W. 13; Protección IP66 o superior.. 14; Construcción robusta de Aluminio. Revestimiento de pintura en polvo, RAL 9003.. 15; Certificación de Seguridad EU: EN 60950-1 North America UL listed to UL/CSA 60950-1.. 16; Emisiones electromagnéticas, FCC Part 15B, EN 55032. 17; Inmunidad electromagnética: CE (EN 50130-4). 18; Debe incluir todos los accesorios necesarios para el correcto funcionamiento (Detallar los accesorios).. EQUIPOS A INSTALARSE. No; CAMARA IP PTZ. 1; La cámara ofertada debe ser bajo tecnología IP, que cumpla con la norma ONVIF S o G.. 2; La cámara ofertada debe ser PTZ incluir los soportes, carcasa y accesorios necesarios.. 3; Cámara a color, día/noche, infrarrojo, con sensor Exmor CMOS 1/2.8”.. 4; Sensibilidad mínima: Color:; 0.005 lux. Blanco/Negro:; 0lux.. 5; Resolución de cámara 2MP (1920x1080pixeles) con opción de relación de aspecto 16:9. 6; Zoom Óptico 25x, Zoom Digital 16x, o superior. 7; Configuración de compresión H.265/H.264/MJPEG. 8; Debe permitir la configuración de detección de movimiento, ancho de banda utilizado, control automático de ganancia, desempañado digital, otros.. 9; Debe incluir Rango Dinámico Amplio 120 dB y Compensación de contraluz BLC/HLC/WDR. 10; Debe permitir análisis de vídeo inteligente, incluyendo mínimamente: video Auto-tracking; Face detection; Audio detection. 11; Debe permitir la captura y envió de audio.. 12; Debe permitir 6 entradas y 2 salidas de alarma. 13; Debe tener salida de video NTSC por BNC. 14; Debe permitir alimentación por red PoE y por toma de energía independiente.. 15; Capacidad de Almacenamiento en memoria SD o de por lo menos 128 GB.. 16; Debe Incluir una lente varifocal 4.8 a 120 mm. O superior. 17; Consumo de energía máximo 20W. 18; Construcción robusta de Aluminio, RAL 9003.. 19; Protección ambiental IP66. 21; Certificación de Seguridad EU: EN60950-1 North America UL listed to UL/CSA 60950-1. 23; Emisiones electromagnéticas, FCC Part 15B, EN55032. 24; Inmunidad electromagnética: EN55024, EN50130-4. 25; Debe incluir todos los accesorios necesarios para el correcto funcionamiento (Detallar los accesorios).. EQUIPOS A INSTALARSE. No; SWITCH DE RED 8P. 1; Se requiere Switch mínimamente de, 8 puertos PoE+ a 10/100/1000 Mbps.. 2; Debe incluir 2 puertos SFP de conexión 1000 Mbps.. 3; Estructura de conmutación: 20 Gbps, Búfer RAM de datos: 8 MB, Tabla de direcciones MAC: Entradas 16K, Prevención de bloqueo HOL, Tasas de reenvío: 14.8 Mpps (tamaño de paquetes de 64 bytes). 4; Estándares: IEEE 802.1d, IEEE 802.1p, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1s, IEEE 802.1w, IEEE 802.1X, IEEE 802.1ab, IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3z, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3ad, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3az. 5; GUI basada en Internet de HTTP / HTTPS (SSL v2 / 3 TLS), SNMP v1, v2c, v3, RMON v1, Dirección MAC estática Unicast, Habilitar / deshabilitar ahorro de energía 802.3az, LLDP. 6; QoS: (CoS) 802.1p • DSCP • Control de ancho de banda por puerto • Programación de colas: Strict Priority, Weighted Round Robin (WRR). 7; VLAN: Asignación de VLAN multi-administración • VLAN asimétrica • VLAN 802.1Q etiquetada • GVRP dinámica • Hasta 256 grupos VLAN, intervalo ID 1-4094 • VLAN privada (puertos protegidos) • VLAN de voz (10 OUI definidos por el usuario). 8; Spannig Tree: IEEE 802.1D STP (protocolo de árbol de expansión) • IEEE 802.1w RSTP (protocolo de árbol de expansión rápido) • IEEE 802.1s MSTP (protocolo de árbol de expansión múltiple). 9; Link Aggregation: RX, TX o ambos • De uno a uno • De muchos a uno. 10; Potencia PoE disponible: 75 W • 802.3at: Hasta 30 W por puerto (puertos 1-4) • 802.3at: Hasta 15.4 W por puerto (puertos 5-24). 11; Certificaciones • CE • FCC • UL. 12; El switch debe ser administrable, configurable, con calidad de servicio y gestión, configuración de VLAN.. EQUIPOS A INSTALARSE. No; UPS 1KVA. 1; Se requiere 1 UPS con capacidad mínima de 1 KVA.. 2; Debe incluir 1 puerto de monitoreo por red de datos conectado al sistema.. 3; La UPS debe alimentar al sistema de CCTV.. ITEM 7. PROVISION, INSTALACION DE SISTEMA VIDEOVIGILANCIA PARA ESTACION DE SERVICIO CABEZAS CARACTERISTICAS TECNICAS MINIMAS DEL REQUERIMIENTO PARA INSTALACION DE 7 CAMARAS N°; DESCRIPCIÓN; CANTIDAD. 1; Software de Grabación de Video, con capacidad de visualización, grabación y reproducción de al menos 7 cámaras IP, compatible con norma ONVIF S Y G. El sistema de video deberá permitir la integración con cualquier cámara ONVIF, PSIA de cualquier marca.; 1. 2; Cámara IP exterior, 4MP, infrarrojo, compatible con norma ONVIF, H265+, lente varifocal, alimentación PoE, IP66 y soporte.; 6. 3; Cámara IP, 2MP, PTZ, H265, infrarrojo, compatible con norma ONVIF, Zoom Óptico 25x, alimentación PoE, accesorios de montaje y fuente de alimentación.; 1. 4; Switch de comunicaciones, Montaje en Rack, 8 puertos PoE+, Puerto de Fibra Óptica; 1. 5; UPS con capacidad mínimo de 1 KVA.; 1. 6; Canalización, Cableado y Puesta a Tierra; 1. 7; Instalación, Configuración y Puesta en Marcha; 1. ESPECIFICACIONES TECNICAS MINIMAS DEL EQUIPAMIENTO SOFTWARE DE GRABACIÓN DE VÍDEO 8CH. No; DESCRIPCIÓN. 1; Debe incluir la activación al menos 7 cámaras IP que permita la visualización, grabación y reproducción de vídeo en compresión H.264 y H.265 con resoluciones de hasta 12MP a 20FPS.. 2; El software de grabación debe adecuarse a Procesador: Intel® Core™ i5-4460, 3.2 GHz (max); Memoria RAM 8 GB (max); Espacio para Sistema Operativo 300 GB; Procesador Gráfico (GPU): Intel® HD Graphics 530, 4600, o equivalente; Interfaz de Red 2x 1 Gigabit; Discos Duros 7200 RPM SATA/SAS de acuerdo a requerimiento. Resolución de Video: 1280x1024 pixels.. 3; El software de gestión de vídeo debe ser compatible con cámaras ONVIF S y G, PSIA y MJPEG.. 4; Ancho de Banda de Red: Carga útil- Entrante: 65 Mbps, Saliente: 180 Mbps, Total: 245 Mbps. 5; El software de gestión de vídeo debe permitir la configuración de las cámaras de la red (dirección IP, codificación, nombre, otros).. 6; El software de gestión debe permitir el respaldo de vídeo e imágenes compatibles con códec estándar WMV y ASF y software de reproducción estándar, debe tener su códec y reproductor propietario, el instalador del códec propietario debe estar incluido. También el respaldo debe tener Autenticación para Videoclips mediante Firma Digital o herramienta propietaria.. 7; Debe incluir todas las activaciones, software de gestión de vídeo y otras, por tiempo indefinido.. EQUIPOS A INSTALARSE. No; CAMARA IP EXTERIOR. 1; La cámara ofertada debe ser bajo tecnología IP, que cumpla con la norma ONVIF S o G.. 2; La cámara ofertada debe ser para exteriores IP66. Se debe incluir los soportes y accesorios necesarios.. 3; Cámaras a color, día/noche, infrarrojo. 4; Sensibilidad mínimo: Color:; 0.03 lux. Blanco/Negro:; 0 lux.. 5; Resolución de cámara 4MP (2688x1520pixeles). 6; Configuración de compresión H.265+/H.265/H.264+/H.264.. 7; Debe permitir la configuración de detección de movimiento, ancho de banda utilizado, control automático de ganancia, 3DNR, otros.. 8; Debe incluir Rango Dinámico Amplio 120dB.. 9; Debe permitir la captura y envió de audio.. 10; Debe permitir alimentación por red PoE y por toma de energía independiente.. 11; Lente varifocal 2.7 a 13.5 mm.. 12; Consumo de energía máximo 12 W. 13; Protección IP66 o superior.. 14; Construcción robusta de Aluminio. Revestimiento de pintura en polvo, RAL 9003.. 15; Certificación de Seguridad EU: EN 60950-1 North America UL listed to UL/CSA 60950-1.. 16; Emisiones electromagnéticas, FCC Part 15B, EN 55032. 17; Inmunidad electromagnética: CE (EN 50130-4). 18; Debe incluir todos los accesorios necesarios para el correcto funcionamiento (Detallar los accesorios).. EQUIPOS A INSTALARSE. No; CAMARA IP PTZ. 1; La cámara ofertada debe ser bajo tecnología IP, que cumpla con la norma ONVIF S o G.. 2; La cámara ofertada debe ser PTZ incluir los soportes, carcasa y accesorios necesarios.. 3; Cámara a color, día/noche, infrarrojo, con sensor Exmor CMOS 1/2.8”.. 4; Sensibilidad mínima: Color:; 0.005 lux. Blanco/Negro:; 0lux.. 5; Resolución de cámara 2MP (1920x1080pixeles) con opción de relación de aspecto 16:9. 6; Zoom Óptico 25x, Zoom Digital 16x, o superior. 7; Configuración de compresión H.265/H.264/MJPEG. 8; Debe permitir la configuración de detección de movimiento, ancho de banda utilizado, control automático de ganancia, desempañado digital, otros.. 9; Debe incluir Rango Dinámico Amplio 120 dB y Compensación de contraluz BLC/HLC/WDR. 10; Debe permitir análisis de vídeo inteligente, incluyendo mínimamente: video Auto-tracking; Face detection; Audio detection. 11; Debe permitir la captura y envió de audio.. 12; Debe permitir 6 entradas y 2 salidas de alarma. 13; Debe tener salida de video NTSC por BNC. 14; Debe permitir alimentación por red PoE y por toma de energía independiente.. 15; Capacidad de Almacenamiento en memoria SD o de por lo menos 128 GB.. 16; Debe Incluir una lente varifocal 4.8 a 120 mm. O superior. 17; Consumo de energía máximo 20W. 18; Construcción robusta de Aluminio, RAL 9003.. 19; Protección ambiental IP66. 21; Certificación de Seguridad EU: EN60950-1 North America UL listed to UL/CSA 60950-1. 23; Emisiones electromagnéticas, FCC Part 15B, EN55032. 24; Inmunidad electromagnética: EN55024, EN50130-4. 25; Debe incluir todos los accesorios necesarios para el correcto funcionamiento (Detallar los accesorios).. EQUIPOS A INSTALARSE. No; SWITCH DE RED 8P. 1; Se requiere Switch mínimamente de, 8 puertos PoE+ a 10/100/1000 Mbps.. 2; Debe incluir 2 puertos SFP de conexión 1000 Mbps.. 3; Estructura de conmutación: 20 Gbps, Búfer RAM de datos: 8 MB, Tabla de direcciones MAC: Entradas 16K, Prevención de bloqueo HOL, Tasas de reenvío: 14.8 Mpps (tamaño de paquetes de 64 bytes). 4; Estándares: IEEE 802.1d, IEEE 802.1p, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1s, IEEE 802.1w, IEEE 802.1X, IEEE 802.1ab, IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3z, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3ad, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3az. 5; GUI basada en Internet de HTTP / HTTPS (SSL v2 / 3 TLS), SNMP v1, v2c, v3, RMON v1, Dirección MAC estática Unicast, Habilitar / deshabilitar ahorro de energía 802.3az, LLDP. 6; QoS: (CoS) 802.1p • DSCP • Control de ancho de banda por puerto • Programación de colas: Strict Priority, Weighted Round Robin (WRR). 7; VLAN: Asignación de VLAN multi-administración • VLAN asimétrica • VLAN 802.1Q etiquetada • GVRP dinámica • Hasta 256 grupos VLAN, intervalo ID 1-4094 • VLAN privada (puertos protegidos) • VLAN de voz (10 OUI definidos por el usuario). 8; Spannig Tree: IEEE 802.1D STP (protocolo de árbol de expansión) • IEEE 802.1w RSTP (protocolo de árbol de expansión rápido) • IEEE 802.1s MSTP (protocolo de árbol de expansión múltiple). 9; Link Aggregation: RX, TX o ambos • De uno a uno • De muchos a uno. 10; Potencia PoE disponible: 75 W • 802.3at: Hasta 30 W por puerto (puertos 1-4) • 802.3at: Hasta 15.4 W por puerto (puertos 5-24). 11; Certificaciones • CE • FCC • UL. 12; El switch debe ser administrable, configurable, con calidad de servicio y gestión, configuración de VLAN.. EQUIPOS A INSTALARSE. No; UPS 1KVA. 1; Se requiere 1 UPS con capacidad mínima de 1 KVA.. 2; Debe incluir 1 puerto de monitoreo por red de datos conectado al sistema.. 3; La UPS debe alimentar al sistema de CCTV.. ITEM 8. PROVISION, INSTALACION DE SISTEMA VIDEOVIGILANCIA PARA ESTACION DE SERVICIO SAMAIPATA CARACTERISTICAS TECNICAS MINIMAS DEL REQUERIMIENTO PARA INSTALACION DE 7 CAMARAS N°; DESCRIPCIÓN; CANTIDAD. 1; Software de Grabación de Video, con capacidad de visualización, grabación y reproducción de al menos 7 cámaras IP, compatible con norma ONVIF S Y G. El sistema de video deberá permitir la integración con cualquier cámara ONVIF, PSIA de cualquier marca.; 1. 2; Cámara IP exterior, 4MP, infrarrojo, compatible con norma ONVIF, H265+, lente varifocal, alimentación PoE, IP66 y soporte.; 6. 3; Cámara IP, 2MP, PTZ, H265, infrarrojo, compatible con norma ONVIF, Zoom Óptico 25x, alimentación PoE, accesorios de montaje y fuente de alimentación.; 1. 4; Switch de comunicaciones, Montaje en Rack, 8 puertos PoE+, Puerto de Fibra Óptica; 1. 5; UPS con capacidad mínimo de 1 KVA.; 1. 6; Canalización, Cableado y Puesta a Tierra; 1. 7; Instalación, Configuración y Puesta en Marcha; 1. ESPECIFICACIONES TECNICAS MINIMAS DEL EQUIPAMIENTO SOFTWARE DE GRABACIÓN DE VÍDEO 8CH. No; DESCRIPCIÓN. 1; Debe incluir la activación al menos 7 cámaras IP que permita la visualización, grabación y reproducción de vídeo en compresión H.264 y H.265 con resoluciones de hasta 12MP a 20FPS.. 2; El software de grabación debe adecuarse a Procesador: Intel® Core™ i5-4460, 3.2 GHz (max); Memoria RAM 8 GB (max); Espacio para Sistema Operativo 300 GB; Procesador Gráfico (GPU): Intel® HD Graphics 530, 4600, o equivalente; Interfaz de Red 2x 1 Gigabit; Discos Duros 7200 RPM SATA/SAS de acuerdo a requerimiento. Resolución de Video: 1280x1024 pixels.. 3; El software de gestión de vídeo debe ser compatible con cámaras ONVIF S y G, PSIA y MJPEG.. 4; Ancho de Banda de Red: Carga útil- Entrante: 65 Mbps, Saliente: 180 Mbps, Total: 245 Mbps. 5; El software de gestión de vídeo debe permitir la configuración de las cámaras de la red (dirección IP, codificación, nombre, otros).. 6; El software de gestión debe permitir el respaldo de vídeo e imágenes compatibles con códec estándar WMV y ASF y software de reproducción estándar, debe tener su códec y reproductor propietario, el instalador del códec propietario debe estar incluido. También el respaldo debe tener Autenticación para Videoclips mediante Firma Digital o herramienta propietaria.. 7; Debe incluir todas las activaciones, software de gestión de vídeo y otras, por tiempo indefinido.. EQUIPOS A INSTALARSE. No; CAMARA IP EXTERIOR. 1; La cámara ofertada debe ser bajo tecnología IP, que cumpla con la norma ONVIF S o G.. 2; La cámara ofertada debe ser para exteriores IP66. Se debe incluir los soportes y accesorios necesarios.. 3; Cámaras a color, día/noche, infrarrojo. 4; Sensibilidad mínimo: Color:; 0.03 lux. Blanco/Negro:; 0 lux.. 5; Resolución de cámara 4MP (2688x1520pixeles). 6; Configuración de compresión H.265+/H.265/H.264+/H.264.. 7; Debe permitir la configuración de detección de movimiento, ancho de banda utilizado, control automático de ganancia, 3DNR, otros.. 8; Debe incluir Rango Dinámico Amplio 120dB.. 9; Debe permitir la captura y envió de audio.. 10; Debe permitir alimentación por red PoE y por toma de energía independiente.. 11; Lente varifocal 2.7 a 13.5 mm.. 12; Consumo de energía máximo 12 W. 13; Protección IP66 o superior.. 14; Construcción robusta de Aluminio. Revestimiento de pintura en polvo, RAL 9003.. 15; Certificación de Seguridad EU: EN 60950-1 North America UL listed to UL/CSA 60950-1.. 16; Emisiones electromagnéticas, FCC Part 15B, EN 55032. 17; Inmunidad electromagnética: CE (EN 50130-4). 18; Debe incluir todos los accesorios necesarios para el correcto funcionamiento (Detallar los accesorios).. EQUIPOS A INSTALARSE. No; CAMARA IP PTZ. 1; La cámara ofertada debe ser bajo tecnología IP, que cumpla con la norma ONVIF S o G.. 2; La cámara ofertada debe ser PTZ incluir los soportes, carcasa y accesorios necesarios.. 3; Cámara a color, día/noche, infrarrojo, con sensor Exmor CMOS 1/2.8”.. 4; Sensibilidad mínima: Color:; 0.005 lux. Blanco/Negro:; 0lux.. 5; Resolución de cámara 2MP (1920x1080pixeles) con opción de relación de aspecto 16:9. 6; Zoom Óptico 25x, Zoom Digital 16x, o superior. 7; Configuración de compresión H.265/H.264/MJPEG. 8; Debe permitir la configuración de detección de movimiento, ancho de banda utilizado, control automático de ganancia, desempañado digital, otros.. 9; Debe incluir Rango Dinámico Amplio 120 dB y Compensación de contraluz BLC/HLC/WDR. 10; Debe permitir análisis de vídeo inteligente, incluyendo mínimamente: video Auto-tracking; Face detection; Audio detection. 11; Debe permitir la captura y envió de audio.. 12; Debe permitir 6 entradas y 2 salidas de alarma. 13; Debe tener salida de video NTSC por BNC. 14; Debe permitir alimentación por red PoE y por toma de energía independiente.. 15; Capacidad de Almacenamiento en memoria SD o de por lo menos 128 GB.. 16; Debe Incluir una lente varifocal 4.8 a 120 mm. O superior. 17; Consumo de energía máximo 20W. 18; Construcción robusta de Aluminio, RAL 9003.. 19; Protección ambiental IP66. 21; Certificación de Seguridad EU: EN60950-1 North America UL listed to UL/CSA 60950-1. 23; Emisiones electromagnéticas, FCC Part 15B, EN55032. 24; Inmunidad electromagnética: EN55024, EN50130-4. 25; Debe incluir todos los accesorios necesarios para el correcto funcionamiento (Detallar los accesorios).. EQUIPOS A INSTALARSE. No; SWITCH DE RED 8P. 1; Se requiere Switch mínimamente de, 8 puertos PoE+ a 10/100/1000 Mbps.. 2; Debe incluir 2 puertos SFP de conexión 1000 Mbps.. 3; Estructura de conmutación: 20 Gbps, Búfer RAM de datos: 8 MB, Tabla de direcciones MAC: Entradas 16K, Prevención de bloqueo HOL, Tasas de reenvío: 14.8 Mpps (tamaño de paquetes de 64 bytes). 4; Estándares: IEEE 802.1d, IEEE 802.1p, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1s, IEEE 802.1w, IEEE 802.1X, IEEE 802.1ab, IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3z, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3ad, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3az. 5; GUI basada en Internet de HTTP / HTTPS (SSL v2 / 3 TLS), SNMP v1, v2c, v3, RMON v1, Dirección MAC estática Unicast, Habilitar / deshabilitar ahorro de energía 802.3az, LLDP. 6; QoS: (CoS) 802.1p • DSCP • Control de ancho de banda por puerto • Programación de colas: Strict Priority, Weighted Round Robin (WRR). 7; VLAN: Asignación de VLAN multi-administración • VLAN asimétrica • VLAN 802.1Q etiquetada • GVRP dinámica • Hasta 256 grupos VLAN, intervalo ID 1-4094 • VLAN privada (puertos protegidos) • VLAN de voz (10 OUI definidos por el usuario). 8; Spannig Tree: IEEE 802.1D STP (protocolo de árbol de expansión) • IEEE 802.1w RSTP (protocolo de árbol de expansión rápido) • IEEE 802.1s MSTP (protocolo de árbol de expansión múltiple). 9; Link Aggregation: RX, TX o ambos • De uno a uno • De muchos a uno. 10; Potencia PoE disponible: 75 W • 802.3at: Hasta 30 W por puerto (puertos 1-4) • 802.3at: Hasta 15.4 W por puerto (puertos 5-24). 11; Certificaciones • CE • FCC • UL. 12; El switch debe ser administrable, configurable, con calidad de servicio y gestión, configuración de VLAN.. EQUIPOS A INSTALARSE. No; UPS 1KVA. 1; Se requiere 1 UPS con capacidad mínima de 1 KVA.. 2; Debe incluir 1 puerto de monitoreo por red de datos conectado al sistema.. 3; La UPS debe alimentar al sistema de CCTV.. ITEM 9. PROVISION, INSTALACION DE SISTEMA VIDEOVIGILANCIA PARA ESTACION DE SERVICIO SAN JOSE CARACTERISTICAS TECNICAS MINIMAS DEL REQUERIMIENTO PARA INSTALACION DE 7 CAMARAS N°; DESCRIPCIÓN; CANTIDAD. 1; Software de Grabación de Video, con capacidad de visualización, grabación y reproducción de al menos 7 cámaras IP, compatible con norma ONVIF S Y G. El sistema de video deberá permitir la integración con cualquier cámara ONVIF, PSIA de cualquier marca.; 1. 2; Cámara IP exterior, 4MP, infrarrojo, compatible con norma ONVIF, H265+, lente varifocal, alimentación PoE, IP66 y soporte.; 6. 3; Cámara IP, 2MP, PTZ, H265, infrarrojo, compatible con norma ONVIF, Zoom Óptico 25x, alimentación PoE, accesorios de montaje y fuente de alimentación.; 1. 4; Switch de comunicaciones, Montaje en Rack, 8 puertos PoE+, Puerto de Fibra Óptica; 1. 5; UPS con capacidad mínimo de 1 KVA.; 1. 6; Canalización, Cableado y Puesta a Tierra; 1. 7; Instalación, Configuración y Puesta en Marcha; 1. ESPECIFICACIONES TECNICAS MINIMAS DEL EQUIPAMIENTO SOFTWARE DE GRABACIÓN DE VÍDEO 8CH. No; DESCRIPCIÓN. 1; Debe incluir la activación al menos 7 cámaras IP que permita la visualización, grabación y reproducción de vídeo en compresión H.264 y H.265 con resoluciones de hasta 12MP a 20FPS.. 2; El software de grabación debe adecuarse a Procesador: Intel® Core™ i5-4460, 3.2 GHz (max); Memoria RAM 8 GB (max); Espacio para Sistema Operativo 300 GB; Procesador Gráfico (GPU): Intel® HD Graphics 530, 4600, o equivalente; Interfaz de Red 2x 1 Gigabit; Discos Duros 7200 RPM SATA/SAS de acuerdo a requerimiento. Resolución de Video: 1280x1024 pixels.. 3; El software de gestión de vídeo debe ser compatible con cámaras ONVIF S y G, PSIA y MJPEG.. 4; Ancho de Banda de Red: Carga útil- Entrante: 65 Mbps, Saliente: 180 Mbps, Total: 245 Mbps. 5; El software de gestión de vídeo debe permitir la configuración de las cámaras de la red (dirección IP, codificación, nombre, otros).. 6; El software de gestión debe permitir el respaldo de vídeo e imágenes compatibles con códec estándar WMV y ASF y software de reproducción estándar, debe tener su códec y reproductor propietario, el instalador del códec propietario debe estar incluido. También el respaldo debe tener Autenticación para Videoclips mediante Firma Digital o herramienta propietaria.. 7; Debe incluir todas las activaciones, software de gestión de vídeo y otras, por tiempo indefinido.. EQUIPOS A INSTALARSE. No; CAMARA IP EXTERIOR. 1; La cámara ofertada debe ser bajo tecnología IP, que cumpla con la norma ONVIF S o G.. 2; La cámara ofertada debe ser para exteriores IP66. Se debe incluir los soportes y accesorios necesarios.. 3; Cámaras a color, día/noche, infrarrojo. 4; Sensibilidad mínimo: Color:; 0.03 lux. Blanco/Negro:; 0 lux.. 5; Resolución de cámara 4MP (2688x1520pixeles). 6; Configuración de compresión H.265+/H.265/H.264+/H.264.. 7; Debe permitir la configuración de detección de movimiento, ancho de banda utilizado, control automático de ganancia, 3DNR, otros.. 8; Debe incluir Rango Dinámico Amplio 120dB.. 9; Debe permitir la captura y envió de audio.. 10; Debe permitir alimentación por red PoE y por toma de energía independiente.. 11; Lente varifocal 2.7 a 13.5 mm.. 12; Consumo de energía máximo 12 W. 13; Protección IP66 o superior.. 14; Construcción robusta de Aluminio. Revestimiento de pintura en polvo, RAL 9003.. 15; Certificación de Seguridad EU: EN 60950-1 North America UL listed to UL/CSA 60950-1.. 16; Emisiones electromagnéticas, FCC Part 15B, EN 55032. 17; Inmunidad electromagnética: CE (EN 50130-4). 18; Debe incluir todos los accesorios necesarios para el correcto funcionamiento (Detallar los accesorios).. EQUIPOS A INSTALARSE. No; CAMARA IP PTZ. 1; La cámara ofertada debe ser bajo tecnología IP, que cumpla con la norma ONVIF S o G.. 2; La cámara ofertada debe ser PTZ incluir los soportes, carcasa y accesorios necesarios.. 3; Cámara a color, día/noche, infrarrojo, con sensor Exmor CMOS 1/2.8”.. 4; Sensibilidad mínima: Color:; 0.005 lux. Blanco/Negro:; 0lux.. 5; Resolución de cámara 2MP (1920x1080pixeles) con opción de relación de aspecto 16:9. 6; Zoom Óptico 25x, Zoom Digital 16x, o superior. 7; Configuración de compresión H.265/H.264/MJPEG. 8; Debe permitir la configuración de detección de movimiento, ancho de banda utilizado, control automático de ganancia, desempañado digital, otros.. 9; Debe incluir Rango Dinámico Amplio 120 dB y Compensación de contraluz BLC/HLC/WDR. 10; Debe permitir análisis de vídeo inteligente, incluyendo mínimamente: video Auto-tracking; Face detection; Audio detection. 11; Debe permitir la captura y envió de audio.. 12; Debe permitir 6 entradas y 2 salidas de alarma. 13; Debe tener salida de video NTSC por BNC. 14; Debe permitir alimentación por red PoE y por toma de energía independiente.. 15; Capacidad de Almacenamiento en memoria SD o de por lo menos 128 GB.. 16; Debe Incluir una lente varifocal 4.8 a 120 mm. O superior. 17; Consumo de energía máximo 20W. 18; Construcción robusta de Aluminio, RAL 9003.. 19; Protección ambiental IP66. 21; Certificación de Seguridad EU: EN60950-1 North America UL listed to UL/CSA 60950-1. 23; Emisiones electromagnéticas, FCC Part 15B, EN55032. 24; Inmunidad electromagnética: EN55024, EN50130-4. 25; Debe incluir todos los accesorios necesarios para el correcto funcionamiento (Detallar los accesorios).. EQUIPOS A INSTALARSE. No; SWITCH DE RED 8P. 1; Se requiere Switch mínimamente de, 8 puertos PoE+ a 10/100/1000 Mbps.. 2; Debe incluir 2 puertos SFP de conexión 1000 Mbps.. 3; Estructura de conmutación: 20 Gbps, Búfer RAM de datos: 8 MB, Tabla de direcciones MAC: Entradas 16K, Prevención de bloqueo HOL, Tasas de reenvío: 14.8 Mpps (tamaño de paquetes de 64 bytes). 4; Estándares: IEEE 802.1d, IEEE 802.1p, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1s, IEEE 802.1w, IEEE 802.1X, IEEE 802.1ab, IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3z, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3ad, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3az. 5; GUI basada en Internet de HTTP / HTTPS (SSL v2 / 3 TLS), SNMP v1, v2c, v3, RMON v1, Dirección MAC estática Unicast, Habilitar / deshabilitar ahorro de energía 802.3az, LLDP. 6; QoS: (CoS) 802.1p • DSCP • Control de ancho de banda por puerto • Programación de colas: Strict Priority, Weighted Round Robin (WRR). 7; VLAN: Asignación de VLAN multi-administración • VLAN asimétrica • VLAN 802.1Q etiquetada • GVRP dinámica • Hasta 256 grupos VLAN, intervalo ID 1-4094 • VLAN privada (puertos protegidos) • VLAN de voz (10 OUI definidos por el usuario). 8; Spannig Tree: IEEE 802.1D STP (protocolo de árbol de expansión) • IEEE 802.1w RSTP (protocolo de árbol de expansión rápido) • IEEE 802.1s MSTP (protocolo de árbol de expansión múltiple). 9; Link Aggregation: RX, TX o ambos • De uno a uno • De muchos a uno. 10; Potencia PoE disponible: 75 W • 802.3at: Hasta 30 W por puerto (puertos 1-4) • 802.3at: Hasta 15.4 W por puerto (puertos 5-24). 11; Certificaciones • CE • FCC • UL. 12; El switch debe ser administrable, configurable, con calidad de servicio y gestión, configuración de VLAN.. EQUIPOS A INSTALARSE. No; UPS 1KVA. 1; Se requiere 1 UPS con capacidad mínima de 1 KVA.. 2; Debe incluir 1 puerto de monitoreo por red de datos conectado al sistema.. 3; La UPS debe alimentar al sistema de CCTV.. ITEM 10. PROVISION, INSTALACION DE SISTEMA VIDEOVIGILANCIA PARA ESTACION DE SERVICIO GUARAYOS CARACTERISTICAS TECNICAS MINIMAS DEL REQUERIMIENTO PARA INSTALACION DE 7 CAMARAS N°; DESCRIPCIÓN; CANTIDAD. 1; Software de Grabación de Video, con capacidad de visualización, grabación y reproducción de al menos 7 cámaras IP, compatible con norma ONVIF S Y G. El sistema de video deberá permitir la integración con cualquier cámara ONVIF, PSIA de cualquier marca.; 1. 2; Cámara IP exterior, 4MP, infrarrojo, compatible con norma ONVIF, H265+, lente varifocal, alimentación PoE, IP66 y soporte.; 6. 3; Cámara IP, 2MP, PTZ, H265, infrarrojo, compatible con norma ONVIF, Zoom Óptico 25x, alimentación PoE, accesorios de montaje y fuente de alimentación.; 1. 4; Switch de comunicaciones, Montaje en Rack, 8 puertos PoE+, Puerto de Fibra Óptica; 1. 5; UPS con capacidad mínimo de 1 KVA.; 1. 6; Canalización, Cableado y Puesta a Tierra; 1. 7; Instalación, Configuración y Puesta en Marcha; 1. ESPECIFICACIONES TECNICAS MINIMAS DEL EQUIPAMIENTO SOFTWARE DE GRABACIÓN DE VÍDEO 8CH. No; DESCRIPCIÓN. 1; Debe incluir la activación al menos 7 cámaras IP que permita la visualización, grabación y reproducción de vídeo en compresión H.264 y H.265 con resoluciones de hasta 12MP a 20FPS.. 2; El software de grabación debe adecuarse a Procesador: Intel® Core™ i5-4460, 3.2 GHz (max); Memoria RAM 8 GB (max); Espacio para Sistema Operativo 300 GB; Procesador Gráfico (GPU): Intel® HD Graphics 530, 4600, o equivalente; Interfaz de Red 2x 1 Gigabit; Discos Duros 7200 RPM SATA/SAS de acuerdo a requerimiento. Resolución de Video: 1280x1024 pixels.. 3; El software de gestión de vídeo debe ser compatible con cámaras ONVIF S y G, PSIA y MJPEG.. 4; Ancho de Banda de Red: Carga útil- Entrante: 65 Mbps, Saliente: 180 Mbps, Total: 245 Mbps. 5; El software de gestión de vídeo debe permitir la configuración de las cámaras de la red (dirección IP, codificación, nombre, otros).. 6; El software de gestión debe permitir el respaldo de vídeo e imágenes compatibles con códec estándar WMV y ASF y software de reproducción estándar, debe tener su códec y reproductor propietario, el instalador del códec propietario debe estar incluido. También el respaldo debe tener Autenticación para Videoclips mediante Firma Digital o herramienta propietaria.. 7; Debe incluir todas las activaciones, software de gestión de vídeo y otras, por tiempo indefinido.. EQUIPOS A INSTALARSE. No; CAMARA IP EXTERIOR. 1; La cámara ofertada debe ser bajo tecnología IP, que cumpla con la norma ONVIF S o G.. 2; La cámara ofertada debe ser para exteriores IP66. Se debe incluir los soportes y accesorios necesarios.. 3; Cámaras a color, día/noche, infrarrojo. 4; Sensibilidad mínimo: Color:; 0.03 lux. Blanco/Negro:; 0 lux.. 5; Resolución de cámara 4MP (2688x1520pixeles). 6; Configuración de compresión H.265+/H.265/H.264+/H.264.. 7; Debe permitir la configuración de detección de movimiento, ancho de banda utilizado, control automático de ganancia, 3DNR, otros.. 8; Debe incluir Rango Dinámico Amplio 120dB.. 9; Debe permitir la captura y envió de audio.. 10; Debe permitir alimentación por red PoE y por toma de energía independiente.. 11; Lente varifocal 2.7 a 13.5 mm.. 12; Consumo de energía máximo 12 W. 13; Protección IP66 o superior.. 14; Construcción robusta de Aluminio. Revestimiento de pintura en polvo, RAL 9003.. 15; Certificación de Seguridad EU: EN 60950-1 North America UL listed to UL/CSA 60950-1.. 16; Emisiones electromagnéticas, FCC Part 15B, EN 55032. 17; Inmunidad electromagnética: CE (EN 50130-4). 18; Debe incluir todos los accesorios necesarios para el correcto funcionamiento (Detallar los accesorios).. EQUIPOS A INSTALARSE. No; CAMARA IP PTZ. 1; La cámara ofertada debe ser bajo tecnología IP, que cumpla con la norma ONVIF S o G.. 2; La cámara ofertada debe ser PTZ incluir los soportes, carcasa y accesorios necesarios.. 3; Cámara a color, día/noche, infrarrojo, con sensor Exmor CMOS 1/2.8”.. 4; Sensibilidad mínima: Color:; 0.005 lux. Blanco/Negro:; 0lux.. 5; Resolución de cámara 2MP (1920x1080pixeles) con opción de relación de aspecto 16:9. 6; Zoom Óptico 25x, Zoom Digital 16x, o superior. 7; Configuración de compresión H.265/H.264/MJPEG. 8; Debe permitir la configuración de detección de movimiento, ancho de banda utilizado, control automático de ganancia, desempañado digital, otros.. 9; Debe incluir Rango Dinámico Amplio 120 dB y Compensación de contraluz BLC/HLC/WDR. 10; Debe permitir análisis de vídeo inteligente, incluyendo mínimamente: video Auto-tracking; Face detection; Audio detection. 11; Debe permitir la captura y envió de audio.. 12; Debe permitir 6 entradas y 2 salidas de alarma. 13; Debe tener salida de video NTSC por BNC. 14; Debe permitir alimentación por red PoE y por toma de energía independiente.. 15; Capacidad de Almacenamiento en memoria SD o de por lo menos 128 GB.. 16; Debe Incluir una lente varifocal 4.8 a 120 mm. O superior. 17; Consumo de energía máximo 20W. 18; Construcción robusta de Aluminio, RAL 9003.. 19; Protección ambiental IP66. 21; Certificación de Seguridad EU: EN60950-1 North America UL listed to UL/CSA 60950-1. 23; Emisiones electromagnéticas, FCC Part 15B, EN55032. 24; Inmunidad electromagnética: EN55024, EN50130-4. 25; Debe incluir todos los accesorios necesarios para el correcto funcionamiento (Detallar los accesorios).. EQUIPOS A INSTALARSE. No; SWITCH DE RED 8P. 1; Se requiere Switch mínimamente de, 8 puertos PoE+ a 10/100/1000 Mbps.. 2; Debe incluir 2 puertos SFP de conexión 1000 Mbps.. 3; Estructura de conmutación: 20 Gbps, Búfer RAM de datos: 8 MB, Tabla de direcciones MAC: Entradas 16K, Prevención de bloqueo HOL, Tasas de reenvío: 14.8 Mpps (tamaño de paquetes de 64 bytes). 4; Estándares: IEEE 802.1d, IEEE 802.1p, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1s, IEEE 802.1w, IEEE 802.1X, IEEE 802.1ab, IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3z, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3ad, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3az. 5; GUI basada en Internet de HTTP / HTTPS (SSL v2 / 3 TLS), SNMP v1, v2c, v3, RMON v1, Dirección MAC estática Unicast, Habilitar / deshabilitar ahorro de energía 802.3az, LLDP. 6; QoS: (CoS) 802.1p • DSCP • Control de ancho de banda por puerto • Programación de colas: Strict Priority, Weighted Round Robin (WRR). 7; VLAN: Asignación de VLAN multi-administración • VLAN asimétrica • VLAN 802.1Q etiquetada • GVRP dinámica • Hasta 256 grupos VLAN, intervalo ID 1-4094 • VLAN privada (puertos protegidos) • VLAN de voz (10 OUI definidos por el usuario). 8; Spannig Tree: IEEE 802.1D STP (protocolo de árbol de expansión) • IEEE 802.1w RSTP (protocolo de árbol de expansión rápido) • IEEE 802.1s MSTP (protocolo de árbol de expansión múltiple). 9; Link Aggregation: RX, TX o ambos • De uno a uno • De muchos a uno. 10; Potencia PoE disponible: 75 W • 802.3at: Hasta 30 W por puerto (puertos 1-4) • 802.3at: Hasta 15.4 W por puerto (puertos 5-24). 11; Certificaciones • CE • FCC • UL. 12; El switch debe ser administrable, configurable, con calidad de servicio y gestión, configuración de VLAN.. EQUIPOS A INSTALARSE. No; UPS 1KVA. 1; Se requiere 1 UPS con capacidad mínima de 1 KVA.. 2; Debe incluir 1 puerto de monitoreo por red de datos conectado al sistema.. 3; La UPS debe alimentar al sistema de CCTV.. ITEM 11. PROVISION, INSTALACION DE SISTEMA VIDEOVIGILANCIA PARA ESTACION DE SERVICIO SAN JULIAN CARACTERISTICAS TECNICAS MINIMAS DEL REQUERIMIENTO PARA INSTALACION DE 7 CAMARAS N°; DESCRIPCIÓN; CANTIDAD. 1; Software de Grabación de Video, con capacidad de visualización, grabación y reproducción de al menos 7 cámaras IP, compatible con norma ONVIF S Y G. El sistema de video deberá permitir la integración con cualquier cámara ONVIF, PSIA de cualquier marca.; 1. 2; Cámara IP exterior, 4MP, infrarrojo, compatible con norma ONVIF, H265+, lente varifocal, alimentación PoE, IP66 y soporte.; 6. 3; Cámara IP, 2MP, PTZ, H265, infrarrojo, compatible con norma ONVIF, Zoom Óptico 25x, alimentación PoE, accesorios de montaje y fuente de alimentación.; 1. 4; Switch de comunicaciones, Montaje en Rack, 8 puertos PoE+, Puerto de Fibra Óptica; 1. 5; UPS con capacidad mínimo de 1 KVA.; 1. 6; Canalización, Cableado y Puesta a Tierra; 1. 7; Instalación, Configuración y Puesta en Marcha; 1. ESPECIFICACIONES TECNICAS MINIMAS DEL EQUIPAMIENTO SOFTWARE DE GRABACIÓN DE VÍDEO 8CH. No; DESCRIPCIÓN. 1; Debe incluir la activación al menos 7 cámaras IP que permita la visualización, grabación y reproducción de vídeo en compresión H.264 y H.265 con resoluciones de hasta 12MP a 20FPS.. 2; El software de grabación debe adecuarse a Procesador: Intel® Core™ i5-4460, 3.2 GHz (max); Memoria RAM 8 GB (max); Espacio para Sistema Operativo 300 GB; Procesador Gráfico (GPU): Intel® HD Graphics 530, 4600, o equivalente; Interfaz de Red 2x 1 Gigabit; Discos Duros 7200 RPM SATA/SAS de acuerdo a requerimiento. Resolución de Video: 1280x1024 pixels.. 3; El software de gestión de vídeo debe ser compatible con cámaras ONVIF S y G, PSIA y MJPEG.. 4; Ancho de Banda de Red: Carga útil- Entrante: 65 Mbps, Saliente: 180 Mbps, Total: 245 Mbps. 5; El software de gestión de vídeo debe permitir la configuración de las cámaras de la red (dirección IP, codificación, nombre, otros).. 6; El software de gestión debe permitir el respaldo de vídeo e imágenes compatibles con códec estándar WMV y ASF y software de reproducción estándar, debe tener su códec y reproductor propietario, el instalador del códec propietario debe estar incluido. También el respaldo debe tener Autenticación para Videoclips mediante Firma Digital o herramienta propietaria.. 7; Debe incluir todas las activaciones, software de gestión de vídeo y otras, por tiempo indefinido.. EQUIPOS A INSTALARSE. No; CAMARA IP EXTERIOR. 1; La cámara ofertada debe ser bajo tecnología IP, que cumpla con la norma ONVIF S o G.. 2; La cámara ofertada debe ser para exteriores IP66. Se debe incluir los soportes y accesorios necesarios.. 3; Cámaras a color, día/noche, infrarrojo. 4; Sensibilidad mínimo: Color:; 0.03 lux. Blanco/Negro:; 0 lux.. 5; Resolución de cámara 4MP (2688x1520pixeles). 6; Configuración de compresión H.265+/H.265/H.264+/H.264.. 7; Debe permitir la configuración de detección de movimiento, ancho de banda utilizado, control automático de ganancia, 3DNR, otros.. 8; Debe incluir Rango Dinámico Amplio 120dB.. 9; Debe permitir la captura y envió de audio.. 10; Debe permitir alimentación por red PoE y por toma de energía independiente.. 11; Lente varifocal 2.7 a 13.5 mm.. 12; Consumo de energía máximo 12 W. 13; Protección IP66 o superior.. 14; Construcción robusta de Aluminio. Revestimiento de pintura en polvo, RAL 9003.. 15; Certificación de Seguridad EU: EN 60950-1 North America UL listed to UL/CSA 60950-1.. 16; Emisiones electromagnéticas, FCC Part 15B, EN 55032. 17; Inmunidad electromagnética: CE (EN 50130-4). 18; Debe incluir todos los accesorios necesarios para el correcto funcionamiento (Detallar los accesorios).. EQUIPOS A INSTALARSE. No; CAMARA IP PTZ. 1; La cámara ofertada debe ser bajo tecnología IP, que cumpla con la norma ONVIF S o G.. 2; La cámara ofertada debe ser PTZ incluir los soportes, carcasa y accesorios necesarios.. 3; Cámara a color, día/noche, infrarrojo, con sensor Exmor CMOS 1/2.8”.. 4; Sensibilidad mínima: Color:; 0.005 lux. Blanco/Negro:; 0lux.. 5; Resolución de cámara 2MP (1920x1080pixeles) con opción de relación de aspecto 16:9. 6; Zoom Óptico 25x, Zoom Digital 16x, o superior. 7; Configuración de compresión H.265/H.264/MJPEG. 8; Debe permitir la configuración de detección de movimiento, ancho de banda utilizado, control automático de ganancia, desempañado digital, otros.. 9; Debe incluir Rango Dinámico Amplio 120 dB y Compensación de contraluz BLC/HLC/WDR. 10; Debe permitir análisis de vídeo inteligente, incluyendo mínimamente: video Auto-tracking; Face detection; Audio detection. 11; Debe permitir la captura y envió de audio.. 12; Debe permitir 6 entradas y 2 salidas de alarma. 13; Debe tener salida de video NTSC por BNC. 14; Debe permitir alimentación por red PoE y por toma de energía independiente.. 15; Capacidad de Almacenamiento en memoria SD o de por lo menos 128 GB.. 16; Debe Incluir una lente varifocal 4.8 a 120 mm. O superior. 17; Consumo de energía máximo 20W. 18; Construcción robusta de Aluminio, RAL 9003.. 19; Protección ambiental IP66. 21; Certificación de Seguridad EU: EN60950-1 North America UL listed to UL/CSA 60950-1. 23; Emisiones electromagnéticas, FCC Part 15B, EN55032. 24; Inmunidad electromagnética: EN55024, EN50130-4. 25; Debe incluir todos los accesorios necesarios para el correcto funcionamiento (Detallar los accesorios).. EQUIPOS A INSTALARSE. No; SWITCH DE RED 8P. 1; Se requiere Switch mínimamente de, 8 puertos PoE+ a 10/100/1000 Mbps.. 2; Debe incluir 2 puertos SFP de conexión 1000 Mbps.. 3; Estructura de conmutación: 20 Gbps, Búfer RAM de datos: 8 MB, Tabla de direcciones MAC: Entradas 16K, Prevención de bloqueo HOL, Tasas de reenvío: 14.8 Mpps (tamaño de paquetes de 64 bytes). 4; Estándares: IEEE 802.1d, IEEE 802.1p, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1s, IEEE 802.1w, IEEE 802.1X, IEEE 802.1ab, IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3z, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3ad, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3az. 5; GUI basada en Internet de HTTP / HTTPS (SSL v2 / 3 TLS), SNMP v1, v2c, v3, RMON v1, Dirección MAC estática Unicast, Habilitar / deshabilitar ahorro de energía 802.3az, LLDP. 6; QoS: (CoS) 802.1p • DSCP • Control de ancho de banda por puerto • Programación de colas: Strict Priority, Weighted Round Robin (WRR). 7; VLAN: Asignación de VLAN multi-administración • VLAN asimétrica • VLAN 802.1Q etiquetada • GVRP dinámica • Hasta 256 grupos VLAN, intervalo ID 1-4094 • VLAN privada (puertos protegidos) • VLAN de voz (10 OUI definidos por el usuario). 8; Spannig Tree: IEEE 802.1D STP (protocolo de árbol de expansión) • IEEE 802.1w RSTP (protocolo de árbol de expansión rápido) • IEEE 802.1s MSTP (protocolo de árbol de expansión múltiple). 9; Link Aggregation: RX, TX o ambos • De uno a uno • De muchos a uno. 10; Potencia PoE disponible: 75 W • 802.3at: Hasta 30 W por puerto (puertos 1-4) • 802.3at: Hasta 15.4 W por puerto (puertos 5-24). 11; Certificaciones • CE • FCC • UL. 12; El switch debe ser administrable, configurable, con calidad de servicio y gestión, configuración de VLAN.. EQUIPOS A INSTALARSE. No; UPS 1KVA. 1; Se requiere 1 UPS con capacidad mínima de 1 KVA.. 2; Debe incluir 1 puerto de monitoreo por red de datos conectado al sistema.. 3; La UPS debe alimentar al sistema de CCTV..

EXPERIENCIA GENERAL DE LA EMPRESA

La empresa oferente deberá tener una certificación como integrador de la marca extendida actualizado, en la que se especifique la antigüedad del oferente como socio integrador de la marca (mínimo 1 año) para garantizar la idoneidad de la misma. Como respaldo y para fines de evaluación junto a la propuesta debe presentar una carta en copia simple emitida por el fabricante de la marca ofertada con fecha de emisión no mayor a 2 meses. La empresa proponente deberá adjuntar junto a su propuesta una carta en copia simple de representación, distribución, de parte del distribuidor mayorista en Bolivia de la marca ofertada La empresa proponente deberá contar con oficinas en Santa Cruz mínimamente, con capacidad de instalación, distribución, mantenimiento y asistencia la ciudad de Santa Cruz. (Adjuntar carta o documento que indique la dirección y números de teléfono de contacto de la empresa). Antes de la firma del contrato la empresa proponente que resultare adjudicada deberá presentar los documentos solicitados en original para fines de verificación.

EXPERIENCIA ESPECIFICA DE LA EMPRESA

La empresa proponente debe contar con el conocimiento y experiencia específica en la instalación, configuración y puesta en marcha de proyectos de sistema de video vigilancia al menos 3 (tres) instalaciones, adjuntar como respaldo en fotocopia simple uno o varios de los siguientes documentos: - Actas de Recepción, o acta de conformidad o acta de cierre de contrato. - Certificado de Cumplimiento de contratos, o - Contratos y facturas - Otros documentos que demuestren la entrega de los bienes. El proponente que resultare adjudicado, previa suscripción de contrato deberá presentar originales o fotocopias legalizadas de los documentos de respaldo de la experiencia específica propuesta.

FORMACION Y EXPERIENCIA DEL PERSONAL

La empresa proponente deberá contar con al menos el siguiente personal: Un (1) Supervisor de Proyecto: Formación. Quien deberá contar con título en provisión nacional a nivel licenciatura en alguna de las siguientes especialidades: Ingeniería electrónica, eléctrica, sistemas ramas afines. Deberá contar con carta o certificado del fabricante en la instalación de sistema de video vigilancia de la marca propuesta. Experiencia Específica. Deberá contar con al menos dos trabajos como supervisor de proyecto en rubros igual o similar al objeto de contratación, respaldada con Certificados de Trabajo. Junto a su propuesta el oferente deberá respaldar lo solicitado en fotocopia simple. Antes de la firma del contrato el proponente que resultare adjudicado deberá presentar los documentos solicitados en original o fotocopia legalizada para fines de verificación.

DOCUMENTACION DE RESPALDO

El proponente deberá adjuntar documentación técnica para respaldar su oferta, la cual debe provenir de catálogos y/o manuales u hoja de datos del fabricante de la marca, que formarán parte de la propuesta.

MEDIOS DE TRANSPORTE.

La entrega de los bienes incluye el transporte al punto de entrega establecido por YPFB, asimismo debe reunir las condiciones de seguridad requeridas.

PLAZO DE ENTREGA

El plazo de entrega del equipamiento, instalación y puesta en marcha será de setenta (70) días calendario, computables a partir de la emisión de la Orden de Proceder emitida por el responsable o comité de recepción, previa firma del contrato.

- CONDICIONES REQUERIDAS PARA EL BIEN (De cumplimiento obligatorio por el proponente).

LUGAR DE ENTREGA DE LOS BIENES.

El lugar de entrega será en sitio, en las distintas ubicaciones de acuerdo a los ítem requeridos; los mimos tienen la siguiente ubicación: - Oficina Central Santa Cruz – Av. Tres Pasos Al Frente con Tercer Anillo interno. - UALA – Av. Tres Pasos Al Frente con Tercer Anillo interno. - Planta Flamagas – Av. Santos Dumont y 7mo Anillo. - Planta Refinería Palmasola – Av. Santos Dumont Final. - Planta de Distribución – San José de Chiquitos. - Surtidores: Guarayos, Mora, San José de Chiquitos, San Julián, Samaipata, Cabezas Debe considerarte la entrega de los bienes y el servicio de instalación, configuración y puesta en marcha.

INFORME POST–INSTALACION

Finalizada la instalación y previo al pago, el proveedor deberá entregar el informe final correspondiente impreso y en formato digital contemplando mínimamente la siguiente información: - Actividades Realizadas - Planos de red, conexión y eléctricos de toda la instalación. - Documentación de la instalación sistema de video vigilancia. - Configuración de los equipos del sistema de video vigilancia (cámaras, grabadores, swhuich,etc) - Recomendaciones para el óptimo funcionamiento de los equipos - Entregar el informe de pruebas start-up - Detalle del material eléctrico, ductos, conexiones utilizado. - Pruebas de funcionamiento Una vez que el proveedor concluya la instalación y puesta en funcionamiento, se deberá realizar un procedimiento de aceptación con la presencia y a conformidad del responsable o comité de recepción., en cada uno de los sitios.

SERVICIOS CONEXOS.

El Alcance del proyecto llave en mano, el cual implica la provisión de los bienes, activación de software de monitoreo, instalación, configuración y puesta en marcha del sistema de video vigilancia y debe cubrir los siguientes predios: - Oficina Central Santa Cruz – Av. Tres Pasos Al Frente con Tercer Anillo interno. - UALA – Av. Tres Pasos Al Frente con Tercer Anillo interno. - Planta Flamagas – Av. Santos Dumont y 7mo Anillo. - Planta Refinería Palmasola – Av. Santos Dumont Final. - Planta de Distribución – San José de Chiquitos. - Surtidores: Guarayos, Mora, San José de Chiquitos, San Julián, Samaipata, Cabezas La empresa Contratista deberá contemplar toda la logística necesaria para llevar a cabo la provisión, instalación, configuración y puesta en marcha en cada predio de la ciudad de Santa Cruz. La contratista deberá considerar en su oferta el traslado de su personal a las instalaciones de las oficinas de DCOR, depósitos UALA, Planta engarrafadoras (Palmasola I y II), estaciones de servicio de YPFB en los días establecidos y planificados por YPFB y otros inherentes a la prestación del servicio y aquellos que en el transcurso del servicio pudiesen generarse., como ser: - Movilización, Desmovilización. - Transporte desde y hacia cada Planta. - Alimentación. - Alojamiento. - EPP: ropa de trabajo, casco de seguridad, botas de seguridad, gafas de seguridad y protector auditivo. - Seguro de vida mínimamente de $us. 15.000.- - Seguro contra accidentes personales mínimamente de $us. 15.000.- - Vacunas vigentes para contratistas que requieran permanecer más de 1 día en Planta. - Seguros. - Impuestos de Ley. - Otros requeridos para el cumplimiento del servicio. La empresa oferente deberá contemplar entre los costos de su presupuesto lo siguiente: Instalación del SOFTWARE DE GRABACION Y MANEJO DE VIDEO DIGITAL - La empresa Contratada deberá incluir la Instalación del software adquirido en una PC y/o servidor designado por YPFB - La empresa Contratada deberá garantizar la compatibilidad del software con cualquier cámara IP que cumpla los estándares ONVIF, Sy G como mínimo. La activación del software deberá contar con una cantidad minina de acceso a usuarios, indicando los usuarios, la cantidad de usuarios concurrentes, etc. Las activaciones provistas deberán permitir a los usuarios poder acceder a las diferentes cámaras de seguridad de cualquier predio, sin que esto signifique un costo adicional para YPFB. Soporte del software - La empresa contratada deberá incluir el soporte técnico remoto y/o mantenimiento dentro de los horarios administrativos laborables (8 horas al día durante 5 días laborables de la semana) ante posibles consultas, errores, problemas y configuraciones del software, activaciones o paquetes adquiridos por YPFB con vigencia de 1 año a partir de la recepción definitiva de los bienes. Mantenimiento La empresa contratada debe incluir 2 mantenimiento preventivos de los equipos durante el tiempo de soporte (cada 6 meses) Entrenamiento La empresa adjudicada deberá realizar la transferencia de conocimientos al personal designado por la GTIC por cada sitio de instalación del sistema de video vigilancia. Entrenamiento de software adquirido - La empresa Contratada deberá incluir un entrenamiento con certificación por parte de la empresa contratada sobre la operación , configuración y mantenimiento del software adquirido a personal designado por YPFB, para un número mínimo de 2 participantes como mínimo, la cuál debe ser presencial y en idioma español. - El lugar de entrenamiento será en las instalaciones de YPFB de Distrito Comercial de Santa Cruz o en su defecto en coordinación con personal de la GTIC. - La entrenamiento debe realizarse por cada sitio de instalación, de acuerdo a los ítems señalados El entrenamiento debe realizarse en el periodo de entrega de los bienes y no deben implicar ningún Costo adicional para YPFB.

INSTALACION DE CAMARAS

La instalación de las cámaras debe incluir los siguientes servicios: - Provisión de cámaras, instalación y configuración de las cámaras, NVR, Servidores, switch y puesta en marcha. - La instalación incluye el cableado, ducteado, tendido de cables, canalizado y puesta en marcha en las ubicaciones de cada uno de los ítems requeridos. - Los materiales que incluyen de toda la instalación en los distintos lugares de las cámaras es entregado por parte de la empresa proponente del servicio. - Certificación del cableado de red UTP - Certificado de Fusión de Fibra óptica. - Certificación de la Fibra óptica. - Transceivers: - Software de Gravacion - Planos de todas la instalación de los distintos predios - La energía para toda la instalación en los distintos predio deberá ser centraliza y respalda

CERTIFICACIÓN

La empresa proveedora debe proporcionar la dirección URL y/o certificación original de la marca donde se puede verificar que la empresa está autorizada para vender y mantener productos de la marca ofertada.

MANUALES y ENTREGABLES

La Empresa contratada deberá entregar toda la documentación técnica, manuales de Instalación, Referencia de Comandos, Configuración del Equipo, Operación, CD de instalación del software de monitoreo, Administración y Mantenimiento, en formato Impreso y/o Digital.

GARANTIA TECNICA DEL EQUIPAMIENTO E INSTALACION

Garantía del equipamiento La empresa contratada al momento de entregar los bienes deberá presentar una Carta en la cual certifique que los bienes son nuevos (de primer uso), originales de marca, con una garantía de fábrica mínima de 3 años que incluye el cambio de partes y/o repuestos, así como la mano de obra, sin costo adicional. La garantía ofertada deberá cubrir contra defectos de diseño y/o fabricación, averías, entre otros, por un mal funcionamiento o pérdida total de los bienes contratados, derivados de desperfectos o fallas ajenas al uso normal o habitual de los bienes, no detectables al momento que se otorgó la conformidad. Dicha garantía deberá estar vigente a partir de la fecha en la que se otorgue la conformidad de recepción de los equipos (acta de recepción). Este servicio debe estar disponible 7x24x365. El tiempo de respuesta OnSite no deberá exceder las cuatro (4) horas Área Urbana El tiempo de respuesta OnSite no deberá exceder las doce (12) horas Área Rural Garantía de la instalación del sistema de videovigilancia La garantía de la instalación deberá ser de 12 meses a partir de la puesta en marcha sistema de video vigilancia en todos los predios mencionados, una vez emitida el acta de conformidad de todos los predios.

RESPONSABLE O COMITÉ DE RECEPCIÓN

Personal de YPFB designado, tendrá las siguientes funciones: - Verificación de los bienes entregados. - Realizar la recepción de los bienes de acuerdo a especificaciones técnicas. - Elaborar el informe de conformidad o disconformidad (según corresponda). - Determinar las multas por incumplimiento de entrega de los bienes según lo establecido en el contrato (cuando corresponda). Verificar que se cumpla las condiciones establecidas dentro de las Especificaciones Técnicas, propuesta adjudicada y el contrato respectivo.

MULTAS.

En caso de incumplimiento al plazo señalado para la Adquisición, se aplicará una multa del 1% por cada día calendario de retraso computable a partir del primer día vencido sobre el importe de adjudicación. En caso de llegar el importe de las multas al 20% del monto del contrato, se producirá la resolución del mismo, y la Empresa YPFB se reserva el derecho de realizar las gestiones legales y administrativas que corresponda.

FORMA DE PAGO

Se realizará un solo pago contra entrega total de los bienes, una vez que el Responsable o Comité de Recepción, haya efectuado la recepción definitiva y emitido el informe de conformidad. El pago será efectuado en bolivianos a través del SIGEP. Por consiguiente, para los efectos de la solicitud de pago se deben presentar los siguientes documentos: - Carta solicitud de pago - Nota de entrega (original) debidamente firmada por ambas partes. - Factura Original del Proveedor debidamente registrada en Impuestos Nacionales - Fotocopia de NIT - Fotocopia simple del registro de beneficiarios SIGEP con cuenta bancaria en el banco unión. - Fotocopia de la Cedula de Identidad del propietario o representante legal. - Fotocopia simple del contrato. - Fotocopia de poder del representante legal

FACTURACIÓN

La factura debe ser emitida de acuerdo a normativa vigente a nombre de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos consignando el Número de Identificación Tributaria (NIT) 1020269020. La factura deberá emitirse por el precio contratado, sin deducir las multas ni otros cargos, a momento de la entrega de la totalidad de los bienes conforme lo establecido contractualmente. El proponente adjudicado (persona natural o jurídica, empresa unipersonal, sociedad accidental) deberá presentar el "Certificado de Inscripción" o reporte Consulta de Padrón emitido por el Servicio de Impuestos Nacionales, como evidencia de que la actividad económica registrada guarda relación con el objeto del proceso de contratación.

TRIBUTOS

El adjudicado declara que todos los tributos vigentes a la fecha y que puedan originarse directa o indirectamente en aplicación del contrato, son de su responsabilidad, no correspondiendo ningún reclamo posterior.

CLÁUSULA DE SEGUROS

1. CLAUSULA DE SEGUROS La empresa adjudicada, deberá presentar y mantener vigente de forma ininterrumpida durante todo el periodo del contrato la Póliza de Seguro especificada a continuación: - SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL Por daños a terceros, o bienes de terceros, por cualquier causa que durante la prestación del servicio pudiera ocasionar. Debe incluir las coberturas de: responsabilidad civil general (extracontractual), daño al medio ambiente, responsabilidad civil contractual, responsabilidad civil operacional, responsabilidad cruzada, responsabilidad civil de contratistas y subcontratistas. En esta póliza YPFB deberá figurar como un tercero. - PÓLIZA DE ACCIDENTES PERSONALES. Los trabajadores, funcionarios y empleados designados por la empresa adjudicada, deberán estar cubiertos bajo el Seguro de Accidentes Personales (que cubre gastos médicos, invalides parcial permanente, invalidez total permanente y muerte), por lesiones corporales sufridas como consecuencia directa e inmediata de los accidentes que ocurran en el desempeño de su trabajo. La Póliza deberá estar a nombre del Adjudicado como contratante y sus empleados deberán figurar como asegurados. 2. CONDICIONES ADICIONALES - De suspenderse por cualquier razón la vigencias o coberturas de las Pólizas nominadas precedentemente, o bien se presente la existencia de eventos no cubiertos por las mismas; el adjudicado se hace enteramente responsable frente a YPFB por todos los accidentes que puedan sufrir y/o ocasionar en el desempeño de sus funciones. - El adjudicado, deberá entregar una copia de las citadas pólizas a YPFB antes de la suscripción del contrato.

INSTRUCCIONES PARA LA EMISION DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS -V.3

El Proponente o Adjudicado deberá solicitar o instruir a la entidad de intermediación financiera bancaría, el correcto registro de datos o información en los Instrumentos Financieros de Garantía requeridos, cumpliendo obligatoriamente con las siguientes condiciones: VARIABLE; INSTRUCCIÓN. INSTRUMENTO DE GARANTIA; Se aceptará únicamente los instrumentos detallados en el anexo o acápite de Garantias Financieras. En caso de Póliza de caución a Primer requerimiento para Entidades Públicas, se deberá remitir todos los anexos vinculados.. OBJETO DE LA GARANTÍA (“Para Garantizar:”); Debe consignar correctamente y de manera explícita, textual y completa: - Objeto a garantizar (“Garantía según el objeto”) conforme lo requerido en el anexo o acápite de Garantías Financieras. - Nombre (Objeto de la Contratación) y/o código del proceso de contratación, conforme al registrado en la página web: http://contrataciones.ypfb.gob.bo/contrataciones/publicacion. NOMBRE, RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN DEL ORDENANTE; Debe consignar el nombre y tipo societario conforme se encuentre inscrito en el Registro (informático o documental) FUNDEMPRESA -o equivalente en el país de origen-. Para Asociaciones Accidentales, podrá figurar el nombre de la Asociación Accidental o de una de las empresas que conforman la misma, concordante con su respectivo Registro FUNDEMPRESA. Para Empresas Unipersonales, alternativamente podrá figurar el nombre del Contribuyente (NIT).. NOMBRE DEL BENEFICIARIO; Debe consignar: - YACIMIENTOS PETROLIFEROS FISCALES BOLIVIANOS; YPFB; o ambos.. MONTO GARANTIZADO Y MONEDA; Debe consignar el valor/importe/monto correctamente calculado, conforme el presente anexo y la “Garantía según el objeto” requerida, considerando el inc c) de los Aspectos Subsanables del DBC o DCD.. VIGENCIA; Debe consignar una vigencia igual o mayor a la requerida en el Anexo o acápite de Garantías Financieras, - Para la Garantía de Seriedad de Propuesta: mínimamente 150 días computables a partir de la “Fecha de presentación de propuestas”, establecida en el Cronograma de Plazos del DBC. - Para Garantía de Cumplimiento de Contrato y otras garantías (DS 29506 y DS 181): según lo requerido, computables a partir de la fecha de emisión del instrumento financiero, debiendo exceder en sesenta (60) días calendario al plazo de entrega del objeto de la contratación. - Vigencia de la Gtia. = fecha de emisión + Plazo de entrega + 60 días. CLÁUSULAS O CONDICIONES; Debe incluir las cláusulas de: - Renovable, irrevocable y de ejecución inmediata o ejecución a primer requerimiento según corresponda al Instrumento Financiero requerido.. NOTA: EL INCUMPLIMIENTO DE LOS PARAMETROS ESTABLECIDOS PRECEDENTEMENTE, POR PARTE DEL PROPONENTE O ADJUDICADO, NO DARÁ LUGAR A SUBSANACION ALGUNA.. ASPECTOS DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL. - Posterior a la firma de contrato, la Empresa contratada deberá presentar el siguiente documento para la aprobación de la Dirección de SMS de YPFB: Declaración jurada “Compromiso de SMS” para Cumplimiento de los Requisitos de Seguridad Industrial, Salud Ocupacional y Medio Ambiente para contratistas de YPFB Corporación. La empresa Contratada deberá dar estricto cumplimento a la legislación aplicable, vigentes en el Estado Plurinacional de Bolivia; siendo también responsable del cumplimiento por parte de los SUBCONTRATISTAS que intervengan a nombre suyo ante YPFB. Deberá presentar la “Declaración Jurada” debidamente firmada por el representante legal de la empresa, adjuntando la fotocopia firmada del documento de identificación (pasaporte/CI), con la impresión dactilar del mismo (pulgar derecho y/o izquierdo). - Aspectos Generales: La Empresa Contratada, deberá dar cumplimiento a la Legislación vigente - DL 16998 – (Ley de Higiene, Seguridad Ocupacional y Bienestar) y Estándares y requisitos de SYSO para Empresas Contratistas de YPFB Corporación. La empresa Contratada deberá garantizar el cumplimiento de los requisitos y estándares de Seguridad descritos en el manual de “REQUISITOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL PARA CONTRATISTAS”, documento elaborado conforme a políticas internas de YPFB y en estricto cumplimiento de la normativa legal vigente (D.L. 16998). - Antes del inicio de actividades (instalación/colocación de los bienes), la empresa contratada debe cumplir con los siguientes requisitos de SMS: 3.1 Nómina (nombre completo y cédula de identidad) del personal a cargo de los trabajos 3.2 Registro inducción de SMS y/o charlas de seguridad al 100% del personal inmerso en la actividad, obra y/o servicio (Lo realizara personal de SMS de YPFB). 3.3 Capacitaciones básicas de SMS: Primeros Auxilios, Manejo de Extintores, Plan de Emergencia, uso de EPP y otros aplicables. Aplica a todo el personal inmerso en la actividad, obra y/o servicio. (Personal propio, y sub contratistas). 3.4 Copia de póliza contra accidentes personales (que cubre gastos médicos, invalidez parcial permanente, invalidez total permanente y muerte). 4. Al ingreso y durante la actividad, obra y/o servicio la empresa contratada deberá cumplir con los siguientes requisitos: 4.1 Uso obligatorio de EPP (Equipo de Protección Personal, de acuerdo a las actividades específicas) 4.1.1 Pantalón y camisa jean 4.1.2 Casco de Seguridad 4.1.3 Calzados de Seguridad 4.1.4 Lentes de Seguridad 4.1.5 Guantes (de acuerdo a las actividades a desarrollar) 4.1.6 Protector auditivo (en caso de intervenir en lugares con generación de ruido) 4.1.7 Protector respiratorio (en caso de intervenir en lugares con generación de partículas suspendidas, gases, vapores) EPP para riesgos especiales (según Corresponda) 4.1.8 Trabajos en alturas 4.1.9 Trabajos en caliente 4.1.10 Trabajos eléctricos 4.2 Uso de señalética en el área o frentes de trabajo. 4.3 En caso de necesitar el ingreso de vehículos a la actividad, obra y/o servicio: 4.3.1 Seguro Obligatorio contra Accidentes de Tránsito – SOAT. 4.3.2 El conductor deberá contar con Licencia de conducir vigente de acuerdo al tipo de vehículo que utilizara la empresa contratista. 4.3.3 Estar equipados mínimamente con 1 extintor de polvo químico seco tipo ABC de 5 lb mínimamente. 4.3.4 Tener alarmas audibles de retroceso necesariamente. 5. Durante y/o conclusión de la actividad, obra y/o servicio la empresa contratada deberá hacer disposición final de los residuos originados. 6. Toda empresa contratista directa de YPFB, que subcontrate servicios de un tercero, deberá cumplir y hacer cumplir los requisitos de seguridad Industrial, salud ocupacional y medio ambiente, remitiendo a YPFB la documentación correspondiente a los requisitos SMS para garantizar la correcta ejecución del Servicio, en el marco de cumplimiento de la normativa legal vigente aplicable al contrato de obras complementarias..

VALIDACIONES.

Se adjunta al formulario ANEXOS según correspondan.

PARTE V

MODELO DE CONTRATO U ORDEN DE COMPRA

El presente es un modelo es referencial el cual puede sufrir modificaciones de acuerdo a las características particulares del presente proceso de contratación. CONTRATO YPFB/DLG: La Paz, CONTRATO ADMINISTRATIVO PARA LA ADQUISICIÓN DE____________ _______________________________ CÓDIGO: _______________ INCLUIR EL SIGUIENTE TEXTO EN CASO DE QUE CORRESPONDA: SEÑOR NOTARIO DE GOBIERNO DEL DISTRITO ADMINISTRATIVO DE _______ En el registro de Escrituras Públicas que corren a su cargo, sírvase usted insertar el presente Contrato para la adquisición de ______________________, sujeto a los siguientes términos y condiciones: PRIMERA. (PARTES CONTRATANTES) - YACIMIENTOS PETROLÍFEROS FISCALES BOLIVIANOS, con Número de Identificación Tributaria (NIT) N° 1020269020, con domicilio en _________________________ de la ciudad de ______________, representada legalmente por ____________________________ con Cédula de Identidad N° _________________________, designado mediante ____________________________, que en adelante se denominará la ENTIDAD, - _____________________________, una empresa constituida bajo las leyes del Estado Plurinacional de Bolivia, inscrita en el Registro de Comercio de Bolivia concesionado a FUNDEMPRESA bajo Matrícula Nº ______________, con Número de Identificación Tributaria (NIT) _______________, con domicilio en _______________________________ de la ciudad de _________________, representada legalmente por ____________________con Cédula de Identidad ___________________________, en virtud al Testimonio de Poder _______________________ N° ____________________, otorgado ante Notaría de Fe Pública N° ________________del Tribunal Departamental de Justicia de _________________,que en adelante se denominará el PROVEEDOR. Tanto la ENTIDAD como el PROVEEDOR podrán ser denominados individualmente e indistintamente como “Parte” o colectivamente “Partes”. SEGUNDA.- (ANTECEDENTES LEGALES DEL CONTRATO) 2.1. La ENTIDAD mediante la modalidad de contratación _______________________ con código de proceso _____________________, llevó adelante el proceso de contratación para la adquisición de ______________________________,realizado bajo las normas y regulaciones de contratación establecidas en el Reglamento _____________________ aprobado mediante Resolución de Directorio ____________________________ y el documento de contratación directa. 2.2. Por su parte el PROVEEDOR reúne las condiciones y experiencia para llevar a cabo la Adquisición detallada en el presente Contrato. TERCERA.- (DISPOSICIONES GENERALES) 3.1. Definiciones: A menos que el contexto exija otra cosa, cuando se utilicen en este Contrato los siguientes términos, en plural o singular, tendrán los significados que se indican a continuación: Adquisición:; Significa la compra de __________________________, que será entregada por el PROVEEDOR a favor de la ENTIDAD conforme al objeto del presente Contrato, con su personal, materiales y recursos, bajo su exclusiva responsabilidad y riesgo, cumpliendo las previsiones de este Contrato, sus anexos y la Ley Aplicable.. Contrato:; Es el presente documento celebrado entre las Partes, junto con todos los anexos que forman parte integrante del mismo.. Responsable o Comité de Recepción:; Es una o más personas designadas por la ENTIDAD, quienes serán responsables de la verificación y recepción de la Adquisición a ser entregada por el PROVEEDOR, conforme lo establecido en el presente Contrato.. Ley Aplicable:; Son las normas constitucionales, leyes, decretos supremos y toda otra disposición legal vigente y publicada en el Estado Plurinacional de Bolivia.. Unidad Solicitante:; Es la ___________________________ de la ENTIDAD.. 3.2. Relación entre las Partes: Ninguna estipulación del presente Contrato podrá interpretarse en el sentido que entre las Partes existe una relación de empleador y empleado o de mandatario y mandante. Conforme a este Contrato, el personal que tenga relación con la Adquisición estará exclusivamente a cargo del PROVEEDOR, quien será plenamente responsable por todos los aspectos relacionados con este Contrato y la Ley Aplicable. 3.3. Ley que rige el Contrato: Este Contrato, su significado e interpretación y la relación que crea entre las Partes se regirá por Ley Aplicable. 3.4. Idioma: Este Contrato se ha celebrado en castellano, idioma por el que se regirán obligatoriamente todas las materias relacionadas con el mismo o su interpretación. 3.5. Encabezamientos: El contenido de este Contrato no se verá restringido, modificado o afectado por los encabezamientos. 3.6. Totalidad del acuerdo: Este Contrato contiene todas las estipulaciones, condiciones y disposiciones convenidas entre las Partes. Ningún agente o representante de ninguna de las Partes tiene facultades para hacer ninguna declaración ni para comprometerse o convenir nada que no esté estipulado en el Contrato y las declaraciones, compromisos y convenios que no consten en el mismo no obligarán a las Partes ni comprometerán su responsabilidad. 3.7. Plazos: Todos los plazos establecidos en este Contrato y sus anexos se entenderán como días calendario, salvo indicación expresa en contrario. 3.8. Mayúsculas: El uso de las mayúsculas se entenderá conforme a las denominaciones otorgadas en este instrumento, o de acuerdo a su contexto, usando indistintamente en plural o singular. 3.9. Discrepancias: En caso de presentarse incompatibilidad de interpretación y/o aplicación entre el Contrato y alguno de sus anexos, o los anexos entre sí, prevalecerá siempre lo dispuesto en el Contrato y entre anexos prevalecerá el más específico de ellos sobre otro más genérico. CUARTA.- (NATURALEZA DEL CONTRATO) El presente Contrato es de naturaleza administrativa, por tanto su aplicación e interpretación deberá realizarse en el marco de la normativa legal vigente en el Estado Plurinacional de Bolivia. QUINTA.- (DOCUMENTOS DEL CONTRATO) Forman parte integrante e indivisible del presente Contrato, los anexos que se detallan a continuación y que tienen por finalidad complementarse mutuamente: Anexo 1: Documento de contratación directa o documento base de contratación, aclaraciones y enmiendas. Anexo 2: Propuesta adjudicada (oferta técnica y oferta económica). Anexo 3: Acta de Concertación (si corresponde) Anexo 4: Garantía. Anexo 5: (insertar otro (s) que se puedan considerar importantes) SEXTA.- (OBJETO DEL CONTRATO) El objeto del presente Contrato es la adquisición de ________________________________, suministrada por el PROVEEDOR con estricta y absoluta sujeción a este Contrato y en conformidad a los anexos que forman parte integrante e indivisible del presente Contrato. SÉPTIMA.- (VIGENCIA Y PLAZO DEL CONTRATO) 7.1. Vigencia: El presente Contrato tendrá vigencia desde el día de su suscripción por ambas Partes hasta la emisión del acta de cierre de Contrato por parte de la ENTIDAD. 7.2. Plazo: El PROVEEDOR entregará la Adquisición en el plazo máximo de __________________ días calendario, computables a partir de la instrucción de la Unidad Solicitante. OCTAVA.- (LUGAR DE ENTREGA) El lugar de entrega de la Adquisición será___________________________ de la ENTIDAD ubicado en la ciudad de _________________, en coordinación con el Responsable o Comité de Recepción. NOVENA.- (MONTO DEL CONTRATO) El monto total propuesto y aceptado por las Partes para la ejecución del objeto del presente Contrato es de Bs_____________________ (______________________________ Bolivianos) de acuerdo al siguiente detalle de precios unitarios: ÍTEM; DESCRIPCIÓN DEL BIEN; UNIDAD DE MEDIDA; CANTIDAD.; Precio Unitario (Bs.); PRECIO TOTAL (Bs.). TOTAL. El precio o valor final de la Adquisición será el resultante de aplicar los precios unitarios de la propuesta adjudicada a las cantidades de la Adquisición efectiva y realmente provista. El PROVEEDOR declara que el precio establecido en el Contrato comprende todos los costos de verificación, transporte, impuestos, aranceles, gastos de seguro, así como accesorios, insumos y demás obligaciones legales, inclusive lucro de todos los gastos que se generen, directa o indirectamente de la Adquisición, mencionando sin limitar los gastos de servicios auxiliares, cuando sean necesarios para el cumplimiento integral de las disposiciones contractuales hasta el término final del Contrato, no dando lugar a ninguna clase de reclamos del PROVEEDOR a título de revisión de precio o reembolso ni cualquier otro similar a la ENTIDAD. - El precio por trabajos o servicios adicionales no previstos en el Contrato y que fueran necesarios ejecutar, deberá ser objeto de previo acuerdo escrito entre las Partes. En ningún caso la ENTIDAD reconocerá costos por trabajos adicionales que previamente no tuvieran su expresa aprobación y no se haya cumplido con lo establecido en el Contrato. DÉCIMA.- (FORMA DE PAGO) El monto del presente Contrato será pagado por la ENTIDAD a favor del PROVEEDOR, una vez emitido el informe de conformidad por el Responsable o Comité de Recepción del lugar (de los lugares) donde se realice la (s) entrega(s). El pago se realizará vía sistema integrado de gestión y modernización administrativa (SIGMA) en moneda nacional (bolivianos), debiendo el PROVEEDOR presentar la siguiente documentación para pago: - Solicitud de pago. - Factura original. - Fotocopia de registro sistema integrado de gestión y modernización administrativa (SIGMA). - Cédula de identidad del representante legal. - Fotocopia de número de identificación tributaria (NIT). DÉCIMA PRIMERA.- (FACTURACIÓN) El PROVEEDOR en la misma fecha en que sea aprobada su solicitud de pago, deberá enviar su factura a nombre de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos consignando el número de identificación tributaria (NIT) 1020269020. DÉCIMA SEGUNDA.- (GARANTÍA) Garantía de cumplimiento de Contrato: El PROVEEDOR garantiza el correcto cumplimiento y fiel ejecución del presente Contrato en todas sus partes con la boleta de garantía Nº ___________________emitida por el Banco _______________________, con vigencia hasta el _______________________,a la orden de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos, por la suma de Bs________________ (__________________________ Bolivianos),equivalente al siete por ciento (7%) del monto total del Contrato, con las características de renovable, irrevocable y de ejecución inmediata. - Cualquier incumplimiento contractual en que incurra el PROVEEDOR, dará lugar a la ejecución de la boleta de garantía antes mencionada en favor de la ENTIDAD a su sólo requerimiento, sin necesidad de ningún trámite o acción judicial. El PROVEEDOR tiene la obligación de mantener actualizada la garantía de cumplimiento de Contrato, cuantas veces lo requiera la ENTIDAD por razones justificadas. La ENTIDAD llevará el control directo de vigencia de la misma bajo su responsabilidad, dicha garantía estará vigente hasta 60 (sesenta) días calendario adicionales a partir de la recepción de la Adquisición. DÉCIMA TERCERA.- (MOROSIDAD Y SUS PENALIDADES) Queda convenido entre las Partes, que el PROVEEDOR se obliga a cumplir con lo estipulado en las especificaciones técnicas y en la cláusula (Vigencia y Plazo del Contrato), caso contrario la ENTIDAD aplicará una multa equivalente al numeral%(literal por ciento) sobre el monto total del Contrato, por cada día calendario de retraso. De establecer la ENTIDAD que por la aplicación de multas por mora se ha llegado al límite del 10% (diez por ciento) del monto total del Contrato, la ENTIDAD podrá iniciar el proceso de resolución del Contrato, conforme a lo estipulado en la cláusula (Terminación del Contrato). De establecer la ENTIDAD que por la aplicación de multas por mora se ha llegado al límite del 20% (veinte por ciento) del monto total del Contrato, la ENTIDAD deberá iniciar el proceso de resolución del Contrato, conforme a lo estipulado en la cláusula (Terminación del Contrato). Las multas serán cobradas mediante descuentos establecidos expresamente por la ENTIDAD, con base en el informe específico y documentado de los pagos o liquidación final, sin perjuicio de que la ENTIDADejecute la garantía de cumplimiento de Contrato y gestione el resarcimiento de daños y perjuicios por medio de la jurisdicción coactiva fiscal por la naturaleza del Contrato, conforme lo establecido en el Artículo 47 de la Ley 1178. DÉCIMA CUARTA.- (NOTIFICACIONES) - 14.1 Las notificaciones que se cursen entre las Partes tendrán validez siempre que se envíen mediante nota por escrito, correo electrónico (e-mail), facsímile, fax u otro medio de comunicación que deje constancia documental escrita con confirmación en forma directa, a las direcciones que se indican a continuación: ENTIDAD; CONTRATISTA. Domicilio: ______________________ N° Telf.: _________________________ N° Cel.: _________________________ E-mail: _________________________ Attn.: __________________________ ___________ – Bolivia; Domicilio: ___________________ N° Telf.: _________________________ N° Cel.: _________________________ E-mail: ______________________ Attn.: ________________________ ___________ – Bolivia. 14.2 Se considerará recibida la notificación o comunicación en la fecha y hora en que se haya realizado la entrega. 14.3 Cuando cualquiera de las Partes, cambiare de domicilio, dirección postal, número fax, correo electrónico o persona de contacto, deberá notificar a la otra Parte por escrito, por lo menos con 3 (tres) días de anticipación a la fecha efectiva del cambio. DÉCIMA QUINTA.- (RECEPCIÓN Y VERIFICACIÓN) El Responsable o Comité de Recepción conjuntamente con un representante debidamente acreditado del PROVEEDOR, tendrán la función de efectuar la recepción de la Adquisición, previa conformidad de la ENTIDAD elaborándose un acta de recepción en la cual se identifique la cantidad recibida y el cumplimiento de las especificaciones técnicas. Si se encontraran defectos o daños en la Adquisición no se procederá a la emisión del acta de recepción en tanto el PROVEEDOR no subsane lo observado. El PROVEEDOR deberá reemplazar la Adquisición observada por otra de iguales o mejores características en un plazo máximo de numeral (literal) días calendario, corriendo por su cuenta el transporte y lo que conlleve realizar el cambio. DÉCIMA SEXTA.- (RESPONSABILIDADES Y OBLIGACIONES DEL PROVEEDOR) El PROVEEDOR se compromete a cumplir con las siguientes responsabilidades y obligaciones, que son de carácter enunciativo y no limitativo: 16.1 Responsabilidades: a) Cumplir con el presente Contrato. b) No podrá entregar la Adquisición con bienes usados o defectuosos, debiendo en su caso ser sustituidos a su costo, dentro del plazo máximo de numeral (literal) días calendario, impostergablemente. c) Los retrasos por parte de sub-contratistas y/o sub-vendedores, si los hubiera, serán de responsabilidad única y exclusiva del PROVEEDOR. d) Mantener exonerada a la ENTIDAD contra cualquier multa o penalidad de cualquier tipo o naturaleza que fuera impuesta por causa de incumplimiento o infracción de la legislación laboral o social. e) Mantener indemne a la ENTIDAD contra cualquier hecho o acto originado por la ejecución del Contrato que tenga por efecto responsabilidad por vulneración de la legislación aplicable. f) Cumplir con las obligaciones emergentes del pago de las cargas sociales y tributarias contempladas en su propuesta, en el marco de las leyes vigentes, y presentar a requerimiento de la ENTIDAD, el respaldo correspondiente. 16.2 Obligaciones: - Cumplir con el objeto del Contrato mediante personal especializado y dentro de las especificaciones técnicas establecidas por la Unidad Solicitante, conforme a padrones y normas técnicas usuales en provisiones de esta naturaleza, garantizando la calidad de la Adquisición. - Realizar la Adquisición conforme a detalle y requerimiento realizado por la ENTIDAD. - Queda establecido que los precios unitarios consignados en la propuesta adjudicada obligan a cumplir la Adquisición con bienes nuevos y de primera calidad, sin excepción. - Asumir directa e íntegramente el costo de todos los posibles daños y perjuicios que pudiera sufrir el personal a su cargo o terceros durante la ejecución del presente Contrato, por acciones que se deriven de incumplimientos, accidentes, atentados, etc. - Cumplir y acatar por sí, por su personal y subcontratistas las estipulaciones contenidas en este Contrato y la Ley Aplicable, así como cualquier determinación de orden legal emanadas de autoridades competentes, siendo el PROVEEDOR responsable por los efectos que se originaren de eventuales inobservancias, mencionando de manera enunciativa y no limitativa, lo siguiente: - Toda norma laboral, social, de pensiones, migratoria y la que sea aplicable para posibilitar el correcto, legal y oportuno desenvolvimiento de su personal en territorio boliviano. - Planear, programar, dirigir y ejecutar la Adquisición con calidad y seguridad a fin de garantizar el pleno cumplimiento del Contrato. - Ser único y exclusivo responsable por todo subcontrato suscrito, en el marco del presente Contrato, así como del cumplimiento de las obligaciones laborales, sociales o patronales de sus subcontratistas, proveedores y/o fabricantes que provengan o emanen de la Ley Aplicable. - Responder por la supervisión, dirección técnica y administrativa y mano de obra de su personal, necesarias para la Adquisición, siendo para todos los efectos, el PROVEEDOR único y exclusivo responsable. - Salvaguardar y liberar a la ENTIDAD de la responsabilidad de todos los reclamos, representaciones y procesos judiciales de cualquier naturaleza, relacionados con la Adquisición. - Responder por los daños o pérdidas causados a la ENTIDAD o a terceros, resultantes de acción u omisión en la Adquisición. - Ser único y exclusivo responsable por el cumplimiento de toda norma o modificación de cualquier norma laboral, social o por creación de cualquier bono o beneficio social y/o laboral, incremento salarial, doble aguinaldo u otro que provengan o emanen de la Ley Aplicable. - Responsabilizarse, conforme a la ley, en calidad de único y exclusivo empleador, de las obligaciones y cargas sociales, seguro por riesgo, obligaciones laborales, de seguridad social, gastos médicos del personal involucrado en la ejecución y todos los que pudiera corresponder, liberando a la ENTIDAD de cualquier reclamo. - No utilizar mano de obra de menores de edad en las labores relacionadas con el objeto del presente Contrato, ya sea directa o indirectamente a través de sus proveedores o subcontratistas, dentro de los límites establecidos por la Ley Aplicable. La ENTIDAD podrá pedir al PROVEEDOR en cualquier momento, dentro de la vigencia del presente Contrato, una declaración que certifique el cumplimiento de la presente obligación. - Responder por la inobservancia del derecho de uso de materiales, equipos o procesos de ejecución protegidos por normas, patentes o derechos de autor, siendo responsable por el pago de derechos de autor, comisiones o cualquier sanción u otros gastos resultantes de dicha inobservancia. - No involucrarse, ni apoyar ningún tipo de discriminación, sea por raza, grupo o clase social, nacionalidad, región, religión, deficiencia, sexo, orientación sexual, asociación sindical, filiación política o edad al contratar. - Cumplir las leyes vigentes y los padrones de la industria sobre el horario de trabajo. Todo servicio ejecutado en horas extras, debe ser remunerado o compensado, respetando las normas vigentes. - Los sueldos pagados a los trabajadores deben obedecer como mínimo, a lo establecido en la Ley Aplicable. - Mantener a la ENTIDAD exonerada contra cualquier multa o penalidad de cualquier tipo o naturaleza que fuera impuesta por causa de incumplimiento o infracción de la legislación laboral o social. Las demás obligaciones y responsabilidades a su cargo que sin estar expresamente mencionadas, emerjan del presente Contrato. DÉCIMA SÉPTIMA.- (OBLIGACIONES DE LA ENTIDAD) La ENTIDAD se obliga en su sentido más amplio a cumplir con las siguientes obligaciones: 17.1 Notificar al PROVEEDOR los defectos e irregularidades encontradas en la Adquisición, fijando plazos para su corrección. 17.2 Proporcionar información y detalle para la Adquisición, comunicando al PROVEEDOR eventuales cambios de normas y horarios de trabajo. DÉCIMA OCTAVA.- (INTRANSFERIBILIDAD DEL CONTRATO) El PROVEEDOR bajo ningún título podrá ceder, transferir, subrogar, total o parcialmente este Contrato. En caso excepcional, emergente de causa de fuerza mayor o caso fortuito, las Partes podrán acordar la cesión o subrogación del Contrato, total o parcialmente, previa aprobación de la ENTIDAD, bajo los mismos términos y condiciones del presente Contrato. La Parte que se propone ceder, transferir o subrogar el presente Contrato, debe notificar a la otra Parte, por lo menos con 15 (quince) días calendario de anticipación, para que esta última evalúe si la cesión, transferencia o subrogación afecta a sus intereses o no, lo que deberá comunicar a la Parte cedente dentro de los 15 (quince) días calendario siguientes del aviso de la cesión, transferencia o subrogación. Una vez aprobada la cesión, transferencia o subrogación, el cedente es responsable solidario y mancomunado con el cesionario del cumplimiento de las obligaciones tal como fueron convenidas en el presente Contrato y asumir todas las obligaciones emergentes como originalmente fueron pactadas. DÉCIMA NOVENA.- (IMPUESTOS Y TRIBUTOS) Los tributos y/o impuestos vigentes a la fecha de suscripción de este Contrato (impuestos, tasas, contribuciones especiales y otros de similar naturaleza) que resulten directa o indirectamente del Contrato, serán de exclusiva responsabilidad del PROVEEDOR conforme a lo previsto en la Ley Aplicable, sin derecho a reembolso. La ENTIDAD en caso de actuar en condición de agente de retención, podrá descontar y retener en los plazos previstos por la Ley Aplicable, de los pagos a ser efectuados, cualquier monto necesario para cubrir las obligaciones tributarias y/o impuestos. El PROVEEDOR declara haber considerado en su propuesta los impuestos y/o tributos que tengan incidencia en la Adquisición, no correspondiendo ningún reclamo debido a error en la evaluación, ni solicitar una revisión del precio contractual. VIGÉSIMA.- (SUBCONTRATOS) El PROVEEDOR podrá realizar la subcontratación de algunos servicios que le permita el cumplimiento de la cláusula (Objeto del Contrato),bajo su absoluta responsabilidad y riesgo, siendo directa y exclusivamente responsable por los servicios contratados, así como también por los actos u omisiones de los subcontratistas. Ningún subcontrato de servicios o intervención de terceras personas relevará al PROVEEDOR del cumplimiento de todas sus obligaciones y responsabilidades contraídas en el presente Contrato. Las subcontrataciones que realice el PROVEEDOR de ninguna manera incidirán en el precio ofertado y aceptado por ambas Partes en el presente Contrato. VIGÉSIMA PRIMERA.- (CONFIDENCIALIDAD) El PROVEEDOR está obligado a guardar toda la información que obtenga o llegue a conocer durante la ejecución del Contrato, en la más absoluta reserva y confidencialidad y se compromete a no permitir que dichos datos e informaciones y el contenido de este Contrato sean transmitidos a personas que no estén involucradas en la ejecución del Contrato. Las obligaciones que el PROVEEDOR asume bajo este Contrato con relación a la confidencialidad, subsistirán una vez finalizado el Contrato. A la terminación del presente Contrato, por resolución o por su cumplimiento, el PROVEEDOR está en la obligación de entregar de manera inmediata a la ENTIDAD todos los documentos, notas, datos, información, y otros que hubiera entrado en posesión del PROVEEDOR en virtud a la ejecución del presente Contrato, no pudiendo retener el PROVEEDOR ninguna copia de los mismos, ya sean en papel o en formato electrónico o digital. El incumplimiento de la obligación de confidencialidad importara: - La adopción de medidas judiciales y sanciones de acuerdo a normas pertinentes. - Responsabilidad por pérdida y daños. VIGÉSIMA SEGUNDA.- (CAUSAS DE FUERZA MAYOR Y/O CASO FORTUITO) La fuerza mayor o caso fortuito definidos en este Contrato, serán consideradas causal de imposibilidad sobrevenida, cuando tengan un efecto adverso y sustancial en la capacidad de cumplimiento de las obligaciones establecidas en este Contrato, que estén fuera del control de las Partes y no se deban a un acto u omisión de la Parte afectada y no sean previsibles o que de serlo, no puedan evitarse mediante la adopción de todas las precauciones razonables por la Parte que alegue fuerza mayor o caso fortuito para eximirse de la responsabilidad. Con el fin de exceptuar al PROVEEDOR de determinadas responsabilidades por mora durante la vigencia del presente Contrato, la ENTIDAD tendrá la facultad de calificar las causas de fuerza mayor y/o caso fortuito que pudieran tener efectiva consecuencia sobre la ejecución del Contrato, previo cumplimiento de lo establecido en la presente cláusula. Se entiende por fuerza mayor al obstáculo externo, imprevisto o inevitable que origina una fuerza extraña al hombre y con tal medida impide el cumplimiento de la obligación (ejemplo: incendios, inundaciones y/o desastres naturales, etc.). Se concibe por caso fortuito al obstáculo interno atribuible al hombre, imprevisto o inevitable, proveniente de las condiciones mismas en que la obligación debía ser cumplida (ejemplo: conmociones civiles, huelgas, bloqueos, revoluciones, resolución de autoridad gubernamental, etc.). 22.1 Condiciones de Validez: No se considerará que ninguna de las Partes ha incumplido sus obligaciones bajo el Contrato en la medida en que una fuerza mayor o caso fortuito que surja luego de la fecha del Contrato impida el desempeño de dichas obligaciones, siempre y cuando: - Las circunstancias de la fuerza mayor o caso fortuito no hayan surgido por un incumplimiento, omisión o negligencia de la Parte invocante, o en el caso del PROVEEDOR, será aplicable también a cualquier subcontratista. - La Parte que invoque la causal de fuerza mayor o caso fortuito le haya dado a la otra Parte un aviso inmediato de las circunstancias de la fuerza mayor o caso fortuito y le haya dado un segundo aviso dentro de los 5 (cinco) días hábiles, donde describa la fuerza mayor o caso fortuito en detalle y provea una evaluación de las obligaciones afectadas y el período de tiempo durante el cual la Parte informante estima que no podrá desempeñar alguna o todas sus obligaciones. - La Parte que invoque la causal de fuerza mayor o caso fortuito haya realizado y continué realizando todos sus esfuerzos para minimizar el efecto de dicha fuerza mayor o caso fortuito, incluido minimizar retrasos en la Adquisicióny limitar el daño a la misma. Previo cumplimiento por parte del PROVEEDOR de lo establecido precedentemente dentro de los 2 (dos) días hábiles la ENTIDAD debe aprobar la existencia del impedimento, sin el cual, de ninguna manera y por ningún motivo podrá solicitar luego a la ENTIDAD por escrito la ampliación del plazo del Contrato y/o pago de multas. 22.2 Cumplimiento ininterrumpido: Cuando ocurra una fuerza mayor o caso fortuito, el PROVEEDOR hará todos los esfuerzos para seguir desempeñando sus obligaciones bajo el Contrato, en la medida en que sea factible y durante el período de dicha fuerza mayor o caso fortuito protegerá y asegurará la Adquisición de la manera que lo solicite la ENTIDAD. 22.3 Prórrogas: Si una circunstancia de fuerza mayor o caso fortuito afecta el plazo de entrega o cualquier otra fecha límite de realización, dicha fecha límite se prorrogará de conformidad a lo establecido en el presente Contrato. Durante este periodo las Partes soportaran independientemente sus respectivas perdidas por lo cual no podrán oponerse este argumento a reclamo por pagos debidos bajo el presente Contrato. Si la razón impeditiva o sus causas perduraren por más de 10 (diez) días calendario consecutivos, cualquiera de las Partes deberá notificar a la otra, por escrito, la resolución del Contrato de conformidad a la cláusula (Terminación del Contrato). VIGÉSIMA TERCERA.- (TERMINACIÓN DEL CONTRATO) El presente Contrato concluirá por una de las siguientes causas: 23.1 Por Cumplimiento del Contrato: De forma normal, tanto la ENTIDAD como el PROVEEDOR darán por terminado el presente Contrato, una vez que ambas partes hayan dado cumplimiento a todas las condiciones y estipulaciones contenidas en el mismo, lo cual se hará constar en el acta de cierre de Contrato suscrita por ambas partes. 23.2 Por Resolución del Contrato: Si se diera el caso y como una forma excepcional de terminar el Contrato, a los efectos legales correspondientes, la ENTIDAD y el PROVEEDOR acuerdan las siguientes causales para procesar la resolución del Contrato: 23.2.1 Resolución a requerimiento de la ENTIDAD, por causales atribuibles al PROVEEDOR. La ENTIDAD, podrá proceder al trámite de resolución del Contrato, en los siguientes casos: - Por incumplimiento del Contrato por parte del PROVEEDOR. - Por disolución del PROVEEDOR. - Por quiebra declarada del PROVEEDOR. - Por incumplimiento injustificado del plazo de entrega de la Adquisición sin que el PROVEEDOR adopte medidas necesarias y oportunas para recuperar su demora y asegurar la conclusión de la entrega dentro del plazo vigente. - Cuando el monto de la multa por atraso en la entrega alcance el 10% (diez por ciento) del monto total del Contrato, decisión optativa, o el 20% (veinte por ciento) de forma obligatoria. - Por motivos de fuerza mayor o caso fortuito. - Por incumplimiento de la cláusula (Anticorrupción). 23.2.2 Resolución a requerimiento del PROVEEDOR, por causales atribuibles a la ENTIDAD. El PROVEEDOR podrá proceder al trámite de resolución del Contrato, en los siguientes casos: - Por instrucciones injustificadas emanadas de la ENTIDAD para la suspensión de la Adquisición por más de treinta (30) días calendario. - Si apartándose de los términos del Contrato, la ENTIDAD pretende efectuar aumento o disminución en las cantidades de la Adquisición, sin la emisión del Contrato modificatorio correspondiente. 23.2.3 Las Partes podrán terminar el presente Contrato por mutuo acuerdo en cualquier momento. La resolución por mutuo acuerdo deberá constar mediante notificación a través de carta notariada, si corresponde, incluir los montos a reconocer por las prestaciones ejecutadas por las Partes. 23.2.4 La ENTIDAD en cualquier momento podrá resolver de manera unilateral y de pleno derecho sin necesidad de requerimiento y/o autorización judicial o extrajudicial alguna el presente Contrato, haciéndose efectiva dicha resolución con la notificación mediante carta notariada al PROVEEDOR, sin lugar a ningún tipo de resarcimiento por parte de la ENTIDAD a favor del PROVEEDOR. - Reglas aplicables a la Resolución: Para procesar la resolución del Contrato por cualquiera de las causales señaladas en los numerales 23.2.1 y 23.2.2, la Parte afectada dará aviso escrito mediante carta notariada a la otra Parte de su intención de resolver el Contrato, estableciendo claramente la causal que se aduce. Si dentro de los 10 (diez) días hábiles siguientes de la fecha de notificación, se enmendaran las fallas, se normalizara el desarrollo de la Adquisición y se tomaran las medidas necesarias para continuar normalmente con las estipulaciones del Contrato y el requirente de la resolución expresara por escrito su conformidad a la solución, el aviso de intención de resolución será retirado. En caso contrario, si al vencimiento del término de los 10 (diez) días hábiles no existiese ninguna respuesta, el proceso de resolución continuará, a cuyo fin la Parte afectada notificará mediante carta notariada a la otra Parte que la resolución del Contrato se ha hecho efectiva, En el caso que el monto de la multa por atraso en la entrega alcance al 20% (veinte por ciento) del monto total del Contrato, la ENTIDAD deberá notificar mediante carta notariada que la resolución de Contrato se ha hecho efectiva. En los casos de fuerza mayor o caso fortuito y previo cumplimiento a la cláusula (Fuerza Mayor o Caso Fortuito), la Parte afectada deberá notificar mediante carta notariada que la resolución de Contrato se ha hecho efectiva y si corresponde se debe incluir los montos a reconocer por las prestaciones ejecutadas por las Partes. En caso que se proceda a la resolución del Contrato, por razones atribuibles al PROVEEDOR, se consolidara en favor de la ENTIDAD la garantía de cumplimiento de Contrato. Por otro lado también se consolidan a favor de la ENTIDAD las multas o penalidades. VIGÉSIMA CUARTA.- (CIERRE DE CONTRATO) Terminado el Contrato, por su cumplimiento, las Partes firmarán un acta de cierre del Contrato manifestando los términos de recepción o nota de recepción de la Adquisición efectivamente ejecutada. Terminado el Contrato por resolución, las Partes realizaran la conciliación de cuentas finales a efectos de determinar cualquier saldo pendiente de pago si hubiese o correspondiese, emitiendo un acta de cierre del Contrato. VIGÉSIMA QUINTA.- (SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS) En caso de surgir controversias sobre los derechos y obligaciones de las Partes, durante la ejecución del presente Contrato, las Partes acudirán a los términos y condiciones del Contrato, documento de contratación directa y propuesta adjudicada, sometidas a la jurisdicción coactiva fiscal. VIGÉSIMA SEXTA.- (MODIFICACIÓN AL CONTRATO) El Contrato podrá ser modificado por uno o varios contratos modificatorios, mismos que pueden afectar el alcance, monto y/o plazo, previo acuerdo entre Partes. Dichas modificaciones deberán estar destinadas al objeto de la contratación y estar sustentadas por informes técnico y legal que establezcan la viabilidad técnica, legal y de financiamiento. Las referidas modificaciones se realizarán a través de uno o varios contratos modificatorios, que sumados no deberán exceder el 10% (diez por ciento) del monto del Contrato principal, de acuerdo con lo establecido en el Artículo 38 del Reglamento Específico del Sistema de Administración de Bienes y Servicios de YPFB (RE-SABS-EPNE-YPFB). VIGÉSIMA SÉPTIMA.- (EMBALAJE) El embalaje, las marcas y los documentos que se coloquen dentro y fuera de los paquetes deberán cumplir estrictamente normas internacionales, los requisitos especiales que se hayan consignado en el documento de contratación directa, las especificaciones técnicas, cualquier otro requisito si lo hubiere y cualquier otra instrucción dada por la ENTIDAD. El embalaje deberá ser adecuado para resistir su almacenamiento y manipulación brusca. INCLUIR LA SIGUIENTE CLÁUSULA EN CASO DE QUE CORRESPONDA: (PROTOCOLIZACIÓN DEL CONTRATO) El presente Contrato será protocolizado con todas las formalidades de Ley por la Entidad en el distrito administrativo correspondiente. El importe que por concepto de protocolización debe ser pagado por el Contratista. En caso que este importe no sea cancelado por el Contratista podrá ser descontado por la Entidad a tiempo de hacer efectivo el pago de las planillas mensuales o en la planilla final del Contrato. Esta protocolización contendrá los siguientes documentos: Originales o fotocopias legalizadas de: - Testimonio del poder del representante legal referido en el Contrato. - Certificado de matrícula de inscripción en FUNDEMPRESA. - Minuta del Contrato Fotocopias simples de: - Cédula de identidad del representante legal. - Escritura de constitución de la empresa. - Garantía de cumplimiento de contrato En caso de que por cualquier circunstancia, el presente documento no fuese protocolizado, servirá a los efectos de Ley y de su cumplimiento, como documento suficiente a las Partes. VIGÉSIMA OCTAVA.- (ANTICORRUPCIÓN) Cada una de las Partes acuerda y declara que ni ella, ni sus representantes o afiliados, en conexión con este Contrato o el cumplimiento de las obligaciones de dichas Partes bajo este Contrato, ha efectuado o efectuará, ha prometido o prometerá efectuar o ha autorizado o autorizará que se efectué cualquier pago, regalo, dádiva o transferencia de cualquier cosa de valor, ventaja indebida, directa o indirectamente a un funcionario o servidor público o agente del gobierno corporativo, la realización de dicho pago o regalo por cualquiera de las Partes constituirá una infracción a la Ley N° 004 de 31 de marzo de 2010, Ley de Lucha Contra la Corrupción, Enriquecimiento Ilícito e Investigación de Fortunas “Marcelo Quiroga Santa Cruz” y/o la “Convención Contra la Corrupción de las Naciones Unidas y/o la “Convención Interamericana Contra la Corrupción”, sin perjuicio de que la ENTIDAD resuelva el presente Contrato y se ejecuten las garantías que se encuentren vigentes al momento de la resolución. VIGÉSIMA NOVENA.- (CONFORMIDAD) En señal de aceptación y conformidad y para su fiel y estricto cumplimiento firman el presente Contrato en cuatro (4) ejemplares de un mismo tenor y validez _________________________ en representación legal de la ENTIDAD, y _________________________ en representación legal del PROVEEDOR. Este documento, conforme a disposiciones legales de control fiscal vigentes, será registrado ante la Contraloría General del Estado. Lic. __________________; Sr. ____________________________. cargo YPFB ENTIDAD; Nombre empresa PROVEEDOR.

“Seriedad de Propuesta”; “Cumplimiento de Contrato”; “Adicional a la Garantía de Cumplimiento de Contrato de Obras”; “Funcionamiento de Maquinaria y/o Equipo”; “Correcta Inversión de Anticipo” u otras.