## computods metricos
VOLUMENES DE OBRA
Proyecto: CONSTRUCCION ESTACION DE SERVICIO EL PUENTE
Item | Descripción | Und. | Cantidad
1 | INSTALACION DE FAENAS | GLB | 1
2 | LETRERO IDENTIFICATORIO DE OBRA (SEGUN DISEÑO) | PZA | 1
3 | LIMPIEZA DEL TERRENO | GLB | 1
4 | REPLANTEO Y TRAZADO | M2 | 871.63
5 | EXCAVACION COMUN TERRENO SEMIDURO | M3 | 435.37
6 | EXCAVACION CON MAQUINARIA | M3 | 889.51
7 | EXCAVACION TENDIDO DE TUBERIAS, CAMARAS (MANUAL) | M3 | 153.25
8 | MEJORAMIENTO DE SUELO Y COMPACTACION | M3 | 626.28
9 | RELLENO Y COMPACTADO CON MAQ EN AREA DE CONST. | M3 | 1355.2
10 | RELLENO Y COMPACTADO CON MAQ. PARA LA CONFORMACION DEL TERRENO | M3 | 3833
11 | HORMIGON POBRE FUNDACIONES | M3 | 15.43
12 | ZAPATA DE HºAº H-21 | M3 | 34.25
13 | VIGA DE Hº Aº ARRIOSTRAMIENTO H-21 | M3 | 2.19
14 | ESTRUCTURA SOPORTE PARA TRANSFORMADOR DE POTENCIA DE Hº Aº | M3 | 2.17
15 | CIMIENTO VIGA T INVERTIDA | M3 | 9.91
16 | CIMIENTO VIGA L MURO PERIMETRAL | M3 | 14.47
17 | IMPERMEABILIZACION PARA CIMIENTOS VIGA T INVERTIDA | M2 | 15.12
18 | IMPERMEABILIZACION PARA CIMIENTOS VIGA L MURO PERIMETRAL | M2 | 33.13
19 | IMPERMEABILIZACION LOSA Y VIGA CANAL ADM | M2 | 31.36
20 | IMPERMEABILIZACION FOSAS SUB. | M2 | 218.88
21 | IMPERMEABILIZACION CON LAMINA ASFALTICA REVESTIDA CON ALUMINIO PARAPETO Y CUBIERTA | M2 | 18
22 | COLUMNA DE HºAº H-21 | M3 | 14.52
23 | LOSA BASE DE HºAº FOSAS SUB. | M3 | 15.9
24 | LOSA BASE COMPRESOR Y DENTELLON TOTEM | M3 | 14.8
25 | LOSA CANAL DE HºAº ADM. | M3 | 6.62
26 | DINTEL DE HºAº 0.15 X 0.20 | ML | 44.5
27 | MURO DE LADRILLO 6H ADM | M2 | 170.65
28 | MURO DE LADRILLO PERIMETRAL | M2 | 780
29 | BOTAGUAS DE LADRILLO 2 CAIDAS 9X24X23 CM | ML | 133.69
30 | MURO DE CONTENCION DE HºAº H-21 | M3 | 34.65
31 | MURO DE HºAº FOSAS SUB. | M3 | 30.42
32 | VIGA DE SOPORTE DE TANQUE FOSAS SUB H-21 | M3 | 0.76
33 | VIGA DE Hº Aº NIVEL TECHO H-21 | M3 | 7.35
34 | TAPA DE HºAº FOSAS SUB. | M3 | 12.37
35 | CORDON DE Hº Cº 0.2 X 0.4 ACERA | ML | 11
36 | CORDON MURO TRINCHERA DE HºAº EN ISLAS | M3 | 7
37 | LOSA ACERA EN ISLA DE Hº Aº | M3 | 6.46
38 | PAVIMENTO RIGIDO EN PLAYA DE MANIOBRAS DE HºAº 0.20M | M2 | 1313.45
39 | CUBIERTA DE CALAMINA TRAPEZOIDAL Nº 28 Y PINTADA CON PERFILES ESTRUC. MET. ADM. | M2 | 90.07
40 | CUBIERTA DE CALAMINA TRAPEZOIDAL Nº 28 Y PINTADA CON PERFILES ESTRUC. MET. ISLAS | M2 | 267.63
41 | CUMBRERA DE CALAMINA PLANA Nº 28 | ML | 24.3
42 | CANALETA DE CHAPA GAL. Nº 28 | ML | 48
43 | REVESTIMIENTO DE ALUCUBOMD TOTEM + ESTRUCTURA | PZA | 1
44 | REVESTIMIENTO DE ALUCUBOND CENEFA ADMISTRACION + ESTRUCTURA | M2 | 161.8
45 | REVESTIMIENTO PVC CIELO FALSO ISLA INC. CONTRAPANEL MONTANTES Y PERIMETRALES | M2 | 273
46 | REVESTIMIENTO DE CERAMICA EN PAREDES Y PISOS | M2 | 202.16
47 | REVESTIMIENTO EN COLUMNAS PLANCHA ACERO 3MM PINTADO | M2 | 49.6
48 | CIELO FALSO DE YESO TIPO ARMSTRONG + ESTRUCT. METALICA | M2 | 94.14
49 | PROV. E INST. LETRERO DE IDENTIFICACIÓN DE PRODUCTO + ESTRUCTURA | PZA | 4
50 | REVOQUE DE CEMENTO E=1.5 CM IMPERMEABILIZADO | M2 | 1187.79
51 | REVOQUE EXTERIOR C/ TECNICA (CAL - CEMENTO) | M2 | 716
52 | BUÑAS EN FACHADA ADM. | ML | 86.34
53 | CONTRAPISO PIEDRA MANZANA | M2 | 129.78
54 | PISO ANTIDESLISANTE DE PORCELANATO | M2 | 129.78
55 | ZOCALO DE PORCELANATO | ML | 90.7
56 | ACERA DE HºSº 1:2:4 DE E=4 CM INCLUYE EMPEDRADO | M2 | 342.6
57 | PISO TECNICO SALA DE TABLEROS | M2 | 6
58 | MESON DE HORMIGON C/REV CERAMICA TIPO PORCELANATO | M2 | 1.32
59 | VENTANA DE ALUMINIO CON VIDRIO REFLECTIVO 6 MM ADMINISTRACION | M2 | 13.44
60 | PROTECTOR DE VENTANAS DE ALUMINIO | M2 | 18.5
61 | PROV. E INSTALACION PUERTA METALICA TIPO PERSIANA SALA DE TABLEROS | M2 | 2.05
62 | PROV. E INSTALACION PUERTA PLACA INCLUY QUINC. Y BARNIZ MARCO DE MADERA | M2 | 23.31
63 | PROV. E INST. PUERTA DE VIDRIO TEMPLADO REFLECTIVO CORREDIZA | M2 | 6.72
64 | PROV. Y COLOC. TUBERIA PVC 1/2" (15 MM) INC. ACC. | ML | 16
65 | PROV. Y COLOC. TUBERIA PVC 3/4" ( 20 MM) INC. ACC. | ML | 91
66 | PROV. Y COLOC. TUBERIA PVC 1 " (25 MM) INC. ACC. | ML | 100
67 | PROV. Y COLOC. TUBERIA PVC 2 " (50 MM) INC ACC | ML | 90
68 | PROV. Y COLOC. TUBERIA PVC 4" (100 MM) INC. ACC. | ML | 85
69 | PROV. Y COLOC. TUBERIA PVC 6" (150 MM) INC. ACC. | ML | 120
70 | CAJA INTERCEPTORA DE PVC | PZA | 5
71 | CAMARA DE INSPECCION 60 X 60 CM | PZA | 9
72 | CAMARA DE INSPECCION 100 X 100 CM | PZA | 12
73 | CAMARA DERIVACION ELECTRICA 100 X 100 CM | PZA | 4
74 | CAMARA DERIVACION ELECTRICA 80 X 80 CM | PZA | 4
75 | CAMARA DE INSPECCION PARA VALVULA DE CORTE GNV 150 X 150 CM INC. ESCALERA | PZA | 1
76 | CAMARA DE DERRAME DE LIQUIDOS 50 X 50 CM | PZA | 12
77 | CAMARA DESGRASADORA DE HºAº | M3 | 3.12
78 | TANQUE DE AGUA DE H°A° | M3 | 4.8
79 | ESCALERA ENTRADA ACCESO FOSA DE TANQUE | PZA | 2
80 | TAPA METALICA DE 86 X 86CM EN FOSA TANQUE | PZA | 6
81 | PROV. E INST. TANQUE ELEVADO DE 650 LTS INC. ACC. | GLB | 1
82 | PROV. E INST. DE BOMBA AUTOMATICA DE 2HP INC. INST. ELECTRICA Y ACC. | GLB | 1
83 | TANQUE SEPTICO DE Hº Aº | M3 | 2.58
84 | POZO ABSORBENTE D=2.0M LADRILLO ADOBITO | ML | 5
85 | PANEL DIVISORIO BAÑOS MELANIMICO | M2 | 1.96
86 | REJILLA DE PISO 0.10X0.10 M BRONCE (PROV Y COLOC) | PZA | 5
87 | PROV. E INST. DUCHA CON BASE C/GRIFERIA MEZCLADORA INC. ACC. | PZA | 1
88 | PROV. E INST. INODORO TANQUE BAJO DOBLE DESCARGA INC. ACC. | PZA | 7
89 | PROV. E INST. LAVAPLATOS UN DEPOSITO C/GRIFERIA INC. ACC | PZA | 1
90 | PROV. E INST. URINARIO C/ GRIFERIA INC. ACC. | PZA | 2
91 | PROV. E INST. LAVAMANOS CON PEDESTAL CON GRIFERIA TEMPORIZADA INC. ACC. | PZA | 6
92 | PROV. Y COLOC. DE LAVANDERIA DE HORMIGON | PZA | 1
93 | PROV. E INST. DE PILETAS INC. ACC. | PZA | 5
94 | PROV. E INST. DE ESPEJOS EN BAÑOS | M2 | 8
95 | SENALETICA JUEGO 48 PZAS EN ACRILICO | JGO | 1
96 | PINTURA DE EXTERIOR LATEX | M2 | 707.4
97 | PINTURA DE INTERIOR LATEX | M2 | 484.91
98 | PINTURA REFLECTIVA SEÑALIZACION VIAL | M2 | 160.04
99 | TIERRA NEGRA | M2 | 84.42
100 | GRAMA PARA JARDINERIA | M2 | 84.42
101 | ARCOS PROTECTORES DE ISLAS (MATA BURRO) | PZA | 10
102 | MOBILIARIO METALICO PARA ISLAS | PZA | 4
103 | MARCO METALICO P/DISPENSER | PZA | 4
104 | LETRERO DE INGRESO Y SALIDA INCLU ESTRUCTURA | PZA | 2
105 | PLACA DE ENTREGA | PZA | 1
106 | LIMPIEZA Y RETIRO DE ESCOMBROS | GLB | 1
107 | PROV. E INST. DE LETRERO LOGOTIPO EN ACERO INOX CON ILUMINACIÓN LED | PZA | 3
108 | PINTADO DE TUBO CONDUIT | ML | 1240
109 | INSTALACIÓN DE ACOMETIDA DE MEDIA TENSIÓN | GLB | 1
110 | PROV. Y PLANTADO DE POSTE DE CONCRETO H=12M + BASE | PZA | 2
111 | PROV. E INST. TRANSFORMADOR DE POTENCIA 300 KVA, 50 HZ, 24.9/0.4/0.23 KV | PZA | 1
112 | PROV. E INST. DE TABLERO DE MEDICIÓN | PZA | 1
113 | PROV. E INST. DE TABLERO DE DISTRIBUCIÓN GENERAL | PZA | 1
114 | PROV. E INST. DE RACK GABINETE DE PARED 9RU PUERTA DE VIDRIO | PZA | 1
115 | PROV. E INST. DE TABLERO DE DISTRIBUCIÓN TD-1 | PZA | 1
116 | PROV. E INST. DE TABLERO DE DISTRIBUCIÓN TD-2 | PZA | 1
117 | PROV. E INST. DE TABLERO DE DISTRIBUCIÓN TD-3 | PZA | 1
118 | PROV. E INST. DE TABLERO DE CONTROL DE LUMINARIAS | PZA | 1
119 | PROV. E INST. CABLE UTP 4 PARES UNIFILAR | ML | 31.2
120 | PROV. E INST. CABLE ACSR Nº 1/0 AWG | ML | 60
121 | PROV. E INST. CABLE CALIBRE 1X185 MM2, 0.6/1KV 90ºC | ML | 573.9
122 | PROV. E INST. CABLE CALIBRE 1X120 MM2, 0.6/1KV 90ºC | ML | 64
123 | PROV. E INST. CABLE CALIBRE 1X95 MM2 0.6/1KV 90ºC | ML | 191.3
124 | PROV. E INST. CABLE CALIBRE 1X50 MM2, 0.6/1KV 90ºC | ML | 178.6
125 | PROV. E INST. CABLE CALIBRE 1X25 MM2, 750 V, 70 ºC | ML | 59.5
126 | PROV. E INST. CABLE CALIBRE 1 X 10MM2, 750V, 70ºC | ML | 40
127 | PROV. E INST. CABLE CALIBRE 3X6 MM2, 1KV, 90ºC | ML | 28.8
128 | PROV. E INST. CABLE CALIBRE 3X4 MM2, 1KV, 90ºC | ML | 142.6
129 | PROV. E INST. CABLE CALIBRE 3X2.5 MM2, 1KV, 90ºC | ML | 199.4
130 | PROV. E INST. TUBO CONDUIT ACERO GALV 2 1/2" + ACCESORIOS | ML | 159.41
131 | PROV. E INST. TUBO CONDUIT ACERO GALV 1" + ACCESORIOS | ML | 44
132 | PROV. E INST. TUBO CONDUIT ACERO GALV 3/4" + ACCESORIOS | ML | 1394.93
133 | PROV. E INST. TUBO DE PVC ESQ 40 - 3" + ACCESORIOS | ML | 45.4
134 | PROV. E INST. TUBO DE PVC ESQ 40 - 2 1/2" + ACCESORIOS | ML | 49.6
135 | PROV. E INST. CAJA REDONDA CON TAPA ROSCADA 3/4" | PZA | 9
136 | PROV. E INST. CAJA DE PASO OVALADA CON TAPA ROSCADA 2 1/2" | PZA | 4
137 | PROV. E INST. CAJA DE PASO OVALADA CON TAPA ROSCADA 1" | PZA | 8
138 | PROV. E INST. CAJA DE PASO OVALADA CON TAPA ROSCADA 3/4" | PZA | 197
139 | PROV. E INST. CODO DE PASO CON TAPA SESGADA 1" | PZA | 2
140 | PROV. E INST. CODO DE PASO CON TAPA SESGADA 3/4" | PZA | 29
141 | PROV. E INST. SELLADOR VERTICAL - HORIZANTAL 2 1/2" | PZA | 4
142 | PROV. E INST. SELLADOR VERTICAL - HORIZONTAL 1" | PZA | 4
143 | PROV. E INST. SELLADOR VERTICAL - HORIZONTAL 3/4" | PZA | 51
144 | PROV. E INST. DE PUNTO DE ILUMINACIÓN EN LAS ISLAS | PTO | 12
145 | PROV. E INST. REFLECTOR LED 150W | PTO | 1
146 | PROV. E INST. PUNTO DE ILUMINACIÓN LETREROS | PTO | 2
147 | PROV. E INST. PUNTO DE ILUMINACIÓN PERIMETRAL | PTO | 11
148 | PROV. E INST. PUNTO DE ILUMINACIÓN EN LETRERO DE IDENTIFICACIÓN DE PRODUCTO | PTO | 4
149 | PROV. E INST. PUNTO DE LUMINARIA CON REJILLA 4X18W, C/TUBO LED | PTO | 6
150 | PROV. E INST. PUNTO DE LUMINARIA PANEL LED REDONDO 24W | PTO | 16
151 | PROV. E INST. PUNTO DE LUMINARIA DE EMERGENCIA | PTO | 2
152 | PROV. E INST. PUNTO DE TOMA CORRIENTES DOBLE | PTO | 19
153 | PROV. E INST. PUNTO DE TOMA DE FUERZA | PTO | 3
154 | PROV. E INST. PUNTO DE INTERRUPTOR SIMPLE | PTO | 9
155 | PROV. E INST. PUNTO DE INTERRUPTOR DOBLE | PTO | 2
156 | PROV. E INST. PUNTO DE TOMA TELEFONO/DATOS | PTO | 6
157 | PROV. E INST. CAJA PLASTICA DE PASO REDONDA C/TAPA | PZA | 29
158 | PROV. E INST. TUBO CONDUIT PVC 5/8" + ACCESORIOS | ML | 133.1
159 | PROV. E INST. CAJA EX PARA BORNES Y CONEXIONES | PTO | 4
160 | PROV. E INST. CAJA NEMA 30 X 30 X 15 CM C/LLAVE | PZA | 1
161 | PROV. E INST. BOTONERA PARA PARADA DE EMERGENCIA | PTO | 4
162 | INSTALACIÓN DE ATERRAMIENTO ELECTRICO | GLB | 1
163 | PROV. E INST. PARARRAYOS CON DISPOSITIVO CEBADO | GLB | 1
164 | PROV. TUBERIA DE 1" SCH 160 API 5L + ACCESORIOS | ML | 30.2
165 | PROV. TUBERIA DE 2" SCH 40 ASTM A53 + ACCESORIOS | ML | 52.8
166 | PROV. VALVULA DE BOLA BRIDADA 2" ANSI 300 | PZA | 1
167 | PROV. E INST. VALV. DE BOLA ROSCADA 1" - SCH 160 | PZA | 3
168 | SOLDADURA DE TUBERIA Y ACCESORIOS DE 2" | PTO | 5
169 | SOLDADURA DE TUBERIA Y ACCESORIOS DE 1" | PTO | 9
170 | PRUEBA DE TINTAS PENETRANTES DE JUNTAS SOLDADAS DE 2" | PTO | 5
171 | PRUEBA DE TINTAS PENETRANTES DE JUNTAS SOLDADAS DE 1" | PTO | 8
172 | PRUEBA DE PARTICULAS MAGNÉTICAS A JUNTAS SOLDADAS DE 2" | PTO | 5
173 | PRUEBA DE PARTICULAS MAGNÉTICAS A JUNTAS SOLDADAS DE 1" | PTO | 8
174 | PRUEBA HIDROSTÁTICA DE TUBERÍA 2" | ML | 52.8
175 | PRUEBA HIDROSTÁTICA DE TUBERÍA 1" | ML | 30.2
176 | RADIOGRAFIADO DE JUNTA SOLDADA DE 2" | PTO | 5
177 | REVESTIMIENTO DE TUBERIA CON CINTA DE PROTECCIÓN MECÁNICA Y ANTICORROSIVA 2" | ML | 52.8
178 | REVESTIMIENTO DE TUBERIA CON CINTA DE PROTECCIÓN MECÁNICA Y ANTICORROSIVA 1" | ML | 30.2
179 | DESFILE Y BAJADO DE TUBERÍA 2" SCH 40 | ML | 52.8
180 | DESFILE Y BAJADO DE TUBERÍA 1" SCH 160 | ML | 30.2
181 | BRIDA WN ANC 2" ANSI 300 SCH 40 C/ACC | PZA | 2
182 | BULON 5/8" X 3 1/2" C/TUERCA | PZA | 16
183 | EMPAQUETADURA ESPIROMETALICA 2" ANSI 300 | PZA | 1
184 | EMPAQUETADURA DIELECTRICA 2" ANSI 300 | PZA | 1
185 | PROV. E INST. TANQUE DE COMBUSTIBLE 30.000 LITROS Y ACCESORIOS + PRUEBAS | PZA | 2
186 | PROV. E INST. CONTENEDOR DE DERRAME Y ACCESORIOS P/BOMBA SUMERGIBLE | PZA | 2
187 | PROV. E INST. CONTENEDOR DE DERRAME Y ACCESORIOS P/DESCARGA | PZA | 2
188 | PROV. E INST. CONTENEDOR DE DERRAME Y ACCESORIOS P/TELEMEDICIÓN | PZA | 2
189 | PROV. Y COLOC. TUBERIA FG 4" + ACCESORIOS | ML | 6.8
190 | PROV. Y COLOC. TUBERIA FG 3" + ACCESORIOS | ML | 28.9
191 | PROV. Y COLOC. TUBERIA FG 2" + ACCESORIOS | ML | 54.4
192 | PROV. Y COLOC. MODULO PARA SEPARACIÓN DE SOLIDOS | PZA | 2
193 | PROV. Y COLOC. DE VALV. DE PRESIÓN Y VACIO PARA TUBERÍA DE VENTEO | PZA | 2
194 | PROV. E INST. ACONDICIONADOR DE AIRE TIPO SPLIT 18000 BTU | PZA | 2
195 | PROV. E INST. EXTINTOR DE POLVO QUIMICO DE 10 KG | PZA | 7
196 | PROV. E INST. EXTINTOR DE POLVO QUIMICO DE 25 KG | PZA | 2