ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

SECCIÓN I - ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- INTRODUCCIÓN

La Distrito Redes de Gas Cochabamba tiene a su cargo el desarrollo de las instalaciones de gas natural en el Departamento de Cochabamba, para ello cuenta con unidades técnicas que se encargan del diseño, construcción, operación y mantenimiento de la tubería de acero y polietileno, Estaciones Distritales de Regulación y City Gate’s. En ese afán requiere contar con kits de reparo y repuestos para realizar el mantenimiento a los EDRs y City Gate’s de manera que se garantice el abastecimiento normal y continuo de Gas Natural a los usuarios.

- OBJETIVO

Adquirir Kits de Reparo conforme a las especificaciones técnicas requeridas, así como los tiempos de entrega y formas de Pago.

- DESARROLLO

  - LISTADO

A continuación se listan los accesorios, sus cantidades y las especificaciones técnicas de cada producto requerido.

LOTE 1 - KITS DE REPARO MARCA DRESSER

| Ítem | Especificaciones Técnicas | Unidad | Cantidad | Imagen de referencia del instrumento |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Dresser Mooney Controls Kit de Reparo Regulador 1” Parte Número: 101-110-01 Flowgrid 1” Port Rebuilt Kit Incluye: P.N. 101-059-01 Sello del Cuerpo de Nitrilo (Body Seal Nitrile) P.N. 101-056-01 Diafragma de Nitrilo 75-Dureza (Diaphragm 75-Durometer Nitrile) | Kit | 14 |  |
| 2 | Dresser Mooney Controls Kit de Reparo Regulador 2” Parte Número: 102-160-01 Flowgrid 2” Std Port Rebuilt Kit Incluye: P.N. 102-016-01 Sello del Cuerpo de Nitrilo (Body Seal Nitrile) P.N. 021-244-01 Junta Tórica del Espaciador de Nitrilo (Spacer O’ring Nitrile) P.N. 102-013-01 Diafragma de Nitrilo 75 – Dureza (Diaphragm 75-Durometer Nitrile) | Kit | 25 |  |
| 3 | Dresser Mooney Controls Kit de Reparo Regulador 3” Parte Número: 103-175-01 Flowgrid 3” Std Port Rebuilt Kit Incluye: P.N. 103-112-01 Sello del Cuerpo de Nitrilo (Body Seal Nitrile) P.N. 021-262-01 Junta Tórica de Nitrilo del Diafragma (Diaphragm O’ring Nitrile) P.N. 021-364-01 Junta Tórica de Nitrilo del Espaciador (Spacer O’ring Nitrile) PN. 103-015-01 Diafragma de Nitrilo 75 – Dureza (Diaphragm 75-Durometer Nitrile) | Kit | 6 |  |

| Ítem | Especificaciones técnicas | Unidad | Cantidad | Imagen de referencia del instrumento |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | Dresser Mooney Controls Kit de Reparo Piloto 20/20S Parte Número: 201-120-01 Pilot Repair Nitrile Kit Incluye: P.N. 201-009-01 Diafragma del Piloto (Pilot Diaphragm) P.N. 201-015-01 Ensamble Vástago-Conector (Plug-Stem Assembly) P.N. 201-008-01 Juego de Juntas Toricas de Nitrilo para Piloto (Pilot O’ring Seal Nitrile Kit) | Kit | 30 |  |
| 5 | Dresser Mooney Controls Kit de Reparo Piloto 20H Parte Número: 201-121-01 Pilot Repair Nitrile Kit Incluye: P.N. 201-038-01 Diafragma del Piloto (Pilot Diaphragm) P.N. 201-015-01 Ensamble Vástago-Conector (Plug-Stem Assembly For Pilot) P.N. 201-008-01 Juego de Juntas Toricas de Nitrilo para Piloto (Pilot O’ring Seal Nitrile Kit) | Kit | 14 |  |
| 6 | Dresser Mooney Controls Sello de Aleta de Cierre Rápido 2” (Flapper Seal 2” Slam Shut) Parte Número: 602-004-01 | Pieza | 25 |  |
| 7 | Dresser Mooney Controls Sello de Aleta de Cierre Rápido 3” (Flapper Seal 3” Slam Shut) Parte Número: 603-004-01 | Pieza | 6 |  |
| 8 | Dresser Mooney Controls Elemento Filtrante para Filtro Tipo 30 Parte Número: 301-005-01 Presión Nominal: 1500 psig Rango de Temperatura: -40°F to 175°F Max Presión Diferencial: 1500 psig Elemento Filtrante: 10 Micron | Pieza | 15 |  |

LOTE 2 - KITS DE REPARO MARCA FISHER

| Ítem | Especificaciones técnicas | Unidad | Cantidad | Imagen de referencia del instrumento |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Emerson Fisher Kit de Reparo Regulador No. R310X000032 Regulador Tipo 310 Tamaño del Cuerpo 2” Diafragma y Juntas Toricas de Nitrilo | Kit | 2 |  |

| Ítem | Especificaciones técnicas | Unidad | Cantidad | Imagen de referencia del instrumento |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Emerson Fisher Kit de Reparo Piloto No. R32X0000012 Piloto Tipo 32 Material: Nitrilo | Kit | 2 |  |

LOTE 3 - KITS DE REPARO MARCA ELSTER AMERICAN METER

| Ítem | Especificaciones técnicas | Unidad | Cantidad | Imagen de referencia del instrumento |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Elster American Meter Reparo AFV S300 P.N. 73404P002 Modelo: 300 Series Dureza: 70 Material: (H) Hydrin Tamaño Válvula: 2" | Pieza | 10 |  |
| 2 | Elster American Meter Kit de Reparo Piloto Z-ZSC P.N. 73914K002 Diafragma: Buna N Orificio de la Válvula: 3/32" Sello del Disco: Buna N B80 | Kit | 10 |  |
| 3 | Elster American Meter Filtro para Control Loop P.N. 78480P001 Elemento Filtrante 20 Micrones Bloque Compuesto AMCO AFV- RFV (Composite Block) Modelo: ASSY Control Loop | Pieza | 10 |  |

SECCIÓN II - INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

- MÉTODO DE SELECCIÓN

El método de selección para el presente proceso de contratación será el Precio Evaluado Más Bajo, por lo que la empresa adjudicada será aquella que proponga el precio más bajo cuya propuesta cumpla las especificaciones mínimas requeridas en el presente documento para el lote licitado.

- FORMA DE ADJUDICACIÓN

Para el presente proceso, la adjudicación será por la modalidad de LOTES, es decir que una o varias empresas podrán adjudicarse a uno o varios lotes.

- PLAZO DE ENTREGA O EJECUCIÓN DE LOS ÍTEMS

El plazo de entrega para el presente proceso será:

| LOTE | PLAZO DE ENTREGA | NOMBRE DEL LOTE |
| --- | --- | --- |
| 1 | 30 DÍAS CALENDARIO | Kits de Reparo Marca Dresser |
| 2 | 65 DÍAS CALENDARIO | Kits de Reparo Marca Fisher |
| 3 | 10 DÍAS CALENDARIO | Kits de Reparo Marca Elster American Meter |

Para ello las empresas proponentes, en su propuesta, deberán incluir un plazo igual o menor. El plazo de entrega será contabilizado a partir de la firma de contrato o recepción de la orden de compra.

- PRECIO REFERENCIAL

Para el presente proceso, YPFB Redes de Gas Cochabamba ha determinado como Precio Referencial un monto de:

| LOTE | PRECIO REFERENCIAL |
| --- | --- |
| 1 | Bs. 215.633,91 (Doscientos Quince Mil Seiscientos Treinta y Tres 91/100 Bolivianos) |
| 2 | Bs. 7.690,80 (Siete Mil Seiscientos Noventa 80/100 Bolivianos) |
| 3 | Bs. 37.520,00 (Treinta y Siete Mil Quinientos Veinte 00/100 Bolivianos) |

Por lo que cualquier propuesta que exceda este monto será automáticamente descalificada.

- FORMA DE PAGO

Los precios de la propuesta deben expresarse en moneda nacional. El pago se efectuará una vez que personal de YPFB emita la nota de conformidad respectiva, previa entrega de los bienes con toda la documentación correspondiente, por parte de la empresa adjudicada. La factura deberá ser emitida a nombre de YPFB con número de NIT 1020269020 y el pago se realizara a través de transferencias bancarias vía SIGMA.

- LUGAR DE ENTREGA DE LOS BIENES

Los productos solicitados deberán ser entregados en Almacenes de YPFB - Redes de Gas Cochabamba, ubicado en la avenida Rafael Pavón esq. Viloma, en inmediaciones del aeropuerto Jorge Wilsterman de la ciudad de Cochabamba – Bolivia.

- ANTICIPO

No se contempla ningún tipo de anticipo.

- MOROSIDAD Y PENALIDADES

Se considerará como fecha de entrega de los ítems la fecha estipulada en la nota de conformidad, misma que deberá coincidir con el comprobante de ingreso a Almacenes, en caso que la empresa adjudicada sobrepase el plazo establecido, las multas por cada periodo de retraso serán equivalentes a:

- 5 por 1000 del monto total del contrato por cada día de retraso entre el 1 y 10 días calendario

- 7 por 1000 del monto total del contrato por cada día de retraso entre  11 y 20 días calendario

- 9 por 1000 del monto total del contrato por cada día de retraso entre  21 y 30 días calendario

- GARANTÍAS

  - GARANTÍA DE SERIEDAD DE PROPUESTA

Con el propósito de garantizar la intención de culminar el proceso de contratación, la empresa proponente deberá presentar una Garantía de Seriedad de Propuesta por el uno (1%) del valor total de su propuesta, la misma deberá tener una vigencia de 90 días calendario a partir de la apertura de sobres. Los proponentes por tanto podrán presentar boleta bancaría, boleta de garantía a primer requerimiento o póliza de caución a primer requerimiento para entidades públicas, misma que debe ser emitida por cualquier entidad regulada y autorizada por la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero de Bolivia. Dicha garantía deberá expresar su carácter de: irrevocable, renovable y de ejecución inmediata a primer requerimiento.

  - GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO

Con el propósito de garantizar la vigencia, conclusión y entrega definitiva del objeto del contrato, la empresa adjudicada deberá presentar una Garantía de Cumplimiento de Contrato por el siete por ciento (7%) del monto del contrato, la misma deberá estar vigente en tanto no se haya concluido el contrato. Las condiciones de esta garantía se encuentran descritas en el Reglamento del Decreto Supremo 29506 aplicables al Lote 1 y 2

Según se indica en el Reglamento del Decreto Supremo 29506 se suscribirá contrato cuando el plazo de entrega supere los 15 días calendario, por lo expuesto no se suscribirá contrato ni se solicitará garantía de cumplimiento de contrato para el Lote 3.

  - GARANTÍA PARA LA ENTREGA DEL PRODUCTO

El Proveedor adjudicado deberá presentar una garantía por un (1) año como mínimo para en caso de ocurrir algún desperfecto originado por un defecto de fábrica durante el periodo de garantía, el proveedor correrá con todos los gastos necesarios para el reemplazo y/o reposición correspondiente de los productos adquiridos.

- RESPONSABILIDADES DEL PROVEEDOR

- Los costos por estibado de los productos.

- Cubrir el costo del traslado de los productos hasta el lugar de entrega.

- Hacer entrega de los productos en perfectas condiciones.

- Verificar conjuntamente con el personal de YPFB, que los productos entregados cumplen las especificaciones técnicas.

- Hacer entrega de certificados de garantía de los productos al momento de la recepción de los mismos.

SECCIÓN III – PLANILLA A LLENAR POR LOS PROPONENTES

Lote 1.

| Ítem | Descripción | Cantidad | Unidad | Precio Unitario [Bs] | Precio Total [Bs] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Dresser Mooney Controls – Kit de Reparo Regulador 1” P.N. 101-110-01 | 14 | Kit |  |  |
| 2 | Dresser Mooney Controls – Kit de Reparo Regulador 2” P.N. 102-160-01 | 25 | Kit |  |  |
| 3 | Dresser Mooney Controls – Kit de Reparo Regulador 3” P.N. 103-175-01 | 6 | Kit |  |  |
| 4 | Dresser Mooney Controls - Kit de Reparo Piloto 20/20S P.N. 201-120-01 | 30 | Kit |  |  |
| 5 | Dresser Mooney Controls - Kit de Reparo Piloto 20H P.N. 201-121-01 | 14 | Kit |  |  |
| 6 | Dresser Mooney Controls - Sello de Aleta de Cierre Rápido 2” P.N. 602-004-01 | 25 | Pieza |  |  |
| 7 | Dresser Mooney Controls - Sello de Aleta de Cierre Rápido 3” P.N. 603-004-01 | 6 | Pieza |  |  |
| 8 | Dresser Mooney Controls - Elemento Filtrante para Filtro Tipo 30 P.N. 301-005-05 | 15 | Pieza |  |  |
|  | TOTAL |  |  |  |  |
|  | Monto en literal: (Incluir el monto de propuesta en literal 00/100 Bolivianos) |  |  |  |  |

Lote 2

| Ítem | Descripción | Cantidad | Unidad | Precio Unitario [Bs] | Precio Total [Bs] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Emerson Fisher – Kit de Reparo Regulador No. R310X000032 | 2 | Kit |  |  |
| 2 | Emerson Fisher – Kit de Reparo Piloto No. R32X0000012 | 2 | Kit |  |  |
|  | TOTAL |  |  |  | 7690,80 |
|  | Monto en literal: (Incluir el monto de propuesta en literal 00/100 Bolivianos) |  |  |  |  |

Lote 3

| Ítem | Descripción | Cantidad | Unidad | Precio Unitario [Bs] | Precio Total [Bs] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Elster American Meter - Reparo AFV S300 P.N. 73404P002 | 10 | Pieza |  |  |
| 2 | Elster American Meter - Kit de Reparo Piloto Z-ZSC P.N. 73914K00 | 10 | Kit |  |  |
| 3 | Elster American Meter - Filtro para Control Loop P.N. 78480P001 | 10 | Pieza |  |  |
|  | TOTAL |  |  |  |  |
|  | Monto en literal: (Incluir el monto de propuesta en literal 00/100 Bolivianos) |  |  |  |  |