|  |
| --- |
| Código de Contratación  **N° EPNE-CNMCH-68-15**  **YACIMIENTOS PETROLIFEROS FISCALES BOLIVIANOS**  NOMBRE DEL PROPONENTE:**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  NIT DEL PROPONENTE:**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  OBJETO DE LA CONTRATACION:  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  **Vicepresidencia de administración, contratos y fiscalización YPFB-VPACF**  Calle la paz esq. Avaroa s/n ex edificio cerpi,  Villa montes – tARIJA |

**FORMULARIO C-1**

**(ITEM 1)**

| ***Descripción de las Especificaciones Técnicas*** | | **Para ser llenado por el proponente al momento de elaborar su oferta** | **Evaluación (para ser llenado por el personal técnico del Comité de Contratación)** | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **#** | **Característica Solicitadas** | **Característica Ofertadas** | **CUMPLE** | **NO CUMPLE** | **OBSERVACIÓN (porque no cumple)** |
| 1 | |  |  | | --- | --- | | **ITEM 1 Gas Patrón: Gas Natural** | | | Cantidad: | 1 cilindro de 1,6 m3 LP 239 | | Presión: | 200 a 215 Psi. | | Composición: | **Compuesto (% molar )** Nitrógeno 1,746 % Dióxido de Carbono 0,603 %  Etano 6,118 % Propano 3,118 %  Iso Butano 0,306 %  N-Butano 0,406 %  Isopentano 0,156 %  N- Pentano 0,151 % N- Hexano 0,101 %  N- Heptano 0,040 %  N- Octano 0,015 %  N- Nonano 0,003 %  Metano Balance | | Año de fabricación: | 2015 ( a partir del mes de Julio) | | Fecha de expiración: | Mínimo 24 meses desde la fecha de fabricación | | Válvula de conexión | CGA 510 | | Certificado de Análisis: | Trazable al NIST con incertidumbre < 1 % | | |  |  | | --- | --- | | **ITEM 1 Gas Patrón: Gas Natural** | | | Cantidad: |  | | Presión: |  | | Composición: |  | | Año de fabricación: |  | | Fecha de expiración: |  | | Válvula de conexión |  | | Certificado de Análisis: |  | |  |  |  |
| 2 | **GARANTIA TÉCNICA**  Los cilindros serán proporcionados por el proveedor los cuales tendrán como fecha mínima de fabricación el año 2012 (ver marca en los cilindros), luego en presencia del proveedor y el fiscal químico se deberá verificar la composición de los gases según el cuadro precedente | ***GARANTIA TÉCNICA*** |  |  |  |
| 3 | **Método de selección.**  El método de selección será en base al precio evaluado más bajo. | ***Método de selección.*** |  |  |  |
| 4 | **Forma de adjudicación.**  La adjudicación será por Ítems. | ***Forma de adjudicación.*** |  |  |  |
| 5 | **Precio referencial:**  El precio referencial es de Bs.- 30.185,52 (Treinta Mil Ciento Ochenta Y Cinco 52/100 Bolivianos). | ***Precio ofertado:*** |  |  |  |
| 6 | **Impuestos:**  La empresa contratada es la responsable de cumplir con sus obligaciones tributarias por las que son sujetos, de acuerdo a lo que establece las leyes vigentes en el Estado Plurinacional de Bolivia. La factura a nota fiscal debe ser emitida de acuerdo a normativa vigente a nombre de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos con NIT 1020269020.  Las empresas proponentes deberán presentar su número de identificación tributaria (NIT) y el domicilio fiscal, como requisito necesario para su habilitación. | ***Impuestos:*** |  |  |  |
| 7 | **Plazo de entrega**:  Máximo 120 días calendario computables desde la suscripción del contrato. | ***Plazo de entrega****:* |  |  |  |
| 8 | **Lugar de entrega:**  En almacenes de la VPACF - YPFB ubicado en la calle La Paz esquina Avaroa; Villa Montes – Tarija. | ***Lugar de entrega:*** |  |  |  |
| 9 | **Multas:**  En caso de incumplimiento en el plazo de entrega, se aplicará una multa equivalente al uno por ciento (1%) del monto total por cada día calendario de atraso, hasta un máximo de 20%, en cuyo caso se procederá con la resolución del contrato. YPFB se reserva el derecho de iniciar las acciones legales y administrativas que correspondan. | ***Multas:*** |  |  |  |
| 10 | **Forma de pago:**  El pago se realizará por el total a través del SIGMA y previa emisión del informe de conformidad por parte del comité de recepción de YPFB, debiendo el proveedor emitir la factura correspondiente a nombre de YPFB con NIT 1020269020. | ***Forma de pago:*** |  |  |  |
| 11 | **Validez de la propuesta:**  Las propuestas deben tener un tiempo de validez de por lo menos treinta (30) días calendario. | ***Validez de la propuesta:*** |  |  |  |

***(Firma del proponente)***

***(Nombre completo del proponente)***

**FORMULARIO C-1**

**(ITEM 2)**

| ***Descripción de las Especificaciones Técnicas*** | | **Para ser llenado por el proponente al momento de elaborar su oferta** | **Evaluación (para ser llenado por el personal técnico del Comité de Contratación)** | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **#** | **Característica Solicitadas** | **Característica Ofertadas** | **CUMPLE** | **NO CUMPLE** | **OBSERVACIÓN (porque no cumple)** |
| 1 | |  |  | | --- | --- | | **ITEM 2 Gas Patrón: Sulfuro de hidrogeno** | | | Cantidad: | 1 Cilindro de 3,8 m3 Al 150 | | Presión: | 1800 psi. | | Composición: | **Compuesto Concentración** Sulfuro de Hidrogeno 3,56 ppm (mg/m3)  Helio Balance | | Año de fabricación: | 2015 ( a partir del mes de julio ) | | Fecha de expiración: | Mínimo 15 meses desde la fecha de fabricación | | Válvula de conexión | CGA 330 | | Certificado de Análisis: | Trazable al NIST con incertidumbre < 1 % | | |  |  | | --- | --- | | **ITEM 2 Gas Patrón: Sulfuro de hidrogeno** | | | Cantidad: |  | | Presión: |  | | Composición: |  | | Año de fabricación: |  | | Fecha de expiración: |  | | Válvula de conexión |  | | Certificado de Análisis: |  | |  |  |  |
| 2 | **GARANTIA TÉCNICA**  Los cilindros serán proporcionados por el proveedor los cuales tendrán como fecha mínima de fabricación el año 2012 (ver marca en los cilindros), luego en presencia del proveedor y el fiscal químico se deberá verificar la composición de los gases según el cuadro precedente | ***GARANTIA TÉCNICA*** |  |  |  |
| 3 | **Método de selección.**  El método de selección será en base al precio evaluado más bajo. | ***Método de selección.***  *El método de selección será en base al precio evaluado más bajo.* |  |  |  |
| 4 | **Forma de adjudicación.**  La adjudicación será por Ítems. | ***Forma de adjudicación.*** |  |  |  |
| 5 | **Precio referencial:**  El precio referencial es de Bs.- 19.989,12 (Diecinueve Mil Novecientos Ochenta Nueve 12/100 Bolivianos). | ***Precio ofertado:*** |  |  |  |
| 6 | **Impuestos:**  La empresa contratada es la responsable de cumplir con sus obligaciones tributarias por las que son sujetos, de acuerdo a lo que establece las leyes vigentes en el Estado Plurinacional de Bolivia. La factura a nota fiscal debe ser emitida de acuerdo a normativa vigente a nombre de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos con NIT 1020269020.  Las empresas proponentes deberán presentar su número de identificación tributaria (NIT) y el domicilio fiscal, como requisito necesario para su habilitación. | ***Impuestos:*** |  |  |  |
| 7 | **Plazo de entrega**:  Máximo 120 días calendario computables desde la suscripción del contrato. | ***Plazo de entrega****:* |  |  |  |
| 8 | **Lugar de entrega:**  En almacenes de la VPACF - YPFB ubicado en la calle La Paz esquina Avaroa; Villa Montes – Tarija. | ***Lugar de entrega:*** |  |  |  |
| 9 | **Multas:**  En caso de incumplimiento en el plazo de entrega, se aplicará una multa equivalente al uno por ciento (1%) del monto total por cada día calendario de atraso, hasta un máximo de 20%, en cuyo caso se procederá con la resolución del contrato. YPFB se reserva el derecho de iniciar las acciones legales y administrativas que correspondan. | ***Multas:*** |  |  |  |
| 10 | **Forma de pago:**  El pago se realizará por el total a través del SIGMA y previa emisión del informe de conformidad por parte del comité de recepción de YPFB, debiendo el proveedor emitir la factura correspondiente a nombre de YPFB con NIT 1020269020. | ***Forma de pago:*** |  |  |  |
| 11 | **Validez de la propuesta:**  Las propuestas deben tener un tiempo de validez de por lo menos treinta (30) días calendario. | ***Validez de la propuesta:*** |  |  |  |

***(Firma del proponente)***

***(Nombre completo del proponente)***

**FORMULARIO C-1**

**(ITEM 3)**

| ***Descripción de las Especificaciones Técnicas*** | | **Para ser llenado por el proponente al momento de elaborar su oferta** | **Evaluación (para ser llenado por el personal técnico del Comité de Contratación)** | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **#** | **Característica Solicitadas** | **Característica Ofertadas** | **CUMPLE** | **NO CUMPLE** | **OBSERVACIÓN (porque no cumple)** |
| 1 | |  |  | | --- | --- | | **ITEM 3 Gas Patrón: Sulfuro de hidrogeno** | | | Cantidad: | 1 Cilindro de 3,8 m3 Al 150 | | Presión: | 1800 psi. | | Composición: | **Compuesto Concentración**  Sulfuro de  Hidrogeno 1,83 ppm ( mg/m3)  Helio Balance | | Año de fabricación: | 2015 ( a partir del mes de Julio ) | | Fecha de expiración: | Mínimo 15 meses desde la fecha de fabricación | | Válvula de conexión | CGA 330 | | Certificado de Análisis: | Trazable al NIST con incertidumbre < 1 % | | |  |  | | --- | --- | | **ITEM 3 Gas Patrón: Sulfuro de hidrogeno** | | | Cantidad: |  | | Presión: |  | | Composición: |  | | Año de fabricación: |  | | Fecha de expiración: |  | | Válvula de conexión |  | | Certificado de Análisis: |  | |  |  |  |
| 2 | **GARANTIA TÉCNICA**  Los cilindros serán proporcionados por el proveedor los cuales tendrán como fecha mínima de fabricación el año 2012 (ver marca en los cilindros), luego en presencia del proveedor y el fiscal químico se deberá verificar la composición de los gases según el cuadro precedente | ***GARANTIA TÉCNICA*** |  |  |  |
| 3 | **Método de selección.**  El método de selección será en base al precio evaluado más bajo. | ***Método de selección.*** |  |  |  |
| 4 | **Forma de adjudicación.**  La adjudicación será por Ítems. | ***Forma de adjudicación.*** |  |  |  |
| 5 | **Precio referencial:**  El precio referencial es de Bs.- 19.989,12 (Diecinueve Mil Novecientos Ochenta Nueve 12/100 Bolivianos). | ***Precio ofertado:*** |  |  |  |
| 6 | **Impuestos:**  La empresa contratada es la responsable de cumplir con sus obligaciones tributarias por las que son sujetos, de acuerdo a lo que establece las leyes vigentes en el Estado Plurinacional de Bolivia. La factura a nota fiscal debe ser emitida de acuerdo a normativa vigente a nombre de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos con NIT 1020269020.  Las empresas proponentes deberán presentar su número de identificación tributaria (NIT) y el domicilio fiscal, como requisito necesario para su habilitación. | ***Impuestos:*** |  |  |  |
| 7 | **Plazo de entrega**:  Máximo 120 días calendario computables desde la suscripción del contrato. | ***Plazo de entrega****:* |  |  |  |
| 8 | **Lugar de entrega:**  En almacenes de la VPACF - YPFB ubicado en la calle La Paz esquina Avaroa; Villa Montes – Tarija. | ***Lugar de entrega:*** |  |  |  |
| 9 | **Multas:**  En caso de incumplimiento en el plazo de entrega, se aplicará una multa equivalente al uno por ciento (1%) del monto total por cada día calendario de atraso, hasta un máximo de 20%, en cuyo caso se procederá con la resolución del contrato. YPFB se reserva el derecho de iniciar las acciones legales y administrativas que correspondan. | ***Multas:*** |  |  |  |
| 10 | **Forma de pago:**  El pago se realizará por el total a través del SIGMA y previa emisión del informe de conformidad por parte del comité de recepción de YPFB, debiendo el proveedor emitir la factura correspondiente a nombre de YPFB con NIT 1020269020. | ***Forma de pago:*** |  |  |  |
| 11 | **Validez de la propuesta:**  Las propuestas deben tener un tiempo de validez de por lo menos treinta (30) días calendario. | ***Validez de la propuesta:*** |  |  |  |

***(Firma del proponente)***

***(Nombre completo del proponente)***

**FORMULARIO C-1**

**(ITEM 4)**

| ***Descripción de las Especificaciones Técnicas*** | | **Para ser llenado por el proponente al momento de elaborar su oferta** | **Evaluación (para ser llenado por el personal técnico del Comité de Contratación)** | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **#** | **Característica Solicitadas** | **Característica Ofertadas** | **CUMPLE** | **NO CUMPLE** | **OBSERVACIÓN (porque no cumple)** |
| 1 | |  |  | | --- | --- | | **ITEM 4 Gas Patrón: GLP** | | | Cantidad: | 1 Cilindro flujo piston 1000 cc | | Presión: | 1800 psi. | | Composición: | **Compuesto**  **(% molar )**  Dióxido de Carbono 0,497 %  Metano 0,099 %  Etano 2,951 %  Iso Butano 9,899 %  N-Butano 18,715 %  Isopentano 1,375 %  N- Pentano 0,494 %  N- Hexano 0,487 %  Propano Balance | | Año de fabricación: | 2015 ( a partir del mes de Julio ) | | Fecha de expiración: | Mínimo 24 meses desde la fecha de fabricación | | Válvula de conexión | CGA 510 | | Certificado de Análisis: | Trazable al NIST con incertidumbre < 1 % | | |  |  | | --- | --- | | **ITEM 4 Gas Patrón: GLP** | | | Cantidad: |  | | Presión: |  | | Composición: |  | | Año de fabricación: |  | | Fecha de expiración: |  | | Válvula de conexión |  | | Certificado de Análisis: |  | |  |  |  |
| 2 | **GARANTIA TÉCNICAS**  Los cilindros serán proporcionados por el proveedor los cuales tendrán como fecha mínima de fabricación el año 2012 (ver marca en los cilindros), luego en presencia del proveedor y el fiscal químico se deberá verificar la composición de los gases según el cuadro precedente | ***GARANTIA TÉCNICAS*** |  |  |  |
| 3 | **Método de selección.**  El método de selección será en base al precio evaluado más bajo. | ***Método de selección.*** |  |  |  |
| 4 | **Forma de adjudicación.**  La adjudicación será por Ítems. | ***Forma de adjudicación.*** |  |  |  |
| 5 | **Precio referencial:**  El precio referencial es de Bs.- 56.271,24 (Cincuenta y Seis Mil Doscientos Setenta y Uno 24/100 Bolivianos). | ***Precio Ofertado:*** |  |  |  |
| 6 | **Impuestos:**  La empresa contratada es la responsable de cumplir con sus obligaciones tributarias por las que son sujetos, de acuerdo a lo que establece las leyes vigentes en el Estado Plurinacional de Bolivia. La factura a nota fiscal debe ser emitida de acuerdo a normativa vigente a nombre de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos con NIT 1020269020.  Las empresas proponentes deberán presentar su número de identificación tributaria (NIT) y el domicilio fiscal, como requisito necesario para su habilitación. | ***Impuestos:*** |  |  |  |
| 7 | **Plazo de entrega**:  Máximo 120 días calendario computables desde la suscripción del contrato. | ***Plazo de entrega****:* |  |  |  |
| 8 | **Lugar de entrega:**  En almacenes de la VPACF - YPFB ubicado en la calle La Paz esquina Avaroa; Villa Montes – Tarija. | ***Lugar de entrega:*** |  |  |  |
| 9 | **Multas:**  En caso de incumplimiento en el plazo de entrega, se aplicará una multa equivalente al uno por ciento (1%) del monto total por cada día calendario de atraso, hasta un máximo de 20%, en cuyo caso se procederá con la resolución del contrato. YPFB se reserva el derecho de iniciar las acciones legales y administrativas que correspondan. | ***Multas:*** |  |  |  |
| 10 | **Forma de pago:**  El pago se realizará por el total a través del SIGMA y previa emisión del informe de conformidad por parte del comité de recepción de YPFB, debiendo el proveedor emitir la factura correspondiente a nombre de YPFB con NIT 1020269020. | ***Forma de pago:*** |  |  |  |
| 11 | **Validez de la propuesta:**  Las propuestas deben tener un tiempo de validez de por lo menos treinta (30) días calendario. | ***Validez de la propuesta:*** |  |  |  |

***(Firma del proponente)***

***(Nombre completo del proponente)***

**FORMULARIO A-1**

**PRESENTACIÓN DE OFERTA**

**(Para Empresas o Asociaciones Accidentales)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1.     DATOS DEL OBJETO DE LA CONTRATACIÓN** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | |  |  | |  | | | | | | | | |  |
| **SEÑALAR EL OBJETO DE LA CONTRATACIÓN:** | | |  | | | |  | | | | | | | | | | | | |  |
|  |  | | | | | | |  |  | |  | | | | | | | | |  |
| **VALIDEZ DE LA PROPUESTA** | | |  | | | |  | | | | | | | | | | | | |  |
|  |  | | | | | | |  |  | |  | | | | | | | | |  |
| **2.     DATOS GENERALES DEL PROPONENTE REPRESENTANTE LEGAL** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | | |  | |  | |  | |  |  |  |  |  | | |  |  |
| **Tipo de Proponente:** | |  | | Unipersonal | | | |  | | Asoc. Accidental | |  | | | | | | | Otro: *(Señalar)* |  |
|  |  |  |  | | |  | |  |  | |  | |  | |  |  |  | |  |  |
| **Razón Social o Denominación de la Asociación Accidental:** | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  |  | Apellido Paterno | | | | | |  | Apellido Materno | | |  | Nombre(s) | | | |  | C.I. | |  |
| **Nombre del Representante Legal** |  |  | | | | | |  |  | | |  |  | | | |  |  | |  |
| **Asociados** | **:** | **NIT** | | |  | | **Nombre del Asociado** | | | | | | | |  | **% de Participación** | | | |  |
|  |  |  | | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | | | | |  | | | | | | | |  |  | | | |  |
|  |  |  | | | | |  | | | | | | | |  |  | | | |  |
|  |  |  | | | | |  | | | | | | | |  |  | | | |  |
|  |  |  | | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ***Número de Testimonio*** | | | | | |  | ***Lugar*** | | |  |  | ***Fecha de Expedición*** | | | | |  |  |
|  |  |  |  |  | ***(Día*** |  | ***mes*** |  | ***Año)*** |  |  |
| **Testimonio de Constitución** | **:** |  | | | | | |  |  | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ***Dirección*** | | | | | |  | ***Teléfono/fax*** | | |  |  |  | | | | |  |  |
|  |  |  |  |  | ***Correo Electrónico*** | | |  | ***NIT*** | |  |
| **Detalle de la empresa o asociación** | **:** |  | | | | | |  |  | | | |  |  | | |  |  | |  |
| - Declaro en calidad de Representante Legal contar con un poder general amplio y suficiente con facultades para presentar ofertas y suscribir Contrato **(Suprimir el texto resaltado en amarillo cuando el proponente sea una empresa unipersonal y éste no acredite a un Representante Legal).** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| - Declaro que el poder del Representante Legal se encuentra inscrito en el Registro de Comercio. **(Suprimir el texto resaltado en amarrillo cuando por la naturaleza jurídica del proponente no se requiera la inscripción en el Registro de Comercio de Bolivia y cuando el proponente sea una empresa unipersonal y éste no acredite a un Representante Legal).** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |

A nombre de **(*Nombre del proponente)*** a la cual represento, remito la presente oferta declarando expresamente mi conformidad y compromiso de cumplimiento, conforme con los siguientes puntos:

**I.- De las Condiciones del Proceso**

1. Declaro cumplir estrictamente la normativa de la Ley N° 1178, de Administración y Control Gubernamentales, lo establecido en el RE-SABS-EPNE-YPFB y el presente DCD.
2. Declaro no tener conflicto de intereses.
3. Declaro, que como proponente, no me encuentro en las causales de impedimento, establecidas en el Artículo 13 del RE-SABS-EPNE-YPFB.
4. Declaro y garantizo haber examinado el DCD, así como los Formularios para la presentación de la oferta, aceptando sin reservas todas las estipulaciones en dichos documentos y la adhesión al texto del contrato.
5. Declaro respetar el desempeño de los servidores públicos asignados, por la entidad convocante y no incurrir en relacionamiento que no sea a través de medio escrito, salvo en los actos de carácter público y exceptuando las consultas efectuadas al encargado de atender consultas, de manera previa a la presentación de ofertas.
6. Declaro la veracidad de toda la información proporcionada y autorizo mediante la presente, para que en caso de ser adjudicado, cualquier persona natural o jurídica, suministre a los representantes autorizados de la entidad convocante, toda la información que requieran para verificar la documentación que presento. En caso de comprobarse falsedad en la misma, la entidad convocante tiene el derecho a descalificar la presente oferta
7. Me comprometo a denunciar por escrito, ante la MAE de YPFB cualquier tipo de presión o intento de extorsión de parte de los servidores públicos de la YPFB o de otras personas, para que se asuman las acciones legales y administrativas correspondientes.

**II.- De la Presentación de Documentos**

En caso de ser adjudicado, para la suscripción de Contrato, se presentará la siguiente documentación en original o fotocopia legalizada, aceptando que el incumplimiento es causal de descalificación de la oferta.

1. **DOCUMENTOS REQUERIDOS PARA ELABORACION DE CONTRATO**
2. Certificado de RUPE que respalde la información declarada en su propuesta, su validez estará sujeta a verificación.
3. Poder General del Representante Legal del proponente con facultades para suscribir contratos. Aquellas empresas unipersonales que no acrediten a un Representante Legal, no deberán presentar este Poder (presentar el documento si no fue declarado en el RUPE)
4. Certificado electrónico o fotocopia simple del Certificado de inscripción en el Padrón Nacional de Contribuyentes (NIT) vigente. (presentar el documento si no fue declarado en el RUPE)
5. Fotocopia simple del Certificado de No Adeudo por Contribuciones al Seguro Social Obligatorio de largo plazo y al Sistema Integral de Pensiones (Resolución Administrativa APS/DPC/DJ/No.551-2013 de 18 de junio de 2013).
   * Cuando el empleador tiene a sus dependientes registrados en una sola AFP, deberá presentar el certificado de no adeudo CNA emitido por dicha administradora y el documento de no registro emitido por la otra AFP.
   * Cuando el empleador tiene a sus dependientes registrados en ambas AFP’s deberá presentar los certificados de no adeudo emitidos tanto por Futuro de Bolivia S.A. como por BBVA previsión AFP S.A.
   * No es sujeto de contrataciones de bienes y servicios para el Estado, el empleador que presentare el documento de NO REGISTRO de ambas AFP’s
6. Garantía de Cumplimiento de Contrato equivalente al siete por ciento (7%) del monto del adjudicado, cuya vigencia deberá exceder en sesenta (60) días calendario al plazo establecido para la entrega del bien, que cumpla con las características de renovable, irrevocable y de ejecución inmediata o a primer requerimiento; emitida a nombre Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos.
7. Testimonio de Constitución de la Empresa. (cuando corresponda)
8. Certificado de Actualización de Matricula de Comercio, excepto para proponentes cuya normativa legal inherente a su constitución así lo prevea. (presentar el documento si no fue declarado en el RUPE)
9. Fotocopia simple C.I. del representante legal del proponente.
10. Fotocopia simple registro de beneficiario SIGMA/SIGEP
11. Otra documentación que YPFB solicite.

***(Firma del proponente)***

***(Nombre completo del proponente***

**FORMULARIO B-1**

**OFERTA ECONÓMICA**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **BIENES SOLICITADOS Y PRECIO REFERENCIAL** | | | | | **OFERTA** | | | | | |
| **BIENES OFERTADOS PARA EL ITEM** | | | | | |
| **ITEM** | **Descripción del bien** | **Cantidad solicitada** | **Precio Unitario** | **Precio Total** | **Descripción del bien ofertado** | **Cantidad Ofertada** | **Precio Unitario** | | **Precio Total** | |
| **(Bs.)** | **(Bs.)** | **(Bs.)** | | **(Bs.)** | |
| **1** | GAS PATRON: GAS NATURAL | **1** | 30.185,52 | 30.185,52 |  |  | |  | |  |
| **TOTAL PROPUESTA** | | | **(Numeral)** | | | | | | | |
| **(Literal)** | | | | | | | |

***(Firma del proponente)***

***(Nombre completo del proponente)***

**FORMULARIO B-1**

**OFERTA ECONÓMICA**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **BIENES SOLICITADOS Y PRECIO REFERENCIAL** | | | | | **OFERTA** | | | | | |
| **BIENES OFERTADOS PARA EL ITEM** | | | | | |
| **ITEM** | **Descripción del bien** | **Cantidad solicitada** | **Precio Unitario** | **Precio Total** | **Descripción del bien ofertado** | **Cantidad Ofertada** | **Precio Unitario** | | **Precio Total** | |
| **(Bs.)** | **(Bs.)** | **(Bs.)** | | **(Bs.)** | |
| **2** | GAS PATRON: SULFURO DE HIDROGENO | **1** | 19.989,12 | 19.989,12 |  |  | |  | |  |
| **TOTAL PROPUESTA** | | | **(Numeral)** | | | | | | | |
| **(Literal)** | | | | | | | |

***(Firma del proponente)***

***(Nombre completo del proponente)***

**FORMULARIO B-1**

**OFERTA ECONÓMICA**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **BIENES SOLICITADOS Y PRECIO REFERENCIAL** | | | | | **OFERTA** | | | | | |
| **BIENES OFERTADOS PARA EL ITEM** | | | | | |
| **ITEM** | **Descripción del bien** | **Cantidad solicitada** | **Precio Unitario** | **Precio Total** | **Descripción del bien ofertado** | **Cantidad Ofertada** | **Precio Unitario** | | **Precio Total** | |
| **(Bs.)** | **(Bs.)** | **(Bs.)** | | **(Bs.)** | |
| **3** | GAS PATRON: SULFURO DE HIDROGENO | **1** | 19.989,12 | 19.989,12 |  |  | |  | |  |
| **TOTAL PROPUESTA** | | | **(Numeral)** | | | | | | | |
| **(Literal)** | | | | | | | |

***(Firma del proponente)***

***(Nombre completo del proponente)***

**FORMULARIO B-1**

**OFERTA ECONÓMICA**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **BIENES SOLICITADOS Y PRECIO REFERENCIAL** | | | | | **OFERTA** | | | | | |
| **BIENES OFERTADOS PARA EL ITEM** | | | | | |
| **ITEM** | **Descripción del bien** | **Cantidad solicitada** | **Precio Unitario** | **Precio Total** | **Descripción del bien ofertado** | **Cantidad Ofertada** | **Precio Unitario** | | **Precio Total** | |
| **(Bs.)** | **(Bs.)** | **(Bs.)** | | **(Bs.)** | |
| **4** | GAS PATRON: GLP | **1** | 56.271,24 | 56.271,24 |  |  | |  | |  |
| **TOTAL PROPUESTA** | | | **(Numeral)** | | | | | | | |
| **(Literal)** | | | | | | | |

***(Firma del proponente)***

***(Nombre completo del proponente)***