	[image: image1.png]s HERRAMIENTAS DE BUSQUEDA  HERRAMIENTAS DE DATOS ADJUNTOS Correos 2014 - correo2014 - Outlook ? @B -
] NCO  ENVARVRECBR  CARPETA  VISTA BUSCAR DATOS ADIUNTOS
= B2 =S x i G
= e B O N &Y
Abrie Impresién Guardar Guardartodos los Quitardatos | Seeccionar Copiar | Mostrar
lpida como datosadjuntos adjuntos | todo mensaje
Acdones setecaon | mensaje
<
Al d et Todo No leidos logo ypfb. X | Carpeta actual ~
ypfb blanco-01.png
1% D)0 |oE ASUNTO. RECIBIDO [ TAMA...| CATEGORIAS 4] Tamafo: 338 KB
Pl [l Carlos Dann... R: jueves.
etorrez@ypfb.gob.bo Uca\MED:XMu;\;:;o(ED\M\ENmMANEJoDo(u Jueves 02/10/2014 09:1... 856 KB, Dimensiones de o magen 47243760
Elementos eliminados 4 Ultima modificacion:  viernes, 04 de julio de 2014
o de et § Cortos Dann... ogos etmes 11072014 05.. 2B
Ing. CarlosTarquino Lopez Superviso de Odorizaciny iy Gate Consultorde Linea UOM-DOM-GNRGD- = Mensse []GAS tondo blanco-png (1 MB) 11060 S PaRA fondo AZulpng 115K8)  [Elypfb bianco 01png B38K6)
Borradores [2]
o Fondo Azul01.png (32 K8
Elementos enviados 4 De: Carlos Filippetti: 3 elementols) e P 33216)
Bandeja de salida (2 Calos Filp... Edwin, afsdeme a tu red de Linkedin  sdbado O4/102014 05.. 44 KB
AV Boveda devirus
[ea—— € Carlos Filipp.. Calbracion de Odorometros lunes 17/03/2014 0453... 168
Echin: Nose i me recuerda . M nombre es CalosFlppetiy stuve en I presentacon de o productos
Correo electrénico no deseado 2] peey " "
e——— € Carlos Filip... albracion de Odorometros unes 17/03/2014 043.. 16KB
Edwin: o 2 1 me recusras . Minambre e Carlos Fippety €stuve en i presentacion d 0s prodctos
Carpetas de bisqueda
4 De: Carlos Soliz Rodas: 17 elemento(s)
» Autoarchivados Catlos Solz .. NIVELDE OLOR lunes 15/122014 044 27K8
Estinado Carlos: Afin de poder realzar un trabajo de manera coordinaday conjunt, esto o elfn de
4 correo2014 Carlos Soliz ... SOLICITUD DE INFORMACION miércoles 19/11/2014 ... 32KB.
Estimados Ingenieros: Mediante a presente in de evar malentendidos remito el presente mail para
Elementos eiminados
o, Corlos S0z .. ACTUALIZACION DE SSTEMA DE OPER... miécoles 29/102014... 30KB
Estimados Ingenieros: Mediante a presente comunicares que s et realzando la actualzacén de os
Correos 2014 3 .
& B [l Carlos Soliz .. RE: Informar sobre los City Gates Obse... miércoles 08/10/2014 .. 48KB.
orreos: Estimado Edwin: De acuerdo a lo observado se remiten las acciones a tomar, favor revisar y dar el visto
clementos enviados
¢ de biisqued: Carlos Soliz ... ODORIZACION martes 23/09/2014 12:... 24 KB
arpetas de bisqueda Estinado Ecin: Comentarte aue yas¢fevis i segunda convocatoria para  Instalaci de o tanques y
Corlos S0z . SISTENA DE OPERACION Y MANTENINI.. vienes 19/09/2014 05 27KB
Buenos diasCart: Mediante la presente, comentarte que setine problemas on el sistema de
{§ Corlos Solz . DOCUMENTACION AUDITORIA etnes 05092014 O... 41 KB
REMITO L0 SOLICTADO ACTUALIZADO Saludos, g, Calos Ignaci Soliz Rodas JEFE UNIDAD DISTRITAL
§ CarlosSolz.. documentacion audtoria emes 051092014 0. 41 KB
Remito 0 solictado Saludos, Ing. Caros Ignacio Sliz Rodas JEFE UNIDAD DISTRITAL DE OPERACIGN ¥ L.
© Catls oz CRONOGRAVADEPUESAS ., mres 0925041 6415 La fi que't forma Bolivi
Chimad o a ruerza que transtorma bolivia
Corlos S0z .. RE: nstalacon Equipo odorizacon at.. unes 18/08/2014 111, 31KB
Al Tespecta omo st Comenta 13 anterior sEman, ¢ EnCuena ya 1 proces It se envi drcs
1§ Carlos Solz.. POAZ015 emes 151082014 05.. 1B
Estinados Ing. Wamer, estmados compaferos; Con las disculpas comespondientes e emito ¢l POA 2015
Corlos Solz .. RE vigianci Cty Gate Janqo Qala _martesO1/07/2014 05... 37KB
Mediante 1a presentete remito datos de a empresa ARMIUS,al momento de comunicrt e comentas que
€2 CarlosSolz. RE: Reportes de los niveles e Olor _jueves 050062014 060.. 1 M8
Estinado Ecin: Medlante Ia presente comentarte que por parte de la Unidad de Operadiny
U Carlos Soliz... RV: INFORME PARA L& ANH martes 18/03/2014 04r.. 295KB. @ Ver ms acerca de Carlos Danny Tarquino Lopez.
Te remito lo solicitado_Saludos. _Ina. Carlos lanacio Soliz Rodas JEFE UNIDAD DISTRITAL DE OPERACION Y he
Correo Calendario Personas Tareas -
ELEMENTOS: 132 ] —





	DIRECCIÓN DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
	

	
	“ODORANTE PARA GAS NATURAL E INHIBIDOR PARA MERCAPTANO”
	Hoja:
                     6 de 6



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 
	N° 

ITEM
	DESCRIPCIÓN DETALLADA DEL BIEN (*)
	UNIDAD DE MEDIDA (*)
	CANTIDAD (*)

	1
	Odorante para Gas Natural
	Tambores
	22

	2
	Inhibidor para Mercaptano
	Lts.
	100


1. CARACTERISTICAS

Item 1: Odorante para Gas Natural
· El Odorante para Gas Natural debe entregarse en tambores de 200 lts. 
· Composición química de la preparación
· Terbutilmercaptano: 80% aproximado
· Metil Etil Sulfuro ó Sulfuro de Dimetilo: 20% aproximado
· Propiedades físicas y químicas

· Estado físico (a 20ºC)


Liquido
· Gravedad especifica (20ºC)

Rango: 0.815 – 0.820 @ 20°C
· Presión de vapor


5.7 psia @ 38ºC
· Punto de congelamiento

< -40°C a -50ºC (rango)F

· Punto de ebullición 


Rango: 63 - 70°C (145 – 148 °F)
· Solubilidad en agua


Insoluble @ 20ºC
· Viscosidad



0.55 cP @ 20°C
Item 2: Inhibidor para Mercaptano
· El Inhibidor para Mercaptanos debe entregarse en envases de 10 lts ó envases de 5 gal. 
· Características física y química 

· Aspecto: Liquido

· Punto de ebullición: Rango de 80 – 90ºC

· Punto de inflamación: Rango de 14 - 48°C 

· pH: Rango de 5 - 8
· Señalización Según Clasificación de Riesgos NFPA 704 (National Fire Protection Association 
PLAZO DE ENTREGA 

Los productos solicitados Item 1 e Item 2, deberán ser entregados en un plazo máximo de cuarenta y cinco (45) días calendario a partir de la suscripción del contrato.

GARANTÍA TECNICA

El proveedor adjudicado entregara junto con los bienes:
· Certificado de calidad del odorante (emitido por fábrica)

· Certificado de calidad del inhibidor (emitido por fábrica)

MEDIOS DE TRANSPORTE

Los trabajos de estibado de los tambores de Odorante y/o recipientes de Inhibidor correrán por cuenta y responsabilidad de la empresa contratada y serán depositados en los almacenes de YPFB, en el caso de ocurrir algún daño en este procedimiento será responsabilidad única de la empresa contratada.
YPFB rechazará los bienes en mal estado ya sean por daños en el traslado, carguío o descarguío, defectos de fabricación o cualquier otra situación que afecte la calidad y estado del producto entregado. Cabe aclarar que no se aceptará ningún producto que no sea nuevo y la empresa adjudicada deberá remplazar los bienes rechazados en 24 horas.
EMBALAJE

El embalaje deberá ser adecuado para resistir su almacenamiento y manipulación brusca.
Los envases del Odorante y/o neutralizador de odorante entregados a YPFB, no deberán presentar golpes, abolladuras o fugas; si se encontrara con alguna de las fallas mencionadas el proveedor deberá reemplazarla por otra que no cuente con las fallas señaladas.

INFORMACION COMPLEMENTARIA

DOCUMENTOS RESPALDATORIOS QUE DEBEN ADJUNTAR CON LA PROPUESTA
Como parte integrante de la provisión del odorante y/o inhibidor, el proveedor deberá incluir la siguiente documentación:

Item 1: Odorante para Gas Natural
· Hoja de datos de seguridad MSDS, que describa mínimament e:

a. Identificación de peligros y riesgos de la manipulación

b. Medidas de primeros auxilios

c. Medidas para combatir incendios

d. Medidas en caso de derrames accidentales

e. Manipulación y almacenamiento

f. Controles de exposición / protección personal

g. Propiedades físicas y químicas

h. Estabilidad y reactividad

i. Información toxicológica

j. Información ecológica

k. Consideraciones sobre la eliminación

l. Información sobre el transporte

m. Información reglamentaria

n. Información adicional (Señalización según Clasificación de Riesgos National Fire Protection Association - NFPA 704 
Item 2: Inhibidor para Mercaptano

· Hoja de datos de seguridad MSDS, que describa mínimamente:

a. Identificación del producto
b. Composición e información sobre los componentes

c. Características físicas y químicas

d. Información para protección de incendios

e. Almacenamiento y reactividad

f. Transporte

g. Datos sobre peligros para la salud de las personas

h. Protección personal

i. Procedimiento en caso de derrames

j. Tratabilidad

k. Información adicional (Señalización según Clasificación de Riesgos National Fire Protection Association - NFPA 704 
VALIDEZ DE LA PROPUESTA

La propuesta técnica-económica deberá contar con una vigencia de validez no menor a 90 días calendarios 

MULTAS

El proveedor está obligado a cumplir con el plazo de entrega de los bienes, caso contrario se aplicarán por cada periodo de retraso las siguientes multas:

· Equivalente al 3 por 1.000 por cada día calendario de atraso desde el día 1 hasta el día 30 de atraso.
· Equivalente al 4 por 1.000 por cada día calendario de atraso desde el día 31 en adelante
2. CONDICIONES REQUERIDAS PARA LA ENTREGA DEL BIEN
DOCUMENTACIÓN A ENTREGARSE CON EL BIEN

Procedimientos sobre el manejo del odorante según normativas vigentes, que describa mínimamente:

a. Objetivo


b. Alcance


c. Definiciones


d. Responsabilidades


e. Documentos de referencia


f. Descripción de actividades: 

i. Procedimiento para manipuladores

· Control, Manipulación y almacenamiento


· Riesgo de electricidad estática

· Riesgos  sobre el almacenamiento

· Advertencias sobre el recipiente 

· Advertencias sobre el proceso de odorizacion

ii. Transporte del Odorante

· Manipulación 
iii. Medidas de seguridad industrial

g. Salud, Seguridad y Medio Ambiente


h. Registros (si aplica)


i. Anexos

FORMA DE ENTREGA

El odorante se entregara en tambores metálicos (sellado) de 200 lt de capacidad mínima. El mismo deberá contar con una tapa para suministro o trasvase de odorante de cierres de 2" estándar. Cada tambor

El inhibidor se entregara en bidones de plástico de 10 lt o de 5 galones con tapa a rosca (sellada) con la finalidad de distribuir a nuestras Distritales en cantidades de 10 lt ó 5 galones.

Cada envase deberá llevar rotulado:

· Nombre comercial (DOT Name)

· Nombre técnico (DOT Technical Name)

· Número de clasificación peligrosa (DOT Hazard Class)

· Grupo de embalaje (DOT packing group)

· Identificador de sustancia (UN number)

· Señalización NFPA-704
LUGAR DE ENTREGA

Los bienes adquiridos deberán ser entregados en una de las siguientes direcciones opcionales, debiendo el proveedor indicar con anticipación de 10 días el almacén elegido para la entrega.

	ITEM
	DESCRIPCION
	CANTIDAD 
	PUNTOS DE ENTREGA

	ITEM 1
	Odorante para Gas Natural
	22 Tambores
	YPFB-GNRGD

Ex tranca Senkata

Av. /Periférica entre C. /Juan Manuel Pando y Av. /San Cristóbal S/N

La Paz-El Alto
ó

YPFB-DTRG SC

Parque Industrial manzana PI 51 detrás de Curtiembre Kuljis

Santa Cruz

	ITEM 2
	Inhibidor para Mercaptano
	100 lt
	


Los envases deben ser sellados herméticamente para evitar derrames. La presencia de perforaciones o daños en la superficie del envase de los items, será motivo de rechazo.
FORMA DE PAGO

Se realizara un pago único en bolivianos a la recepción definitiva de los bienes e Informe de Conformidad del Comité de Recepción. El Pago se realizara vía Sigma.
FORMA DE ADJUDICACIÓN 

El presente proceso será adjudicado por ITEMS.

MONTO DE LA PROPUESTA

La propuesta económica debe ser en bolivianos y el proponente deberá considerar en los impuestos de ley, transporte y otros conceptos hasta su entrega en almacenes de YPFB – GNRGD.

MÉTODO DE EVALUACION 

El método de evaluación será el de “Precio Evaluado Más Bajo”, siempre que cumpla con las especificaciones técnicas de calidad solicitadas en el DBC
ESTAS especificaciones técnicas SON ENUNCIATIVAS Y DE ORIENTACIÓN, NO SON LIMITATIVAS POR LO QUE EL PROPONENTE SI ASÍ LO DESEA Y A OBJETO DE DEMOSTRAR SU HABILIDAD EN LA PROVISION DE LOS BIENES PUEDIERAN MEJORARLOS, OPTIMIZANDO EL USO DE LOS RECURSOS.

	ELABORADO POR:
	APROBADO POR:

	
	

	Ing. Edwin Torrez Rodríguez
RESPONSABLE DE  RED SECUNDARIA

E INSTALACIONES INTERNAS 
	Ing. Juan Carlos Blanco Alvarez 
JEFE UNIDAD 
DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO



[image: image1.png]