[image: image1.jpg]


 

	   [image: image4.png]S{{>

Corporacién
La fuerza que transforma Bolivia




	Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos
	[image: image3.jpg]La fuerza que transforma Bolivia







CRONOGRAMA DE PLAZOS 
OBJETO:
	
	ACTIVIDAD
	FECHA y HORA
	DIRECCION

	
	
	
	

	1
	Publicación del DBC
	Fecha:

09/03/2015
	Sitio web de YPFB www.ypfb.gob.bo 



	
	
	
	

	2
	Consultas Escritas al DBC  (*)
	Fecha:

11/03/2015
	Horas:

12:30
	Al correo: consultacontrataciones@ypfb.gob.bo; bdelgadillo@ypfb.gob.bo ; zlanza@ypfb.gob.bo    


	
	
	
	

	3
	Reunión de Aclaración (*)
	Fecha:

11/03/2015
	Horas:

16:00
	RECINTO FERIAL FEXPOCRUZ

SALON GUARAYOS

Av. Roca y Coronado S/N, entre 3er. y 4to. Anillo Santa Cruz - Bolivia    

	
	
	
	

	4
	Presentación de Propuestas (*)
	Fecha:

16/03/2015
	Horas:

10:00
	RECINTO FERIAL FEXPOCRUZ

SALON GUARAYOS

Av. Roca y Coronado S/N, entre 3er. y 4to. Anillo Santa Cruz - Bolivia    

	
	
	
	

	5
	Acto de Apertura de Propuestas (*)
	Fecha:

16/03/2015
	Horas:

10:30
	RECINTO FERIAL FEXPOCRUZ

SALON GUARAYOS

Av. Roca y Coronado S/N, entre 3er. y 4to. Anillo Santa Cruz - Bolivia    

	
	
	
	

	6
	Evaluación de Propuestas (**)
	Del:

16/03/2015
	Al:

17/03/2015
	RECINTO FERIAL FEXPOCRUZ

SALON GUARAYOS

Av. Roca y Coronado S/N, entre 3er. y 4to. Anillo Santa Cruz - Bolivia    

	
	
	
	
	

	7
	Concertación  (cuando corresponda) (**)
	Del:

18/03/2015
	Al:

18/03/2015
	

	
	
	
	
	

	8
	Adjudicación / Declaratoria Desierta (**)
	Del:

18/03/2014
	Al:

18/03/2015
	

	
	
	
	
	

	9
	Notificación (**)
	Del:

18/03/2015
	Al:

20/03/2015
	Sitio web de YPFB www.ypfb.gob.bo 

	
	
	
	
	

	10
	Presentación de Documentos para elaboración de contrato (**)
	Del:

20/03/2015
	Al:

30/03/2015
	  Av. Grigotá Esq. Regimiento Lanza, entre 3er. y 4to. Anillo Santa Cruz - Bolivia    

	
	
	
	
	

	11
	Elaboración de Contrato (**)
	Del:

30/03/2015
	Al:

1/04/2015
	Av. Grigotá Esq. Regimiento Lanza, entre 3er. y 4to. Anillo Santa Cruz - Bolivia    

	
	
	
	
	

	12
	Firma de Contrato (**)
	Del:

01/04/2015
	Al:

02/04/2015
	


 (*) Fechas Fijas

(**) Fechas Estimadas
PARTE I

INFORMACIÓN GENERAL A LOS PROPONENTES

SECCIÓN I

GENERALIDADES

1. NORMATIVA APLICABLE AL PROCESO DE CONTRATACIÓN

El proceso de contratación se rige por el presente Documento Base de Contratación (DBC), en aplicación al Reglamento de Contrataciones Directas de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos, aprobado mediante Resolución de Directorio N° 92/13 de 20 de noviembre de 2013, en el marco del Decreto Supremo No 29506 de 09 de Abril de 2008.

2. PROPONENTES ELEGIBLES

En este proceso podrán participar únicamente los siguientes proponentes:

a) Empresas Nacionales o Extranjeras constituidas en el Estado Plurinacional de Bolivia.

b) Empresas Nacionales en Asociación Accidental con Empresas Extranjeras.

c) Asociaciones Accidentales entre empresas nacionales.

d) Podrán participar las Entidades, Empresas Públicas que tengan la capacidad para prestar servicios, ejecutar obras y cuando su normativa de constitución así lo determine.

e) Las Universidades Públicas podrán participar en procesos de contratación de Servicios de Consultoría, únicamente en los campos tecnológico – científico, de educación, investigación y capacitación. 

3. TERMINOS, PLAZOS Y HORARIOS

a) Son considerados días hábiles administrativos los comprendidos de lunes a viernes, no se consideran días hábiles administrativos los sábados, domingos y feriados.

b) Todos los actos administrativos cuyo término coincida con días sábados, domingos o feriados, serán trasladados al primer día hábil administrativo siguiente.

c) Son consideradas horas hábiles administrativas, las que rigen en la entidad convocante como horario de trabajo, que son los siguientes mañanas de 08:30 a 12:30 y tardes de 14:30 a 18:30.

d) Los plazos del proceso están considerados en el cronograma de plazos del presente proceso de contratación.

4. RECHAZO Y DESCALIFICACIÓN DE PROPUESTAS

4.1 Las causales de rechazo de propuestas, son las siguientes:

Procederá el rechazo de la propuesta cuando esta fuese presentada fuera del plazo (fecha y hora) y/o en lugar diferente al establecido en el presente DBC.

4.2 Las causales de descalificación, son las siguientes:

a) Si el proponente hubiese omitido la presentación parcial o total de la propuesta técnica.
b) Si el proponente hubiese omitido la presentación parcial o total de la propuesta económica.

c) Cuando la propuesta no cumpla con las condiciones y especificaciones técnicas establecidas en el DBC.

d) Cuando el proponente presente propuestas alternativas (esto se refiere a la presentación de más de una propuesta por una misma empresa participando la misma como empresa unipersonal o en asociación accidental) para un mismo proceso.

e) Si se determinará que el proponente se encuentra impedido para participar en los procesos de contratación tal como prevé el punto 5 del presente DBC.
f) Si el proponente no presentará la Garantía de Seriedad de Propuestas, o si dicha garantía no cumpliese con las condiciones establecidas en el presente Documento Base de Contratación, de acuerdo a lo establecido en el numeral 10 del mismo DBC. (Cuando la unidad solicitante determine en sus especificaciones técnicas o términos de referencia).
g) Cuando el proponente no subsane los documentos solicitados por el Comité de Habilitación o el Comité de Evaluación dentro del plazo definido por los mismos, o cuando los documentos no cumplan con las condiciones requeridas. 

h) La no presentación de los documentos para formalizar el contrato o que estos no cumpla con las condiciones requeridas. 

i) Cuando la(s) propuesta(s) económica(s) sea(n) superior(es) al precio referencial, será causal de descalificación, cuando este hubiera sido publicado, conforme lo establecido del inc. c) del Artículo 15  del Reglamento de Contrataciones Directas en el marco del D.S. 29506. 

5. IMPEDIDOS PARA PARTICIPAR EN LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN

Están impedidos de participar, directa o indirectamente, en los Procesos de Contratación las personas naturales y jurídicas comprendidas en los siguientes incisos:

a) 
Que tengan deudas pendientes con el Estado, establecidas mediante pliegos de cargo ejecutoriados y no pagados. 

b) 
Que tengan sentencia ejecutoriada, con impedimento para ejercer el comercio. 

c) 
Que se encuentren cumpliendo sanción penal establecida mediante sentencia ejecutoriada por delitos comprendidos en la Ley N º 1743, de 15 de enero de 1997, que aprueba y ratifica la convención Interamericana contra la corrupción o sus equivalentes previstos en el Código Penal y Ley Anticorrupción Marcelo Quiroga Santa Cruz.

d) Que hubiesen declarado su disolución o quiebra. 

e) 
Cuyos representantes legales, accionistas o socios controladores tengan vinculación matrimonial o de parentesco con la MAE, RCD y Comités de Habilitación y Evaluación hasta el tercer grado de consanguinidad y segundo de afinidad, conforme con lo establecido por el Código de Familia. 

f) 
Los ex servidores públicos de YPFB, no podrán participar en los procesos de contratación efectuados por YPFB, hasta un año después de que la empresa hubiese rescindido su contrato laboral o el servidor público hubiera presentado su renuncia a la empresa, así como las empresas controladas por estos. 

g) 
Los servidores públicos que ejercen funciones en YPFB, así como las empresas controladas por éstos; 

h) 
Los proponentes adjudicados que hayan desistido de suscribir contratos u órdenes de compra o servicio, no podrán participar hasta un (1) año después de la fecha de desistimiento, salvo causas de fuerza mayor o caso fortuito debidamente justificadas y aceptadas por YPFB. La información deberá  ser remitida al SICOES. 

i) 
Los proveedores, contratistas y consultores con los que se hubiese resuelto el contrato por causales atribuibles a éstos causando daño al Estado, no podrán participar hasta tres (3) años después de la fecha de la resolución, conforme a la información registrada en el SICOES.
j) 
Los proveedores, contratistas y consultores que no hubieran cumplido con órdenes de compra y/o servicio suscritas con YPFB por causales atribuibles a éstos causando daño al Estado, no podrán participar hasta tres (3) años después de la fecha de la resolución, conforme a la información registrada en el SICOES.

En el caso de los incisos h), i) y j) la información publicada en el SICOES al momento del cierre de presentación de propuestas será la valedera y deberá ser señalada expresamente en el informe de habilitación. 
6. ACTIVIDADES PREVIAS A LA PRESENTACION DE PROPUESTAS

Se contemplan las siguientes actividades previas a la presentación de propuestas, según las fechas y horas previstas en el cronograma de plazos:

6.1
Consultas escritas sobre el DBC.

Cualquier empresa proponente podrá realizar consultas escritas al DBC mismas que deberán ser enviadas al correo electrónico institucional descrito en el cronograma de actividades.
Las consultas escritas y las consultas en sala serán atendidas en la Reunión de Aclaración. 

6.2
Reuniones de Aclaración

Es un acto público que se realizará en la fecha y hora señaladas en el cronograma de plazos, en las que pueden participar todos los potenciales proponentes, quienes podrán expresar sus consultas sobre el DBC o el proceso de contratación.

Las solicitudes de aclaración realizadas en sala, y las consultas escritas y sus respuestas, deberán ser tratadas en la Reunión de Aclaración.

El Acta de Reunión de Aclaración con los aspectos considerados, serán publicadas en la página web de YPFB www.ypfb.gob.bo y en la página www.ypfbcompra.gob.bo como medios oficiales de comunicación.  
7. ENMIENDAS AL DOCUMENTO BASE DE CONTRATACION (DBC)

El RCD podrá ajustar el DBC con enmienda o enmiendas mediante Nota Expresa, por iniciativa de la Unidad Solicitante, en atención a las consultas escritas o como resultado de la reunión de aclaración, antes de la presentación de propuestas, las mismas que deberán ser publicadas en la página web de YPFB como medio oficial de comunicación.

8. AMPLIACIÓN DE PLAZO PARA LA PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS

El RCD previo informe de justificación emitido por la unidad solicitante podrá ampliar el plazo de presentación de propuestas mediante Nota Expresa en los siguientes  casos:

a) Enmiendas al Documento Base de Contratación (DBC).
b) Causas de Fuerza Mayor o Caso Fortuito 
c) A iniciativa de Y.P.F.B.
La Nota de Expresa de Ampliación de plazo de presentación de propuestas, será publicada en la página web de YPFB  www.ypfb.gob.bo y en la página www.ypfbcompra.gob.bo como medios oficiales de comunicación. 

9. ASPECTOS SUBSANABLES Y NO SUBSANABLES
a) ASPECTOS SUBSANABLES

Los aspectos subsanables son aquellos que no inciden en la legalidad ni en el monto de la propuesta económica, sean estos accidentales, accesorios o de forma, esto en lo que respecta a la documentación de respaldo de las propuestas, ni conceda ventajas indebidas en detrimento de los otros proponentes siendo susceptibles de ser rectificados.

Todo error considerado subsanable, será consignado en el Informe de Habilitación o Informe de Evaluación, con la documentación respectiva.

b) ASPECTOS NO SUBSANABLES

a) La no presentación de la propuesta técnica 

b) La no presentación de la propuesta económica

c) La no presentación de la Garantía de Seriedad de Propuesta (Si se hubiera solicitado).

El Comité de Habilitación o el Comité de Evaluación podrán solicitar aclaraciones mediante correo electrónico, respecto al contenido de las propuestas presentadas de manera directa al o los proponentes. 
Las respuestas a las aclaraciones solicitadas deberán ser remitidas en el plazo establecido al correo descrito en el cronograma de actividades  y serán atendidas por el Comité quien solicitó las aclaraciones. 
10. GARANTÍAS

a) Garantía de Seriedad de Propuesta (No se solicita para este proceso): 

Tiene por objeto garantizar que los proponentes participen de buena fe y con la intención de culminar el proceso y deberá presentarse conjuntamente con la propuesta.

Los proponentes podrán presentar: Boleta de Garantía, Garantía a Primer Requerimiento ó Póliza de Seguro de Caución a Primer Requerimiento, que debe ser emitida por cualquier entidad regulada y autorizada por la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero de Bolivia.

La garantía presentada deberá expresar su carácter de: irrevocable, renovable y de ejecución inmediata a la orden de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos.
La Garantía de Seriedad de Propuesta debe ser presentada por todos los proponentes que participen del proceso de contratación por un valor equivalente al Uno por Ciento (1%) del valor total de su propuesta económica, deberá tener una validez mínima de noventa (90) días calendario.
Cuando la unidad solicitante considere necesario la presentación de esta garantía, deberá definir las condiciones, porcentaje, cálculo y otros parámetros para solicitar esta garantía, la misma que deberá ser incluida en las especificaciones técnicas o términos de Referencia.

b) Garantía de Cumplimiento de Contrato: 

Tiene por objeto garantizar la vigencia, conclusión y cumplimiento del objeto del contrato de acuerdo con lo establecido en el presente DBC y deberá presentarse para la suscripción del contrato.

· Cuando el monto adjudicado sea hasta Bs1.000.000 (Un millón 00/100 Bolivianos) el proponente definirá el tipo de garantía a presentar.

· Cuando el monto adjudicado sea superior a Bs1.000.000 (Un millón 00/100 Bolivianos) las empresas deberán presentar Boleta de Garantía o Boleta de Garantía a Primer Requerimiento.

· Cuando tengan programados pagos parciales en sustitución de la garantía de cumplimiento de contrato, se podrá preveer una retención del 7% de cada pago parcial.

La garantía presentada deberá expresar su carácter de: irrevocable, renovable y de ejecución inmediata a la orden de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos.
La Garantía de Cumplimiento de Contrato debe ser presentada por el proponente adjudicado por un valor equivalente al Siete por Ciento (7%) del monto total del contrato, con una validez adicional mínima de 60 días calendario a la conclusión del contrato.

El tratamiento de ejecución de las Garantías de Cumplimiento de Contrato, se establecerá en el Contrato.

10.1 La Garantía de Seriedad de Propuesta será ejecutada cuando: 

a) El proponente decida retirar su propuesta con posterioridad al plazo límite o cierre de recepción de las propuestas.

b) Se compruebe falsedad en la información declarada en la presentación de propuesta.

c) Para la suscripción del contrato, la documentación presentada por el proponente adjudicado, no respalde lo solicitado en la presentación de propuesta.

d) Cuando el proponente adjudicado no presente para la suscripción del contrato uno o varios de los documentos solicitados por YPFB, salvo que hubiese justificado oportunamente el retraso por causas de fuerza mayor, caso fortuito u otras causas debidamente justificadas y aceptadas por YPFB.

e) Cuando el proponente adjudicado desista de manera expresa o tacita, de suscribir el contrato en el plazo establecido, salvo por causas de fuerza mayor, caso fortuito u otras causas debidamente justificadas y aceptadas por YPFB.

10.2 La Garantía de Seriedad de Propuesta será devuelta por YPFB, en los siguientes casos: 

a)
A los proponentes no adjudicados, después de suscrito el contrato con el proponente adjudicado.

b)
Al proponente adjudicado, después de la entrega de la Garantía de Cumplimiento de Contrato.

c)
A todos los proponentes en caso de declararse desierta o cancelarse el proceso de contratación, 

d)
Cuando YPFB solicite la extensión del periodo de validez de propuestas y el proponente rehúse aceptar la  solicitud. 

e)
A los proponentes descalificados con anterior a su vencimiento.
SECCIÓN II

PREPARACIÓN DE LAS PROPUESTAS

11. PREPARACIÓN DE PROPUESTAS

Las propuestas deben ser elaboradas conforme a los requisitos y condiciones establecidos en el presente DBC, utilizando los formularios incluidos en Anexos.

12. MONEDA DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN

Todo el proceso de contratación, deberá efectuarse en moneda nacional (Bolivianos).
13. COSTOS DE PARTICIPACIÓN EN EL PROCESO DE CONTRATACIÓN

Los costos de la elaboración y presentación de propuestas y de cualquier otro costo que demande la participación de un proponente en el proceso de contratación, cualquiera fuese su resultado, son total y exclusivamente propios de cada proponente, bajo su total responsabilidad y cargo.

14. IDIOMA

La propuesta, los documentos relativos a ella y toda la correspondencia que intercambien entre el proponente y el convocante, deberán presentarse en idioma español.
15. VALIDEZ DE LA PROPUESTA

15.1 La propuesta deberá tener una validez mínima de noventa (90) días calendario, para la apertura de propuestas. 

15.2 En circunstancias excepcionales por causas de fuerza mayor o caso fortuito, la entidad convocante podrá solicitar por escrito la extensión del período de validez de las propuestas, disponiendo un tiempo perentorio para la renovación de garantías, para lo que se considerará lo siguiente: 

a) El proponente que rehúse aceptar la solicitud, será excluido del proceso, no siendo sujeto de ejecución de la Garantía de Seriedad de Propuesta.

b) Los proponentes que accedan a la prórroga, no podrán modificar su propuesta.

c) Para mantener la validez de la propuesta, el proponente deberá necesariamente presentar una garantía que cubra el nuevo plazo de validez de su propuesta.

16. DOCUMENTOS TECNICOS LEGALES Y ADMINISTRATIVOS DE LA PROPUESTA

16.1 Los documentos que deben presentar los proponentes, según sea su constitución legal y su forma de participación son:

Para empresas unipersonales o personas jurídicas:

a) Formulario A-1 Carta de Presentación de la Propuesta y Declaración Jurada para Empresas o Asociaciones Accidentales. (original)
b) Formulario A-2 Identificación del Proponente (original) 
c) Formulario A-3 Resumen de Información Financiera

d) Fotocopia simple del Documento de Constitución de la empresa y sus modificaciones.
e) Fotocopia simple del Poder del Representante Legal con atribuciones para presentar propuestas y suscribir contratos. Este documento deberá tener  constancia  de inscripción en el Registro de Comercio administrado por FUNDEMPRESA

f) Fotocopia simple de la Cédula de Identidad o Pasaporte del Representante Legal.

g) Fotocopia simple del Número de Identificación Tributaria (NIT).
h) Fotocopia simple de la Matricula de Comercio emitido por FUNDEMPRESA

16.2 En el caso de Asociaciones Accidentales, los documentos deberán presentarse diferenciando los que corresponden a la asociación y los que corresponden a cada asociado.

La documentación conjunta a presentar, que debe ser firmada por el Representante Legal de la Asociación Accidental, es la siguiente:

a) Formulario A-1 Carta de Presentación de la Propuesta y Declaración Jurada para Empresas o Asociaciones Accidentales (original).
b) Fotocopia simple del Testimonio del Contrato de Asociación Accidental, donde mencione la designación de la empresa líder, la nominación del Representante Legal de la Asociación y el domicilio legal de la misma.

c) Fotocopia simple del Poder del Representante Legal del proponente, con atribuciones para presentar propuestas y suscribir contratos. Este documento deberá tener  constancia  de inscripción en el Registro de Comercio administrado por FUNDEMPRESA
d) Fotocopia simple de la Cédula de Identidad o Pasaporte del Representante Legal.
16.2.1 Cada socio en forma independiente deberá presentar la siguiente documentación, firmada por el Representante Legal de cada asociado y no por el Representante Legal de la Asociación:

a) Formulario A-2 Identificación del Proponente (original).
b) Formulario A-3 Resumen de Información Financiera de cada una de las Empresas que conforman la Asociación o Consorcio
c) Fotocopia simple del Documento de Constitución de la empresa y sus modificaciones.

d) Fotocopia simple del Poder del Representante Legal del Asociado. 
e) Fotocopia simple del Número de Identificación Tributaria (NIT). 

f) Fotocopia simple de la Cédula de Identidad o Pasaporte del Representante Legal.

16.3 Los Formularios de la propuesta son declaraciones juradas de los proponentes, que deben ser presentados en original con la firma del Representante Legal.

Para las empresas unipersonales, estos Formularios serán firmados directamente por su propietario, cuando no acrediten a un Representante Legal.

17. DOCUMENTOS DE LA PROPUESTA ECONÓMICA

Los proponentes deben presentar los siguientes documentos de la propuesta económica:

a) Formulario B-1 Propuesta Económica.

18. DOCUMENTOS DE LA PROPUESTA TECNICA

Los proponentes deben presentar los siguientes documentos de la propuesta técnica:

a) Formulario C-1 Especificaciones Técnicas Solicitadas y Propuestas
SECCIÓN III

PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPUESTAS
19.  PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS

19.1 Forma de presentación 

19.1.1. La propuesta deberá ser presentada en sobre único, cerrado dirigido a Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos, señalando claramente el Código del Proceso de Contratación.

El Sobre podrá ser rotulado de la siguiente manera:

	

YACIMIENTOS PETROLIFEROS FISCALES BOLIVIANOS

CASA MATRIZ
FERIA YPFB COMPRA 2015
NOMBRE DEL PROPONENTE:____________________________________________ 

NIT DEL PROPONENTE:_________________________________________________ 

OBJETO DE LA CONTRATACION: 




19.1.2. La propuesta deberá ser presentada en un ejemplar original.
19.1.3
La propuesta podrá tener todas sus páginas numeradas, selladas y rubricadas por el Representante Legal del proponente, con excepción de la Garantía de Seriedad de Propuesta (Si hubiera sido solicitada).

19.1.4
La propuesta podrá incluir un índice numerado, que permita la rápida ubicación de los documentos presentados. 

19.2 Plazo y lugar de presentación
19.2.1
Las propuestas deberán ser presentadas dentro del plazo (fecha y hora) fijado y en el domicilio establecido en el cronograma de plazos y en el DBC.

19.2.2 Las propuestas podrán ser entregadas en persona o por correo certificado (Courrier).  En todos los casos el proponente es el responsable de que su propuesta sea presentada dentro el plazo y lugar establecido.

19.3 Modificaciones y retiro de propuestas
19.3.1
Las propuestas presentadas solo podrán modificarse antes del plazo límite establecido para la presentación de propuestas.

Para este propósito el proponente, a través de su Representante Legal, deberá solicitar por escrito la devolución total de su propuesta, que será efectuada bajo constancia escrita y liberando de cualquier responsabilidad a Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos. Efectuadas las modificaciones, podrá proceder a su presentación.

19.3.2
Vencidos los plazos citados, las propuestas no podrán ser modificadas o alteradas de ninguna manera por el proponente.

19.3.4
Las propuestas que lleguen con posterioridad a la hora, fecha y lugar señalados en el cronograma de plazos, no serán consideradas para la apertura de propuestas, y serán rechazadas y devueltas al proponente.  

20. APERTURA  DE PROPUESTAS
20.1  
La apertura de las propuestas será efectuada en acto público por el Comité de Habilitación después del cierre del plazo de presentación de propuestas, en la fecha, hora y lugar señalados en el cronograma de plazos.

El acto de apertura será continuo y sin interrupción, donde se permitirá la presencia de los proponentes o de sus representantes que hayan decidido asistir, representantes de la sociedad civil, o personas que quieran participar. 

El acto se efectuará así se hubiese recibido una sola propuesta.

En caso de no existir propuestas se suspenderá dando por concluido este acto, con la consiguiente recomendación del Comité de Habilitación, para la declaratoria desierta de la contratación.

20.2
El acto de apertura comprenderá:

a) Lectura de la información sobre el objeto de la contratación, publicaciones realizadas,  nómina de las propuestas recibidas. 
b) Lectura del precio referencial.
d)
Verificación de los documentos presentados por los proponentes, aplicando la metodología Presento/No Presento. 

Cuando no se ubique en la propuesta algún documento requerido en el DBC, el Comité de Habilitación podrá solicitar, al representante del proponente la asistencia pertinente a objeto de ubicar el mismo. 

e)
Elaboración del Acta de Apertura, que deberá ser suscrita por los integrantes del Comité de Habilitación. 

Los representantes de las empresas proponentes que tengan observaciones deberán hacer constar las mismas en el Acta antes del cierre.
20.3
Durante el Acto de Apertura de propuestas no se descalificará a ningún proponente, siendo esta una atribución del  Comité de Habilitación, el Comité así como los asistentes deberán abstenerse de emitir criterios o juicios de valor sobre el contenido de las propuestas.

SECCIÓN IV

EVALUACIÓN Y ADJUDICACIÓN
21. METODOS DE SELECCIÓN 

Para este proceso de contratación se ha establecido el método de selección precio evaluado más bajo, en cuanto cumpla con las especificaciones técnicas requeridas. 
22. FORMA DE ADJUDICACION  

Se adjudicará por:
· Total 
23. EVALUACIÓN DE PROPUESTAS

ETAPA DE HABILITACION: El Comité de Habilitación en base a la verificación de los documentos presentados en el Acto de Apertura de Propuestas, procederá a la revisión de los documentos solicitados (legales y administrativos) para ver si fueron o no presentados en las condiciones requeridas del DBC, utilizando el formulario V-1 y la modalidad Cumple/No Cumple, respecto a la legalidad y validez de todos los documentos presentados por los proponentes, determinando si las propuestas continúan a la siguiente etapa de evaluación o se descalifican. 
ETAPA DE EVALUACION: El Comité de Evaluación procederá a revisar las propuestas técnicas que hayan sido habilitadas, verificando el cumplimiento de lo solicitado en la convocatoria aplicando la metodología “Cumple/No Cumple”  mediante los formularios B-1 y C-1.
24. CONCERTACION DE MEJORES CONDICIONES TECNICAS Y ECONOMICAS

En procura de mejores condiciones técnicas y/o económicas, el Comité de Concertación procederá a la Etapa de Concertación con él o los proponentes cuyas propuestas hubieran cumplido las condiciones del Documento Base de Contratación, y estén incluidos en el informe del Comité de Evaluación.

25. INFORME DE  CONCERTACION 

El Comité de Concertación detallará los resultados de esta etapa en un informe dirigido al RCD, debiendo expresar las nuevas condiciones técnicas y/o económicas conseguidas para Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos y la recomendación de adjudicación o declaratoria desierta. 
26. NOTA EXPRESA DE ADJUDICACIÓN O DECLARATORIA DESIERTA

26.1 El RCD, recibido el Informe de Concertación de Adjudicación o Declaratoria Desierta, emitirá la Nota Expresa de Adjudicación o Declaratoria Desierta.

26.2 El RCD podrá solicitar al Comité de Concertación la complementación o sustentación del informe, 
26.3 Si el RCD, recibida la complementación o sustentación del Informe de Evaluación y Recomendación, decidiera bajo su exclusiva responsabilidad, apartarse de la recomendación, deberá elaborar un informe fundamentado dirigido al Presidente Ejecutivo de YPFB y a la Contraloría General del Estado.

26.4 La Nota Expresa de Adjudicación o Declaratoria Desierta será publicada en el sitio web de Y.P.F.B. como medio oficial de comunicación. 
SECCIÓN V

SUSCRIPCIÓN DE CONTRATO
27. SUSCRIPCIÓN DE CONTRATO
27.1 El proponente adjudicado, deberá presentar para la suscripción de contrato, los originales o fotocopias legalizadas de los documentos señalados en el Formulario A-1. En el caso de Asociaciones Accidentales, cada asociado deberá presentar su documentación en forma independiente.

27.2 Los documentos deberán ser presentados en el plazo que establezca la nota de solicitud emitida por Y.P.F.B. Si el proponente adjudicado presentase los documentos antes del tiempo otorgado, el proceso podrá continuar. En casos excepcionales y de manera justificada (Fuerza mayor o  caso fortuito),  el proponente podrá solicitar la ampliación de plazo de presentación de los documentos que será aprobado por el RCD.  
27.3 En el presente DBC se incluye el Modelo de Contrato para conocimiento del proponente. 
ANEXO 1

DOCUMENTOS DE PRESENTACIÓN OBLIGATORIA CON LA PROPUESTA
Los siguientes documentos deberán ser presentados según corresponda de acuerdo a lo detallado en el DBC.

Documentos Administrativos

Formulario A-1
Carta de presentación de la propuesta y declaración jurada para proponentes o Asociaciones Accidentales. 

Formulario A-2
Identificación del Proponente   
Formulario A-3 

Resumen de Información Financiera

Documentos Legales 

a) Fotocopia simple del Poder del Representante Legal del proponente, con atribuciones para presentar propuestas y suscribir contratos Este documento deberá tener  constancia  de inscripción en el Registro de Comercio administrado por FUNDEMPRESA
b) Fotocopia simple de la Cédula de Identidad o Pasaporte del Representante Legal.

c) Fotocopia simple del Número de Identificación Tributaria (NIT).

d) Garantía de Seriedad de Propuesta (No se solicita para el presente proceso)
e) Fotocopia simple del Documento de Constitución de la Empresa y sus modificaciones

f) Fotocopia simple de la Matricula de Comercio emitido por FUNDEMPRESA. 
Documentos de la Propuesta Técnica
Formulario C-1
Propuesta técnica, incluyendo documentos de respaldo

Documentos de la Propuesta Económica
Formulario B-1

Propuesta Económica 

FORMULARIO A-1

CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA Y DECLARACIÓN JURADA

PARA EMPRESAS O ASOCIACIONES ACCIDENTALES

	
	
	

	Lugar y Fecha
	:
	
	
	

	
	
	
	

	Código del Proceso
	:
	
	
	

	
	
	
	

	Objeto del Proceso
	:
	
	
	

	
	
	
	

	Plazo de Validez de la Propuesta 
	:
	
	
	

	
	
	
	


De mi consideración:

A nombre de (Nombre de la Empresa o Asociación Accidental) a la cual represento, remito la presente propuesta, declarando expresamente mi conformidad y compromiso de cumplimiento, conforme con los siguientes puntos:

I.- De las Condiciones del Proceso

a) Declaro y garantizo haber examinado el DBC (y sus enmiendas, si existieran), así como los Formularios para la presentación de la propuesta, aceptando sin reservas todas las estipulaciones de dichos documentos y la adhesión al texto del contrato de YPFB.

b) Declaro cumplir estrictamente la normativa de la Ley N° 1178, de Administración y Control Gubernamentales, lo establecido en el Reglamento de Contrataciones Directas en el marco del D.S. 29506 y el presente DBC.

c) Declaro la veracidad de toda la información proporcionada y autorizo mediante la presente, para que en caso de ser adjudicado, cualquier persona natural o jurídica, suministre a los representantes autorizados de YPFB, toda la información que requieran para verificar la documentación que presento. En caso de comprobarse falsedad en la misma, YPFB tiene el derecho a descalificar la presente propuesta y ejecutar la Garantía de Seriedad de Propuesta.

d) En caso de ser adjudicado, esta propuesta constituirá un compromiso obligatorio hasta que se prepare y suscriba el contrato.

II.- Declaración Jurada
a) Declaro respetar el desempeño de los servidores públicos asignados, por YPFB, al proceso de contratación y no incurrir en relacionamiento que no sea a través de medio escrito, salvo en los actos de carácter público y exceptuando las consultas efectuadas de manera previa a la presentación de propuestas.
b) Me comprometo a denunciar por escrito, ante el Presidente Ejecutivo de YPFB, cualquier tipo de presión o intento de extorsión de parte de los servidores públicos de YPFB o de otras empresas, para que se asuman las acciones legales y administrativas correspondientes.

c) Declaro, no tener conflicto de intereses para el presente proceso de contratación.

d) Declaro, que como proponente, no me encuentro en las causales de impedimento.

e) Declaro, haber cumplido con todos los contratos suscritos durante los últimos tres (3) años con entidades del sector público y privado.

f) Declaro no haber incumplido la presentación de documentos ni tampoco haber desistido de suscribir el contrato, como proponente adjudicado, en otros procesos de contratación realizados por las entidades públicas en el último año.

g) Declaro que a la empresa a que represento no se encuentra en trámite ni se ha declarado la disolución o quiebra. 

III.- De la Presentación de Documentos

En caso de que la empresa o Asociación, a la que represento, sea adjudicada, me comprometo a presentar la siguiente documentación en original o fotocopia legalizada, aceptando que el incumplimiento es causal de descalificación de la propuesta. (En caso de Asociaciones Accidentales, cada socio, presentará la documentación detallada a continuación exceptuando lo señalado en los incisos f, g y h que deberá ser presentado en forma conjunta por la Asociación Accidental).
a) Original o fotocopia legalizada del Testimonio de Constitución de la Empresa registrado en FUNDEMPRESA (si corresponde).
b) Original o fotocopia legalizada del Poder del Representante Legal con atribuciones para suscribir contratos Este documento deberá tener  constancia  de inscripción en el Registro de Comercio administrado por FUNDEMPRESA 
c) Original o fotocopia legalizada del Testimonio del Contrato de Asociación Accidental, donde mencione la designación de la empresa líder, la nominación del Representante Legal de la Asociación y el domicilio legal de la misma (cuando corresponda).

d) Original o fotocopia legalizada del Poder del Representante Legal de la Asociación Accidental, con atribuciones para presentar propuestas y suscribir contratos (cuando corresponda).

e) Original del Certificado de Solvencia Fiscal emitida por la Contraloría General del Estado (CGE) (para contrataciones con precio referencial mayor a Bs.1.000.000.-)

f) Fotocopia simple del Certificado de No Adeudo por Contribuciones al Seguro Social Obligatorio de largo plazo y al Sistema Integral de Pensiones (Resolución Administrativa APS/DPC/DJ/No.551-2013 de 18 de junio de 2013). 

a. Cuando el empleador tiene a sus dependientes registrados en una sola AFP, deberá presentar el certificado de no adeudo CNA emitido por dicha administradora y el documento de no registro emitido por la otra AFP.

b. Cuando el empleador tiene a sus dependientes registrados en ambas AFP’s deberá presentar los certificados de no adeudo emitidos tanto por Futuro de Bolivia S.A. como por BBVA previsión AFP S.A.

c. No es sujeto de contrataciones de bienes y servicios para el Estado, el empleador que presentare el documento de NO REGISTRO de ambas AFP’s.

g) Original del Certificado de Actualización Matrícula de comercio emitida por FUNDEMPRESA, vigente. 
h) Fotocopia simple del Certificado Número de Identificación Tributaria (NIT)
i) Original de la Garantía de Cumplimiento de Contrato (Boleta Bancaria) o Nota Expresa autorizando la retención del 7% de cada pago que cumpla con las características de renovable, irrevocable y de ejecución inmediata; emitida a nombre de la entidad convocante. En el caso de Asociaciones Accidentales esta garantía podrá ser presentada por una o más empresas que conforman la Asociación. (Cuando corresponda y con las condiciones dispuestas en artículo 23 inciso b) del Reglamento. 

j) Pólizas de seguro, si corresponde
k) Fotocopia Simple del Balance General y Estado de Resultados de la última gestión fiscal con sello del SIN, excepto las empresas de reciente creación.
l) Otra documentación requerida en las Especificaciones Técnicas del presente DBC.
________________________________________
Nombre  y Firma del Representante Legal del Proponente 
FORMULARIO A-2

IDENTIFICACIÓN DEL PROPONENTE

1. Nombre o razón social:_________________________________________________________________

2. Dirección principal:
____________________________________________________________________

3. Ciudad:
_____________________________________________________________________________

4. País:
_______________________________________________________________________________

5. Casilla:
_____________________________________________________________________________

6. Teléfonos: __________________________________________________________________________

7. Fax:
_______________________________Dirección electrónica: _______________________________

8. Nombre original y año de fundación de la Empresa:
__________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

9. Nombre del Representante Legal acreditado para la presentación de la propuesta:  

___________________________________________________________________________________  

10. Número de Cedula de Identidad o Pasaporte del Representante Legal.​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​____________________________ 

11. Dirección del Representante Legal:
_______________________________________________________

___________________________________________________________________________________

12. Número de Registro de Identificación Tributaria: ____________________________________________ 

13. Número de Matrícula de Registro de Comercio: _____________________________________________

________________________________________

Nombre  y Firma del Representante Legal del Proponente 
FORMULARIO A-3

RESUMEN DE INFORMACIÓN FINANCIERA (De la última gestión)

(En Bolivianos)
                
	
	GESTIÓN  20___

	ACTIVO TOTAL
	

	ACTIVO CORRIENTE
	

	INVENTARIOS
	

	PASIVO TOTAL
	

	PASIVO CORRIENTE
	

	PATRIMONIO NETO
	

	FACTURACIÓN ANUAL
	

	UTILIDAD NETA
	

	ÍNDICE DE LIQUIDEZ
	


_______________________________________________________

Nombre Completo y Firma del Representante Legal del Proponente

NOTA.- Toda la información contenida en este formulario es una declaración jurada. En caso de adjudicación el proponente se compromete a presentar el Balance de la Última Gestión o Balance  de Apertura que respalda los datos proporcionados en el presente Formulario.

Formulario B-1

Propuesta Económica


[image: image2.emf]Precio Unitario Precio Total

Precio 

Unitario Precio Total

(Bs.) (Bs.) (Bs.) (Bs.)

1

Carro bombero con todos 

sus accesorios y 

herramientas para la Planta 

de Separación de Líquidos 

de Rio Grande

1 3,850,000.003,850,000.00



TOTAL PROPUESTA (Numeral)



(Literal)

BIENES SOLICITADOS Y PRECIO REFERENCIAL

OFERTA

BIENES OFERTADOS PARA EL ITEM-LOTE-PQTE

No. Descripción del bien 

Cantidad 

solicitada

Descripción del bien 

ofertado 

Cantidad 

Ofertada


                                                               ________________________________________

Nombre del Representante Legal del Proponente

ESPECIFICACIONES TECNICAS
	El diseño y construcción del Carro Bombero debe cumplir con la Norma NFPA 1901 “Norma para vehículos automotores de incendio”, Edición 2009., el cual deberá contar mínimamente con lo solicitado, según detalle:

El chasis deberá ser año 2014, diseñado y provisto de acuerdo a las características del Carro Bombero, en cuanto a la capacidad y dimensión. Se deberá considerar las siguientes:

                             CARACTERISTICAS DEL TRACTO CAMION

Marca:

Mercedes Benz ,Escania y otros de Características similares

Modelo: 

Artego 1725-Euro III o similar

Año de fabricación:

2015

MOTOR

Tipo: 

6 cilindros (6.000 CC o superior – 245 CV)  

Potencia máxima:

180 kw (245 cv) a 2.200 rpm o superior

Par motor máximo:

900 Nm (92 mkgf) de 1.200 a 1.600 rpm o superior

Cilindrada:

6.000 cm3 o superior

TRANSMISION:

Marchas sincronizadas:

6

Tipo de tracción:

4X4 permanente (tanto en alta carretera, como en 

baja-todo terreno)

EJES

Eje delantero:

MB VL3/37 D-6,5 c/ bloqueo

Reducción eje delantero:

6,143 (43:7)

Eje trasero:

MB HL45/61 DZ-11 c/ bloqueo

Reducción eje trasero:

5,625/7,898 (45:8)

FRENOS

Freno de servicio:

Neumático de 2 circuitos

Sistema:

Tambor en las ruedas delanteras y traseras con regulador automático

CHASIS

Suspensión delantera:

Ballestas parabólicas, con amortiguadores telescópicos 

de doble acción y barra estabilizadora

Suspensión trasera:

Ballestas parabólicas, con amortiguadores telescópicos 

de doble acción y barra estabilizadora

Aro:

7,50 x 20,00   /   7,50 x 22,50   /  10,00 x 20,00   /   8,00x20,00

Llanta:

Tipo A/T (ancha y acorde al tipo de terreno 4x4 A/T)

Tanque de combustible:

200 lt mínimamente

CABINA

Tipo:

Simple, con capacidad para 3 personas

Asiento de conductor:

Individual con base hidráulica, cinturón de 

seguridad de tres puntos y apoyacabezas

Asiento acompañante:

Dos individuales , ventanilla central ,cinturón de seguridad y apoyacabezas para ambos

Alzacristales y espejo retrovisor :

Eléctricos

Climatización:

Calefacción/ventilación/aire acondicionado

Equipamiento y Radio:

Comando de operación y panel electrónico

Panel de Operación (Luces, sirena, etc.)

Radio de comunicación

AM/FM/CD/MP3/SD/USB/BLUETOOTH

CUADRO AUXILIAR:

El carro debe disponer de un Cuadro Auxiliar confeccionado en perfiles de acero carbono norma SAE 1010/20 con perfiles laminados tipo viga “I” y cunas compuestas de perfiles doblados tipo viga “U” con chapas de refuerzo soldadas al tanque de agua por el sistema de costura doble de alta fusión, proceso Mig/Mag, para absorber movimientos de torsión y flexión y para perfecta adecuación del equipamiento al chasis/vehículo.

BOMBA DE INCENDIO:

· Marca: Waterous, Rosembauer, Darley, HALE o similar 
· Tipo centrifuga, con flujo nominal mínimo de 750 GPM (Galones por minuto), de acuerdo con NFPA, accionamiento por caja de multiplicación y transferencia, simple práctica, con rotor en bronce, cuerpo de la bomba en hierro fundido nodular, eje impulsor en acero cromo níquel revestido con cromo duro, difusor en hierro fundido nodular, rodamientos dobles de lubrificación permanente y totalmente aislados del agua por medio de retentores adecuados y con veda por sello mecánico, señalización por bombilla piloto en el panel, drenaje a través de válvula esférica monobloc de diámetro nominal de 6,35 mm. 

· La bomba deberá ser localizada sobre el chasís, preferentemente entre la cabina y el tanque de agente extintor. Deberá poseer capacidad para succionar agua y una altura mínima de 3 metros entre el centro de la bomba y la línea de agua, utilizando mangote de 6 metros de largo y 125 mm de diámetro. Deberá trabajar con agua limpia sucia o salada. Deberá poseer un drenaje a través de válvula de diámetro nominal de 6,35 mm.

VÁLVULA DE ALIVIO:

· Marca: Waterous, Darley, HALE o similar.

· La bomba deberá disponer de un mecanismo de control automático de la presión, compuesta de una válvula de alivio con ajuste variable, de forma a mantener amplia capacidad de flujo y presión para prevenir aumento indeseable de la presión, manteniendo la seguridad del vehículo de combate a incendio y del operador, conforme NFPA 1901.

· En la eventualidad de un fallo en el control de la válvula, la bomba debe permanecer operable en todo el campo de flujo y presiones nominales, sin la necesidad de cerrar cualquier válvula de emergencia.

   BOMBA DE CEBADO ELÉCTRICA:

· Mínimo de 750 GPM

· Marca: Waterous, Rosembauer, Darley, HALE o similar 
· La bomba de cebado deberá atender el desempeño descrito en la NFPA 1901. 
· El cuerpo de la bomba deberá ser fabricado en aluminio anodizado resistente a la corrosión. Su accionamiento será a través de un motor eléctrico con tensión igual a la del chasis. 
· El comando deberá ser localizado en el panel de comando juntamente con los otros elementos de control y operabilidad del carro. 

· La válvula de control será construida toda en bronce.

 Tanque para agua :
· Tanque de agua de capacidad mínima de 6.000 litros lo cual será localizado de acuerdo a una correcta distribución de cargas.

· Deberá tener formato rectangular, con medidas adecuadas para la distribución de peso en el chasís, dentro de los límites establecidos por el fabricante del chasis.

· Deberá ser construido en chapas de carbono Naval COR-300 o superior, soldadas con doble costura, por procesos eléctricos doblados a frío con cantos redondeados con las cañerías y conexiones también en acero carbono.

· Las laterales, techos, fondos y cabeceras deberán tener espesores mínimos de 4,76 mm.

· Deberá tener rompeolas longitudinales y transversales para hacer seguro el desplazamiento de la unidad aún con el tanque sin la carga completa.

· Tapas de inspección en chapas del mismo material del tanque, atornilladas en sus extremos, sobre juntas de goma garantizando un sello hermético, permitiendo el acceso al interior del tanque y a todas las secciones.

· La caja de drenaje deberá ser de material similar al tanque de agua con espesor de 4,76 mm, soldada la parte inferior del tanque, con salida para la bomba con tela de aluminio y espacio para decantar la purga con tapón para limpieza.

· Deberá tener una toma del tipo enganche rápido “tipo storz” de diámetro 63,5 mm para abastecimiento por hidrante en la parte trasera superior.

· Deberá tener  una entrada de diámetro 63,5mm para abastecimiento por la bomba.

Tanque para LGE :

· El tanque de LGE deberá ser montado junto al tanque de agua, con formato rectangular, con construcción independiente o incorporada al tanque de agua, no habiendo comunicación entre las reservas, deberá ser fabricado con chapa de acero inoxidable AISI 304 o material similar con espesor mínimo de 4,0 mm.

· Deberá tener su posición de acuerdo con la instalación del tanque de agua.

· Volumen mínimo de 700 litros, tapa de inspección con válvula mono bloco P.P. BSP 1” de diámetro, cuerpo en latón y esfera en acero inoxidable AISI 304 o superior, para limpieza y respiro.

Sistema Proporcionador de Espuma Tipo “Around The Pump” : 

· El conjunto dosificador de líquido generador de espuma deberá ser capaz de dosificar LGE para incendios clase B (hidrocarburos): 

· Tipo: Around the Pumps 

· % de Dosificación: 3% y 6%; opcional para 1%, 2%, 4%, 5% ,

· Material de la carcasa: Acero Inoxidable AISI 304 o similar.

· Válvulas de apertura y cierre: de acero inoxidable o similar AISI 304 de ¼ de vuelta. 

· Marca: Williams

Este sistema deberá consistir en un Venturi en acero inoxidable AISI 304 fundido o superior, posicionado en el interior de la casa de bomba, la conexión del tanque de LGE al proporcionador se hará a través de manguera de succión en PVC de alta resistencia. 

ESTRUCTURAS:

Compartimiento de la Bomba:

· El compartimiento de la bomba deberá estar localizado de acuerdo a una correcta distribución de cargas, deberá ser montada entre la cabina y el tanque de agua sobre el cuadro auxiliar o donde mejor considere el fabricante.

· El compartimiento de la bomba tendrá las dimensiones adecuadas a la distribución de la estructura, considerando la facilidad de mantenimiento, operación y estética del camión de combate a Incendio, formando un conjunto uniforme entre los elementos: cabina, tanque y compartimentos. 

· Del lado derecho deberá montarse una puerta tipo persiana para acceso interno y protección de la casa de bomba, fabricada con perfiles de aluminio anodizado por el proceso Y6/EV1 con capa de 12μ (micrones) y dureza Brinell 75 HB 2,5/62,5 o superior, con cursor de deslizamiento, montada verticalmente en la estructura del compartimento, con dispositivos de traba, apertura y veda. De este mismo lado deberán montarse las respectivas cañerías con las tomas de expedición y succión de la bomba.

· Del lado izquierdo deberá montarse el panel de control y operación de la bomba de incendio que también servirá de cierre del compartimiento de la bomba, y las respectivas cañerías con tomas de expedición y succión de la bomba.

· Para facilitar el acceso, deberán ser montados dispositivos como estribos, escalones, pasamano y trampillas que permitan el acceso interno, en la parte superior lateral del compartimiento de la bomba y a otros equipamientos, siendo construidos en perfiles y chapas lisa y/o labrada de aluminio.

· La estructura deberá fabricarse utilizando dos tipos de perfiles de aluminio de sección tubular rectangular y cuadrada, soldados eléctricamente por el proceso MIG.

· Deberá revestirse en la parte externa con chapa lisa de aluminio pintado, cH-14 de 2,0 mm de espesor y el techo revestido con chapas de aluminio labrada antideslizante, espesor de 2,7 mm,  la fijación de las chapas a la estructura deberá ser por proceso de colada química de altísima adherencia.

· Todo el compartimento deberá ser sellado hermético contra polvo y entrada de agua.

Compartimiento Delantero:

· El vehículo deberá contener 2 compartimentos delanteros, localizado entre la cabina y al tanque de agente extintor, confeccionados en tubos de aluminio extrusados atornillados.

· Las puertas de los compartimentos deberán ser del tipo persiana vertical, confeccionadas en perfiles de aluminio con cursor de deslizamiento dispuesto verticalmente en la estructura del ensamble. Estas cortinas deberán poseer coge-mano de apertura en la parte inferior. 

· El sistema deberá poseer sello contra polvo e intemperies a través de perfiles en las guías verticales, con sistema adicional en fieltro contra ruidos. Cortina compuesta de perfiles lisos de aluminio con 28 mm de altura, para que puedan ser enrollados sobre el cilindro acumulador, siendo localizado inmediatamente sobre el final superior de la cortina. Deberá poseer iluminación interna con encendimiento automático cuando se apertura la puerta.

Estructura Inferior del Tanque:

· En cada lado del vehículo de combate contra incendio, en la parte inferior deberá tener 3 compartimentos para guardar material.

· Los compartimentos deberán fabricarse en perfiles de aluminio con espesor mínimo de 2 mm, revestido en chapas de aluminio con espesor mínimo de 2,00 mm fijados a la carrocería sin la utilización de rebite, tendrá luminarias en acrílico de encendimiento por el panel de comando externo.

· Las puertas de los compartimentos deberán ser construidas en aluminio con espesor de 2,00 mm, cerradura en acero inoxidable, estampada y embutida, con eje en acero inoxidable, sello en guarnición de goma montadas en los marcos de los compartimentos de material, apertura vertical, sostenida por corrientes cuando esté abierta, sirviendo como escalón y apoyo al brigadista, para acceso a los compartimentos superiores.

Estructura Trasera:

· Localizado en la parte trasera, después del tanque de agua. El compartimento deberá montarse sobre el cuadro auxiliar, siguiendo las normas del fabricante del chasis, ajustando a la correcta distribución de peso.

· La estructura deberá fabricarse utilizando perfiles de aluminio de sección tubular cuadrada,  soldados eléctricamente por el proceso MIG, la estructura será revestida en la parte externa con chapas lisa de aluminio de 2,0 mm de espesor, y el techo revestido con chapas de aluminio ranura antideslizante en aleación 5052, la fijación de las chapas a la estructura deberá ser por proceso de colada química de altísima adherencia.

Compartimientos:

· En los compartimentos deberán ser instalados máscaras de aproximación y perchas para ropas de aproximación, en la parte externa será instalado soporte para escalera y camilla.

· Todoslos compartimentos deberán contar con iluminación para un fácil acceso 

Puertas Persianas:

· Las puertas deberán ser del tipo persiana fabricadas con perfiles de aluminio anodizado, deberán ser 3 puertas en cada lateral y 1 en la trasera, fabricadas en perfiles de aluminio, con cursor de deslizamiento, montadas verticalmente en la estructura del compartimento, con dispositivos de traba, apertura y sello. 

· Las puertas deberán iniciar la apertura en la parte inferior del compartimento, teniendo desarrollo vertical de apertura. Todo el compartimento deberá tener sello hermético contra el polvo y entrada de agua. 

· En la parte trasera del compartimento deberá montarse una escalera fabricada con perfiles de aluminio para acceso a la parte superior del compartimento.

Puertas Compartimientos Inferiores:

· Las puertas de los compartimentos inferiores (pequeños), deberán tener apertura vertical o horizontal dependiendo del local de instalación y deberán construirse con perfiles de aluminio y revestirse externamente con chapa de aluminio lisa con espesor de 2,00 mm e internamente con chapa de aluminio tipo Diamond de 2,75 mm de espesor o superior, cerradura en acero inoxidable y estampada, sello de goma montadas en los marcos de los compartimentos, apertura vertical, sostenida por corrientes cuando esté abierta, sirviendo como escalón y apoyo al brigadista, para acceso a los compartimentos superiores.

Techo del Compartimiento:

· En el techo del compartimento, en las superficies externas sensibles de tráfico deberá aplicarse chapa de aluminio labrado antideslizante de 2,7 mm mínimo de espesor y en los laterales en toda su extensión superior deberán contar con barandillas (pasamanos) en tubos de aluminio pulido.

Escalera de acceso:

· Deberá ser instalada una escalera fabricada en perfiles de aluminio con escalones en chapa antideslizante, construida de aluminio, debidamente fijada sobre la parte superior trasera del compartimento.

  Soporte para Escalera Prolongable:

· En el techo superior se deberá instalar un soporte de escalera prolongable fijado al techo, construido en tubos de aluminio de mínimo 2,00 mm, soldados entre sí, compuestos de rollos en nylon para deslizamiento de la escalera con fajas tensora para fijación de escalera en el soporte.

· Deberá tener una tensión igual al chasis, llave general pandilla/desconecta reforzada y blindada de 1000A para todos los circuitos eléctricos relativos a los equipamientos y carrocería, dimensionados de acuerdo con la carga, hilado en cabos 750V del tipo anti llama con excepcionales características cuanto la no propagación y auto extinción del fuego, trabajando en temperaturas máximas, en servicio continuo a 70ºC, sobrecarga a 100ºC y cortocircuito a 160ºC,  encapada en PVC corrugado, protegiendo contra el agua, intemperies y suciedad.

· Todas las terminales que componen la instalación eléctrica deberán ser soldados con estaño, y en las terminales eléctricas conectores de línea automovilística, todo el sistema pasará por una central de fusibles tipo maxi afín de evitar que los equipamientos del vehículo sean damnificados por picos de electricidad, toma  trasera polarizada e instalada en lugar de fácil acceso.

ILUMINACION

Torre de Iluminación

· Torre de iluminación deberá estar compuesta de mástil telescópico en aluminio tubular anodizado, modelo estándar, con dimensiones mínimas: abierto 5.160 mm, cerrado 1.450 mm, diámetro 115 mm.

· Deberá equiparse con dispositivo de movimiento de los reflectores en el extremo del mástil, con motorización en 24 V, que permite el movimiento de los reflectores: de rotación de 355° e inclinación de 330°, pudiendo los reflectores de la izquierda, inclinar independiente de los reflectores de la derecha.

· Unidad de Iluminación deberá componerse por 2 reflectores de 500 watts cada uno, totalizando 2.000 watts de potencia, con bombilla tipo halógena de 220 V, con montaje siendo dos superiores y dos inferiores.

· Con dos mandos remotos con extensión mínimo de 10 metros, que deberán controlar todos los movimientos de la torre, con las funciones de subida y descendida del mástil y desconecta los reflectores del lado izquierdo independiente de los reflectores del lado derecho, inclinación y giro de los reflectores; con función de parada que permita parar el mástil en prácticas intermedias durante la subida, pudiendo que ambos actuar de forma simultánea siendo la jerarquía del comando con cabo sobre el comando sin cabo, y el botón de seguridad de cualquier de los comandos con jerarquía superior a cualquier mando.

· Deberá contar con un sistema de recogimiento automático, en la liberación del freno de mano del vehículo, para evitar el desplazamiento del carro con la torre extendida.

· El suplemento de aire comprimido para movimiento de la torre deberá ser suministrado por un microcompresor de 24 V 50 lt/min.

 Generador eléctrico

· El suplemento de energía deberá ser hecho a través de un generador eléctrico. Generador Eléctrico con partida eléctrica, a gasolina, motor 4 tiempos, potencia mínima de 10 HP, monofásico, potencia mínima de 4,0 KVa, potencia nominal: 3,5 kVa, regulador de voltaje (AVR), voltímetro y selector de voltaje, autonomía (en la pot. nominal) mínima de 9 horas.

Faros Delanteros

· El vehículo deberá contar con dos faros de 4” de diámetro, con bombillas halógenas de 55w, fijados en soportes de aluminio fundido, siendo los dos faros ajustados en la altura deseada por los ocupantes de la cabina, con llave de contado reforzada y blindada contra intemperies, posicionada de fácil acceso en el panel interno de la cabina del vehículo.

Faros Traseros

· El vehículo deberá contar con dos faros de 4” de diámetro, lente protegida por rejas y bombillas halógenas de 55w, fijados en soportes de aluminio, siendo los dos faros ajustados en las posiciones vertical y horizontal por los operadores del vehículo con llave de contado reforzada y blindada contra intemperies, posicionada de fácil acceso en el panel externo del vehículo.

Iluminación

· La iluminación de cada uno de los compartimentos de materiales, compartimento de bomba y cajones deberá ser hecha por bombillas Led, deberá haber dispositivo de encendido instalado en la puerta, la iluminación del panel de comando deberá ser hecha por una bombilla Led, accionada por un interruptor localizado en el propio panel de comando.

Señalización de Advertencia

· Vehículo deberá presentar 4 luces de seguridad en el color amarillo, posicionadas 2 en el lado izquierdo y 2 en el lado derecho, en la extremidad trasera del mismo, 3 linternas traseras en cada lado, con función de:

· Luz de posición y freno (roja)

· Luz de advertencia y dirección (amarilla)

· Luz de retro (blanca).

Señalizador Lineal 

· Señalizador lineal (tipo barral) en LED’s, montado en perfil de aluminio de alta resistencia mecánica; 20 segmentos modulares en policarbonato rojo con protección UV; 288 LED’s rojos, categoría alto brillo con lente lupa, distribuidos equitativamente por toda la extensión de la barra de forma a permitir visualización en un ángulo de 360°, sin que haya puntos ciegos de luminosidad.

· Sistema de control con funcionamiento independiente del señalizador visual y de la sirena.

Sirena Electrónica

· La unidad amplificadora deberá poseer capacidad mínima de 100 Watts a ser instalada en el compartimento céntrico de la barra señalizador con cobertura en acero inoxidable. 

· Las dos unidades sonoflectoras deberán tener capacidad individual de 100 Watts con 4 tonos siendo: manual, continúo, intermitente rápido y simulación de bocina a aire. 

Señalizador de Advertencia Laterales

· Deberá contar con linterna lateral para señalización de emergencia compuesta por lente en policarbonato rojo resistente la corrosión e impactos, compuesta por 104 LEDS rojos, categoría alto brillo distribuido equitativamente por toda el área de la linterna, sistema de control independiente comandada por micro controlador digital capaz de generar 2 secuencias de relampagueo luminoso de altísima frecuencia en siclos no inferiores a 90 FTM.

Señalización Estroboscópica en Led

· Deberá contener sistema de señalización visual, con 2 mini señalizador en formato lineal, siendo cada mini señalizadores compuesto por 3 LEDS de alta potencia (1w), intensidad luminosa no inferior al 300 lumens (cada señalizador) controlado por circuitos electrónicos dotado de micro controlador que permite la generación de relampagueos por minuto de alta frecuencia con ciclos no inferiores a 270 FTM. 
Sirena de FA DÓ

· Debe ser suministrado adicionalmente al descrito arriba, 1 sistema de sirena tipo FÁ-DÓ, neumática, accionada por el sistema eléctrico neumático (compresor propio) o neumático con cornetas metálicas.

Sirena de Alerta para Marcha Atrás

· Deberá ser instalada una sirena para marcha atrás, protección para inversión de polaridad y bajo consumo. Ideal para señalización sonora en maniobras de atención rápida.

Descarga

· El caño del escape del vehículo será girado para el lado opuesto al panel de comando y elevado para que no pueda interferir en la operación del vehículo.

Sistema Hidráulico 

· En material de acero al carbono.

· Deberá poseer cuatro bocas expulsoras (2 ½”) dos en la lateral izquierda y dos en la lateral derecha, válvula de esfera, cuerpo en acero carbono o similar, enganche rápido tipo storz.

· Deberá poseer dos bocas admisoras (2 ½”) una en la lateral izquierda y una en la lateral derecho, junto a la boca admisora de 5”, enganche rápido tipo storz en aluminio. 

· Dos bocas admisoras por succión con diámetro de 5” con unión de rosca 4 f.p.p. NSFHT y tampón de veda, siendo una en la lateral izquierda y una en la lateral derecha. Una cañería bomba tanque de 2 ½” con válvula de esfera.

· Una conexión tanque-bomba con diámetro de 5” con registro mariposa tipo Wafer. Una boca admisora para llenado del tanque con diámetro de 2 ½” con enganche rápido, tampón cromado.

· Todas las cañerías que efectuaran conexiones tanque-bomba o viceversa deberán poseer juntas flexibles con finalidad de absorber las oscilaciones del tanque/bomba y chasís.

· Los tubos de 5”, 2 ½”, utilizados en el sistema hidráulico deberán ser de acero carbono 1020 y conexiones patrón ANSI-B 16-9.
Toma de Agua

· Admisión y Expedición para una Bomba de mínimo  750 GPM, tomas de agua de admisión con storz de Aluminio.

Aspersores  Sobre el Chasis

· Para proteger contra de fuego bajo del vehículo, deberá contar con una protección accionada por una válvula controlada remotamente desde la cabina, 2 picos localizados debajo de la cabina y 2 picos localizado bajo la parte trasera del vehículo.

PANEL DE COMANDO

Externo:

· Deberá disponer de todos los comandos necesarios para las operaciones de succión, y tendrá iluminación propia para operación nocturna. El panel de comando deberá ser localizado en el compartimento de la bomba, construido en chapa de aluminio tratado con emborrachamiento y pintura la base de poliuretano en el color negro, contiendo mínimamente los siguientes instrumentos:

· Manómetro 150/6 SLG 0-20mm kgf / Psi ½” NPT en baño de glicerina.

· Manovacuómetro 100/4 SLG -760 Hg + 30 kgf ½” BSP en baño de glicerina.

· Presión del óleo con escala de 0 kgf/ a 5 kgf/cm²

· Marcador de temperatura del motor con escala de 40ºC a 120ºC

· Horímetro con escala de 9999 hz

· Tacómetro de 0 a 3500 RPM

· Bombilla vigila de indicación de bomba conectada.

· Acelerador manual con micro-reglaje

· Interruptor dotado de bombilla testigo de los faros traseros.

· Interruptor dotado de bombilla testigo de la iluminación del panel.

· Interruptor dotado de bombilla testigo de la iluminación de los compartimentos.

· Interruptor dotado de bombilla testigo de la iluminación del compartimiento de la bomba.

· Interruptor dotado de bombilla testigo del nivel del tanque de agente extintor.

· Botonera de accionamiento neumático dotado de bombilla testigo de la válvula bomba-tanque.

· Botonera de accionamiento neumático dotado de bombilla testigo de la válvula tanque-bomba.

· Marcador de nivel electrónico a través de LEDS para los tanques de agentes extintores.

· El panel de comando deberá recibir iluminación propia para operación nocturna.

Interno:

· En la cabina del conductor deberá tener un panel interno de fácil acceso, montado en una consola, para desarrollar operaciones complementarias a la operación del camión de combate a incendio, contiendo los siguientes comandos:

· Comando de enganche de la bomba de agua

· Botonera del señalizador;

· Botonera de la sirena electro-neumática;

· Botonera de los faros delanteros;

  Carretel Eléctrico:

· Deberá tender mínimamente: 1 carretel de palanca, cuerpo y base de fijación en aluminio, con alimentación axial, con dispositivo de freno de posición para evitar el desenrrollamiento y mecanismo acoplado para enrollado automático, junta giratoria en acero inoxidable AISI 304 o superior. 

· Deberá disponer de carrete porta manguera de mínimo de 30 metros de largo , diámetro nominal de 25,4 mm (1”), construidos en tubo de goma reforzada con cordones de fibra sintética y cobertura de goma lisa, presión de ruptura mínima 48 kg/cm².

· Deberá contar con boquilla tipo pistola a Chorro de 3 posiciones, con variación de apertura del abanico (hasta 120°), cierre por válvula céntrica, flujo mínimo de 63 gpm.

· Deberá poseer enrollado automático a través de accionamiento eléctrico, tensión del motor 12vcc, potencia máxima 500 w, consumo nominal 18 A y rotación del motor 3000 rpm.

Válvulas Esféricas Tripartidas:

· Deberá tener válvulas esféricas tripartidas en acero inoxidable AISI 304 L o superior, sello en Teflón PTFE, accionamiento ¼ de vuelta, esfera en acero inoxidable AISI 304 L o superior. Todas las válvulas deberán poseer el mismo sentido de accionamiento: palanca para arriba-abierta; palanca para abajo-cerrada.

Válvulas con Accionamiento por Pistón Neumático:

· Las válvulas tanque-bomba y bomba-tanque deberán tener accionamiento neumático por pistón, de doble acción con entrada de aire para accionamiento de 6 BAR, y palanca para eventual accionamiento manual. Construido en acero al carbono.

Cañón De Agua Y Espuma

· El cañón deberá fabricarse en aluminio ANSIA356-T6 anodizado de capa dura y acabado con capa de polvo de plata por dentro y por fuera. Cañón con accionamiento eléctrico y manual con descarga simple de bajo perfil. Los accionadores y las cajas de circuitos eléctrico son a prueba de agua.

· Debe contar con un curso de rotación completo de 450° (225° de cada lado del centro). Campo modificable en la parada de rotación horizontal en 45, 90 y 135 grados en cada lado del centro. El ángulo de elevación debe ser de 90° grados arriba y 45° abajo de la horizontal, alcance - 70 metros a 30 grados.

Boquilla Automática

· Deberá contar con una boquilla automática para 150 - 750 GPM, para uso con cañones de control remoto TFT.

Monitor Inalámbrico Estación del Operador 900 Mhz
· Deberá contener un monitor eléctrico que permita el control mediante un transmisor de mano inalámbrico hasta 500 pies de distancia del vehículo. El soporte de montaje deberá estar de acuerdo con la NFPA 1901.

 Modulo y Válvula

· Deberá contar con un Kit de válvula con actuador eléctrico, formada por caja de interfaz que permite el control directamente por la electrónica de los cañones RC TFT, que permita que los comandos de AUX1 o AUX2 cuando accionados abran y cierren la válvula, cuando en uso con joystick TFT el botón de gatillo (trigger) produzca una apertura intermitente de la válvula. Cuerpo de la válvula en acero inoxidable con esfera de cierre en acero inoxidable y sellado en polímero de alta resistencia. 

Display posición del cañón

· El Display debe mostrar la posición del cañón y flujo de cualquier modelo de cañón eléctrico. Posición deberá indicarse por dos conjuntos de LEDs, un conjunto para la vertical posición y un conjunto para la posición horizontal. Deberá contar con botones para el parado y oscilación con características HIGH / LOW selección de velocidad. Cabo con 4 conductores para comunicación pre conectados.

Guincho Frontal Eléctrico:

· Vehículo deberá contar con guincho tipo 12.000 libras con capacidad para 5400 kg mínimamente, accionamiento eléctrico 24 volts, con comando por control remoto con cabo de acero AFP-NR de 9.5 mm con 38,0 (treinta y ocho) metros de extensión, palanca de enganche, rodillos guías delanteros en acero carbono 1020 cromados, traba de control manual o eléctrico, motor de 4,6 hp o superior.

ACCESORIOS

Deberá contar con equipos y accesorios antichispas, mínimamente deberá estar compuesto por:

· 2 Boquillas de Chorro Automático 1 ½.

· 2 Boquillas de Chorro Automático 2 ½.

· 2 llaves para Manguera 2 ½ x 1 1 ½, modelo universal para conexiones de 1½” y 2 ½”, tipo Storz, en una sola pieza.
· 2 llaves de mangote de 4”.
· 4 unidades de reducción tipo storz 2 ½’’ X 1 ½’’, para reducción de líneas de incendio de 2½" para 1½". La reducción deberá ser giratoria.
· 2 unidades derivante 2 ½” x 2 ½”, para división de líneas de combate a incendio y abastecimiento, con cierre rápido por válvula esférica a 1/4 de vuelta, Entrada: Y.R. 2.½". Salida: Y.R. 1.½".
· 6 unidades mangueras de 2 ½”, con refuerzo textil, confeccionado un 100% en hilo de poliéster de alta tenacidad, de 15 metros, presión de ruptura mínima de 55 kgf/cm2, con unión tipo enganche rápido.
· 6 unidades manguera de 1 ½”, con refuerzo textil sencillo confeccionado un 100% en hilo de poliéster de alta tenacidad,  de 15 metros, presión de ruptura mínima de 55 kgf/cm2 presión de trabajo de 14 kgf/cm2, con unión tipo enganche rápido.

·  4 unidades de Cono de señalización: en PVC flexible, indeformable e inquebrantable, en el color naranja fluorescente y aditivos ultravioletas con franjas reflexivas. Altura mínima 75 cm., diámetro de base mínimo 30 cm. Poseer base del mismo material, cuadrada, con lado de 40 cm como mínimo.

· 1 unidad de Extintor Portátil de Polvo Químico Seco ABC de 12 kg. 

· 1 unidad de Extintor Portátil CO2 de 6kg.

· Juego de mangote de Succión 5” compuesto de 2 segmentos de 3 metros cada uno, 

· 1 unidad de Válvula fondo de pozo, presión de Trabajo: 17,5 kgf / cm² ( 250 PSI )

· 2 unidades de Pala punta redonda anti chispa de bronce, con mango de fibra  de  vidrio o madera, anti chispa, resistente a la corrosión.

· 2 unidades Azadón de material antichispa con cabo de madera.

· 1 unidades de picota de bronce con cabo de madera.

· 1 unidad Crock articulado de material aluminio/fibra de vidrio, 2,6 m.

· 1 unidad de llave de Registro de Hidrante Tipo “T”, en material latón/cobre, de 1,2 m de largo, tipo T, con reducción 30 mm x 30 mm para 20 mm x 20 mm para encaje en los pistones de los registros.

· 1 unidad Palanca Sextavada, de material de bronce/ cobre, largo 1.50 m, extremidad de la punta de corte con tratamiento térmico, dureza de 40 la 60 Rockwell, con espesor de 1.1/4" (32mm).

· 1 unidad Palanca Pie-de-Cabra, de material bronce/cobre, midiendo 1.100 mm de largo, extremidades en forma de uña, diámetro de 25 a 40mm.

· 1 unidad hacha, material bronce/cobre, con cabo de madera de 90 cm de largo mínima, tipo leñador.

· 1 de martillo en forma de cilindro de goma dura sintética, medidas aproximadas: diámetro: 65 mm; largo: 127 mm; cabo de madera: 345 mm.

· Caja de Herramientas– Juego de Herramientas que cuente mínimamente con:

· Juego de llaves combinadas: Kit de Llave combinada, juego 14 piezas en Aluminio-Bronce para áreas clasificadas (con riesgo de explosión).El kit deberá contener 14 llaves combinadas, en las medidas : 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20,21, 22, 24 mm.

· Juego de llaves de boca doble: Conjunto de Llave de boca, juego 8 llaves en Aluminio-Bronce para áreas clasificadas (con riesgo de explosión).El kit contiene 8 llaves combinadas, en las medidas: 6 x 7, 8 x 9, 10 x 11, 12 x 13, 14 x 15, 16 x 17, 18 x 20, 19 x 22.

· 1 unidad de Llave para tambor

· 1 unidad de llave ajustable de 6”.

· 1 unidad de llave para tubos de 8”

· 1 unidad de juego soquete sextavado ½”, medidas 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24 mm.

· 1 unidad de catacra o torniquete reversible ½”

· 1 unidad de extensión de catacra

· 1 unidad de cabo T

· 1 unidad de junta universal

· 1 unidad alicate universal

· 1 unidad alicate de corte diagonal

· 1 unidad alicate pico chato

· 1 unidad de alicate bomba de agua

· 1 unidad de Juego llave punta Hendidura (destornillador plano), medidas 3x75, 5x100, 6x150x 8x200, 9x250

· 1 unidad de juego llave punta hendidura cruzada (destornillador estrella) medidas 190x30, 210x30, 235x30, 260x30, 325x30

· 1 unidad de juego de llave hexagonal medidas 10, 11, 12, 14, 16, 17, 19

· 1 unidad de martillo bolón 230 g.

· 1 unidad de martillo octagonal 450g.

· 1 unidad cincel saca pasadores de 160 mm

· 1 unidad cincel octagonal de 160 mm

ESCALERA EXTENSIBLE – 01 UNIDAD

· Fabricada en perfil de aluminio en la aleación especial (6005-T6), con escalones tubulares estriados antideslizantes, sistema de extensión con torniquetes deslizantes, roldanas y cuerda, capacidad de carga mínima de 120 Kg., de largo  mínimo 12 m

PINTURA

· La cabina, carrocería y bordes deberán ser pintados en el color rojo Royal 85 tipo poliuretano, de acuerdo con las recomendaciones técnicas de los fabricantes de las tintas y productos de protección superficial.

· Deberán ser observados los cuidados y recomendaciones en todas las etapas desde la preparación de la superficie, limpieza, aplicación de la primera tinta de fondo, hasta la pintura final de acabado. Todas las superficies sujetas la corrosión deberán recibir tratamiento y pintura antioxidante. 

ADHESIVO

· El Vehículo deberá recibir adhesivo reflexivo definido por el Contratante  confeccionado en cintas adhesivas tipo 3M (con el Logotipo de YPFB).

IDENTIFICACIÓN:

· Todos los controles de iluminación, sistemas de señalización acústica y sonora y elementos de operación deberán ser identificados por plaquetas de aluminio anodizado y serigrafiado con inscripciones en idioma español.

   CONDICIONES COMPLEMENTARIAS

· Documentación del vehículo: El Contratista deberá proveer al Contratante la siguiente documentación :

· Póliza de importación (DUI)

· Formulario de registro de vehículos (FRV) emitido por Aduana Nacional de Bolivia,

· Nota de entrega oficial.

· Nota del proveedor para el HAM (para registro definitivo).

· Nota del proveedor para la Policía Nacional (para registro definitivo).

· Seguro SOAT

· El proveedor deberá entregar los vehículos con placas de control.
· La documentación que  la empresa adjudicada deberá presentar del personal para que estos puedan ingresar a la Planta son:
· Lista del Personal 

· Vacunas: Tétano, fiebre tifoidea, hepatitis B, fiebre amarilla

· Afiliación a seguro médico del personal

· Póliza de seguro de vida y accidentes personales

· Procedimiento específico para la actividad

· Certificado de calibración de equipos a utilizar

          del Conductor:

· Licencia de conducir

· Vehículo con check list vigente

· Manejo defensivo  y 4x4

·  Documentación del vehículo: carnet de propiedad, seguro, soat, etc.

                  Sobre Capacitación: 

· Curso introductorios de Seguridad (mínimo 2 horas aula)

· Inducción a la seguridad.

· Uso de EPP

· Control de Incendios

· Protección al Medio Ambiente

· Relacionamiento Comunitario

· Primeros Auxilios

· Plan de Contingencias (incendios, derrames, evacuación médica de emergencia)

LOS TRÁMITES PARA LA OBTENCIÓN DE CARNET DE PROPIEDAD Y PLACAS SERÁN REALIZADAS A CARGO DE LA EMPRESA ADJUDICADA Y EN COORDINACIÓN CON EL PERSONAL ASIGNADO POR YPFB.

a) Método de selección  

“Precio Evaluado más Bajo”, cumpliendo las especificaciones técnicas solicitadas.

b) Forma de adjudicación

La adjudicación se realizará por el total del bien.

c) Precio Referencial

El precio referencial estimado para la presente adquisición es de Bs. 3.850.000,00  (Tres Millones ochocientos cincuenta Mil 00/100 bolivianos).

N°

DESCRIPCION

CANTIDAD 

PRECIO 

UNITARIO

PRECIO TOTAL UD$.

1

Carro bombero con todos sus accesorios y herramientas para la Planta de Separación de Líquidos de Rio Grande

1

3.850.000,00

3.850.000,00

TOTAL: TRES MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA MIL  00/100 BOLIVIANOS  
3.850.000,00

d) Inspección Previa 

El Proponente deberá realizar una inspección previa a la presentación de oferta, debiendo coordinar la misma con el personal de YPFB donde se deberá verificar los detalles técnicos de la Red Contra incendios, la cual será en las instalaciones de la Planta de Separación de Líquidos de Rio Grande, ubicada a 61 km de la ciudad de Santa Cruz en el municipio de Cabezas provincia Cordillera, en día  y hora programado en el Cronograma establecido por YPFB, para poder enmarcar su oferta considerando el lugar donde operará el carro bombero.

e) Experiencia General y Especifica de la Empresa

El proponente deberá contar con una Experiencia General de 4 años  que se computará a partir de la emisión de su Matrícula de Comercio (Registro en Fundempresa); adjuntar fotocopia simple de la documentación de respaldo.

En cuanto a la Experiencia Específica, mínimo 2 años de experiencia  en la venta de Accesorios y Materiales de Combate contra Incendios ya sea en el sector petrolero, empresarial privado,  u otros.  Deberá adjuntar documentación de respaldo en  fotocopias simple de órdenes de servicio, contratos, etc.
En caso de contar con Certificaciones ISO, la empresa podrá adjuntar los certificados en fotocopia simple. 

En caso de adjudicación, YPFB podrá requerir la presentación de la documentación de respaldo correspondiente a la Experiencia Específica, en original o fotocopia legalizada, la documentación original será devuelta una vez realizada la verificación y se haya suscrito el contrato.

f) Consultas escritas

Los Proponentes interesados, podrán realizar sus consultas de manera escrita o vía correo electrónico, de acuerdo al cronograma establecido en el Documento Base de Contratación (DBC).

De ser remitidas vía correo electrónico deberán ser remitidas a:

Consultas Técnicas a los siguientes correos: 

Ing. German Corrales Aramayo

Correo electrónico: gcorrales@ypfb.go.bo
Ing. Eduard Gutierrez Vargas

Correo electrónico: epgutierrez@ypfb.gob.bo    

Consultas Administrativas a:

Lic. Bismark Delgadillo

Correo electrónico: bdelgadillo@ypfb.gob.bo 
Las respuestas a las consultas efectuadas serán atendidas en la reunión de Aclaración de acuerdo al cronograma establecido en el Documento Base de Contratación (DBC).

g) Reunión de aclaración

Se realizarán las aclaraciones y consultas. Esta reunión tendrá la finalidad de atender las consultas realizadas por escrito, correo o alguna otra que puede surgir sobre el objeto de la contratación. Se realizará en la fecha y hora señaladas en el cronograma de DBC.

h) Pruebas Técnicas en Fabrica

El proponente deberá incluir en su oferta la visita de un funcionario de la Dirección de Seguridad, Salud y Medio Ambiente de YPFB-GPSL en la que incluya el transporte de ida y vuelta, estadía y alimentación para realizar las pruebas técnicas en la fábrica conforme a la Norma NFPA 1901  “Norma para vehículos automotores de incendio”, todo esto sin costo para YPFB. 
Las pruebas técnicas del Carro Bombero se realizará una sola vez, antes de la conclusión de la fabricación del carro bombero previa coordinación con el personal asignado por YPFB-GPSL y la empresa Adjudicada.
i) Plazo de entrega

El plazo de entrega del bien será de 200 días calendarios, computables a partir del día siguiente de la suscripción del Contrato, presentando la respectiva Nota de Entrega, para su inspección correspondiente.
j) Lugar de entrega o ejecución

El bien deberá ser entregado en instalaciones de la Planta de Separación de Líquidos de Río Grande, ubicada a 61 km de la ciudad de Santa Cruz, carretera Los Lotes Rio Grande, municipio de Cabezas, provincia Cordillera, del departamento de Santa Cruz - Bolivia. El costo de transporte deberá ser cubierto por el Proponente adjudicado.
Asimismo el Comité de Recepción de YPFB realizará una verificación de acuerdo a las especificaciones técnicas del carro bombero, en el momento de la entrega del mismo, en instalaciones de la Planta de Separación de Líquidos de Rio Grande.

k) Servicio Técnico

La empresa adjudicada deberá señalar el taller o talleres de servicio técnico autorizado y especializado para el Carro Bombero y todos sus elementos que contiene para el mantenimiento, misma que deberá ser proporcionada al momento de la entrega del bien.

l) Garantías de acuerdo a lo establecido en el Reglamento de Contrataciones Directas de YPFB

·  Garantía de Fabricación.

El Proponente deberá garantizar la calidad y provisión  del carro bombero y sus accesorios de equipamiento de los ítems requeridos en la presente convocatoria, de existir fallas y/o desperfectos de fabricación, el proveedor deberá estar en la predisposición de reponer los mismos de manera inmediata.

La empresa adjudicada al momento de la entrega del bien, deberá presentar en documento expreso válido para cualquier reclamo, la garantía de fabricación, reposición o arreglo inmediato. 

El proponente deberá indicar en la propuesta las garantías del bien, que deberán ser de al menos:

· Garantía del Tracto Camión de 1 año contra defectos de fabrica

· Chasis: Garantía de 1 año de fábrica.

· Bomba: Garantía de 5 años de fábrica

· Cañón: Garantía de 5 años de fábrica.

· Tanque de agua: Garantía de 5 años contra defectos de fabricación y corrosión.

· Tanque para LGE: Garantía de 5 años contra defectos de fabricación y corrosión.

· Generales: Garantía de 1 año contra defecto de fabricación.

·  Garantía de Cumplimiento de contrato

La Empresa adjudicada deberá presentar la Garantía de Cumplimiento de Contrato conforme lo establecido en el Decreto Supremo 29506 y el DBC de YPFB, por un Valor del 7% (Siete por ciento) del monto total adjudicado, emitida expresamente a nombre de YACIMIENTOS PETROLIFEROS FISCALES BOLIVIANOS (YPFB), teniendo las siguientes condiciones: Renovable, Irrevocable y de Ejecución Inmediata.

La vigencia de esta garantía deberá exceder en 60 días calendario al plazo de entrega de los bienes o cumplimiento del Contrato. El importe de esta garantía en caso de incumplimiento incurrido por el proveedor será cobrado en favor por YPFB sin necesidad de ningún trámite o acción judicial a su solo requerimiento.

· Garantía de Correcta inversión de Anticipo 

De ser requerido un Anticipo por la empresa adjudicada, solo podrá ser otorgado el 20 % del monto total del contrato, y con solicitud expresa contra presentación de una Boleta de Garantía de Correcta Inversión de Anticipo equivalente al 100% del anticipo otorgado, debiendo ser renovada mientras no se deduzca el monto total.

m) Manuales

La empresa adjudicada entregará junto con el bien la siguiente documentación en idioma español:

· Manual de instrucciones del chasis

· Manual Técnico del vehículo (físico y digital), con el siguiente contenido de manera enunciativa y no limitativa:

· Índice general

· Descripción de las características del vehículo

· Instrucciones completas de operación

· Esquema de la bomba de incendio y caja de accionamiento, que sirva como orientación del desmontaje y montaje, con la indicación y nomenclatura de las piezas.

· Esquemas eléctricos e hidráulicos

· Instrucciones completas de mantenimiento, con las rutinas de pruebas y los programas de mantenimiento recomendados. Planilla de rutina de mantenimiento.

n) Curso de capacitación

El Proponente deberá brindar un curso de capacitación de al menos 3 días para el personal encargado de la operación del Carro Bombero que designe YPFB. Este curso debe prever  todo lo relativo al uso y mantenimiento del bien y del equipamiento que se entregue, el cual deberá ser inmediatamente posterior a la entrega del Carro Bombero o contra entrega del mismo previa coordinación con el personal asignado por YPFB. Esta capacitación deberá ser teórica y práctica en las instalaciones de la Planta de Separación de Líquidos de Rio Grande, capacitación que  deberá ser cubierta por el Proponente adjudicado.

o) Documentación necesaria que demuestre que el bien que se ofrece cumple con lo requerido

El proponente deberá presentar para el bien ofertado las fichas técnicas, catálogos o documentos equivalentes para la verificación de su propuesta, donde se indique la marca e industria ofertada en calidad y garantía de los bienes ofertados.

El Proponente deberá presentar una Certificación externa por una entidad acreditada que demuestre el cumplimiento del bien referente a la norma NFPA 1901 “Norma para vehículos automotores de incendio” o equivalente de acuerdo al país de origen del bien.

p) Multas

Por incumplimiento al plazo y/o cronograma de entrega, salvo casos de fuerza mayor debidamente comprobados, se aplicarán multas de acuerdo al siguiente detalle:

a)  Equivalente al 3 por 1.000 del monto total del Contrato por cada día de atraso desde el día 1 hasta el día 30.

b) Equivalente al 4 por 1.000 del monto total del Contrato por cada día de atraso desde el día 31 en adelante.

En caso de llegar al 20% de multas, la adjudicación queda sin efecto, y la Empresa YPFB, se reserva el derecho de realizar las gestiones legales y administrativas que corresponda.

q) Anticipo

YPFB, solo puede otorgar el 20 % de anticipo a requerimiento por escrito de la empresa Adjudicada, previa presentación de la boleta de  Garantía de Correcta inversión de Anticipo por un monto del cien por ciento (100%) del anticipo otorgado, debiendo ser renovada mientras no se deduzca del monto total. 
r) Forma de pago

El pago se realizará Vía SIGMA, contra la entrega del bien adjudicado, previa presentación del informe de recepción y conformidad del comité de Recepción de YPFB y actividades administrativas correspondientes. 

Por consiguiente, para efectos de solicitud de pago se debe adjuntar:
· Carta de solicitud de pago, dirigida a la autoridad que firma el Contrato por parte de YPFB.

· Factura original de la Empresa debidamente registrada en Impuestos Nacionales.

· Fotocopia simple del NIT.
· Fotocopia simple del Carnet de Identidad Propietario o representante legal 

· Fotocopia simple del registro de beneficiarios SIGMA.

· Fotocopia simple del Contrato

s) Impuestos

Los impuestos de ley están a cargo del proponente debiendo ser considerados en la propuesta económica, correspondiendo presentar la respectiva factura o nota fiscal a nombre de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos con NIT 1020269020.
t) Validez de la propuesta

Los proponentes deberán especificar el tiempo de validez de la oferta presentada, la cual no deberá ser menor a 90 días.


FORMULARIO C-1

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS SOLICITADAS

	Para ser llenado por la Entidad convocante
	Para ser llenado por el proponente al momento de presentar la propuesta
	Para la calificación de la entidad

	#
	Característica Solicitada

NOTA:  EL PROPONENTES DEBERA MANIFESTARSE PUNTUALMENTE A LOS REQUERIMIENTOS DE YPFB
	Característica Ofertada
	Cumple
	Especificar el porqué No Cumple

	
	
	
	SI
	NO
	

	1
	El diseño y construcción del Carro Bombero debe cumplir con la Norma NFPA 1901 “Norma para vehículos automotores de incendio”, Edición 2009., el cual deberá contar mínimamente con lo solicitado, según detalle:

El chasis deberá ser año 2014, diseñado y provisto de acuerdo a las características del Carro Bombero, en cuanto a la capacidad y dimensión. Se deberá considerar las siguientes:

                             CARACTERISTICAS DEL TRACTO CAMION

Marca:

Mercedes Benz ,Escania y otros de Características similares

Modelo: 

Artego 1725-Euro III o similar

Año de fabricación:

2015

MOTOR

Tipo: 

6 cilindros (6.000 CC o superior – 245 CV)  

Potencia máxima:

180 kw (245 cv) a 2.200 rpm o superior

Par motor máximo:

900 Nm (92 mkgf) de 1.200 a 1.600 rpm o superior

Cilindrada:

6.000 cm3 o superior

TRANSMISION:

Marchas sincronizadas:

6

Tipo de tracción:

4X4 permanente (tanto en alta carretera, como en 

baja-todo terreno)

EJES

Eje delantero:

MB VL3/37 D-6,5 c/ bloqueo

Reducción eje delantero:

6,143 (43:7)

Eje trasero:

MB HL45/61 DZ-11 c/ bloqueo

Reducción eje trasero:

5,625/7,898 (45:8)

FRENOS

Freno de servicio:

Neumático de 2 circuitos

Sistema:

Tambor en las ruedas delanteras y traseras con regulador automático

CHASIS

Suspensión delantera:

Ballestas parabólicas, con amortiguadores telescópicos 

de doble acción y barra estabilizadora

Suspensión trasera:

Ballestas parabólicas, con amortiguadores telescópicos 

de doble acción y barra estabilizadora

Aro:

7,50 x 20,00   /   7,50 x 22,50   /  10,00 x 20,00   /   8,00x20,00

Llanta:

Tipo A/T (ancha y acorde al tipo de terreno 4x4 A/T)

Tanque de combustible:

200 lt mínimamente

CABINA

Tipo:

Simple, con capacidad para 3 personas

Asiento de conductor:

Individual con base hidráulica, cinturón de 

seguridad de tres puntos y apoyacabezas

Asiento acompañante:

Dos individuales , ventanilla central ,cinturón de seguridad y apoyacabezas para ambos

Alzacristales y espejo retrovisor :

Eléctricos

Climatización:

Calefacción/ventilación/aire acondicionado

Equipamiento y Radio:

Comando de operación y panel electrónico

Panel de Operación (Luces, sirena, etc.)

Radio de comunicación

AM/FM/CD/MP3/SD/USB/BLUETOOTH


	
	
	
	

	2
	CUADRO AUXILIAR:

El carro debe disponer de un Cuadro Auxiliar confeccionado en perfiles de acero carbono norma SAE 1010/20 con perfiles laminados tipo viga “I” y cunas compuestas de perfiles doblados tipo viga “U” con chapas de refuerzo soldadas al tanque de agua por el sistema de costura doble de alta fusión, proceso Mig/Mag, para absorber movimientos de torsión y flexión y para perfecta adecuación del equipamiento al chasis/vehículo.


	
	
	
	

	3
	BOMBA DE INCENDIO:

· Marca: Waterous, Rosembauer, Darley, HALE o similar 
· Tipo centrifuga, con flujo nominal mínimo de 750 GPM (Galones por minuto), de acuerdo con NFPA, accionamiento por caja de multiplicación y transferencia, simple práctica, con rotor en bronce, cuerpo de la bomba en hierro fundido nodular, eje impulsor en acero cromo níquel revestido con cromo duro, difusor en hierro fundido nodular, rodamientos dobles de lubrificación permanente y totalmente aislados del agua por medio de retentores adecuados y con veda por sello mecánico, señalización por bombilla piloto en el panel, drenaje a través de válvula esférica monobloc de diámetro nominal de 6,35 mm. 

· La bomba deberá ser localizada sobre el chasís, preferentemente entre la cabina y el tanque de agente extintor. Deberá poseer capacidad para succionar agua y una altura mínima de 3 metros entre el centro de la bomba y la línea de agua, utilizando mangote de 6 metros de largo y 125 mm de diámetro. Deberá trabajar con agua limpia sucia o salada. Deberá poseer un drenaje a través de válvula de diámetro nominal de 6,35 mm.


	
	
	
	

	4
	VÁLVULA DE ALIVIO:

· Marca: Waterous, Darley, HALE o similar.

· La bomba deberá disponer de un mecanismo de control automático de la presión, compuesta de una válvula de alivio con ajuste variable, de forma a mantener amplia capacidad de flujo y presión para prevenir aumento indeseable de la presión, manteniendo la seguridad del vehículo de combate a incendio y del operador, conforme NFPA 1901.

· En la eventualidad de un fallo en el control de la válvula, la bomba debe permanecer operable en todo el campo de flujo y presiones nominales, sin la necesidad de cerrar cualquier válvula de emergencia.
	
	
	
	

	5
	BOMBA DE CEBADO ELÉCTRICA:

· Mínimo de 750 GPM

· Marca: Waterous, Rosembauer, Darley, HALE o similar 
· La bomba de cebado deberá atender el desempeño descrito en la NFPA 1901. 
· El cuerpo de la bomba deberá ser fabricado en aluminio anodizado resistente a la corrosión. Su accionamiento será a través de un motor eléctrico con tensión igual a la del chasis. 
· El comando deberá ser localizado en el panel de comando juntamente con los otros elementos de control y operabilidad del carro. 

· La válvula de control será construida toda en bronce.

 Tanque para agua :
· Tanque de agua de capacidad mínima de 6.000 litros lo cual será localizado de acuerdo a una correcta distribución de cargas.

· Deberá tener formato rectangular, con medidas adecuadas para la distribución de peso en el chasís, dentro de los límites establecidos por el fabricante del chasis.

· Deberá ser construido en chapas de carbono Naval COR-300 o superior, soldadas con doble costura, por procesos eléctricos doblados a frío con cantos redondeados con las cañerías y conexiones también en acero carbono.

· Las laterales, techos, fondos y cabeceras deberán tener espesores mínimos de 4,76 mm.

· Deberá tener rompeolas longitudinales y transversales para hacer seguro el desplazamiento de la unidad aún con el tanque sin la carga completa.

· Tapas de inspección en chapas del mismo material del tanque, atornilladas en sus extremos, sobre juntas de goma garantizando un sello hermético, permitiendo el acceso al interior del tanque y a todas las secciones.

· La caja de drenaje deberá ser de material similar al tanque de agua con espesor de 4,76 mm, soldada la parte inferior del tanque, con salida para la bomba con tela de aluminio y espacio para decantar la purga con tapón para limpieza.

· Deberá tener una toma del tipo enganche rápido “tipo storz” de diámetro 63,5 mm para abastecimiento por hidrante en la parte trasera superior.

· Deberá tener  una entrada de diámetro 63,5mm para abastecimiento por la bomba.

Tanque para LGE :

· El tanque de LGE deberá ser montado junto al tanque de agua, con formato rectangular, con construcción independiente o incorporada al tanque de agua, no habiendo comunicación entre las reservas, deberá ser fabricado con chapa de acero inoxidable AISI 304 o material similar con espesor mínimo de 4,0 mm.

· Deberá tener su posición de acuerdo con la instalación del tanque de agua.

· Volumen mínimo de 700 litros, tapa de inspección con válvula mono bloco P.P. BSP 1” de diámetro, cuerpo en latón y esfera en acero inoxidable AISI 304 o superior, para limpieza y respiro.

Sistema Proporcionador de Espuma Tipo “Around The Pump” : 

· El conjunto dosificador de líquido generador de espuma deberá ser capaz de dosificar LGE para incendios clase B (hidrocarburos): 

· Tipo: Around the Pumps 

· % de Dosificación: 3% y 6%; opcional para 1%, 2%, 4%, 5% ,

· Material de la carcasa: Acero Inoxidable AISI 304 o similar.

· Válvulas de apertura y cierre: de acero inoxidable o similar AISI 304 de ¼ de vuelta. 

· Marca: Williams

Este sistema deberá consistir en un Venturi en acero inoxidable AISI 304 fundido o superior, posicionado en el interior de la casa de bomba, la conexión del tanque de LGE al proporcionador se hará a través de manguera de succión en PVC de alta resistencia. 
	
	
	
	

	6
	ESTRUCTURAS:

Compartimiento de la Bomba:

· El compartimiento de la bomba deberá estar localizado de acuerdo a una correcta distribución de cargas, deberá ser montada entre la cabina y el tanque de agua sobre el cuadro auxiliar o donde mejor considere el fabricante.

· El compartimiento de la bomba tendrá las dimensiones adecuadas a la distribución de la estructura, considerando la facilidad de mantenimiento, operación y estética del camión de combate a Incendio, formando un conjunto uniforme entre los elementos: cabina, tanque y compartimentos. 

· Del lado derecho deberá montarse una puerta tipo persiana para acceso interno y protección de la casa de bomba, fabricada con perfiles de aluminio anodizado por el proceso Y6/EV1 con capa de 12μ (micrones) y dureza Brinell 75 HB 2,5/62,5 o superior, con cursor de deslizamiento, montada verticalmente en la estructura del compartimento, con dispositivos de traba, apertura y veda. De este mismo lado deberán montarse las respectivas cañerías con las tomas de expedición y succión de la bomba.

· Del lado izquierdo deberá montarse el panel de control y operación de la bomba de incendio que también servirá de cierre del compartimiento de la bomba, y las respectivas cañerías con tomas de expedición y succión de la bomba.

· Para facilitar el acceso, deberán ser montados dispositivos como estribos, escalones, pasamano y trampillas que permitan el acceso interno, en la parte superior lateral del compartimiento de la bomba y a otros equipamientos, siendo construidos en perfiles y chapas lisa y/o labrada de aluminio.

· La estructura deberá fabricarse utilizando dos tipos de perfiles de aluminio de sección tubular rectangular y cuadrada, soldados eléctricamente por el proceso MIG.

· Deberá revestirse en la parte externa con chapa lisa de aluminio pintado, cH-14 de 2,0 mm de espesor y el techo revestido con chapas de aluminio labrada antideslizante, espesor de 2,7 mm,  la fijación de las chapas a la estructura deberá ser por proceso de colada química de altísima adherencia.

· Todo el compartimento deberá ser sellado hermético contra polvo y entrada de agua.

Compartimiento Delantero:

· El vehículo deberá contener 2 compartimentos delanteros, localizado entre la cabina y al tanque de agente extintor, confeccionados en tubos de aluminio extrusados atornillados.

· Las puertas de los compartimentos deberán ser del tipo persiana vertical, confeccionadas en perfiles de aluminio con cursor de deslizamiento dispuesto verticalmente en la estructura del ensamble. Estas cortinas deberán poseer coge-mano de apertura en la parte inferior. 

· El sistema deberá poseer sello contra polvo e intemperies a través de perfiles en las guías verticales, con sistema adicional en fieltro contra ruidos. Cortina compuesta de perfiles lisos de aluminio con 28 mm de altura, para que puedan ser enrollados sobre el cilindro acumulador, siendo localizado inmediatamente sobre el final superior de la cortina. Deberá poseer iluminación interna con encendimiento automático cuando se apertura la puerta.

Estructura Inferior del Tanque:

· En cada lado del vehículo de combate contra incendio, en la parte inferior deberá tener 3 compartimentos para guardar material.

· Los compartimentos deberán fabricarse en perfiles de aluminio con espesor mínimo de 2 mm, revestido en chapas de aluminio con espesor mínimo de 2,00 mm fijados a la carrocería sin la utilización de rebite, tendrá luminarias en acrílico de encendimiento por el panel de comando externo.

· Las puertas de los compartimentos deberán ser construidas en aluminio con espesor de 2,00 mm, cerradura en acero inoxidable, estampada y embutida, con eje en acero inoxidable, sello en guarnición de goma montadas en los marcos de los compartimentos de material, apertura vertical, sostenida por corrientes cuando esté abierta, sirviendo como escalón y apoyo al brigadista, para acceso a los compartimentos superiores.

Estructura Trasera:

· Localizado en la parte trasera, después del tanque de agua. El compartimento deberá montarse sobre el cuadro auxiliar, siguiendo las normas del fabricante del chasis, ajustando a la correcta distribución de peso.

· La estructura deberá fabricarse utilizando perfiles de aluminio de sección tubular cuadrada,  soldados eléctricamente por el proceso MIG, la estructura será revestida en la parte externa con chapas lisa de aluminio de 2,0 mm de espesor, y el techo revestido con chapas de aluminio ranura antideslizante en aleación 5052, la fijación de las chapas a la estructura deberá ser por proceso de colada química de altísima adherencia.

Compartimientos:

· En los compartimentos deberán ser instalados máscaras de aproximación y perchas para ropas de aproximación, en la parte externa será instalado soporte para escalera y camilla.

· Todoslos compartimentos deberán contar con iluminación para un fácil acceso 

Puertas Persianas:

· Las puertas deberán ser del tipo persiana fabricadas con perfiles de aluminio anodizado, deberán ser 3 puertas en cada lateral y 1 en la trasera, fabricadas en perfiles de aluminio, con cursor de deslizamiento, montadas verticalmente en la estructura del compartimento, con dispositivos de traba, apertura y sello. 

· Las puertas deberán iniciar la apertura en la parte inferior del compartimento, teniendo desarrollo vertical de apertura. Todo el compartimento deberá tener sello hermético contra el polvo y entrada de agua. 

· En la parte trasera del compartimento deberá montarse una escalera fabricada con perfiles de aluminio para acceso a la parte superior del compartimento.

Puertas Compartimientos Inferiores:

· Las puertas de los compartimentos inferiores (pequeños), deberán tener apertura vertical o horizontal dependiendo del local de instalación y deberán construirse con perfiles de aluminio y revestirse externamente con chapa de aluminio lisa con espesor de 2,00 mm e internamente con chapa de aluminio tipo Diamond de 2,75 mm de espesor o superior, cerradura en acero inoxidable y estampada, sello de goma montadas en los marcos de los compartimentos, apertura vertical, sostenida por corrientes cuando esté abierta, sirviendo como escalón y apoyo al brigadista, para acceso a los compartimentos superiores.

Techo del Compartimiento:

· En el techo del compartimento, en las superficies externas sensibles de tráfico deberá aplicarse chapa de aluminio labrado antideslizante de 2,7 mm mínimo de espesor y en los laterales en toda su extensión superior deberán contar con barandillas (pasamanos) en tubos de aluminio pulido.

Escalera de acceso:

· Deberá ser instalada una escalera fabricada en perfiles de aluminio con escalones en chapa antideslizante, construida de aluminio, debidamente fijada sobre la parte superior trasera del compartimento.

  Soporte para Escalera Prolongable:

· En el techo superior se deberá instalar un soporte de escalera prolongable fijado al techo, construido en tubos de aluminio de mínimo 2,00 mm, soldados entre sí, compuestos de rollos en nylon para deslizamiento de la escalera con fajas tensora para fijación de escalera en el soporte.

· Deberá tener una tensión igual al chasis, llave general pandilla/desconecta reforzada y blindada de 1000A para todos los circuitos eléctricos relativos a los equipamientos y carrocería, dimensionados de acuerdo con la carga, hilado en cabos 750V del tipo anti llama con excepcionales características cuanto la no propagación y auto extinción del fuego, trabajando en temperaturas máximas, en servicio continuo a 70ºC, sobrecarga a 100ºC y cortocircuito a 160ºC,  encapada en PVC corrugado, protegiendo contra el agua, intemperies y suciedad.

· Todas las terminales que componen la instalación eléctrica deberán ser soldados con estaño, y en las terminales eléctricas conectores de línea automovilística, todo el sistema pasará por una central de fusibles tipo maxi afín de evitar que los equipamientos del vehículo sean damnificados por picos de electricidad, toma  trasera polarizada e instalada en lugar de fácil acceso.


	
	
	
	

	7
	ILUMINACION

Torre de Iluminación

· Torre de iluminación deberá estar compuesta de mástil telescópico en aluminio tubular anodizado, modelo estándar, con dimensiones mínimas: abierto 5.160 mm, cerrado 1.450 mm, diámetro 115 mm.

· Deberá equiparse con dispositivo de movimiento de los reflectores en el extremo del mástil, con motorización en 24 V, que permite el movimiento de los reflectores: de rotación de 355° e inclinación de 330°, pudiendo los reflectores de la izquierda, inclinar independiente de los reflectores de la derecha.

· Unidad de Iluminación deberá componerse por 2 reflectores de 500 watts cada uno, totalizando 2.000 watts de potencia, con bombilla tipo halógena de 220 V, con montaje siendo dos superiores y dos inferiores.

· Con dos mandos remotos con extensión mínimo de 10 metros, que deberán controlar todos los movimientos de la torre, con las funciones de subida y descendida del mástil y desconecta los reflectores del lado izquierdo independiente de los reflectores del lado derecho, inclinación y giro de los reflectores; con función de parada que permita parar el mástil en prácticas intermedias durante la subida, pudiendo que ambos actuar de forma simultánea siendo la jerarquía del comando con cabo sobre el comando sin cabo, y el botón de seguridad de cualquier de los comandos con jerarquía superior a cualquier mando.

· Deberá contar con un sistema de recogimiento automático, en la liberación del freno de mano del vehículo, para evitar el desplazamiento del carro con la torre extendida.

· El suplemento de aire comprimido para movimiento de la torre deberá ser suministrado por un microcompresor de 24 V 50 lt/min.

 Generador eléctrico

· El suplemento de energía deberá ser hecho a través de un generador eléctrico. Generador Eléctrico con partida eléctrica, a gasolina, motor 4 tiempos, potencia mínima de 10 HP, monofásico, potencia mínima de 4,0 KVa, potencia nominal: 3,5 kVa, regulador de voltaje (AVR), voltímetro y selector de voltaje, autonomía (en la pot. nominal) mínima de 9 horas.

Faros Delanteros

· El vehículo deberá contar con dos faros de 4” de diámetro, con bombillas halógenas de 55w, fijados en soportes de aluminio fundido, siendo los dos faros ajustados en la altura deseada por los ocupantes de la cabina, con llave de contado reforzada y blindada contra intemperies, posicionada de fácil acceso en el panel interno de la cabina del vehículo.

Faros Traseros

· El vehículo deberá contar con dos faros de 4” de diámetro, lente protegida por rejas y bombillas halógenas de 55w, fijados en soportes de aluminio, siendo los dos faros ajustados en las posiciones vertical y horizontal por los operadores del vehículo con llave de contado reforzada y blindada contra intemperies, posicionada de fácil acceso en el panel externo del vehículo.

Iluminación

· La iluminación de cada uno de los compartimentos de materiales, compartimento de bomba y cajones deberá ser hecha por bombillas Led, deberá haber dispositivo de encendido instalado en la puerta, la iluminación del panel de comando deberá ser hecha por una bombilla Led, accionada por un interruptor localizado en el propio panel de comando.

Señalización de Advertencia

· Vehículo deberá presentar 4 luces de seguridad en el color amarillo, posicionadas 2 en el lado izquierdo y 2 en el lado derecho, en la extremidad trasera del mismo, 3 linternas traseras en cada lado, con función de:

· Luz de posición y freno (roja)

· Luz de advertencia y dirección (amarilla)

· Luz de retro (blanca).

Señalizador Lineal 

· Señalizador lineal (tipo barral) en LED’s, montado en perfil de aluminio de alta resistencia mecánica; 20 segmentos modulares en policarbonato rojo con protección UV; 288 LED’s rojos, categoría alto brillo con lente lupa, distribuidos equitativamente por toda la extensión de la barra de forma a permitir visualización en un ángulo de 360°, sin que haya puntos ciegos de luminosidad.

· Sistema de control con funcionamiento independiente del señalizador visual y de la sirena.

Sirena Electrónica

· La unidad amplificadora deberá poseer capacidad mínima de 100 Watts a ser instalada en el compartimento céntrico de la barra señalizador con cobertura en acero inoxidable. 

· Las dos unidades sonoflectoras deberán tener capacidad individual de 100 Watts con 4 tonos siendo: manual, continúo, intermitente rápido y simulación de bocina a aire. 

Señalizador de Advertencia Laterales

· Deberá contar con linterna lateral para señalización de emergencia compuesta por lente en policarbonato rojo resistente la corrosión e impactos, compuesta por 104 LEDS rojos, categoría alto brillo distribuido equitativamente por toda el área de la linterna, sistema de control independiente comandada por micro controlador digital capaz de generar 2 secuencias de relampagueo luminoso de altísima frecuencia en siclos no inferiores a 90 FTM.

Señalización Estroboscópica en Led

· Deberá contener sistema de señalización visual, con 2 mini señalizador en formato lineal, siendo cada mini señalizadores compuesto por 3 LEDS de alta potencia (1w), intensidad luminosa no inferior al 300 lumens (cada señalizador) controlado por circuitos electrónicos dotado de micro controlador que permite la generación de relampagueos por minuto de alta frecuencia con ciclos no inferiores a 270 FTM. 
Sirena de FA DÓ

· Debe ser suministrado adicionalmente al descrito arriba, 1 sistema de sirena tipo FÁ-DÓ, neumática, accionada por el sistema eléctrico neumático (compresor propio) o neumático con cornetas metálicas.

Sirena de Alerta para Marcha Atrás

· Deberá ser instalada una sirena para marcha atrás, protección para inversión de polaridad y bajo consumo. Ideal para señalización sonora en maniobras de atención rápida.

Descarga

· El caño del escape del vehículo será girado para el lado opuesto al panel de comando y elevado para que no pueda interferir en la operación del vehículo.

Sistema Hidráulico 

· En material de acero al carbono.

· Deberá poseer cuatro bocas expulsoras (2 ½”) dos en la lateral izquierda y dos en la lateral derecha, válvula de esfera, cuerpo en acero carbono o similar, enganche rápido tipo storz.

· Deberá poseer dos bocas admisoras (2 ½”) una en la lateral izquierda y una en la lateral derecho, junto a la boca admisora de 5”, enganche rápido tipo storz en aluminio. 

· Dos bocas admisoras por succión con diámetro de 5” con unión de rosca 4 f.p.p. NSFHT y tampón de veda, siendo una en la lateral izquierda y una en la lateral derecha. Una cañería bomba tanque de 2 ½” con válvula de esfera.

· Una conexión tanque-bomba con diámetro de 5” con registro mariposa tipo Wafer. Una boca admisora para llenado del tanque con diámetro de 2 ½” con enganche rápido, tampón cromado.

· Todas las cañerías que efectuaran conexiones tanque-bomba o viceversa deberán poseer juntas flexibles con finalidad de absorber las oscilaciones del tanque/bomba y chasís.

· Los tubos de 5”, 2 ½”, utilizados en el sistema hidráulico deberán ser de acero carbono 1020 y conexiones patrón ANSI-B 16-9.
Toma de Agua

· Admisión y Expedición para una Bomba de mínimo  750 GPM, tomas de agua de admisión con storz de Aluminio.

Aspersores  Sobre el Chasis

· Para proteger contra de fuego bajo del vehículo, deberá contar con una protección accionada por una válvula controlada remotamente desde la cabina, 2 picos localizados debajo de la cabina y 2 picos localizado bajo la parte trasera del vehículo.


	
	
	
	


	8
	PANEL DE COMANDO

Externo:

· Deberá disponer de todos los comandos necesarios para las operaciones de succión, y tendrá iluminación propia para operación nocturna. El panel de comando deberá ser localizado en el compartimento de la bomba, construido en chapa de aluminio tratado con emborrachamiento y pintura la base de poliuretano en el color negro, contiendo mínimamente los siguientes instrumentos:

· Manómetro 150/6 SLG 0-20mm kgf / Psi ½” NPT en baño de glicerina.

· Manovacuómetro 100/4 SLG -760 Hg + 30 kgf ½” BSP en baño de glicerina.

· Presión del óleo con escala de 0 kgf/ a 5 kgf/cm²

· Marcador de temperatura del motor con escala de 40ºC a 120ºC

· Horímetro con escala de 9999 hz

· Tacómetro de 0 a 3500 RPM

· Bombilla vigila de indicación de bomba conectada.

· Acelerador manual con micro-reglaje

· Interruptor dotado de bombilla testigo de los faros traseros.

· Interruptor dotado de bombilla testigo de la iluminación del panel.

· Interruptor dotado de bombilla testigo de la iluminación de los compartimentos.

· Interruptor dotado de bombilla testigo de la iluminación del compartimiento de la bomba.

· Interruptor dotado de bombilla testigo del nivel del tanque de agente extintor.

· Botonera de accionamiento neumático dotado de bombilla testigo de la válvula bomba-tanque.

· Botonera de accionamiento neumático dotado de bombilla testigo de la válvula tanque-bomba.

· Marcador de nivel electrónico a través de LEDS para los tanques de agentes extintores.

· El panel de comando deberá recibir iluminación propia para operación nocturna.

Interno:

· En la cabina del conductor deberá tener un panel interno de fácil acceso, montado en una consola, para desarrollar operaciones complementarias a la operación del camión de combate a incendio, contiendo los siguientes comandos:

· Comando de enganche de la bomba de agua

· Botonera del señalizador;

· Botonera de la sirena electro-neumática;

· Botonera de los faros delanteros;

  Carretel Eléctrico:

· Deberá tender mínimamente: 1 carretel de palanca, cuerpo y base de fijación en aluminio, con alimentación axial, con dispositivo de freno de posición para evitar el desenrrollamiento y mecanismo acoplado para enrollado automático, junta giratoria en acero inoxidable AISI 304 o superior. 

· Deberá disponer de carrete porta manguera de mínimo de 30 metros de largo , diámetro nominal de 25,4 mm (1”), construidos en tubo de goma reforzada con cordones de fibra sintética y cobertura de goma lisa, presión de ruptura mínima 48 kg/cm².

· Deberá contar con boquilla tipo pistola a Chorro de 3 posiciones, con variación de apertura del abanico (hasta 120°), cierre por válvula céntrica, flujo mínimo de 63 gpm.

· Deberá poseer enrollado automático a través de accionamiento eléctrico, tensión del motor 12vcc, potencia máxima 500 w, consumo nominal 18 A y rotación del motor 3000 rpm.

Válvulas Esféricas Tripartidas:

· Deberá tener válvulas esféricas tripartidas en acero inoxidable AISI 304 L o superior, sello en Teflón PTFE, accionamiento ¼ de vuelta, esfera en acero inoxidable AISI 304 L o superior. Todas las válvulas deberán poseer el mismo sentido de accionamiento: palanca para arriba-abierta; palanca para abajo-cerrada.

Válvulas con Accionamiento por Pistón Neumático:

· Las válvulas tanque-bomba y bomba-tanque deberán tener accionamiento neumático por pistón, de doble acción con entrada de aire para accionamiento de 6 BAR, y palanca para eventual accionamiento manual. Construido en acero al carbono.

Cañón De Agua Y Espuma

· El cañón deberá fabricarse en aluminio ANSIA356-T6 anodizado de capa dura y acabado con capa de polvo de plata por dentro y por fuera. Cañón con accionamiento eléctrico y manual con descarga simple de bajo perfil. Los accionadores y las cajas de circuitos eléctrico son a prueba de agua.

· Debe contar con un curso de rotación completo de 450° (225° de cada lado del centro). Campo modificable en la parada de rotación horizontal en 45, 90 y 135 grados en cada lado del centro. El ángulo de elevación debe ser de 90° grados arriba y 45° abajo de la horizontal, alcance - 70 metros a 30 grados.

Boquilla Automática

· Deberá contar con una boquilla automática para 150 - 750 GPM, para uso con cañones de control remoto TFT.

Monitor Inalámbrico Estación del Operador 900 Mhz
· Deberá contener un monitor eléctrico que permita el control mediante un transmisor de mano inalámbrico hasta 500 pies de distancia del vehículo. El soporte de montaje deberá estar de acuerdo con la NFPA 1901.

 Modulo y Válvula

· Deberá contar con un Kit de válvula con actuador eléctrico, formada por caja de interfaz que permite el control directamente por la electrónica de los cañones RC TFT, que permita que los comandos de AUX1 o AUX2 cuando accionados abran y cierren la válvula, cuando en uso con joystick TFT el botón de gatillo (trigger) produzca una apertura intermitente de la válvula. Cuerpo de la válvula en acero inoxidable con esfera de cierre en acero inoxidable y sellado en polímero de alta resistencia. 

Display posición del cañón

· El Display debe mostrar la posición del cañón y flujo de cualquier modelo de cañón eléctrico. Posición deberá indicarse por dos conjuntos de LEDs, un conjunto para la vertical posición y un conjunto para la posición horizontal. Deberá contar con botones para el parado y oscilación con características HIGH / LOW selección de velocidad. Cabo con 4 conductores para comunicación pre conectados.

Guincho Frontal Eléctrico:

· Vehículo deberá contar con guincho tipo 12.000 libras con capacidad para 5400 kg mínimamente, accionamiento eléctrico 24 volts, con comando por control remoto con cabo de acero AFP-NR de 9.5 mm con 38,0 (treinta y ocho) metros de extensión, palanca de enganche, rodillos guías delanteros en acero carbono 1020 cromados, traba de control manual o eléctrico, motor de 4,6 hp o superior.


	
	
	
	

	9
	ACCESORIOS

Deberá contar con equipos y accesorios antichispas, mínimamente deberá estar compuesto por:

· 2 Boquillas de Chorro Automático 1 ½.

· 2 Boquillas de Chorro Automático 2 ½.

· 2 llaves para Manguera 2 ½ x 1 1 ½, modelo universal para conexiones de 1½” y 2 ½”, tipo Storz, en una sola pieza.
· 2 llaves de mangote de 4”.
· 4 unidades de reducción tipo storz 2 ½’’ X 1 ½’’, para reducción de líneas de incendio de 2½" para 1½". La reducción deberá ser giratoria.
· 2 unidades derivante 2 ½” x 2 ½”, para división de líneas de combate a incendio y abastecimiento, con cierre rápido por válvula esférica a 1/4 de vuelta, Entrada: Y.R. 2.½". Salida: Y.R. 1.½".
· 6 unidades mangueras de 2 ½”, con refuerzo textil, confeccionado un 100% en hilo de poliéster de alta tenacidad, de 15 metros, presión de ruptura mínima de 55 kgf/cm2, con unión tipo enganche rápido.
· 6 unidades manguera de 1 ½”, con refuerzo textil sencillo confeccionado un 100% en hilo de poliéster de alta tenacidad,  de 15 metros, presión de ruptura mínima de 55 kgf/cm2 presión de trabajo de 14 kgf/cm2, con unión tipo enganche rápido.

·  4 unidades de Cono de señalización: en PVC flexible, indeformable e inquebrantable, en el color naranja fluorescente y aditivos ultravioletas con franjas reflexivas. Altura mínima 75 cm., diámetro de base mínimo 30 cm. Poseer base del mismo material, cuadrada, con lado de 40 cm como mínimo.

· 1 unidad de Extintor Portátil de Polvo Químico Seco ABC de 12 kg. 

· 1 unidad de Extintor Portátil CO2 de 6kg.

· Juego de mangote de Succión 5” compuesto de 2 segmentos de 3 metros cada uno, 

· 1 unidad de Válvula fondo de pozo, presión de Trabajo: 17,5 kgf / cm² ( 250 PSI )

· 2 unidades de Pala punta redonda anti chispa de bronce, con mango de fibra  de  vidrio o madera, anti chispa, resistente a la corrosión.

· 2 unidades Azadón de material antichispa con cabo de madera.

· 1 unidades de picota de bronce con cabo de madera.

· 1 unidad Crock articulado de material aluminio/fibra de vidrio, 2,6 m.

· 1 unidad de llave de Registro de Hidrante Tipo “T”, en material latón/cobre, de 1,2 m de largo, tipo T, con reducción 30 mm x 30 mm para 20 mm x 20 mm para encaje en los pistones de los registros.

· 1 unidad Palanca Sextavada, de material de bronce/ cobre, largo 1.50 m, extremidad de la punta de corte con tratamiento térmico, dureza de 40 la 60 Rockwell, con espesor de 1.1/4" (32mm).

· 1 unidad Palanca Pie-de-Cabra, de material bronce/cobre, midiendo 1.100 mm de largo, extremidades en forma de uña, diámetro de 25 a 40mm.

· 1 unidad hacha, material bronce/cobre, con cabo de madera de 90 cm de largo mínima, tipo leñador.

· 1 de martillo en forma de cilindro de goma dura sintética, medidas aproximadas: diámetro: 65 mm; largo: 127 mm; cabo de madera: 345 mm.

· Caja de Herramientas– Juego de Herramientas que cuente mínimamente con:

· Juego de llaves combinadas: Kit de Llave combinada, juego 14 piezas en Aluminio-Bronce para áreas clasificadas (con riesgo de explosión).El kit deberá contener 14 llaves combinadas, en las medidas : 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20,21, 22, 24 mm.

· Juego de llaves de boca doble: Conjunto de Llave de boca, juego 8 llaves en Aluminio-Bronce para áreas clasificadas (con riesgo de explosión).El kit contiene 8 llaves combinadas, en las medidas: 6 x 7, 8 x 9, 10 x 11, 12 x 13, 14 x 15, 16 x 17, 18 x 20, 19 x 22.

· 1 unidad de Llave para tambor

· 1 unidad de llave ajustable de 6”.

· 1 unidad de llave para tubos de 8”

· 1 unidad de juego soquete sextavado ½”, medidas 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24 mm.

· 1 unidad de catacra o torniquete reversible ½”

· 1 unidad de extensión de catacra

· 1 unidad de cabo T

· 1 unidad de junta universal

· 1 unidad alicate universal

· 1 unidad alicate de corte diagonal

· 1 unidad alicate pico chato

· 1 unidad de alicate bomba de agua

· 1 unidad de Juego llave punta Hendidura (destornillador plano), medidas 3x75, 5x100, 6x150x 8x200, 9x250

· 1 unidad de juego llave punta hendidura cruzada (destornillador estrella) medidas 190x30, 210x30, 235x30, 260x30, 325x30

· 1 unidad de juego de llave hexagonal medidas 10, 11, 12, 14, 16, 17, 19

· 1 unidad de martillo bolón 230 g.

· 1 unidad de martillo octagonal 450g.

· 1 unidad cincel saca pasadores de 160 mm

· 1 unidad cincel octagonal de 160 mm


	
	
	
	

	10
	ESCALERA EXTENSIBLE – 01 UNIDAD

· Fabricada en perfil de aluminio en la aleación especial (6005-T6), con escalones tubulares estriados antideslizantes, sistema de extensión con torniquetes deslizantes, roldanas y cuerda, capacidad de carga mínima de 120 Kg., de largo  mínimo 12 m


	
	
	
	

	11
	PINTURA

· La cabina, carrocería y bordes deberán ser pintados en el color rojo Royal 85 tipo poliuretano, de acuerdo con las recomendaciones técnicas de los fabricantes de las tintas y productos de protección superficial.

· Deberán ser observados los cuidados y recomendaciones en todas las etapas desde la preparación de la superficie, limpieza, aplicación de la primera tinta de fondo, hasta la pintura final de acabado. Todas las superficies sujetas la corrosión deberán recibir tratamiento y pintura antioxidante. 


	
	
	
	

	12
	ADHESIVO

· El Vehículo deberá recibir adhesivo reflexivo definido por el Contratante  confeccionado en cintas adhesivas tipo 3M (con el Logotipo de YPFB).


	
	
	
	

	13


	IDENTIFICACIÓN:

· Todos los controles de iluminación, sistemas de señalización acústica y sonora y elementos de operación deberán ser identificados por plaquetas de aluminio anodizado y serigrafiado con inscripciones en idioma español.


	
	
	
	


	14
	CONDICIONES COMPLEMENTARIAS

· Documentación del vehículo: El Contratista deberá proveer al Contratante la siguiente documentación :

· Póliza de importación (DUI)

· Formulario de registro de vehículos (FRV) emitido por Aduana Nacional de Bolivia,

· Nota de entrega oficial.

· Nota del proveedor para el HAM (para registro definitivo).

· Nota del proveedor para la Policía Nacional (para registro definitivo).

· Seguro SOAT

· El proveedor deberá entregar los vehículos con placas de control.
· La documentación que  la empresa adjudicada deberá presentar del personal para que estos puedan ingresar a la Planta son:
· Lista del Personal 

· Vacunas: Tétano, fiebre tifoidea, hepatitis B, fiebre amarilla

· Afiliación a seguro médico del personal

· Póliza de seguro de vida y accidentes personales

· Procedimiento específico para la actividad

· Certificado de calibración de equipos a utilizar

          del Conductor:

· Licencia de conducir

· Vehículo con check list vigente

· Manejo defensivo  y 4x4

·  Documentación del vehículo: carnet de propiedad, seguro, soat, etc.

                  Sobre Capacitación: 

· Curso introductorios de Seguridad (mínimo 2 horas aula)

· Inducción a la seguridad.

· Uso de EPP

· Control de Incendios

· Protección al Medio Ambiente

· Relacionamiento Comunitario

· Primeros Auxilios

· Plan de Contingencias (incendios, derrames, evacuación médica de emergencia)


	
	
	
	

	15
	LOS TRÁMITES PARA LA OBTENCIÓN DE CARNET DE PROPIEDAD Y PLACAS SERÁN REALIZADAS A CARGO DE LA EMPRESA ADJUDICADA Y EN COORDINACIÓN CON EL PERSONAL ASIGNADO POR YPFB.


	
	
	
	

	16
	Método de selección  

“Precio Evaluado más Bajo”, cumpliendo las especificaciones técnicas solicitadas.


	
	
	
	

	17
	Forma de adjudicación

La adjudicación se realizará por el total del bien.
	
	
	
	


	18
	Precio Referencial

El precio referencial estimado para la presente adquisición es de Bs. 3.850.000,00  (Tres Millones ochocientos cincuenta Mil 00/100 bolivianos).

N°

DESCRIPCION

CANTIDAD 

PRECIO 

UNITARIO

PRECIO TOTAL UD$.

1

Carro bombero con todos sus accesorios y herramientas para la Planta de Separación de Líquidos de Rio Grande

1

3.850.000,00

3.850.000,00

TOTAL: TRES MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA MIL  00/100 BOLIVIANOS  
3.850.000,00


	
	
	
	

	19
	Inspección Previa 

El Proponente deberá realizar una inspección previa a la presentación de oferta, debiendo coordinar la misma con el personal de YPFB donde se deberá verificar los detalles técnicos de la Red Contra incendios, la cual será en las instalaciones de la Planta de Separación de Líquidos de Rio Grande, ubicada a 61 km de la ciudad de Santa Cruz en el municipio de Cabezas provincia Cordillera, en día  y hora programado en el Cronograma establecido por YPFB, para poder enmarcar su oferta considerando el lugar donde operará el carro bombero.


	
	
	
	

	20
	Experiencia General y Especifica de la Empresa

El proponente deberá contar con una Experiencia General de 4 años  que se computará a partir de la emisión de su Matrícula de Comercio (Registro en Fundempresa); adjuntar fotocopia simple de la documentación de respaldo.

En cuanto a la Experiencia Específica, mínimo 2 años de experiencia  en la venta de Accesorios y Materiales de Combate contra Incendios ya sea en el sector petrolero, empresarial privado,  u otros.  Deberá adjuntar documentación de respaldo en  fotocopias simple de órdenes de servicio, contratos, etc.

En caso de contar con Certificaciones ISO, la empresa podrá adjuntar los certificados en fotocopia simple. 

En caso de adjudicación, YPFB podrá requerir la presentación de la documentación de respaldo correspondiente a la Experiencia Específica, en original o fotocopia legalizada, la documentación original será devuelta una vez realizada la verificación y se haya suscrito el contrato.


	
	
	
	

	21
	Consultas escritas

Los Proponentes interesados, podrán realizar sus consultas de manera escrita o vía correo electrónico, de acuerdo al cronograma establecido en el Documento Base de Contratación (DBC).

De ser remitidas vía correo electrónico deberán ser remitidas a:

Consultas Técnicas a los siguientes correos: 

Ing. German Corrales Aramayo

Correo electrónico: gcorrales@ypfb.go.bo
Ing. Eduard Gutierrez Vargas

Correo electrónico: epgutierrez@ypfb.gob.bo    

Consultas Administrativas a:

Lic. Bismark Delgadillo

Correo electrónico: bdelgadillo@ypfb.gob.bo 
Las respuestas a las consultas efectuadas serán atendidas en la reunión de Aclaración de acuerdo al cronograma establecido en el Documento Base de Contratación (DBC).


	
	
	
	

	22
	Reunión de aclaración

Se realizarán las aclaraciones y consultas. Esta reunión tendrá la finalidad de atender las consultas realizadas por escrito, correo o alguna otra que puede surgir sobre el objeto de la contratación. Se realizará en la fecha y hora señaladas en el cronograma de DBC.


	
	
	
	

	23
	Pruebas Técnicas en Fabrica

El proponente deberá incluir en su oferta la visita de un funcionario de la Dirección de Seguridad, Salud y Medio Ambiente de YPFB-GPSL en la que incluya el transporte de ida y vuelta, estadía y alimentación para realizar las pruebas técnicas en la fábrica conforme a la Norma NFPA 1901  “Norma para vehículos automotores de incendio”, todo esto sin costo para YPFB. 

Las pruebas técnicas del Carro Bombero se realizará una sola vez, antes de la conclusión de la fabricación del carro bombero previa coordinación con el personal asignado por YPFB-GPSL y la empresa Adjudicada.


	
	
	
	

	24
	Plazo de entrega

El plazo de entrega del bien será de 200 días calendarios, computables a partir del día siguiente de la suscripción del Contrato, presentando la respectiva Nota de Entrega, para su inspección correspondiente.


	
	
	
	

	26
	Lugar de entrega o ejecución

El bien deberá ser entregado en instalaciones de la Planta de Separación de Líquidos de Río Grande, ubicada a 61 km de la ciudad de Santa Cruz, carretera Los Lotes Rio Grande, municipio de Cabezas, provincia Cordillera, del departamento de Santa Cruz - Bolivia. El costo de transporte deberá ser cubierto por el Proponente adjudicado.

Asimismo el Comité de Recepción de YPFB realizará una verificación de acuerdo a las especificaciones técnicas del carro bombero, en el momento de la entrega del mismo, en instalaciones de la Planta de Separación de Líquidos de Rio Grande.


	
	
	
	

	27
	Servicio Técnico

La empresa adjudicada deberá señalar el taller o talleres de servicio técnico autorizado y especializado para el Carro Bombero y todos sus elementos que contiene para el mantenimiento, misma que deberá ser proporcionada al momento de la entrega del bien.


	
	
	
	

	28
	Garantías de acuerdo a lo establecido en el Reglamento de Contrataciones Directas de YPFB

·  Garantía de Fabricación.

El Proponente deberá garantizar la calidad y provisión  del carro bombero y sus accesorios de equipamiento de los ítems requeridos en la presente convocatoria, de existir fallas y/o desperfectos de fabricación, el proveedor deberá estar en la predisposición de reponer los mismos de manera inmediata.

La empresa adjudicada al momento de la entrega del bien, deberá presentar en documento expreso válido para cualquier reclamo, la garantía de fabricación, reposición o arreglo inmediato. 

El proponente deberá indicar en la propuesta las garantías del bien, que deberán ser de al menos:

· Garantía del Tracto Camión de 1 año contra defectos de fabrica

· Chasis: Garantía de 1 año de fábrica.

· Bomba: Garantía de 5 años de fábrica

· Cañón: Garantía de 5 años de fábrica.

· Tanque de agua: Garantía de 5 años contra defectos de fabricación y corrosión.

· Tanque para LGE: Garantía de 5 años contra defectos de fabricación y corrosión.

· Generales: Garantía de 1 año contra defecto de fabricación.

·  Garantía de Cumplimiento de contrato

La Empresa adjudicada deberá presentar la Garantía de Cumplimiento de Contrato conforme lo establecido en el Decreto Supremo 29506 y el DBC de YPFB, por un Valor del 7% (Siete por ciento) del monto total adjudicado, emitida expresamente a nombre de YACIMIENTOS PETROLIFEROS FISCALES BOLIVIANOS (YPFB), teniendo las siguientes condiciones: Renovable, Irrevocable y de Ejecución Inmediata.

La vigencia de esta garantía deberá exceder en 60 días calendario al plazo de entrega de los bienes o cumplimiento del Contrato. El importe de esta garantía en caso de incumplimiento incurrido por el proveedor será cobrado en favor por YPFB sin necesidad de ningún trámite o acción judicial a su solo requerimiento.

· Garantía de Correcta inversión de Anticipo 

De ser requerido un Anticipo por la empresa adjudicada, solo podrá ser otorgado el 20 % del monto total del contrato, y con solicitud expresa contra presentación de una Boleta de Garantía de Correcta Inversión de Anticipo equivalente al 100% del anticipo otorgado, debiendo ser renovada mientras no se deduzca el monto total.


	
	
	
	

	29
	Manuales

La empresa adjudicada entregará junto con el bien la siguiente documentación en idioma español:

· Manual de instrucciones del chasis

· Manual Técnico del vehículo (físico y digital), con el siguiente contenido de manera enunciativa y no limitativa:

· Índice general

· Descripción de las características del vehículo

· Instrucciones completas de operación

· Esquema de la bomba de incendio y caja de accionamiento, que sirva como orientación del desmontaje y montaje, con la indicación y nomenclatura de las piezas.

· Esquemas eléctricos e hidráulicos

· Instrucciones completas de mantenimiento, con las rutinas de pruebas y los programas de mantenimiento recomendados. Planilla de rutina de mantenimiento.


	
	
	
	

	30
	Curso de capacitación

El Proponente deberá brindar un curso de capacitación de al menos 3 días para el personal encargado de la operación del Carro Bombero que designe YPFB. Este curso debe prever  todo lo relativo al uso y mantenimiento del bien y del equipamiento que se entregue, el cual deberá ser inmediatamente posterior a la entrega del Carro Bombero o contra entrega del mismo previa coordinación con el personal asignado por YPFB. Esta capacitación deberá ser teórica y práctica en las instalaciones de la Planta de Separación de Líquidos de Rio Grande, capacitación que  deberá ser cubierta por el Proponente adjudicado.


	
	
	
	

	31
	Documentación necesaria que demuestre que el bien que se ofrece cumple con lo requerido

El proponente deberá presentar para el bien ofertado las fichas técnicas, catálogos o documentos equivalentes para la verificación de su propuesta, donde se indique la marca e industria ofertada en calidad y garantía de los bienes ofertados.

El Proponente deberá presentar una Certificación externa por una entidad acreditada que demuestre el cumplimiento del bien referente a la norma NFPA 1901 “Norma para vehículos automotores de incendio” o equivalente de acuerdo al país de origen del bien.


	
	
	
	

	32
	Multas

Por incumplimiento al plazo y/o cronograma de entrega, salvo casos de fuerza mayor debidamente comprobados, se aplicarán multas de acuerdo al siguiente detalle:

a)  Equivalente al 3 por 1.000 del monto total del Contrato por cada día de atraso desde el día 1 hasta el día 30.

b) Equivalente al 4 por 1.000 del monto total del Contrato por cada día de atraso desde el día 31 en adelante.

En caso de llegar al 20% de multas, la adjudicación queda sin efecto, y la Empresa YPFB, se reserva el derecho de realizar las gestiones legales y administrativas que corresponda.


	
	
	
	

	33
	Anticipo

YPFB, solo puede otorgar el 20 % de anticipo a requerimiento por escrito de la empresa Adjudicada, previa presentación de la boleta de  Garantía de Correcta inversión de Anticipo por un monto del cien por ciento (100%) del anticipo otorgado, debiendo ser renovada mientras no se deduzca del monto total. 

	
	
	
	

	34
	Forma de pago

El pago se realizará Vía SIGMA, contra la entrega del bien adjudicado, previa presentación del informe de recepción y conformidad del comité de Recepción de YPFB y actividades administrativas correspondientes. 

Por consiguiente, para efectos de solicitud de pago se debe adjuntar:

· Carta de solicitud de pago, dirigida a la autoridad que firma el Contrato por parte de YPFB.

· Factura original de la Empresa debidamente registrada en Impuestos Nacionales.

· Fotocopia simple del NIT.

· Fotocopia simple del Carnet de Identidad Propietario o representante legal 

· Fotocopia simple del registro de beneficiarios SIGMA.

· Fotocopia simple del Contrato


	
	
	
	

	35
	Impuestos

Los impuestos de ley están a cargo del proponente debiendo ser considerados en la propuesta económica, correspondiendo presentar la respectiva factura o nota fiscal a nombre de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos con NIT 1020269020.


	
	
	
	


	36
	Validez de la propuesta

Los proponentes deberán especificar el tiempo de validez de la oferta presentada, la cual no deberá ser menor a 90 días.
	
	
	
	


________________________________________

Nombre  y Firma del Representante Legal del Proponente 

FORMULARIOS DE EVALUACION DE PROPUESTAS

FORMULARIO V-1

PRESENTACIÓN/VERIFICACIÓN DE LOS DOCUMENTOS NECESARIOS EN LA PROPUESTA

	Atributos Evaluados
	Presentación

(Acto de Apertura)
	Verificación

(Sesión Reservada)

	
	PRESENTÓ
	Pagina N°
	CUMPLE
	Observaciones

	
	SI
	NO
	
	SI
	NO
	

	1. Formulario A-1 Carta de Presentación de la Propuesta y Declaración Jurada para Empresas o Asociaciones Accidentales. (original)
	
	
	
	
	
	

	2. Formulario A-2 Identificación del Proponente (original)  
	
	
	
	
	
	

	3. Formulario A-3 Resumen de Información Financiera
	
	
	
	
	
	

	4. Fotocopia simple del Poder del Representante Legal con atribuciones para presentar propuestas (cuando corresponda).
	
	
	
	
	
	

	5. Fotocopia simple de la Cédula de Identidad o Pasaporte del Representante Legal.
	
	
	
	
	
	

	6. Fotocopia simple del Número de Identificación Tributaria (NIT).


	
	
	
	
	
	

	7. Garantía de Seriedad de Propuesta en original (cuando sea solicitada). 
	
	
	
	
	
	

	PROPUESTA TECNICA
	
	
	
	
	
	

	8. Formulario C-1 Especificaciones Técnicas
	
	
	
	
	
	

	PROPUESTA ECONÓMICA
	
	
	
	
	
	

	9. Formulario B-1. Propuesta Económica.
	
	
	
	
	
	

	CUANDO SEA UNA ASOCIACION ACCIDENTAL

(Ésta debe presentar los siguientes documentos)
	
	
	
	
	
	

	10. Formulario A-1 Carta de Presentación de la Propuesta y Declaración Jurada para Empresas o Asociaciones Accidentales (original).
	
	
	
	
	
	

	11. Fotocopia simple del Testimonio del Contrato de Asociación Accidental, donde mencione la designación de la empresa líder, la nominación del Representante Legal de la Asociación y el domicilio legal de la misma.
	
	
	
	
	
	

	12. Fotocopia simple del Poder del Representante Legal del proponente, con atribuciones para presentar propuestas. En caso de ser adjudicado se solicitará que contemple la atribución de suscribir contratos.  (cuando corresponda). 
	
	
	
	
	
	

	13. Fotocopia simple de la Cédula de Identidad o Pasaporte del Representante Legal.
	
	
	
	
	
	

	14. Garantía de Seriedad de Propuesta en original (cuando sea solicitada).
	
	
	
	
	
	

	Cada socio en forma independiente deberá presentar la siguiente documentación, firmada por el Representante Legal de cada asociado y no por el Representante Legal de la Asociación
	
	
	
	
	
	

	15. Formulario A-2 Identificación del Proponente (original).
	
	
	
	
	
	

	16.  Formulario A-3 Resumen de Información Financiera
	
	
	
	
	
	

	17. Fotocopia simple del Documento de Constitución de la empresa y sus modificaciones
	
	
	
	
	
	

	18. Fotocopia simple del Poder del Representante Legal del Asociado. 
	
	
	
	
	
	

	19. Fotocopia simple del Número de Identificación Tributaria (NIT). 
	
	
	
	
	
	

	20. Fotocopia simple de la Cédula de Identidad o Pasaporte del Representante Legal.
	
	
	
	
	
	


ANEXO 2

DECLARACIÓN DE INTEGRIDAD DE LOS SERVIDORES PUBLICOS

	
	
	

	Código del Proceso:
	
	
	
	

	Lugar y Fecha
	:
	
	
	

	
	
	
	

	Nombre de la Entidad
	:
	
	
	

	
	
	
	

	Número de Convocatoria
	:
	
	
	

	
	
	
	

	Objeto del Proceso
	:
	
	
	

	
	
	
	


Cada uno de los firmantes del presente Formulario, declaramos que en nuestra condición de Servidores Públicos, cumpliremos estrictamente la normativa de la Ley 1178 (De Administración y Control Gubernamentales), lo establecido en el Reglamento de Contrataciones Directas de Y.P.F.B., y el presente Documento Base de Contratación.

Asimismo, declaramos que desempeñaremos nuestras específicas funciones en general y en particular, en lo que a este proceso licitatorio respecta, con eficacia, economía, eficiencia, transparencia y licitud, conscientes de que el incumplimiento genera responsabilidad bajo la normativa establecida por el D.S. N° 23318-A y sus modificaciones.

Nos comprometemos a no relacionarnos extraoficialmente con los proponentes y a no ejercer sobre los mismos ninguna acción dolosa y denunciar por escrito ante el RPC, cualquier presión, intento de soborno o intromisión por parte de los proponentes, otras personas relacionadas con estos, servidores públicos de la misma entidad o de otras entidades, que se presenten en el proceso de contratación, para que se asuman las acciones legales y administrativas que correspondan. 

	Servidores públicos directamente involucrados en el proceso de contratación

	

	
	Comité Habilitación/Evaluación
	
	Apellido Paterno
	
	Apellido Materno
	
	Nombre(s)
	
	Firma
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	


ANEXO 3
MODELO DE CONTRATO
El presente Modelo de Contrato, podrá ser susceptible de modificación de acuerdo a las necesidades que tenga YPFB, previo a su suscripción.
CONTRATO Nº YPFB/………/2013

(Señalar Lugar y Fecha)

MINUTA DE CONTRATO

SEÑOR NOTARIO DE GOBIERNO DEL DISTRITO ADMINISTRATIVO DE ___________ (registrar el lugar donde será protocolizado el Contrato).
En el registro de Escrituras Públicas que corren a su cargo, sírvase usted insertar el presente contrato de adquisición de _____________ (registrar el tipo de bien o bienes objeto de la Adquisición), sujeto a los siguientes términos y condiciones:

I. CONDICIONES GENERALES DEL CONTRATO

PRIMERA.- (PARTES CONTRATANTES) Dirá usted que las partes CONTRATANTES son: 

a) YACIMIENTOS PETROLÍFEROS FISCALES BOLIVIANOS, con NIT Nº _______________ (señalar el Número de Identificación Tributaria), con domicilio en _______________ (señalar de forma clara el domicilio de la entidad), en _______________ (señalar el Distrito, Provincia y Departamento), representada legalmente por _______________ (registrar el nombre  y cargo de la MAE o del servidor público a quien se delega la competencia para la suscripción del Contrato, y la Resolución correspondiente de delegación), en calidad de Responsable del Proceso de Contratación (RPC),  con Cedula de Identidad Nº _______________ (señalar el número de Cedula de identidad), que en adelante se denominará la ENTIDAD; 

b) __________(registrar la Razón Social de la empresa adjudicada), legalmente constituida conforme a la legislación de Bolivia, inscrita en el Registro de Comercio Nº ______(registrar el número si corresponde) (La inscripción en el Registro de comercio podrá exceptuarse para proponentes cuya normativa legal inherente a su constitución así lo prevea) representada legalmente por ____________(registrar el nombre completo  y número  de la cédula de identidad  del propietario o representante legal habilitado  para la suscripción  del contrato  en representación  de  la empresa) en virtud  del testimonio de poder Nº____(registrar número) conforme Certificado RUPE Nº ____________ (Señalar número de certificado y fecha) (En caso de proponentes cuya constitución no sea comercial, se deberá requerir su testimonio de Poder y testimonio de constitución si corresponde) que en adelante se denominará el PROVEEDOR, quienes celebran y suscriben el presente Contrato de Adquisición de Bienes, al tenor de las siguientes clausulas:

SEGUNDA.- (ANTECEDENTES LEGALES DEL CONTRATO)

La ENTIDAD, mediante contratación directa en proceso realizado bajo las normas y regulaciones de contratación establecidas en el Reglamento Específico del Sistema de Administración de Bienes y Servicios Empresa Pública Nacional Estratégica RE SABS EPNE de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos aprobado mediante Resolución de Directorio 58/2013 de 22 de julio de 2013 y el Documento de Contratación Directa (DCD), para la Adquisición de Bienes,  invitó en fecha _______________ (señalar la fecha de la invitación), a  (señalar el nombre de la empresa adjudicada) a presentar su  propuesta en el proceso de contratación, con Código (señalar el código del proceso), en base a lo solicitado en el DCD.

En base al Informe de Recomendación Nº___________ (señalar el número del Informe y fecha), emitido por el Comité de Contratación, el RPC determinó mediante Nota de Adjudicación ​___________  (Señalar número y fecha) adjudicar la contratación a _______________ (señalar el nombre o razón social del proponente adjudicado), al cumplir su propuesta con todos los requisitos establecidos en el DCD.

 (Si el RPC, en caso excepcional decide adjudicar la adquisición a un proponente que no sea el recomendado por el Comité de Contratación, deberá  adecuarse la redacción de la presente cláusula)

TERCERA.- (OBJETO Y CAUSA DEL CONTRATO)

El objeto del presente contrato es la adquisición de _______________ (describir de forma detallada el tipo de bienes a ser provistos y en caso de tratarse de varios ítems, deberá hacerse constar que el detalle de los bienes objeto del contrato, se encuentran en documento anexo), que en adelante se denominarán los BIENES, para ________________ (señalar la causa de la contratación), suministrados por el PROVEEDOR de conformidad con el DCD y la Propuesta Adjudicada, con estricta y absoluta sujeción al presente Contrato.

CUARTA.- (PLAZO DE ADQUISICIÓN)

El PROVEEDOR entregará los BIENES en estricto apego a la propuesta adjudicada, las especificaciones técnicas y el cronograma de entregas (cuando corresponda), en el plazo de _________ (registrar en forma literal y numeral el plazo total de entrega de los BIENES en días calendario) días calendario, que serán computados a partir, de: 

(Elegir una de las siguientes opciones, de acuerdo a lo que corresponda)  

· La fecha de apertura de la Carta de Crédito (Cuando se trate de importación por el PROVEEDOR) 

· Desembolso del anticipo (Cuando se trate de compra local con anticipo) 

· Puesta en vigencia del contrato, (Cuando se trate de compra local sin anticipo).
(En caso de que las entregas fuesen parciales, dentro del plazo total, se deberá hacer constar las cantidades y fechas, a efectos del control del cumplimiento del contrato).

El plazo de adquisición de los BIENES, establecido en la presente cláusula, podrá ser ampliado cuando:

a) La ENTIDAD, mediante el procedimiento establecido en este mismo Contrato, incremente la cantidad de los BIENES a ser provistos y ello repercuta en el plazo total. 

b) Por demora en el pago de los bienes entregados.

QUINTA.- (MONTO DEL CONTRATO).- El monto total propuesto y aceptado por ambas partes para la ejecución del objeto del presente contrato es de: ___________ (registrar en forma numeral y literal del monto del contrato, en bolivianos, establecido en la Resolución de Adjudicación). 

El precio o valor final de la adquisición, será el resultante de aplicar los precios unitarios de la propuesta adjudicada a las cantidades de BIENES efectiva y realmente provistas.

Queda establecido que los precios unitarios consignados en la propuesta adjudicada obligan a la provisión de BIENES nuevos y de primera calidad, sin excepción.

Este monto también comprende todos los costos de verificación, transporte, impuestos aranceles, gastos de seguro de los BIENES a ser provistos y cualquier otro costo que pueda tener incidencia en el precio hasta su entrega definitiva de forma satisfactoria.

Es de exclusiva responsabilidad del PROVEEDOR, efectuar la provisión de los BIENES contratados por el monto establecido, ya que no se reconocerán ni procederán pagos por provisiones que hiciesen exceder dicho monto.

(En caso de no existir anticipo, la entidad deberá eliminar la presente cláusula)
SEXTA.- (ANTICIPO) 
La ENTIDAD, podrá otorgar un anticipo al PROVEEDOR, cuyo monto no deberá exceder el veinte por ciento (20%) del monto del Contrato, contra entrega de una Garantía de Correcta Inversión de Anticipo por el  cien por ciento (100%) del monto entregado. El importe del anticipo será descontado en _______________ (indicar el número de pagos) pagos hasta cubrir el monto total del  anticipo.

SEPTIMA.- (GARANTIAS) 

7.1. GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO

El PROVEEDOR garantiza el correcto cumplimiento y fiel ejecución del presente Contrato en todas sus partes con la __________ (registrar el tipo de garantía establecido en el DCD), Nº __________emitida por __________ (registrar el nombre del ente emisor de la garantía), con vigencia hasta el __________ (registrar día, mes y año de la vigencia de la garantía, misma que deberá exceder en sesenta días calendario al plazo de entrega de los bienes), a la orden de ___________ (registrar el nombre o razón social de la ENTIDAD), por ____________(registrar el monto de la garantía en forma numeral y literal), equivalente al siete por ciento (7%) del monto total del Contrato.

El importe de dicha garantía en caso de cualquier incumplimiento contractual incurrido por el PROVEEDOR, será pagado en favor de la ENTIDAD a su sólo requerimiento, sin necesidad de ningún trámite o acción judicial.

Si se procediera a la recepción definitiva de los BIENES objeto de la adquisición de forma satisfactoria y dentro del plazo previsto en la Cláusula Cuarta, hecho que se hará constar mediante el Acta de recepción definitiva suscrita por ambas partes, dicha garantía será devuelta después de la Liquidación del Contrato, juntamente con el Certificado de Cumplimiento de Contrato.

El PROVEEDOR, tiene la obligación de mantener actualizada la Garantía de Cumplimiento de Contrato, cuantas veces lo requiera la ENTIDAD por razones justificadas, quien llevará el control directo de vigencia de la misma bajo su responsabilidad.

(En caso de convenirse el desembolso de anticipo, en la presente cláusula se deberá adicionar el siguiente texto).

7.2. GARANTÍA DE CORRECTA INVERSIÓN DE ANTICIPO

El PROVEEDOR entregará a la ENTIDAD ________ (registrar el tipo de garantía a ser presentada, Boleta de Garantía, Garantía a Primer Requerimiento o Póliza de Seguro de Caución a Primer Requerimiento), por el cien por cien (100%) del monto del anticipo solicitado por el PROVEEDOR que corresponde a __________ (registrar el monto en forma numeral y literal, el mismo que no podrá exceder del 20% del monto total del contrato), con vigencia hasta la amortización total del anticipo, a la orden de  _________ (registrar el nombre o razón social de la ENTIDAD).

El PROVEEDOR, tiene la obligación de mantener actualizada la Garantía de Correcta Inversión de Anticipo, cuantas veces lo requiera la ENTIDAD por razones justificadas.

El importe de esta garantía podrá ser cobrada por la ENTIDAD en caso de que el PROVEDOR no invierta el mismo en la provisión de los BIENES, dentro de los ___________ (registrar en forma literal y numérica, el plazo que prevea al efecto la ENTIDAD).
Esta garantía original, podrá ser sustituida periódicamente por otra garantía, cuyo valor deberá ser la diferencia entre el monto otorgado y el monto ejecutado. Las garantías sustitutivas deberán mantener su vigencia en forma continua y hasta la amortización total del anticipo.

La ENTIDAD llevará el control directo de la vigencia y validez de esta garantía, en cuanto al monto y plazo, a efectos de requerir su ampliación al PROVEEDOR.

(En caso de que la entidad requiera la garantía de Funcionamiento de Maquinaria y/o Equipo, en la presente cláusula se deberá adicionar el siguiente texto).

7.3. GARANTÍA DE FUNCIONAMIENTO DE MAQUINARIA Y/O EQUIPO

El PROVEEDOR, se obliga a constituir una ________ (registrar el tipo de garantía requerida en el DCD), a la orden de  _________ (registrar el nombre o razón social de la ENTIDAD), por el ________ (La Entidad deberá registrar el monto de la garantía, que no exceda el uno y medio por ciento (1.5%) del monto del contrato) que avalará el correcto funcionamiento y/o mantenimiento de los BIENES objeto del presente contrato, con una vigencia de ________ (La Entidad deberá registrar el plazo de vigencia de la garantía en literal y numeral que deberá exceder al plazo de vigencia de la garantía de los bienes) computable a partir de la Recepción Definitiva de los bienes.  

El importe de esta garantía podrá ser cobrado a favor de la ENTIDAD en caso de que los BIENES adquiridos por la ENTIDAD no presenten buen funcionamiento y/o el PROVEEDOR no hubiese efectuado el mantenimiento preventivo dentro del plazo de vigencia de la garantía.

Si dentro del plazo previsto por la ENTIDAD los BIENES objeto del presente contrato, no presenta fallas en su funcionamiento y tuvieran el mantenimiento adecuado, dicha garantía será devuelta.

(Cuando el proveedor solicite retención en sustitución de esta garantía la entidad deberá cambiar la redacción anterior por la siguiente).

El PROVEEDOR acepta expresamente, que la ENTIDAD retendrá el _____________ (La Entidad deberá registrar el monto de la garantía, que no exceda el uno y medio por ciento (1.5%) del monto del contrato), en calidad de Garantía de Funcionamiento de  Maquinaria y/o Equipo que avalará el correcto funcionamiento y/o mantenimiento de los BIENES objeto del presente contrato.

El importe de esta garantía podrá ser cobrado por la ENTIDAD en caso de que los bienes adquiridos por la entidad no presenten buen funcionamiento y/o el PROVEEDOR no hubiese efectuado el mantenimiento preventivo dentro del plazo de vigencia de la garantía.

Si dentro del plazo previsto por la ENTIDAD los BIENES objeto del presente contrato, no presenta fallas en su funcionamiento y tuvieran el mantenimiento adecuado, dicha retención será devuelta una vez concluido el plazo establecido para esta garantía.

OCTAVA.- (DOMICILIO A EFECTOS DE NOTIFICACION). Cualquier aviso o notificación que tengan que darse las partes suscribientes del presente contrato será enviada:

Al PROVEEDOR: _______________________ (registrar el domicilio que señale el PROVEEDOR, especificando la ciudad, zona, calle y número del inmueble donde funcionan sus oficinas).
A la ENTIDAD: _____________________(registrar el domicilio de la ENTIDAD, especificando la ciudad, zona, calle y número del inmueble donde funcionan sus oficinas).

NOVENA.- (VIGENCIA DEL CONTRATO). El presente Contrato, entrará en vigencia desde el día siguiente hábil de su suscripción, por ambas partes, hasta la terminación del contrato.

DECIMA.- (DOCUMENTOS DE CONTRATO). Forman parte del presente contrato los siguientes documentos:

10.1. Documento de Contratación Directa, 

10.2. Propuesta adjudicada.

10.3. Nota de Adjudicación.

10.4. Acta de Concertación de Mejores Condiciones Técnicas (cuando corresponda).

10.5. Certificado del RUPE.

10.6. Garantía de Cumplimiento de Contrato.

10.7. Garantía de Correcta Inversión de Anticipo (cuando corresponda).

10.8. Contrato de Asociación Accidental (cuando corresponda).

10.9. Poder General del Representante Legal (cuando corresponda).

10.10. Otros documentos necesarios de acuerdo al objeto de la contratación (señalar los que correspondan).

DECIMA PRIMERA.- (IDIOMA). El presente Contrato, toda la documentación aplicable al mismo y la que emerja de la adquisición, debe ser elaborada en idioma castellano.

En el caso de manuales de uso de los BIENES deberán estar traducidos al idioma castellano. En el caso de folletos informativos, deberán estar preferentemente en idioma castellano.

DECIMA SEGUNDA.- (LEGISLACION APLICABLE AL CONTRATO). 

El presente Contrato, al ser de naturaleza administrativa, se celebra exclusivamente al amparo de las siguientes disposiciones: previsión 

12.1. Constitución Política del Estado.

12.2. Ley Nº 1178, de 20 de julio de 1990, de Administración y Control Gubernamentales.

12.3. Ley del Presupuesto General del Estado aprobado para la gestión y su reglamentación.

12.4. Decreto Supremo Nº 0181, de 28 de junio de 2009, de las Normas Básicas del Sistema de Administración de Bienes y Servicios (NB-SABS) y sus modificaciones.

12.5. Reglamento Específico del Sistema de Administración de Bienes y Servicios Empresa Pública Nacional Estratégica RE-SABS-EPNE de YPFB aprobado mediante Resolución de Directorio 58/2013.
12.6. Otras disposiciones relacionadas.

DECIMA TERCERA.- (DERECHOS DEL PROVEEDOR). El PROVEEDOR, tiene derecho a plantear los reclamos que considere correctos, por cualquier omisión de la ENTIDAD, por falta de pago de la adquisición efectuada, o por cualquier otro aspecto consignado en el presente Contrato.

Tales reclamos deberán ser planteados por escrito y de forma documentada, a la  ENTIDAD, hasta treinta (30) días hábiles posteriores al suceso.
La ENTIDAD, dentro del lapso impostergable de diez (10) días hábiles deberá emitir su respuesta de forma sustentada al PROVEEDOR, para que tome conocimiento y analice la respuesta a objeto de aceptar la misma, o en su caso asumir la acción legal respectiva.

La ENTIDAD no atenderá reclamos presentados fuera del plazo establecido en esta cláusula.

DECIMA CUARTA.- (ESTIPULACIONES SOBRE IMPUESTOS). Correrá por cuenta del PROVEEDOR el pago de todos los impuestos vigentes en el país, a la fecha de presentación de la propuesta.

En caso de que posteriormente, el Estado Plurinacional de Bolivia implantara impuestos adicionales, disminuyera o incrementara los vigentes, mediante disposición legal expresa, el PROVEEDOR deberá acogerse a su cumplimiento desde la fecha de vigencia de dicha normativa.

DECIMA QUINTA.- (PROTOCOLIZACION DEL CONTRATO). El presente Contrato, será protocolizado con todas las formalidades de Ley por la ENTIDAD ante la notaria de Gobierno, el importe por concepto de Protocolización debe ser pagado directamente por el PROVEEDOR, en caso que este monto no sea cancelado por el PROVEEDOR, podrá ser descontado por la ENTIDAD a tiempo de hacer efectivo el pago correspondiente.

Esta protocolización contendrá los siguientes documentos:

Originales o Fotocopias Legalizadas de:

· Testimonio del Poder del Representante Legal referido en el contrato 
· Certificado de  Matrícula de Inscripción en FUNDEMPRESA (Si corresponde)
· Minuta del Contrato
Fotocopias Simples de:
· Cedula de Identidad del Representante Legal  
· Escritura  de Constitución de La Empresa (Cuando corresponda).
· Garantía de Cumplimiento de Contrato 
En caso de que por cualquier circunstancia, el presente documento no fuese protocolizado, servirá a los efectos de Ley y de su cumplimiento, como documento suficiente entre las partes.

DECIMA SEXTA.- (SUBCONTRATOS). El PROVEEDOR podrá realizar la subcontratación de algunos servicios que le permitan la entrega de los BIENES, bajo su absoluta responsabilidad y riesgo, siendo directa y exclusivamente responsable por los servicios contratados, así como también por los actos y/o omisiones de los subcontratistas.  Ningún subcontrato de servicios o intervención de terceras personas relevará al PROVEEDOR del cumplimiento de todas sus obligaciones y responsabilidades contraídas en el presente Contrato.

Las subcontrataciones que realice el PROVEEDOR de ninguna manera incidirán en el precio ofertado y aceptado por ambas partes en el presente contrato.

DECIMA SEPTIMA.- (INTRANSFERIBILIDAD DEL CONTRATO). El PROVEEDOR bajo ningún título podrá, ceder, transferir, subrogar, total o parcialmente este Contrato.

En caso excepcional, emergente de causa de fuerza mayor, caso fortuito o necesidad pública, procederá la cesión o subrogación del contrato, total o parcialmente, previa aprobación de la MAE de la entidad contratante, bajo los mismos términos y condiciones del presente contrato.

DECIMA OCTAVA.- (CAUSAS DE FUERZA MAYOR Y/O CASO FORTUITO). Con el fin de exceptuar al PROVEEDOR de determinadas responsabilidades por mora durante la vigencia del presente contrato, la ENTIDAD tendrá la facultad de calificar las causas de fuerza mayor y/o caso fortuito, que pudieran tener efectiva consecuencia sobre el cumplimiento del presente Contrato.

Se entiende por fuerza mayor al obstáculo externo, imprevisto o inevitable que origina una fuerza extraña al hombre y que impide el cumplimiento de la obligación (ejemplo: incendios, inundaciones y otros desastres naturales).

Se entiende por caso fortuito al obstáculo interno atribuible al hombre, imprevisto o inevitable, proveniente de las condiciones mismas en que la obligación debía ser cumplida (ejemplo: conmociones civiles, huelgas, bloqueos, revoluciones, etc.).

Para que cualquiera de estos hechos puedan constituir justificación de impedimento en la provisión de los BIENES o demora en el cumplimiento de lo previsto en el plazo de entrega y en el cronograma de entregas (si corresponde), dando lugar a retrasos en la entrega, de modo inexcusable e imprescindible en cada caso, el PROVEEDOR deberá presentar por escrito a la ENTIDAD la documentación que acredite la existencia del impedimento, dentro de los cinco (5) días hábiles de ocurrido el hecho, a fin de ampliar el plazo del Contrato a través de un Contrato Modificatorio, la exención del pago de penalidades o la intensión de la resolución del contrato.

DECIMA NOVENA.- (TERMINACIÓN DEL CONTRATO). El presente contrato concluirá por una de las siguientes causas:

19.1.   Por Cumplimiento del Contrato: De forma normal, tanto la ENTIDAD como el PROVEEDOR darán por terminado el presente Contrato, una vez que ambas partes hayan dado cumplimiento a todas las condiciones y estipulaciones contenidas en el mismo, lo cual se hará constar en el Certificado de Cumplimiento de Contrato, emitido por la ENTIDAD.

19.2.    Por Resolución del Contrato: Si se diera el caso y como una forma excepcional de terminar el Contrato, a los efectos legales correspondientes, la ENTIDAD y el PROVEEDOR, acuerdan las siguientes causales para procesar la resolución del Contrato:

19.2.1. Resolución a requerimiento de la ENTIDAD, por causales atribuibles al PROVEEDOR.

La ENTIDAD, podrá proceder al trámite de resolución del Contrato, en los siguientes casos:

a. Por disolución del PROVEEDOR (sea Empresa o Asociación Accidental).
b. Por quiebra declarada del PROVEEDOR.
c. Por suspensión de la provisión de los BIENES sin justificación, por el lapso de ______ (registrar el número de días en función del plazo total de la adquisición) días calendario continuos, sin autorización escrita de la ENTIDAD.
d. Por incumplimiento injustificado del plazo de entrega o el cronograma de entregas (si corresponde) de provisión sin que el PROVEEDOR adopte medidas necesarias y oportunas para recuperar su demora y asegurar la conclusión de la entrega dentro del plazo vigente.

e. Cuando el monto de la multa por atraso en la entrega definitiva, alcance el diez por ciento (10%) del monto total del contrato, decisión optativa, o el veinte por ciento (20%), de forma obligatoria.

19.2.2. Resolución a requerimiento del PROVEEDOR por causales atribuibles a la ENTIDAD.

El PROVEEDOR, podrá proceder al trámite de resolución del Contrato, en los siguientes casos:

a) Por instrucciones injustificadas emanadas de la ENTIDAD para la suspensión de la provisión de los BIENES por más de treinta (30) días calendario.

b) Si apartándose de los términos del contrato, la ENTIDAD pretende efectuar aumento o disminución en las cantidades de la adquisición, sin la emisión del Contrato Modificatorio correspondiente.

c) Por incumplimiento injustificado en el pago parcial o total, por más de cuarenta y cinco (45) días calendario computados a partir de la fecha de entrega definitiva de los bienes en la entidad.
19.2.3. Reglas aplicables a la Resolución: Para procesar la resolución del Contrato por cualquiera de las causales señaladas, la ENTIDAD o el PROVEEDOR, según corresponda, dará aviso escrito mediante carta notariada, a la otra parte, de su intención de Resolver el Contrato, estableciendo claramente la causal que se aduce.

Si dentro de los diez (10) días hábiles siguientes de la fecha de notificación, se enmendaran las fallas, se normalizara el desarrollo de la provisión y se tomaran las medidas necesarias para continuar normalmente con las estipulaciones del Contrato. El requirente de la resolución expresará por escrito su conformidad a la solución y el aviso de intensión de resolución será retirado.

En el caso de que al vencimiento del término de los diez (10) días hábiles no existiese ninguna respuesta, el proceso de resolución continuará a cuyo fin la ENTIDAD o el PROVEEDOR, según quién haya requerido la Resolución del Contrato, notificará mediante carta notariada a la otra parte, que la resolución del Contrato se ha hecho efectivo.

En el caso, que el monto de la multa por atraso en la entrega, alcance al veinte por ciento (20%) del monto total del contrato, la ENTIDAD deberá notificar mediante carta notariada que la resolución de contrato se ha hecho efectiva. 

Esta carta notariada que efectiviza la resolución de Contrato, dará lugar a que: cuando la resolución sea por causales atribuibles al PROVEEDOR, se consolide a favor de la ENTIDAD la Garantía de Cumplimiento de Contrato y de Correcta Inversión de Anticipo (cuando corresponda).

La ENTIDAD, procederá a establecer los montos reembolsables al PROVEEDOR por concepto de provisión de los BIENES satisfactoriamente efectuada.

Con base a la liquidación final y establecido los saldos en favor o en contra, cuando corresponda se hará efectiva la ejecución y cobro de la Garantía de Cumplimiento de Contrato.

19.3. Resolución por causas de fuerza mayor o caso fortuito que afecten a la ENTIDAD o al PROVEEDOR.

Si en cualquier momento antes de la terminación de la provisión de los BIENES, objeto del presente Contrato, la ENTIDAD o el PROVEEDOR se encontrase con situaciones no atribuibles a su voluntad, por causas de fuerza mayor o caso fortuito que imposibiliten la provisión de los BIENES o vayan contra los intereses del Estado, la parte afectada, comunicará por escrito su intensión de resolver el Contrato, justificando la causa.

La ENTIDAD, mediante carta notariada dirigida al PROVEEDOR, suspenderá la provisión y resolverá el Contrato total o parcialmente.  A la entrega de dicho comunicación oficial de resolución, el PROVEEDOR suspenderá la provisión de acuerdo a las instrucciones escritas que al efecto emita la ENTIDAD.

Se liquidarán los costos proporcionales que demandase el cierre de la adquisición y algunos otros gastos que a juicio de la ENTIDAD fueran considerados sujetos a reembolso.

Con estos datos la ENTIDAD elaborará la liquidación final y el trámite del pago correspondiente.

VIGESIMA.- (SOLUCION DE CONTROVERSIAS). En caso surgir controversias sobre los derechos y obligaciones de las partes durante la ejecución del presente contrato, las partes acudirán a los términos y condiciones del contrato, Documento de Contratación Directa, propuesta adjudicada, sometidas a la Jurisdicción Coactiva Fiscal.

II.
CONDICIONES PARTICULARES DEL CONTRATO

VIGESIMA PRIMERA.- (REPRESENTANTE DEL FABRICANTE). (ESTA CLÁUSULA SE APLICARÁ EN EL CASO QUE LA COMPRA ADJUDICADA A UN PROVEEDOR IMPLIQUE UNA IMPORTACION EXPRESA PARA LA ENTIDAD.  SI SE TRATA DE UNA COMPRA LOCAL, NO CORRESPONDE APLICAR ESTA CLÁUSULA).
El FABRICANTE ha designado mediante la carta Nº __________ debidamente legalizada y que forma parte del presente Contrato, (registrar el número o el cite) como su representante legal en Bolivia a _______________________ (registrar el nombre de la empresa proveedora).

VIGESIMA SEGUNDA.- (FORMA DE PAGO). (PARA APLICAR ESTA CLÁUSULA DEBE HABERSE ESTABLECIDO EN EL DOCUMENTO DE CONTRATACIÓN DIRECTA LA FORMA DE PAGO Y HABERSE ADECUADO EL CONTRATO ANTES DE LA APROBACIÓN DEL DCD). 
Modalidad 1: Pago contra entrega

El monto del presente contrato, que corresponde a __________________ (registrar el monto en forma numérica y literal) será pagado por la ENTIDAD a favor del PROVEEDOR, una vez efectuada la recepción definitiva de los BIENES objeto del presente Contrato.
Modalidad 2: Pagos parciales

El monto del presente contrato, que corresponde a __________________ (registrar el monto en forma numérica y literal) será pagado por la ENTIDAD a favor del PROVEEDOR de la siguiente manera:

(LA ENTIDAD DEBERA ADECUAR LA REDACCIÓN DE LA PRESENTE MODALIDAD DE PAGO AL SISTEMA DE PROVISION Y PAGOS PREVISTOS EN EL DOCUMENTO DE CONTRATACIÓN DIRECTA, PUDIENDO ESTABLECER UN CRONOGRAMA DE ENTREGAS Y PAGOS PARCIALES).
Modalidad 3: Pago con Carta de Crédito aplicable en procesos de contratación de bienes importados
Una vez suscrito el presente contrato, la ENTIDAD solicitará al Banco Central de Bolivia la emisión de una carta de crédito a favor del PROVEEDOR cubriendo la importación de los bienes a ser provistos. 

Los términos y condiciones de la emisión de la carta de crédito deben guardar estrecha relación con los términos y condiciones del presente contrato.

La carta de crédito deberá ser emitida bajo las reglas y usos uniformes de la Cámara de Comercio Internacional (UCP600) o posteriores modificaciones.

La fecha de entrega de los BIENES objeto del presente contrato, se computará a partir de la fecha de la apertura de la Carta de Crédito. 

El PROVEEDOR debe cubrir todos los gastos y comisiones cobradas por el banco del exterior.  Si el proveedor requiere que la carta de crédito sea confirmada, la comisión de confirmación será cubierta por el PROVEEDOR.

El precio del Contrato  será pagado por la ENTIDAD en favor del PROVEEDOR  de la siguiente manera:

· Se pagará el sesenta por ciento (60%) que corresponde a __________________ (registrar el monto en forma numérica y literal) contra la presentación al banco del exterior, de los documentos requeridos en la carta de crédito.
· El cuarenta por ciento (40%) restante correspondiente a  ___________ (registrar el monto en forma numérica y literal) se hará efectivo a favor del PROVEEDOR cuando éste presente al banco del exterior el Acta de Recepción Definitiva suscrita por la ENTIDAD.

 (La ENTIDAD después de haber elegido una de las modalidades de pago descritas precedentemente, deberá incluir el siguiente texto).

El incumplimiento en los plazos de entrega y las otras obligaciones que el PROVEEDOR asume mediante el presente Contrato, independientemente del valor de los BIENES cuya entrega se halle demorada y/o las obligaciones incumplidas, suspenderá todos y cada uno de los plazos de pago por parte de la ENTIDAD.  Los plazos se reiniciarán cuando el PROVEEDOR efectúe la entrega retrasada.

Adicionalmente a la suspensión de los plazos de pago, la ENTIDAD aplicará las sanciones por demoras en la entrega de los BIENES objeto del presente Contrato en la forma prevista en la cláusula vigésima sexta del presente Contrato, pudiendo procesarse la resolución del mismo por incumplimiento del PROVEEDOR.

Si la ENTIDAD incurre en la demora de pago, que supere los sesenta (60) días calendario desde la fecha de la entrega definitiva o en cumplimiento del cronograma de entregas (cuando se realicen pagos parciales), el PROVEEDOR tiene el derecho de reclamar el pago de un interés equivalente a la tasa promedio pasiva anual del sistema bancario, por el monto no pagado, valor que será calculado dividiendo dicha tasa entre trescientos sesenta y cinco (365) días y multiplicándola por el número de días de retraso en que incurra la ENTIDAD.

A este fin el PROVEEDOR deberá hacer conocer a la ENTIDAD la demora en el pago (en días) mediante nota dirigida al RPC.

VIGESIMA TERCERA.- (FACTURACION). El PROVEEDOR en el momento de la entrega del bien o acto equivalente que suponga la transferencia de dominio del objeto de la venta (efectuado la adquisición), deberá emitir la respectiva factura oficial en favor de la ENTIDAD, por el monto de la venta.

(Cuando se contemplen entregas parciales la entidad deberá introducir el siguiente texto).

De acuerdo al cronograma de entregas, el PROVEEDOR emitirá la factura respectiva en cada una de las entregas, a objeto de que la ENTIDAD haga efectivo el pago; caso contrario dicho pago no se realizará.

VIGESIMA CUARTA.- (MODIFICACION AL CONTRATO). El presente Contrato no podrá ser modificado, excepto por causas señaladas en el DCD, previo acuerdo entre partes. Dichas modificaciones deberán estar destinadas al objeto de la contratación y estar sustentadas por informes técnico y legal que establezcan la viabilidad técnica y de financiamiento.

La referida modificación se realizará a través de uno o varios contratos modificatorios, que sumados no deberán exceder el diez por ciento (10%) del monto del Contrato principal.

El contrato modificatorio podrá admitir la disminución hasta el diez por ciento (10%) del monto del Contrato principal.

En caso de que signifique una disminución en la adquisición, deberá concertarse previamente con el PROVEEDOR, a efectos de evitar reclamos posteriores.

El incremento en la cantidad de BIENES a proveerse, puede dar lugar a la ampliación del plazo del Contrato, lo que deberá sustentarse debidamente, estableciéndose el plazo de la ampliación.

VIGESIMA QUINTA.- (PAGO POR ADQUISICIÓN ADICIONAL). Los BIENES adquiridos adicionalmente y autorizados previamente mediante Contrato Modificatorio, serán pagados según los precios unitarios de la propuesta aceptada y adjudicada, luego de su entrega a satisfacción, dentro del plazo previsto.

VIGESIMA SEXTA.- (MOROSIDAD Y SUS PENALIDADES) Queda convenido entre las partes contratantes, que salvo casos de fuerza mayor o caso fortuito debidamente comprobados por la ENTIDAD, se aplicarán por cada periodo de retraso las siguientes multas:

(El plazo de cómputo  de multa estará sujeto al plazo del contrato y/o lo establecido en el DBC)
a) Equivalente al 3 por 1.000 por cada día de atraso desde el día 1 hasta el día 30 de atraso.

b) Equivalente al 4 por 1.000 por cada día de atraso desde el día 31 en adelante.

(Cuando la adjudicación sea por el total incluir el siguiente texto)

El monto de la multa será calculado respecto del monto total del contrato o respecto del monto correspondiente a los saldos no entregados.

(Cuando la adjudicación sea por lotes o ítems incluir el siguiente texto)

El monto de la multa será calculado respecto del monto correspondiente al(los) _______ (registrar son lotes o ítems) cuya entrega hubiese sufrido retraso o respecto del monto correspondiente a los saldos no entregados del (los) ___________ (registrar son lotes o ítems).

De establecer la ENTIDAD que por la aplicación de multas por moras se ha llegado al límite del 10% del monto del Contrato, podrá  iniciar el proceso de resolución del Contrato, conforme a lo estipulado en la Cláusula Décima Novena.

 

De establecer la ENTIDAD que por la aplicación de multas por moras se ha llegado al límite del 20% del monto del Contrato, deberá iniciar el proceso de resolución del Contrato, conforme a lo estipulado en la Cláusula Décima Novena.

Las multas serán cobradas mediante descuentos establecidos expresamente por la ENTIDAD, con base en el informe específico y documentado, de los pagos mensuales o liquidación final, sin perjuicio de que la ENTIDAD ejecute la garantía de Cumplimiento de Contrato y proceda al resarcimiento de daños y perjuicios por medio de la jurisdicción coactiva fiscal por la naturaleza del Contrato, conforme lo establecido en el Artículo 47 de la Ley 1178.

VIGESIMA SÉPTIMA.- (RESPONSABILIDAD Y OBLIGACIONES DEL PROVEEDOR).
27.1. EL PROVEEDOR no podrá entregar bienes usados o defectuosos, debiendo en su caso ser sustituidos a su costo, dentro del plazo máximo de ________ (registrar el número de días calendario en concordancia con el plazo del contrato), impostergablemente.


Cuando el PROVEEDOR incurra en negligencia durante la adquisición de los BIENES, la ENTIDAD podrá retener el total o parte del pago para protegerse contra posibles perjuicios.


Desaparecidas las causales que dieron lugar a la retención, la ENTIDAD procederá al pago de las sumas retenidas siempre que, para la solución de los problemas no se haya empleado parte o el total de dichos fondos.


Esta retención no creará derechos en favor del PROVEEDOR para solicitar ampliación de plazo, ni intereses.

27.2. El PROVEEDOR debe custodiar los BIENES a ser provistos, hasta la recepción definitiva de éstos por la ENTIDAD.

VIGESIMA OCTAVA.- (SEGUROS). (Esta cláusula puede o no ser utilizada, de acuerdo a la modalidad de adquisición, por lo que en caso de ser aplicable, la ENTIDAD deberá establecer el tipo de seguro y el plazo de vigencia de éste).
VIGESIMA NOVENA.- (SUSPENSION TEMPORAL DE LA PROVISION). La ENTIDAD podrá suspender temporalmente la adquisición de los BIENES en cualquier momento por motivos de fuerza mayor, caso fortuito y/o convenientes a los intereses del Estado, para lo cual notificará al PROVEEDOR por escrito, con una anticipación de quince (15) días calendario, excepto en los casos de urgencia por alguna emergencia imponderable. Esta suspensión puede ser parcial o total.

En este caso la ENTIDAD reconocerá en favor del PROVEEDOR los gastos en que éste incurriera por depósito u otro justificado documentadamente, cuando el lapso de la suspensión sea mayor a los diez (10) días calendario.

También el PROVEEDOR puede comunicar a la ENTIDAD la suspensión temporal de la provisión, por causas atribuibles a la ENTIDAD que afecten al PROVEEDOR en la adquisición de los BIENES.
TRIGESIMA.- (NORMAS DE CALIDAD APLICABLES). Los BIENES suministrados de conformidad con el presente Contrato se ajustarán a las normas de calidad mencionadas en las especificaciones técnicas y, cuando en ellas no se mencionen normas de calidad aplicables, a las normas de calidad existentes o cuya aplicación sea apropiada en el país de origen de los BIENES.
(Si corresponde de acuerdo al bien a ser adquirido)
TRIGESIMA PRIMERA.- (EMBALAJE). El embalaje, las marcas y los documentos que se coloquen dentro y fuera de los bultos deberán cumplir estrictamente normas internacionales, los requisitos especiales que se hayan consignado en los documentos de la licitación, cualquier otro requisito, si lo hubiere, y cualquier otra instrucción dada por la ENTIDAD.
TRIGESIMA SEGUNDA.- (INSPECCION Y PRUEBAS). 
32.1. (Utilizar la siguiente redacción cuando corresponda) La ENTIDAD de acuerdo con lo estipulado en las especificaciones técnicas, a través de instituciones oficialmente reconocidas para verificar la calidad de los bienes tendrá derecho a inspeccionar los bienes y/o someterlos a prueba, sin costo adicional alguno, a fin de verificar su conformidad con las especificaciones técnicas contenidas en el Documento de Contratación Directa.

La ENTIDAD notificará por escrito al PROVEEDOR, oportunamente, la identidad de todo representante designado para estos fines.

32.2. Las inspecciones y pruebas podrán realizarse en las instalaciones del PROVEEDOR o de su(s) subcontratista(s) o proveedor(es) primario(s), en el lugar de entrega, de acuerdo a lo estipulado en las especificaciones técnicas. Cuando sean realizadas en recintos del PROVEEDOR o de su(s) subcontratista(s) o proveedor(es) primario(s), se proporcionará a los inspectores todas las facilidades y asistencia razonables y los datos sobre producción permitidas, sin cargo alguno para la ENTIDAD.

32.3. La verificación de los BIENES por parte de la ENTIDAD mediante inspecciones o pruebas se realizará en un plazo de ________ (definir el número de días en que se realizarán las pruebas, siendo el máximo admisible de 30 días calendario) días calendario, debiendo estas pruebas o inspecciones iniciarse como máximo cuatro (4) días calendario después de recibidos los BIENES.  El PROVEEDOR tiene la potestad de participar en todas las pruebas e inspecciones que se realicen y tomar conocimiento si éstas cumplen o no lo estipulado en el Contrato.

32.4. Si los BIENES inspeccionados o probados no se ajustan a las Especificaciones Técnicas, la ENTIDAD podrá rechazarlos y el PROVEEDOR deberá, sin cargo para la ENTIDAD, reemplazarlos o incorporar en ellos todas las modificaciones necesarias para que cumplan con tales Especificaciones Técnicas.  Los eventuales rechazos por parte  de la ENTIDAD, no modifican el plazo de entrega, que permanecerá invariable.

El plazo máximo para reemplazar los BIENES o incorporar las modificaciones necesarias, es de _______ (registrar el plazo) días calendario, después de haber recibido la comunicación de rechazo.

32.5. La falta de rechazo de los BIENES dentro del plazo de _______ (registrar el plazo) días calendario, implicará aceptación por parte de la ENTIDAD.
32.6. (Utilizar la siguiente redacción cuando corresponda) La inspección, prueba o aprobación de los BIENES por la ENTIDAD o sus representantes con anterioridad a su embarque desde el país de origen no limitará ni anulará en modo alguno el derecho de la ENTIDAD a inspeccionar, someter a prueba y, cuando fuere necesario y establecido en las especificaciones técnicas, rechazar los BIENES una vez que lleguen al país. 

(Texto sugerido en caso de que el DBC no especifique si una tercera institución efectuará las pruebas, inspecciones y otros datos cocernientes)

32.1. La ENTIDAD de acuerdo con lo estipulado en las especificaciones técnicas, verificará la calidad de los bienes, teniendo el derecho a inspeccionar los mismos y/o someterlos a prueba, a fin de verificar su conformidad con las especificaciones técnicas. Asimismo, y durante la instalación, exigirá se practique por parte del PROVEEDOR las pruebas necesarias .

32.2. Las inspecciones y pruebas podrán realizarse en las instalaciones del PROVEEDOR o de su(s) subcontratista(s) o proveedor(es) primario(s), en el lugar de entrega, de acuerdo a lo requerido por la entidad. Cuando sean realizadas en recintos del PROVEEDOR o de su(s) subcontratista(s) o proveedor(es) primario(s), se proporcionará a los inspectores todas las facilidades y asistencia razonables y los datos sobre producción permitidas, sin cargo alguno para la ENTIDAD.
32.3. La verificación de los BIENES por parte de la ENTIDAD mediante inspecciones o pruebas se realizará en un plazo de máximo de …………… (……) días calendario, debiendo estas pruebas o inspecciones iniciarse como máximo ………. (…….) días calendario después de recibidos los BIENES.  El PROVEEDOR tiene la potestad de participar en todas las pruebas e inspecciones que se realicen y tomar conocimiento si éstas cumplen o no lo estipulado en el Contrato y las Especificaciones Técnicas.

32.4. Si los BIENES inspeccionados o probados no se ajustan a las Especificaciones Técnicas, la ENTIDAD podrá rechazarlos y el PROVEEDOR deberá, sin cargo para la ENTIDAD, reemplazarlos o incorporar en ellos todas las modificaciones necesarias para que cumplan con tales Especificaciones Técnicas.  Los eventuales rechazos por parte  de la ENTIDAD, no modifican el plazo de entrega, que permanecerá invariable.

El plazo máximo para reemplazar los BIENES o incorporar las modificaciones necesarias, es de ………. (….) días calendario, después de haber recibido la comunicación de rechazo. 

32.5.  La falta de rechazo de los BIENES dentro del plazo de ……… (……..) días calendario, implicará aceptación por parte de la ENTIDAD. 

TRIGESIMA TERCERA.- (DERECHOS DE PATENTE). El PROVEEDOR asume responsabilidad de manera ilimitada y permanente en caso de reclamos de terceros por transgresiones a derechos de patente, marcas registradas, o diseño industrial causados por la adquisición y utilización de los BIENES o parte de ellos en el Estado Plurinacional de Bolivia.

TRIGESIMA CUARTA.- (MANUALES DE OPERACION, MANTENIMIENTO Y REPARACION). (Esta cláusula debe aplicarse cuando por el tipo de adquisición, corresponda) Junto con los BIENES objeto del Contrato, el PROVEEDOR entregará al primero los correspondientes manuales de operación, mantenimiento y reparación.  En lo posible, los manuales originales deberán ser escritos en idioma castellano, y cuando éstos no estuvieran disponibles en idioma castellano, el PROVEEDOR entregará un ejemplar traducido.

(Adecuar esta cláusula de acuerdo con el requerimiento de manuales indicado en las especificaciones técnicas contenidas en el DCD).
TRIGESIMA QUINTA.- (RECEPCION DEFINITIVA). Dentro del plazo previsto para la provisión, se hará efectiva la entrega definitiva de los BIENES objeto de la adquisición, a cuyo efecto, la ENTIDAD designará una Comisión de Recepción, a esta comisión le corresponderá verificar si los BIENES provistos concuerdan plenamente con las Especificaciones Técnicas de la propuesta aceptada y el Contrato (en caso que los BIENES provistos deban entregarse funcionando, deberá hacerse constar que la comisión de recepción debe realizar las pruebas de operación).  Del acto de recepción definitiva se levantará el Acta de Recepción definitiva, que es un documento diferente al registro de ingreso o almacenes.

TRIGESIMA SEXTA.- (CIERRE O LIQUIDACION DE CONTRATO). Dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la fecha de recepción definitiva, la ENTIDAD procederá al cierre del Contrato a efectos de la devolución de garantías y emisión de la certificación de cumplimiento de contrato con la adquisición por parte de la ENTIDAD.
La ENTIDAD, no dará por finalizada la adquisición y a la liquidación, si el PROVEEDOR no hubiese cumplido con todas sus obligaciones de acuerdo a los términos del contrato y de sus documentos anexos.

En el cierre o liquidación de contrato, se tomará en cuenta:

· El porcentaje correspondiente a la recuperación del anticipo si hubiera saldos pendientes (si se ha otorgado anticipo).
· Las multas y penalidades (si hubieren).
Asimismo, el PROVEEDOR podrá establecer el importe de los pagos a los cuales considere tener derecho, que hubiesen sido reclamados sustentada y oportunamente dentro de los treinta (30) días de sucedido el hecho que originó el reclamo y que no hubiese sido pagado por la ENTIDAD.
Este proceso utilizará los plazos previstos en la cláusula décima tercera del presente Contrato, para el pago de saldos que existiesen.

TRIGESIMA SÉPTIMA.- (ANTICORRUPCIÓN). 

Cada una de las partes acuerda y declara que ni ella, ni sus representantes o afiliados, en conexión con este Contrato o el cumplimiento de las obligaciones de dichas Partes bajo este Contrato, ha efectuado o efectuará, ha prometido o prometerá efectuar o ha autorizado o autorizará que se efectué cualquier pago, regalo, dádiva o transferencia de cualquier cosa de valor, ventaja indebida, directa o indirectamente a un funcionario o servidor público o agente del gobierno corporativo, la realización de dicho pago o regalo por cualquiera de las partes constituirá una infracción a la Ley N° 004 de 31 de marzo de 2010, Ley de Lucha Contra la Corrupción, Enriquecimiento Ilícito e Investigación de Fortunas “Marcelo Quiroga Santa Cruz” y/o la “Convención Contra la Corrupción de las Naciones Unidas y/o la “Convención Interamericana Contra la Corrupción”, sin perjuicio de que el Contratante resuelva el presente Contrato y se ejecuten las Garantías que se encuentren vigentes al momento de la resolución.  

VIGÉSIMA OCTAVA.- (CONFORMIDAD).  En señal de conformidad y para su fiel y estricto cumplimiento suscriben el presente CONTRATO en cuatro ejemplares de un mismo tenor y validez, el/la _______ (registrar el nombre y cargo del servidor público habilitado para suscribir el Contrato), en representación legal de la ENTIDAD, y el ______________ (registrar el nombre del propietario o representante legal del PROVEEDOR, habilitado para suscribir el Contrato) en representación legal del PROVEEDOR.

Este documento, conforme a disposiciones legales de control fiscal vigentes, será registrado ante la Contraloría General del Estado.

Usted Señor Notario se servirá insertar todas las demás cláusulas que fuesen de estilo y seguridad.

(Registrar la ciudad o localidad y fecha en que se suscribirá el Contrato)

	
	
	

	(Registrar el nombre y cargo del Funcionario habilitado para la firma del contrato)
	
	(Registrar el nombre del PROVEEDOR)


YACIMIENTOS PETROLÍFEROS FISCALES BOLIVIANOS





�





DOCUMENTO BASE DE CONTRATACION


DE BIENES





CONTRATACION DIRECTA ORDINARIA


EN EL MARCO DEL DECRETO SUPREMO N° 29506


DE 09 DE ABRIL DE 2008








CÓDIGO: CDO-GPSL-1-2015








OBJETO: ADQUISICIÓN DE CARRO BOMBERO PARA LA PLANTA DE SEPARACIÓN DE LÍQUIDOS DE RÍO GRANDE 


(PRIMERA CONVOCATORIA)








ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA





CARPETA II








CODIGO DEL PROCESO DE CONTRATACION





CDO-GPSL-1-2015











2

Hoja1



				BIENES SOLICITADOS Y PRECIO REFERENCIAL										OFERTA

														BIENES OFERTADOS PARA EL ITEM-LOTE-PQTE

				No.		Descripción del bien 		Cantidad solicitada		Precio Unitario		Precio Total		Descripción del bien ofertado 		Cantidad Ofertada		Precio Unitario		Precio Total

										(Bs.)		(Bs.)						(Bs.)		(Bs.)

				1		Carro bombero con todos sus accesorios y herramientas para la Planta de Separación de Líquidos de Rio Grande		1		3,850,000.00		3,850,000.00

										TOTAL PROPUESTA (Numeral)


										(Literal)

































Hoja2





Hoja3






